启东市北新镇邦道村户外舞台大屏采购项目（二次）

询价公告

启东市北新镇邦道村股份经济合作社根据启东市政府采购管理的有关规定，就启东市北新镇邦道村户外舞台大屏采购项目（二次）进行询价采购。

- 采购货物清单 (详细内容见下表)。

| 序号 | 设备名称 | 技术参数与功能要求 | 单位 | 数量 | 推荐品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 土方 | 1、大开挖一二类土（挖土深度500mm） | m³ | 64.18 |  |
| 2 | 回填土 | 1、基坑回填 2、多余土方就近堆放 | m³ | 24.93 |  |
| 3 | 垫层 | 1、100厚3:7灰土垫层 | m³ | 10.31 |  |
| 4 | 满堂基础 | 1、400厚C30混凝土 2、含复合木模板 | m³ | 28.94 |  |
| 5 | 预埋件 | 1、-400*300*12 2、-60*60*10 | T | 0.22 |  |
| 6 | 砖砌台阶 |  | m³ | 0.54 |  |
| 7 | 预制混凝土楼板 | 1、1000*4000mm 2、地台厚300mm | m³ | 28.44 |  |
| 8 | 钢筋 | 1、三级钢12以内 | T | 0.88 |  |
| 9 | 锚栓 | 1、φ36柱脚锚栓 | T | 0.12 |  |
| 10 | 楼地面 | 1、800*800*10仿大理石面砖 | ㎡ | 104.31 |  |
| 11 | 舞台钢骨架 | 1、立柱200*100*6镀锌方通 2、主横梁200*100*6镀锌方通 3、次横梁L50*3镀锌角钢 4、封口采用5厚钢板 5、M8螺栓固定 6、立柱斜撑100*100*6镀锌方通，米黄色氟碳漆饰面，颜色同建筑外墙 | ㎡ | 45.72 |  |
| 12 | 成品铝板装饰格栅 | 1、成品铝板装饰格栅，螺栓固定 2、样式详见效果图 | ㎡ | 3.60 |  |
| 13 | 正面铝板 | 1、2.5厚米黄色铝板 | ㎡ | 15.00 |  |
| 14 | 正面铝板 | 1、2.5厚深棕色铝板 | ㎡ | 11.26 |  |
| 15 | 反面铝板 | 1、2.5厚米黄色铝板 | ㎡ | 33.72 |  |
| 16 | 反面铝板 | 1、2.5厚深棕色铝板 | ㎡ | 11.26 |  |
| 17 | 反面铝板 | 1、2.5厚深棕色铝板 | ㎡ | 11.26 |  |
| 18 | 户外全彩LED屏 | - LED显示屏灯珠采用表贴三合一封装，LED封装形式：SMD； 2.LED显示屏采用≤5.0mm点间距，像素点密度≥40000点/m²； 3.LED显示屏采用标准钣金箱体，单箱尺寸（宽）960mm*（高）960mm，箱体分辨率192*192点； 4.LED显示屏采用后维护方式； 5.LED显示屏具备正面IP65； 6.LED显示屏亮度可达到5500CD/m²，可通过配套软件0-100%多级调节，0〜255及灰度调节；LED显示屏亮度均匀性≥99%；LED显示色度均匀性±0.001Cx,Cy之内； 7.LED显示屏具备3840Hz刷新，可通过配套控制软件调节刷新率设置选项； 8.LED显示屏采用8S恒流驱动芯片； 9.LED显示屏色温1000K-20000K连续可调，色温为8500K时，100%、75%、50%、25%四档电平白场调节色温误差≤100K；VN.31976N 10.LED显示屏峰值功耗：≤900W/㎡；LED显示屏平均功耗：≤270W/㎡； ★11.LED显示屏依据GB/T5169.16-2017标准进行测试，PCB板（主板、模组等）、单元塑料面板料及单元整体防火阻燃满足V-0等级要求级；（需提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料） 12.LED显示屏符合8级以上抗震性能，频率范围：(5-10-5)Hz;加速度：2.5m/s²,样品以1oct/min的速率在垂直方向循环振动10分钟，试验后样品表面无机械损伤能正常工作； | ㎡ | 22.1184 | 利亚德、 雷曼、 洲明、 艾比森、itc、海康 |
| 19 | 发送盒 | 1.具备带载面积≥131万像素，宽度≥4096点，高度≥2560点； 2.具备输入分辨率≥1920×1200@60Hz，支持控制范围内自定义分辨率设置； 3.具备对视频信号任意切换，裁剪，拼接，缩放； 4.具备独立音频输入； 5.具备亮度和色温调节； 6.具备USB接口控制或级联； 7.具备低亮高灰； 8.具备≥1路HDMI 1.4输入接口，≥2路DVI输入接口； 9.具备≥2路网口输出接口； | 台 | 1 | 利亚德、 雷曼、 洲明、 艾比森、itc、海康 |
| 20 | 音视频控制设备嵌入式软件 | - LED显示屏控制设备嵌入式软件是一款用于LED显示屏控制和播放的专业软件。该软件功能丰富、性能优越，兼具良好的操作界面，易学易用；软件提供了丰富灵活的视频切换功能、分区特效，以及三维特效动画，让显示屏的显示效果得到完美展现。 2.支持视频、音频、图像、文字、Flash、Gif等形式的媒体文件播放； 3.支持Microsoft office的Word、Excel、PPT显示；支持多页面多分区节目编辑； 4.支持时钟、计时、网页、表格、数据库、天气预报显示；支持外部视频、环境信息、体育比分、桌面拷贝播放； 5.支持对LED大屏幕的手工校正，同时兼容其它专业校正设备采集的校正数据； | 套 | 1 | 利亚德、 雷曼、 洲明、 艾比森、itc、海康 |
| 21 | 配电柜 | 1.额定功率：≥30kW，输出路数：≥9路 2.输入电压：三相五线制AC380V±10%，频率50Hz±5%，具有高温断电、浪涌、短路、过流、过载保护功能； 3.输出电压：单相三线制AC220V±10%； 4.内置避雷器，具有避雷防雷功能； 5.配电柜含多功能卡控制，具有远程控制功能、RS232串口或千兆网口通信； 6.通过LED显示屏智慧控制系统软件搭配多功能卡实现电源监视、温度监控操作； | 台 | 1 | 国产优质 |
| 22 | 收发器 | 1.采用分布反馈式激光器； 2.单模双芯工作方式； 3.数据传输速率≥2.5Gb/s，传输距离≥15千米； 4.采用双工LC 光纤接口，传输多源数据包； 5.具备热插拔功能，无需任何驱动，连接即可使用； | 个 | 2 | 国产优质 |
| 23 | 散热空调 | 挂式空调,1.5P,单冷，五级能效，制冷量3500W，带自动记忆上电功能 | 台 | 2 | 美的、格力、海尔 |
| 24 | 轴流风机 | 14寸，220V | 台 | 2 | 国产优质 |
| 25 | 机柜 | 42U，600*800*2000，钢化玻璃门 | 台 | 1 | 国产优质 |
| 26 | 音柱 | 1．额定功率(100V)：30W 2．额定功率(70V)：15W 3．灵敏度≥89dB 4．频率响应：110Hz-15KHz 5．防护等级：IP66 6．喇叭单元：6.5"×1+3"×1 | 只 | 4 | BGM、 AUUG、 Tendzone、itc、北航星，金业诚兴 |
| 27 | 数字合并式功放 | - 具备节能开关电源与D类数字功率放大器相结合。 2.各路输入具有独立音量调节，且总音量具有高音、低音调节及音量大小控制。 3.具备≥1路EMC输入，≥2路AUX输入，≥4路MIC输入。 4.通道优先功能EMC>MIC1>MIC2, MIC3, AUX1, AUX2。 5.支持2种输出方式：定压输出100V、4-16Ω；输出功率≥240W。 | 台 | 1 | SONBS、BGM、 AUUG、 Tendzone、itc |
| 28 | 话筒天线 | 1.天线接收频段广，可接收等同或优于470-950MHZ的频率 2.天线极化方式：线极化 3.天线驻波比：≤2.0 4.放大器增益：四档可调（-6dB/0dB/6dB/12dB) 5.指向性：≥90度指向 | 套 | 1 | SONBS、BGM、 AUUG、 Tendzone、itc、北航星、金业诚兴 |
| 29 | 强弱电材料动力电缆 | YJV-0.6/1Kv- 4*16+1*10 | 米 | 45 | 国产优质 |
| 30 | 电源线电箱输出到屏体 | RVV3*2.5mm² | 米 | 30 | 国产优质 |
| 31 | 六类非屏蔽双绞线 | 1.类型：控制室输出到屏体网线 2.特征描述：STPCAT6 3.单位：米 | 米 | 50 | 国产优质 |
| 32 | 单模光纤 | GYTA12芯 | 米 | 50 | 国产优质 |
| 33 | 光纤熔接 | 1.8路万用插座继电器受控与2路万用插座直接输出； 2.内含微控制器，保证从1路到8路顺序开机和从8路到1路逆序关机； | 处 | 2 | 国产优质 |
| 34 | 光纤熔接跳线 | SC3m | 根 | 6 | 国产优质 |
| 35 | 强弱电材料槽式电缆桥架 | XQJ C100*100 | 米 | 10 | 国产优质 |
| 36 | 8口千兆网络交换机 | 1、交换容量≥336Gbps，包转发率≥51Mpps 2、支持千兆电接口≥24个，千兆SFP接口≥4个 | 台 | 2 | 华为、华三、锐捷 |
| 37 | 室外大屏钢结构支架 | 防水箱体，包边5公分，钣金材质 | ㎡ | 23.1844 | 定制 |
| 备注 | - 报价供应商如拟投产品不在建议品牌之列的，报价供应商应当在2025年11月4日之前，向采购 单位提供拟投货物的技术资料及相关证明材料等。采购单位将组织专家进行评审，当三分之二及以上专家认定新增品牌相关参数符合项目需求的，将以补充通知的形式在启东市人民政府网予以公布。以未经采购单位组织专家评审通过的品牌参加项目投标的，将被视作无效投标文件。 2. 上述采购要求为最低要求，不得负偏离，否则视为无效报价。 |  |  |  |  |

二、本项目的最高限价为叁拾贰万陆仟叁佰柒拾叁元陆角伍分（￥326373.65元），最终报价超过或等于最高限价的为无效报价。

三、供应商资格要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

2、供应商必须具有有效的营业执照；

3、本项目招标不接受联合体投标。

四、报价注意事项：

1.供应商应按照本询价公告的要求编制报价文件，报价文件应对本询价公告提出的要求和条件作出实质性响应。否则，按照不响应处理。本项目为固定单价合同。报价包括但不限于完成本项目的货物运输、安装、调试、培训、售后、招标代理费（按实结算）及评审费、相关辅材等采购需求过程中涉及到的一切费用。采购方不接受任何可选择的报价，成交供应商也不得在供货、安装期间提出任何增加费用的要求，更不得减少供货项目，不得降低安装质量。请各供应商在报价时充分考虑各种因素，合同价在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

2.供应商应详细阅读询价文件的全部内容，供应商对询价文件有疑问或异议的，请在递交报价文件3日前以书面形式（加盖单位公章）递交至采购单位。

有关技术及需求问题，请与采购单位联系。

采 购 人：启东市北新镇邦道村股份经济合作社

地    址：启东市北新镇邦道村村委会

联系人：王先生

联系方式：13485167520

采购代理机构：南通润德建设咨询有限公司

地   址：启东市经济开发区林洋路377号皇冠假日酒店办公区3楼

联系人：陆庆燕

联系方法：13584720066

- 报价文件构成

（1）报价表：报价表必须按提供的报价样表格式填写（格式见附件一），所有涉及报价的页面均须加盖报价单位公章，否则视为无效报价；

（2）报价货物采购要求响应表（格式见附件二）。如有其他情况需要说明的，可附页说明。所有页面均须加盖报价单位公章，否则视为无效报价；

（3）报价承诺书（格式见附件三）；

（4）质保承诺书（格式见附件四）；

（5）法定代表人授权委托书及被授权人身份证复印件（法定代表人授权委托书按照附件五格式填写，如法定代表人亲自参加的无须提供授权委托书）（加盖报价单位公章）；

（6）法定代表人身份证复印件（加盖报价单位公章）；

（7）有效的企业法人营业执照副本复印件（加盖报价单位公章）；

（8）采购货物清单中标★证明材料的复印件（加盖报价单位公章）；

（9）投标供应商须提供参与本次项目政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面《无重大违法记录声明函》（格式见附件六）；

报价文件正壹份、副本贰份，报价文件中必须包含上述要求提供的所有材料，否则视为无效报价文件。报价文件装订成册并密封，密封袋上标明：项目名称、报价单位名称，否则视为无效投标文件。

注意：上述材料复印件均须加盖单位公章，否则将被视作无效报价文件。

4.纸质响应文件递交

投标截止时间：2025年11月14日下午14:30（北京时间）

开标时间：2025年11月14日下午14:30（北京时间）

开标地点：南通润德建设咨询有限公司（启东市经济开发区林洋路377号皇冠假日酒店办公区3楼会议室）

报价文件请于2025年11月14日下午14时30分前密封送至南通润德建设咨询有限公司（启东市经济开发区林洋路377号皇冠假日酒店办公区3楼会议室）会议室进行登记（只接收直接送达），逾时则不予受理。询价公告费用的收取标准和方式:在投标截止前递交报价文件时同时收取，费用为人民币100元/家，不论何种原因文件的相关费用售后不退。

友情提醒：拒绝接收未按照询价文件要求密封的响应文件，拒绝接收在响应文件接收截止时间后递交的响应文件，上述情况各潜在供应商充分考虑相关因素，不得就此提出任何异议。

五、报价保证金：免收。

六、商务部分要求：

1.质量要求：质量要求：供应商须提供符合采购需求、符合国家质量检测标准的全新未使用过的原装合格产品，产品质量符合询价文件要求、行业及国家标准（供货时提供相关证明材料、有效产品合格证），不允许有负偏离。

2. 质保、售后服务要求：本项目所有货物提供叁年的全免费质保（配件+人工）（如果货物原厂承诺的保修期高于国家规定的保修期，则按原厂承诺的执行）；质保期内，成交供应商应免费维修。货物在质保期内出现故障时，成交供应商在接到用户单位电话通知后，4 小时响应，24小时之内上门服务，并在48小时内负责修复。如需更换货物或送修，必须在72小时内提供备用货物，并在7个工作日内负责维修完毕。如成交供应商在接到采购单位通知后4小时内未实质性响应，采购单位可另行委托他人修理，所需费用在质保金内予以扣除；保修期内，同一商品、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，成交供应商应无条件给予全套更新。

3. 供货期：签订合同之日起30日历天内交货、安装、调试完毕。如因成交供应商原因延期交货的，每推迟一天罚1000元。（具体供货要求以采购人书面通知为准）。

4. 交货、安装地点：成交供应商应按照采购单位的要求将货物运至采购单位指定地点，确保正常使用。

5.履约保证金：

（1）本项目成交后的履约保证金为项目合同价的10%，中标供应商的履约保证金须在成交通知书发出之日起至合同签订前汇入采购单位账户（应当以数字人民币、支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），中标供应商凭中标通知书与采购单位签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃成交资格。

（2）中标供应商全部履约合同义务，经采购单位验收合格无质量、进度等问题的，采购人在供应商供货完毕并经验收合格后一个月内由返还，采购人若逾期退还履约保证金的，按照逾期部分的每日0.05%支付违约金。

（3）发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：

a.签订合同后，中标供应商不履行合同义务的，采购单位有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，中标供应商还须承担相应的法律赔偿责任。

b.中标供应商在履约过程中发生违约行为，给采购单位造成损失的，采购单位有权在中标供应商缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补采购单位经济损失，不足的部分中标供应商另外补齐。

6.约定事项：

（1）在成交供应商供货安装完毕后，采购单位将组织验收小组根据询价公告和供应商报价文件对供应商所供货物进行验收。如验收时发现有参数偏离且未在报价文件中说明的，视为验收不合格。

（2）在采购单位收到供应商提供的产品后，由采购单位组织抽样检验，如在抽检过程中供应商不能到场配合的，将视采购单位为其委托单位配合抽检，并在相关文书签字确认。采购单位认为有必要的情况下，可采取公证抽样取证办法。在抽检过程中所破坏的货物，由供应商补全，费用不再追加。

（3）采购单位在收到成交供应商提交的书面项目验收申请后7个工作日内，将组织验收小组根据询价公告和供应商报价文件对供应商所供货物进行验收。如验收时发现所供货物的数量、技术参数等与询价公告不一致，向成交供应商签发整改通知书。成交供应商在收到整改通知书后七日内必须按要求整改，如再次不符合要求或逾期，采购人将视作项目整体验收不合格，终止合同履行，履约保证金不予退还并报相关部门进行处理。必要时，采购单位可邀请相关质量监督部门对成交供应商所供货物进行验收及检测，因检测发生的一切费用由成交供应商负责，如验收或检测发现所供货物不合格，将解除双方合同、履约保证金不予退还并进行相关处罚。因检测导致货物损坏的，由供应商免费补足，确保采购人正常使用。

七、合同的签订及注意事项：

1.成交结果将在启东市人民政府网予以公布，公示期为一个工作日，公示期内对成交结果没有异议的，将确定成交候选人为成交供应商。成交供应商须在发出中标通知书后三十日内与采购单位签订合同。

2.成交供应商因自身原因不能订立政府采购合同的，采购单位将取消其成交资格，同时相关主管部门将对成交供应商作以下处理：记入不良信誉，并按《政府采购法》有关规定，暂停其在启东市场的政府采购资格。

3.成交供应商因自身原因不能履行政府采购合同的，采购单位将取消其成交资格，履约保证金不予退还，同时相关主管部门将对成交供应商作以下处理：记入不良信誉，并按《政府采购法》有关规定，暂停其在启东市场的政府采购资格。

八、成交原则：根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且报价最低的原则确定成交供应商，若报价最低者有相同时，通过抽签方式确定中标人。

九、付款方式：

合同签订后，货物供货完毕并经验收合格,待上级资金拨付到位后付至合同价的90%，余款于三年后无质量问题且审计完成后付清。成交供应商开具等额增值税发票交采购方财务入账为必要条件，若成交供应商在付款期未提交发票或发票信息有误，采购方有权拒绝付款并不承担责任。

启东市北新镇邦道村股份经济合作社

2025年11月11日

附件一：

报 价 表

启东市北新镇邦道村户外舞台大屏采购项目（二次）

| 序号 | 设备名称 | 技术参数与功能要求 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价(元) | 所投品牌及型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 土方 | 1、大开挖一二类土（挖土深度500mm） | m³ | 64.18 |  |  |  |
| 2 | 回填土 | 1、基坑回填 2、多余土方就近堆放 | m³ | 24.93 |  |  |  |
| 3 | 垫层 | 1、100厚3:7灰土垫层 | m³ | 10.31 |  |  |  |
| 4 | 满堂基础 | 1、400厚C30混凝土 2、含复合木模板 | m³ | 28.94 |  |  |  |
| 5 | 预埋件 | 1、-400*300*12 2、-60*60*10 | T | 0.22 |  |  |  |
| 6 | 砖砌台阶 |  | m³ | 0.54 |  |  |  |
| 7 | 预制混凝土楼板 | 1、1000*4000mm 2、地台厚300mm | m³ | 28.44 |  |  |  |
| 8 | 钢筋 | 1、三级钢12以内 | T | 0.88 |  |  |  |
| 9 | 锚栓 | 1、φ36柱脚锚栓 | T | 0.12 |  |  |  |
| 10 | 楼地面 | 1、800*800*10仿大理石面砖 | ㎡ | 104.31 |  |  |  |
| 11 | 舞台钢骨架 | 1、立柱200*100*6镀锌方通 2、主横梁200*100*6镀锌方通 3、次横梁L50*3镀锌角钢 4、封口采用5厚钢板 5、M8螺栓固定 6、立柱斜撑100*100*6镀锌方通，米黄色氟碳漆饰面，颜色同建筑外墙 | ㎡ | 45.72 |  |  |  |
| 12 | 成品铝板装饰格栅 | 1、成品铝板装饰格栅，螺栓固定 2、样式详见效果图 | ㎡ | 3.60 |  |  |  |
| 13 | 正面铝板 | 1、2.5厚米黄色铝板 | ㎡ | 15.00 |  |  |  |
| 14 | 正面铝板 | 1、2.5厚深棕色铝板 | ㎡ | 11.26 |  |  |  |
| 15 | 反面铝板 | 1、2.5厚米黄色铝板 | ㎡ | 33.72 |  |  |  |
| 16 | 反面铝板 | 1、2.5厚深棕色铝板 | ㎡ | 11.26 |  |  |  |
| 17 | 反面铝板 | 1、2.5厚深棕色铝板 | ㎡ | 11.26 |  |  |  |
| 18 | 户外全彩LED屏 | 1.LED显示屏灯珠采用表贴三合一封装，LED封装形式：SMD； 2.LED显示屏采用≤5.0mm点间距，像素点密度≥40000点/m²； 3.LED显示屏采用标准钣金箱体，单箱尺寸（宽）960mm*（高）960mm，箱体分辨率192*192点； 4.LED显示屏采用后维护方式； 5.LED显示屏具备正面IP65； 6.LED显示屏亮度可达到5500CD/m²，可通过配套软件0-100%多级调节，0〜255及灰度调节；LED显示屏亮度均匀性≥99%；LED显示色度均匀性±0.001Cx,Cy之内； 7.LED显示屏具备3840Hz刷新，可通过配套控制软件调节刷新率设置选项； 8.LED显示屏采用8S恒流驱动芯片； 9.LED显示屏色温1000K-20000K连续可调，色温为8500K时，100%、75%、50%、25%四档电平白场调节色温误差≤100K；VN.31976N 10.LED显示屏峰值功耗：≤900W/㎡； LED显示屏平均功耗：≤270W/㎡； ★11.LED显示屏依据GB/T5169.16-2017标准进行测试，PCB板（主板、模组等）、单元塑料面板料及单元整体防火阻燃满足V-0等级要求级；（需提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料） 12.LED显示屏符合8级以上抗震性能，频率范围：(5-10-5)Hz;加速度：2.5m/s²,样品以1oct/min的速率在垂直方向循环振动10分钟，试验后样品表面无机械损伤能正常工作； | ㎡ | 22.1184 |  |  | 利亚德、 雷曼、 洲明、 艾比森、itc、海康 |
| 19 | 发送盒 | 1.具备带载面积≥131万像素，宽度≥4096点，高度≥2560点； 2.具备输入分辨率≥1920×1200@60Hz，支持控制范围内自定义分辨率设置； 3.具备对视频信号任意切换，裁剪，拼接，缩放； 4.具备独立音频输入； 5.具备亮度和色温调节； 6.具备USB接口控制或级联； 7.具备低亮高灰； 8.具备≥1路HDMI 1.4输入接口，≥2路DVI输入接口； 9.具备≥2路网口输出接口； | 台 | 1 |  |  | 利亚德、 雷曼、 洲明、 艾比森、itc、海康 |
| 20 | 音视频控制设备嵌入式软件 | 1.LED显示屏控制设备嵌入式软件是一款用于LED显示屏控制和播放的专业软件。该软件功能丰富、性能优越，兼具良好的操作界面，易学易用；软件提供了丰富灵活的视频切换功能、分区特效，以及三维特效动画，让显示屏的显示效果得到完美展现。 2.支持视频、音频、图像、文字、Flash、Gif等形式的媒体文件播放； 3.支持Microsoft office的Word、Excel、PPT显示；支持多页面多分区节目编辑； 4.支持时钟、计时、网页、表格、数据库、天气预报显示；支持外部视频、环境信息、体育比分、桌面拷贝播放； 5.支持对LED大屏幕的手工校正，同时兼容其它专业校正设备采集的校正数据； | 套 | 1 |  |  | 利亚德、 雷曼、 洲明、 艾比森、itc、海康 |
| 21 | 配电柜 | 1.额定功率：≥30kW，输出路数：≥9路 2.输入电压：三相五线制AC380V±10%，频率50Hz±5%，具有高温断电、浪涌、短路、过流、过载保护功能； 3.输出电压：单相三线制AC220V±10%； 4.内置避雷器，具有避雷防雷功能； 5.配电柜含多功能卡控制，具有远程控制功能、RS232串口或千兆网口通信； 6.通过LED显示屏智慧控制系统软件搭配多功能卡实现电源监视、温度监控操作； | 台 | 1 |  |  | 国产优质 |
| 22 | 收发器 | 1.采用分布反馈式激光器； 2.单模双芯工作方式； 3.数据传输速率≥2.5Gb/s，传输距离≥15千米； 4.采用双工LC 光纤接口，传输多源数据包； 5.具备热插拔功能，无需任何驱动，连接即可使用； | 个 | 2 |  |  | 国产优质 |
| 23 | 散热空调 | 挂式空调,1.5P,单冷，五级能效，制冷量3500W，带自动记忆上电功能 | 台 | 2 |  |  | 美的、格力、海尔 |
| 24 | 轴流风机 | 14寸，220V | 台 | 2 |  |  | 国产优质 |
| 25 | 机柜 | 42U，600*800*2000，钢化玻璃门 | 台 | 1 |  |  | 国产优质 |
| 26 | 音柱 | 1．额定功率(100V)：30W 2．额定功率(70V)：15W 3．灵敏度≥89dB 4．频率响应：110Hz-15KHz 5．防护等级：IP66 6．喇叭单元：6.5"×1+3"×1 | 只 | 4 |  |  | BGM、 AUUG、 Tendzone、itc、北航星，金业诚兴 |
| 27 | 数字合并式功放 | 1.具备节能开关电源与D类数字功率放大器相结合。 2.各路输入具有独立音量调节，且总音量具有高音、低音调节及音量大小控制。 3.具备≥1路EMC输入，≥2路AUX输入，≥4路MIC输入。 4.通道优先功能EMC>MIC1>MIC2, MIC3, AUX1, AUX2。 5.支持2种输出方式：定压输出100V、4-16Ω；输出功率≥240W。 | 台 | 1 |  |  | SONBS、BGM、 AUUG、 Tendzone |
| 28 | 话筒天线 | 1.天线接收频段广，可接收等同或优于470-950MHZ的频率 2.天线极化方式：线极化 3.天线驻波比：≤2.0 4.放大器增益：四档可调（-6dB/0dB/6dB/12dB) 5.指向性：≥90度指向 | 套 | 1 |  |  | SONBS、BGM、 AUUG、 Tendzone、itc、北航星、金业诚兴 |
| 29 | 强弱电材料动力电缆 | YJV-0.6/1Kv- 4*16+1*10 | 米 | 45 |  |  | 国产优质 |
| 30 | 电源线电箱输出到屏体 | RVV3*2.5mm² | 米 | 30 |  |  | 国产优质 |
| 31 | 六类非屏蔽双绞线 | 1.类型：控制室输出到屏体网线 2.特征描述：STPCAT6 3.单位：米 | 米 | 50 |  |  | 国产优质 |
| 32 | 单模光纤 | GYTA12芯 | 米 | 50 |  |  | 国产优质 |
| 33 | 光纤熔接 | 1.8路万用插座继电器受控与2路万用插座直接输出； 2.内含微控制器，保证从1路到8路顺序开机和从8路到1路逆序关机； | 处 | 2 |  |  | 国产优质 |
| 34 | 光纤熔接跳线 | SC3m | 根 | 6 |  |  | 国产优质 |
| 35 | 强弱电材料槽式电缆桥架 | XQJ C100*100 | 米 | 10 |  |  | 国产优质 |
| 36 | 8口千兆网络交换机 | 1、交换容量≥336Gbps，包转发率≥51Mpps 2、支持千兆电接口≥24个，千兆SFP接口≥4个 | 台 | 2 |  |  | 华为、华三、锐捷 |
| 37 | 室外大屏钢结构支架 | 防水箱体，包边5公分，钣金材质 | ㎡ | 23.1844 |  |  | 定制 |
| 合计 | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 1.上述采购要求为最低要求，不得负偏离，否则视为无效报价。 |  |  |  |  |  |  |

报价单位（盖章）：

法定代表人或被授权人（签名或盖章）：

日期：

附件二：

报价货物采购要求响应表

启东市北新镇邦道村户外舞台大屏采购项目（二次）

| 序号 | 货物名称 | 采购参数要求 | 报价货物详细规格参数 | 报价设备参数响应（正偏离、满足、负偏离） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

报价单位（盖章）：

法定代表人或被授权人（签名或盖章）：

日期：

附件三：

报 价 承 诺 书

启东市北新镇邦道村股份经济合作社：

（报价单位全称）授权（姓  名）（职  务）为全权代表，参加启东市北新镇邦道村户外舞台大屏采购项目（二次）询价的有关活动，并宣布同意如下：

1．我方愿意按照报价文件的全部要求进行报价（报价内容及价格以报价文件为准）。

2．我方完全理解并同意放弃对询价公告有不明及误解的权利。

3．我方将按询价公告的规定履行合同责任和义务。

4．我方同意提供按照贵方可能要求的与其报价有关的一切数据或资料，理解并同意贵方的评标办法。

5．我方的报价文件自开标后60天内有效。

6．与本报价有关的一切往来通讯请寄：

地址：　　                    　邮编：

电话：　　          　        　传真：

报价单位代表姓名：         职务：

报价单位名称：（盖章）

年  月  日

附件四：

质 保 承 诺 书

启东市北新镇邦道村股份经济合作社：

（报价供应商全称）授权（姓  名）（职  务）为全权代表，参加启东市北新镇邦道村户外舞台大屏采购项目（二次）询价的有关活动，并宣布同意如下：

1.我方承诺对本项目所有货物提供三年的全免费质保（配件+人工）并负责终身维修（如果货物原厂承诺的保修期高于国家规定的保修期，则按原厂承诺的执行）。

2.在免费质保期内，同一商品、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，我方将无条件给予全套更新。

3．在免费质保期内，我方在接到用户单位电话通知后，将4 小时响应，24小时之内上门服务，并在48小时内负责修复。如需更换货物或送修，必须在72小时内提供备用货物，并在7个工作日内负责维修完毕。如我单位在接到采购单位通知后4小时内未实质性响应，采购单位可另行委托他人修理，所需费用在余款中予以扣除。

4.与本项目有关的一切往来通讯请寄：

地址：　　　　　　      　　邮编：

电话：　　　　　　　　　　 　传真：

报价单位代表：　　　　　   　职务：

报价单位代表移动电话：

报价单位名称（盖章）：

年  月  日

附件五：

法 定 代 表 人 授 权 委 托 书

启东市北新镇邦道村股份经济合作社：

（法定代表人姓名）  系中华人民共和国合法企业（或事业单位） （单位名称）  ，法定地址：  （公司地址）特授权  (姓名)  代表我单位全权办理启东市北新镇邦道村户外舞台大屏采购项目（二次）的投标，并签署全部有关文件、协议及合同。我单位对被授权人签名的所有文件负全部责任。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效，本授权书自投标开始至合同履行完毕止。

被授权人无权转委托。

被授权人（签字）：    性别：    年龄：    职务：

身份证号码：

通讯地址：

联系电话：

法定代表人（签字或盖章）：

报价单位（盖章）：

年    月    日

附：法定代表人、被授权人身份证正反面复印件

附件六：

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录和失信记录的书面声明

声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

在投标截止时间节点，没有被“信用中国”、“中国政府采购网”、“信用江苏”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

供应商名称（公章）：

授权代表签字：_____________

日    期：______年月日

附件七：

政府采购供需合同

供货方:（下称供方）

采购方:     启东市北新镇邦道村股份经济合作社    （下称需方）

签订地点:   启东市北新镇邦道村股份经济合作社  签订时间: 2025年月日

根据要求，对启东市北新镇邦道村户外舞台大屏采购项目进行询价采购，经过评委的严格审核评定，确定（供方）为本次成交供应商。现就本次供货事宜订立如下合同：

- 货物供应明细如下：

| 序号 | 类别 | 名称 | 投标品牌 | 数量 | 单价 | 单价 （元） | 小计 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  |  | 大写：（小写：元） |  |  |  |  |

供货与安装周期：签订合同之日起30日历天内交货、安装、调试完毕。如因成交供应商原因延期交货的，每推迟一天罚1000元。（具体供货要求以采购人书面通知为准）。

- 质量要求及供方对质量负责的条件和期限：

1. 供方须提供符合采购需求、符合国家质量检测标准的全新未使用过的原装合格产品，产品质量符合询价文件要求、行业及国家标准（供货时提供相关证明材料、有效产品合格证），不允许有负偏离。

2. 在供方供货完毕后，需方将组织验收小组根据询价公告和供方报价文件对供方所供货物进行验收。如验收时发现有参数偏离且未在报价文件中说明的，视为验收不合格。

3. 本项目所有货物必须提供三年上门服务及全免费质保等售后服务。（原厂质保期高于供方承诺质保期的，按原厂质保期计算。自验收合格报告签字确认日起，开始进入质保期）。

三、交货、安装地点：供方应按照需方的要求，将货物送达指定地点，安装、调试完毕，并确保正常使用。

四、结算方式和期限

合同签订后，货物供货完毕并经验收合格,待上级资金拨付到位后付至合同价的90%，余款于三年后无质量问题且审计完成后付清。供方开具等额增值税发票交需方财务入账为必要条件，若供方在付款期未提交发票或发票信息有误，需方有权拒绝付款并不承担责任。

五、担保条款：

履约保证金：（1）本项目成交后的履约保证金为项目合同价的10%，供方的履约保证金须在成交通知书发出之日起至合同签订前汇入需方账户（应当以数字人民币、支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），供方凭中标通知书与需方签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃成交资格。

（2）供方全部履约合同义务，经需方验收合格无质量、进度等问题的，需方在供方供货完毕并经验收合格后一个月内由返还，需方若逾期退还履约保证金的，按照逾期部分的每日0.05%支付违约金。

（3）发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：

a.签订合同后，供方不履行合同义务的，需方有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时需方亦有权终止合同，供方还须承担相应的法律赔偿责任。

b.供方在履约过程中发生违约行为，给需方造成损失的，需方位有权在供方缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补需方经济损失，不足的部分供方另外补齐。

六、违约责任：任何一方违约，均需按照下列约定向对方支付违约金。

1.因供方原因延期的，除扣除全部履约保证金外，每推迟一天加罚1000元。

2.供方交付货物时质量明显不符合规定的，而需方有权拒收并有权要求供方限期更换、退货或减少价款等，给需方造成损失的，供方给予赔偿。

七、保修及后续（售后）服务：

质保期内，供方应免费维修。供方在接到用户单位电话通知后，4 小时响应，24小时之内上门服务，并在48小时内负责修复。如需更换货物或送修，必须在72小时内提供备用货物，并在7个工作日内负责维修完毕。如供方在接到采购单位通知后4小时内未实质性响应，需方可另行委托他人修理，所需费用在余款中予以扣除；保修期内，同一商品、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，供方应无条件给予全套更新。

八、解决合同争议的方式：

本合同履行过程中如发生争议，供、需双方应协商解决，如协商不成，则任何一方均可向启东市人民法院提起诉讼。

九、其它约定事项：

1．供、需双方如在本合同的履行过程中，对标的物的质量问题发生争议时，以质量技术监督部门或有权鉴定部门的质量鉴定结果为准，由此所产生的一切费用由供方承担。

2．如供方不履行本合同第七条所规定的保修或后续（售后）服务，则需方有权另行聘请其他维修单位进行维修及后续服务，所支出的合理的维修和服务费用在供方的履约保证金中扣付或需方直接向供方索取，如供方的履约保证金不足以支付该维修及后续服务的费用，则需方有权继续向供方追偿。

3．除不可抗力的原因外，供方超过合同规定的履行期限十日内仍不能交付本合同项目货物的，则视为不能交货，需方有权选择决定是否继续履行本合同，如需方决定终止本合同的履行，则供方必须承担不能交货的违约责任，履约保证金不予退还，同时双方出具书面材料报鉴证机关备案。

4．供方对需方提出货物或服务有欺诈行为的，依照《中华人民共和国消费者权益保护法》的规定承担损害赔偿责任。

十、本合同由供、需双方签订并加盖公章（同时双方应加盖骑缝章）后生效，合同一式四份（供需双方各执两份）。

供方（盖章）：                    需方（盖章）：

法定代表人：                      法定代表人：

委托代理人：                      委托代理人：

联系电话：                        联系电话：

开户银行：                        开户银行：

银行账号：                        银行账号：