编 制 说 明

工程名称：东方维也纳5号楼15-28层及跃层连廊栏杆维修工程

一、工程概况： 本工程为东方维也纳5号楼15-28层及跃层连廊栏杆维修工程。 二、工程量清单编制依据： - 1、东方维也纳5号楼15-28层及跃层连廊栏杆维修工程的工程量清单； - 2、《建设工程量计价规范》GB50500-2013； - 3、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014）、《江苏省市政工程计价定额》（2014）、《江苏省修缮建筑工程计价定额（2009）、《江苏省建设工程费用定额》（2014)； - 4、《启东建设工程造价信息》（2025年第1期）、启建定(2025) 2号； - 5、人工计价依据苏建函价[2025]66号文“省住房城乡建设厅关于发布建设工程人工工资指导价的通知”； - 6、预算书； - 7、通建价（2019）20号文对于环境保护税的通知； - 8、省住房城乡建设厅关于“建筑工人实名制费用”计取方法的公告（[2019]第19号）； - 9、税率执行苏建函价【2019】178号文件； - 10、工程编制按现行的有关工程造价文件； 三、有关说明： 1、栏杆材质采用304不锈钢。 2、15-28及跃层北向栏杆主横杆φ63*2不锈钢管1根，立柱φ51*2不锈钢管南、北向各8根，次横杆38*38*2不锈钢方钢2根，次立柱φ19*2不锈钢管南向43根，北向37根。 3、跃层南向栏杆主横杆φ63*2不锈钢管2根，立柱φ51*2不锈钢管8根，次横杆38*38*2不锈钢方钢2根，次立柱φ19*2不锈钢管43根。 4、原栏杆保护性拆除，不得损坏原栏杆及混凝土结构，拆除后堆放至业主指定地点。 5、固定地面及墙面的不锈钢栏杆应加装饰盖，墙面应注意防水。新安装的不锈钢栏杆样式参照原栏杆样式。 江苏天宏华信工程投资管理咨询有限公司 2025年04月23日