启东市近海镇新阳村排水管道工程施工说明

根据现场实际情况，具体内容如下：

1、挖土1.2m深，宽0.6m，基础平整，埋UPVCDN400双壁波纹管1800m （管道由村提供）

启东市近海镇新阳村村民委员会                                                          2019.12.10