启东高新区自有公共配电设施年度运维服务项目

询价公告

启东高新技术产业开发区管理委员会根据启东市政府采购管理的有关规定，就启东高新区自有公共配电设施年度运维服务项目进行采购前询价。

一、项目需求

1、服务范围：属于园区资产但不在供电公司运维范围内的公共配电设施经统计主要分为10KV架空线路、箱式变压器及配电变压器三种类型。

2、服务内容：

（1）运维对象：运维对象主要包括10KV架空线路、箱式变压器及配电变压器三种类型。其中10KV架空线路位于建成区三期的老盐场遗留的关口标计后段的线路，共计6.294KM，该线路服务于三期路灯、八家村、东部海堤及北区养殖户等;箱式变压器及配电房变压器共计61台(含高低压柜221台)，主要为在园区管委会或滨海工业园开发公司名下的路灯变，海韵公园、滨海幼儿园、老管委会、博士创业园二期、滨洲大道菜场、四海家园(商务中心)、排涝泵站等的变压器。

（2）运维内容：针对线路、变压器及高运低压柜制定专业运维方案。针对线路，运维内容包括线路定期巡查、线路清障、绝缘子清扫、接地检测、交叉跨越检测、应急抢修及零配件维修更换等;针对变压器，运维内容包括:运行参数监测、外观检查、油质检测、绕组直流电阻测量、铁芯接地检查、应急抢修及零配件维修更换等;针对高低压柜，运维内容包括:外观检查、内部检修、开关操作机构检查、保护装置校验、绝缘检测、应急抢修及零配件维修更换等。

3、服务要求：必须严格执行国家和供电行业的规范，认真做好相关设施日常管理工作；必须服从采购人管理部门的指令，按规范进行停、送电等操作；及时了解设施运行情况，发现并消除故障隐患；发生停电时，在保障安全前提下，按规范程序及时恢复供电；发生故障时，须有相应预案，积极应对，减小不良影响。

⑴人员配置：成交供应商必须按照电力部门相关规程配备足够的具有相应资质的电气工作人员实施本项目，并做好相关人员的教育、培训等工作。所有人员必须品行端正、身体健康，必须是中标单位自有职工，签订了正式劳动合同，不得外聘或借用。

⑵物资配备：成交供应商需自行配备实施本项目所需的物资，包括各种工器具、办公用品、管理用具、劳保用品、安全防护用具、辅助材料等，所发生的费用均由成交供应商自行承担。

⑶制度流程：成交供应商必须制定并执行规范、可行的管理制度，包括值班制度、巡检制度、岗位职责、安全保障措施等，并明确常规工作的操作流程，做到规范管理。

⑷应急预案：成交供应商应制定应急预案，对突发情况做出合理、及时的处置，控制故障范围，协助招标人管理部门实施抢修或采取临时措施，减小不良影响。

⑸成交供应商必须按照其投标文件中的实施方案开展工作，采购人将严格检查中标单位实施情况。成交供应商不得减少或随意变更派驻人员，各类物资必须配备到位，各项制度、预案必须严格执行，所做的服务承诺必须兑现，否则视为违约，采购人有权解除合同，并追究成交供应商的违约责任。

二、约定事项

1.上述采购要求为最低要求，不得负偏离，否则视为无效报价。

2.拟定支付方式及期限：合同签订后，采购人每季度的第一个月支付上一季度的款项，每次支付额为合同金额的25%。

3.市场询价表及相关材料于2025年6月17日17:00前，需将报价表及营业执照复印件等加盖单位公章扫描发送至ntdz9192@126.com，联系人：施伶俐，联系电话：0513-83302829。

5.其他：（1）请报价单位认真核算、如实报价，如发现虚假报价的，该单位将被列入黑名单；（2）本次报价仅作为市场调研用，因此价格仅供参考；（3）本次调研询价不接收质疑函，只接收对本项目的建议。

启东高新技术产业开发区管理委员会

2025年6月11日

报  价  表

| 序号 | 项目名称 | 报价（元） | 服务期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 启东高新区自有公共配电设施年度运维服务项目 | 大写： 小写： | 1年 |
| 备注：报价应为完成本项目全过程所需的一切费用，包括但不限于按合同规定应完成的管理人员、维护人员和维修人员人工费及高空作业保险费，各种协调费用、日常高空作业车辆等特种车辆及设备设施使用费、车辆保险费、设施设备外观检查、内部检修、开关操作机构检查、保护装置校验、绝缘检测、应急抢修及零配件维修更换等费用，以及完成上述养护所需要的管理、利润、规费、措施项目费、税金、技术措施、检验试验费、保险、施工方法等合同履行过程中可能发生的风险等全部费用。 |  |  |  |

单位名称：                          （须盖章）

联 系 人：

联系电话：

时    间：