启东市近海镇海界村泯沟排水管道工程

编制说明

- 编制范围

启东市近海镇海界村泯沟排水管道工程，包括挖填土、埋管等。

- 编制依据

1、现场实测数据（详见排水管道工程量清单）。

2、清单：《建设工程工程量清单计价规范（GB50854-2013）》。

3、定额：《江苏省市政工程计价定额》（2014）、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014）、《江苏省安装工程计价定额》（2014）、《江苏省建设工程费用定额》（2014）、相配套的补充定额及相关的现行文件、规范。

4、取费类别：管道工程为市政通用项目、道路、排水三类取费；

5、材料价格：依照2019年《启东市建设工程造价信息》第5期，《南通市建设工程造价信息》第9期指导价计价，无指导价的材料价格按照市场价格计价。

6、人工工资单价参照苏建函价〔2019〕411号文件。

7、省住房城乡建设厅关于建筑业增值税计价政策调整的通知，苏建函价〔2019〕178号文件；省住房城乡建设厅关于调整建设工程按质论价等费用计取方法的公告，〔2018〕第24号；省住房城乡建设厅关于建筑工人实名制费用计取方法的公告，〔2019〕第19号。

- 有关说明

1、本工程中采用人工挖填土；

2、出水口采用UPVC管道φ200、φ150、φ100、φ75、φ50连接，每处平均3m。

3、本工程多余土方不考虑外运，就地整平；