| 附件： 2021年第一批市级挂牌督办整改重大事故隐患名单 |
| --- |
| 序号 | 区镇、单位 | 重大隐患名称、部位 | 整改责任单位 | 督促整改责任地区（单位） | 整改时限 |
| 1 | 南阳镇 | 南阳镇佐鹤村二组20号群租房，多人居住、私拉乱接电线、未按规定配置消防设施和灭火器材 | 南阳镇佐鹤村二组20号袁辉群租房 | 南阳镇 | 2021-6-30 |
| 2 | 启东经济开发区 | 有限空间出入口未设置明显安全警示标志和警示说明，存在人员不知悉风险误入导致伤害事故的风险 | 启东市固德防水布有限公司 | 启东经济开发区 | 2021-3-22 |
| 3 | 启东经济开发区 | 未制定粉尘清扫制度，作业现场积尘未及时规范清理，在点火源的作用下有粉尘爆炸的风险 | 江苏津日节能科技有限公司 | 启东经济开发区 | 2021-3-22 |
| 4 | 惠萍镇 | 气瓶存在区域未安装可燃气体报警仪，企业负责人对企业存放区域安全意识不足，容易引起爆炸 | 南通中凯机械有限公司 | 惠萍镇 | 2021-4-15 |
| 5 | 市场监管局 | 一台产品编号为160530B的杂物电梯检验不合格，容易造成事故 | 启东市银波海鲜食府 | 市场监管局 | 2021-3-31 |
| 6 | 江海产业园 | 前栋楼二、三层缺少临时护栏，防护措施不到位，容易导致高空坠落 | 通州建总集团有限公司 | 江海产业园 | 2021-3-20 |
| 7 | 启隆镇 | 现场铁质楼梯固定不到位，企业安全意识不到，缺少防护措施，容易导致高空坠落 | 上海绿地建筑工程有限公司 | 启隆镇 | 2021-3-25 |
| 8 | 气象局 | 配电箱防雷装置有问题，被雷击会直接或间接导致瞬间电压升高，对电器产生一定破损，严重时易引发火灾 | 启东市瑞峰药业有限公司 | 气象局 | 2021-5-30 |
| 9 | 汇龙镇 | 专用喷漆房未安全可燃气体泄漏报警仪，当可燃气体浓度超高容易造成中毒、窒息，遇点火源造成燃爆事故 | 南通星达过滤设备有限公司 | 汇龙镇 | 2021-3-31 |
| 10 | 汇龙镇 | 使用自制电动葫芦时，没有专业的维保和安全运行管理，容易造成货物高处坠落 | 启东市豪峰高压油泵配件厂 | 汇龙镇 | 2021-3-31 |
| 11 | 生命健康产业园 | 将甲类3、4项物质存放在非甲类3、4项库房内。甲类3、4项物质为忌水物质，管理不善，可能引发火灾、爆炸 | 江苏诚信药业有限公司 | 生命健康产业园 | 2021-3-31 |
| 12 | 城市管理局 | 建设北路延伸段年底交付通车，将环卫处车队停车场道口进行封堵，车辆进出需向北绕道逆行，容易引发交通事故 | 城市管理局 | 城市管理局 | 2021-5-31 |
| 13 | 东海镇 | 共乐中心路桥道路拓宽，桥面狭窄，车辆碰撞，桥梁损坏，容易引发交通事故 | 东海镇 | 东海镇 | 2021-5-31 |
| 14 | 创新投资集团有限公司 | 高标准厂房一期工程一制药车间二、四及消防水池，地质勘察与实际不符，引起结构安全 | 信息产业电子第十一设计研究院科技股份有限公司 | 创新投资集团有限公司 | 2021-3-31 |
| 15 | 生命健康科技园 | 绿地产业园项目三期B地块在建主体楼层悬挑卸料平台铺设不严，搭建不规范，容易引起高空坠落 | 启东绿地健康产业园项目三期 | 生命健康科技园 | 2021-3-31 |
| 16 | 高新区 | 车间南侧天然气检测报警装置未校队，容易引发火灾、爆炸 | 江苏瑞斯达安全防护用品有限公司 | 高新区 | 2021-3-31 |