启东市生活垃圾飞灰填埋场土壤及地下水监测服务项目

招标文件

采 购 人：启东市城市管理局

代理机构：江苏希地丰华项目管理集团有限公司

日    期：2024年5月14日

目 录

第一部分  投标邀请

第二部分  投标须知

第三部分  项目需求

第四部分  开标和评标

第五部分  投标文件组成

- 第一部分  投标邀请

启东市城市管理局就启东市生活垃圾飞灰填埋场土壤及地下水监测服务项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

启东市城市管理局的启东市生活垃圾飞灰填埋场土壤及地下水监测服务项目的潜在投标人应在启东市人民政府网获取采购文件，并于2024年6月4日9点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目名称：启东市生活垃圾飞灰填埋场土壤及地下水监测服务项目

项目类型：服务

所属行业：其他未列明行业

预算金额：22万元

最高限价：22万元

采购需求：详见采购文件，请仔细研究。

合同履行期限：详见招标文件第三部分项目需求

本项目不接受联合体投标。

本项目不接受分包。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：2024年5月14日至2024年6月4日9点00分（北京时间）

方式：本项目资格审查采用资格后审方式，无报名环节，投标人直接从启东市人民政府网自行下载招标文件、澄清答疑等招标资料。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2024年6月4日9点00分（北京时间）

逾期送达或者未送达指定地点的投标文件，采购人不予受理。

地点：启东市经济开发区皇冠假日酒店5楼501开标室，如有变动另行通知。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、投标保证金：免收

2、项目开标活动模式：现场开标，投标人需到指定地点参加开标会。

3、项目演示、样品、答辩等：无

4、对项目需求部分（供应商资格要求、项目需求、商务技术评分标准）的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复；对项目招标文件其他部分的询问请向招标文件制作人或项目开标评标经办人提出。

5、供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但中标供应商应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：启东市城市管理局

地址：启东市和平中路426号

联系人：韩祥贵

联系方式：13921497180

2.采购代理机构

名  称：江苏希地丰华项目管理集团有限公司

地  址：启东市经济开发区林洋路377号皇冠假日酒店5楼

联系人：顾工

联系方式：0513-83109381

- 第二部分  投标须知

### （一）总则

#### 1.招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

#### 2.合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

#### 3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

#### 4.投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

#### 5.招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

#### 6.招标文件的解释

6.1招标文件需求部分（供应商资格要求、项目需求、商务技术评分标准）由采购人解释，其他部分由代理机构解释。

7.1本项目采用固定单价形式，各投标人在报价时请充分考虑各种因素，报价中含磋商文件所确定的全部服务所发生的费用，以及为完成上述内容所必须的临时项目、材料、保险、劳务及所需的全部费用（具体包括但不限于耗材、工具、通讯、服装、办公设备、各种税费、保险、加班费、福利、利润、工商税金、工资、交通、培训、咨询费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等），系统费（含软硬件费）、安装调试费、运维费（仪器的所有耗材及备件定期更换费用等）、数据分析服务费（含报告费），同时投标人所报的价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

注：本项目招标代理费2277元由中标单位在领取中标通知书时向采购代理机构支付。

### （二）招标文件

#### 1.招标文件构成

1.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标须知

（3）项目需求

（4）开标和评标

（5）投标文件组成

（6）附件（如有）

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

1.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

#### 2.招标文件的澄清

2.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人。采购人有权对发出的招标文件进行必要的澄清或修改

2.2采购人视情组织答疑会

#### 3.招标文件的修改

3.1 在投标截止时间前，采购人可以对招标文件进行修改。

3.2 采购人有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

3.3 招标文件的修改将在启东市人民政府网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

### （三）投标文件的编制

#### 1.投标文件的语言及度量衡单位

1.1 投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构及采购人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

1.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

#### 2.投标文件构成

2.1 投标人编写的投标文件应包括资格审查证明材料文件、商务技术标文件、价格标文件。供应商按“第五部分 投标文件组成”要求编写投标文件

#### 3.投标有效期

3.1投标有效期为投标文件提交截止时间后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

#### 4.投标有效期的延长

4.1在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

### （四）投标文件的递交

#### 1.投标文件的递交

1.1投标文件请于2024年6月4日9点00分前密封至启东市经济开发区皇冠假日酒店5楼501开标室（只接受直接送达），逾时则不予受理。并于2024年6月4日9点00分开标。

1.2投标文件必须提供正本一份、副本二份；文件分三包密封：一包资格审查文件、一包商务技术标、一包价格标（每包内含相应文件1份正本，2份副本），否则视为无效投标文件。供应商应在磋投标文件密封袋上标明：采购单位名称、项目名称、投标单位名称、投标文件名称（如：“资格审查文件”、“商务技术标文件”、“价格标文件”），密封袋封口处均应加盖投标人印章，否则视为无效投标文件。

### （五）开标与评标

#### 1开标

1.1 采购人将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当到现场参加开标活动。

#### 2评标委员会

2.1 开标后，采购人将组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

2.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

2.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

#### 3.评标过程的保密与公正

3.1公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

3.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

3.3在评标期间，代理机构将设专门人员与投标人联系。

3.4 代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

3.5 采用综合评分法的项目，公布评标结果时一并公布所有投标人的评审得分及排序情况。

#### 4.投标的澄清

4.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

4.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会规定的时间和格式做出澄清，澄清的内容作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。

4.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

#### 5对投标文件的初审

5.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

5.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由评委会对投标文件中的资格证明文件进行审查，以确定投标人是否具备参加投标的资格。

评委会在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

5.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

5.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将告知其未通过资格审查或符合性审查的原因。

5.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

5.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中报价总表内容与投标文件中相应内容不一致的，以报价总表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价总表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

5.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

5.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

5.7使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

5.8 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与代理机构及评标委员会联系。

#### 6.无效投标条款和废标条款

6.1无效投标条款

6.1.1 投标人未按照招标文件要求递交投标文件的。

6.1.2 同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

6.1.3投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

6.1.4投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

6.1.5未通过符合性检查的。

6.1.6不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的。

6.1.7投标人被 “信用中国”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

6.1.8 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

6.1.9 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

6.1.10本项目采购产品被财政部、国家发展和改革委员会、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书扫描件）。

6.1.11投标文件未按照招标文件要求加盖签章。

6.1.12投标人的商务技术部分得分相差异常悬殊，评标委员会一致认为得分畸低者有可能影响产品质量或者不能诚信履约的。

6.1.13商务技术分不满35分的。

6.1.14其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

6.2废标条款：

6.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

6.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

6.2.3因重大变故，采购任务取消的。

6.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

6.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

6.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

### （六）定标

#### 1.确定中标单位

1.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第四部分规定。

1.2采购人授权评委会在中标候选人中直接确定中标人。

1.3采购人将在“启东市人民政府网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

1.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

1.4.1提供虚假材料谋取中标的。

1.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

1.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

1.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

1.4.5与采购人或者其他供应商恶意串通的。

1.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

1.5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

1.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

1.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

1.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

1.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

1.5.5不同投标人的投标文件相互混装；

#### 2.质疑处理

2.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

2.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

2.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
　　2.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
　　2.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

2.4对采购方式、招标文件中项目需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、资格审查结果等应当由采购人答复的质疑，请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的质疑，请向代理机构提出，由代理机构负责答复。

采购人质疑接收人及联系方式，见招标文件第一章。

2.5 以下情形的质疑不予受理

2.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

2.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

2.5.3 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

2.5.4供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

2.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

3中标通知书

3.l 中标结果确定后，采购人将向中标供应商发出中标通知书（详见招标文件第四部分）。

3.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

### （七）授予合同

#### 1.签订合同

1.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内（在新冠疫情防控期间为十五日内），按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

1.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

1.3签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标人的履约保证金将不予退还。政府采购合同分包履行的，中标、成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

#### 2.货物和服务的追加、减少和添购。

2.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

2.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

#### 3.政府采购履约保证资金、合同信用融资扶持政策

3.1中标（成交）供应商如需获得履约保证金支持，可在南通市政府采购网直接线上办理线上履约保证保险申请，详情请见南通市政府采购网首页 “易企服”综合服务平台-金融产品全周期-履约保证保险专栏。

3.2根据《关于转发江苏省财政厅、中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（通财购〔2021〕41号），对政府采购中标（成交）供应商提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。中标（成交）供应商如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款，详情请见南通市政府采购网 “易企服”综合服务平台-金融产品全周期-贷款产品专栏。

- 第三部分  项目需求

投标人在制作投标文件时仔细研究项目需求说明。项目需求包括技术要求和商务要求:技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等;商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。

投标人不能简单照搬照抄招标文件项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如投标人提供的货物和服务同采购人提出的项目需求说明中的技术、商务要求不同的，必须在《商务部分正负偏离表》和《技术部分正负偏离表》上明示

其内容包含：

一、采购需求一览表：

1.项目背景：启东市生活垃圾飞灰填埋场（飞灰库区）位于启东市滨江精细化工园区内，项目总占地面积约28000平方米，其中填埋库区占地约16128平方米，填埋总库容为13.14万立方米。

2.项目内容：根据《中华人民共和国土壤污染防治法》《工矿用地土壤环境管理办法（试行）》等相关要求，拟对启东市生活垃圾飞灰填埋场（飞灰库区）周边开展土壤和地下水质量检测服务，工作内容应包括资料收集、现场踏勘、调查方案编制、土壤及地下水样品采集、实验室分析检测、数据汇总分析、调查报告编制等具体工作。

3.对场地开展场地土壤污染状况调查。通过土壤和地下水样品采集、检测分析，确定场地土壤及地下水环境质量是否符合相关规划用地土壤环境质量。

若发现超标因子，应第一时间告知采购人，并基于调查数据，初步核算超标因子的潜在污染区域及污染程度，编制场地土壤污染初步调查报告，并对后续工作提出明确的指导建议。

4.根据《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南（试行）》（HJ1209-2021）标准表1重点监测单元分类表，本项目识别为一类单元。一类单元涉及的每个隐蔽性重点设施设备周边原则上均应布设至少1个深层土壤监测点，单元内部或周边还应布设至少1个表层土壤监测点。

又因本企业距离长江距离为1.2km，根据《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南（试行）》（HJ1209-2021）标准表2自行监测的最低频次，判定本项目地下水每年监测4次（每季度1次），土壤每年监测4次（每季度1次）。

本次布点根据填埋场地水文地质条件，以及时监测地下水水质变化为原则，布设地下水和土壤监测点位，如下：

一，地下水井监测点，共计8眼井：

1，本底井（GWDZ1），一眼，宜设在填埋场地下水流向上游，距填埋堆体边界30m～50m处。

2，排水井（GW1），一眼，宜设在填埋场地下水主管出口处。

3，污染扩散井（GW2，GW3，GW4，GW5），四眼，宜分别设在垂直填埋场地下水走向的两侧，距填埋堆体边界30m～50m处。

4，污染监视井（GW7），一眼，宜分别设在填埋场地下水流向下游，距填埋堆体边界50m处，一眼。

5，结合地块内重点设施位置及地块内表层土壤污染情况在污水处理区域布设一个水土复合点（GW6），一眼。

当上述位置要求布设监测井时，水井的位置如超出了填埋场的边界，则应将监测井点位调回填埋场边界之内。当在上述位置打不出地下水时，可将距离填埋场最近的现有地下水井作为填埋场的地下水监测井。

土壤监测点，共计10个点：

布设表层土4个点位：S1，S6，S8，S9，取表层样0~0.5m；

布设柱状土6个点位：S2，S3，S4，S5，S7，SDZ1，取层0~0.5m，地下水初见水位附近0.5m、下层采集两个样品（采样间隔不得超出2m），最后一层采样需采到6米（即每点取4个土壤样品）；

根据《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南（试行）》（HJ1209-2021）、《土壤污染重点监管单位周边监测技术规范》（DB32T4348-2022）、《关于加强土壤污染重点监管单位土壤环境管理工作的通知》（通环土〔2020〕7 号）要求，确定土壤及地下水检测点位、频次及检测项目。

表1土壤检测点位及频次

| 土壤点位编号 | 采样深度 | 监测频次 | 样品数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| S1,S6,S8,S9 | 表层0~0.5m | 1次/季度 | 8个 |
| S2,S3,S4,S5,S7,SDZ1 | 表层0~0.5m，地下水初见水位附近0.5m、下层采集两个样品（采样间隔不得超出2m），最后一层采样需采到6米 | 1次/季度 | 48个 |
| 检测项目： |  |  |  |
| 土壤 | 重金属：砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍 挥发性有机物：四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯、对二甲苯、邻二甲苯 半挥发性有机物：硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘 特征污染物：pH、石油烃（C10-C40）、锌、铍、钡、总铬、硒、总氟化物、锑、钴、钒、二噁英 |  |  |
| 备注：土壤二噁英类仅测表层。 |  |  |  |

表2地下水检测点位及频次

| 地下水点位编号 |  | 采样深度 | 监测频次 | 样品数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GW1 |  | 6m | 4次/年（每季度1次） | 4个 |
| GW2 |  | 6m | 4次/年（每季度1次） | 4个 |
| GW3 |  | 6m | 4次/年（每季度1次） | 4个 |
| GW4 |  | 6m | 4次/年（每季度1次） | 4个 |
| GW5 |  | 6m | 4次/年（每季度1次） | 4个 |
| GW6 |  | 6m | 4次/年（每季度1次） | 4个 |
| GW7 |  | 6m | 4次/年（每季度1次） | 4个 |
| GWDZ1 |  | 6m | 4次/年（每季度1次） | 4个 |
| 检测项目： |  |  |  |  |
| 地下水 | 重金属：砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍 挥发性有机物：四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯、对二甲苯、邻二甲苯 半挥发性有机物：硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）表1中常规指标：色、嗅和味、浑浊度、肉眼可见物、pH值、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、铁、锰、锌、铝、挥发性酚类、阴离子表面活性剂、耗氧量、氨氮、硫化物、钠、总大肠杆菌、菌落总数、亚硝酸盐、硝酸盐、氰化物、氟化物、碘化物、硒、三氯甲烷、四氯化碳、苯、甲苯 特征污染物：石油烃（C10-C40）、铍、钡、总铬、锑、钴、钒 |  |  |  |

附：参照技术导则及规范

1、《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）；

2、《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）；

3、《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南（试行）》（HJ1209-2021）；

4、《土壤环境监测技术规范》（HJ/T166-2004）；

5、《地下水环境监测技术规范》（HJ164-2020）；

6、《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）；

7、《土壤污染重点监管单位周边监测技术规范》（DB 32/T 4348—2022）；

8、 《关于加强土壤污染重点监管单位土壤环境管理工作的通知》（通环土〔2020〕7 号）；

二、商务部分要求：

1、服务周期：本项目预算费用为每年22万元（本项目预算为一年度的预算，根据《政府购买服务管理办法》第二十四条规定，本项目根据采购结果，采取一次招标三年沿用。一年合同期满后，采购人未获得预算批复或因政策变化采购需求取消，则经采购人书面通知供应商后，合同到期终止不再续签，或受疫情等不可抗力的影响，次年预算压减，采购人也将根据新的预算重新采购，供应商自行承担相应风险。），服务期自合同签订之日起一年，实行一年一考核一续签合同的办法，采购人有权单方决定是否续签后一年度合同，除政策性调整外，合同金额不作改变。如果成交供应商没有达到合同所要求履行条件之一的，则采购人有权在委托期限内随时终止合同。”

2、付款方式：本项目服务费用在服务期满后一次性付清。采购人收到乙方的检测报告和发票后一个月内付款。

7、履约保证金：

（1）本项目中标后的履约保证金为项目成交价的10%，中标供应商的履约保证金须在成交通知书发出之日起至合同签订前汇入采购单位账户（应当以数字人民币、支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），中标供应商凭中标通知书与采购单位签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃成交资格。

（2）中标供应商全部履约合同义务，经采购单位验收合格无质量、进度等问题的，采购人在验收合格后一次性退还履约保证金。采购人若逾期退还履约保证金的，按照逾期部分的每日0.05%支付违约金。

（3）发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：

a.签订合同后，中标供应商不履行合同义务的，采购单位有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，中标供应商还须承担相应的法律赔偿责任。

b.中标供应商在履约过程中发生违约行为，给采购单位造成损失的，采购单位有权在中标供应商缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补采购单位经济损失，不足的部分中标供应商另外补齐。

服务合同

委托方(甲方)： 启东市城市管理局

受托方(乙方)：

签 订  时 间：      年  月   日

说  明

一、本合同参照中华人民共和国科学技术部印制的技术咨询合同示范文本。

二、本合同适用于一方当事人(受托方)为另一方(委托方)就安全生产技术指导服务项目所订立的合同。

三、签约一方为多个当事人的，可按各自在合同关系中的作用等，在“委托方”、“受托方”项下(增页)分别排列为共同委托人或共同受托人。

四、本合同书未尽事项，可由当事人附页另行约定，并作为本合同的组成部分。

五、当事人使用本合同书时约定无需填写的条款，应在该条款处注明“无”等字样。

委托方(甲方)：

受托方(乙方)：

甲、乙双方根据启东市生活垃圾飞灰填埋场土壤及地下水监测服务项目招标结果和有关招、投标文件的要求，依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方协商一致，订立以下合同：

- 甲方委托乙方进行服务的要求如下：

1.项目背景：启东市生活垃圾飞灰填埋场（飞灰库区）位于启东市滨江精细化工园区内，项目总占地面积约28000平方米，其中填埋库区占地约16128平方米，填埋总库容为13.14万立方米。

2.项目内容：根据《中华人民共和国土壤污染防治法》《工矿用地土壤环境管理办法（试行）》等相关要求，拟对启东市生活垃圾飞灰填埋场（飞灰库区）周边开展土壤和地下水质量检测服务，工作内容应包括资料收集、现场踏勘、调查方案编制、土壤及地下水样品采集、实验室分析检测、数据汇总分析、调查报告编制等具体工作。

3.对场地开展场地土壤污染状况调查。通过土壤和地下水样品采集、检测分析，确定场地土壤及地下水环境质量是否符合相关规划用地土壤环境质量。

若发现超标因子，应第一时间告知采购人，并基于调查数据，初步核算超标因子的潜在污染区域及污染程度，编制场地土壤污染初步调查报告，并对后续工作提出明确的指导建议。

4.根据《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南（试行）》（HJ1209-2021）标准表1重点监测单元分类表，本项目识别为一类单元。一类单元涉及的每个隐蔽性重点设施设备周边原则上均应布设至少1个深层土壤监测点，单元内部或周边还应布设至少1个表层土壤监测点。

又因本企业距离长江距离为1.2km，根据《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南（试行）》（HJ1209-2021）标准表2自行监测的最低频次，判定本项目地下水每年监测4次（每季度1次），土壤每年监测4次（每季度1次）。

本次布点根据填埋场地水文地质条件，以及时监测地下水水质变化为原则，布设地下水和土壤监测点位，如下：

一，地下水井监测点，共计8眼井：

1，本底井（GWDZ1），一眼，宜设在填埋场地下水流向上游，距填埋堆体边界30m～50m处。

2，排水井（GW1），一眼，宜设在填埋场地下水主管出口处。

3，污染扩散井（GW2，GW3，GW4，GW5），四眼，宜分别设在垂直填埋场地下水走向的两侧，距填埋堆体边界30m～50m处。

4，污染监视井（GW7），一眼，宜分别设在填埋场地下水流向下游，距填埋堆体边界50m处，一眼。

5，结合地块内重点设施位置及地块内表层土壤污染情况在污水处理区域布设一个水土复合点（GW6），一眼。

当上述位置要求布设监测井时，水井的位置如超出了填埋场的边界，则应将监测井点位调回填埋场边界之内。当在上述位置打不出地下水时，可将距离填埋场最近的现有地下水井作为填埋场的地下水监测井。

土壤监测点，共计10个点：

布设表层土4个点位：S1，S6，S8，S9，取表层样0~0.5m；

布设柱状土6个点位：S2，S3，S4，S5，S7，SDZ1，取层0~0.5m，地下水初见水位附近0.5m、下层采集两个样品（采样间隔不得超出2m），最后一层采样需采到6米（即每点取4个土壤样品）；

根据《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南（试行）》（HJ1209-2021）、《土壤污染重点监管单位周边监测技术规范》（DB32T4348-2022）、《关于加强土壤污染重点监管单位土壤环境管理工作的通知》（通环土〔2020〕7 号）要求，确定土壤及地下水检测点位、频次及检测项目。

表1土壤检测点位及频次

| 土壤点位编号 | 采样深度 | 监测频次 | 样品数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| S1,S6,S8,S9 | 表层0~0.5m | 1次/季度 | 8个 |
| S2,S3,S4,S5,S7,SDZ1 | 表层0~0.5m，地下水初见水位附近0.5m、下层采集两个样品（采样间隔不得超出2m），最后一层采样需采到6米 | 1次/季度 | 48个 |
| 检测项目： |  |  |  |
| 土壤 | 重金属：砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍 挥发性有机物：四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯、对二甲苯、邻二甲苯 半挥发性有机物：硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘 特征污染物：pH、石油烃（C10-C40）、锌、铍、钡、总铬、硒、总氟化物、锑、钴、钒、二噁英 |  |  |
| 备注：土壤二噁英类仅测表层。 |  |  |  |

表2地下水检测点位及频次

| 地下水点位编号 |  | 采样深度 | 监测频次 | 样品数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GW1 |  | 6m | 4次/年（每季度1次） | 4个 |
| GW2 |  | 6m | 4次/年（每季度1次） | 4个 |
| GW3 |  | 6m | 4次/年（每季度1次） | 4个 |
| GW4 |  | 6m | 4次/年（每季度1次） | 4个 |
| GW5 |  | 6m | 4次/年（每季度1次） | 4个 |
| GW6 |  | 6m | 4次/年（每季度1次） | 4个 |
| GW7 |  | 6m | 4次/年（每季度1次） | 4个 |
| GWDZ1 |  | 6m | 4次/年（每季度1次） | 4个 |
| 检测项目： |  |  |  |  |
| 地下水 | 重金属：砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍 挥发性有机物：四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯、对二甲苯、邻二甲苯 半挥发性有机物：硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）表1中常规指标：色、嗅和味、浑浊度、肉眼可见物、pH值、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、铁、锰、锌、铝、挥发性酚类、阴离子表面活性剂、耗氧量、氨氮、硫化物、钠、总大肠杆菌、菌落总数、亚硝酸盐、硝酸盐、氰化物、氟化物、碘化物、硒、三氯甲烷、四氯化碳、苯、甲苯 特征污染物：石油烃（C10-C40）、铍、钡、总铬、锑、钴、钒 |  |  |  |

附：参照技术导则及规范

1、《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）；

2、《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）；

3、《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南（试行）》（HJ1209-2021）；

4、《土壤环境监测技术规范》（HJ/T166-2004）

5、《地下水环境监测技术规范》（HJ164-2020）；

6、《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）；

7、《土壤污染重点监管单位周边监测技术规范》（DB 32/T 4348—2022）；

8、 《关于加强土壤污染重点监管单位土壤环境管理工作的通知》（通环土〔2020〕7 号）；

第二条 乙方应按下列要求完成服务工作：

服务期限：本项目预算费用为每年22万元（本项目预算为一年度的预算，根据《政府购买服务管理办法》第二十四条规定，本项目根据采购结果，采取一次招标三年沿用。一年合同期满后，采购人未获得预算批复或因政策变化采购需求取消，则经采购人书面通知供应商后，合同到期终止不再续签，或受疫情等不可抗力的影响，次年预算压减，采购人也将根据新的预算重新采购，供应商自行承担相应风险。），服务期自合同签订之日起一年，实行一年一考核一续签合同的办法，采购人有权单方决定是否续签后一年度合同，除政策性调整外，合同金额不作改变。如果成交供应商没有达到合同所要求履行条件之一的，则采购人有权在委托期限内随时终止合同。”

第三条 服务期限、费用及支付方式：

1、服务期限：     年  月   日至    年   月   日

2、服务费用总额：人民币           元整(大写)

人民币       元整(小写)

付款方式：本项目服务费用在服务期满后一次性付清。采购人收到乙方的检测报告和发票后一个月内付款。

- 履约保证金：          ，中标供应商的履约保证金须在成交通知书发出之日起至合同签订前汇入采购单位账户（应当以数字人民币、支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），中标供应商凭中标通知书与采购单位签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃成交资格。

- （2）中标供应商全部履约合同义务，经采购单位验收合格无质量、进度等问题的，采购人在验收合格后一次性退还履约保证金。采购人若逾期退还履约保证金的，按照逾期部分的每日0.05%支付违约金。

（3）发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：

a.签订合同后，中标供应商不履行合同义务的，采购单位有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，中标供应商还须承担相应的法律赔偿责任。

b.中标供应商在履约过程中发生违约行为，给采购单位造成损失的，采购单位有权在中标供应商缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补采购单位经济损失，不足的部分中标供应商另外补齐。

第四条 甲方权利和义务：

1. 甲方有权向乙方询问工作进展情况及相关的内容。

2.甲方有权阐述对具体问题的意见和建议，并提出相关要求。

3.当甲方认定乙方专业人员不按合同履行其职责，或与第三人串通给甲方造成经济损失的，甲方有权要求更换乙方专业人员，直至终止合同并要求乙方承担相应的赔偿责任。

4.当甲方认定乙方执行的专业检测业务不符合相关规范时，有向行业主管部门申诉的权利。

5.甲方对乙方出具的检测报告中部分数据有质疑时，乙方需提供权威证明。

6.甲方应负责与本检测业务有关的第三人的协调，为乙方工作提供外部条件。

7.甲方在约定的时间内，向乙方提供与本项目检测业务有关的资料。

8.甲方在约定的时间内就乙方书面提交并要求做出答复的事宜做出书面答复。

9.甲方不得要求乙方违反国家有关标准进行检测。

10.甲方应及时按合同及时支付乙方项目款项。

第五条 乙方权利和义务：

1.乙方需对甲方要求保密的资料负有保密责任，不得泄露与本合同规定业务活动有关的保密资料。

2.乙方应严格按照《中华人民共和国土壤污染防治法》《工矿用地土壤环境管理办法（试行）》等相关要求，开展初步调查项目检测分析工作。

3.乙方应按期完成启东市生活垃圾飞灰填埋场土壤和地下水检测。

4.乙方应每季度向甲方提交启东市生活垃圾飞灰填埋场土壤和地下水检测报告。

5.乙方应自己负责实施合同期间其工作人员的食宿、通讯、差旅、交通水电、资料收集等一切费用。

6.乙方应按国家技术规范、标准、规程及甲方提出的技术要求进行检测，按合同规定的进度要求提交质量合格的检测资料，并对其负责。

7.乙方应在签署合同时列明拟派遣项目人员团队成员，乙方派驻现场的人员必须和采购文件约定的人员一致。

8.乙方按本合同主要内容要求的工期及成果内容提交的要求向甲方交付资料及文件。

9.协议执行期间，如发现乙方有以下违约行为之一，甲方有权终止本协议，并按有关法律法规追究其相应责任：

（1）提供虚假信息（如过于偏袒对方和提供虚假检测资料等）、误导或欺骗委托人单位，以谋取非法利益；

（2）违反了诚实信用和投标承诺，没有严格执行相关质量、服务和收费标准，损害委托人或相关用户单位的利益；

（3）拒绝接受甲方合理要求及其相关部门监督、检查的；

（4）出现信用危机、财务危机、生产经营危机甚至破产、倒闭，无法继续履行合同；

（5）采用非法手段进行不正当竞争的，构成恶劣影响；

（6）投标过程中所使用的相关资质被降级或吊销的。

10.其他为履行本合同所应承担的义务。

第六条 违约责任：

合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或赔偿损失等违约责任。

（一）甲方违约责任

甲方违反合同规定，拒绝接受乙方交付的合格成果，应当承担乙方由此造成的损失。

（二）乙方违约责任

乙方不能按时提交检测成果（逾期超过十五天视为不能提交），或提交不规范成果从而影响甲方按期正常使用的，应向甲方偿付合同总价款5%的违约金，若违约金不足以补偿甲方损失的，甲方有权要求乙方补足，乙方应在十五天内无条件补足。

乙方逾期提交成果，应在提交前与甲方和政府采购管理部门协商，甲方仍需要的，乙方应立即提交，并应按照逾期提交部分的合同金额的每天万分之四支付逾期提交成果违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用。

乙方未能在监测协议书要求的时间内（含同意延长的时间）提交分析报告（监测数据汇总表）和原始记录扫描件或受服务对象两次书面警告则视为违约。违约二次，甲方有权终止合同，在其后两年内不接受其报名。

第七条 不可抗力：

1. 因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方延迟履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

2. 合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

第八条  其他：

1.乙方除应做好服务人员的安全教育外，还应为服务人员提供必要的劳动保护条件，为服务人员办理作业时的人身安全保险和意外伤害险，一切安全责任事故均由乙方负责（保险种类由乙方自行选择）；

2.委托监测的责任

(1)接受委托的乙方应确保项目监测质量，按时完成监测工作。项目监测应当严格遵守国家的有关法律、法规、制度规定、有关行业规范及服务对象的要求。乙方对监测结果的真实性、完整性、可靠性负责。

(2)由服务对象委托的监测项目，乙方的监测数据只向服务对象提供，不得自行提供给其他单位。对提供不实或内容虚假的监测结果以及自行对外提供监测报告的，除由乙方自行承担法律责任外，甲方可采取必要措施终止委托监测，情节严重的，依法提请有关部门追究乙方和相关责任人的行政及法律责任。

(3)乙方因自身原因不能订立或不能履行合同的，取消其成交资格、并记入不良信誉。

3.在合同履行期间，因乙方单方面终止合同，或因乙方的过失而终止合同，甲方重新组织招标，并由乙方承担一切责任。

4.合同终止：合同期内，如发现乙方有转包行为的，甲方有权终止合同。乙方被解除合同后，甲方重新招标，并由乙方承担一切责任。

5.知识产权：乙方应保证应能保证所提供服务涉及到的知识产权是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为需方的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由乙方承担。

6.签订合同后未尽之处双方协商解决；如协商不成，任何一方可以向甲方所在地人民法院起诉。

7.本合同未尽事宜应按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》之规定解释。

甲方：（盖章）                            乙方：（盖章）

法定代表/委托代理人：（签名）             法定代表人/委托代理人：（签名）

年　　月　　日                               年　　月　　日

- 第四部分  开标和评标

一、开标

线下开标模式：投标人在投标开始时间前到达开标地点参加开标会。

二、评标流程和评标标准

采用综合评分法。分资格审查、商务技术标、价格标、三部分评审，总分值为100分，加分和减分因素除外。

首先由评标委员会对投标人资格进行审查，然后对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，最后对符合性审查合格的投标文件商务、技术部分进行评估，综合比较与评价。待商务技术标评审结束后，进行价格标的开启、评审。投标人商务、技术部分和价格部分的合计分值，为该投标人的评标总得分。

评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列，确定中标候选人名单并按顺序确定中标人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。。

评委在认真审阅投标文件的基础上，根据各投标文件的响应程度独立评判，不得统一打分。

（一）采购人（代表）对投标人资格进行审查。

投标人资格不合格的，其投标文件判定为无效投标文件。

（二）评标委员会对符合资格投标人的投标文件进行符合性审

查。

未通过符合性审查的投标文件，将被判为不满足招标文件实质性要求。

（三）商务技术分：70分

各投标人得分为评委会成员评分的算术平均分，分值保留小数点后两位。

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 综合实力 （10分） | 1.投标供应商具备市级及以上行政主管部门颁发的检验检测机构信用A级单位得5分； 2.投标供应商具有质监部门颁发的检验检测机构资质认定证书（CMA），且计量认证证书附表中包含土壤及水质类相关检测指标的，得5分； 注：上述证明材料需提供相关证书复印件并加盖供应商公章，否则不得分。 |
| 2 | 信誉证明 （4分） | 投标供应商具有省级及以上科技部门颁发的高新技术企业证书的，得4分； 注：上述证明材料需提供相关证书复印件并加盖供应商公章，否则不得分。 |
| 3 | 企业业绩 （6分） | 投标供应商自2020年1月1日以来（以合同签订时间为准）承担过县区级及以上土壤及地下水检测或方案等项目的，有1个得2分，最多得6分。 注：提供有效合同复印件并加盖公章，否则此项不得分。 |
| 4 | 技术力量 （15分） | 1.项目负责人及项目组成员具有高级工程师及以上职称的，提供1个得2分，本项最高得10分； 2.项目组成员（含项目负责人）具有中级工程师的，提供1个得1分，本项最高得5分； 注：以上人员不得重复计分。（提供职称证书并加盖公章，提供投标人所在地社保机构出具的由投标单位为拟派项目组负责人及项目组成员缴纳的本招标公告发布之日前一年内连续三个月（含）以上的社保缴费证明，注册不到三个月的新公司以注册日之后至今（开标日）的社保缴费证明，不少于一个月。 |
| 5 | 技术方案与质量保障措施（35分） | 按招标文件相关要求，各投标单位应根据对国家政策要求、以及服务要求，编写的工作方案完整、科学可行、符合国家规定且合理的，评标委员会根据招标文件项目需求中的要求进行综合评定： （1）服务技术方案完全满足国家、江苏省和南通市相关要求，思路清晰，方法可行对本项目理解准确，得9分；基本满足相关要求，思路基本清晰，方法较可行，有结合项目特点，得5分；思路不清晰，可行性差，针对性差或未结合项目特点的得1分；不提供的不得分。 （2）服务保障可行、具体、有针对性、措施便于日后操作9分；服务保障基本可行有结合项目的特点、有措施得5分；服务保障可行性差、针对性差得1分；不提供的不得分。 （3）提供完整的应急方案，根据方案的合理性及可行性打分，应急预案完备健全，针对性强，实施方便合理，实际可操作性强的得9分；方案基本满足要求，应急预案较为完备健全，针对性一般，实施方便较为合理，实际操作性一般的得4分；应急预案不健全，没有针对性，实施不合理，无可操作性的得1分；不提供的不得分。 （4）提供完整的售后服务方案，根据方案的合理性及可行性打分，售后方案时间长，售后响应及时，服务好的得8分；方案基本满足要求，售后服务一般的得4分；方案不能满足要求，售后服务差的得1分；不提供的不得分。 |

备注：商务技术分不满35分的，作无效投标文件处理。

（四）价格分：30分

价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100

（五）政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、大中型企业与小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）分包的，对联合协议或者分包意向协议约定小微企业合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受上述同类价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7、专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

8、根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》的规定，供应商信用评价结果为三星的扣2分，评价结果为二星的扣3分，评价结果为一星的扣4分。

（六）中标人的确定

评委会汇总各评委评分后，按照得分从高到低的顺序推荐三名中标候选人，并编写评标报告。

采购人委托评标委员会直接确定排名第一的中标候选人为中标人。若总得分者有相同时，则投标报价低者排名优先，均相同时则通过抽签方式随机确定排名顺序。

（七）采购人代表宣布评标结果。

（八）公告中标结果

自确定中标人之日起2个工作日内，在启东市人民政府网公告中标结果，公告期限为1个工作日。

（九）发放中标通知书

公告中标结果的同时，采购人向中标供应商发放中标通知书。

中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标供应商无正当理由不得放弃中标。

- 第五部分  投标文件组成

投标文件由资格审查证明材料、商务技术标、价格标、三部分组成。请投标人根据本招标文件的要求递交投标材料。

一、资格审查证明材料（不能出现商务技术标、价格标）

1.投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函（格式见附件1）（如分公司参加投标的，另需提供总公司的授权证明）；

2.法定代表人身份证明书（格式见附件2）；

3.法定代表人授权委托书原件，投标代表本人身份证复印件（格式见附件3，法定代表人参加的，无需提供授权委托书）；

4.供应商信用承诺书（格式见附件11）

5. 供应商有效的营业执照；

6.其他需要提交的资格审查证明材料。

二、商务技术标（不能出现价格标）

1.投标人情况一览表；（格式见附件4）

2.商务部分正负偏离表；（格式见附件5）

3.技术部分正负偏离表；（格式见附件6）

填制正负偏离表，完全响应的，请以空白表列示。不完全响应的，

必须在偏离表中列示；列示不全的，视同故意隐瞒。

4.投标方案、货物（服务）清单。具有项目、数量、品牌、型号、配置性能等；

5.商务技术评分标准中须提供的相关得分佐证材料；

6.投标人认为需要提交的其他商务技术材料。

三、价格标

1.投标报价表（格式见附件7）；

2.小型、微型企业声明函（格式见附件8）

3.残疾人福利性单位声明函（格式见附件9）

4.监狱和戒毒企业证明材料（格式见附件10）

附件1

投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加________________ _（项目名称），_______ __________（项目编号）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人名称（公章）：

日期：______年    月    日

附件2

法定代表人身份证明

先生/女士，身份证号码：                                ，现任我单位        职务，为法定代表人，特此证明。

单位名称(盖公章)

日 期：     年   月   日

附：法定代表人的身份证复印件盖单位公章

附件3

法定代表人授权委托书

本人             （姓名）系             （授权单位名称）的法定代表人，现委托             （姓名）（身份证号             ）为我方代理人，以我方名义全权处理与             采购项目有关的一切事务，其法律后果由我方承担。

本授权书于     年     月     日起生效。代理人无转委托权。

代理人(被授权人):

授权单位名称（盖章）：

授权单位法定代表人（签字或盖章）：

年  月    日

附：代理人(被授权人)身份证复印件盖公章

附件4

投标人情况一览表

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位 概况 | 职工总数 |  | 人 |  | 上一年主要经济指标 | 营业额 |  |  | 实现利润 |  |  |
|  | 流动资金 |  | 万元 |  |  | 主要 产品 | 1. |  |  |  |  |
|  | 固定资产 （万元） |  | 原值： 净值： |  |  |  | 2. |  |  |  |  |
|  | 占地面积 |  | M2 |  |  |  | 3. |  |  |  |  |
| 本次 投标 主要 产品 情况 | 本次投标 主要产品名称 |  |  | 型 号 |  | 上年 产销量 | 产品技术 先进水平 | 曾获何级 何种奖励 |  | 主要用户 名称 |  |
| 其他 | 近3年完成及正在执行的合同中发生的由于投标人违约或部分违约而引起诉讼和受到索赔的案件具体情况及结果（须如实填写，若对此进行隐瞒，尔后又被采购人或采购代理机构发现，或被它人举证成立，其投标资格将被取消）。 |  |  |  |  |  | 如有名称变更（非因该单位出现了与资格预审（如果经此程序）时的营业性质的根本改变以至不再满足本次招标的要求），说明原名称因何种原因变更为现名称，并提供由工商管理部门出具的变更证明文件。 |  |  |  |  |

附件5

商务部分正负偏离表

（由投标人据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 招标文件要求的商务条款 | 投标文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：

1.投标人提交的投标文件中与招标文件第三部分“项目需求”中的商务部分的要求，应逐条填列在偏离表中。

2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应招标文件，由评委认定。

3.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

附件6

技术部分正负偏离表

（由投标人据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 招标文件要求的技术要求 | 投标文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：

1.投标人提交的投标文件中与招标文件第三部分“项目需求”中的技术部分的要求，应逐条填列在偏离表中。

2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应招标文件，由评委认定。

3.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

附件7

投标报价表

投标人全称（加盖公章）：

项目名称：

| 序号 | 内容 | 总价（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 土壤监测服务 |  |
| 2 | 地下水监测服务 |  |
| 合计： 元整（￥ 元） |  |  |

日期：

填写说明：

1、投标报价表必须加盖投标单位公章（复印件无效）。

- 附件8

- 中小企业声明函（货物）

- 本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

- 1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- ……

- 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

- 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 注：1.如项目属性为“货物”，请按本表填写。

- 2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 3.投标供应商须根据上述要求，详细列明货物清单中所有产品制造商的具体情况，否则不能享受中小企业扶持政策。

- 4.中标（成交）供应商的《中小企业声明函》将随中标（成交）结果公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- 企业名称（盖章）：

- 日期：

- 中小企业声明函（工程、服务）

- 本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合 体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- 1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- ……

- 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

- 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 注：1.如项目属性为“服务”或“工程”，请按本表填写。

- 2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 3.中标（成交）供应商的《中小企业声明函》将随中标（成交）结果公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- 企业名称（盖章）：

- 日期：

- 附件9

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的项目编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

2、中标（成交）供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标（成交）结果同时公告，接受社会监督。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

供应商全称（盖章）：

日  期：

- 附件10

- 监狱和戒毒企业证明材料

（格式自拟）

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的，供应商属于监狱企业的证明文件。

- 注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

- 2、中标（成交）供应商为监狱企业的，此声明函将随中标（成交）结果同时公告，接受社会监督。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

附件11

供应商信用承诺书

为营造公开、公平、公正的公共资源交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

一、本单位对所提交的单位基本信息、单位负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分；

二、严格依照国家和省、市、县关于政府采购等方面的法律、法规、规章、规范性文件，参加公共资源交易招标投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

三、严格遵守即时信息公示规定，及时更新公共资源交易中心主体信息库中信息；

四、自我约束、自我管理，守合同、重信用，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约、恶意投诉等行为，主动维护公共资源交易招标投标的良好秩序；

五、本单位自愿接受政府采购有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良行为或存在其他法律法规对招标投标行为予以限制的情形，自愿接受政府采购有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应的法律责任；

六、自觉接受政府部门、行业组织、社会公众、新闻舆论等监督；

七、上述承诺已向本单位员工作了宣传教育；

如有违反上述承诺的不良行为，本单位同意将其予以上网公示。

投标供应商全称(盖公章)：

法定代表人（签字或盖章）：

时间：  年  月   日

- 附件12

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。