**启东市公安局2025年口腔细胞采集卡采购项目**

**询价公告**

启东市公安局根据启东市政府采购管理的有关规定，就启东市公安局2025年口腔细胞采集卡采购项目进行询价采购(详细内容见采购需求一览表)。

1. **采购需求一览表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **规格、型号、参数** | **数量** | **单位** |
| 1 | 口腔细胞采集卡 | 1.采集卡采用对折式，采集卡外封面与采样滤纸采用粘胶方式结合，粘贴牢固不脱落；采集卡内有覆膜装置，阻止样本的渗透以及污染；外封面对折处不易折断，对折后尺寸不超过10.5cm、宽3.8cm，外封面能够完全遮盖滤纸卡，三折后一端贴附生物样品采集卡。2.滤纸有效面积≥3.8cm\*3.8cm，方格或采集圈均可。3.产品无外源性DNA污染，需纳入公安部质量合格的产品及制造商名录。4.采集卡采集的口腔细胞样本可用于免提取直接扩增，无需水洗或其他前处理。5.采样工具需具备一类医疗器械生产与备案资质。6.采样工具需进行环氧乙烷灭菌，标注生产日期以及有效使用时间。7.每一个独立人份外包装袋内含一套采样工具、采集袋、采集卡，条形码（一式两份）独立密封保存。 8.采集卡生产厂家通过ISO18385和ISO13485认证。9.采集卡能提供抗菌抗氧化鉴定报告。10.针对采集的各类复杂的口腔细胞，能提供同品牌的Mini-Y试剂盒，提高采集卡的检测成功率；Mini-Y试剂盒同时扩增和检测不少于40个Y-STR基因座，包含GB/T41009-2021推荐的20个核心基因座、15个优选基因座和5个备选基因座，且试剂盒所有扩增片段不超过310bp。 | 21000 | 人份 |
| 备注： 1.上述货物清单和技术参数为最低要求，不得负偏离，不得虚假响应，否则视为无效报价，并追究相应的法律责任。2.货物需为原装正品行货，生产厂商直接负责售后及技术支持。（**供应商投标时须出具书面承诺函；供货时须提供生产厂商出具的相关证明文件并加盖原厂公章**）。 |

**二、最高限价**：98000元，报价超过最高限价的为无效投标文件。

**三、投标供应商资格**

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.本项目特定资格要求：未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

3.本项目不接受联合体投标。

**四、商务部分要求：**

**1.质量要求：**供应商须提供符合采购需求、全新、原装合格产品。

**2.质保要求：**所有试剂和耗材免费质保为一年。产品厂家质保高于采购文件质保要求的按厂家质保执行。在质保期内，成交供应商在接到用户单位电话通知后，应上门服务及时负责维护。

**3.售后服务要求：**

①因产品质量出现问题，供应商收到采购方通知后，自接到采购方通知起24小时内派专人到现场处理，3个工作日内完成修改、修复工作。

②采购方针对成交商所供产品提出安装、调试、培训、维护等技术要求的，成交供应商应及时响应，24小时内派专人到现场处理，3个工作日内完成相关工作。

**4.交货时间：**合同签订后按采购人要求分批次供货。

**5.交货、安装地点：**

①成交供应商必须将所有设备产品送至采购人指定地点拆封，根据采购人要求接受验收。

②成交供应商应采取必要的安全措施保证货物的运输及安装的安全，并承担货物的运输及安装过程中产生的风险。

**6.履约保证金：**本项目免收履约保证金。

**7.保密要求：**成交供应商应保证提供的产品不得侵犯第三方专利权、商标权和工业设计权、版权等。否则，成交供应商应负全部责任，并承担由此引起的一切后果。

**8.约定事项：**

①请供应商实地考察现场，综合考虑各种因素后报价。

②成交供应商供货时须提供生产厂商出具的相关证明文件并加盖原厂公章，未提供采购人有权取消其中标资格，并依法重新招标。

③在成交供应商供货完毕后，采购单位将组织验收小组根据询价公告和供应商响应文件对供应商所供货物进行验收。如验收时发现货物规格与要求不符合，视为验收不合格。

④货物验收时，采购人按需进行采集卡抽样Y-STR直扩测试（需达到90%以上的检测成功率）。如未通过测试则视为验收不合格，采收单位有权终止合同，由此造成的一切损失由成交供应商承担。

⑤采购标准要求以采购要求、相关国家标准为准，在标准和采购要求不一致时，按要求高的标准执行。

⑥成交供应商提供的所有货物及包装、标签、标识都应符合国家相关规定要求，且须在采购人指定地点和规定时间内将货物运送至指定地点。如发生货物变形或损坏，由成交供应商提供免费换货并免费运送至指定地点。

**五、报价说明：**

1.本次项目最高限价为人民币：**玖万捌仟元整（¥98000元）**，报价超过最高限价的为无效投标文件。

2.供应商应按照询价公告的要求编制报价文件，报价文件应对询价公告提出的要求和条件作出实质性响应。否则，按照不响应处理。投标报价采用固定总价，报价包含但不限于本项目所有货物的成本、包装、运输、验收、质保、售后服务及相应的规费税金等所有相关费用。合同价在合同实施期间不因市场价格波动和各种风险因素的发生而变动。请各报价供应商在报价时充分考虑各种因素。

对采购人提供的货物需求一览表，供应商如有疑问，应按本询价公告中规定的期限内提出，否则视为默认，货物需求一览表不再作任何修改，成交供应商不得再提任何调整要求。对完成本询价公告中的全部货物、服务使之成为一个完整系统的其余配套材料项目、措施项目等，均由供应商根据现场踏勘情况自行算量后自行计入投标报价中，成交后采购人对该部分不作任何调整。

有关技术及需求问题，请与采购单位联系。

采购单位：启东市公安局

地址：启东市汇龙镇金沙江路668号

采购联系人：王献

联系电话：17826328070

代理机构：江苏方桂圆工程项目管理有限公司

地址：启东市万豪花园29幢别墅

联系人：陆女士

联系电话：0513-83352336

**六、报价文件构成**

（1）供应商有效的营业执照复印件；

（2）法定代表人身份证明，附法定代表人身份证复印件（无论法定代表人是否亲自参加开标均需提供本项材料）（附件一）；

（3）法定代表人授权委托书及被授权人身份证复印件（如有，非法定代表人参加投标时提交）（附件二）；

（4）报价承诺书（附件三）；

（5）报价表（附件四）；

（6）质保承诺书(附件五)；

（7）参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录和失信记录的书面声明（附件六）；

（8）货物需为原装正品行货，生产厂商直接负责售后及技术支持。（**供应商须出具书面承诺函，格式自拟）**

（9）供应商认为需要提供的其他材料。

有其他情况需要说明的，可附页说明。**上述材料复印件均须加盖单位公章，否则视为无效报价。**

**报价文件正本一份、副本二份，报价文件中必须包含上述要求提供的所有材料（复印件加盖供应商公章），否则视为无效报价文件。报价文件装订成册并密封，密封袋上标明：项目名称、报价单位名称，联系人及联系电话，否则视为无效报价文件。**

1. **开标时间及地点：**

1.开标时间：**2025年7月3日上午09点30分。**

2.开标地点：**启东市汇龙镇金沙江路668号公安局1号楼（东楼）215开标室**

**本项目为不见面开标，供应商无需现场提交投标文件，各潜在供应商在投标截止时间之前自行将报价文件密封后邮寄至江苏省启东市公安局（启东市汇龙镇金沙江路668号），收件人：王献；联系电话：17826328070。投标文件接收截止时间：2025年7月3日上午09时30分；以邮件到达指定接收地址签收为准（只接受顺丰，不接受到付），各投标人应当充分预判因各种因素导致邮件到达滞后情况，提前做好相关准备。迟到的投标文件将被拒绝。**

本项目询价公告资料费100元/份，密封在报价文件中一起邮寄，备注单位及项目名称。无论是否中标，该费用不予退还。

**八、投标保证金要求：**免收。

**九、合同的签订及注意事项：**

1.成交结果将在启东市人民政府网站予以公布，公示期为一个工作日，公示期内对成交结果无异议的，将确定第一成交候选人为成交供应商。

2.签订合同

（1）询价公告、补充文件及成交供应商的报价文件等均为签订合同的依据。

（2）成交供应商须在中标（成交）通知书发出之日起七日内签订合同。

（3）成交供应商因自身原因不能订立政府采购合同的，采购人将取消其成交资格。

（4）成交供应商因自身原因不能履行采购合同的，采购人将取消其成交资格，并承担相应后果。

（5）在合同签订及履行过程中，若采购单位对货物的需求增加或减少的，则结算时数量按实际交货数量计算，综合单价固定不变。

**十、成交原则：**符合采购需求且总价最低者成交，如遇同等质量、服务前提下最低总报价相同则采用抽签方式确定成交单位。

**十一、付款方式：**

货物全部交付并经验收合格后一次性付清。

启东市公安局

2025年6月27日

附件一

**法定代表人身份证明**

 先生/女士，身份证号码： ，

现任我单位 职务，为法定代表人，特此证明。

 单位名称(盖公章)：

日 期： 年 月 日

**附：法定代表人的身份证复印件**

**附件二：**

**法定代表人授权委托书**

启东市公安局：

 （单位名称）系中华人民共和国合法企业（单位），法定地址： 特授权代表我公司 全权办理针对**启东市公安局2025年口腔细胞采集卡采购项目**的投标，并签署全部有关文件、协议及合同。

我公司对被授权人签名的所有文件负全部责任。

被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效，本授权书的有效期自招标开始至合同履行完毕止。

被授权人无权转委托。

被授权人（签字或盖章）： 性别： 年龄： 职务：

身份证号码：

通讯地址：

联系电话：

法定代表人（签字或盖章）：

供应商（盖章）：

年 月 日

**附：被授权人身份证复印件**

**附件三：报价承诺书**

**报价承诺书**

启东市公安局：

（报价单位全称）授权（姓 名）（职 务）为全权代表，参加**启东市公安局2025年口腔细胞采集卡采购项目**询价的有关活动，并宣布同意如下：

1．我方愿意按照报价文件的全部要求进行报价（报价内容及价格以报价文件为准）。

2．我方完全理解并同意放弃对询价公告有不明及误解的权利。

3．我方将按询价公告的规定履行合同责任和义务。

4．我方同意提供按照贵方可能要求的与其报价有关的一切数据或资料，理解并同意贵方的评标办法。

5．我方的报价文件自开标后60天内有效。

6．与本报价有关的一切往来通讯请寄：

地址： 邮编：

电话： 传真：

报价单位代表姓名： 职务：

报价单位代表手机：

报价单位名称：（加盖单位公章）

年 月 日

**附件四：**

**启东市公安局2025年口腔细胞采集卡采购项目报价表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **规格、型号、参数** | **数量** | **单位** | **单价 (元)** | **合价 (元)** |
| 1 | 口腔细胞采集卡 | 1.采集卡采用对折式，采集卡外封面与采样滤纸采用粘胶方式结合，粘贴牢固不脱落；采集卡内有覆膜装置，阻止样本的渗透以及污染；外封面对折处不易折断，对折后尺寸不超过10.5cm、宽3.8cm，外封面能够完全遮盖滤纸卡，三折后一端贴附生物样品采集卡。2.滤纸有效面积≥3.8cm\*3.8cm，方格或采集圈均可。3.产品无外源性DNA污染，需纳入公安部质量合格的产品及制造商名录。4.采集卡采集的口腔细胞样本可用于免提取直接扩增，无需水洗或其他前处理。5.采样工具需具备一类医疗器械生产与备案资质。6.采样工具需进行环氧乙烷灭菌，标注生产日期以及有效使用时间。7.每一个独立人份外包装袋内含一套采样工具、采集袋、采集卡，条形码（一式两份）独立密封保存。 8.采集卡生产厂家通过ISO18385和ISO13485认证。9.采集卡能提供抗菌抗氧化鉴定报告。10.针对采集的各类复杂的口腔细胞，能提供同品牌的Mini-Y试剂盒，提高采集卡的检测成功率；Mini-Y试剂盒同时扩增和检测不少于40个Y-STR基因座，包含GB/T41009-2021推荐的20个核心基因座、15个优选基因座和5个备选基因座，且试剂盒所有扩增片段不超过310bp。 | 21000 | 人份 |  |  |
| 合计:大写 （小写) |

响应供应商全称： （盖公章）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

 年 月 日

**附件五：质保承诺书**

**质保承诺书**

启东市公安局：

（报价供应商全称）授权（姓 名）（职 务）为全权代表，参加**启东市公安局2025年口腔细胞采集卡采购项目**询价的有关活动，并宣布同意如下：

1.我方承诺对本项目提供的所有试剂和耗材免费质保为一年。产品厂家质保高于采购文件质保要求的按厂家质保执行。在质保期内，

2.你方有权对我方提供的货物进行市场监管和送样检测，如出现假冒伪劣产品，停止供货，对已供货物我方将无条件给予全套更新或退货，一切经济损失由我方自负。

3.因产品质量出现问题，我方收到采购方通知后，自接到采购方通知起24小时内派专人到现场处理，3个工作日内完成修改、修复工作。

4.采购方针对我方所供产品提出安装、调试、培训、维护等技术要求的，我方应及时响应，24小时内派专人到现场处理，3个工作日内完成相关工作。

5．与本项目有关的一切往来通讯请寄：

地址：　　　　　　　　 邮编：

 电话：　　　　　　　　　 传真：

 响应供应商代表：　　　　　 职务：

响应供应商全称（加盖单位公章）：

年 月 日

**附件六：**

**参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录和失信记录的书面声明**

**声明**

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

在投标截止时间节点，没有被“信用中国”、“中国政府采购网”、“信用江 苏”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失 信行为记录名单。

 响应供应商全称（盖公章）：

 法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

 日期： 年 月 日