南通市生态环境局行政处罚决定书

通05环罚〔2025〕30号

当事人：启东市锦绣塑料制品有限公司

统一社会信用代码：91320681MA1MTJ8N81

法定代表人：黄建辉

住所：启东市东海镇锦绣村

一、环境违法事实和证据

根据群众举报，我局执法人员于2025年4月2日依法对你单位进行了执法检查，发现你单位实施了以下环境违法行为：

你单位主要从事废塑料加工生产，已领取排污许可证，现场检查发现如下问题：你单位危废仓库内有16个编织袋，装有废活性炭，编织袋上张贴的危险废物标签未注明重量及产生日期，危险废物标签未更新至最新样式，同时危废仓库未设置危险废物储存设施标志；查看危废生命全周期系统，你单位尚未制定2025年危险废物管理计划；现场查看你单位的危险废物管理信息台账，台账内未记录危险废物的产生量，且2024年3月15日之后台账记录空白；查阅你单位排污许可证，排污许可证载明你单位生产废水（主要为清洗废水）及生活污水应通过序批式活性污泥法（SBR）处理后外排至东侧二滧河，食堂废水经隔油池处理后外排，实际现场生活污水进入化粪池，南车间生产废水（清洗废水）经两个沉淀池沉淀后回用，北侧车间生产废水（清洗废水）经四格式沉淀池沉淀后回用，有部分食堂废水直接通过硬管排向厂区西侧泯沟，污水排放方式及去向同排污许可证不同；查阅你单位2024年度自行监测报告，2024年第一季度的噪声检测、2024年第二季度废水排口总磷、石油类及动植物油监测因子、2024年1月份和4月份污水站排口PH值、化学需氧量、氨氮的监测因子以及2024年第三季度雨水排口化学需氧量的监测因子缺失。经查实，你单位危险废物的包装物及贮存危险废物的场所未按规定设置危险废物识别标志；未按规定制定危险废物管理计划；建立的危险废物管理台账未如实记录有效信息；污染物排放方式及排放去向同排污许可证规定不符；未按照排污许可证规定依法开展自行监测。上述行为违反了《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第七十七条、第七十八条第一款及《排污许可管理条例》第十八条第二款、第十九条第一款之规定。

以上事实主要证据如下：

证据一、执法人员于2025年4月2日制作的现场检查（勘察）笔录一份。

证据二、执法人员于2025年6月5日、6月11日制作的调查询问笔录一组。

证据三、执法人员于2025年4月2日、6月5日拍摄的取证照片、执法视频一组。

证据四、启东市锦绣塑料制品有限公司于2025年6月5日提供的营业执照复印件一份。

证据五、启东市锦绣塑料制品有限公司于2025年6月5日提供的法定代表人黄建辉身份证复印件一份。

证据六、启东市锦绣塑料制品有限公司于2025年6月5日提供的废塑料加工建设项目环境影响报告表节选内容复印件及竣工环境保护验收意见的函复印件一组。

证据七、启东市锦绣塑料制品有限公司于2025年6月5日提供的排污许可证副本（2025年版）节选内容复印件一份。

证据八、启东市锦绣塑料制品有限公司于2025年6月5日提供的2024年自行监测报告复印件一组。

证据九、启东市锦绣塑料制品有限公司于2025年6月5日提供的环保行政文书送达地址确认书一份。

证据十、市指挥中心（12345公共服务热线）任务单一组。

证据十一、执法人员于2025年6月5日调取的关于发布《有毒有害水污染物名录》的公告复印件一份。

证据十二、执法人员于2025年6月5日调取的启东市生态空间管控区域布局图（调整后）复印件一份。

证据十三、执法人员于2025年6月5日调取的南通市生态环境局行政处罚决定书复印件一份。

证据十四、执法人员于2025年6月5日提供的执法证复印件一组。

证据十五、执法人员于2025年6月11日制作的现场检查（勘察）笔录一份。

证据十六、执法人员于2025年6月11日拍摄的取证照片一组。

证据十七、启东市锦绣塑料制品有限公司于2025年6月11日提供的现场整改内容照片一组。

证据十八、启东市锦绣塑料制品有限公司于2025年6月11日提供的危险废物转移联单复印件一份。

证据十九、启东市锦绣塑料制品有限公司于2025年6月5日提供的排污许可证副本（2022年版）节选内容复印件一份。

证据二十、启东市锦绣塑料制品有限公司于2025年6月5日提供的排污许可证副本（2024年版）节选内容复印件一份。

证据一、二、三证明：你单位危险废物的包装物及贮存危险废物的场所未按规定设置危险废物识别标志；未按规定制定危险废物管理计划；建立的危险废物管理台账未如实记录有效信息；污染物排放方式及排放去向同排污许可证规定不符；未按照排污许可证规定依法开展自行监测的违法事实。

证据四、五证明：当事人主体、经营范围及接受调查人的身份。

证据六、七证明：你单位生产项目环保手续情况。

证据八证明：你单位自行监测开展情况、缺失的监测因子、缺失比例及违法行为持续时间。

证据九证明：法律文书送达地址。

证据十证明：案件来源。

证据七、十一证明：你单位自行监测缺失的水污染物不涉及有毒有害污染物。

证据十二证明：你单位上述违法行为未发生在生态保护红线区域内。

证据十三证明：你单位两年内环境违法次数。

证据十四证明：执法人员执法资格。

证据十五、十六、十七、十八证明：你单位采取措施积极整改。

证据十九、二十证明：你单位2024年执行的自行监测要求。二、行政处罚的依据、种类及其履行方式和期限

我局于2025年6月27日以《南通市生态环境局行政处罚事先告知书》（通05环罚告〔2025〕26号）告知你单位拟作出行政处罚决定的事实、理由及依据，并告知你单位有权进行陈述、申辩和要求听证。你单位于2025年7月2日收到前述《南通市生态环境局行政处罚事先告知书》，在规定的期限内，你单位未提出陈述申辩意见，也未提出听证要求。

你单位危险废物的包装物及贮存危险废物的场所未按规定设置危险废物识别标志的行为违反了《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第七十七条之规定。

根据环境保护法律法规的相关规定和你单位的违法事实、违法情节等，适用《长江三角洲区域生态环境行政处罚裁量规则》表19通用裁量表：违法行为环境影响程度小0%；违法行为持续时间12个月以上26%；违法行为发生地在生态保护红线区域外0%；环境违法次数（两年内，含本次）2次5%；未发现对周边生产经营、生活造成不良影响0%；企业积极整改减5%，计算得出罚款金额叁拾叁万肆仟元整。

鉴于你单位危废仓库贮存设施标签已张贴，危险废物标签已更新样式，积极完成整改。根据《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条第一款规定：违法行为轻微并及时改正，没有造成危害后果的，不予行政处罚。初次违法且危害后果轻微并及时改正的，可以不予行政处罚。《生态环境行政处罚办法》第四十二条第一款规定：违法行为轻微并及时改正，没有造成生态环境危害后果的，不予行政处罚。初次违法且生态环境危害后果轻微并及时改正的，可以不予行政处罚。

经集体审议，认为你单位危险废物的包装物及贮存危险废物的场所未按规定设置危险废物识别标志这一违法行为轻微并及时改正，未造成明显危害后果，根据上述规定，我局现对该行为不予行政处罚。

你单位未按规定制定危险废物管理计划违反了《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第七十八条第一款之规定。

根据环境保护法律法规的相关规定和你单位的违法事实、违法情节等，适用《长江三角洲区域生态环境行政处罚裁量规则》表19通用裁量表：违法行为环境影响程度小0%；违法行为持续时间3个月以上不足6个月5%；违法行为发生地在生态保护红线区域外0%；环境违法次数（两年内，含本次）2次5%；未发现对周边生产经营、生活造成不良影响0%；企业积极整改减5%，计算得出罚款金额拾肆万伍仟元整。

鉴于你单位已制定2025年危险废物管理计划，已在危废管理系统内备案，积极完成整改。根据《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条第一款规定：违法行为轻微并及时改正，没有造成危害后果的，不予行政处罚。初次违法且危害后果轻微并及时改正的，可以不予行政处罚。《生态环境行政处罚办法》第四十二条第一款规定：违法行为轻微并及时改正，没有造成生态环境危害后果的，不予行政处罚。初次违法且生态环境危害后果轻微并及时改正的，可以不予行政处罚。

经集体审议，我局认为你单位未按规定制定危险废物管理计划违法行为轻微并及时改正，未造成明显危害后果，根据上述规定，我局现对该行为不予行政处罚。

你单位建立的危险废物管理台账未如实记录有效信息违反了《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第七十八条第一款之规定。

根据环境保护法律法规的相关规定和你单位的违法事实、违法情节等，适用《长江三角洲区域生态环境行政处罚裁量规则》表19通用裁量表：违法行为环境影响程度小0%；违法行为持续时间12个月以上26%；违法行为发生地在生态保护红线区域外0%；环境违法次数（两年内，含本次）2次5%；未发现对周边生产经营、生活造成不良影响0%；企业积极整改减5%，计算得出罚款金额叁拾叁万肆仟元整。

鉴于你单位已完善危险废物管理台账，同时提供2024年危险废物转移联单，积极完成整改。根据《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条第一款规定：违法行为轻微并及时改正，没有造成危害后果的，不予行政处罚。初次违法且危害后果轻微并及时改正的，可以不予行政处罚。《生态环境行政处罚办法》第四十二条第一款规定：违法行为轻微并及时改正，没有造成生态环境危害后果的，不予行政处罚。初次违法且生态环境危害后果轻微并及时改正的，可以不予行政处罚。

经集体审议，我局认为你单位建立的危险废物管理台账未如实记录有效信息这一违法行为轻微并及时改正，未造成明显危害后果，根据上述规定，我局现对该行为不予行政处罚。

你单位污染物排放方式及排放去向同排污许可证规定不符的行为违反了《排污许可管理条例》第十八条第二款之规定。

根据环境保护法律法规的相关规定和你单位的违法事实、违法情节等，适用《长江三角洲区域生态环境行政处罚裁量规则》表19通用裁量表：违法行为环境影响程度小0%；违法行为持续时间12个月以上26%；违法行为发生地在生态保护红线区域外0%；环境违法次数（两年内，含本次）2次5%；未发现对周边生产经营、生活造成不良影响0%；企业积极整改减5%，计算得出罚款金额陆万陆仟捌佰元整。

鉴于你单位食堂废水管道已拆除，生活污水已接至化粪池，生产废水已通过排口外排，已建设相应的设施，上述情况已在排污许可证内更新，目前排放方式及去向已同排污许可证一致，积极完成整改。根据《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条第一款规定：违法行为轻微并及时改正，没有造成危害后果的，不予行政处罚。初次违法且危害后果轻微并及时改正的，可以不予行政处罚。《生态环境行政处罚办法》第四十二条第一款规定：违法行为轻微并及时改正，没有造成生态环境危害后果的，不予行政处罚。初次违法且生态环境危害后果轻微并及时改正的，可以不予行政处罚。

经集体审议，我局认为你单位污染物排放方式及排放去向同排污许可证规定不符违法行为轻微并及时改正，未造成明显危害后果，根据上述规定，我局现对该行为不予行政处罚。

你单位未按照排污许可证规定依法开展自行监测的环境违法行为违反了《排污许可管理条例》第十九条第一款之规定。

根据环境保护法律法规的相关规定和该单位的违法事实、违法情节等适用《长江三角洲区域生态环境行政处罚裁量规则》表12-1未按规定开展自行监测违法行为行政处罚裁量表：缺失监测数据比例超过10%，20%以下23%；缺失监测数据涉及的污染物种类涉及有毒有害污染物以外的其他污染物0%；违法行为持续时间3个月以上不足6个月8%；环境违法次数（两年内，含本次）2次4%，计算得出罚款人民币捌万叁仟元整。

依据《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条第三款的之规定，对你单位进行教育，具体内容如下:

1.你单位须严格落实危险废物管理制度，按照规范设置危险废物贮存场所识别及危险废物标签，按规定及时制定危险废物管理计划，同时做好日常管理中的危险废物管理台账的记录。

2.你单位需按照排污许可证要求加强管理，做到污染物排放方式及排放去向同排污许可证规定一致。

你单位未按照排污许可证规定依法开展自行监测的环境违法行为，我局现依据《排污许可管理条例》第三十六条第五项及《中华人民共和国行政处罚法》第二十八条第一款之规定，责令你单位自收到本处罚决定书之日起立即改正违法行为，并处罚款人民币捌万叁仟元整。

限你单位自收到本处罚决定书之日起十五日内将罚款缴至市级财政账户；缴纳罚款后，应将缴款凭据报送本局法规宣教科备案，领取收据。逾期不缴纳罚款的，我局将每日按罚款数额的3％加处罚款；根据《江苏省企业事业环保信用评价办法》，如不及时履行行政决定，申请法院强制执行将被评为黑色企业。

户名：启东市财政局

账号：3206267001201000000869

开户行：启东农商银行

三、申请复议或者提起诉讼的途径和期限

如不服本处罚决定，可在接到决定书之日起六十日内向南通市人民政府申请复议，也可在六个月内直接向东台市人民法院起诉。

逾期不申请复议，也不向人民法院起诉，又不履行本处罚决定的，我局将依法申请人民法院强制执行。复议、诉讼期间不停止执行本决定。

南通市生态环境局

2025年7月23日

附相关法律条文：

《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》

第七十七条　对危险废物的容器和包装物以及收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的设施、场所，应当按照规定设置危险废物识别标志。

第七十八条　产生危险废物的单位，应当按照国家有关规定制定危险废物管理计划；建立危险废物管理台账，如实记录有关信息，并通过国家危险废物信息管理系统向所在地生态环境主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料。

第一百一十二条　违反本法规定，有下列行为之一，由生态环境主管部门责令改正，处以罚款，没收违法所得；情节严重的，报经有批准权的人民政府批准，可以责令停业或者关闭：

- （一）未按照规定设置危险废物识别标志的；

- （二）未按照国家有关规定制定危险废物管理计划或者申报危险废物有关资料的

- （十三）未按照国家有关规定建立危险废物管理台账并如实记录的。

- 有前款第一项、第二项、第五项、第六项、第七项、第八项、第九项、第十二项、第十三项行为之一，处十万元以上一百万元以下的罚款；有前款第三项、第四项、第十项、第十一项行为之一，处所需处置费用三倍以上五倍以下的罚款，所需处置费用不足二十万元的，按二十万元计算。

## 《排污许可管理条例》

第十八条 污染物排放口位置和数量、污染物排放方式和排放去向应当与排污许可证规定相符。

第十九条 排污单位应当按照排污许可证规定和有关标准规范，依法开展自行监测，并保存原始监测记录。原始监测记录保存期限不得少于5年。

第三十六条 违反本法规定，有下列行为之一的，由县级以上人民政府生态环境主管部门责令改正，处二万元以上二十万元以下的罚款；拒不改正的，责令停产整治：

（二）污染物排放方式或者排放去向不符合排污许可证规定；

（五）未按照排污许可证规定制定自行监测方案并开展自行监测；

《中华人民共和国行政处罚法》

第二十八条 行政机关实施行政处罚时，应当责令当事人改正或者限期改正违法行为。

第三十三条 对当事人的违法行为依法不予行政处罚的，行政机关应当对当事人进行教育。