南通市生态环境局行政处罚决定书

通05环罚〔2025〕31号

当事人：江苏康成食品有限公司

统一社会信用代码：9132068107272821XM

法定代表人：陈岳明

住所：启东市王鲍镇长安村五组

一、环境违法事实和依据

根据群众举报，我局执法人员于2025年4月30日依法对你单位进行了执法检查，发现你单位实施了以下环境违法行为：

现场检查时你单位正在对马兰头进行清洗、高温杀菌作业，现场建有一条生产线。检查发现，你单位配套建设有一套污水处理设施，但污水处理设施不在运行，污水处理设施上布满蛛网，未见使用痕迹，现场产生的清洗废水未经过污水处理设施直接通过管网排至污水处理设施南侧排水渠，然后排放至厂区西南侧池塘。南通市启东生态环境监测站对你单位废水进行采样监测。根据监测报告显示，你单位西侧外排口废水中部分因子超过了相关标准。经查实，你单位不正常运行水污染防治设施，以逃避监管的方式排放水污染物。上述行为违反了《中华人民共和国水污染防治法》第三十九条之规定。

以上事实主要证据如下：

证据一、我局执法人员于2025年4月30日制作的现场检查（勘察）笔录一份；

证据二、我局执法人员分别于2025年4月30日、2025年5月12日制作的调查询问笔录四份；

证据三、我局执法人员2025年4月30日拍摄的取证照片、视频证据一组；

证据四、江苏康成食品有限公司于2025年4月30日提供的营业执照复印件一份；

证据五、江苏康成食品有限公司于2025年4月30日提供的法定代表人陈岳明身份证复印件一份；

证据六、江苏康成食品有限公司于2025年4月30日、5月26日提供的彭卫林、殷晓雄身份证复印件及授权委托书各一份；

证据七、江苏康成食品有限公司于2025年4月30日提供的新建农产品加工项目环境影响报告表的审查意见复印件一份；

证据八、江苏康成食品有限公司于2025年4月30日提供的新建农产品加工项目项目竣工环境保护验收意见及验收材料复印件一组；

证据九、江苏康成食品有限公司于2025年4月30日提供的企业排污口标志牌登记表复印件一份；

证据十、南通市启东生态环境监测站于2025年5月7日出具的监测报告、5月9日提供的污水采样记录表、我局执法人员于2025年5月8日提供的报告交接单及5月12日提供的报告送达回证一组；

证据十一、我局执法人员于2025年5月9日调取的《污水综合排放标准》节选内容复印件一份；

证据十二、我局执法人员于2025年4月30日调取的启东市生态空间管控区域布局图（调整后）复印件一份；

证据十三、江苏康成食品有限公司于2025年4月30日提供的环保行政文书送达地址确认书一份；

证据十四、我局执法人员于2025年4月30日提供的执法人员行政执法证复印件一组；

证据十五、江苏康成食品有限公司于2025年5月28日提交的生态环境行政处罚陈述申辩书及申请延期完成排放池清理项目函各一份；

证据十六、我局执法人员分别于2025年5月30日、7月11日制作的现场检查（勘察）笔录一组；

证据十七、江苏康成食品有限公司于2025年5月30日提交的2025年5月28日扬子晚报一份。

证据一、二、三证明：你单位以不正常运行水污染防止设施的方式逃避监管排放水污染物的违法行为；

证据四、五、六证明：违法主体、经营范围、法定代表人、被调查人身份；

证据七、八、九证明：你单位水污染物排放口已取得审批手续并完成验收以及你单位水污染物的排放标准；

证据十、十一证明：你单位超标排放水污染物的违法行为以及对周边水环境造成的影响；

证据十二证明：你单位不在生态红线管控区域内；

证据十三证明：环保行政文书送达地址；

证据十四证明：我局执法人员执法资格；

证据十五证明：你单位提出了陈述、申辩及延期整改申请；

证据十六证明：我局执法人员依法对你单位整改情况及陈述申辩情况进行了核查；

证据十七证明：你单位已通过登报的方式公开致歉。

二、行政处罚的依据、种类及其履行方式和期限

我局于2025年5月26日以《南通市生态环境局行政处罚事先告知书》（通05环罚告〔2025〕19号）告知你单位拟作出行政处罚决定的事实、理由及依据，并告知你单位有权进行陈述、申辩和要求听证。你单位于2025年5月26日收到前述《南通市生态环境局行政处罚事先告知书》，并于2025年5月28日提出陈述申辩意见，表明已及时采取整改措施，消除污染，希望可以减轻处罚。

经集体审议，认为你单位违法事实客观存在，无法定免于处罚的情形，鉴于你单位积极采取整改措施，主动减轻生态环境危害后果，同时你单位通过登报方式公开致歉，经研究决定，对你单位不正常运行水污染防治设施，以逃避监管的方式排放水污染物的行为作出从轻处罚。

根据环境保护法律法规的相关规定和你单位的违法事实、违法情节等，适用《长江三角洲区域生态环境行政处罚裁量规则》表5通过逃避监管方式排放污染物违法行为行政处罚裁量表，裁量百分值分别为：1、违法行为表现形式为在生产经营或者作业过程中，停止运行污染物处理设施为14%；2、违法行为持续时间在15天以上为15%；3、违法行为发生地在生态保护红线区域外为0%；4、环境违法次数（两年内，含本次）为1次0%；5、对周边生产经营、生活有较轻影响为3%；6、排放有毒有害污染物以外的其他污染物为0%，积极采取整改措施，主动减轻生态环境危害后果减5%；通过登报方式公开致歉减1%，计算得出罚款金额为人民币叁拾叁万肆仟元整。

我局现依据《中华人民共和国水污染防治法》第八十三条第三项及《中华人民共和国行政处罚法》第二十八条第一款之规定，责令你单位自收到本处罚决定书之日起立即改正违法行为，并处罚款人民币叁拾叁万肆仟元整。

限你单位自收到本处罚决定书之日起十五日内将罚款缴至市级财政账户；缴纳罚款后，应将缴款凭据报送本局法规宣教科备案，领取收据。逾期不缴纳罚款的，我局将每日按罚款数额的3％加处罚款；根据《江苏省企事业环保信用评价办法》，如不及时履行行政决定，申请法院强制执行将被评为黑色企业。

开户行：启东农商银行

账号：3206267001201000000869

户名：启东市财政局

三、申请行政复议或者提起诉讼的途径和期限

如不服本处罚决定，可在接到决定书之日起六十日内向南通市人民政府申请复议，也可在六个月内直接向东台市人民法院起诉。

逾期不申请复议，也不向人民法院起诉，又不履行本处罚决定的，我局将依法申请人民法院强制执行。复议、诉讼期间不停止执行本决定。

南通市生态环境局

2025年 7月23日

附相关法律条文：

《中华人民共和国水污染防治法》

第三十九条 禁止利用渗井、渗坑、裂隙、溶洞，私设暗管，篡改、伪造监测数据，或者不正常运行水污染防治设施等逃避监管的方式排放水污染物。

第八十三条 违反本法规定，有下列行为之一的，由县级以上人民政府环境保护主管部门责令改正或者责令限制生产、停产整治，并处十万元以上一百万元以下的罚款；情节严重的，报经有批准权的人民政府批准，责令停业、关闭：

（三）利用渗井、渗坑、裂隙、溶洞，私设暗管，篡改、伪造监测数据，或者不正常运行水污染防治设施等逃避监管的方式排放水污染物的；

《中华人民共和国行政处罚法》

第二十八条 行政机关实施行政处罚时，应当责令当事人改正或者限期改正违法行为。