2026年启东市汇龙镇爱新村路灯更换项目

询价公告

根据启东市政府采购管理的有关规定，现就2026年启东市汇龙镇爱新村路灯更换项目进行询价采购(详细内容见下表)，欢迎符合条件的供应商响应。

采购需求一览表

| 序号 | 名称 | 参数 | 计量单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拆除 | 1、原有路灯及配线等附件全部拆除（具体以采购人要求为准）。 2、拆除后按采购人要求在指定位置堆放整齐。 3、拆下来的灯及配线等附件全部归采购人所有。 | 项 | 1 |
| 2 | 太阳能路灯 | 1、灯杆：借杆（材质等投标人自行踏勘现场）。 2、灯具：灯壳采用电脑设计 LED 专用造型灯具,线条流畅，铝材一体压铸成型喷塑，灯具光学角度要求：透镜为PC材料加玻璃，稳定性好，折射率高，平均寿命＞50000 小时,光衰＜ 3%,性能稳定。 ★光源功率 60w(±5%）；（功率因素>0.9；色温≥5700K；整灯光效≥140Lm/W；显色指数≥80；灯具尺寸560*220*74 mm（±5mm）；出光口尺寸150*150mm ★防护等级IP≥65，符合GB7000.1-203灯具第1部分：一般要求与试验。GB7000.203-2013灯具第2-3部分：特殊要求 道路与街路照明灯具。 ★500小时盐雾检测结果：灯具上无明显腐蚀。 3、★蓄电池：容量≥ 12V/50AH。太阳能专用免维护锂电池;电脑调控，光控时控一体，双路输出。 4、★电池板：100W太阳能板,多晶硅转换率≥ 22%。寿命≥25 年。 5、支架：采用Q235优质铜材,口径为60圆竹，壁厚 ≥2.5mm，底部焊接固定底座；整体热镀锌，静电喷塑防腐处理，含太阳能支架、抱箍、配件等。 | 盏 | 380 |
| 3 | 大理石标识牌 | 1、标识牌材质：大理石。 2、标识牌厚度：1.5cm。 3、标识牌颜色：蒙古黑。 4、标识牌规格：长度80cm，宽度60cm。 5、标识牌立柱材质：304不锈钢。 6、标识牌立柱规格：高1400mm，壁厚1.2mm，直径63mm。 7、标识牌外边框用38×25mm304不锈钢方管，边框内用角固定大理石。 8、标识牌版面内容按业主要求设置。 9、标识牌安装：在采购人指定的位置制作安装基础，并安装牢固。 | 个 | 1 |
| 备注：1.上述采购要求为最低要求，上述带“★”为主要规格参数，投标时须提供国家电光源质量监督检验中心或国家电光源质量检验检测中心出具的样品灯具检测报告复印件并加盖投标单位公章【检测报告的封面必须带有CMA及CNAS标志、有电子版报告的二维码、内页附有灯具照片及外形尺寸】,灯具的外观与样品图要求的外观一致，且报告中参数指标涵盖采购要求。并且须提供国家光伏产品质量检验检测中心出具的样品太阳能专用锂电池、太阳能光伏板产品检测报告扫描件并加盖投标单位公章【检测报告的封面必须带有CMA及CNAS标志、有电子版报告的二维码、内页附有样品照片及外形尺寸】，且报告中参数满足《采购需求一览表》中太阳能光伏板和太阳能专用锂电池的主要规格参数，所有产品报告必须为同一生产单位；检测报告的有效期为3年（自检测报告出具（签发）日期距本项目投标截止时间不超过3年），否则视为无效。 2.路灯拆除不按盏数计算，所有需要拆除的路灯均计入拆除一项中，供应商成交后不得因此提出增加拆除费用的要求，所产生的所有风险由供应商自行承担。 3.请供应商实地考察现场，综合考虑各种因素后报价。 4.采购标准要求以采购要求、相关国家标准为准，在标准和采购要求不一致时，按要求高的标准执行。 5.成交供应商在拆除原有路灯及配线等附件时，不得暴力拆除，不得破坏灯杆，不得破坏原有路灯等。 6.成交供应商需在采购人指定的位置制作大理石标识牌安装基础，并安装牢固。 7.成交供应商提供的所有货物都必须为全新的原厂正品，不接受翻新产品，一经查实，取消成交资格，并列入采购人的采购黑名单，同时对成交供应商及负责人追究相关法律责任。 8.成交供应商提供的所有货物及包装、标签、标识都应符合国家相关规定要求，且须在采购人指定地点和规定时间内将货物运送至指定地点完成安装并调试至最佳使用状态，运输、装卸、堆放、安装货物时需考虑货物的结构、承重等，不得因装卸、堆放、安装不当等发生货物被压变形或损坏等情况的发生，如发生货物变形或损坏，由成交供应商提供免费换货并免费运送至指定地点完成安装、调试，必须确保路灯可以正常进行使用。 9.供应商报价的所有太阳能路灯产品必须为同一品牌及型号，并且须在报价表上明确所投太阳能路灯产品的品牌及型号，否则视为无效响应。 10.投标供应商投标时须同步提交灯具样品一套，作为项目验收标准。成交供应商样品封存于采购方，且经项目全部验收合格后退还，未中标的退回样品。样品随同投标文件一并递交，未按要求提交样品的，视为无效投标。 |  |  |  |  |

一、本项目的总价最高限价为人民币叁拾贰万元整（￥320000.00元），报价超过最高限价的为无效报价。

二、供应商资格要求：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

2.投标人具有行政管理部门颁发的有效营业执照；

3.本项目不接受联合体投标。

三、询价采购报价注意事项

1.供应商获取询价公告方法：各供应商可自行从网络下载(下载网址:启东市人民政府网。）

2.供应商应按照本询价公告的要求编制报价文件，报价文件应对本询价公告提出的要求和条件作出实质性响应。否则，均被视为无效投标文件。

3.供应商的报价应包括本项目所有涉及的全部费用，供应商须充分考虑本项目的特殊性和不可预见性在内的所有为完成本项目全过程所需的一切费用，包括（但不限于）全部货物采购、制作、安装、调试、使用培训、设备设施、相关附件、辅材、人工、配件、装卸、货物运输、搬运（含二次搬运）、登高、仓储、材料费、工具、劳务费、检测、质保、售后服务、验收、保险、税金、规费、样品、招标代理费等所有与本项目相关的费用，以及根据国家、省、市、项目所在地政府及相关部门的规定缴纳有关费用。请各供应商在报价时充分考虑各种因素（如现场环境、运输、送货等各种费用），在合同实施期间，合同综合单价（全费用综合单价）不因市场价格波动和各种风险因素的发生而进行调整,其中太阳能路灯按照实际安装的数量按实结算，由此产生的相关风险由供应商自行承担。除双方另有约定外，采购人无须向成交供应商支付其他任何费用。请在报价时充分考虑各种因素（如现场环境、运输、送货、安全等各种费用）。

4.本项目招标代理服务费由中标人在领取中标通知书前向招标代理机构一次性支付，招标代理服务费计取标准：参照国家计划委员会下发的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格【2002】1980 号文）、【2011】534 号文及启行审发【2020】9号文规定的标准收取，即招标代理收费采用差额定率累进计费方式，0—100万元计取1.5%，根据招标项目的中标总金额并按招标代理收费标准的60%计取，若单项招标代理费不满1000元，则按1000元计取。

5.本项目询价公告发布网址“启东市人民政府网”，供应商应详细阅读询价文件的全部内容，供应商对询价文件有疑问或异议的，请在递交报价文件1日前以书面形式（加盖单位公章）递交至采购单位，如有澄清或补充通知采购单位通过上述网址发布。

有关技术及需求问题，请与采购单位或采购代理机构联系。

采购单位：启东市汇龙镇爱新村集体经济组织

联系人：朱先生

联系电话：13306282766

采购代理机构

名    称：上海祥浦建设工程监理咨询有限责任公司

地    址：启东市汇龙镇江海中路579号建都大厦2#3F

联 系 人：俞女士

联系电话：0513-83721688

5.报价文件构成

（1）报价承诺书（按照附件一格式填写）；

（2）响应人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函；（按照附件二格式填写）；

（3）法定代表人授权委托书及被授权人身份证正反面复印件（法定代表人授权委托书按照附件三格式填写，法定代表人亲自参加的，无需提供授权委托书；非法定代表人参加投标时提交）；

（4）法定代表人身份证原件正反面复印件（无论法定代表人是否亲自参加投标，均须提供本项材料）；

（5）有效的营业执照复印件（加盖报价单位公章）；

（6）报价货物采购要求响应表（按照附件四格式填写）；

（7）质保承诺书（按照附件五格式填写）；

（8）根据《采购需求一览表》要求提供相应检测报告复印件；

（9）投标供应商投标时须同步提交灯具样品一套，作为项目验收标准。成交供应商样品封存于采购方，且经项目全部验收合格后退还，未中标的退回样品。样品随同投标文件一并递交，未按要求提交样品的，视为无效投标。

（10）报价表:报价表必须按提供的报价样表格式填写（按照附件六格式填写）。如有其他情况需要说明的，在备注栏中注明。所有涉及报价的页面均须加盖单位公章，否则视为无效报价；

（11）其他证明材料（如有）。

注：（1）供应商应仔细阅读询价文件的所有内容，按询价文件的要求提供响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其对询价文件作出实质性响应。

- 上述复印件均需加盖单位公章，否则将被视作资格审查不通过。

（3）报价文件正本一份、副本二份，报价文件中必须包含上述要求提供的所有材料，否则视为无效报价文件。报价文件装订成册并密封，密封袋上标明：包括但不仅限于项目名称、报价单位名称、日期等，否则视为无效报价文件。

6.投标截止时间、开标时间及地点

投标截止时间及开标时间：2026年5月27日9点00分（北京时间），逾时则不予受理。

开标地点：启东市汇龙镇江海中路579号建都大厦2号楼三楼会议室

7.报价保证金

本项目不收取投标保证金。

四、项目具体需求说明

1.质量要求：所有投标产品必须是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合本询价文件中规定的质量、规格和性能的要求，符合中华人民共和国国家质量检测标准的要求，产品内外完好，并在供货时提供相关证明材料、有效产品合格证等资料，如不符合要求，则取消其成交资格，履约保证金不予退还。

2.质保要求：本项目要求整体质保三年（含部件及人工等），自验收合格报告签字确认日起，开始进入质保期。本项目所有货物必须提供三年上门服务及全免费质保等售后服务（如果货物原厂承诺的保修期高于国家规定的保修期，则按原厂承诺的执行）。质保期外，须例行维护并终身维修，确保正常使用。质保期外的维修收费按国家和供应商的相关规定办理。

3.售后服务要求：在三年免费质保期内，采购人向成交供应商发出故障通知后，成交供应商应当在4小时以内到达现场，一般故障须在4小时内解决，重大故障须在24小时内解决。如不能及时排除故障，需及时提供备用设备供用户单位使用，确保不影响用户单位实际使用。在质保期内，同一商品、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，成交供应商必须无条件给予全套换新或退货。更换后的部件质保期自更换之日起重新计算。

4. 供货与安装周期：自签订合同之日起30个日历天内完成供货及安装并调试至最佳使用状态，因成交供应商原因延期的，按违约处理。

5.交货、安装地点：成交供应商应按照采购单位的要求，将货物运送至采购单位指定地点，并及时完成安装、调试，确保可以正常使用。

- 6.其他约定：本项目竣工验收后将进行履约评价（具体内容详见附件），评价结果或将作为中标人参与启东地区后续农村建设项目招标的信用参考依据，投标人参与投标即视为同意本条款。

- 7.履约保证金

（1）本项目成交后的履约保证金为项目成交价的10%，成交供应商的履约保证金须在中标（成交）通知书发出之日起至合同签订前汇入采购单位账户（缴纳形式：银行转账或银行汇票或履约保函），成交供应商凭成交通知书与采购单位签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃中标资格。

（2）成交供应商全部履约合同义务，经采购单位验收合格无质量、进度等问题的，采购人在验收合格后一次性退还履约保证金。

（3）发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：

a.签订合同后，成交供应商不履行合同义务的，采购单位有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，成交供应商还须承担相应的法律赔偿责任。

b.成交供应商在履约过程中发生违约行为，给采购单位造成损失的，采购单位有权在成交供应商缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补采购单位经济损失，不足的部分成交供应商另外补齐。

五、合同的签订及注意事项：

1.成交结果将在相关网站予以公布，公示期为一个工作日，公示期内对成交结果无异议的，将确定成交候选人为成交供应商。

2.签订合同

（1）询价公告、补充文件及成交供应商的报价文件等均为签订合同的依据。

（2）成交供应商须在中标（成交）通知书发出之日起三十日内与采购方签订合同。

（3）成交供应商因自身原因不能订立采购合同的，采购单位将取消其成交资格，同时上报相关主管部门，将对成交供应商作相应处理。

（4）成交供应商因自身原因不能履行采购合同的，采购单位将取消其成交资格，履约保证金不予退还，同时上报相关主管部门，将对成交供应商作相应处理。

六、成交原则：符合采购需求且总价最低者成交，如最低总报价相同时，则采用抽签方式确定中标单位。

七、付款方式：

本项目所有货物安装、调试完毕并经验收合格，待上级拨款到账后，凭启东市市场监督管理局合格的检测报告付至合同价的70%，验收合格满一年后付至审定价的80%，验收合格满二年后付至审定价的90%，余款（按审定价）在验收合格满三年后且产品无质量问题一次性付清，不计利息。

八、其他要求

1.供应商应保证，采购方在中华人民共和国使用该货物或者其任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或其他知识产权的起诉。如发生此类纠纷，一切责任由供应商承担。

2.在开标会期间，供应商随时接受评委询问，并予解答。

3.评标委员会不公布落标原因，不退还投标文件。

启东市汇龙镇爱新村集体经济组织

2026年5月21日

封面

2026年启东市汇龙镇爱新村路灯更换项目

报价文件

招标人名称：启东市汇龙镇爱新村集体经济组织

投标人名称：                           （盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日期：        年        月        日

附件一：

报价承诺书

启东市汇龙镇爱新村集体经济组织：

（报价单位全称）授权（姓  名）（职  务）为全权代表，参加2026年启东市汇龙镇爱新村路灯更换项目的有关活动，并作如下承诺：

1.我方愿意按照询价文件的一切要求，参与投标。

2.我方的报价文件自开标后60天内有效。

3.如果我方的报价文件被接受，我们将严格履行询价文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行义务。

4.我方愿意提供在询价文件中要求的所有资料。

5.我方同意你们确定中标人的方式。

6.如被确定为中标人，愿意在签订合同前向采购人交纳履约保证金，如无法通过验收，采购人可对履约保证金作不予退还处理并报相关部门予以处罚；如逾期完成合同任务，采购人可按询价文件予以处理。

7.有关投标事项的函电，请按下列方式联系：

单位：         邮编：             电话：

传真：         联系人：           地址：

报价单位（盖章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

时间：   年  月  日

附件二：

响应人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加                           （项目名称）响应活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人名称（加盖公章）：

日期：        年    月    日

附件三：

法定代表人授权委托书

本人           （姓名）系           （授权单位名称）的法定代表人，现委托           （姓名）（身份证号                ，联系电话            ）为我方代理人，以我方名义全权处理与                       （项目名称）有关的一切事务，其法律后果由我方承担。

本授权书于         年     月     日起生效。代理人无转委托权。

代理人（被授权人）签字：

授权单位名称（加盖公章）：

授权单位法定代表人（签字或盖章）：

日期：         年     月     日

附：代理人(被授权人)身份证正反面复印件盖公章

附件四：

报价货物采购要求响应表

| 序号 | 名称 | 参数 | 计量单位 | 数量 | 报价货物详细规格参数 | 报价设备参数响应（正偏离、满足、负偏离） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… | …… | …… |  |  |  |  |

报价单位名称：（盖章）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

时间：   年    月    日

附件五：

质保承诺书

启东市汇龙镇爱新村集体经济组织：

（ 报 价 单 位 全 称 ）授权（姓名）（职务）为全权代表，参加 2026年启东市汇龙镇爱新村路灯更换项目 询价的有关活动，并宣布同意如下：

1.我方承诺本项目整体质保 三年 （含部件及人工等），自验收合格报告签字确认日起，开始进入质保期，并提供 三年 上门服务及全免费质保等售后服务（如果货物原厂承诺的保修期高于国家规定的保修期，则按原厂承诺的执行）。质保期外，须例行维护并终身维修，确保正常使用。质保期外的维修收费按国家和供应商的相关规定办理。

2.在质保期内，你方向我方发出故障通知后，我方应在4小时以内到达现场，一般故障须在4小时内解决，重大故障须在24小时内解决。如不能及时排除故障，需及时提供备用设备供用户单位使用，确保不影响用户单位实际使用。在质保期内，同一商品、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，我方无条件给予全套换新或退货。更换后的部件质保期自更换之日起重新计算。

3.与本项目有关的一切往来通讯请寄：

地址：　　　　　　　　      　　 邮编：

电话：　　　　　　　　      　　 传真：

报价供应商代表姓名：　　　　　 　职务：

报价供应商单位名称（加盖单位公章）：

日期：    年   月   日

附件六：

报 价 表

项目名称：2026年启东市汇龙镇爱新村路灯更换项目

| 序号 | 名称 | 参数 | 计量单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 投标品牌及型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拆除 | 1、原有路灯及配线等附件全部拆除（具体以采购人要求为准）。 2、拆除后按采购人要求在指定位置堆放整齐。 3、拆下来的灯及配线等附件全部归采购人所有。 | 项 | 1 |  |  | / |
| 2 | 太阳能路灯 | 1、灯杆：借杆（材质等投标人自行踏勘现场）。 2、灯具：灯壳采用电脑设计 LED 专用造型灯具,线条流畅，铝材一体压铸成型喷塑，灯具光学角度要求：透镜为PC材料加玻璃，稳定性好，折射率高，平均寿命＞50000 小时,光衰＜ 3%,性能稳定。 ★光源功率 60w(±5%）；（功率因素>0.9；色温≥5700K；整灯光效≥140Lm/W；显色指数≥80；灯具尺寸560*220*74 mm（±5mm）；出光口尺寸150*150mm ★防护等级IP≥65，符合GB7000.1-203灯具第1部分：一般要求与试验。GB7000.203-2013灯具第2-3部分：特殊要求 道路与街路照明灯具。 ★500小时盐雾检测结果：灯具上无明显腐蚀。 3、★蓄电池：容量≥ 12V/50AH。太阳能专用免维护锂电池;电脑调控，光控时控一体，双路输出。 4、★电池板：100W太阳能板,多晶硅转换率≥ 22%。寿命≥25 年。 5、支架：采用Q235优质铜材,口径为60圆竹，壁厚 ≥2.5mm，底部焊接固定底座；整体热镀锌，静电喷塑防腐处理，含太阳能支架、抱箍、配件等。 | 盏 | 380 |  |  |  |
| 3 | 大理石标识牌 | 1、标识牌材质：大理石。 2、标识牌厚度：1.5cm。 3、标识牌颜色：蒙古黑。 4、标识牌规格：长度80cm，宽度60cm。 5、标识牌立柱材质：304不锈钢。 6、标识牌立柱规格：高1400mm，壁厚1.2mm，直径63mm。 7、标识牌外边框用38×25mm304不锈钢方管，边框内用角固定大理石。 8、标识牌版面内容按业主要求设置。 9、标识牌安装：在采购人指定的位置制作安装基础，并安装牢固。 | 个 | 1 |  |  |  |
| 投标总价：大写人民币 （小写 ） |  |  |  |  |  |  |  |

报价单位名称（公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

联系电话：

日期：

| 附件七： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位履约评价评分表 |  |  |  |  |
| 项目名称： ______________________ |  |  |  |  |
| 施工单位： ______________________ |  |  |  |  |
| 评价时间： ______年______月______日 |  |  |  |  |
| 建设单位： ______________评价人：______________ |  |  |  |  |
| 序号 | 评价指标 | 分值 | 评价标准 | 得分 |
| 1 | 工程质量 | 45 | ①原材料、构配件符合图纸及设计要求，合格证、检测报告齐全，进场报验规范（10分） |  |
|  |  |  | ②按报审的方案施工，无偷工减料和擅自变更设计（15分） |  |
|  |  |  | ③成品、半成品、原材料保护措施到位，无因保护不当造成的质量缺陷（10分） |  |
|  |  |  | ④质量问题按期整改到位（10分） |  |
| 2 | 现场管理 | 35 | ①安全措施落实到位，防护设施齐全，隐患排查及时，整改闭环（5分） |  |
|  |  |  | ②文明施工，围挡、公示牌等设置规范，环保措施落实，无群众投诉（5分） |  |
|  |  |  | ③项目负责人、技术负责人、安全员、质量员等关键岗位人员按合同要求到岗履职，每缺1人/次扣1分（10分） |  |
|  |  |  | ④严格执行项目计划，调整或变更涉及项目资金10%（含）以下（5分） |  |
|  |  |  | ⑤按合同工期完成，每延期10%扣2分（10分） |  |
| 3 | 工程资料与诚信管理 | 20 | ①隐蔽工程自检记录影像资料真实、完整（10分）；施工日志、材料报审等资料真实齐全；整改台账、验收记录齐全；提交及时（5分） |  |
|  |  |  | ②送审价与审定价偏差率控制在5%（含）以内，每超过一个点扣1分，扣完为止（5分） |  |
| 4 | 其他 | 一票否决情形（直接评定为D级）： □ 偷工减料或使用不符合设计要求的材料涉及金额累计达到合同总价5%以上，或关键部位累计达到合同总价3%以上 □ 发生一般及以上安全事故 □ 转包、违法分包 □ 拖欠农民工工资，引发群体性事件 □ 无正当理由，拒不执行建设、监理单位依法依规下达的停工、整改等指令，经督促仍不整改的 □ 其他严重违反法律法规或合同约定的情形，如伪造验收、检测资料 |  |  |
| 评价结果 |  | □ A级 □ B级 □ C级 □ D级 |  |  |

| 附件八： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理单位履约评价评分表 |  |  |  |  |
| 项目名称： ______________________ |  |  |  |  |
| 监理单位： ______________________ |  |  |  |  |
| 评价时间： ______年______月______日 |  |  |  |  |
| 建设单位： ______________评价人：______________ |  |  |  |  |
| 序号 | 评价指标 | 分值 | 评价标准 | 得分 |
| 1 | 监理人员 到岗履职 | 25 | ①总监理工程师按合同要求到岗（10分）；专业监理工程师按合同要求到岗（6分）；监理员按要求驻场（9分）（每发现1人/次脱岗扣3分） |  |
| 2 | 质量控制 | 45 | ①材料、设备进场验收及时规范（10分） |  |
|  |  |  | ②隐蔽工程、关键工序旁站监理到位（15分）；严格执行工序报验（10分） |  |
|  |  |  | ③竣工验收及时规范，且记录完整（10分） |  |
| 3 | 安全监理 | 10 | ①安全方案审查及时规范（2分） |  |
|  |  |  | ②安全隐患发现及时，下发监理通知单（3分） |  |
|  |  |  | ③督促施工单位整改到位，复查闭环（5分） |  |
| 4 | 进度控制 | 10 | ①进度计划审查及时（3分） |  |
|  |  |  | ②进度滞后或偏差发现及时，提出调整建议并督促施工单位采取措施（7分） |  |
| 5 | 资料管理 | 10 | ①监理日志、月报等资料规范完整，监理通知单、联系单等台账清晰，提交及时（10分） |  |
| 6 | 其他 | 一票否决情形（直接评定为D级）： □ 与施工单位串通，弄虚作假，损害建设单位利益 □ 对施工单位偷工减料、擅自变更设计文件或未按图纸施工等违规行为，应发现而未发现，或发现后未制止、未报告的 □ 存在吃拿卡要、索贿受贿等廉洁问题 □ 监理人员长期不到岗（累计缺岗超过合同约定30%），严重影响监理工作 □ 其他严重违反法律法规或合同约定的情形，如：伪造监理日志、及其他监理资料的；未经建设单位同意擅自批准停工或复工的 |  |  |
| 评价结果 |  | □ A级 □ B级 □ C级 □ D级 |  |  |

附件九：

| XX年度XX项目履约评价情况汇总表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报单位（盖章）： ______________________ 填报时间： ______年____月____日 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 施工单位名称 | 施工评价等级 | 监理单位名称 | 监理评价等级 | 主要存在问题（如有） |

填表人： ____________