
2026年启东市汇龙镇爱新村路灯更换项目

市场询价公告
启东市汇龙镇爱新村集体经济组织根据启东市政府采购管理的有关规定，就2026年启东市汇龙镇爱新村路灯更换项目进行市场询价调研。

一、采购内容及要求：2026年启东市汇龙镇爱新村路灯更换项目，详见《2026年启东市汇龙镇爱新村路灯更换项目市场询价表》。
二、约定事项：

1、质量要求：所有投标产品必须是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合本询价文件中规定的质量、规格和性能的要求，符合中华人民共和国国家质量检测标准的要求，产品内外完好，并在供货时提供相关证明材料、有效产品合格证等资料，如不符合要求，则取消其成交资格，履约保证金不予退还。

2、质保要求：本项目要求整体质保三年（含部件及人工等），自验收合格报告签字确认日起，开始进入质保期。本项目所有货物必须提供三年上门服务及全免费质保等售后服务（如果货物原厂承诺的保修期高于国家规定的保修期，则按原厂承诺的执行）。质保期外，须例行维护并终身维修，确保正常使用。质保期外的维修收费按国家和供应商的相关规定办理。
3、供货与安装周期：自签订合同之日起30个日历天内完成供货及安装并调试至最佳使用状态，因成交供应商原因延期的，按违约处理。

4、报价费用说明：供应商的报价应包括本项目所有涉及的全部费用，供应商须充分考虑本项目的特殊性和不可预见性在内的所有为完成本项目全过程所需的一切费用，包括（但不限于）全部货物采购、制作、安装、调试、使用培训、设备设施、相关附件、辅材、人工、配件、装卸、货物运输、搬运（含二次搬运）、登高、仓储、材料费、工具、劳务费、检测、质保、售后服务、验收、保险、税金、规费、样品、咨询费等所有与本项目相关的费用，以及根据国家、省、市、项目所在地政府及相关部门的规定缴纳有关费用。请各供应商在报价时充分考虑各种因素（如现场环境、运输、送货等各种费用），在合同实施期间，合同综合单价（全费用综合单价）不因市场价格波动和各种风险因素的发生而进行调整,其中太阳能路灯按照实际安装的数量按实结算，由此产生的相关风险由供应商自行承担。除双方另有约定外，采购人无须向成交供应商支付其他任何费用。请在报价时充分考虑各种因素（如现场环境、运输、送货、安全等各种费用）。

5、报价单位须提供合法有效的营业执照复印件。
6、参与报价的单位需将营业执照和市场询价表于2026年5月12日17:00前，送或寄（以邮戳为准）启东市江海中路579号（建都大厦）2号楼三楼，或盖单位公章后原件扫描发至872292813@qq.com，联系人：俞女士，联系电话：0513-83721688。

7、拟定支付方式及期限：本项目所有货物安装、调试完毕并经验收合格，待上级拨款到账后，凭启东市市场监督管理局合格的检测报告付至合同价的70%，验收合格满一年后付至审定价的80%，验收合格满二年后付至审定价的90%，余款（按审定价）在验收合格满三年后且产品无质量问题一次性付清，不计利息。

8、其他：（1）请报价单位认真核算、如实报价、如发现虚假报价的，计入黑名单；（2）本次报价仅作为市场调研用，因此价格仅供参考；（3）本次调研询价不接受质疑函，只接收对本项目的建议。

附件：《2026年启东市汇龙镇爱新村路灯更换项目市场询价表》。
启东市汇龙镇爱新村集体经济组织
2026年5月8日

附件：

2026年启东市汇龙镇爱新村路灯更换项目

市场询价表

	序号
	名称
	参数
	计量单位
	数量
	单价（元）
	总价（元）
	报价品牌及型号

	1
	拆除
	1、原有路灯及配线等附件全部拆除（具体以采购人要求为准）。

2、拆除后按采购人要求在指定位置堆放整齐。

3、拆下来的灯及配线等附件全部归采购人所有。
	项
	1
	
	
	/

	2
	太阳能路灯
	1、灯杆：借杆（材质等投标人自行踏勘现场）。

2、灯具：灯壳采用电脑设计 LED 专用造型灯具,线条流畅，压铸铝喷塑，灯具光学角度要求：透镜为PC材料加玻璃，稳定性好，折射率高，平均寿命＞50000 小时,光衰＜ 3%,性能稳定。
★光源功率 60w(±5%）；（功率因素>0.9；色温≥5700K；整灯光效≥140Lm/W；显色指数≥80；灯具尺寸560*220*74 mm（±5mm）；出光口尺寸150*150mm
★防护等级IP≥65，符合GB7000.1-203灯具第1部分：一般要求与试验。GB7000.203-2013灯具第2-3部分：特殊要求 道路与街路照明灯具。

★500小时盐雾检测结果：灯具上无明显腐蚀。
3、★蓄电池：容量≥ 12V/50AH。太阳能专用免维护锂电池;电脑调控，光控时控一体，双路输出。

4、★电池板：100W太阳能板,多晶硅转换率≥ 22%。寿命≥25 年。

5、支架：采用Q235优质铜材,口径为60圆竹，壁厚 ≥2.5mm，底部焊接固定底座；整体热镀锌，静电喷塑防腐处理，含太阳能支架、抱箍、配件等。
	盏
	380
	
	
	

	3
	大理石标识牌
	1、标识牌材质：大理石。

2、标识牌厚度：1.5cm。

3、标识牌颜色：蒙古黑。

4、标识牌规格：长度80cm，宽度60cm。

5、标识牌立柱材质：304不锈钢。

6、标识牌立柱规格：高1400mm，壁厚1.2mm，直径63mm。

7、标识牌外边框用38×25mm304不锈钢方管，边框内用角固定大理石。

8、标识牌版面内容按业主要求设置。

9、标识牌安装：在采购人指定的位置制作安装基础，并安装牢固。
	个
	1
	
	
	

	合计：大写人民币         （小写             ）

	备注：1.上述采购要求为最低要求，上述带“★”为主要规格参数，投标时须提供国家电光源质量监督检验中心或国家电光源质量检验检测中心出具的样品灯具检测报告复印件并加盖投标单位公章【检测报告的封面必须带有CMA及CNAS标志、有电子版报告的二维码、内页附有灯具照片及外形尺寸】,灯具的外观与样品图要求的外观一致，且报告中参数指标涵盖采购要求。并且须提供国家光伏产品质量检验检测中心出具的样品太阳能专用锂电池、太阳能光伏板产品检测报告扫描件并加盖投标单位公章【检测报告的封面必须带有CMA及CNAS标志、有电子版报告的二维码、内页附有样品照片及外形尺寸】，且报告中参数满足《采购需求一览表》中太阳能光伏板和太阳能专用锂电池的主要规格参数，所有产品报告必须为同一生产单位；
2.路灯拆除不按盏数计算，所有需要拆除的路灯均计入拆除一项中，供应商成交后不得因此提出增加拆除费用的要求，所产生的所有风险由供应商自行承担。
3.请供应商实地考察现场，综合考虑各种因素后报价。

4.采购标准要求以采购要求、相关国家标准为准，在标准和采购要求不一致时，按要求高的标准执行。 

5.成交供应商在拆除原有路灯及配线等附件时，不得暴力拆除，不得破坏灯杆，不得破坏原有路灯等。

6.成交供应商需在采购人指定的位置制作大理石标识牌安装基础，并安装牢固。

7.成交供应商提供的所有货物都必须为全新的原厂正品，不接受翻新产品，一经查实，取消成交资格，并列入采购人的采购黑名单，同时对成交供应商及负责人追究相关法律责任。

8.成交供应商提供的所有货物及包装、标签、标识都应符合国家相关规定要求，且须在采购人指定地点和规定时间内将货物运送至指定地点完成安装并调试至最佳使用状态，运输、装卸、堆放、安装货物时需考虑货物的结构、承重等，不得因装卸、堆放、安装不当等发生货物被压变形或损坏等情况的发生，如发生货物变形或损坏，由成交供应商提供免费换货并免费运送至指定地点完成安装、调试，必须确保路灯可以正常进行使用。

9.供应商报价的所有太阳能路灯产品必须为同一品牌及型号，并且须在报价表上明确所投太阳能路灯产品的品牌及型号，否则视为无效响应。


报价单位（盖章）：

联 系 人：

联系电话：

时    间：
8

