2024年启东市宝宝幼儿园消防器材维修项目（二次）

询价公告

启东市宝宝幼儿园根据启东市政府采购管理的有关规定，就2024年启东市宝宝幼儿园消防器材维修项目（二次）进行询价采购（详细内容见下表）。

- 本招标项目货物采购明细：

《采购需求一览表》

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防设备电源状态监控器 TS-DJ-200 | 台 | 1 |
| 2 | 应急照明控制器 TS-C-1K-B | 台 | 1 |
| 3 | 可燃气体报警控制器 JB-KR-TS200 | 台 | 1 |
| 4 | 火灾报警控制器/消防联动控制器 JB-QB-TS500N | 台 | 1 |
| 5 | 消防电话TS-DZ-6001 | 台 | 1 |
| 6 | 消防应急广播设备 TS-XG1000 | 台 | 1 |
| 7 | 消防水箱、消防水池液位显示器 | 台 | 1 |
| 备注： 1.报价含旧设备的拆除、新设备的安装及与原消防系统调试、税金等所有费用，拆除的设备归业主所有，搬运至业主指定的地点。 2.上述采购要求为最低要求，不得负偏离，否则视为无效报价。 3.上述货物数量按业主实际使用要求而定，最终按实际货物数量结算，更换的产品确保与原系统无缝衔接，否则取消中标资格，请供应商投标报价时自行考虑该风险。 |  |  |  |

- 本项目的总价最高限价为人民币20400元，报价大于最高限价的为无效报价。

三、供应商资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.本项目特定资格要求：未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

4.供应商具有有效的营业执照；

5.本项目不接受联合体投标。

四、报价注意事项

1、本项目为固定综合单价合同。供应商应按照本询价公告的要求编制报价文件，报价文件应对本询价公告提出的要求和条件作出实质性响应。否则，均被视为无效投标文件。报价包括全部货物和服务所发生的费用，以及为完成上述内容所必须的相应附件、货物运输、人工费、材料费、搬运（二次搬运）、装卸、分发、上楼、安装、调式、使用、培训、运输保险、验收、税金、检测、售后质保服务等所有相关费用，同时投标人所报的综合单价在合同实施期间不因市场变化因素而变动；请各供应商在报价时充分考虑上述各种因素。

2、无论本文件是否以文字形式规定，报价供应商应具备足够的专业知识和能力判定本项目所需的一切材料、施工、服务、材料检测等各种未预见费用，采购方不接受任何可选择的报价，成交供应商也不得在供货期间提出任何增加费用的要求，更不得减少供货项目，不得降低货物质量。请各供应商在报价时请充分考虑各种因素。

有关技术及需求问题，请与采购单位联系。

采购单位：启东市宝宝幼儿园

联系人： 陈静

联系电话：13773727690

采购代理机构：江苏天宏华信工程投资管理咨询有限公司

联系人：顾燕燕

联系电话：15962896843

3、报价文件构成

（1）报价承诺书（按照附件一格式填写）；

（2）质保承诺书（按照附件二格式填写）；

（3）法定代表人授权委托书及被授权人身份证复印件（按照附件三格式填写）；

（4）法定代表人身份证复印件（加盖报价单位公章）；

（5）有效的企业法人营业执照复印件（加盖报价单位公章）；

（6）必须按提供的样表格式（附件四）填写报价，所有涉及报价的页面均必须加盖单位公章，否则视为无效报价文件。

（7）参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（按照附件五格式填写）。

注：报价文件正本一份、副本二份，报价文件中必须包含上述要求提供的所有材料的复印件并加盖单位公章，否则以未实质性响应询价文件处理。报价文件装订成册并密封，密封袋上标明：项目名称、报价单位名称，否则视为无效报价。

4、报价文件递交

报价文件请于2024年 9 月 11 日上午08:30-09:00密封送启东市汇龙镇为民服务中心二楼开标室进行登记（只接收直接送达），逾时则不予受理。本工程招标文件费用100元，无论是否中标，该费用不予退还。

5、报价保证金（本项目不收取报价保证金）。

五、商务部分要求：

1、质量要求：产品必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合采购文件规定的质量、规格和性能的要求，达到国家或行业规定的标准。

2、质保要求：质保期二年，自验收合格报告签字确认日起，开始进入质保期。

3、售后服务要求：在质保期内，同一商品、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，供应商无条件给予全套更新或退货。在免费质保期内，供应商在接到用户单位电话通知后，必须在4小时之内上门服务，并在8小时内负责修复。如需更换货物或送修，必须在12小时内提供备用货物，并在7个工作日内负责对送修货物维修完毕并送至用户单位处。

质保期内如出现质量问题，且确定为非人为因素的，须对产品的各项质量问题进行免费维修，无法修复的，须无条件退货更换；免费保修期内如因使用单位的人为原因造成损坏需更换零部件，只收取零部件的成本费。

4.安装、调试：由供应商负责承担产品的供货、安装、调试等，最终通过采购单位及有关部门验收交付使用。

5、供货与安装周期：签订合同之日起20日历天内交货、安装、调试完毕。如因中标人原因延期交货的，除扣除全部履约保证金。

6、交货、安装地点：成交供应商应按照采购单位的要求将货物运至采购单位指定地点，在指定位置安装，确保正常使用。

- 7、履约保证金：

（1）本项目成交后的履约保证金为项目成交价的10%，成交供应商的履约保证金须在成交通知书发出之日起至合同签订前汇入采购单位账户（应当以数字人民币、支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），成交供应商凭成交通知书与采购单位签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃成交资格。

（2）成交供应商全部履约合同义务，经采购单位验收合格无质量、进度等问题的，采购人在验收合格后一次性退还履约保证金，采购人若逾期退还履约保证金的，按照逾期部分的每日0.05%支付违约金。

（3）发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：

a.签订合同后，成交供应商不履行合同义务的，采购单位有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，成交供应商还须承担相应的法律赔偿责任。

b.成交供应商在履约过程中发生违约行为，给采购单位造成损失的，采购单位有权在成交供应商缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补采购单位经济损失，不足的部分成交供应商另外补齐。

8、约定事项：

（1）在成交供应商供货安装完毕后，采购单位将组织验收小组根据询价公告和供应商报价文件对供应商所供货物进行验收。如验收时发现有参数偏离且未在报价文件中说明的，视为验收不合格。

（2）必要时，采购单位可邀请相关质量监督部门对成交供应商所供货物进行验收及检测，因检测发生的一切费用由成交供应商负责，如验收或检测发现所供货物不合格，将解除双方合同、履约保证金不予退还并进行相关处罚。因检测导致货物损坏的，由供应商免费补足，确保正常使用。

六、合同的签订及注意事项：

1.成交结果将在相关网站予以公布，公示期为一个工作日，公示期内对成交结果没有异议的，将确定成交候选人为成交供应商。

2.成交供应商因自身原因不能订立政府采购合同的，采购单位将取消其成交资格，同时相关主管部门将对成交供应商作以下处理：记入不良信誉，并按《政府采购法》有关规定，暂停其在启东市场的政府采购资格。

3.成交供应商因自身原因不能履行政府采购合同的，采购单位将取消其成交资格，履约保证金不予退还，同时相关主管部门将对成交供应商作以下处理：记入不良信誉，并按《政府采购法》有关规定，暂停其在启东市场的政府采购资格。

七、成交原则：

（1）符合采购需求且总价最低者成交。

（2）若总报价最低者有相同时，通过抽签方式确定成交供应商。

（3）当第一中标人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人依法重新招标。

- 付款方式：

合同签订后，货物运送到采购方指定地点安装、调试完成，并经业主组织验收通过合格后一个月内支付合同价的97%，余款在验收合格满二年且无质量问题后付清。

九、其他要求

1.卖方应保证，买方在中华人民共和国使用该货物或者其任何一部份时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或其他知识产权的起诉。如发生此类纠纷，由卖方承担一切责任。

2.卖方为执行本合同而提供的技术资料的使用权归买方所有。

3.投标人必须参加开标会，随时接受评委询问，并予解答。

4.评标委员会不公布落标原因，不退还投标文件。

5.在合同的履行过程中对标的物的质量发生争议时，以质量技术监督部门鉴定结果为准。

启东市宝宝幼儿园

2024年9月5日

附件一：

报 价 承 诺 书

启东市宝宝幼儿园：

（报价单位全称）授权（姓  名）（职  务）为全权代表，参加2024年启东市宝宝幼儿园消防器材维修项目（二次）的有关活动，并宣布同意如下：

1．我方愿意按照报价文件的全部要求进行报价（报价内容及价格以报价文件为准）。

2．我方完全理解并同意放弃对询价公告有不明及误解的权利。

3．我方将按询价公告的规定履行合同责任和义务。

4.如被确定为成交供应商，愿意在签订合同前向采购人交纳履约保证金，如无法通过验收，采购人可对履约保证金作不予退还处理并报相关部门予以处罚；如逾期完成合同任务，采购人可按询价文件予以处理。

5．我方同意提供按照贵方可能要求的与其报价有关的一切数据或资料，理解并同意贵方的评标办法。

6．我方的报价文件自开标后60天内有效。

7．与本报价有关的一切往来通讯请寄：

地址：　　　　　　　　　邮编：

电话：　　　　　　　　　传真：

报价单位代表姓名：　　　　　　　　职务：

报价单位代表手机：

报价单位名称：　　　　　　　　（加盖单位公章）

年     月      日

附件二：

质 保 承 诺 书

启东市宝宝幼儿园：

（报价单位全称）授权（姓  名）（职  务）为全权代表，参加2024年启东市宝宝幼儿园消防器材维修项目（二次）询价的有关活动，并宣布同意如下：

1.我方承诺对本项目整体提供    年上门服务及全免费质保等售后服务（原厂质保期高于供应商承诺质保期的，按原厂质保期计算。自验收合格报告签字确认日起，开始进入质保期）。

2.在免费质保期内，成交供应商在接到用户单位电话维修通知后，供应商必须在4小时之内上门服务，并在8小时内负责修复。如需更换货物或送修，必须在12小时内提供备用货物，并在7个工作日内负责对送修货物维修完毕并送至用户单位处。

3.质保期内，同一商品、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，成交供应商应无条件给予全套更新或退货。

4.质保期内如出现质量问题，且确定为非人为因素的，须对产品的各项质量问题进行免费维修，无法修复的，无条件退货更换；免费保修期内如因使用单位的人为原因造成损坏需更换零部件，只收取零部件的成本费。

5.与本项目有关的一切往来通讯请寄。

地址：　　　　　　　　　　邮编：

电话：　　　　　　　　　　传真：

报价单位代表：　　　　　　　　　职务：

报价单位名称（加盖单位公章）：

年    月    日

附件三：

法定代表人授权委托书

启东市宝宝幼儿园：

系中华人民共和国合法企业（或事业单位），法定地址：                       特授权          代表我单位全权办理针对2024年启东市宝宝幼儿园消防器材维修项目（二次）的投标，并签署全部有关文件、协议及合同。我单位对被授权人签名的所有文件负全部责任。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效，本授权书自投标开始至合同履行完毕止。

被授权人无权转委托。

被授权人（签字）：     性别：     年龄：     职务：

身份证号码：

通讯地址：

联系电话：

法定代表人（签字或盖章）：

投标单位（盖章）：

年   月  日

附件四：

报   价   表

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |
| 合计 | 人民币大写： 元（小写： 元） |  |  |  |  |

本报价表须机打并加盖报价单位公章，手填无效。

报价单位盖章：

法人代表签字或盖章：

年   月   日

附件五：

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录和失信记录的书面声明

声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

在投标截止时间节点，没有被“信用中国”、“中国政府采购网”、“信用江苏”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

报价单位名称（公章）：

授权代表签字或盖章：_____________

日期：______年    月    日