启东市合作镇曹家镇村一体化太阳能路灯采购项目

市场询价公告

启东市合作镇曹家镇村股份经济合作社根据启东市政府采购管理的有关规定，现就启东市合作镇曹家镇村一体化太阳能路灯采购项目进行市场询价调研。

一、项目需求

（一）项目概况

现计划采购22套一体化太阳能路灯（新立杆）和536套一体化太阳能路灯（借杆），具体详见采购需求一览表。

采购需求一览表

| 序号 | 货物名称 | 规格、参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一体化太阳能路灯（新立杆） | 一、灯杆 1.灯杆：6米，灯杆镀锌钢管防腐处理后喷优质户外漆，材质Q235,厚度2.5mm,上口径76mm，下口径114mm，颜色：白色+1米宝蓝色 2.基础：500*500*800mm C25钢筋笼基础 3.接地极：镀锌角钢 L=50*50*5*2500mm 4.接地母线：-40*4镀锌扁钢 二、光源参数 1.灯珠类型：太阳能路灯的灯珠类型为COB灯珠 2.LED数量：400。 3.光通量：8000-10000流明。 4.显色指数：70。 5.电池：18安 6.功率：30瓦 三、太阳能电池板参数 1.转换效率：15%以上。 2.尺寸：太阳能电池板尺寸根据太阳能电池板所需电能大小来定。 3.电压：匹配太阳能路灯控制器，以保证电池的正常工作。 四、蓄电池参数 1.电压：太阳能路灯常用的蓄电池电压为6V。 2.容量：12V/80AH。 3.工作温度：-20℃至55℃之间。 五、控制器参数 1.工作电压：包括过充保护电压、过放保护电压、均衡电压等。 2.电池类型：电池类型为磷酸铁锂电池。 3.电池低压切断：蓄电池电压低于一定值时，控制器应将路灯停止工作以保护蓄电池。 4.夜晚时间段：根据实际需求设置。 5.光控时段：太阳能路灯控制器可以设置光控时段，即人流稀少或天气恶劣时路灯昏暗或自动关闭，以节省能源。 | 套 | 22 |
| 2 | 一体化太阳能路灯（借杆） | 一、光源参数 1.灯珠类型：太阳能路灯的灯珠类型为COB灯珠 2.LED数量：400。 3.光通量：8000-10000流明。 4.显色指数：70。 5.电池：18安 6.功率：30瓦 二、太阳能电池板参数 1.转换效率：15%以上。 2.尺寸：太阳能电池板尺寸根据太阳能电池板所需电能大小来定。 3.电压：匹配太阳能路灯控制器，以保证电池的正常工作。 三、蓄电池参数 1.电压：太阳能路灯常用的蓄电池电压为6V。 2.容量：12V/80AH。 3.工作温度：-20℃至55℃之间。 四、控制器参数 1.工作电压：包括过充保护电压、过放保护电压、均衡电压等。 2.电池类型：电池类型为磷酸铁锂电池。 3.电池低压切断：蓄电池电压低于一定值时，控制器应将路灯停止工作以保护蓄电池。 4.夜晚时间段：根据实际需求设置。 5.光控时段：太阳能路灯控制器可以设置光控时段，即人流稀少或天气恶劣时路灯昏暗或自动关闭，以节省能源。 | 套 | 536 |
| 备注： 1、借杆的是连着灯臂一起的，所有灯臂材质（包括借杆、新立杆）热镀锌管，请供应商实地考察现场，综合考虑各种因素后报价。 2、采购标准要求以采购要求、相关国家标准为准，在标准和采购要求不一致时，按要求高的标准执行。 3、成交供应商提供的所有货物都必须为全新的原厂正品，不接受翻新产品，一经查实，取消成交资格，并列入采购单位的采购黑名单，同时对成交供应商及负责人追究相关法律责任。 4、成交供应商提供的所有货物及包装、标签、标识都应符合国家相关规定要求，且须在采购单位指定地点和规定时间内将货物运送至指定地点完成安装并调试至最佳使用状态，运输、装卸、堆放、安装货物时需考虑货物的结构、承重等，不得因装卸、堆放、安装不当等发生货物被压变形或损坏等情况的发生，如发生货物变形或损坏，由成交供应商提供免费换货并免费运送至指定地点完成安装、调试，必须确保路灯可以正常进行使用。 5、供应商报价的所有太阳能路灯产品必须为同一品牌及型号，并且须在报价表上明确所投太阳能路灯产品的品牌及型号，否则视为无效响应。 6、以上太阳能路灯的数量为暂定，实际安装数量以采购单位的实际需求为准。按实结算。 |  |  |  |  |

（二）商务要求

1.质量要求：产品必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合采购文件规定的质量、规格和性能的要求，与中标后提供的灯具样品完全一致，达到国家或行业规定的标准。

2.供货与安装周期：接到采购单位通知后，供应商须在30个日历天内供货、安装完毕（满足安装条件），如不能及时提供符合标准的灯具并且完成安装的，则按延期每天1000元进行扣款，所发生的所有损失由供货商承担。

3.交货、安装地点：成交供应商应按照采购单位的要求，将货物送达指定地点，安装、调试完毕，并确保正常使用。

4.质保要求：自验收合格之日起三年（如原厂质保期更久则根据原厂质保期）。在质保期内，同一商品、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，供应商无条件给予全套更新或退货。在免费质保期内，供应商在接到用户单位电话通知后，必须在 4 小时之内上门服务，并在 8 小时内负责修复。如需更换货物或送修，必须在 12 小时内提供备用货物，并在 7 个工作日内负责对送修货物维修完毕并送至用户单位处。

质保期内如出现质量问题，且确定为非人为因素的，须对产品的各项质量问题进行免费维修，无法修复的，须无条件退货更换；免费保修期内如因使用单位的人为原因造成损坏需更换零部件，只收取零部件的成本费。

（三）其他约定事项

1.供应商应充分考虑项目实施过程中的各项安全风险，并采取必要的措施予以保障；若项目实施过程中发生任何安全事故或人身伤害，则均由成交供应商自行承担。

2.供应商项目组成员在履行工作职责期间（包括上下班途中），发生自身的人身伤害、伤亡以及事故等，均由供应商负责处理并承担经济和道义上的责任，采购单位不承担任何责任。供应商与所派遣的人员发生纠纷，均由供应商负责调解与处理，采购单位不承担责任。

二、报价供应商的要求

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

2.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

3.报价供应商具有有效的营业执照。

三、报价要求

1.本项目为综合单价报价。单价报价包括但不限于全部货物采购、制作、安装、调试、使用培训、设备设施、相关附件、辅材、人工、配件、装卸、货物运输、搬运（含二次搬运）、登高、仓储、材料费、工具、劳务费、检测、质保、售后服务、验收、保险、税金、规费、样品等所有与本项目相关的费用，以及根据国家、省、市、项目所在地政府及相关部门的规定缴纳有关费用。

2.供应商在报价时应考虑各种风险因素，相关风险因素费用包含在报价中。风险因素包括遇重大活动、检查、突发情况、最低工资调整、物价调整、税费调整等。合同价在合同实施期间不因市场价格波动和各种风险因素的发生而变动。

四、约定事项

1.参与报价的单位需将①法人营业执照复印件和②市场询价报价单及其他相关资料，于2025年03月31日17:00前，送或寄（以邮戳为准）至启东市汇龙镇人民中路972号明天商务广场302室，联系人：倪女士，联系电话：18994297769。或发送电子扫描件至18901481738@163.com邮箱；

2.所有报价材料必须加盖报价单位公章；

3.采购资金的支付时间、条件：

货物全部到场并安装完毕验收合格后，待上级财政将补助资金到位后付合同价的80%，余款在质保期满后（从验收合格之日算起三年）付清。

4.其他：（1）请报价单位认真核算、如实报价，如发现虚假报价的，该单位今后将被列入采购单位黑名单；（2）本次报价仅作为市场调研用，因此价格仅供参考；（3）本次调研询价不接收质疑函，只接收对本项目的建议。（4）本次询价活动最终解释权为启东市合作镇曹家镇村股份经济合作社所有。

启东市合作镇曹家镇村股份经济合作社

2025年03月25日

启东市合作镇曹家镇村一体化太阳能路灯采购项目

市场询价报价单

| 序号 | 货物名称 | 规格、参数 | 单位 | 数量 | 品牌 | 单价/元 | 总价/元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一体化太阳能路灯（新立杆） | 一、灯杆 1.灯杆：6米，灯杆镀锌钢管防腐处理后喷优质户外漆，材质Q235,厚度2.5mm,上口径76mm，下口径114mm，颜色：白色+1米宝蓝色 2.基础：500*500*800mm C25钢筋笼基础 3.接地极：镀锌角钢 L=50*50*5*2500mm 4.接地母线：-40*4镀锌扁钢 二、光源参数 1.灯珠类型：太阳能路灯的灯珠类型为COB灯珠 2.LED数量：400。 3.光通量：8000-10000流明。 4.显色指数：70。 5.电池：18安 6.功率：30瓦 三、太阳能电池板参数 1.转换效率：15%以上。 2.尺寸：太阳能电池板尺寸根据太阳能电池板所需电能大小来定。 3.电压：匹配太阳能路灯控制器，以保证电池的正常工作。 四、蓄电池参数 1.电压：太阳能路灯常用的蓄电池电压为6V。 2.容量：12V/80AH。 3.工作温度：-20℃至55℃之间。 五、控制器参数 1.工作电压：包括过充保护电压、过放保护电压、均衡电压等。 2.电池类型：电池类型为磷酸铁锂电池。 3.电池低压切断：蓄电池电压低于一定值时，控制器应将路灯停止工作以保护蓄电池。 4.夜晚时间段：根据实际需求设置。 5.光控时段：太阳能路灯控制器可以设置光控时段，即人流稀少或天气恶劣时路灯昏暗或自动关闭，以节省能源。 | 套 | 22 |  |  |  |
| 2 | 一体化太阳能路灯（借杆） | 一、光源参数 1.灯珠类型：太阳能路灯的灯珠类型为COB灯珠 2.LED数量：400。 3.光通量：8000-10000流明。 4.显色指数：70。 5.电池：18安 6.功率：30瓦 二、太阳能电池板参数 1.转换效率：15%以上。 2.尺寸：太阳能电池板尺寸根据太阳能电池板所需电能大小来定。 3.电压：匹配太阳能路灯控制器，以保证电池的正常工作。 三、蓄电池参数 1.电压：太阳能路灯常用的蓄电池电压为6V。 2.容量：12V/80AH。 3.工作温度：-20℃至55℃之间。 四、控制器参数 1.工作电压：包括过充保护电压、过放保护电压、均衡电压等。 2.电池类型：电池类型为磷酸铁锂电池。 3.电池低压切断：蓄电池电压低于一定值时，控制器应将路灯停止工作以保护蓄电池。 4.夜晚时间段：根据实际需求设置。 5.光控时段：太阳能路灯控制器可以设置光控时段，即人流稀少或天气恶劣时路灯昏暗或自动关闭，以节省能源。 | 套 | 536 |  |  |  |
| 合计 | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 本项目为综合单价报价。单价报价包括但不限于全部货物采购、制作、安装、调试、使用培训、设备设施、相关附件、辅材、人工、配件、装卸、货物运输、搬运（含二次搬运）、登高、仓储、材料费、工具、劳务费、检测、质保、售后服务、验收、保险、税金、规费、样品等所有与本项目相关的费用，以及根据国家、省、市、项目所在地政府及相关部门的规定缴纳有关费用。 |  |  |  |  |  |  |

报价单位（盖章）：

联 系 人：

联系电话：

日    期：     年    月   日