启东市合作镇周云村宜居宜业和美乡村建设项目-智能化采购项目市场询价公告

启东市合作镇人民政府的启东市合作镇周云村宜居宜业和美乡村建设项目-智能化采购项目即将实施，现就本项目进行市场询价调研。

一、采购内容及要求

详见附件1。

二、询价约定事项：

1.市场询价报价单和营业执照等材料（加盖报价单位公章）后于2026年4月28日17:30前，送或寄（以邮戳为准）至启东市汇龙镇万豪花园29幢，或以PDF格式文件通过电子邮件方式发送到邮箱fgyjszx@163.com，联系人：袁甜甜，联系电话：0513-83351660。

2.报价费用说明：报价采用全费用综合单价报价方式，全费用综合单价中包括但不限于全部货物及辅材的提供、产品制造、质保期内易损件、备品备件、材料、辅材及产品运输、装卸、搬运、保管、检验、包装、运输保险费、调试费、技术服务支持、保修期内维保服务等相关费用、利润、税金、验收费、全部产品通过验收并交付使用及保修等一切费用，以及供应商认为需要的其他费用等。供应商报价时应充分考虑现场环境以及国家政策性调整等风险因素，在合同实施期间，供应商所报的单价在合同实施期间不因市场变化因素而变动，最终按固定单价结算。

3.质保要求：项目要求整体质保两年，本项目所有货物必须提供两年上门服务及全免费质保等售后服务。（若原厂质保期高于供应商承诺质保期的，按原厂质保期计算。自验收合格报告签字确认日起，开始进入质保期）。

4.售后服务要求：在质保期内，成交供应商应免费维修所有设备。在免费质保期内，接到用户单位电话通知后，将在4小时之内上门服务，并在24小时内负责修复。如需更换货物或送修，必须在48小时内提供备用货物，并在3个工作日内负责维修完毕。

5.供货与安装周期：合同签订后，接采购单位的书面通知后30日内完成供货及安装，否则按违约处理。

6.报价单位须提供营业执照及报价单均须加盖公章，缺少材料视为无效报价。

7.拟定支付方式及期限：

合同签订后，货物运送到采购方指定地点安装完成，并经业主组织验收通过合格，供货方提供有效发票，采购方（凭启东市市场监督管理局合格的检测报告或有效的证明文件作为付款依据）付至合同价的80%，待审计结束后付至审计价的90%，余款在本项目验收合格满2年后一次性付清。

8.其他：（1）请报价单位认真核算、如实报价，如发现虚假报价的，该单位今后将记入采购单位黑名单；（2）本次报价仅作为市场调研用，因此价格仅供参考；（3）本次调研询价不接收质疑函，只接收对本项目的建议。

启东市合作镇人民政府

2026年4月23日

附件一：

启东市合作镇周云村宜居宜业和美乡村建设项目-智能化采购项目

市场询价报价单

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监控系统 | 采用不低于400万1/3英寸CMOS图像传感器 最大分辨率：2560×1440； 最低照度：0.01lux（彩色模式）；0.001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； 设备内置4颗混合补光灯,可同时开启4颗红外补光灯或4颗白光补光灯 支持数字宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 补光灯表面为磨砂面,灯珠朝向与样机照射方向一致 ▲补光灯开启后,正面不可见补光灯灯珠（投标时提供有效检测报告复印件加盖供应商公章） ▲支持对人、机动车、全部(人或机动车)进行检测,当小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时,不会触发报警（投标时提供有效检测报告复印件加盖供应商公章） 当补光灯开启后,补光亮度均匀,无明显波纹状、圆环状、麻点状、条纹状及不规则亮斑 ▲设备镜头前盖玻璃呈倾斜状,与镜头平面呈4°夹角（投标时提供有效检测报告复印件加盖供应商公章） 内置1个麦克风 ▲设备可同时采用DC12V电源与POE供电,当一路电源停止供电后,样机可正常工作（投标时提供有效检测报告复印件加盖供应商公章） 支持DC12V/PoE供电方式，方便工程安装 支持IP67防护等级 | 只 | 7 |  |  |
| 2 | 监控系统无线免流太阳能一体相机 | 补光灯开启）； 最大补光距离：30m（红外）；20m（暖光）； 补光灯：2颗（红外灯）；2颗（暖光灯）； 镜头类型：定焦； 镜头焦距：3.6mm； 镜头光圈：F1.6； 视场角：水平：≥78.4°；垂直：≥42.4°；对角：≥92.4°； 智能说明：支持人形检测，车辆检测； 车辆检测：支持； 视频压缩标准：H.265； 视频帧率：50Hz：主码流（2880×1620@15fps）； 默认分辨率下默认码流：H.265：2048kbps (2880×1620)； 内置扬声器：支持，内置1个扬声器； 报警事件：无SD卡；SD卡出错；网络断开；动态检测；人形检测；车辆检测；低电量报警； 网络接口：1个（RJ-45网口，支持10M/100M 网络数据）； 运营商网络制式：4G，支持中国电信、中国移动、中国联通：FDD-LTE： B1/B3/B5/B8（Cat1：最大10.3Mbps（下行）/最大 5.1Mbps（上行））；TDD-LTE： B34/B38/B39/B40/B41（Cat1：最大9.1Mbps（下行）/ 最大3.1Mbps（上行））； 存储功能：Micro SD卡（最大支持512GB）； 最大Micro SD卡：512GB； 旋转范围：水平：0°～350°；垂直：0°～90°； 预置点：支持； 供电方式：USB (5 VDC±5%, 2A)； 功耗：性能模式：1.22W AOV模式：0.1W 超级省电模式：0.02W； 防护等级：IP66； 支持32.4Wh大容量电池，搭配8W大功率太阳能板 安装方式：顶装；壁装；立杆装； | 个 | 23 |  |  |
| 3 | 储存卡 | SD卡256G | 个 | 23 |  |  |
| 4 | 网络硬盘录像机 | 主处理器：工业级微控制器； 操作系统：嵌入式 Linux操作系统； 后智能分析：支持后智能智能动检； 前智能分析：支持前智能人脸检测、人脸识别、周界防范、智能动检、立体行为分析、人群分布、人数统计、车牌识别； 周界前智能性能 (路数)：全通道 (最大处理6个事件/秒)； 人脸识别前智能性能 (路数)：全通道 (最大处理6个事件/秒)； 接入路数：16路； 分辨率: 12MP; 8MP; 6MP; 5MP; 4MP; 3MP; 1080p; 720p; 960p; D1; CIF;QCIF; 解码能力: 不开智能: 1路12MP@25fps; 2路8MP@25fps; 3路6MP@25fps;3路5MP@25fps;4路4MP@25fps;10路1080p@25fps 开智能: 1路12MP@25fps;2路8MP@25fps; 3路6MP@25fps;3路5MP@25fps;4路4MP@25fps;9路1080p@25fps; 报警输入：4路； 报警输出：2路； 硬盘接口: 2个SATA, 单盘最大 20T; 网络接口: 2个 (10M/100M/1000M以太网口, RJ-45) | 台 | 1 |  |  |
| 5 | 硬盘 | 单盘容量: 6TB; 缓存: 256MB; 转速: 5400RPM; 硬盘接口: SATA | 快 | 2 |  |  |
| 6 | 电脑 | 内存容量: 16GB 系统: Windows 11 处理器: inteli5 硬盘容量: 512GB SSD 屏幕尺寸：23.8英寸显示器 显卡型号：独显 支持IPv6: 支持IPv6 | 台 | 1 |  |  |
| 7 | 音响 | 4英寸低音喇叭，3英寸中高音喇叭，1.5英寸高频喇叭 | 套 | 1 |  |  |
| 8 | 交换机 | 下行接口类型：以太网交换机 上行端口速率：千兆 网管类型：网管 下行端口速率：千兆 规格：桌面式交换机 端口数量：16 口 端口类型：电口 端口供电功能：POE 供电 | 台 | 1 |  |  |
| 9 | 机柜 | 22U机柜 | 个 | 1 |  |  |
| 10 | 网线 | 超五类网线 | 箱 | 1 |  |  |
| 11 | 辅材 | 管材，水晶头 | 批 | 1 |  |  |
| 12 | LED显示屏 | 尺寸：宽≥3.84m，高≥2.4m，分辨率≥2064*1290。 - 1.★单元箱体为所投品牌整机出货，不接受市场组装机和模组拼接屏，采用原厂整机出厂方式供货安装，投标时须提供承诺函（格式自拟，加盖供应商公章）和产品官网查询链接。 - 2.在640*480mm尺寸内需配置的接收卡和电源的数量均≥2个。 - 3.★本项目要求所投产品箱体内部采用无线接插设计，无线连接,箱体内无多余线材，安装便捷。 4.★显示类型：LED类型采用SMD 表贴三合一 1515 单灯封装(1R1G1B)，点间距≤1.86mm，像素密度≥289050点/㎡。刷新率≥3840Hz，1/58扫恒流驱动。 5.显示屏重量(kg/㎡)≤12。 6.亮度≥610nit（0-100%无级可调）。 7.智能色温:标准 9300K，1000-15000K 连续可调，调节步长100K，可自定义色温值色温误差色:温为 9500K 时；100%,75%,50%,25%四档电平白场调节色温误差≤100K。 8.像素中心距偏差≤0.81%；相对错位偏差（水平/垂直）≤0.82%；亮度均匀性≥99.3%。 9.平均功耗≤111W/㎡，峰值功耗≤350W/㎡。 10.支持无信号输入自动熄屏待机，有信号输入自动唤醒功能，单箱黑屏不点亮时，功耗≤5.3W。 11.基色主波长误差C 级ΔλD≤5，亮度误差值在3%，灯芯的波长误差值在±1nm之内。 12.白场色坐标x:0.2966，y:0.2739。 13.图像均匀性无马赛克现象、无灰尘效应，符合评价优（5 分）。 14.★模组尺寸(mm):320×240。显示模组采用了高强度的塑钢材质底壳，具备硬度高，不易变形的特点，能够更好的保证屏体的平整度，支持以模组为单位前/后调节箱体平整度。 15.信号传输线路与 T 型供电线路均采用串联方式，接线简易。支持 L 型拐角造型。 16.LED内部线材选用低烟无卤环保材质。 17.在 10Lux/5600K 照度下，对屏幕表面进行光反射率试验，屏幕表面光反射率(单位面积反射亮度)≤2.2cd/㎡。 注：上述技术要求中3-17项投标时需提供带有CNAS或CMA认证的第三方检测报告并加盖供应商公章。 | 1 | 9.22平方 |  |  |
| 13 | 二合一处理器 | 支持1路 HDMI2.0+LOOP,2路HDMI1.3，1路USB3.0；支持6个千兆网口输出，1路10G-OPT光口，最大带载高达 390 万像素，最宽支持 10240,最高 8192。 | 个 | 1 |  |  |
| 14 | 10KW户内智能配电箱 | 10KW智能配电箱，PLC远程控制 | 个 | 1 |  |  |
| 15 | 结构及边框 | 精加工钢结构，以保障屏幕安装牢靠和平整度。 热镀锌方管，铆接、焊接，防锈。 钢结构主材采用：镀锌铁方管 辅助材料：304不锈钢包边 | 平方 | 9.85 |  |  |
| 16 | 配电箱电缆缆 | 从主供电系统到LED配电箱布一组4*4+1*2.5mm电缆； | 米 | 50 |  |  |
| 17 | 屏幕电缆 | 从LED配电箱到屏体布3组3*2.5mm电源线（2主+1备用）； | 米 | 50 |  |  |
| 备注： 1.上述采购要求为最低要求，不得负偏离，否则视为无效报价。 2.供应商可自行到现场进行实地勘察，了解项目详细概况，成交供应商进场后不得以不了解现场为由提出增加费用的要求，实地勘察供应商用自理。如未到现场勘察，责任自负。 3.成交供应商须在采购人指定地点和规定时间内安装到位并调试完成，同时完成所有设备和相应网络环境的无缝对接，确保采购人正常使用。 4.投标时提供《采购需求一览表》中要求提供的所有证明材料，否则视为未实质响应，作无效标处理。 |  |  |  |  |  |  |
| 总计：大写： ；小写： 元 |  |  |  |  |  |  |

注：报价保留2位小数，另附营业执照盖章件。

报价单位（盖章）：

联系人：

联系电话：

日期：