 启东市合作镇达育村太阳能路灯更换及新增项目

询价公告

启东市合作镇达育村股份经济合作社根据启东市政府采购管理的有关规定，就启东市合作镇达育村太阳能路灯更换及新增项目进行询价采购，详细内容如下：

一、采购需求一览表：

	序号
	货物名称
	技术参数
	单位
	数量
	单价

最高限价（元）
	参考

图片

	1
	拆除
	1、原有路灯及配线等附件全部拆除（具体以采购人要求为准）。

2、拆除后按采购人要求在指定位置堆放整齐。

3、拆除的灯及配线等附件全部归采购人所有。
	项
	1
	2000
	

	2
	太阳能路灯（新立杆）

	1、灯杆材质、规格：灯杆总高6米，灯杆热镀锌防腐处理后喷优质户外漆，灯杆材料Q235，主杆上口径60mm，下口径140mm，壁厚2.5mm，出臂1米。

2、★灯具：光源功率60W(±1W)，显色指数≥70，色温5900k-6600K，灯具尺寸520*205*95mm（±5%）(或出光口尺寸不少于220mm*160mm)。

3、外壳采用全铝压铸、全密封构、外表光滑，灯具结构设计合理、强度高。平均寿命＞50000小时，光衰＜3%，性能稳定；

4、太阳能光伏板：★功率≥50W。

多晶硅，转换率＞18%，4时段控制功能，可变功率，有过充过放及防反接功能，平均寿命≥10年；
5、太阳能专用锂电池：★额定容量≥50AH。

灯头内置，寿命≥10年，亮灯时间12小时；

6、基础开挖：≥500*500*850mm，C30混凝土（含基础预埋件）（最终以灯具厂家尺寸为准），固定螺栓采用混凝土包封防腐处理。
	套
	10
	1200
	[image: image1.jpg]~7





	3
	太阳能路灯

（借杆）
	1、支架：采用Q235优质钢材,口径为60圆管，壁厚≥2.3mm，壁长1m，底部焊接固定底座；整体热镀锌，静电喷塑防腐处理，含太阳能支架、抱箍、配件等。

2、★灯具：光源功率60W(±1W)，显色指数≥70，色温5900k-6600K，灯具尺寸520*205*95mm（±5%）(或出光口尺寸不少于220mm*160mm)。

3、外壳采用全铝压铸、全密封构、外表光滑，灯具结构设计合理、强度高。平均寿命＞50000小时，光衰＜3%，性能稳定；

4、太阳能光伏板：★功率≥50W。

多晶硅，转换率＞18%，4时段控制功能，可变功率，有过充过放及防反接功能，平均寿命≥10年；

5、太阳能专用锂电池：★额定容量≥50AH。

灯头内置，寿命≥10年，亮灯时间12小时。
	套
	416
	790
	[image: image2.png]




	备注：

1、上述带“★”为主要规格参数，投标时须提供国家电光源质量监督检验中心或国家电光源质量检验检测中心出具的样品灯具，国家光伏产品质量检验检测中心出具的样品锂电池、光伏板产品检测报告复印件并加盖投标单位公章【检测报告的封面必须带有 CMA及 CNAS 标志、有电子版报告的二维码、内页附有样品照片及外形尺寸】，且报告中参数指标涵盖“★”采购要求。灯具的外观与样品图要求的外观一致，尺寸大小允许偏差在±5%以内 （含±5%）。检测报告出具（签发）日期距本项目投标截止时间不超过3年，否则视为无效。

2、路灯拆除不按数量计算，所有需要拆除的路灯均计入拆除一项中，供应商成交后不得因此提出增加拆除费用的要求，所产生的所有风险由供应商自行承担。成交供应商在拆除原有路灯及配线等附件时，不得暴力拆除，不得破坏灯杆，不得破坏原有路灯等。

3、请供应商实地考察现场，综合考虑各种因素后报价。

4、采购标准要求以采购要求、相关国家标准为准，在标准和采购要求不一致时，按要求高的标准执行。

5、成交供应商提供的所有货物都必须为全新的原厂正品，不接受翻新产品，一经查实，取消成交资格，并列入采购人的采购黑名单，同时对成交供应商及负责人追究相关法律责任。

6、成交供应商提供的所有货物及包装、标签、标识都应符合国家相关规定要求，且须在采购人指定地点和规定时间内将货物运送至指定地点完成安装并调试至最佳使用状态，运输、装卸、堆放、安装货物时需考虑货物的结构、承重等，不得因装卸、堆放、安装不当等发生货物被压变形或损坏等情况的发生，如发生货物变形或损坏，由成交供应商提供免费换货并免费运送至指定地点完成安装、调试，必须确保路灯可以正常进行使用。

7、供应商报价的所有路灯产品必须为同一品牌，并且须在报价表上明确所投太阳能路灯产品的品牌及型号，否则视为无效响应。

8、以上太阳能路灯的数量为暂定，实际安装数量以采购人的实际需求为准。按实结算。

9、采购人有权在规定的时间内（中标公示或质疑期间及其他采购人明确要求的时间内）对成交供应商或其他投标供应商提供的相关材料的真实性进行复查。如发现有通过提供虚假证明文件获取中标（成交）的，将取消成交资格，该单位今后将记入采购单位黑名单并提请监督机构按照政府采购相关法规处理。


二、采购项目基本情况

项目名称：启东市合作镇达育村太阳能路灯更换及新增项目

项目类型：货物

所属行业：工业

本项目最高限价：总价342640.00元，报价超过总价（单价）最高限价的为无效报价。

三、供应商资格要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于专门面向中小企业采购的项目（响应供应商提供的货物应全部由符合政策要求的中小微企业制造），残疾人福利性单位、监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，响应供应商应按采购文件要求填写并提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》，或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

3、本项目特定资格要求：

（1）供应商必须具有合法有效的营业执照。

（2）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

（3）供应商自2023年3月1日以来（以合同签订时间为准），须独立完成过太阳能路灯采购项目业绩（需提供项目业绩合同及验收合格证明）。
4、本次招标不接受联合体投标。

四、报价注意事项：

1、本项目采用全费用综合单价报价方式，报价包括但不限于全部货物采购、制作、安装、调试、使用培训、设备设施、相关附件、辅材、人工、配件、装卸、货物运输、搬运（含二次搬运）、登高、仓储、材料费、工具、劳务费、检测、质保、售后服务、验收、保险、税金、规费、样品、招标代理费等所有与本项目相关的费用，以及根据国家、省、市、项目所在地政府及相关部门的规定缴纳有关费用。请各供应商在报价时充分考虑各种因素，在合同实施期间，合同综合单价（全费用综合单价）不因市场价格波动和各种风险因素的发生而进行调整,其中太阳能路灯按照实际安装的数量按实结算，由此产生的相关风险由成交供应商自行承担。除双方另有约定外，采购人无须向成交供应商支付其他任何费用。

2、采购人不接受任何可选择的报价，成交供应商不得在供货期间提出任何增加费用的要求。请各供应商在报价时充分考虑各种因素。

3、异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求：

（一）评审过程中出现下列情形之一的，询价小组应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

4.询价小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1 项至第4 项情形的，询价小组应当要求相关供应商在合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30 分钟。其中，属于第3 项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审时可不再重复提交。

询价小组依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，询价小组应当将其作为无效投标（响应）处理。

采购人、采购代理机构应当为询价小组在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。询价小组借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及询价小组有关互联网浏览、查询历史一并归档。

4、供应商应详细阅读询价公告的全部内容，供应商对询价公告有疑问或异议的，请在递交报价文件2日前以书面形式（加盖单位公章）递交至采购单位。
有关技术及需求等问题，请与采购单位或招标代理方联系。

采购单位：启东市合作镇达育村股份经济合作社

地址：启东市合作镇达育村

采购联系人：郭先生

联系电话：18912221228

代理单位：江苏永正工程项目管理有限公司

地址：启东市人民西路1188号中邦金座7层

联系人：龚女士
联系电话：0513-83658189
五、报价文件构成

1、报价供应商符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函（格式见附件1）

2、法定代表人身份证明书（格式见附件2）、法定代表人身份证正反面复印件；

3、法定代表人授权委托书及被授权人身份证正反面复印件（格式见附件3，法定代表人参加的，无需提供授权委托书）；

4、报价供应商有效的营业执照复印件（加盖报价单位公章）；

5、报价供应商自2023年3月1日以来（以合同签订时间为准），须独立完成过太阳能路灯采购项目业绩（须提供项目业绩合同及验收合格证明复印件加盖报价单位公章）；
6、采购需求一览表中要求提供的检测报告复印件（加盖报价单位公章）；
7、报价承诺书（格式见附件4）；

8、质保承诺书（格式见附件5）；

9、正负偏离表（格式见附件6），填制正负偏离表，完全响应的，请以空白表列示。不完全响应的，必须在偏离表中列示；列示不全的，视同故意隐瞒。

10、报价表（格式见附件7）；
11、在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（提供承诺函，格式见附件8）；

12、提供中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或监狱和戒毒企业证明材料（格式见附件9、10、11）。供应商根据真实情况按要求进行填写。
注：报价文件正本一份、副本二份，报价文件中必须包含上述要求提供的所有材料，所有材料必须加盖单位公章，否则视为无效报价文件。报价文件装订成册并密封，密封袋上标明：项目名称、报价单位名称，并在封口处加盖单位公章，否则视为无效报价。
六、报价文件递交和开标时间、地点

（1）本项目为不见面开标，报价文件递交截止时间：2026年05月08日上午11：00（北京时间）前密封送或邮寄至启东市合作镇便民服务中心二楼不见面开标室接收联系人：郭先生，联系电话：18912221228，逾时则不予受理。

（2）开标时间：2026年05月08日下午14:30（北京时间），开标地点：启东市合作镇便民服务中心二楼不见面开标室。

（3）询价文件费用在投标截止前递交报价文件的同时收取，费用为人民币100元（放入报价文件密封袋中），不论何种原因询价文件的相关费用售后不退。

友情提醒：拒绝接收未按照询价文件要求密封的报价文件，拒绝接收截止时间后寄达（以送达签收时间为准）的报价文件，上述情况各潜在投标人充分考虑相关因素，不得就此提出任何异议。

七、保证金：

1、投标保证金：免收。

2、履约保证金：

被确定成交的供应商，必须在签订合同前向采购单位交纳履约保证金，履约保证金金额为成交金额的10％（递交形式：转账或银行汇票或保函或数字人民币），成交供应商凭成交通知书与采购单位签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃成交资格。成交供应商在供货、安装、调试完毕并经采购单位验收合格后一个月内由采购单位返还。

八、商务部分要求

（一）样品一套（太阳能路灯1套）：为满足工期、质量要求，成交供应商须在成交结果公告公示期结束后三天内将样品送至采购单位处，逾期未提供的视为放弃中标资格，并将记入不良信用记录。采购单位将组织相关人员对成交供应商的样品按照询价文件要求进行外观、材质及通电运行等相关检验，只有样品符合询价文件的样品要求才能发放成交通知书。如样品不符合询价文件要求或未在规定时间内递交样品的则取消其成交资格，并记入不良信用记录。

（二）质量要求：产品必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合采购文件规定的质量、规格和性能的要求，与成交后提供的灯具样品完全一致，达到国家或行业规定的标准。

（三）质保、售后服务要求：
1、本项目所有货物整体必须提供不少于3年全免费质保（配件+人工）及售后服务。质保期内成交供应商应免费维修，质保期外的维修收费按国家和供应商的相关规定办理。所有货物质保时间为自验收合格之日起计。（如果货物原厂承诺的保修期高于国家规定的保修期，则按原厂承诺的执行）

2、售后服务要求：在质保期内，同一商品、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，供应商无条件给予全套更新或退货。在免费质保期内，供应商在接到用户单位电话通知后，必须在4小时之内上门服务，并在8小时内负责修复。如需更换货物或送修，需及时提供备用设备供用户单位使用，确保不影响用户单位实际使用。如成交供应商在接到采购单位通知后4小时内未实质性响应，采购单位可另行委托他人修理，所需费用在服务费内予以扣除。

（四）交货期：供应商合同签订后，接到采购单位通知后，成交供应商须在30个日历天（实际进场时间以采购单位通知为准）内供货、安装、调试完毕，如不能及时提供符合标准的灯具并且完成安装调试的，则按延期每天1000元进行扣款，所发生的所有损失由成交供货商承担。
（五）交货、安装地点：成交供应商应按照采购单位的要求将货物运至采购单位指定地点，在指定位置安装，确保正常使用。

（六）验收要求：

在采购单位收到成交供应商提供的产品后，由启东市市场监督管理局组织抽样检验，如在抽检过程中成交供应商不能到场配合的，将视采购人为其委托单位配合抽检，并在相关文书签字确认。启东市市场监督管理局从所有货物中随机抽取样品检验，首次检测与复检（仅首次检测不合格时启动）全流程总计须在60日历天内办结，并出具检测结论，该周期不含于本项目交货期。若复检仍不合格或未按上述期限完成首次检测/复检的，所有检测费用均由成交供应商承担，采购人有权解除本合同且无需就合同解除承担任何责任，全部履约保证金不予退还，成交供应商须无条件退回全部货物，并承担采购人因此造成的全部损失及相关违约责任。通过破坏性检测的货物，检测合格的，成交供应商无条件免费补足对应数量；货物经采购人验收合格并取得合格的检测报告或有效的证明文件后，方可进入安装施工环节；成交供应商完成全部安装调试工作后，由采购人组织验收小组开展最终验收，验收合格后签发验收单，验收不合格的，成交供应商应按要求限期整改并承担整改费用。
九、合同的签订及注意事项：

1、成交结果将在启东市人民政府网站上予以公布， 公示期为一个工作日，公示期内对成交结果无异议的，将确定成交候选人为成交供应商。

2、签订合同

（1）询价文件、补充文件及成交供应商的投标文件等均为签订合同的依据。

（2）成交供应商必须在中标（成交）通知书发出之日起十五日内与采购人签订合同。

（3）成交供应商因自身原因不能订立政府采购合同的，采购单位将取消其成交资格，同时列入采购人不良信用库。

（4）成交供应商因自身原因不能履行采购合同的，采购单位将取消其成交资格，履约保证金不予退还，同时列入采购人不良信用库。

3、本项目的代理费（按计价格[2002]1980号文规定收费标准的70%计取，不足1000元的按1000元收取），由成交供应商在领取成交通知书前支付，此费用由供应商综合考虑在报价中，不单独立项。
十、成交原则：

1、符合采购需求且总报价最低者成交，如遇同等质量、服务前提下最低总报价相同，则采购人采取抽签的方式确定成交供应商。

2、当成交供应商放弃成交、因不可抗力不能履行合同、不按照询价文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合成交条件的，采购人依法重新招标。

3、政府采购政策功能落实：

专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。
十一、付款方式：

成交供应商供货、安装、调试完毕并经验收合格后，付至合同价的70%，验收合格满一年后付至项目审定价的90%，验收合格二年后付至项目审定价的97%，余款于验收合格满三年后且经采购人确认无质量问题后一次性付清。

启东市合作镇达育村股份经济合作社

2026年04月27日
附件1：

报价供应商符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函     

我单位参加启东市合作镇达育村太阳能路灯更换及新增项目（项目名称）报价活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

                           承诺人名称（公章）：

                                日期：      年    月    日

附件2：

法定代表人身份证明

         先生/女士，身份证号码：                        ，现任我单位        职务，为法定代表人，特此证明。

                                                 单位名称(盖公章)：                    

日 期：     年   月   日

附：法定代表人身份证正反面复印件加盖单位公章

附件3：
法定代表人授权委托书
本人________（姓名）系                 （授权单位名称）的法定代表人，现委托_______（姓名）（身份证号               ，联系电话__________）为我方代理人，以我方名义全权处理与启东市合作镇达育村太阳能路灯更换及新增项目有关的一切事务，其法律后果由我方承担。

本授权书于       年____月____日起生效。代理人无转委托权。

代理人(被授权人)签字：__________

授权单位名称（盖章）：__________

授权单位法定代表人（签字或盖章）：__________

       年____月____日

  

附：授权委托人（即代理人）身份证正反面复印件加盖单位公章

附件4：
报 价 承 诺 书
启东市合作镇达育村股份经济合作社：
我们已收到你们关于项目名称为启东市合作镇达育村太阳能路灯更换及新增项目的询价文件，经仔细阅读研究，我们决定参加报价，并作如下承诺：
1.愿意按照询价文件的一切要求，参与报价。
2.我方的询价文件自开标后60天内有效。
3.如果我们的投标文件被接受，我们将严格履行询价文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行义务。
4.我们愿意提供在询价文件中要求的所有资料。
5.我们同意你们的确定中标人的方式。
6.如被确定为成交供应商，愿意在签订合同前向采购人交纳履约保证金，如无法通过验收，采购人可对履约保证金作不予退还处理并报相关部门予以处罚；如逾期完成合同任务，采购人可按询价文件予以处理。
7.有关投标事项的函电，请按下列方式联系：
单位：       邮编：     电话：      
传真：      联系人：     地址：      
投标单位（盖章）：             
法定代表人（签字或盖章）：      
受托代理人（签字或盖章）：      

                      年  月  日
附件5：
质 保 承 诺 书
启东市合作镇达育村股份经济合作社：

（报价单位全称）授权（姓  名）（职  务）为全权代表，参加启东市合作镇达育村太阳能路灯更换及新增项目询价的有关活动，并宣布同意如下：

1.我方保证提供的货物的完全符合本询价文件的要求，如有负偏离视为验收不合格，我方承担所有损失。

2.我方承诺对本项目我方提供的所有货物整体提供   年的全免费上门质保维护(含配件+人工)及售后服务。

3.在质保期内，同一商品、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，我方将无条件给予全套更新或退货。在免费质保期内，我方在接到用户单位电话维修通知后，在4小时之内上门服务，并在8小时内负责修复。如需更换货物或送修，我方及时提供备用设备供用户单位使用，确保不影响用户单位实际使用。如我方在接到采购单位通知后4小时内未实质性响应，采购单位可另行委托他人修理，所需费用在我方服务费内予以扣除。

4.在交货时我方将提供产品的合格证和产品说明书。

5.与本项目有关的一切往来通讯请寄：

地址：　　　　　　　　　　    邮编：           
电话：　　　　　　　　　　    传真：           
报价单位代表姓名：　　　　　　职务：           
报价单位名称（加盖单位公章）：                 
法定代表或委托代理人（签字或盖章）：              
日期：    年  月  日　　
附件6：
正 负 偏 离 表

（由响应供应商据实填写，表格不够自行添加）

	序号
	货物或服务名称
	采购文件要求的条款
	响应文件响应情况
	偏离

说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	


注：

1.如响应供应商提交的响应文件与采购文件中的要求有偏离的，应逐条填列在偏离表中。未填写的内容视为完全响应本采购文件要求。

2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“负偏离”、“无偏离”进行填写。

3.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

响应供应商全称（盖公章）：
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：   年  月  日

附件7：

启东市合作镇达育村太阳能路灯更换及新增项目

报价表

	序号
	货物名称
	规格参数
	品牌及型号
	生产厂家
	单位
	预估

数量
	综合单价（元）
	合价（元）

	1
	拆除
	
	/
	/
	项
	1
	
	

	2
	太阳能路灯（新立杆）
	
	
	
	套
	10
	
	

	3
	太阳能路灯

（借杆）
	
	
	
	套
	416
	
	

	总计
	大写：                               小写：        元


本报价表须机打并加盖报价单位公章，手填无效。
响应供应商全称（盖公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：   年   月   日      

附件8：
承诺函

致：                 （采购人）

我方郑重承诺：在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

我方若有违反承诺内容的行为，自愿接受取消成交资格、将不良行为记录记入档案、没收履约保证金等有关处理，并承担相应的法律责任。给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。

承诺单位（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

年    月    日

附件9：

中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小微企业制造。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订分包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.响应供应商须根据上述要求，详细列明货物清单中所有产品制造商的具体情况，否则不能享受中小微企业扶持政策。

3.供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。
企业名称（盖章）：

日期：

附件10：
残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的项目编号为______的          项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

2、供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

                               供应商全称（盖章）：

                               日  期：

附件11：
监狱和戒毒企业证明材料

（格式自拟）

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的，供应商属于监狱企业的证明文件。

注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

2、供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。



