启东市行政中心消防设施设备系统维保项目市场调研询价公告

启东市行政中心消防设施设备系统维保项目即将实施新一轮采购，现就本项目进行市场询价调研。

- 采购需求

启东市行政中心建筑面积9.8万平方米，具体设施情况如下：

| 序号 | 名称 | 维修保养范围 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 启东市行政中心消防设施设备系统维保项目 | 1、消防供配电设施；2、火灾自动报警系统；3、消防供水设施；4、消火栓（消防炮）灭火系统；5、自动喷水灭火系统；6、泡沫灭火系统；7、气体灭火系统；8、防排烟系统；9、火灾应急照明和疏散指示标志；10、应急广播系统；11、消防专用电话；12、防火分隔设施；13、消防电梯；14、细水雾灭火系统；15、干粉灭火系统；16、电气火灾监控系统；17、可燃气体探测报警系统；18、灭火器；19、其他建筑消防设施：行政中心其他消防设施设备。 | 年 |

- 维保要求

1.具备消防设施维修保养的相应资质、资格，依照法律法规、技术标准和执业准则，开展建筑消防设施维修保养技术服务活动，对维修保养质量负责。

2．根据维修保养对象的具体情况，拟定具体的维修保养方案，明确项目负责人，至少指定2名以上执业人员负责实施并常驻1名执业人员。执业人员维修保养时应当认真如实填写维修保养记录。

3．按照《建筑消防设施的维护管理》（GB25201）等消防技术标准规定的内容、程序、周期等要求，对合同约定范围内的建筑消防设施开展检查、维修、保养、测试等技术服务。

4．每年对承担维修保养的建筑消防设施进行2次全面自我检查测试。协助消防检测单位做好年度检测工作，并出具检测报告。

5．在巡查、巡检中发现建筑消防设施存在问题、故障，或接到甲方通知要求维修的，维保方必须在半小时之内到现场处理，能够当场修复的应当立即修复解决；没有条件立即修复解决的，应当在12小时内组织维修，尽快排除故障。

6．对故障零部件提供临时备件，保障消防设施能够在紧急状态下发挥作用；对故障零部件确需更换的，向甲方提出建议，并出示更换部件报废证明，单次200元及以下更换的易损单件和外送修理费由维保单位免费提供。

7．对甲方值班或者管理人员进行专业技术指导。

- 三、市场询价说明

1.投标报价：本项目预算为6.72万元/年，超出预算的报价视为无效。报价含税费、人工费、检查费、运输费以及系统正常维护费。

2.市场调研报价表、营业执照及法人代表身份证扫描件（都需加盖公章）于2025年6月10日17:00前，材料发送至邮箱13773880153@qidong.gov.cn,联系人:杨佳怡 ，联系电话0513-83312389。

询价说明：此次询价为市场调查，非最终采购报价

3.报价费用说明：报价应是为完成本项目所需的一切材料、附件、辅材、配件、施工、服务等各种未预见费用。

4.拟定支付方式及期限：每季度凭发票结算壹次，15个工作日内甲方支付费用。

5.其他：（1）请报价单位认真核算、如实报价，如发现虚假报价的，该单位将列入采购单位黑名单；（2）本次报价仅作为市场调研用，因此价格仅供参考；（3）本次调研询价不接收质疑函，只接收对本项目的建议。

启东市机关事务服务中心

2025年6月4日

附1：

行政中心消防设施设备系统维保项目工作量统计表

行政中心消防设备、设施统计

| 设备设施名称和型号 | 生厂厂家 | 位置 | 数量 | 出厂日期 | 有效期 | 维修充装日期 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 报废日期 | 再充装日期 |
| 消火栓 | 芜湖华夏 | 行政中心 | 492只 | 2012年 |  |  |  |  |
|  | 南通森田 | 行政中心 | 492根 | 2017年5月 |  |  | 测试待定 |  |
|  | 扬州一帆 | 行政中心 | 102卷 | 2017年3月 |  |  | 测试待定 |  |
|  | 扬州一帆 | 行政中心 | 390卷 | 2017年3月 |  |  | 测试待定 |  |
| 灭火器 | 徐州淮海 | 行政中心 | 1658只 | 2020年7月 | 5年 | 3公斤干粉灭火器 | 瓶体2030年7月报废 | 2025年7月 |
|  | 江苏快达 | 行政中心 | 34只 | 2015年6月 | 10年 | 二氧化碳灭火器 | 瓶体2025年6月报废 |  |
| 七氟丙烷钢瓶 | 上海海越 | 档案楼5层 | 33只 | 2012年10月 | 3年 | 2023年6月 |  | 2026年6月 |
| 驱动瓶 |  | 档案楼5层 | 5只（驱） | 2012年10月 | 3年 |  |  |  |
| 七氟丙烷灭火系统 | 四川迪威 | 档案楼1层 | 8只 | 2013年6月 | 3年 | 2022-10-1、2022年10月 |  | 2025年10月 |
| 驱动瓶 |  | 档案楼1层 | 2只（驱） |  |  |  |  |  |
| 柜式七氟丙烷灭火装置GQQ120/2.5HY | 上海海越 | 档3、4、5层 | 6只 | 201210月 | 3年 | 2022-10-1、2022年10月 |  | 2025年10月 |
| 柜式七氟丙烷灭火装置GQQ90/2.5DW | 四川迪威 | 主楼 | 3只（2套） | 2013年6月 |  |  |  |  |
| 应急照明电池SP12-24Ah/20hr | 山东圣阳 | 行政中心 | 18节 | 2017年6月 | / | / | 根据电池使用情况 |  |
| 应急照明电池SP12-80Ah/20hr | 山东圣阳 | 行政中心 | 15节 | 2017年6月 | / | / | 根据电池使用情况 |  |
| 应急照明电池SSP12-18Ah/20hr | 山东圣阳 | 行政中心 | 255节 | 2017年6月 | / | / | 根据电池使用情况 |  |
|  | 山东圣阳 | 行政中心 |  |  |  |  |  |  |
| ABC悬挂式干粉灭火系统 | 江西兴安 | 主楼 | 100只 | 2024年8月 | 装置5年 |  |  | 2029年8月 |
| 气体灭火报警控制器JB-3208G | 上海松江 | 档案楼 | 1台 | 2013年8月 |  |  | 每月检查维护 |  |
| 点型光烟感探测器JTY-GD-3005A | 上海松江 | 行政中心 | 2732只 | 2013年 |  |  | 每月抽检维护 |  |
| 温感探测器 | 上海松江 | 行政中心 | 526只 | 2013年 |  |  | 每月抽检维护 |  |
| 消防泵 XBDSLS125-315 | 上海连成 | 主楼地下室 | 2台 | 2012年 |  |  | 每月检查维护 |  |
| 湿式报警阀 ZSFZ-150 | 浙江恒安 | 行政中心 | 16套 | 2012年 |  |  | 每月抽检维护 |  |
| 消防稳压泵25JBL4-114 | 上海连成 | 主楼屋顶 | 2台 | 2012年 |  |  | 每月检查维护 |  |
| 喷淋头 | 成都消防设备 | 行政中心 | 11305只 | 2012年 |  |  | 每月检查维护 |  |
|  | 佛山南海天意 | 主楼 |  | 2012年 |  |  | 每月检查维护 |  |
| 应急照明灯CZ-ZI IC-IC-E3 | 崇正华盛 | 行政中心 | 858只 | 2012年 |  |  | 每月抽检维护 |  |
| 疏散指示CZ-BI IC-IEIIIW | 崇正华盛 | 行政中心 | 771只 | 2012年 |  |  | 每月检查维护 |  |
| 排烟风机PYHL-14A | 上虞专用风机 | 行政中心 | 3台 | 2012年 |  |  | 每月检查维护 |  |
| 排烟风机HTFC-II | 上虞专用风机 | 行政中心 | 5台 | 2012年 |  |  | 每月检查维护 |  |
| 正压送风机HL-14A-8A | 上虞专用风机 | 行政中心 | 1台 | 2012年 |  |  | 每月检查维护 |  |
| 正压送风机HTFC-III | 上虞专用风机 | 行政中心 | 3台 | 2012年 |  |  | 每月检查维护 |  |
| 排烟风机HTFC-III-NO22 | 上虞贝斯特 | 行政中心 | 1台 | 2012年 |  |  | 每月检查维护 |  |
| 主楼屋顶消防水箱 | 不锈钢水箱 | 主楼屋顶 | 36立方 | 2012年 |  |  | 每月检查维护 |  |
| 厨房燃气探头 | 四川成都 | 厨房 | 18只 | 2024年5月 |  |  | 每月检查维护 |  |
| 防火门 | 上海嘉定 | 行政中心 | 358樘 | 2012年 |  |  | 每月检查维护 |  |
| 防火卷帘门TFJ(W) | 富阳市金泰 | 行政中心 | 18樘 | 2012年 |  |  | 每月检查维护 |  |
| 魔立方科技GB17835-2008自动灭火装置 | 北京魔立方 | 后勤车棚 | 2台 | 2012年5月 |  |  | 每月检查维护 |  |

附2：

启东市行政中心消防设施设备系统维保项目

市场调研报价表

| 序号 | 名称 | 维修保养范围 | 单位 | 总价/元 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 启东市行政中心消防设施设备系统维保项目 | 1、消防供配电设施；2、火灾自动报警系统；3、消防供水设施；4、消火栓（消防炮）灭火系统；5、自动喷水灭火系统；6、泡沫灭火系统；7、气体灭火系统；8、防排烟系统；9、火灾应急照明和疏散指示标志；10、应急广播系统；11、消防专用电话；12、防火分隔设施；13、消防电梯；14、细水雾灭火系统；15、干粉灭火系统；16、电气火灾监控系统；17、可燃气体探测报警系统；18、灭火器；19、其他建筑消防设施：行政中心其他消防设施设备。 | 年 |  |
| 2 | 合计 | 大写： 小写： |  |  |

报价单位（盖章）：

联系人：             联系电话：

时间： 2025 年    月    日