启东市行政中心西车棚电动自行车自动灭火装置采购项目

市场询价公告

启东市机关事务服务中心根据启东市政府采购管理的有关规定，就启东市行政中心西车棚电动自行车自动灭火装置采购项目进行市场询价调研。

一、采购内容及要求：启东市行政中心西车棚电动自行车自动灭火装置采购项目，具体详见附件《启东市行政中心西车棚电动自行车自动灭火装置采购项目市场询价表》

二、约定事项：

1、质量要求：所有货物必须是全新、未使用过的原装合格正品(包括零部件)，完全符合采购文件规定的质量、规格和性能的要求，达到国家或行业规定的标准。

2、供货与安装周期：合同签订之日起30天内完成交货、安装、调试。

3、质保期：本项目所有货物必须提供两年全免费质保 (若货物的制造商所规定或承诺的保修期限超过两年的,则按照该规定的保修期执行)。质保期自采购人验收合格之日算起。

4、报价费用说明：报价包括为本项目服务期内所包含的一切费用，包括但不限于全部货物及辅材配件的设计、制造、采购、包装、仓储、运输、装卸、搬运、保险、安装、调试、质保（易损件、备品备件等）、售后服务、检验试验、材料价格涨跌和国家政策性调整等风险、规费、税金、按常规应当包括的其它费用等；除规定调整外不再另行追加。

5、报价单位须提供合法有效的营业执照复印件。

6、参与报价的单位需将营业执照和市场询价表于2025年9月3日17:00前，送或寄（以邮戳为准）启东市江海中路579号（建都大厦）2号楼三楼，或盖单位公章后原件扫描发至872292813@qq.com，联系人：俞女士，联系电话：0513-83721688。

7、拟定支付方式及期限：设备全部到场、完成安装、调试，经相关部门验收合格后付至合同价的80%，余款在服务期满后付清。

8、其他：（1）请报价单位认真核算、如实报价、如发现虚假报价的，计入黑名单；（2）本次报价仅作为市场调研用，因此价格仅供参考；（3）本次调研询价不接受质疑函，只接收对本项目的建议。

启东市机关事务服务中心

2025年8月 28 日

# 附件：

启东市行政中心西车棚电动自行车自动灭火装置采购项目

市场询价表

| 序号 | 名称 | 参数要求 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 集中充电设施灭火装置 | 1） 电源：AC220V供电，断电时自动切换至备用电源 ； 2）灭火剂填充量：大于120Kg； 3）灭火剂效能：对锂电池起火有特殊灭火效能； 4）使用温度：-20℃ - 50℃； 5）有效喷射时间：大于150s； 6) 启动方式：手动启动、自动启动、机械应急启动； 7) 实时监测报警、压力等信号，发生异常时上传给管理平台并以短信/电话等形式通知给相应管理人员。 | 台 | 2 |  |  |
| 2 | 消防报警主机 | 1）执⾏标准:GB4717-2005《⽕灾 报警控制器》 | 台 | 2 |  |  |
| 3 | 感烟探测器 | 1）执行标准:GB4715-2005、 GB/T0836.1-2021、GB/T3836.4- 2021 | 套 | 20 |  |  |
| 4 | 感温探测器 | 1）执行标准:GB4716-2005、 GB/T3836.1-2021、GB/T3836.4- 2021 | 套 | 20 |  |  |
| 5 | 手动报警按钮 | 1）启动零件型式：可重复使用型； 2）启动方式：人工按下按片； 3）复位方式：用专用钥匙复位； 4）执行标准：GB 19880-2005。 | 套 | 2 |  |  |
| 6 | 声光警报器 | 1）声压级不应小于60dB，在环境 噪声大于60dB的场所，其声压级应 高于背景噪声15dB； 2） 电源总线电压：DC24V。 | 套 | 2 |  |  |
| 总价：大写人民币 （小写： ） |  |  |  |  |  |  |

报价单位（盖章）：

联系人：

联系电话：

时间：