启东市机关事务服务中心厨房油烟管道清洗项目

市场调研询价公告

启东市机关事务服务中心厨房油烟管道清洗项目即将实施，现就本项目进行市场询价调研。

- 采购需求

| 序号 | 名称 | 验收标准 | 单位 | 次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 启东市机关事务服务中心厨房油烟管道清洗项目 | - 1、厨房内横管油槽外壁、炉头不锈钢挡墙、油烟罩、排气罩每次清理后干净、无油渍。 - 2、厨房内横管油槽内壁每次清理后油污覆盖度小于15%以下（即钢板洁面能见度达85%以上）。 - 3、风机叶轮清理后干净、无油渍、运行平稳。 - 4、清理后、管道及油槽口要密封、不致漏油漏水、保证不影响厨房工作正常运作。 - 5、供应商完成管道清洗后，需经采购方组织验收认可。 | 年 | 4 |

二、清洗时间安排

- 年度清洗4次、具体清洗时间双方沟通确认、采购方应在确定进场清洗之日前7个工作日内通知供应商进场清洗。

- 市场询价说明

- 1.投标报价：本项目预算为5.74万元/年，超出预算的报价视为无效。报价含税费、人工费、检查费、运输费以及系统正常维护费。

2.市场调研报价表、营业执照及法人代表身份证扫描件（都需加盖公章）于2025年5月29日17:00前，材料发送至邮箱79645009@qq.com,联系人: 赵先生，联系电话0513-80923599。

询价说明：此次询价为市场调查，非最终采购报价

3.报价费用说明：报价应是为完成本项目所需的一切材料、附件、辅材、配件、施工、服务等各种未预见费用。

4.拟定支付方式及期限：每次管道清洗结束后乙方出具清洗检测报告和税务发票后，15个工作日内甲方支付该次清洗费用。

5.其他：（1）请报价单位认真核算、如实报价，如发现虚假报价的，该单位将列入采购单位黑名单；（2）本次报价仅作为市场调研用，因此价格仅供参考；（3）本次调研询价不接收质疑函，只接收对本项目的建议。

启东市机关事务服务中心

2025年5月22日

启东市机关事务服务中心清洗厨房油烟管道工作量统计表

| 序号 | 清洗单位 | 清洗点 | 单位 | 数量 | 保障人数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机关食堂负一楼 | 红案间 | 组 | 1 | 日均900人次 | 烟罩、烟道、风机 |
| 2 | 机关食堂负一楼 | 面点间 | 组 | 1 |  | 烟罩、烟道、风机 |
| 3 | 机关食堂三楼 | 红案间 | 组 | 2 | 日均100人次 | 烟罩、烟道、风机 |
| 4 | 机关食堂三楼 | 蒸饭间 | 组 | 1 |  | 烟罩、烟道、风机 |

附件：市场调研报价表

启东市机关事务服务中心厨房油烟管道清洗项目市场调研报价表

| 序号 | 名称 | 验收标准 | 单位 | 次数 | 单价/元/次 | 总价/元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 启东市机关事务服务中心厨房油烟管道清洗项目 | - 1、厨房内横管油槽外壁、炉头不锈钢挡墙、油烟罩、排气罩每次清理后干净、无油渍。 - 2、厨房内横管油槽内壁每次清理后油污覆盖度小于15%以下（即钢板洁面能见度达85%以上）。 - 3、风机叶轮清理后干净、无油渍、运行平稳。 - 4、清理后、管道及油槽口要密封、不致漏油漏水、保证不影响厨房工作正常运作。 - 5、供应商完成管道清洗后，需经采购方组织验收认可。 | 年 | 4 |  |  |
| 2 | 合计 | 大写： 小写： |  |  |  |  |

报价单位（盖章）：

联系人：             联系电话：

时间： 2025 年    月    日