启东市机关事务服务中心七氟丙烷钢瓶到期

充装检测及调试项目市场调研询价公告

启东市机关事务服务中心七氟丙烷钢瓶到期充装检测及调试项目即将实施，现就本项目进行市场询价调研。

- 采购需求

| 序号 | 名称 | 服务要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 启东市机关事务服务中心七氟丙烷钢瓶到期充装检测及调试项目 | - 1、充装工作需严格按照《干粉灭火系统设计规范》（GB50347）及《灭火器维修与报废规程》（GA95）执行。 - 2、充装后的灭火器需提供检测合格证明，并确保压力、重量、性能等指标达标。 - 3、供应商需负责灭火器的运输、充装、检测及返场安装，全程需保证安全、高效。 - 4、供应商在充装作业期间，必须提供与充装灭火器同规格、同数量的临时等效替换灭火器，确保采购方消防设施的正常覆盖。 - 5、为防止过期药剂流入市场，本次充装检测为排空瓶充装检测，中标企业等效替换瓶安装到位后，由我方物业人员对原瓶进行排空处理。 |

二、服务期限

- 合同签订后15日内完成充装及验收、具体时间双方沟通确认、采购方应在确定进场服务之日前7个工作日内通知供应商进场服务。

- 市场询价说明

- 1.投标报价：本项目预算为7.8万元，超出预算的报价视为无效。报价含税费、人工费、检测费、运输费以及合同实施过程中的应预见和不预见费用等全部费用。

2.市场调研报价表、营业执照及法人代表身份证扫描件（都需加盖公章）于2025年9月4日17:00前，材料发送至邮箱13773880153@qidong.gov.cn,联系人: 杨科长，联系电话0513-83312389。

询价说明：此次询价为市场调查，非最终采购报价

3.报价费用说明：报价应是为完成本项目所需的一切材料、附件、辅材、配件、施工、服务等各种未预见费用。

4.拟定支付方式及期限：验收合格后15个工作日内凭发票一次性支付。

5.其他：（1）请报价单位认真核算、如实报价，如发现虚假报价的，该单位将列入采购单位黑名单；（2）本次报价仅作为市场调研用，因此价格仅供参考；（3）本次调研询价不接收质疑函，只接收对本项目的建议。

启东市机关事务服务中心

2025年8月29日

| 启东市机关事务服务中心 2025年需充装七氟丙烷钢瓶充装统计表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备设施名称和型号 | 生厂厂家 | 位置 | 数量 | 钢瓶容量 | 出厂日期 | 维修充装日期 | 有效期 | 再充装日期 |
| 柜式七氟丙烷灭火装置GQQ90/2.5DW | 上海海越 | 档3、4、5层 | 6只 | 75.6Kg | 2012年10月 | 2022年10月 | 3年 | 2025年10月 |
| 七氟丙烷灭火系统 | 四川迪威 | 档案一层 | 8只 | 53Kg | 2013年6月 | 2022年10月 | 3年 | 2025年10月 |
| 驱动瓶 |  | 档案一层 | 2只（驱） | 5L |  |  |  |  |
| 柜式七氟丙烷灭火装置GQQ90/2.5DW | 四川迪威 | 主楼一层 | 1只 | 53Kg | 2013年6月 | 2022年10月 | 3年 | 2025年10月 |
| 柜式七氟丙烷灭火装置GQQ90/2.5DW | 四川迪威 | 主楼一层 | 2只 | 83Kg | 2013年6月 | 2022年10月 | 3年 | 2025年10月 |

附件：市场调研报价表

启东市机关事务服务中心七氟丙烷钢瓶到期充装检测及调试项目

市场调研报价表

| 序号 | 名称 | 服务要求 | 总价/元 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 启东市机关事务服务中心七氟丙烷钢瓶到期充装检测及调试项目 | - 1、充装工作需严格按照《干粉灭火系统设计规范》（GB50347）及《灭火器维修与报废规程》（GA95）执行。 - 2、充装后的灭火器需提供检测合格证明，并确保压力、重量、性能等指标达标。 - 3、供应商需负责灭火器的运输、充装、检测及返场安装，全程需保证安全、高效。 - 4、供应商在充装作业期间，必须提供与充装灭火器同规格、同数量的临时等效替换灭火器，确保采购方消防设施的正常覆盖。 - 5、为防止过期药剂流入市场，本次充装检测为排空瓶充装检测，中标企业等效替换瓶安装到位后，由我方物业人员对原瓶进行排空处理。 |  |
| 2 | 合计 | 大写： 小写： |  |

报价单位（盖章）：

联系人：             联系电话：

时间：     年    月    日