
启东市行政中心VRV空调维保项目
采购磋商文件

启东市机关事务服务中心

 2025 年 11 月 05 日
地址：启东市汇龙镇世纪大道1288号      邮政编码：226200        

启东市人民政府网

目 录

第一部分  竞争性磋商公告

第二部分  磋商须知

第三部分  项目需求

第四部分  评审方法和评审标准

第五部分  响应文件组成

第一部分  竞争性磋商公告
启东市机关事务服务中心就启东市行政中心VRV空调维保项目进行竞争性磋商采购，欢迎符合条件的供应商参加磋商。

项目概况

项目概况

启东市行政中心VRV空调维保项目的潜在供应商应在“启东市人民政府”网站获取采购文件，并于2025年11月17日09点00分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

项目名称：启东市行政中心VRV空调维保项目

项目类型：服务

所属行业：其他未列明行业

预算金额：33.1万元

最高限价：33.1万元，供应商的投标报价高于最高限价的报价文件视为无效。
采购需求：详见磋商文件，请仔细研究。

合同履行期限：（详见磋商文件第三部分)

本项目不接受联合体投标。

本项目不接受分包。

二、供应商的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于专门面向中小企业采购的项目,货物类项目的货物生产企业或者服务类项目的服务提供商应为中小微企业、监狱和戒毒企业、残疾人福利性单位。并按照采购文件要求提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或监狱和戒毒企业证明材料。

3.本项目的特定资格要求：未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

4.本项目不接受联合体投标。

三、获取采购文件

时间：自本公告发布之日起至2025年11月17日（北京时间）

地点：“启东市人民政府”网站

方式：供应商自行从“启东市人民政府”网站下载。

四、提交响应文件截止时间、磋商时间和地点

投标截止时间及开标（磋商）时间：2025年11月17日09点00分（北京时间），逾时则不予受理。

开标（磋商）地点：启东市汇龙镇江海中路579号建都大厦2号楼三楼会议室

特别提醒：本项目实行不见面开标，各投标人须在2025年11月17日09点00分之前将投标文件邮寄（只接收顺丰）至以下地点：南通市启东市汇龙镇江海中路579号建都大厦2#3F业务部，接收联系人：俞女士，联系电话：0513-83721688。

投标人应充分考虑天气、快递速度、路程等因素，不接受到付。未在规定时间内送达的投标文件将不予接收，后果由各潜在投标人自行承担。

友情提醒：拒绝接收未按照采购文件要求密封的投标文件，拒绝接收在投标文件接收截止时间后寄达（以送达签收时间为准）的投标文件，上述情况各潜在供应商充分考虑相关因素，不得就此提出任何异议。

五、其他补充事宜

1.投标保证金：免收。

2.项目磋商活动模式：不见面磋商模式。

3.项目演示、样品、答辩等：无。

4.对项目需求部分（供应商资格要求、项目需求、商务技术评分标准）的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复；对项目磋商文件其他部分的询问请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。

 5.供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但成交供应商，应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名  称：启东市机关事务服务中心

地  址：启东市汇龙镇世纪大道1288号

联系人：赵先生

电  话：0513-80923599

2.采购代理机构信息

采购代理单位：上海祥浦建设工程监理咨询有限责任公司

地址：启东市汇龙镇江海中路579号建都大厦2#3F

联系人：俞女士

联系电话：0513-83721688

附件：磋商文件

第二部分 磋商须知

（一）总则

1.采购方式
1.1 本次采取竞争性磋商方式，本磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。

2.合格的供应商
2.1 满足磋商公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

3.适用法律
3.1 本次采购及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.磋商费用
4.1 供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5.磋商文件的约束力
5.1 供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。

6.磋商文件的解释

6.1磋商文件需求部分（供应商资格要求、项目需求、商务技术评分标准）由采购人或采购代理机构解释。

（二）磋商文件

1.磋商文件构成
1.1 磋商文件由以下部分组成：

（1）采购邀请

（2）磋商须知

（3）项目需求

（4）评审方法和评审标准

（5）响应文件组成

（6）附件

请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购人或采购代理机构联系解决。

1.2 供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

2.磋商文件的澄清
2.1 任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在提交首次响应文件截止时间五日前按磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人。采购人有权对发出的磋商文件进行必要的澄清或修改。

2.2采购人视情组织答疑会

3.磋商文件的修改
3.1 在响应文件提交截止时间前，采购人可以对磋商文件进行修改。

3.2 采购人有权按照法定的要求推迟响应文件提交截止日期和磋商日期。

3.3 磋商文件的修改将在“启东市人民政府”网站公布，补充文件将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

（三）响应文件的编制

1.响应文件的语言及度量衡单位
1.1 供应商提交的响应文件以及供应商与采购人就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

1.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

2.响应文件构成
2.1 供应商编写的响应文件应包括资格审查证明材料文件、商务技术标文件、价格标文件。供应商按“第五部分 响应文件组成”要求编写响应文件。

3.磋商响应有效期
3.1 磋商响应有效期为采购人规定的响应文件提交截止时间后六十（60）天。磋商响应有效期比规定短的将被视为非实质性响应而予以拒绝。

4.磋商响应有效期的延长
4.1在特殊情况下，采购人于原磋商响应有效期满之前，可向磋商供应商提出延长磋商响应有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购人的这一要求而放弃磋商响应，同意延长磋商响应有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商响应有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

（四）磋商响应文件的密封、签署、提交

1.磋商响应文件必须提供1份正本3份副本。

2.磋商响应文件由供应商的法定代表人或授权委托人提交至规定接收地点。

3.磋商响应文件均需采用A4纸（图纸等除外）打印并装订成册，不允许使用活页夹、拉杆夹、文件夹、塑料方便式书脊（插入式或穿孔式）装订，并应在磋商响应文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。
4.供应商的磋商响应文件分三包密封，一包资格审查文件、一包商务技术标、一包价格标（每包内含相应文件正副本）；供应商必须将资格审查证明材料文件，商务技术标文件，价格标文件分开封装。

5.供应商应在磋商响应文件密封袋上标明：采购人名称、项目名称、供应商名称、磋商响应文件名称（如：“资格审查文件”、“商务技术标”、“价格标”）、联系电话、日期。

6.所有磋商响应文件密封袋的封口处均应加盖供应商印章。

7.如果供应商未按上述要求密封及加写标记，将作无效磋商响应文件处理。

（五）磋商响应文件的盖章要求

1.磋商响应文件必须加盖骑缝章或每页盖章。

2.磋商响应文件如有修改、行间内插字和增删，修改处应由供应商加盖供应商的印章。

3.磋商响应文件均需打印并装订成册，签字使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认，如因磋商响应文件字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标供应商负责。投标供应商应在投标文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”，正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

（六）磋商响应文件提交的截止时间

1.供应商应于磋商文件中规定的投标截止时间前将磋商响应文件送至指定的投标地点，在规定的投标截止时间以后提交的磋商响应文件，将被拒收。

2.如到投标截止时间为止，收到的有效响应文件或经评审后有效的响应文件少于三个的（不含三个），项目废标，采购人将依法重新组织采购。

3.采购人推迟投标截止时间，采购人和供应商的权利和义务将受到新的截止时间的约束。

（七）磋商响应文件的修改和撤回

供应商在投标截止时间前，可以对所递交的磋商响应文件进行补充、修改或者撤回，供应商必须将修改磋商响应文件的书面材料并密封后提交给采购代理机构，同时在封套上标明“修改磋商响应文件”和“开标时启封”字样。采购人或采购代理机构可以予以接收，但不退换磋商响应文件。补充、修改的内容应当按照磋商文件要求签署盖章、密封后，作为磋商响应文件的组成部分。

（八）磋商与评审

1.磋商仪式

1.1 采购人或采购代理机构将在磋商公告中规定的时间和地点组织磋商开始仪式。供应商应当参加磋商活动。采购人或采购代理机构在规定得到时间内对响应文件进行开启。

1.2 磋商活动由采购人组织，在规定的地点进行磋商，并公布各供应商的最后报价。
2.磋商小组

2.1 磋商开始仪式结束后，采购人将组织磋商小组进行评审。

2.2 磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。采购人不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。

2.3 磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交候选人。

3.磋商评审过程的保密与公正

3.1 磋商小组、采购人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

3.2 在磋商评审过程中，磋商供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

3.3 磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

3.4 评审开始后，直至向成交供应商授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较响应的有关资料以及授标建议等，采购人、磋商小组、采购代理机构均不得向供应商或与评标无关的其他人员透露。

3.5 在评审期间，采购人将设专门人员与供应商联系。

3.6 采购人和评审小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

4.评审过程的澄清

4.1 评审期间，为有助于对响应文件的审查、评价和比较，磋商小组有权以电子函件形式要求响应人对其响应文件进行澄清，但并非对每个供应商都作澄清要求。

4.2 接到磋商小组澄清要求的供应商应派人按磋商小组规定的时间和格式在做出澄清，澄清的内容作为响应文件的补充部分，但实质性的内容不得做任何更改。

4.3 接到磋商小组澄清要求的供应商如未按规定做出澄清，其风险由供应商自行承担。

5.对响应文件的初审

5.1 响应文件初审分为资格性审查和符合性审查。

5.1.1 资格性检查：依据法律法规和磋商文件的规定，由采购人对响应文件中的资格审查证明材料进行审查。进入评标程序后，资格审查的结论，采购人以书面形式向磋商小组进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将通过“信用中国”网站查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。查询结果将装订至档案。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

5.1.2 符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

5.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商人，采购代理机构将告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

5.2 在正式磋商之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大负偏离或保留。

所谓重大负偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5.3 如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其响应文件成为实质性响应的文件。

5.4 磋商小组将对确定为实质性响应的文件进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）响应文件中报价总表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价总表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价总表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

5.5 磋商小组将按上述修正错误的方法调整响应文件中的报价，并告知供应商，调整后的价格应对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其磋商活动将被拒绝。

5.6 磋商小组将允许修正响应文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何供应商相应的名次排列。

5.7 提供相同品牌相同型号产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下磋商的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌同型号供应商获得成交人推荐资格；评审得分相同的，由磋商小组采取随机抽取的方式确定一个成交候选人，其他同品牌供应商不作为成交候选人。

非单一产品采购项目，磋商文件中将载明其中的核心产品。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

5.8 供应商在评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购人或采购代理机构及磋商小组联系。
6.被认定为未实质性响应磋商文件的响应文件的情形。

6.1 出现下列情形之一的，作无效响应处理。



6.1.1 同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应报价的。6.1.2 不具备磋商文件中规定的资格要求的。 

6.1.3 响应报价超过了采购预算或最高限价的。 

6.1.4 未通过符合性检查的。

6.1.5 不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求的。

6.1.6 供应商被 “信用中国”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

6.1.7 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

6.1.8异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求：

（一）评审过程中出现下列情形之一的，磋商小组应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1．投标（响应）报价低于采购项目预算50% 的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50% ；

2．投标（响应）报价低于采购项目最高限价45% 的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45% ；

3．磋商小组认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）启动异常低价投标（响应）审查后，磋商小组应当要求相关供应商在合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由磋商小组结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

6.1.9 本项目采购产品被财政部、国家发展和改革委员会、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而供应商所投标产品不在强制采购范围内的。（所投产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书扫描件）。

6.1.10 响应文件未按照采购文件要求加盖公章的。

6.1.11 不同的供应商响应文件异常一致的。

6.1.12 投标人的商务技术部分得分相差异常悬殊，评标委员会一致认为得分畸低者有可能影响产品质量或者不能诚信履约的。

6.1.13 其他法律、法规及本磋商文件规定的属无效响应的情形。

6.2 出现下列情形之一的，磋商失败。

6.2.1 符合条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的供应商不足3家的（市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目可以是2家）。

6.2.2 出现影响采购公正的违法违规行为的。

6.2.3 因重大变故，采购任务取消的。

6.2.4 磋商小组认定磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

6.3 响应文件提交截止时间结束后参加磋商的供应商不足三家的处理：

6.3.1 如出现响应文件提交截止时间结束后参加磋商的供应商或者在评审期间对磋商文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

（九）成交

1.确定成交单位
1.1 成交候选供应商的选取原则和数量见磋商文件第四部分规定。 

1.2 采购人授权磋商小组在成交候选供应商中直接确定成交供应商。

1.3 采购人将在“启东市人民政府”网站发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

1.4 若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格。

1.4.1 提供虚假材料谋取成交的。

1.4.2 向采购人、采购代理机构行贿或者评审专家提供其他不正当利益的。

1.4.3 恶意竞争，最终总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

1.4.4 属于本文件规定的无效条件，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。

1.4.5 与采购人或者其他供应商恶意串通的。

1.4.6 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

1.5 有下列情形之一的，视为供应商串通参与磋商，响应无效：
1.5.1 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制。

1.5.2 不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜。

1.5.3 不同供应商的响应文件里面的项目管理成员或者联系人员为同一人。

1.5.4 不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异。

2.质疑处理
2.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的磋商文件的，可以对磋商文件提出质疑。

2.2 供应商认为磋商文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

2.2.1 对可以质疑的磋商文件提出质疑的，为收到磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日；
　　2.2.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
　　2.2.3 对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2.3 质疑函必须按照本磋商文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加磋商，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

2.4 对采购方式、磋商文件中项目需求、供应商资格条件、评审方法和评审标准、资格审查结果等应当由采购人答复的质疑，请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的质疑，请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。
采购人质疑接收人及联系方式，见磋商文件第一部分。

2.5 以下情形的质疑不予受理：

2.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

2.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

2.5.3 未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

2.5.4 供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

2.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人或采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

3.成交通知书
3.l 成交结果确定后，采购人将向成交供应商发出成交通知书（详见磋商文件第四部分）。

3.2 采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发交通知书将是合同的一个组成部分。对采出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃磋商项目的，应当依法承担法律责任。

（十）授予合同

1.签订合同
1.l 成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

1.2 磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

1.3 签订合同后，成交供应商不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，成交供应商的履约保证金将不予退还。政府采购合同分包履行的，成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

2.货物和服务的追加、减少和添购。
2.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

2.2 采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

第三部分  项目需求

供应商在制作响应文件时仔细研究项目需求说明。项目需求包括技术要求和商务要求:技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等;商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。

供应商不能简单照搬照抄磋商文件项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如供应商提供的货物和服务同采购人提出的项目需求说明中的技术、商务要求不同的，必须在《商务部分正负偏离表》和《技术部分正负偏离表》上明示。

其内容包含：
(一)维保内容：

本项目包含行政中心主楼，后勤中心，档案馆，便民中心，科技馆的变频多联机空调维修、保养。保证变频多联机空调系统的正常运转和使用安全，变频多联机设备使用年限较久，考虑空调设备及管路老化，对整个空调系统运行进行有目的的定期巡查，换季清洗保养，提前发现问题所在，消除隐患，保障空调系统稳定工作。

1.本项目变频多联机清单，具体如下：
	序号
	维保区域
	变频多联机空调数量

	1
	行政中心16、17、19-21层
	室外机380V，19台，室内机220V，151台

	
	
	新风机组一套

	2
	便民中心8层
	室外机380V，4台，室内机220V，36台

	3
	档案馆
	室外机380V，32台，室内机220V，149台

	
	
	新风机组4套，屋顶机1套，机房专用空调2套

	4
	后勤楼5-8层


	室外机380V，18台，室内机220V，145台

	
	
	新风机组4套

	5
	科技馆
	室外机380V，31台，室内机220V，183台

	
	
	新风机组7套


2、定期计划

2.1.VRV多联机空调，楼顶室外机每周一至周三巡检一次，发现有故障的会及时解决的。

2.2.每年空调不用时待机状态下，做一次室外机清洗和保养，十月份进行所有室内机过滤网片清洗和外壳的清洁擦拭。

3、不定期计划

3.1.每年换季空调模式开的不对，要去每个办公室重新调整。

3.2.不定期检查空调室外管道，黑扎带脱落重新包扎，室内机管道保温部分脱落滴水重新包扎。

3.3.确保采购单位的空调机组在本合同期内正常运行为目标的维护保养、维修服务。

3.4.供应商在本地具有足够规模的备品备件库，确保发生故障的情况下迅速处理解决。

3.5.设备确因故障需要外送维修的，费用由供应商承担。修复产品的质保期按厂商要求执行。

3.6.压缩机如噪声过大或损坏必须进行更换。

3.7.变频多联空调系统定期巡检服务：供应商每月对变频多联空调系统进行不少于2次的日常巡检、维护、保养。

3.8.供应商提供365天*24小时的现场服务；接到报修通知后，供应商必须10分钟内响应，15分钟到达现场并提供不间断服务，尽快解决问题，满足采购人的正常使用要求。一般故障应在4小时内解决，重大故障应在48小时内解决，特殊故障解决期限双方协商确定。

3.9.成交供应商安排一名项目负责人和有维修资质的现场常驻人员一名，提供变频多联空调系统日常的维保服务、技术支持并配合采购人进行变频多联空调系统设备管理。

3.10.供应商在采购单位处自行常备一整套常用维保工具，其中必须包含一套冷媒回收装置，供应商提供常备维保工具清单。

3.11.技术支持服务：为采购人提供变频多联空调系统日常使用、维护、设备管理等的技术支持和技术咨询。

4、变频多联机维保工作内容与要求
	项目名称：启东市行政中心变频多联机维保项目

	维保人员：
	日   期：

	序号
	维保项目
	保养记录
	备注

	1
	室外机
	机体清洁度检测
	合格□    不合格□
	

	2
	
	压缩机运行检测
	合格□    不合格□
	

	3
	
	制冷剂检测、补充
	合格□    不合格□
	

	4
	
	翅片换气检测
	合格□    不合格□
	

	5
	
	冷媒管保温检测
	合格□    不合格□
	

	6
	
	机座腐蚀检测
	合格□    不合格□
	

	7
	室内机
	凝水盘堵塞检测
	合格□    不合格□
	

	8
	
	冷凝水管保温检查
	合格□    不合格□
	

	9
	
	水泵检测
	合格□    不合格□
	

	10
	
	过滤网清洗检测
	合格□    不合格□
	

	11
	
	风量及噪音检测
	合格□    不合格□
	

	12
	
	冷媒管保温检测
	合格□    不合格□
	

	13
	电气部分
	电气绝缘检测
	合格□    不合格□
	

	14
	
	接地检测
	合格□    不合格□
	

	15
	
	电路节点紧固检测
	合格□    不合格□
	

	16
	
	运转电流检测
	合格□    不合格□
	

	17
	温控面板
	运行模式
	正常□    不正常□
	

	18
	
	设定温度
	正常□    不正常□
	

	19
	
	回风温度
	正常□    不正常□
	

	20
	
	遥控器热敏电阻温度
	正常□    不正常□
	

	21
	
	室内机热交换器热敏电阻/U型头
	正常□    不正常□
	

	22
	
	室内机热交换器热敏电阻/毛细管
	正常□    不正常□
	

	23
	
	室内机热交换器热敏电阻/气管头
	正常□    不正常□
	

	24
	
	室内机风扇速度
	正常□    不正常□
	

	25
	
	频率要求
	正常□    不正常□
	

	26
	
	响应频率
	正常□    不正常□
	

	27
	
	室内机膨胀阀脉冲
	正常□    不正常□
	

	28
	
	室外机热交换器热敏电阻R1
	正常□    不正常□
	

	29
	
	室外机热交换器热敏电阻R2
	正常□    不正常□
	

	30
	
	压缩机频率
	正常□    不正常□
	

	31
	
	高压
	正常□    不正常□
	

	32
	
	低压
	正常□    不正常□
	

	33
	
	排气管温度
	正常□    不正常□
	

	34
	
	运行底部温度
	正常□    不正常□
	

	35
	
	电流
	正常□    不正常□
	

	36
	
	室外机风扇速度
	正常□    不正常□
	

	37
	
	室外机膨胀阀EEVC的脉冲
	正常□    不正常□
	

	38
	
	室外机膨胀阀EEVH的脉冲
	正常□    不正常□
	


注：发现问题及时上报并处理，规范操作，确保安全及环境整洁。

5、配件及材料费用

5.1.在变频多联空调系统的日常维保、检测、抢修过程中，为修复单台次故障所需更换的易损件、零部件及独立设备单价在1200元及以下的由供应商免费提供；设备因改造、升级、更新所需费用由采购人承担。供应商应在本地具有足够规模的备品备件库，对所有维护设备的故障件均给予现场维修及换件服务，所提供备件必须全新，若市场无法采购同类全新的则可提供功能全新的同类产品，确保发生故障的情况下迅速处理解决。

5.2.设备确因故障需要外送维修的，产生的包括但不限于第三方检测费、维修费（指修理人工费）、物流费等由供应商承担；外送维修中更换的零部件单价如在1200元及以下，费用由供应商承担。修复产品的质保期按厂商要求执行。

 （二）零部件最高限价清单

	MHAQ产FDUT-D系列零部件最高限价

	序号
	名称
	FDUT-D-KXE6
	单价

	
	
	22
	28
	36
	45
	56
	

	1
	热交
	1
	1
	
	
	
	1025

	2
	热交
	
	
	1
	
	
	1211

	3
	热交
	
	
	
	1
	
	1105

	4
	热交
	
	
	
	
	1
	1396

	5
	涡轮
	2
	2
	2
	2
	2
	75

	6
	蜗壳
	2
	2
	2
	2
	2
	118

	7
	挡圈
	2
	2
	2
	2
	2
	10

	8
	电机
	1
	1
	1
	
	
	433

	9
	电机
	
	
	
	1
	1
	475

	10
	电机电容
	1
	1
	1
	
	
	10

	11
	电机电容
	
	
	
	1
	1
	10

	12
	基板
	1
	1
	
	1
	
	1089

	13
	基板
	
	
	1
	
	1
	1095

	14
	变压器
	1
	1
	1
	1
	1
	108

	15
	热交传感器
	1
	1
	1
	1
	1
	25

	16
	热交传感器
	1
	1
	1
	1
	1
	25

	17
	热交传感器
	1
	1
	1
	1
	1
	25

	18
	传感器
	1
	1
	1
	1
	1
	28

	19
	接水盘
	1
	1
	1
	
	
	140

	20
	接水盘
	
	
	
	1
	1
	140

	21
	排水泵
	1
	1
	1
	1
	1
	248

	22
	浮子开关
	1
	1
	1
	1
	1
	49

	23
	电子膨胀阀线圈
	1
	1
	1
	1
	1
	182

	24
	膨胀阀
	1
	1
	1
	1
	1
	158

	25
	底盘
	
	
	
	
	
	25


	MHAQ产RFTW系列零部件最高限价

	序号
	名称
	FDTW-KXE6
	单价

	
	
	28
	45
	56
	

	1
	热交
	1
	
	
	1156

	2
	热交
	
	1
	
	1289

	3
	热交
	
	
	1
	1495

	4
	涡轮
	1
	1
	1
	229

	5
	电机
	1
	1
	1
	583

	6
	电机电容
	1
	1
	1
	10

	7
	基板
	1
	1
	1
	1547

	8
	变压器
	1
	1
	1
	132

	9
	热交传感器
	1
	1
	1
	35

	10
	传感器总成
	1
	1
	1
	195

	11
	过滤网
	1
	1
	1
	135

	12
	接水盘
	1
	1
	1
	1323

	13
	排水泵
	1
	1
	1
	330

	14
	浮子开关
	1
	1
	1
	1265

	15
	电子膨胀阀
	1
	
	
	472

	16
	电子膨胀阀
	
	1
	
	472

	17
	电子膨胀阀
	
	
	1
	487

	18
	电子膨胀阀线圈
	1
	1
	1
	186


	MHAQ产FDUM系列零部件最高限价

	序号
	名称
	FDUM-KXE6
	单价

	
	
	22
	28
	36
	45
	56
	71
	90
	112
	140
	

	1
	热交总成
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1322

	2
	热交总成
	
	
	1
	1
	
	
	
	
	
	1583

	3
	热交总成
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	1841

	4
	热交总成
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	1936

	5
	热交总成
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	1995

	6
	热交总成
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	2653

	7
	传感器总成
	1
	1
	1
	1
	
	
	
	
	
	85

	8
	传感器总成
	
	
	
	
	1
	1
	1
	
	
	85

	9
	传感器总成
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	85

	10
	电机
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	488

	11
	电机
	
	1
	1
	1
	1
	
	
	
	
	488

	12
	电机
	
	
	
	
	
	1
	1
	1
	1
	534

	13
	电机
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	402

	14
	电容
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	8

	15
	电容
	
	1
	1
	1
	1
	
	
	
	
	12

	16
	电容
	
	
	
	
	
	1
	
	1
	
	12

	17
	电容
	
	
	
	
	
	
	1
	
	1
	15

	18
	电容
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	6

	19
	涡轮
	2
	2
	2
	2
	2
	
	
	
	
	76

	20
	涡轮
	
	
	
	
	
	2
	2
	2
	2
	97

	21
	涡轮
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	252

	22
	排水泵总成
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	446

	23
	排水管
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	171

	24
	EPS接水盘总成
	1
	1
	1
	1
	1
	
	
	
	
	120

	25
	EPS接水盘总成
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	160

	26
	EPS接水盘总成
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	200

	27
	基板
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	886

	28
	变压器
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	86

	29
	传感器总成
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	120

	30
	电子膨胀阀线圈
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	
	
	
	146

	31
	电子膨胀阀线圈
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	1
	131

	32
	电子膨胀阀
	
	
	
	1
	1
	1
	1
	1
	
	185


	MHAQ产FDT系列零部件最高限价

	序号
	名称
	FDT22-160KXE6
	单价

	
	
	22
	28
	36
	45
	50
	56
	71
	80
	90
	100
	112
	125
	140
	160
	

	1
	热交总成
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	889

	2
	热交总成
	
	
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	912

	3
	热交总成
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	1396

	4
	热交总成
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1402

	5
	热交总成
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1793

	6
	风扇
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	156

	7
	风扇
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	205

	8
	电机
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	890

	9
	电机
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	978

	10
	接水盘总成
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1056

	11
	接水盘总成
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1317

	12
	浮子开关
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	48

	13
	电源基板
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1083

	14
	控制基板
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1294

	15
	排水泵总成
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	274

	16
	步进电机
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	28

	17
	电子膨胀阀
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	89

	18
	电子膨胀阀
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	208


	MHAQ产KX6系列零部件最高限价

	序号
	名称
	FDC-KXE6Q
	单价

	
	
	335-K
	400
	450
	504
	560
	560-K
	615
	680
	

	1
	压缩机
	2
	2
	2
	2
	2
	
	
	
	12600

	2
	压缩机
	
	
	
	
	
	2
	2
	2
	15600

	3
	储液器
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	962

	4
	气液分离器
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1999

	5
	热交
	1
	1
	1
	
	
	
	
	
	5111

	6
	热交
	
	
	
	1
	1
	
	
	
	6837

	7
	热交
	
	
	
	
	
	1
	1
	1
	8842

	8
	热交
	1
	1
	1
	
	
	
	
	
	5111

	9
	热交
	
	
	
	1
	1
	
	
	
	6837

	10
	热交
	
	
	
	
	
	1
	1
	1
	8842

	11
	主控基板
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	2595

	12
	变频基板
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2746

	13
	滤波基板
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	1998

	14
	功率晶体管
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2323

	15
	变阻器
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	288

	16
	电机
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2417

	17
	EEVSC本体
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	387

	18
	EEVSC本体
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	387

	19
	EEVSC线圈
	
	
	
	
	
	
	
	
	282

	20
	EEVH1本体
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	387

	21
	EEVH1线圈
	
	
	
	
	
	
	
	
	387

	22
	EEVH2本体
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	282

	23
	EEVH2线圈
	
	
	
	
	
	
	
	
	282

	24
	SV1,2线圈
	
	
	
	
	
	
	
	
	387

	25
	SV1本体
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	387

	26
	SV2本体
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	387

	27
	SV6,7线圈
	
	
	
	
	
	
	
	
	282

	28
	SV6本体
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	387

	29
	SV7本体
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	387

	30
	高压开关
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	388

	31
	低压传感器
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	599

	32
	高压传感器
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	618

	33
	接触器
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	372

	34
	电子膨胀阀
	
	
	
	1
	1
	1
	1
	1
	285

	35
	加热带
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	45

	36
	加热带
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	45


(三)其他要求

1.服务时间：自合同签订之日起一年。
本项目预算为一年度的预算，根据《政府购买服务管理办法》第二十四条规定，本项目根据采购结果，采取一次招标三年沿用。一年合同期满后，采购人未获得预算批复或因政策变化采购需求取消，则经采购人书面通知供应商后，合同到期终止不再续签，或受疫情等不可抗力的影响，次年预算压减，采购人也将根据新的预算重新采购，供应商自行承担相应风险。服务期自合同签订之日起一年，实行一年一考核一续签合同的办法，采购人有权单方决定是否续签后一年度合同，除政策性调整(如最低工资等)外，合同金额不作改变。如果成交供应商没有达到合同所要求履行条件之一的，则采购人有权在委托期限内随时终止合同。

2.服务地点：启东市行政中心大院内。

3.验收方案：严格根据采购文件、投标文件以及国家相关规定、标准进行验收，在规定期限内提供服务，且完全满足采购文件技术要求。

4.售后服务及其他（含安装、调试、培训、维护等）

成交供应商最大程度地保证系统的顺利开通及正常运转所需的技术和人员支持，从而保障该项目能正常运转。

5.考核要求

采购人每季度根据《考核表》对成交供应商的服务情况进行考核、汇总，最终根据考核分数进行结算。若考核得分在70分（不含）以下的，采购人有权终止合同。每次季度考核由采购人和成交供应商共同参与，考核表需经双方代表共同签字验收。
	启东市行政中心VRV空调维保项目考核表

	序号
	考核指标名称
	考核方法
	分值
	得分

	1
	维护保养实施内容的完整性
	未按法规要求或合同要求内容实施维护保养，每遗漏一项或无维保记录扣2分
	10
	

	2
	维护保养服务响应的时效性
	未按法规要求或合同要求进行及时响应，每发生一次扣5分
	10
	

	3
	各类服务开始前与结束后报备登记
	未按要求在各类服务开始前与结束后进行报备登记，每发生一次扣2分
	10
	

	4
	服务人员仪表仪容
	服务人员需穿统一工作服并佩戴统一工作牌，未按要求执行，每发生一次扣2分
	10
	

	5
	服务人员配合度
	因突发事件或重大活动或特殊情况需服务人员配合时，未按时配合，每发生一次扣2分
	10
	

	6
	服务人员服务态度
	服务人员不使用文明用语，服务态度不好，每发生一次扣2分
	5
	

	7
	各类服务安全规范性
	服务人员安全规范意识淡薄，每发生一次扣3分
	10
	

	8
	客户投诉率
	因设备设施自身原因故障造成的客户投诉，每发生一次扣3分
	10
	

	9
	设备设施故障率
	同一设备设施一个月内因设备设施自身原因，发生故障或报修超过3次（含）以上，每发生一次扣2分
	15
	

	10
	服从管理
	按要求定期（每月）提交工作总结及计划，执行不到位，每次扣1分
	2
	

	
	
	按要求配合做好行政中心节能工作，不配合节能工作的每次扣1分
	3
	

	11
	其他
	法规或合同有要求，但以上考核指标未涉及的，未按相关要求执行，每发生一次扣1分
	5
	

	季度考核得分在90分以下80分（含）以上的，每少一分扣500元；季度考核得分在80分（不含）以下的，相对于90分，每少一分扣500元，另按相应比例（90-考核分）%扣除当季度维保费用。


	最终得分
	

	乙方签字：                                        甲方签字：

日 期：                                           日 期：


（四）报价要求

1.投标报价包括完成本项目服务内容所需要的一切费用，包括但不仅限于相关辅助材料费、人员培训费、售后及现场技术服务指导服务费、咨询费、税费、利润等所有费用。同时，报价也应包含合同履行过程中可能发生的一切风险。供应商报价时应充分考虑现场环境以及国家政策性调整等风险因素，在合同实施期间，合同价不随国家政策或法规、标准及任何市场因素的变化而进行调整。

2.项目服务期间所需的设备、经费由供应商自行组织、自备安排；其设备使用费已包括在合同价款中。

3.成交供应商要制定工作方案、科学分工、严密组织、责任到位、安全到位、工作台帐到位。

4.成交供应商应充分考虑项目实施过程中的各项安全风险，并采取必要的措施予以保障；若项目实施过程中发生任何安全事故或人身伤害，则均由成交供应商自行承担。
（五）付款方式：合同签订后30日内预付年度维保费用的10%；服务期内按季考核并付款（第一季度扣除已支付预付款），每季度末根据考核得分结算：季度考核得分在90分（含）以上的，支付该季度维保费用的100%；季度考核得分在90分以下80分（含）以上的，每少一分扣500元；季度考核得分在80分（不含）以下的，相对于90分，每少一分扣500元，另按相应比例（90-考核分）%扣除当季度维保费用。乙方申请付款前需提供相应金额的增值税专用发票。
（六）履约保证金

1.本项目成交后的履约保证金为项目成交价的10%，成交供应商的履约保证金须在成交通知书发出之日起至合同签订前汇入采购单位账户（应当以数字人民币、支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），成交供应商凭成交通知书与采购单位签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃成交资格。

2.成交供应商全部履约合同义务，经采购单位验收合格无质量、进度等问题的，采购人在验收合格后一次性退还履约保证金，采购人若逾期退还履约保证金的，按照逾期部分的每日0.05%支付违约金。

3.发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：

a.签订合同后，成交供应商不履行合同义务的，采购单位有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，成交供应商还须承担相应的法律赔偿责任。

b.成交供应商在履约过程中发生违约行为，给采购单位造成损失的，采购单位有权在成交供应商缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补采购单位经济损失，不足的部分成交供应商另外补齐。

五、合同条款

委托方（以下简称“甲方”）：                           

受托方（以下简称“乙方”）：                           
根据启东市行政中心VRV空调维保项目采购文件、中标人的投标文件和成交通知书，甲乙双方就此次成交结果的采购事宜签订本合同，以兹共同遵守。
项目名称

启东市行政中心VRV空调维保项目

第二条 维保内容及要求  

本项目包含行政中心主楼，后勤中心，档案馆，便民中心，科技馆的变频多联机空调维修、保养。保证变频多联机空调系统的正常运转和使用安全，变频多联机设备使用年限较久，考虑空调设备及管路老化，对整个空调系统运行进行有目的的定期巡查，换季清洗保养，提前发现问题所在，消除隐患，保障空调系统稳定工作。

1.本项目变频多联机清单，具体如下：
	序号
	维保区域
	变频多联机空调数量

	1
	行政中心16、17、19-21层
	室外机380V，19台，室内机220V，151台

	
	
	新风机组一套

	2
	便民中心8层
	室外机380V，4台，室内机220V，36台

	3
	档案馆
	室外机380V，32台，室内机220V，149台

	
	
	新风机组4套，屋顶机1套，机房专用空调2套

	4
	后勤楼5-8层


	室外机380V，18台，室内机220V，145台

	
	
	新风机组4套

	5
	科技馆
	室外机380V，31台，室内机220V，183台

	
	
	新风机组7套


2、定期计划

2.1.VRV多联机空调，楼顶室外机每周一至周三巡检一次，发现有故障的会及时解决的。

2.2.每年空调不用时待机状态下，做一次室外机清洗和保养，十月份进行所有室内机过滤网片清洗和外壳的清洁擦拭。

3、不定期计划

3.1.每年换季空调模式开的不对，要去每个办公室重新调整。

3.2.不定期检查空调室外管道，黑扎带脱落重新包扎，室内机管道保温部分脱落滴水重新包扎。

3.3.确保甲方的空调机组在本合同期内正常运行为目标的维护保养、维修服务。

3.4.乙方在本地具有足够规模的备品备件库，确保发生故障的情况下迅速处理解决。

3.5.设备确因故障需要外送维修的，费用由乙方承担。修复产品的质保期按厂商要求执行。

3.6.压缩机如噪声过大或损坏必须进行更换。

3.7.变频多联空调系统定期巡检服务：乙方每月对变频多联空调系统进行不少于2次的日常巡检、维护、保养。

3.8.乙方提供365天*24小时的现场服务；接到报修通知后，乙方必须10分钟内响应，15分钟到达现场并提供不间断服务，尽快解决问题，满足甲方的正常使用要求。一般故障应在4小时内解决，重大故障应在48小时内解决，特殊故障解决期限双方协商确定。

3.9.乙方安排一名项目负责人和有维修资质的现场常驻人员一名，提供变频多联空调系统日常的维保服务、技术支持并配合甲方进行变频多联空调系统设备管理。

	序号
	姓名
	岗位
	联系方式

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	...
	
	
	


3.10.乙方在甲方处自行常备一整套常用维保工具，其中必须包含一套冷媒回收装置，乙方提供常备维保工具清单。

3.11.技术支持服务：为甲方提供变频多联空调系统日常使用、维护、设备管理等的技术支持和技术咨询。

4、变频多联机维保工作内容与要求

	项目名称：启东市行政中心变频多联机维保项目

	维保人员：
	日   期：

	序号
	维保项目
	保养记录
	备注

	1
	室外机
	机体清洁度检测
	合格□    不合格□
	

	2
	
	压缩机运行检测
	合格□    不合格□
	

	3
	
	制冷剂检测、补充
	合格□    不合格□
	

	4
	
	翅片换气检测
	合格□    不合格□
	

	5
	
	冷媒管保温检测
	合格□    不合格□
	

	6
	
	机座腐蚀检测
	合格□    不合格□
	

	7
	室内机
	凝水盘堵塞检测
	合格□    不合格□
	

	8
	
	冷凝水管保温检查
	合格□    不合格□
	

	9
	
	水泵检测
	合格□    不合格□
	

	10
	
	过滤网清洗检测
	合格□    不合格□
	

	11
	
	风量及噪音检测
	合格□    不合格□
	

	12
	
	冷媒管保温检测
	合格□    不合格□
	

	13
	电气部分
	电气绝缘检测
	合格□    不合格□
	

	14
	
	接地检测
	合格□    不合格□
	

	15
	
	电路节点紧固检测
	合格□    不合格□
	

	16
	
	运转电流检测
	合格□    不合格□
	

	17
	温控面板
	运行模式
	正常□    不正常□
	

	18
	
	设定温度
	正常□    不正常□
	

	19
	
	回风温度
	正常□    不正常□
	

	20
	
	遥控器热敏电阻温度
	正常□    不正常□
	

	21
	
	室内机热交换器热敏电阻/U型头
	正常□    不正常□
	

	22
	
	室内机热交换器热敏电阻/毛细管
	正常□    不正常□
	

	23
	
	室内机热交换器热敏电阻/气管头
	正常□    不正常□
	

	24
	
	室内机风扇速度
	正常□    不正常□
	

	25
	
	频率要求
	正常□    不正常□
	

	26
	
	响应频率
	正常□    不正常□
	

	27
	
	室内机膨胀阀脉冲
	正常□    不正常□
	

	28
	
	室外机热交换器热敏电阻R1
	正常□    不正常□
	

	29
	
	室外机热交换器热敏电阻R2
	正常□    不正常□
	

	30
	
	压缩机频率
	正常□    不正常□
	

	31
	
	高压
	正常□    不正常□
	

	32
	
	低压
	正常□    不正常□
	

	33
	
	排气管温度
	正常□    不正常□
	

	34
	
	运行底部温度
	正常□    不正常□
	

	35
	
	电流
	正常□    不正常□
	

	36
	
	室外机风扇速度
	正常□    不正常□
	

	37
	
	室外机膨胀阀EEVC的脉冲
	正常□    不正常□
	

	38
	
	室外机膨胀阀EEVH的脉冲
	正常□    不正常□
	


注：发现问题及时上报并处理，规范操作，确保安全及环境整洁。

5、配件及材料费用

5.1.在变频多联空调系统的日常维保、检测、抢修过程中，为修复单台次故障所需更换的易损件、零部件及独立设备单价在1200元及以下的由乙方免费提供；设备因改造、升级、更新所需费用由甲方承担。乙方应在本地具有足够规模的备品备件库，对所有维护设备的故障件均给予现场维修及换件服务，所提供备件必须全新，若市场无法采购同类全新的则可提供功能全新的同类产品，确保发生故障的情况下迅速处理解决。

5.2.设备确因故障需要外送维修的，产生的包括但不限于第三方检测费、维修费（指修理人工费）、物流费等由乙方承担；外送维修中更换的零部件单价如在1200元及以下，费用由乙方承担。修复产品的质保期按厂商要求执行。

第三条 零部件报价清单（详见采购文件、投标响应文件）

第四条 服务地点及服务时间

1.服务地点：启东市行政中心大院内。

2.服务时间：合同签订日起一年，自   年   月   日至   年   月   日。

本项目根据采购结果，采取一次招标三年沿用。一年合同期满后，甲方未获得预算批复或因政策变化采购需求取消，则经甲方书面通知乙方后，合同到期终止不再续签，或受疫情等不可抗力的影响，次年预算压减，甲方也将根据新的预算重新采购，乙方自行承担相应风险。服务期自合同签订之日起一年，实行一年一考核一续签合同的办法，甲方有权单方决定是否续签后一年度合同，除政策性调整(如最低工资等)外，合同金额不作改变。如果乙方没有达到合同所要求履行条件之一的，则甲方有权在委托期限内随时终止合同。

第五条 项目验收
严格根据采购文件、投标文件以及国家相关规定、标准进行验收，在规定期限内提供服务，且完全满足采购文件技术要求。

第六条 售后服务及其他（含安装、调试、培训、维护等）

1.乙方最大程度地保证系统的顺利开通及正常运转所需的技术和人员支持，从而保障该项目能正常运转。

2.考核要求

甲方每季度根据《考核表》（见附件）对乙方的服务情况进行考核、汇总，最终根据考核分数进行结算。若考核得分在70分（不含）以下的，甲方有权终止合同。每次季度考核由甲方和乙方共同参与，考核表需经双方代表共同签字验收。
第七条 合同费用及支付办法
1.合同费用

合同总费用计人民币：           （￥：            元）。

注：合同价包括完成本项目服务内容所需要的一切费用，包括但不仅限于相关辅助材料费、人员培训费、售后及现场技术服务指导服务费、咨询费、税费、利润等所有费用。同时，报价也应包含合同履行过程中可能发生的一切风险。乙方报价时已充分考虑现场环境以及国家政策性调整等风险因素，在合同实施期间，合同价不随国家政策或法规、标准及任何市场因素的变化而进行调整。
2.付款方式

合同签订后30日内预付年度维保费用的10%；服务期内按季考核并付款（第一季度扣除已支付预付款），每季度末根据考核得分结算：季度考核得分在90分（含）以上的，支付该季度维保费用的100%；季度考核得分在90分以下80分（含）以上的，每少一分扣500元；季度考核得分在80分（不含）以下的，相对于90分，每少一分扣500元，另按相应比例（90-考核分）%扣除当季度维保费用。乙方申请付款前需提供相应金额的增值税专用发票。

第八条 履约保证金

1.本项目成交后的履约保证金为项目成交价的10%（     元），乙方的履约保证金须在成交通知书发出之日起至合同签订前汇入甲方账户（应当以数字人民币、支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），乙方凭成交通知书与甲方签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃成交资格。

2.乙方全部履约合同义务，经甲方验收合格无质量、进度等问题的，甲方在验收合格后一次性退还履约保证金，甲方若逾期退还履约保证金的，按照逾期部分的每日0.05%支付违约金。

3.发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：

a.签订合同后，乙方不履行合同义务的，甲方有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时甲方亦有权终止合同，乙方还须承担相应的法律赔偿责任。

b.乙方在履约过程中发生违约行为，给甲方造成损失的，甲方有权在乙方缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补甲方经济损失，不足的部分乙方另外补齐。

第九条 违约、争议

1.双方都必须严格遵守签订的合同条款、不得违约；

2.由于一方违约造成的损失，由违约方承担，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同；

3.甲方有权指定第三方对乙方的维护保养成果进行随机检测，检测不合格的，甲方有权要求乙方立即整改直至通过或合格，所产生的费用由乙方自行承担；

4.乙方维护保养内容不符合合同约定的，甲方有权要求乙方在规定的时间内重新维护保养，逾期维护保养或维护保养的成果仍不符合约定的，甲方有权终止本合同，并没收履约保证金；

5.除不可抗力因素外，因维护保养不到位等原因造成甲方VRV空调运行异常的，甲方将视情况轻重对乙方每次进行200至500元的服务质量处罚。因乙方技术和其他原因在24小时内不能有效排除故障，甲方有权请其他有资质的单位维修或更换维修保养单位，产生的所有费用由乙方承担；

6.双方对合同条款变更时必须另签补充合同条款，补充合同条款作为本合同的组成部分，与主合同具有同等法律效力；

7.甲方与乙方在合同履行期间发生争议时，双方可以直接向工程所在地人民法院起诉；

8.其他未尽事宜如有发生，双方友好协商。

第十条 其它

1.项目服务期间所需的设备、经费由乙方自行组织、自备安排；其设备使用费已包括在合同价款中。

2.乙方要制定工作方案、科学分工、严密组织、责任到位、安全到位、工作台帐到位。

3.乙方应充分考虑项目实施过程中的各项安全风险，并采取必要的措施予以保障；若项目实施过程中发生任何安全事故或人身伤害，则均由乙方自行承担。
4.本合同自双方签字盖章后生效，至双方履行完规定条款并结清费用后失效。

5.本合同一式陆份，甲乙各执叁份。

6.本合同未尽事宜，由双方协商解决，或签订补充协议。

甲方（盖章）：                      乙方（盖章）：

法定代表人或委托代理人：             法定代表人或委托代理人：

联系电话：                          联系电话：

开户银行：                          开户银行：

银行账号：                          银行账号：

日期：   年  月  日                 日期：   年  月  日
附件：

	启东市行政中心VRV空调维保项目考核表

	序号
	考核指标名称
	考核方法
	分值
	得分

	1
	维护保养实施内容的完整性
	未按法规要求或合同要求内容实施维护保养，每遗漏一项或无维保记录扣2分
	10
	

	2
	维护保养服务响应的时效性
	未按法规要求或合同要求进行及时响应，每发生一次扣5分
	10
	

	3
	各类服务开始前与结束后报备登记
	未按要求在各类服务开始前与结束后进行报备登记，每发生一次扣2分
	10
	

	4
	服务人员仪表仪容
	服务人员需穿统一工作服并佩戴统一工作牌，未按要求执行，每发生一次扣2分
	10
	

	5
	服务人员配合度
	因突发事件或重大活动或特殊情况需服务人员配合时，未按时配合，每发生一次扣2分
	10
	

	6
	服务人员服务态度
	服务人员不使用文明用语，服务态度不好，每发生一次扣2分
	5
	

	7
	各类服务安全规范性
	服务人员安全规范意识淡薄，每发生一次扣3分
	10
	

	8
	客户投诉率
	因设备设施自身原因故障造成的客户投诉，每发生一次扣3分
	10
	

	9
	设备设施故障率
	同一设备设施一个月内因设备设施自身原因，发生故障或报修超过3次（含）以上，每发生一次扣2分
	15
	

	10
	服从管理
	按要求定期（每月）提交工作总结及计划，执行不到位，每次扣1分
	2
	

	
	
	按要求配合做好行政中心节能工作，不配合节能工作的每次扣1分
	3
	

	11
	其他
	法规或合同有要求，但以上考核指标未涉及的，未按相关要求执行，每发生一次扣1分
	5
	

	季度考核得分在90分以下80分（含）以上的，每少一分扣500元；季度考核得分在80分（不含）以下的，相对于90分，每少一分扣500元，另按相应比例（90-考核分）%扣除当季度维保费用。


	最终得分
	

	乙方签字：                                        甲方签字：

日 期：                                           日 期：


第四部分 评审方法和评审标准

一、磋商方式

不见面磋商模式。

二、磋商程序及评审方法和标准

评审方法：综合评分法。

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

最后报价将作为评审价。系统发送最后报价填报通知后，所有的响应供应商须在系统规定的时间内填写并提交最后报价，未在规定时间内提交最后报价的或超过第一轮报价的，视作无效响应处理。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。提交最后报价的供应商不得少于3家；只有符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项或《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

供应商价格部分和商务、技术部分的合计分值，为该供应商的评审总得分。

评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列，确定成交候选供应商名单并按顺序确定成交供应商。得分相同的，按响应报价由低到高顺序排列，得分且响应报价相同的并列。

评委在认真审阅响应文件的基础上，根据各响应文件的响应程度独立评判，不得统一打分。

（一）磋商小组对供应商资格进行审查。

供应商资格不合格的，其响应文件判定为无效响应文件。

（二）磋商小组对符合资格供应商的响应文件进行符合性审查。

未通过符合性审查的响应文件，将被判为不满足磋商文件实质性要求。

（三）商务技术分：80分

各供应商得分为磋商小组成员评分的算术平均分，分值保留小数点后两位。
	序 号
	评审

项目
	评审内容及规则
	标准

分值

	1
	业绩
	自2022年1月1日（以合同签订时间为准）以来承担过党政机关、事业单位、国有企业变频多联机维保服务项目的，每一个得4分，最高得12分。

注：设备销售安装类不得分，一个项目多年续签算一个，提供维保服务合同（含合同首页、标的金额页、盖章页）和增值税发票。
	12分

	2
	人员配置
	根据供应商安全和文明服务措施的操作性等方面，结合本项目实施方案提供维保专业人员名单，维保专业人员须为投标人正式人员，具有电工证或制冷与空调作业证的，每提供一名，得1分，最多得3分（注：同一人只能按一个证书计分）；同时具有电工证和制冷与空调作业证的，每提供一名得3分，最高得9分。

注：提供有效的相关证书及投标供应商为维保专业人员缴纳的自本采购公告发布之日前三个月内任意一个月的社保缴纳证明材料。
	9分

	3
	技术维保方案
	1、维保方案：18分

由评委根据各响应供应商单位方案实施说明与描述、可行性、针对性综合评审。

维保方案详细全面，完全了解项目，针对性强，完全满足项目需求得18分；

维保方案比较详细全面，比较了解项目，针对性比较强，比较完全满足项目需求得12分；维保方案不够详细全面，不够了解项目，针对性不够强，不够完全满足项目需求得6分；未提供方案的不得分。
2、维保服务承诺：10分

含质保措施、维保措施、应急方案与措施、人员安排情况、服务响应措施等综合评审。
方案全面完善、措施合理、可行性高的得10分；方案基本合理、措施基本合理、基本可行的得6分；方案简略，措施合理性及可行性有所欠缺的得1分；未提供服务承诺的不得分。
3、维保所需设备工具清单、主要及易损配件库存单：8分

设备工具和配件库配备齐全、完全满足项目需求的得8分；设备工具和配件库配备基本齐全、不够完全满足项目需求的得5分；设备工具和配件库配备不齐全，不能满足项目需求的得1分；附设备工具及配件图片；未提供服务承诺的不得分。

4、免费配件在项目需求基础上提高金额：8分

免费配件金额提高至1500得2分；免费配件金额提高至1800得4分；免费配件金额提高至2000得6分；免费配件金额提高至2200得8分。

	44

	4
	空调设备及管路老化应对方案
	实地勘察，了解变频多联机空调系统管路走向及设备所在位置，根据设备及管路老化程度，提出合理应对方案。
应对方案周全，详细、针对性强的得15分；

应对方案一般、较详细、针对性一般的得8分；

应对方案简略、针对性不强的得1分；未提供方案的不得分。

	15

	备注：1、上述评分项须提供证明材料的，投标文件中均须提供复印件并加盖单位公章，否则该评分项不予计分。

2、商务技术分不满35分的，作无效投标文件处理。


（四）价格分：20分
价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100

（五）政府采购政策功能落实

1．小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定自行填写。

2．残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3．监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4．残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5．大中型企业与小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）分包的，对联合协议或者分包意向协议约定小微企业合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

6．联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受上述同类价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7．专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。
8．根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》的规定，供应商信用评价结果为三星的扣2分，评价结果为二星的扣3分，评价结果为一星的扣4分。

（六）成交供应商的确定

磋商小组汇总各评委评分后，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款或《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐，如技术指标不能区分优劣顺序的，则通过抽签方式随机确定排名顺序。
采购人应根据磋商小组推荐的成交候选供应商确定成交供应商。
（七）公告成交结果

自确定成交供应商之日起2个工作日内，在“启东市人民政府”网站公告成交结果，公告期限为1个工作日。

（八）发放成交通知书

公告成交结果的同时，采购人向成交供应商发放成交通知书。

成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交供应商无正当理由不得放弃成交。

第五部分  响应文件组成

响应文件由资格审查证明材料、商务技术文件、价格文件组成。请供应商根据本磋商文件的要求在以上三部分中分别编制响应的材料。
一、资格审查证明材料（不能出现商务技术文件和投标报价）

1.响应人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函（格式见附件1）（如分公司参加响应的，另需提供总公司的授权证明）；

2.法定代表人身份证明书（格式见附件2）及法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人参加的提供身份证明；

3.法定代表人授权委托书原件（格式见附件3，法定代表人参加的，无需提供授权委托书），磋商代表本人身份证正反面复印件；

4.供应商信用承诺书（格式见附件4）；

5.磋商响应函（格式见附件5）；

6.按照采购文件要求提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或监狱和戒毒企业证明材料（格式见附件11-13）；
7.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录和失信记录的书面声明（格式见附件14）；
8.供应商认为需要提交的其他资格审查材料（没有可不提供）。

注意：上述复印件均需加盖单位公章，否则作为无效响应文件。

（磋商文件要求提供的资格审查证明材料中没有对应的地方提交的资料，可以在本部分的其他材料中提交）

二、商务技术文件（不能出现投标报价）

1.供应商情况一览表（格式见附件6）；

2.商务部分正负偏离表（格式见附件7）；

3.技术部分正负偏离表（格式见附件8）；

填制正负偏离表，完全响应的，请以空白表列示。不完全响应的，

必须在偏离表中列示；列示不全的，视同故意隐瞒。

4.商务技术评分标准中须提供的项目服务方案及相关得分佐证材料；

5.供应商认为需要提交的其他商务技术材料（没有可不提供）。

注意：上述复印件均需加盖单位公章，否则作为无效响应文件。
（磋商文件要求提供的商务技术材料中没有对应的地方提交的资料，可以在本部分的其他材料中提交）

三、价格文件

1.磋商报价表（格式见附件9）； 

2.磋商报价表（最终）（格式见附件10，最终报价表需提前加盖公章，无需密封在投标文件中，投标报价请空着，将在商务技术部分评审结束后提交最终报价）；

3.供应商认为需要提交的其他价格标材料（没有可不提供）。

（如磋商文件要求提供的价格资料中没有对应的地方提交的资料，可以在本部分的其他材料中提交）
附件1

响应人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加__________________（项目名称）响应活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：
1.我单位具有独立承担民事责任的能力；
2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

                                             承诺人名称（公章）：

                                 日期：______年    月    日
附件2

法定代表人身份证明

        先生/女士，身份证号码：                                  ，             

现任我单位        职务，为法定代表人，特此证明。

                                                 单位名称(盖公章)：                  

日 期：     年   月   日

附：法定代表人的身份证正反面复印件盖单位公章

附件3
法定代表人授权委托书

本人       （姓名）系                  （授权单位名称）的法定代表人，现委托         （姓名）（身份证号               ）为我方代理人，以我方名义全权处理与    （项目名称）   采购项目有关的一切事务，其法律后果由我方承担。
本授权书于     年    月    日起生效。代理人无转委托权。
代理人(被授权人)联系电话:       
授权单位名称（盖章）：       
授权单位法定代表人（签字或盖章）：       
       年       月       日
附：代理人(被授权人)身份证正反面复印件盖公章
附件4
供应商信用承诺书

为营造公开、公平、公正的公共资源交易环境，树立诚信守法的投标（响应）人形象，本人代表本单位作出以下承诺：
一、本单位对所提交的单位基本信息、单位负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分；
二、严格依照国家和省、市、县关于招标投标等方面的法律、法规、规章、规范性文件，参加公共资源交易招标投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；
三、自我约束、自我管理，守合同、重信用，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约、恶意投诉等行为，主动维护公共资源交易招标投标的良好秩序；
四、本单位自愿接受招标投标有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良行为或存在其他法律法规对招标投标行为予以限制的情形，自愿接受招标投标有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应的法律责任；
五、自觉接受政府部门、行业组织、社会公众、新闻舆论等监督；
六、上述承诺已向本单位员工作了宣传教育；
如有违反上述承诺的不良行为，本单位同意将其予以上网公示。
响应供应商全称(盖公章)：

法定代表人（签字或盖章）：

时间：  年  月   日
附件5

磋商响应函

致：                （采购人名称）

根据贵方的__________（项目名称、项目编号）磋商文件，正式授权下述______(被授权人姓名)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目磋商的有关事宜。

据此函，__________（被授权人签字）兹宣布同意如下：

1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

3.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方成交,我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方与本磋商有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

供应商开户行：

账          号：

响应供应商全称(盖公章)：

法定代表人（签字或盖章）：

时间：  年  月   日

附件6

供应商情况一览表

	单位名称
	

	单位优势及特长
	

	单位

概况
	职工总数
	人
	上一年主要经济指标
	营业额
	
	实现利润
	

	
	流动资金
	万元
	
	主要

产品
	1.

	
	固定资产

（万元）
	原值：

净值：


	
	
	2.

	
	占地面积
	M2
	
	
	3.

	本次

投标

主要

产品

情况
	本次投标
主要产品名称
	型    号
	上年
产销量
	产品技术

先进水平
	曾获何级

何种奖励
	主要用户
名称

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	其他
	近3年完成及正在执行的合同中发生的由于供应商违约或部分违约而引起诉讼和受到索赔的案件具体情况及结果（须如实填写，若对此进行隐瞒，尔后又被采购人或采购代理机构发现，或被它人举证成立，其磋商资格将被取消）。
	如有名称变更（非因该单位出现了与资格预审（如果经此程序）时的营业性质的根本改变以至不再满足本次招标的要求），说明原名称因何种原因变更为现名称，并提供由工商管理部门出具的变更证明文件。

	
	
	


附件7

商务部分正负偏离表

（由供应商据实填写，表格不够自行添加）

	序号
	货物或服务名称
	磋商文件要求的商务条款
	响应文件响应情况
	偏离说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	


注：

1.供应商提交的响应文件中与磋商文件第三部分“项目需求”中的商务部分的要求，应逐条填列在偏离表中。

2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应磋商文件，由磋商小组认定。

3.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

附件8

技术部分正负偏离表

（由供应商据实填写，表格不够自行添加）

	序号
	货物或服务名称
	磋商文件要求的技术要求
	响应文件响应情况
	偏离说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	


注：

1.供应商提交的响应文件中与磋商文件第三部分“项目需求”中的技术部分的要求，应逐条填列在偏离表中。

2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应磋商文件，由磋商小组认定。

3.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

附件9

磋商报价表

项目名称：启东市行政中心VRV空调维保项目

	项目名称
	启东市行政中心VRV空调维保项目

	投标报价     （首次）
	人民币大写：

（¥：    元）


供应商名称：（盖章）   

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

时间：    年    月    日
附件10
磋商报价表（最终）

项目名称：启东市行政中心VRV空调维保项目
	项目名称
	启东市行政中心VRV空调维保项目

	投标报价     （最终）
	人民币大写：

（¥：        元）


供应商名称：（盖章）   

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

时间：    年    月    日
友情提醒：

磋商报价表（最终）需提前加盖公章，投标报价请空着，将在商务技术标评审结束后进入最终报价环节，采购人（或招标代理）通知供应商进行最终报价填报后，所有的响应供应商须在20分钟内填写并提交最后报价。磋商报价表（最终）不得密封在竞争性磋商响应文件中，标后邮寄。

附件11
中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小微企业制造。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订分包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1.如项目属性为“货物”，请按本表填写。

2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3.响应供应商须根据上述要求，详细列明货物清单中所有产品制造商的具体情况，否则不能享受中小微企业扶持政策。

4.中标（成交）供应商的《中小企业声明函》将随中标（成交）结果公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。
                      企业名称（盖章）：

          日期：

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小微企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小微企业承接）。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订分包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1.如项目属性为“服务”或“工程”，请按本表填写。

2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3.中标（成交）供应商的《中小企业声明函》将随中标（成交）结果公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。
企业名称（盖章）：

日期：

附件12

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的项目编号为______的________项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

2、中标（成交）供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标（成交）结果同时公告，接受社会监督。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。
                        供应商全称（盖章）：

                             日  期：
附件13

监狱和戒毒企业证明材料

（格式自拟）

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的，供应商属于监狱企业的证明文件。

注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

2、中标（成交）供应商为监狱企业的，此声明函将随中标（成交）结果同时公告，接受社会监督。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。
附件14

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录和失信记录的书面声明
声  明
我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
在投标截止时间节点，没有被“信用中国”、“中国政府采购网”、“信用江苏”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

                           供应商（盖公章）：
                           法定代表人或被授权人（签字或盖章）：_________
                           日期：______年    月    日
附件15
质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：
地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：
联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：
采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：
事实依据：
法律依据：
质疑事项2
……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：
签字(签章)：                   公章：                      

日期：    

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。




