启东市民政局中心敬老院监控采购及安装项目（二次）

询价公告

启东市民政局根据启东市政府采购管理的有关规定，现就启东市民政局中心敬老院监控采购及安装项目（二次）进行询价采购(详细内容见下表)，欢迎符合条件的供应商响应。

采购需求一览表

| 序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 200万筒机摄像头 | 传感器类型：1/3英寸CMOS； 像素：200万；最大分辨率：1920×1080； 最低照度：0.01lux（彩色模式）；0.001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； 最大补光距离：50m（红外）； 补光灯：2颗（红外灯）； ★支持对人、机动车、全部(人或机动车)进行检测,当小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时,不会触发报警（投标时提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） ★当补光灯开启后,补光亮度均匀,无明显波纹状、圆环状、麻点状、条纹状及不规则亮斑（投标时提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） ★设备可同时采用DC12V电源与POE供电,当一路电源停止供电后,样机可正常工作（投标时提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） ★设备镜头前盖玻璃呈倾斜状,与镜头平面呈4°夹角（投标时提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 支持DC12V/PoE供电方式，方便工程安装 支持IP67防护等级 | 台 | 48 |
| 2 | 双目摄像机 | 传感器类型：通道1：1/3英寸CMOS；通道2：1/3英寸CMOS； 像素：通道1：400万；通道2：400万； 最大分辨率：通道1：2560×1440；通道2：2560×1440； 最低照度：0.01lux（彩色模式）；0.001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； 最大补光距离：50m（红外）；40m（暖光）； 补光灯：4颗（多晶（红外+暖光）灯）； ★可以通过设备上的水平仪指示，调整设备至安装水平（投标时提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） ★开启智能行为分析功能后，设备在黑白模式下采用红外补光，当检测到目标后，可自动开启白光补光并切换到彩色模式（投标时提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） ★补光灯开启后，无明显波纹状、圆环状、麻点状、条纹状及不规则亮斑（投标时提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） ★设备采用一体式支架设计（投标时提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 内置MIC 支持DC12V/POE供电方式 支持IP67防护等级 | 台 | 3 |
| 3 | 摄像头支架 | 配套 | 只 | 12 |
| 4 | 吊装支架 | 配套 | 只 | 2 |
| 5 | 网络硬盘录像机 | 2U机架式8盘位嵌入式网络硬盘录像机，采用短机箱设计，搭载高性能ATX电源 【硬件规格】 存储接口：8个SATA接口，可满配12TB硬盘 视频接口：2×HDMI，2×VGA 网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口 报警接口：16路报警输入，4路报警输出 串行接口：1路RS-232接口，2路半双工RS-485接口 USB接口：2×USB 2.0，1×USB 3.0输入带宽：256Mbps 输出带宽：160Mbps 接入能力：32路H.264、H.265格式高清码流接入 解码能力：最大支持24×1080P 显示能力：最大支持4K+1080P异源输出★支持设备密码口令复杂度显示且密码需满足复杂度要求才可以设置成功，密码口令中不能包含用户名、123、admin（不区分大小写）、连续四位及以上递增或递减数字（如1234、12345、4321 等）、连续四位及以上相同字符简单口令（如1111、8888、aaaa等）。（以公安部检测报告为准） ★支持密码复杂度等级显示；设备密码不允许明文显示和拷贝操作；并支持通过安全问题恢复密码，密码重置功能可开启或关闭。（投标时提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） ★支持本地预览权限的配置，设置权限后的通道只有登录后才会出现预览画面；支持远程预览加密，只有输入密钥才能解开视频；（投标时提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） ★可同时解码输出32路2MP、H.265编码、25fps、1920×1080格式的视频图像（投标时提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） | 台 | 5 |
| 6 | 1.5U机架式5盘位嵌入式网络硬盘录像机 | 支持最大16路网络视频接入，网络性能160Mbps接入、160Mbps储存、80Mbps转发 支持12MP; 8MP; 6MP; 5MP; 4MP; 3MP; 1080p; 960p; 720p; D1; CIF; QCIF IPC分辨率接入 支持4路后智能智能动检 支持5个内置SATA接口，单盘最大容量支持20T 支持16路报警输入、4路报警输出 支持2个USB接口（1个前置USB2.0接口、1个后置USB2.0接口） 支持2个千兆以太网口，支持2个不同段IP地址的IPC设备接入，支持将双网口设置同一个IP地址，实现数据链路冗余 支持VGA、HDMI异源输出，HDMI视频输出分辨率最大支持4K显示 支持盘组管理功能，实现视频录像的定向存储 支持断网续传功能，能对前端摄像机断网这段时间内SD卡中的录像回传到NVR 支持远程管理IPC功能，支持对前端IPC远程升级，支持远程对IPC的编码配置修改等操作 | 台 | 1 |
| 7 | 4路单盘位录像机 | 支持最大4路网络视频接入，网络性能160Mbps接入、160Mbps储存、80Mbps转发 支持4路后智能智能动检 支持1个内置SATA接口，单盘最大容量支持20T 支持2路报警输入、1路报警输出 支持2个USB接口（1个前置USB2.0接口、1个后置USB2.0接口） 支持2个千兆以太网口，支持2个不同段IP地址的IPC设备接入，支持将双网口设置同一个IP地址，实现数据链路冗余 支持VGA、HDMI异源输出，HDMI视频输出分辨率最大支持4K显示 支持语音对讲，客户端、WEB与NVR之间以及通过NVR与网络摄像机之间进行语音对讲；NVR与网络摄像机之间进行语音对讲 支持断网续传功能，能对前端摄像机断网这段时间内SD卡中的录像回传到NVR | 台 | 3 |
| 8 | 12T硬盘 | 单盘容量：12TB | 块 | 7 |
| 9 | 10T硬盘 | 单盘容量：10TB | 块 | 3 |
| 10 | 4T硬盘 | 单盘容量：4TB | 块 | 43 |
| 11 | 8T硬盘 | 单盘容量：8TB | 块 | 5 |
| 12 | 网线 | 产品应用：百兆以太网、千兆以太网、2.5G以太网、5G以太网 产品标准： GB/T18015.5-2007、ISO/IEC 11801:2017 、TIA-568.2-D:2018 产品特性：①铜丝采用无氧铜，导体直径24AWG ②绝缘层采用HDPE料，实心绝缘，绝缘外径0.98±0.02mm ③骨架采用十字型结构 ④护套厚度≥0.55mm，护套外径6.0±0.3mm ⑤直流电阻≤9.0Ω/100m，直流电阻不平衡≤1.5% ⑥传播相时延≤536ns/100m（250MHz） ⑦特性阻抗100±15Ω（4-250MHz） ⑧工作温度-20℃～60℃，安装拉力≤100N，弯曲半径≥8×护套外径 ⑨带宽≥250MHz ★投标时提供通过第三方权威检测机构链路测试报告复印件加盖投标人公章。 ★投标时提供通过第三方权威检测机构全性能测试报告复印件加盖投标人公章。 ★投标时提供通过第三方权威检测机构2011/65/EU(RoHS)指令要求（原材料）的报告复印件加盖投标人公章。 ★投标时提供通过ETL认证的报告复印件加盖投标人公章。 | 米 | 4080 |
| 13 | 电源线 | RVV2*1 | 米 | 4080 |
| 14 | 网络机柜 | 6U | 只 | 1 |
| 15 | 辅材 | 含交换机、PVC管、弱电柜、拖线板、光纤收发器等 | 批 | 1 |
| 16 | 安装调试 | 含新增设备安装、调试、维护及监控主机更改密码等 | 项 | 1 |
| 注：①以上参数为产品的基本技术要求，不允许负偏离，如有负偏离按照无效响应处理。 ②根据采购清单中带“★”项提供相关检测报告等证明材料，所有证明材料均须真实有效，否则，采购人将取消供应商中标资格，并上报相关主管部门。 ③核心产品、主要标的：12T硬盘。 |  |  |  |  |

一、本项目预算金额、最高限价（含税）：人民币19万元，供应商报价超过最高限价的为无效报价。

二、供应商资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

4、本次招标不接受联合体投标。

三、询价采购报价注意事项

1.供应商获取询价公告方法：各供应商可自行从网络下载(下载网址:启东市人民政府网。）

2.供应商应按照本询价公告的要求编制报价文件，报价文件应对本询价公告提出的要求和条件作出实质性响应。否则，均被视为无效投标文件。

3.本项目采用固定总价报价，供应商的投标报价为本项目服务期内所包含的一切费用，包括但不限于全部货物及辅材、安装、调试、检测、质保（易损件、备品备件、辅材等）、售后服务、培训、技术指导、拆除、原有设备设施保护、垃圾清运、咨询费、规费、税金、材料价格涨跌和国家政策性调整等风险，及实施过程中产生的各类费用。在合同实施期间，单价不随国家政策或法规、标准及市场因素的变化而进行调整。

4.成交供应商应充分考虑项目实施过程中的各项安全风险，并采取必要的措施予以保障；若项目实施过程中发生任何安全事故或人身伤害，则均由成交供应商自行承担。

5.成交供应商在实施过程中，须充分考虑已有设备的保护，若有损坏，须无条件予以修理或者更换，采购人不再为此另行支付费用。

6.实施过程中涉及旧设备拆除更换的，由成交供应商负责，拆除及清理费用已包括合同价中，采购人不再为此另行支付费用。

7.实施过程中登高作业等涉及机械进退场的费用由成交供应商自行考虑，并已包括在合同价中，采购人不再为此另行支付费用。

8.供应商应详细阅读询价文件的全部内容，供应商对询价文件有疑问或异议的，请在递交报价文件1日前以书面形式（加盖单位公章）递交至采购单位，如有澄清或补充通知采购单位通过上述网址发布。

有关技术及需求问题，请与采购单位或采购代理机构联系。

采购单位：启东市民政局

地址：启东市汇龙镇公园中路802号

联系人：薛女士

电话：0513-68263945

采购代理机构

名    称：上海祥浦建设工程监理咨询有限责任公司

地    址：启东市汇龙镇江海中路579号建都大厦2#3F

联 系 人：俞女士

联系电话：0513-83721688

5.报价文件构成

（1）报价承诺书（按照附件一格式填写）；

（2）投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函；（按照附件二格式填写）；

（3）法定代表人授权委托书及被授权人身份证正反面复印件（法定代表人授权委托书按照附件三格式填写，法定代表人亲自参加的，无需提供授权委托书；非法定代表人参加投标时提交）；

（4）法定代表人身份证原件正反面复印件（无论法定代表人是否亲自参加投标，均须提供本项材料）；

（5）有效的营业执照复印件（加盖报价单位公章）；

（6）报价表:报价表必须按提供的报价样表格式填写（按照附件四格式填写）。如有其他情况需要说明的，在备注栏中注明。所有涉及报价的页面均须加盖单位公章，否则视为无效报价；

（7）报价货物采购要求响应表（按照附件五格式填写）；

（8）质保承诺书（按照附件六格式填写）；

（9）参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录和失信记录的书面声明（按照附件七格式填写）；

（10）其他证明材料。

注：（1）供应商应仔细阅读询价文件的所有内容，按询价文件的要求提供响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其对询价文件作出实质性响应。

- 上述复印件均需加盖单位公章，否则将被视作资格审查不通过。

（3）报价文件正本一份、副本二份，报价文件中必须包含上述要求提供的所有材料，否则视为无效报价文件。报价文件装订成册并密封，密封袋上标明：包括但不仅限于项目名称、报价单位名称、电话、日期等，否则视为无效报价文件。

6.投标截止时间、开标时间及地点

（1）投标截止时间：本项目实行不见面开标，各投标人须在2026年2月5日下午17:00之前将投标文件邮寄（只接收顺丰）或送达至以下地点：南通市启东市汇龙镇江海中路579号2#3F业务部，接收联系人：俞女士，联系电话：0513-83721688。

特别提醒：投标人应充分考虑天气、快递速度、路程等因素，不接受到付。未在规定时间内送达的投标文件将不予接收，后果由各潜在投标人自行承担。

（2）开标时间：2026年2月6日09点30分（北京时间）

（3）开标地点：启东市民政局二楼西会议室（启东市汇龙镇公园中路802号）

7.报价保证金

本项目不收取投标保证金。

四、项目具体需求说明

1.项目地点：具体以采购人要求为准。

2.供货与安装周期：10日历天内完成供货、安装、调试。

3.质量要求：产品必须是全新、未使用过的原装合格正品(包括零部件)，完全符合采购文件规定的质量、规格和性能的要求，达到国家或行业规定的标准。安装调试后确保能顺利使用，如不能正常使用的，一切后果由供应商承担。

4.质保要求：本项目所有货物提供1年(自项目验收合格之日起计算)的全免费质保(配件+人工+软件升级)，原厂质保期高于供应商承诺质保期的，按原厂质保期计算。

5.售后服务要求：

（1）质保期内，产品因设计、材质、制造、装配生产缺陷而导致的质量故障及非因招标人人为因素而出现的质量问题，成交供应商须负责进行免费修理或更换。在质保期外出现故障，成交供应商应免费提供咨询、更换损坏的零件和维修服务。

（2）维修服务的响应时间：在质保期内发生故障时成交供应商在接到采购人故障通知后1小时内到达现场，24小时内解决问题，如不能及时解决应提供备用设备。所有设备自验收合格之日起质保期内凡出现故障，包换不低于同品牌同配置的新设备。

（3）成交供应商免费对采购人委派的相关人员进行使用操作等的技术培训。

6.验收要求：

本项目安装、调试完毕后由采购单位进行验收，验收不合格的进行整改，经整改后仍不合格的，则终止合同履行，由成交供应商承担由此引起的所有后果与损失。

- 履约保证金

（1）本项目成交后的履约保证金为项目成交价的10%，成交供应商的履约保证金须在成交通知书发出之日起至合同签订前汇入采购单位账户（应当以数字人民币、支票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），成交供应商凭成交通知书与采购单位签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃成交资格。

（2）成交供应商全部履约合同义务，经采购单位验收合格无质量、进度等问题的，采购人在验收合格后一次性退还履约保证金。

（3）发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：

a.签订合同后，成交供应商不履行合同义务的，采购单位有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，成交供应商还须承担相应的法律赔偿责任。

b.成交供应商在履约过程中发生违约行为，给采购单位造成损失的，采购单位有权在成交供应商缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补采购单位经济损失，不足的部分成交供应商另外补齐。

五、合同的签订及注意事项：

1.成交结果将在相关网站予以公布，公示期为一个工作日，公示期内对成交结果无异议的，将确定成交候选人为成交供应商。

2.签订合同

（1）询价公告、补充文件及成交供应商的报价文件等均为签订合同的依据。

（2）成交供应商须在中标（成交）通知书发出之日起三十日内与采购方签订合同。

（3）成交供应商因自身原因不能订立采购合同的，采购单位将取消其成交资格，同时上报相关主管部门，将对成交供应商作相应处理。

（4）成交供应商因自身原因不能履行采购合同的，采购单位将取消其成交资格，履约保证金不予退还，同时上报相关主管部门，将对成交供应商作相应处理。

六、成交原则：

询价小组将从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照报价由低到高顺序推荐1名成交候选供应商，若报价相同时则通过抽签方式随机确定排名顺序。

七、付款方式：

项目验收合格后支付合同价款的75%，余款在项目验收合格一年后付清。（备注：对满足合同支付条件的，采购人应当自收到发票后30日内支付资金。）。

八、其他要求

1.供应商应保证，采购人在中华人民共和国使用该货物或者其任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或其他知识产权的起诉。如发生此类纠纷，一切责任由供应商承担。

2.在开标会期间，供应商随时接受评委询问，并予解答。

3.评标委员会不公布落标原因，不退还投标文件。

4.提供同一品牌同一型号产品的不同响应供应商参加同一合同项下响应的，以其中通过资格性审查、符合性审查且报价最低的参加评审；报价相同的，由询价小组按照采购文件规定的方式（采购文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评审的响应供应商，其他供应商作为无效响应处理。

非单一产品采购项目，采购文件中将载明其中的核心产品。多家响应供应商提供的核心产品为同一品牌同一型号的，按前款规定处理。

启东市民政局

2026年2月2日

封面

启东市民政局中心敬老院监控采购及安装项目（二次）

报价文件

采购人名称：

投标人名称：                           （盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日期：        年        月        日

附件一：

报价承诺书

启东市民政局：

（报价单位全称）授权（姓  名）（职  务）为全权代表，参加启东市民政局中心敬老院监控采购及安装项目（二次）的有关活动，并作如下承诺：

1.我方愿意按照询价文件的一切要求，参与投标。

2.我方的报价文件自开标后60天内有效。

3.如果我方的报价文件被接受，我们将严格履行询价文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行义务。

4.我方愿意提供在询价文件中要求的所有资料。

5.我方同意你们确定中标人的方式。

6.如被确定为中标人，愿意在签订合同前向采购人交纳履约保证金，如无法通过验收，采购人可对履约保证金作不予退还处理并报相关部门予以处罚；如逾期完成合同任务，采购人可按询价文件予以处理。

7.有关投标事项的函电，请按下列方式联系：

单位：         邮编：             电话：

传真：         联系人：           地址：

报价单位（盖章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

时间：   年  月  日

附件二：

投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加启东市民政局中心敬老院监控采购及安装项目（二次）（项目名称）的投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

报价单位（公章）：

日期：     年    月    日

附件三：

法定代表人授权委托书

启东市民政局：

本人         （姓名）系           （授权单位名称）的法定代表人，现委托       （姓名）（身份证号            ）为我方代理人，以我方名义全权处理与              采购项目有关的一切事务，其法律后果由我方承担。

本授权书于    年    月    日起生效。代理人无转委托权。

代理人(被授权人)签字:

授权单位名称（盖章）：

授权单位法定代表人（签字或盖章）：

年   月   日

注：提供被授权人身份证正反面复印件盖公章

附件四：

报 价 表

项目名称：启东市民政局中心敬老院监控采购及安装项目（二次）

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 品牌 | 生产厂家名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） | 备注（是否为主要标的） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 200万筒机摄像头 |  |  |  | 台 | 48 |  |  |  |
| 2 | 双目摄像机 |  |  |  | 台 | 3 |  |  |  |
| 3 | 摄像头支架 |  |  |  | 只 | 12 |  |  |  |
| 4 | 吊装支架 |  |  |  | 只 | 2 |  |  |  |
| 5 | 网络硬盘录像机 |  |  |  | 台 | 5 |  |  |  |
| 6 | 1.5U机架式5盘位嵌入式网络硬盘录像机 |  |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 7 | 4路单盘位录像机 |  |  |  | 台 | 3 |  |  |  |
| 8 | 12T硬盘 |  |  |  | 块 | 7 |  |  |  |
| 9 | 10T硬盘 |  |  |  | 块 | 3 |  |  |  |
| 10 | 4T硬盘 |  |  |  | 块 | 43 |  |  |  |
| 11 | 8T硬盘 |  |  |  | 块 | 5 |  |  |  |
| 12 | 网线 |  |  |  | 米 | 4080 |  |  |  |
| 13 | 电源线 |  |  |  | 米 | 4080 |  |  |  |
| 14 | 网络机柜 |  |  |  | 只 | 1 |  |  |  |
| 15 | 辅材 |  |  |  | 批 | 1 |  |  |  |
| 16 | 安装调试 |  |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 合计：人民币大写: （小写： ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

报价单位名称（公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

联系电话：                              日期：

附件五：

报价货物采购要求响应表

| 序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 工程量 | 报价货物详细规格参数 | 报价设备参数响应（正偏离、满足、负偏离） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… | …… | …… |  |  |  |  |

报价单位名称：（盖章）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

时间：   年    月    日

附件六：

质保承诺书

启东市民政局：

（ 报 价 单 位 全 称 ）授权（姓名）（职务）为全权代表，参加 启东市民政局中心敬老院监控采购及安装项目（二次）询价的有关活动，并宣布同意如下：

1.我方承诺本项目所有货物提供     年(自项目验收合格之日起计算)的全免费质保(配件+人工+软件升级)，原厂质保期高于供应商承诺质保期的，按原厂质保期计算。

2.售后服务要求：

（1）质保期内，产品因设计、材质、制造、装配生产缺陷而导致的质量故障及非因采购人人为因素而出现的质量问题，我方须负责进行免费修理或更换。在质保期外出现故障，我方应免费提供咨询、更换损坏的零件和维修服务。

（2）维修服务的响应时间：在质保期内发生故障时我方在接到采购人故障通知后1小时内到达现场，24小时内解决问题，如不能及时解决应提供备用设备。所有设备自验收合格之日起质保期内凡出现故障，包换不低于同品牌同配置的新设备。

（3）我方免费对采购人委派的相关人员进行使用操作等的技术培训。

3.与本项目有关的一切往来通讯请寄：

地址：　　　　　　　　      　　 邮编：

电话：　　　　　　　　      　　 传真：

报价供应商代表姓名：　　　　　 　职务：

报价供应商单位名称（加盖单位公章）：

日期：    年   月   日

附件七：

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录和失信记录的书面声明

声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

在投标截止时间节点，没有被“信用中国”、“中国政府采购网”、“信用江苏”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

供应商（盖公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：_________

日期：______年    月    日