| 名称 | 规格 | 数量 | 单价 | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 镀锌铁管 | ￠89mm×6m 壁厚4mm | 28+2支 | 185 | 5550 | 其中2根用于地埋、加固桩 |
| 底部铁板（大） | 20×20㎝ | 84块 | 20 | 1680 |  |
| 顶部铁板（小） | 15×15㎝ | 84块 | 10 | 840 |  |
| 膨胀罗丝 | 12×10 | 336只 |  | 336 |  |
| 彩钢压瓦板 | 0.4mm | 467㎡ | 22 | 10274 |  |
| 镀锌方钢 | 40m m×60mm×6m壁厚3mm | 100根 | 115 | 11500 | 其中5根用于两排车库之间的连接 |
| 辅材及运费 |  |  |  | 1000 | 运输费、切割片、电焊条、铝钉、油漆等 |
| 加固地桩 |  |  |  | 1800 | 加固地桩12根，深入地下20㎝以上，混泥土浇铸，部分立柱因地面是砖墙脚，需水泥粉饰加固 |
| 人工费 |  | 30工 | 300 | 9000 |  |
| 税金等 |  |  |  | 7020 |  |
| 合计 |  |  |  | 49000 |  |

市农业农村局2号楼西测简易彩钢车棚预算

说明：1、彩钢车棚为2排，每排13只，每只车库规格为占地面积5m×2.85m（立杆中对中）

2、每只车库竖杆尺寸为1.8m、2m、2.2m。横档为5档。东头第一只车库东侧面用方钢封闭。

3、加固地桩每排6根，两头4根，中间2根，必须深入地下20㎝以上混泥土浇铸并与竖杆电焊连接，连接方钢是指两排车库之间的连接。

4、部分场地地面为原有房屋砖墙脚，所遇竖杆底部必须用水泥加固粉饰。

5、所有焊接缝及未渡锌铁件都必须作防锈处理。