启东市南阳镇光明村2026年一事一议财政奖补

（太阳能光伏路灯采购与安装）项目

分散采购询价公告
  启东市南阳镇光明村股份经济合作社根据启东市政府分散采购管理的有关规定，就启东市南阳镇光明村2026年一事一议财政奖补（太阳能光伏路灯采购与安装）项目进行询价采购，详细内容如下：
一、项目概况：

1、采购需求

	序号
	材料名称
	规格
	单位
	数量

	1
	拆除
	1、原有305盏路灯及配线等附件全部拆除（具体以采购单位要求为准）。

2、拆除后按采购单位要求在指定位置堆放整齐。

3、拆除的灯及配线等附件全部归采购单位所有。
	盏
	305

	2
	立杆太阳能路灯
	▲功率：60W(±5%）

▲光效：整灯光效≥140Lm/W（±5%）
▲色温：5700K（±100K）
▲显色指数：≥80

▲功率因数≥0.90

▲灯具尺寸：560*220*74（ mm）（尺寸允许偏差范围±5%）
▲防护等级：防护等级≥IP65，符合GB7000.203(GB7000.1)

灯体材质：灯具外壳整体一次全铝压铸成型减少结构固定，提高散热效率。灯具外壳需经过防腐喷塑处理，紧固件采用不锈钢高强度耐腐蚀材料 。
太阳能组件：太阳能板功率100W（±5%），多晶硅板，转换率＞18%，多时段控制，可变功率，内置控制装置，具有过充过放及防护功能，平均寿命≥10年。锂电池50AH（±5%），寿命≥10年，亮灯时间大于等于12小时。
灯具光学角度要求：透镜为PC材料加玻璃，稳定性好，折射率高
杆件：路灯杆高度6米，上口径60mm，下口径130mm，整体热镀锌喷塑，灯杆材质为Q235,厚度3mm，颜色：白色+1米蓝色，确保防腐性能需灯杆。
外观、安装及维护要求：外观应选择抗强风流线型外观设计
基础开挖:总高500mm*500mm*800mm,采用C30混凝土浇筑，固定螺栓采用混凝土包封防腐处理。
	盏
	50

	3
	借杆太阳能路灯
	1、▲功率：60W(±5%）

2、▲光效：整灯光效≥140Lm/W（±5%）
3、▲色温：5700K（±100K）
4、▲显色指数：≥80

5、▲功率因数≥0.90

6、▲灯具尺寸：560*220*74（mm）（尺寸允许偏差范围±5%）
7、▲防护等级：防护等级≥IP65，符合GB7000.203(GB7000.1)

8、灯体材质：灯具外壳整体一次全铝压铸成型减少结构固定，提高散热效率。灯具外壳需经过防腐喷塑处理，紧固件采用不锈钢高强度耐腐蚀材料 。
9、太阳能组件：太阳能板功率100W（±5%），多晶硅板，转换率＞18%，多时段控制，可变功率，内置控制装置，具有过充过放及防护功能，平均寿命≥10年。锂电池50AH（±5%），寿命≥10年，亮灯时间大于等于12小时。
10、灯具光学角度要求：透镜为PC材料加玻璃，稳定性好，折射率高
11、挑臂：壁厚≥2mm，壁长1.2m，材质为热镀锌镀锌钢。底部焊接固定底座；整体热镀锌，静电喷塑防腐处理，含抱箍、配件等
12、外观、安装及维护要求：外观应选择抗强风流线型外观设计
	盏
	305

	备注：1、上述带“▲”为主要规格参数，投标时须提供国家电光源质量监督检验中心或国家电光源质量检验检测中心出具的样品灯具检测报告复印件并加盖投标单位公章【检测报告的封面必须带有CMA及CNAS标志、有电子版报告的二维码、内页附有灯具照片及外形尺寸】,灯具的外观与样品图要求的外观一致，且报告中参数指标涵盖采购要求。

请供应商实地考察现场，综合考虑各种因素后报价。


本项目的最高限价为人民币 叁拾万壹仟壹佰肆拾元整（¥：301140），报价超过最高限价的为无效报价，按照无效响应处理。

1.质保要求：项目要求整体质保二年，本项目所有货物必须提供二年上门服 务及全免费质保等售后服务。

2.质量要求：产品必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合采购文件规定的质量、规格和性能的要求，达到国家或行业规定的标准。
成交供应商所供产品，经启东市市场监督管理局组织抽样检验并取得合格的检测报告（如有）或有效的证明文件后方可安装，安装、调试完毕后，由采购单位进行初验。初验合格后，由成交供应商向采购单位提出书面验收申请（并提供货物清单、质量保证书、产品合格证、检测报告等必须具备的相关资料）。采购单位在收到成交供应商提交的书面项目验收申请后7个工作日内，将组织验收小组根据招标文件和供应商报价文件对供应商所供货物进行验收。如验收时发现所供货物的数量、技术参数等与询价文件不一致等，采购单位将根据启东市市场监督管理局等部门的意见，向成交供应商签发整改通知书。成交供应商在收到整改通知书后七日内必须按要求整改，如再次不符合要求或逾期，采购人将视作项目整体验收不合格，终止合同履行，履约保证金不予退还并报相关部门进行处理。必要时，采购单位可邀请相关质量监督部门对成交供应商所供货物进行验收及检测，因检测发生的一切费用由成交供应商负责，如验收或检测发现所供货物不合格，将解除双方合同、履约保证金不予退还并进行相关处罚。因检测导致货物损坏的，由供应商免费补足，确保采购人正常使用。

3.售后服务要求：在二年免费保修期内，成交供应商在接到用户单位电话维 修通知后，供应商到达现场不超过2小时，一般质量问题在3小时内负责修复， 确保不影响用户单位实际使用。12小时内不能排除故障的，在24小时内提供备 用设备供用户方使用。质保期内，同一商品、同一质量问题连续两次维修仍无法 正常使用，成交供应商应无条件给予全套更新，更换后的部件质保期自更换之日起重新计算。

二、供应商主要资格要求
1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。

2.具有有效的营业执照。

3.本次招标不接受联合体投标。

4.未被“信用中国"网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

三、报价注意事项
1.本项目采用固定综合单价报价，投标报价包括供应商完成本项目所有工作内容所需的一切费用，报价文件应对本询价文件提出的要求和条件作出实质性响应。否则，按照不响应处理。包含但不限于材料费、安装费、运输费、人工费、调试费、维护、培训、管理、利润、规费、措施项目费、税金、技术措施、检验试验费、施工方法等工作所发生的全部费用以及供应商利润和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用（供应商对此应充分理解和认识，并完全响应）。投标人必须采用人民币投标报价。
2.供应商应详细阅读询价公告的全部内容，供应商对询价公告有疑问或异议的，请在递交报价文件3日前以书面形式（加盖单位公章）递交至采购单位。

有关技术及需求问题，请与采购单位联系。

采购单位：启东市南阳镇光明村股份经济合作社
采购联系人：沈书记
联系电话：13584720005
6.报价文件构成

（1）投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函（格式见询价文件附件一）

（2）报价承诺书（格式见询价文件附件二）；

（3）法定代表人授权委托书及被授权人身份证正反面复印件（加盖报价单位公章）（法定代表人授权委托书按照附件三格式填写，法定代表人亲自参加的，无需提供授权委托书；非法定代表人参加投标时提交）；
（4）法定代表人身份证正反面复印件（加盖报价单位公章）（无论法定代表人是否亲自参加投标均需提供本项材料）； 

（5）有效的营业执照复印件（加盖报价单位公章）；

（6）项目报价单：报价单必须按提供的格式填写（格式见询价文件附件四）。如有其他情况需要说明的，在备注栏中注明。所有涉及报价的页面均须加盖报价单位公章，否则视为无效报价；

（7）供应商须提供参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）（格式见询价文件附件五）；

（8）供应商提供通过“信用中国”网站下载的信用信息报告(本招标公告发布之日至投标截止时间期间下载的为有效信用信息报告)
（9）带“▲”为主要规格参数，投标时须提供国家电光源质量监督检验中心或国家电光源质量检验检测中心出具的样品灯具检测报告复印件并加盖投标单位公章【检测报告的封面必须带有CMA及CNAS标志、有电子版报告的二维码、内页附有灯具照片及外形尺寸】,报告中参数指标涵盖采购要求。
（10）供应商认为需要提供的其他材料（如没有可不提供）；

报价文件正本一份、副本二份，报价文件中必须包含上述要求提供的所有材料，否则视为无效报价文件。报价文件装订成册并密封，密封处必须加盖公章，密封袋上标明：采购人名称、项目名称、报价单位名称，否则视为无效报价文件。

注意：上述材料复印件均须加盖单位公章，否则将被视作无效报价文件。

7.报价文件递交

（1）本项目实行不见面开标，无需现场提交投标文件。各投标人须在规定时间内将投标文件顺丰邮寄（不接受到付）或送至规定接收地点，请各投标人充分考虑天气、快递速度、路程等因素。
（2）投标文件接收截止时间及接收地点：2026年4月22日上午9:30（北京时间）；启东市汇龙镇人民西路国动产业园18号802室，逾时则不予受理。
友情提醒：拒绝接收未按照要求密封的投标文件，拒绝接收在投标文件接收截止时间后送达（以送达/签收时间为准）的投标文件，上述情况各投标人充分考虑相关因素，不得就此提出任何异议。

开标时间：2026年4月22日上午9:30（北京时间）

开标地点：启东市汇龙镇人民西路国动产业园18号802室
8.报价保证金

根据省财政厅要求，免收投标保证金。

四、商务部分要求
1.供货安装周期与货物验收：签订合同之日起60日历天内完成安装。
2.服务地点：采购单位指定地点。
3.履约保证金：被确定成交的供应商，必须在成交通知书发出之日起至合同签订前向采购单位交纳履约保证金（汇入采购单位指定的账户），履约保证金金额为合同价的10％，缴纳方式为数字人民币、银行汇票、转账、保函。履约保证金在供应商运维期结束后，经采购单位验收合格后一个月内由采购单位返还。

五、合同的签订及注意事项
1.成交结果将在启东市人民政府网予以公布，公示期为一个工作日，公示期内对成交结果无异议的，将确定成交候选人为成交供应商。

2.签订合同

（1）询价公告、补充文件及成交供应商的报价文件等均为签订合同的依据。

（2）成交供应商须在成交通知书发出之日起十五日内与采购人签订政府采购合同，否则扣除履约保证金。

（3）成交供应商因自身原因不能订立政府采购合同的，采购单位将取消其成交资格，同时相关主管部门将对成交供应商作以下处理：记入不良信誉，并按《政府采购法》有关规定，暂停其在启东市场的政府采购资格。
（4）成交供应商因自身原因不能履行政府采购合同的，采购单位将取消其成交资格，履约保证金不予退还，同时相关主管部门将对成交供应商作以下处理：记入不良信誉，并按《政府采购法》有关规定，暂停其在启东市场的政府采购资格。
六、成交原则

询价小组对供应商响应文件审核，按照质量和服务均能满足询价采购文件实质性响应要求，且总报价最低的原则，确定成交供应商。若总价有相同时，则通过抽签方式确定成交供应商。

七、付款方式

合同签订后，货物运送到采购方指定地点安装完成，凭启东市市场监督管理局合格的检测报告或有效的证明文件作为付款依据。货物验收合格后且出具审计报告后一个月内付合同价款90%，余款待质保期（二年，从验收合格之日算起）满时提供使用单位出具的无质量问题后付清（不计利息）。

八、其他要求

本项目竣工验收后将进行履约评价，评价结果或将作为中标人参与启东地区后续农村建设项目招标的信用参考依据，投标人参与投标即视为同意本条款。
                         启东市南阳镇光明村股份经济合作社
               2026年4月14日
附件一：投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函
                          
我单位参加________________ _（项目名称），_______ __________（项目编号）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：
1.我单位具有独立承担民事责任的能力；
2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）
6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。
 

 

 

 

 

                                             承诺人名称（公章）： 
          日期：       年    月    日

附件二：报价承诺书

报 价 承 诺 书

启东市南阳镇光明村股份经济合作社：

（报价单位全称）授权（姓  名）（职  务）为全权代表，参加项目 启东市南阳镇光明村2026年一事一议财政奖补（太阳能光伏路灯采购与安装）项目 询价的有关活动，并宣布同意如下：
1．我方愿意按照询价公告的全部要求进行报价（报价内容及价格以报价文件为准）。

2．我方完全理解并同意放弃对询价公告有不明及误解的权利。

3．我方将按询价公告的规定履行合同责任和义务。

4．我方同意提供按照贵方可能要求的与其报价有关的一切数据或资料，理解并同意贵方的评标办法。

5．我方的报价文件自开标后60天内有效。

6．与本报价有关的一切往来通讯请寄：

地址：　　　　　　　    　　　　邮编：　　　　　　　　　　
电话：　　　　　　　　  　  　　传真：　　　　　　　　　　
报价单位代表姓名：　　　　　　  职务：　　　　　　　　　　
报价单位代表手机：　　　　　　　　　　
报价单位名称：　　　　　　　    　　　（加盖单位公章）

  年     月     日　　

附件三：法定代表人授权委托书

法 定 代 表 人 授 权 委 托 书

启东市南阳镇光明村股份经济合作社：

 （报价单位全称） 系中华人民共和国合法企业（单位），法定地址：                  ，特授权       代表我单位全权办理针对 启东市南阳镇光明村2026年一事一议财政奖补（太阳能光伏路灯采购与安装）项目的投标，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人签名的所有文件负全部责任。

被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效，本授权书自投标开始至合同履行完毕止。

被授权人无权转委托。

被授权人（签字）：       性别：    年龄：   职务：

身份证号码：

通讯地址：

联系电话：

法定代表人（签字或盖章）：

投标人（盖章）：

年    月    日
附被授权人身份证正反面扫描件
附件四： 报价单

启东市南阳镇光明村2026年一事一议财政奖补（太阳能光伏路灯采购与安装）项目报价单
	序号
	设备名称
	技术参数
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）

	1
	拆除
	1、原有305盏路灯及配线等附件全部拆除（具体以采购单位要求为准）。

2、拆除后按采购单位要求在指定位置堆放整齐。

3、拆除的灯及配线等附件全部归采购单位所有。
	盏
	305
	
	

	2
	立杆太阳能路灯
	▲功率：60W(±5%）

▲光效：整灯光效≥140Lm/W（±5%）
▲色温：5700K（±100K）
▲显色指数：≥80

▲功率因数≥0.90

▲灯具尺寸：560*220*74（ mm）（尺寸允许偏差范围±5%）
▲防护等级：防护等级≥IP65，符合GB7000.203(GB7000.1)

灯体材质：灯具外壳整体一次全铝压铸成型减少结构固定，提高散热效率。灯具外壳需经过防腐喷塑处理，紧固件采用不锈钢高强度耐腐蚀材料 。
太阳能组件：太阳能板功率100W（±5%），多晶硅板，转换率＞18%，多时段控制，可变功率，内置控制装置，具有过充过放及防护功能，平均寿命≥10年。锂电池50AH（±5%），寿命≥10年，亮灯时间大于等于12小时。
灯具光学角度要求：透镜为PC材料加玻璃，稳定性好，折射率高
杆件：路灯杆高度6米，上口径60mm，下口径130mm，整体热镀锌喷塑，灯杆材质为Q235,厚度3mm，颜色：白色+1米蓝色，确保防腐性能需灯杆。
外观、安装及维护要求：外观应选择抗强风流线型外观设计
基础开挖:总高500mm*500mm*800mm,采用C30混凝土浇筑，固定螺栓采用混凝土包封防腐处理。
	盏
	50
	
	

	3
	借杆太阳能路灯
	1、▲功率：60W(±5%）

2、▲光效：整灯光效≥140Lm/W（±5%）
3、▲色温：5700K（±100K）
4、▲显色指数：≥80

5、▲功率因数≥0.90

6、▲灯具尺寸：560*220*74（mm）（尺寸允许偏差范围±5%）
7、▲防护等级：防护等级≥IP65，符合GB7000.203(GB7000.1)

8、灯体材质：灯具外壳整体一次全铝压铸成型减少结构固定，提高散热效率。灯具外壳需经过防腐喷塑处理，紧固件采用不锈钢高强度耐腐蚀材料 。
9、太阳能组件：太阳能板功率100W（±5%），多晶硅板，转换率＞18%，多时段控制，可变功率，内置控制装置，具有过充过放及防护功能，平均寿命≥10年。锂电池50AH（±5%），寿命≥10年，亮灯时间大于等于12小时。
10、灯具光学角度要求：透镜为PC材料加玻璃，稳定性好，折射率高
11、挑臂：壁厚≥2mm，壁长1.2m，材质为热镀锌镀锌钢。底部焊接固定底座；整体热镀锌，静电喷塑防腐处理，含抱箍、配件等
12、外观、安装及维护要求：外观应选择抗强风流线型外观设计
	盏
	305
	
	

	总价
	大写：                                     小写：


本报价表须机打并加盖报价单位公章，手填无效。

报价单位（公章）：                  

报价单位联系人：                    

联系电话：                     

                                                          年    月    日

附件五：

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

在投标截止时间节点，没有被“信用中国”、“中国政府采购网”、“信用江苏”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
供应商名称（公章）：            
授权代表签字：                  

日期：    年   月   日



