
启东市南阳镇聚阳村2026年一事一议财政奖补（太阳能光伏路灯采购与安装）项目

启东市南阳镇聚阳村股份经济合作社根据启东市政府采购管理的有关规定，就启东市南阳镇聚阳村2026年一事一议财政奖补（太阳能光伏路灯采购与安装）项目进行分散询价采购。
一、采购需求一览表
	序号
	材料名称
	规格
	单位
	数量

	1
	太阳能路灯
	▲功率：60W(±5%）

▲光效：整灯光效≥140Lm/W（±5%）

▲色温：5700K（±100K）

▲显色指数：≥80

▲功率因数≥0.90

▲灯具尺寸：560*220*74（ mm）（尺寸允许偏差范围±5%）

▲防护等级：防护等级≥IP65，符合GB7000.203(GB7000.1)

灯体材质：灯具外壳整体一次全铝压铸成型减少结构固定，提高散热效率。灯具外壳需经过防腐喷塑处理，紧固件采用不锈钢高强度耐腐蚀材料 。

太阳能组件：太阳能板功率100W（±5%），多晶硅板，转换率＞18%，多时段控制，可变功率，内置控制装置，具有过充过放及防护功能，平均寿命≥10年。锂电池50AH（±5%），寿命≥10年，亮灯时间大于等于12小时。

灯具光学角度要求：透镜为PC材料加玻璃，稳定性好，折射率高

挑臂：壁厚≥2mm，壁长1.2m，材质为热镀锌镀锌钢。底部焊接固定底座；整体热镀锌，静电喷塑防腐处理，含抱箍、配件等

防坠要求：路灯灯具上要有防坠链，且不能破坏灯具的密封性能，并能大幅降低灯头部分在外力作用时坠落导致的事故（所提供的检测报告中的灯具照片应体现）

外观、安装及维护要求：外观应选择抗强风流线型外观设计
	盏
	43

	2
	太阳能路灯（带立杆）
	灯杆：高度 6m，Q235 优质钢材，上下口径分别为60/130，壁厚≥2.0mm，法兰盘为 260×260×10；整体热镀锌，静电喷塑防腐处理；含混凝土基础、立模、挖土、回填等安装基础。

▲功率：60W(±5%）

▲光效：整灯光效≥140Lm/W（±5%）

▲色温：5700K（±100K）

▲显色指数：≥80

▲功率因数≥0.90

▲灯具尺寸：560*220*74（ mm）（尺寸允许偏差范围±5%）

▲防护等级：防护等级≥IP65，符合GB7000.203(GB7000.1)

灯体材质：灯具外壳整体一次全铝压铸成型减少结构固定，提高散热效率。灯具外壳需经过防腐喷塑处理，紧固件采用不锈钢高强度耐腐蚀材料 。

太阳能组件：太阳能板功率100W（±5%），多晶硅板，转换率＞18%，多时段控制，可变功率，内置控制装置，具有过充过放及防护功能，平均寿命≥10年。锂电池50AH（±5%），寿命≥10年，亮灯时间大于等于12小时。

灯具光学角度要求：透镜为PC材料加玻璃，稳定性好，折射率高

挑臂：壁厚≥2mm，壁长1.2m，材质为热镀锌镀锌钢。底部焊接固定底座；整体热镀锌，静电喷塑防腐处理，含抱箍、配件等

防坠要求：路灯灯具上要有防坠链，且不能破坏灯具的密封性能，并能大幅降低灯头部分在外力作用时坠落导致的事故（所提供的检测报告中的灯具照片应体现）

外观、安装及维护要求：外观应选择抗强风流线型外观设计
	盏
	15

	3
	拆除
	1.原有43盏路灯及配线等附件全部拆除(具体以采购单位要求为准)。

2.拆除后按采购单位要求在指定位置堆放整齐。

3.拆除的灯及配线等附件全部归采购单位所有。
	盏
	43

	备注：1.上述带“▲”为主要规格参数，投标时须提供国家电光源质量监督检验中心或国家电光源质量检验检测中心出具的样品灯具检测报告复印件并加盖投标单位公章【检测报告的封面必须带有CMA及CNAS标志、有电子版报告的二维码、内页附有灯具照片及外形尺寸】,灯具的外观与样品图要求的外观一致，且报告中参数指标涵盖采购要求。

2.请供应商实地考察现场，综合考虑各种因素后报价。


二、本项目的最高限价为54279元，投标报价小于或等于最高限价的为有效报价，投标报价大于最高限价的为无效报价。
三、供应商需同时具备下列资格要求：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。

2.具有有效的营业执照。

3.未被“信用中国"网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。
4.本次招标不接受联合体投标。
四、报价注意事项

1.本项目采用固定综合单价报价，投标报价包括供应商完成本项目所有工作内容所需的一切费用，报价文件应对本询价文件提出的要求和条件作出实质性响应。否则，按照不响应处理。包含但不限于材料费、安装费、运输费、人工费、调试费、本项目招标代理费(按照国家计委[计价格(2002)1980号】《招标代理服务收费管理暂行办法》，不足1000元按1000计取)、专家评标费(按实)、维护、培训、管理、利润、规费、措施项目费、税金、技术措施、检验试验费、施工方法等工作所发生的全部费用以及供应商利润和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用（供应商对此应充分理解和认识，并完全响应）。投标人必须采用人民币投标报价。

2.供应商应详细阅读询价文件的全部内容，供应商对询价文件有疑问或异议的，请在递交报价文件3日前以书面形式（加盖单位公章）递交至采购单位。

有关技术及需求问题，请与采购单位或咨询单位联系。

采购单位：启东市南阳镇聚阳村股份经济合作社
联系人：陈书记
联系电话：13862877846
咨询机构：江苏希地丰华项目管理集团有限公司

联系人：顾工 

联系电话：0513-83109381   

联系地址：启东市经济开发区林洋路377号皇冠假日酒店5楼501室

3.报价文件构成

（1）投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函（格式见附件一）；

（2）报价承诺书（按照附件二格式填写）；

（3）法定代表人授权委托书及被授权人身份证复印件（法定代表人授权委托书按照附件三格式填写，非法定代表人参加投标时提交）；

（4）法定代表人身份证复印件（无论法定代表人是否亲自参加投标均须提供本项材料）；

（5）有效的企业法人营业执照复印件（加盖报价单位公章）；

（6）未被“信用中国"网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单（提供网页查询截图）。

（7）带“▲”为主要规格参数，投标时须提供国家电光源质量监督检验中心或国家电光源质量检验检测中心出具的样品灯具检测报告复印件并加盖投标单位公章【检测报告的封面必须带有CMA及CNAS标志、有电子版报告的二维码、内页附有灯具照片及外形尺寸】,报告中参数指标涵盖采购要求。
（8）报价表：必须按提供的样表格式（附件四）填写报价，所有涉及报价的页面均必须加盖单位公章，否则视为无效报价文件；

（9）中小微企业声明函、福利企业等的说明材料（如有）（格式见附件五）；

报价文件正本一份、副本二份，报价文件中必须包含上述要求提供的所有材料，否则视为无效报价文件。报价文件装订成册并密封，密封袋上标明：项目名称、报价单位名称，否则视为无效投标文件。

4.报价文件递交

投标截止时间：2026年4月22日9时00分（北京时间）；逾时，采购人将不予接收。
开标时间：2026年4月22日9时00分（北京时间）。

开标地点：启东市经济开发区林洋路377号皇冠假日酒店5楼501室。

5.报价保证金

本项目无需提供报价保证金。

五、商务部分要求

1.质保要求：项目要求整体质保二年，本项目所有货物必须提供二年上门服务及全免费质保等售后服务。

2.售后服务要求：在二年免费保修期内，成交供应商在接到用户单位电话维修通知后，供应商到达现场不超过2小时，一般质量问题在3小时内负责修复， 确保不影响用户单位实际使用。12小时内不能排除故障的，在24小时内提供备 用设备供用户方使用。质保期内，同一商品、同一质量问题连续两次维修仍无法 正常使用，成交供应商应无条件给予全套更新，更换后的部件质保期自更换之日 起重新计算。

3.供货安装周期与货物验收：签订合同之日起60日历天内完成安装。

4.交货、安装地点：采购单位指定地点。

5.履约保证金：本项目成交后的履约保证金为项目成交价的10%，成交供应商的履约保证金须在成交通知书发出之日起至合同签订前汇入采购单位账户（提交形式：数字人民币、转账、银行汇票、保函），成交供应商凭成交通知书与采购单位签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃成交资格。

履约保证金在货物投入使用并正常运行后结付货物价款时退还。采购人若逾期退还履约保证金的，按照逾期部分的每日0.05%支付违约金。

发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：

a.签订合同后，成交供应商不履行合同义务的，采购单位有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，成交供应商还须承担相应的法律赔偿责任。

b.成交供应商在履约过程中发生违约行为，给采购单位造成损失的，采购单位有权在成交供应商缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补采购单位经济损失，不足的部分成交供应商另外补齐。

6.本项目竣工验收后将进行履约评价，评价结果或将作为中标人参与启东地区后续农村建设项目招标的信用参考依据，投标人参与投标即视为同意本条款。
六、合同的签订及注意事项：

1.签订合同

（1）询价文件、补充文件（如有）及成交供应商的报价文件等均为签订合同的依据。

（2）成交供应商必须在中标（成交）通知书发出之日起三十日内与采购人签订合同。

2.成交供应商因自身原因不能履行合同的，采购单位将取消其成交资格。

七、成交原则：符合采购需求且报价最低者成交。如报价有相同者，则招采购人采取抽签的方式确定成交供应商。
八、付款方式：合同签订后，货物运送到采购方指定地点安装完成，凭启东市市场监督管理局合格的检测报告或有效的证明文件作为付款依据，货物验收合格且出具审计报告后一个月内付合同价款90%，余款待质保期（二年，从验收合格之日算起）满时提供使用单位出具的无质量问题后付清（不计利息）。

履约保证金在货物投入使用并正常运行后结付货物价款时退还。

九、政府采购政策功能落实

1.专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

2.非专门面向中小企业采购的项目或者采购包，执行以下价格评审优惠的扶持政策。

（1）小微型企业价格扣除：

 eq \o\ac(○,1)对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

 eq \o\ac(○,2)供应商需按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定提供相应的《中小企业声明函》。

 eq \o\ac(○,3)企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定自行填写。

（2）残疾人福利单位价格扣除：

 eq \o\ac(○,1)对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

 eq \o\ac(○,2)残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

 eq \o\ac(○,3)残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

（3）监狱和戒毒企业价格扣除

 eq \o\ac(○,1)对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

 eq \o\ac(○,2)监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

 eq \o\ac(○,3)监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

（4）残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（5）大中型企业与小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）分包的，对联合协议或者分包意向协议约定小微企业合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

（6）联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受上述同类价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

启东市南阳镇聚阳村股份经济合作社
                             二O二六年四月十四日

附件一：

投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加________________ _（项目名称），_______ __________（项目编号）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：
1.我单位具有独立承担民事责任的能力；
2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

                                             承诺人名称（公章）： 

                                 日期：       年    月    日
附件二：
报 价 承 诺 书
启东市南阳镇聚阳村股份经济合作社：

（报价单位全称）授权（姓  名）（职  务）为全权代表，参加启东市南阳镇聚阳村2026年一事一议财政奖补（太阳能光伏路灯采购与安装）项目招标的有关活动，并宣布同意如下：

1．我方愿意按照报价文件的全部要求进行报价（报价内容及价格以报价文件为准）。

2．我方完全理解并同意放弃对询价文件有不明及误解的权利。

3．我方将按询价文件的规定履行合同责任和义务。

4．如果我方在报价有效期内撤回报价文件，报价保证金将不被贵方退还。

5．我方同意提供按照贵方可能要求的与其报价有关的一切数据或资料，理解并同意贵方的评标办法。

6．我方的报价文件自开标后60天内有效。

7．与本报价有关的一切往来通讯请寄：

地址：　　　　　　　　　　　　邮编：　　　　　　　　　　
电话：　　　　　　　　　　　　传真：　　　　　　　　　　
报价单位代表姓名：　　　　　　　　　　　职务：　　　　  
报价单位名称：　　　　　　　　　　（加盖单位公章）
           年    月    日　　

附件三：

法 定 代 表 人 授 权 委 托 书

启东市南阳镇聚阳村股份经济合作社：
（报价单位名称）系中华人民共和国合法企业（或事业单位），法定地址：（报价单位地址），特授权（被授权人姓名）代表我单位全权办理针对启东市南阳镇聚阳村2026年一事一议财政奖补（太阳能光伏路灯采购与安装）项目的投标，并签署全部有关文件、协议及合同。我单位对被授权人签名的所有文件负全部责任。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效，本授权书自投标开始至合同履行完毕止。

被授权人无权转委托。

被授权人（签字）：        性别：     年龄：     职务：

身份证号码：

通讯地址：

联系电话：

法定代表人（签字或盖章）：

报价单位（盖章）：

年   月  日
附：被授权人身份证
附件四：

报价表
	序号
	设备名称
	技术参数
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）

	1
	太阳能路灯
	▲功率：60W(±5%）

▲光效：整灯光效≥140Lm/W（±5%）

▲色温：5700K（±100K）

▲显色指数：≥80

▲功率因数≥0.90

▲灯具尺寸：560*220*74（ mm）（尺寸允许偏差范围±5%）

▲防护等级：防护等级≥IP65，符合GB7000.203(GB7000.1)

灯体材质：灯具外壳整体一次全铝压铸成型减少结构固定，提高散热效率。灯具外壳需经过防腐喷塑处理，紧固件采用不锈钢高强度耐腐蚀材料 。

太阳能组件：太阳能板功率100W（±5%），多晶硅板，转换率＞18%，多时段控制，可变功率，内置控制装置，具有过充过放及防护功能，平均寿命≥10年。锂电池50AH（±5%），寿命≥10年，亮灯时间大于等于12小时。

灯具光学角度要求：透镜为PC材料加玻璃，稳定性好，折射率高

挑臂：壁厚≥2mm，壁长1.2m，材质为热镀锌镀锌钢。底部焊接固定底座；整体热镀锌，静电喷塑防腐处理，含抱箍、配件等

防坠要求：路灯灯具上要有防坠链，且不能破坏灯具的密封性能，并能大幅降低灯头部分在外力作用时坠落导致的事故（所提供的检测报告中的灯具照片应体现）

外观、安装及维护要求：外观应选择抗强风流线型外观设计
	盏
	43
	
	

	2
	太阳能路灯（带立杆）
	灯杆：高度 6m，Q235 优质钢材，上下口径分别为60/130，壁厚≥2.0mm，法兰盘为 260×260×10；整体热镀锌，静电喷塑防腐处理；含混凝土基础、立模、挖土、回填等安装基础。

▲功率：60W(±5%）

▲光效：整灯光效≥140Lm/W（±5%）

▲色温：5700K（±100K）

▲显色指数：≥80

▲功率因数≥0.90

▲灯具尺寸：560*220*74（ mm）（尺寸允许偏差范围±5%）

▲防护等级：防护等级≥IP65，符合GB7000.203(GB7000.1)

灯体材质：灯具外壳整体一次全铝压铸成型减少结构固定，提高散热效率。灯具外壳需经过防腐喷塑处理，紧固件采用不锈钢高强度耐腐蚀材料。

太阳能组件：太阳能板功率100W（±5%），多晶硅板，转换率＞18%，多时段控制，可变功率，内置控制装置，具有过充过放及防护功能，平均寿命≥10年。锂电池50AH（±5%），寿命≥10年，亮灯时间大于等于12小时。

灯具光学角度要求：透镜为PC材料加玻璃，稳定性好，折射率高

挑臂：壁厚≥2mm，壁长1.2m，材质为热镀锌镀锌钢。底部焊接固定底座；整体热镀锌，静电喷塑防腐处理，含抱箍、配件等

防坠要求：路灯灯具上要有防坠链，且不能破坏灯具的密封性能，并能大幅降低灯头部分在外力作用时坠落导致的事故（所提供的检测报告中的灯具照片应体现）

外观、安装及维护要求：外观应选择抗强风流线型外观设计
	盏
	15
	
	

	3
	拆除
	1.原有43盏路灯及配线等附件全部拆除(具体以采购单位要求为准)。

2.拆除后按采购单位要求在指定位置堆放整齐。

3.拆除的灯及配线等附件全部归采购单位所有。
	盏
	43
	
	

	总价
	大写：

小写：


响应供应商全称（盖公章）：
法定代表人（签字或盖章）： 

日期：    年   月   日

附件五

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 
人，营业收入为 
万元，资产总额为 
万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 
人，营业收入为 
万元，资产总额为 
万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1.如项目属性为“货物”，请按本表填写。

2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

    3.投标供应商须根据上述要求，详细列明货物清单中所有产品制造商的具体情况，否则不能享受中小企业扶持政策。

4.中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

                      企业名称（盖章）：

          日期：

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小微企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小微企业承接）。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订分包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1.如项目属性为“服务”或“工程”，请按本表填写。

2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3.中标（成交）供应商的《中小企业声明函》将随中标（成交）结果公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：
残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的项目编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。
                        供应商全称（盖章）：

              日  期：

监狱和戒毒企业证明材料

（格式自拟）

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的，供应商属于监狱企业的证明文件。

注：1、中标供应商为监狱企业的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。
PAGE  
3

