启东市第二人民医院异地新建项目专业电缆（净化区域、厨房区域等）

采购安装项目市场询价公告

启东市第二人民医院异地新建项目专业电缆（净化区域、厨房区域等）采购安装项目即将实施，现就该项目进行市场询价调研。

- 一、采购货物清单

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 低烟无卤阻燃型电缆 | ZG-A-5*16 | 米 | 32.19 |
| 2 | 低烟无卤阻燃型电缆 | ZG-A-4*35+1*16 | 米 | 52.69 |
| 3 | 低烟无卤阻燃型电缆 | ZG-A-4*95+1*50 | 米 | 200.29 |
| 4 | 低烟无卤阻燃型电缆 | ZG-A-4*120+1*70 | 米 | 1846.85 |
| 5 | 低烟无卤阻燃型电缆 | ZG-A-4*150+1*95 | 米 | 1716.26 |
| 6 | 低烟无卤阻燃型电缆 | ZG-A-4*185+1*95 | 米 | 2098.07 |
| 7 | 铜芯电力电缆 | WDZB-YJY-4*150+95 | 米 | 40.00 |
| 8 | 铜芯电力电缆 | WDZB-YJY-4*50+25 | 米 | 40.00 |
| 9 | 铜芯电力电缆 | WDZ-YJY-4*150+95 | 米 | 20.00 |
| 10 | 铜芯电力电缆 | WDZ-YJY-4*50+25 | 米 | 120.00 |
| 11 | 电缆头 | ZG-A-5*16 | 个 | 2.00 |
| 12 | 电缆头 | ZG-A-4*35+1*16 | 个 | 2.00 |
| 13 | 电缆头 | ZG-A-4*95+1*50 | 个 | 4.00 |
| 14 | 电缆头 | ZG-A-4*120+1*70 | 个 | 32.00 |
| 15 | 电缆头 | ZG-A-4*150+1*95 | 个 | 16.00 |
| 16 | 电缆头 | ZG-A-4*185+1*95 | 个 | 28.00 |
| 17 | 电缆头 | WDZB-YJY-4*150+95 | 个 | 2.00 |
| 18 | 电缆头 | WDZB-YJY-4*50+25 | 个 | 2.00 |
| 19 | 电缆头 | WDZ-YJY-4*150+95 | 个 | 2.00 |
| 20 | 电缆头 | WDZ-YJY-4*50+25 | 个 | 2.00 |
| 21 | B1-D1ZKATP1箱32A开关改换为50A |  | 项 | 1.00 |
| 22 | 电缆桥架 | 600*200 | 米 | 60.00 |
| 23 | 电缆桥架 | 400*200 | 米 | 360.00 |
| 24 | 打孔修复等 |  | 项 | 1.00 |
| 25 | 气动物流配电箱 | 详见施工图 | 套 | 1.00 |
| 26 | 蒸汽发生器配电箱Y2-4ZGAP2 | 详见施工图 | 套 | 1.00 |
| 27 | 蒸汽发生器配电箱Y2-4ZGAP4 | 详见施工图 | 套 | 1.00 |

二、约定事项

1.质量要求：符合国家及行业现行规范要求，验收合格。

2.质量保修期：本项目所有货物至少提供两年全免费质量保修，质量保修期自验收合格报告签字确认日起计算。

3.货物、服务提供的时间：30日历天内完成交货、安装调试。

4.参与报价的单位需将市场询价表（详见附件）、营业执照复印件等相关材料于2026年1月14日17：00前，送或寄至（以邮戳为准）启东市汇龙镇万豪花园29幢别墅，或者将市场询价表等相关材料扫描发送至邮箱：fgyjszx@163.com。联系人：徐慧慧，联系电话：0513-83357789。

5.报价费用说明：本项目报价包括但不限于①货物的材料价：包括原材料费、辅助材料费、利润、增值税专用发票；②货物的运杂费：货物运至最终目的地的运输费、装车费、卸车费（含业主要求分多批次进行供货，同一批次卸货地点可以有多个地点，报价供应商考虑上述因素后进行综合报价）、有关部门的手续费、采购与保管费、包装费；③货物的安装费：含开槽开洞及修复、安装调试、地面修复至原样、垃圾清运等）、现场相关配合费；④风险费：原材料的涨价、政策性调整等风险；⑤如取得合同，对货物将支付的任何销售税和其他税费；⑥验收、税金、检测、售后服务等所有相关费用；请各供应商在报价时充分考虑上述各种因素。

6.报价单位须提供合法有效的营业执照复印件加盖公章。

7.其他：（1）请报价单位认真核算、如实报价，如发现虚假报价的，该单位今后将被记入采购黑名单；（2）本次报价仅作为市场调研用，因此价格仅供参考；（3）本次调研询价不接收质疑函，只接收对本项目的建议。

江苏启晟集团有限公司

2026年1月11日