市场询价公告

启东江海园投资开发有限公司根据启东市政府采购管理的有关规定，就采购塑钢板桩材料进行采购询价。

一、采购需求（详见附件）

二、约定事项

1.塑钢板桩材料满足Q/HX 001-2024《高强度塑钢板桩》企业标准，采购要求为最低要求，不得负偏离，否则视为无效报价。

2.市场询价表及营业执照复印件（加盖公章）等相关材料于2026年2月10日17:00前，以电子邮件的方式发送至指定邮箱（邮箱：15250611658@139.com），联系人：陈鸣逸，联系电话：15250611658。

3.其他：

（1）请报价单位认真核算、如实报价，如发现虚假报价的，该单位将被列入黑名单；

（2）本次报价仅作为市场调研用，因此价格仅供参考；

（3）本次调研询价不接收质疑函，只接收对本项目的建议。

启东江海园投资开发有限公司

2026年2月5日

报 价 表

| 采购货物名称 | 单位 | 数量 （暂估） | 单价 | 总金额（元） （暂估） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 塑钢板桩材料 | 米 | 90000 |  |  |  |
| 总金额（人民币大写）： 小写： 元 |  |  |  |  |  |
| 报价说明：1.报价包括货物的价格、包装、运杂费（运抵现场）、运输保险费、利润、税金、等费用。 2.详见附件-采购需求。 |  |  |  |  |  |

报价单位（公章）：

联系人：

附件：

本项目塑钢板桩断面尺寸为HX 680mm（长）×180mm（宽）×9mm（厚），其它相关技术参数详见下表：

塑钢板桩技术参数表

| 序号 | 检 测 项 目 | 检 测 方 法 | 判 定 值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 密度， g/cm3 | GB/T 1033.1-2008 | ≥1.466 |
| 2 | 拉伸强度， MPa | GB/T 1040.2-2022 | ≥42 |
| 3 | 拉伸弹性模量，Mpa |  | ≥2400 |
| 4 | 弯曲强度， MPa | GB/T 9341-2008 | ≥65 |
| 5 | 弯曲弹性模量，Mpa |  | ≥2400 |
| 6 | 增强部分材料拉伸强度 | GB/T 1040.2-2022 | ≥110 |
| 7 | 简支梁缺口冲击强度，kJ/m2 | GB/T 1043.1-2008 | ≥5.10 |
| 8 | 硬度（邵尔D） | GB/T 2411-2008 | ≥79 |
| 9 | 膨胀胶条 | GB/T18173.3-2014 | PZ-400 型 |