启东市城建物业2026年度安置房小区电梯检测服务项目

招标公告

启东市城建物业2026年度安置房小区电梯检测服务项目已经批准实施，现决定对该项目采用公开招标，欢迎符合条件的供应商投标。

一、采购内容

1、基本情况：

1.1本项目估算检测费为25.83万元，

1.2项目服务范围：

（1）电梯检测范围包括北上海花园B区、东疆花苑、滨江新城、瀛东花苑、紫薇雅苑、民乐花苑、南郊村、汇泰嘉园东区、永阳村、士清村二期、台角新村等安置房小区、1幢商办楼（鑫城）、2个农贸市场（御河湾和南郊），共计约554台乘客电梯、7台扶梯、1台货梯；本次检测的电梯基本情况详见附件《2026年度安置房小区电梯检测服务项目清单》，清单见附件。

（2）本次检测范围内按规范在2026年度内需要进行125%载荷试验的电梯。

注：电梯安装年限、品牌、现状，请各投标人自行进行现场踏勘，以便投标人获得有关投标文件编制和签署合同所需的进一步的资料。投标人踏勘现场自行得出的结论和解释由其自己负责。采购人不因此承担任何责任。现场踏勘的交通、食宿由投标人自行安排，费用自理。

2、服务要求：

2.1自行检测内容、要求和方法：检测单位应当确定适用于受检电梯的自行检测内容、要求和方法不少于检测规则中的规定。

2.2自行检测实施：进行现场检测时，检测人员应当配备和穿戴必要的防护用品，遵守检测现场明示的、检测单位制定的安全管理和作业规定。

检测单位对检测过程进行全程录像，录像视频能有效识别检测人员身份、所检电梯信息、工作内容检测时长等，录像资料自行留存备查，保存期至少1年。

2.3自行检测备忘录：所有检测项目经检测后，检测人员应当向使用单位出具《电梯自行检测备忘录》。

2.4确认整改情况：使用单位应当对不符合项目及时进行整改，存在较严重不符合还应当立即停止使用电梯。

整改完成后，使用单位应当及时通知检测单位对整改情况进行确认。检测人员应当通过查看整改见证资料或者现场验证的方式，确认整改情况。

2.5公示检测及整改情况：使用单位应当将《电梯自行检测备忘录》中的全部内容及整改情况公示在便于电梯使用者阅读的位置，公示期不少于15日。

2.6出具检测报告：检测单位应当在检测工作(包括整改情况确认)完成后5个工作日内，出具《电梯自行检测报告》。

检测报告应当由具有电梯检验师及以上资格人员审核，由具有电梯检验员及以上资格人员批准。签署检测报告的检测、审核、批准人员应当为不同人员。

2.7安全作业事项：

因本项目涉及高空作业，存在相当大的安全风险，供应商必须考虑各种安全因素，如发生任何安全事故，由供应商自行负责，采购人一律不予赔偿。

- 报价采用费率报价方式：

- 服务费计费标准为江苏省电梯检测收费标准（详见附件九），投标人投标时报定折扣费率；本项目的报价费率最高限价为45%，报价费率超过最高限价的为无效报价。

三、投标人应当具备的主要资格条件：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3、本项目的特定资格要求：

（1）供应商具有《特种设备检验检测机构核准证》，并且核准项目中包括电梯检测，或者电梯定期检验。（仅适用于《特种设备检验机构核准》(TSG Z7001)所述的甲类特种设备检验机构）；

（2）提供项目组人员名单，其中电梯检验师不少于2人，电梯检验人员不少于10人（电梯检验师和检验员应当是已在“全国特种设备检验检测人员执业公示与查询系统"办理执业公示手续，执业单位为本单位，并为本单位正式人员且由本单位缴纳养老保险）；提供相关证书和投标单位所在地社保机构出具的由企业为拟派人员缴纳的本招标公告发布之日前三个月内任意一个月的养老保险缴费证明（投标人下属不具备独立法人资格的分支机构缴纳的社保视为本单位）。

4、本项目不接受联合体投标。

四、报价要求

1、报价采用费率报价方式：计费标准为江苏省电梯检测收费标准，投标人投标时报定折扣费率。

2、投标报价应为完成本项目招标范围内所有服务所发生的费用，报价包括但不限于：电梯检验、检测、125%载荷试验（按规范在2026年度内需要进行的电梯）等招标范围内的全部内容及为履行合同产生的其它费用。在合同实施期间合同价不随国家政策或法规、标准及市场因素的变化而进行调整，也不因实际服务周期的延长或缩短而调整。电梯检测的电梯数量如有误差，在结算时按实际情况调整（其它任何因素，包括楼层、梯速、载重等误差因素都不调整），调整办法为：按江苏省电梯检测收费标准计算的增加或核减电梯检测服务费*中标折扣率。

注：125%载荷试验费用包含在检测费用中，不另行报价。

本项目招标代理费（国家标准的70%，即中标价的1.05%）由中标单位承担，在领取中标通知书时缴纳。

五、商务要求

1、服务期限：根据项目需求中的“小区电梯检测服务到期时间”按期完成各小区相应的电梯检测并提供报告。

2、服务地点：各小区的电梯现场。

3、履约保证金：项目成交价的10%，成交供应商的履约保证金须在成交通知书发出之日起至合同签订前汇入采购单位账户，递交形式：数字人民币、转账、支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等。成交供应商凭成交通知书与采购单位签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃成交资格。

成交供应商全部履约合同义务，后一个月内一次性退还履约保证金。

- 4、付款方式：完成全部电梯的检测服务，通过启东市市场监督管理局验收并取得年检合格证后三个月内一次性付清。成交供应商申请付款的程序应符合采购人的财务规定。

六、其他约定事项：

1、采购人不组织投标人对现场及其周围环境进行考察。如投标人需要，可自行组织现场考察，以便了解现场情况，获得有关编制投标文件和签署合同所必需的一切资料。现场考察的费用由投标人自行负担。

2、采购人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是采购人或招标代理人现有的能被投标人利用的资料，采购人对投标人作出的任何推论、理解和结论均不负责任。投标人应充分了解工地位置、情况、原道路、储存空间，装卸限制及任何其它足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准。

3、经采购人允许，投标人可为踏勘目的进入采购人的项目现场，但投标人不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失，投标人应承担踏勘现场的责任和风险。

4、投标人应充分考虑标书制作过程中的数据变化因素，检查确认标书内容的正确完整和对招标文件的响应程度。

七、报价文件组成及提交时间、地点

（一）响应文件由资格审查证明材料、价格标文件二部分组成。

1、资格审查证明材料（不能出现价格文件）

（1）投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函（按照附件一格式填写）；

（2）法定代表人身份证明书、授权委托书（如有授权）（按照附件二、三格式填写）；

（3）供应商信用承诺书（格式见附件四格式填写）；

（4）单位营业执照复印件加盖公章；

（5）供应商需提供有效的《特种设备检验检测机构核准证》，并且核准项目中包括电梯检测，或者电梯定期检验。（仅适用于《特种设备检验机构核准》(TSG Z7001)所述的甲类特种设备检验机构）；

（6）提供项目组人员名单，其中电梯检验师不少于2人，电梯检验人员不少于10人，提供有效的特种设备检验检测人员执业注册证书，执业单位为本单位，并为本单位正式人员且由本单位缴纳养老保险，提供近3个月（至投标截止日往前推算）内任意1个月的社保，新成立企业距响应文件提交截止日不足30日的，可不提供缴纳社保的证明（以新办企业营业执照发放日期为准）。

备注：养老保险缴费证明（必须体现该人姓名），由当地社保机构出具，并加盖印章。如已实行网上直接打印的地区，可提供网上彩打材料。

2.价格标文件

（1）报价明细表（按照附件五格式填写）

（二）投标文件的密封、签署、提交

（1）投标文件必须提供1份正本1份副本。

（2）投标文件统一采用现场递交方式提交。

（3）投标文件均需采用A4纸（图纸等除外）打印并装订成册，不允许使用活页夹、拉杆夹、文件夹、塑料方便式书脊（插入式或穿孔式）装订，并应在投标文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

（4）投标人的投标文件分二包密封，一包资格审查证明材料、一包价格标（每包内含相应文件正副本）；投标人必须将资格审查文件，价格标分开封装。

（5）投标人应在投标文件密封袋上标明：采购人名称、项目名称、供应商名称、投标文件名称（如：“资格审查证明材料”、“价格标”）。

（6）所有投标文件密封袋的封口处均应加盖供应商印章

（二）提交截止时间、地点

1、提交时间：2026年4月 16 日14：00-14：30

2、提交截止时间与开标时间：2026年 4月 16 日14：30

3、提交地点：启东城投集团有限公司(启东市金沙江路672号)二楼开标室，只接受直接送达，逾时则不予受理。

注：当递交响应文件的投标单位少于3家或经评审后有效投标文件少于3家的，项目流标。

4、有关技术及需求问题，请与采购单位或代理单位联系。

采购单位：启东市城建物业管理有限公司

联 系 人：陈磊

联系电话：0513-83203002

代理机构：江苏本源工程项目管理有限公司

联系人：杨劲松

联系电话：18962891599

八、投标保证金

根据省财政厅要求，本项目不收取投标保证金

九、成交原则

符合采购需求且报价最低者成交。报价相同，通过抽取决定。

十、合同授予

中标人须在定标后十日内与招标人签订合同。

招标人：启东市城建物业管理有限公司

2026年4月 9日

附件一：

投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加________________ _（项目名称），投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人名称（公章）：

日期：______年    月    日

附件二：

一、法定代表人资格证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

姓名：             性别：         职务：

系                                               的法定代表人。为本次投标活动，签署上述项目的报价文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

报价单位：                    （公章）

日  期：     年   月   日

附件三：

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我     （姓名）系                 （投标人名称）的法定代表人，现授权委托                     （单位名称）的          （姓名）为我公司签署本项目的投标文件的法定代表人授权委托代理人，代理人全权代表我所签署本项目投标报价文件的内容和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

被授权代理人无权转让委托权，特此委托。

代理人(签字)：       性别：        年龄：

身份证号码：                       职务：

报价单位：                           （公章）

法定代表人：                       （签字或盖章）

授权委托日期：     年   月    日

附件四：

供应商信用承诺书

为营造公开、公平、公正的公共资源交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

一、本单位对所提交的单位基本信息、单位负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分；

二、严格依照国家和省、市、县关于招标投标等方面的法律、法规、规章、规范性文件，参加公共资源交易招标投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

三、严格遵守即时信息公示规定，及时更新公共资源交易中心主体信息库中信息；

四、自我约束、自我管理，守合同、重信用，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约、恶意投诉等行为，主动维护公共资源交易招标投标的良好秩序；

五、本单位自愿接受招标投标有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良行为或存在其他法律法规对招标投标行为予以限制的情形，自愿接受招标投标有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应的法律责任；

六、自觉接受政府部门、行业组织、社会公众、新闻舆论等监督；

七、上述承诺已向本单位员工作了宣传教育；

如有违反上述承诺的不良行为，本单位同意将其予以上网公示。

投标供应商全称(盖公章)：

法定代表人（签字或盖章）：

时间：  年  月   日

附件五：

投标报价明细表

| 项目名称 | 投标人报价（%） | 付款结算方式 |
| --- | --- | --- |
| 启东市城建物业2026年度安置房小区电梯检测服务项目 | 江苏省电梯检测收费标准的 (填费率) % | 完全响应邀请文件要求的付款方式。 |

# 注：计费标准为江苏省电梯检测收费标准，投标人投标时报定折扣费率；本项目的报价费率最高限价为45%，报价费率超过最高限价的为无效报价

报价单位盖章：

法定代表人或授权代表签字：

日期：

| 附件八: 2026年度安置房小区电梯检测服务项目清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 产品编号/内部编号 | 到期日期 | 层站 | 额定速度 （m/s) | 载重量 （kg) |
| 1 | 曳引驱动乘客电梯 | 汇泰嘉园东区1#一单元南梯 | 2026年4月 | 19 | 1.6M/S | 1000 |
| 2 | 曳引驱动乘客电梯 | 汇泰嘉园东区1#一单元北梯 | 2026年4月 | 19 | 1.6M/S | 1000 |
| 3 | 曳引驱动乘客电梯 | 汇泰嘉园东区1#二单元南梯 | 2026年4月 | 19 | 1.6M/S | 1000 |
| 4 | 曳引驱动乘客电梯 | 汇泰嘉园东区1#二单元北梯 | 2026年4月 | 19 | 1.6M/S | 1000 |
| 5 | 曳引驱动乘客电梯 | 汇泰嘉园东区2#一单元南梯 | 2026年4月 | 19 | 1.6M/S | 1000 |
| 6 | 曳引驱动乘客电梯 | 汇泰嘉园东区2#一单元北梯 | 2026年4月 | 19 | 1.6M/S | 1000 |
| 7 | 曳引驱动乘客电梯 | 汇泰嘉园东区2#二单元南梯 | 2026年4月 | 19 | 1.6M/S | 1000 |
| 8 | 曳引驱动乘客电梯 | 汇泰嘉园东区2#二单元北梯 | 2026年4月 | 19 | 1.6M/S | 1000 |
| 9 | 曳引驱动乘客电梯 | 汇泰嘉园东区2#三单元南梯 | 2026年4月 | 19 | 1.6M/S | 1000 |
| 10 | 曳引驱动乘客电梯 | 汇泰嘉园东区2#三单元北梯 | 2026年4月 | 19 | 1.6M/S | 1000 |
| 11 | 曳引驱动乘客电梯 | 汇泰嘉园东区3#一单元南梯 | 2026年4月 | 19 | 1.6M/S | 1000 |
| 12 | 曳引驱动乘客电梯 | 汇泰嘉园东区3#一单元北梯 | 2026年4月 | 19 | 1.6M/S | 1000 |
| 13 | 曳引驱动乘客电梯 | 汇泰嘉园东区3#二单元南梯 | 2026年4月 | 19 | 1.6M/S | 1000 |
| 14 | 曳引驱动乘客电梯 | 汇泰嘉园东区3#二单元北梯 | 2026年4月 | 19 | 1.6M/S | 1000 |
| 15 | 曳引驱动乘客电梯 | 汇泰嘉园东区3#三单元南梯 | 2026年4月 | 19 | 1.6M/S | 1000 |
| 16 | 曳引驱动乘客电梯 | 汇泰嘉园东区3#三单元北梯 | 2026年4月 | 19 | 1.6M/S | 1000 |
| 17 | 曳引驱动乘客电梯 | 汇泰嘉园东区4#一单元南梯 | 2026年4月 | 19 | 1.6M/S | 1000 |
| 18 | 曳引驱动乘客电梯 | 汇泰嘉园东区4#一单元北梯 | 2026年4月 | 19 | 1.6M/S | 1000 |
| 19 | 曳引驱动乘客电梯 | 汇泰嘉园东区4#二单元南梯 | 2026年4月 | 19 | 1.6M/S | 1000 |
| 20 | 曳引驱动乘客电梯 | 汇泰嘉园东区4#二单元北梯 | 2026年4月 | 19 | 1.6M/S | 1000 |
| 21 | 曳引驱动乘客电梯 | 汇泰嘉园东区4#三单元南梯 | 2026年4月 | 19 | 1.6M/S | 1000 |
| 22 | 曳引驱动乘客电梯 | 汇泰嘉园东区4#三单元北梯 | 2026年4月 | 19 | 1.6M/S | 1000 |
| 23 | 曳引驱动乘客电梯 | 汇泰嘉园东区5#一单元南梯 | 2026年4月 | 19 | 1.6M/S | 1000 |
| 24 | 曳引驱动乘客电梯 | 汇泰嘉园东区5#一单元北梯 | 2026年4月 | 19 | 1.6M/S | 1000 |
| 25 | 曳引驱动乘客电梯 | 汇泰嘉园东区5#二单元南梯 | 2026年4月 | 19 | 1.6M/S | 1000 |
| 26 | 曳引驱动乘客电梯 | 汇泰嘉园东区5#二单元北梯 | 2026年4月 | 19 | 1.6M/S | 1000 |
| 27 | 曳引驱动乘客电梯 | 汇泰嘉园东区6#一单元南梯 | 2026年4月 | 19 | 1.6M/S | 1000 |
| 28 | 曳引驱动乘客电梯 | 汇泰嘉园东区6#一单元北梯 | 2026年4月 | 19 | 1.6M/S | 1000 |
| 29 | 曳引驱动乘客电梯 | 汇泰嘉园东区6#二单元南梯 | 2026年4月 | 19 | 1.6M/S | 1000 |
| 30 | 曳引驱动乘客电梯 | 汇泰嘉园东区6#二单元北梯 | 2026年4月 | 19 | 1.6M/S | 1000 |
| 31 | 曳引驱动乘客电梯 | 汇泰嘉园东区7#一单元南梯 | 2026年4月 | 19 | 1.6M/S | 1000 |
| 32 | 曳引驱动乘客电梯 | 汇泰嘉园东区7#一单元北梯 | 2026年4月 | 19 | 1.6M/S | 1000 |
| 33 | 曳引驱动乘客电梯 | 汇泰嘉园东区7#二单元南梯 | 2026年4月 | 19 | 1.6M/S | 1000 |
| 34 | 曳引驱动乘客电梯 | 汇泰嘉园东区7#二单元北梯 | 2026年4月 | 19 | 1.6M/S | 1000 |
| 35 | 曳引驱动乘客电梯 | 汇泰嘉园东区8#一单元南梯 | 2026年4月 | 19 | 1.6M/S | 1000 |
| 36 | 曳引驱动乘客电梯 | 汇泰嘉园东区8#一单元北梯 | 2026年4月 | 19 | 1.6M/S | 1000 |
| 37 | 曳引驱动乘客电梯 | 汇泰嘉园东区8#二单元南梯 | 2026年4月 | 19 | 1.6M/S | 1000 |
| 38 | 曳引驱动乘客电梯 | 汇泰嘉园东区8#二单元北梯 | 2026年4月 | 19 | 1.6M/S | 1000 |
| 39 | 曳引驱动乘客电梯 | 汇泰嘉园东区3#三单元南梯 | 2026年4月 | 19 | 1.6M/S | 1000 |
| 40 | 曳引驱动乘客电梯 | 汇泰嘉园东区3#三单元北梯 | 2026年4月 | 19 | 1.6M/S | 1000 |
| 41 | 曳引驱动乘客电梯 | 汇泰嘉园东区9#一单元南梯 | 2026年4月 | 19 | 1.6M/S | 1000 |
| 42 | 曳引驱动乘客电梯 | 汇泰嘉园东区9#一单元北梯 | 2026年4月 | 19 | 1.6M/S | 1000 |
| 43 | 曳引驱动乘客电梯 | 汇泰嘉园东区9#二单元南梯 | 2026年4月 | 19 | 1.6M/S | 1000 |
| 44 | 曳引驱动乘客电梯 | 汇泰嘉园东区9#二单元北梯 | 2026年4月 | 19 | 1.6M/S | 1000 |
| 45 | 曳引驱动乘客电梯 | 汇泰嘉园东区9#三单元南梯 | 2026年4月 | 19 | 1.6M/S | 1000 |
| 46 | 曳引驱动乘客电梯 | 汇泰嘉园东区9#三单元北梯 | 2026年4月 | 19 | 1.6M/S | 1000 |
| 47 | 曳引驱动乘客电梯 | 汇泰嘉园东区10#一单元南梯 | 2026年4月 | 19 | 1.6M/S | 1000 |
| 48 | 曳引驱动乘客电梯 | 汇泰嘉园东区10#一单元北梯 | 2026年4月 | 19 | 1.6M/S | 1000 |
| 49 | 曳引驱动乘客电梯 | 汇泰嘉园东区10#二单元南梯 | 2026年4月 | 19 | 1.6M/S | 1000 |
| 50 | 曳引驱动乘客电梯 | 汇泰嘉园东区10#二单元北梯 | 2026年4月 | 19 | 1.6M/S | 1000 |
| 51 | 曳引驱动乘客电梯 | 汇泰嘉园东区3#三单元南梯 | 2026年4月 | 19 | 1.6M/S | 1000 |
| 52 | 曳引驱动乘客电梯 | 汇泰嘉园东区3#三单元北梯 | 2026年4月 | 19 | 1.6M/S | 1000 |
| 53 | 曳引驱动乘客电梯 | 汇泰嘉园东区11#一单元南梯 | 2026年4月 | 19 | 1.6M/S | 1000 |
| 54 | 曳引驱动乘客电梯 | 汇泰嘉园东区11#一单元北梯 | 2026年4月 | 19 | 1.6M/S | 1000 |
| 55 | 曳引驱动乘客电梯 | 汇泰嘉园东区11#二单元南梯 | 2026年4月 | 19 | 1.6M/S | 1000 |
| 56 | 曳引驱动乘客电梯 | 汇泰嘉园东区11#二单元北梯 | 2026年4月 | 19 | 1.6M/S | 1000 |
| 57 | 曳引驱动乘客电梯 | 汇泰嘉园东区11#三单元南梯 | 2026年4月 | 19 | 1.6M/S | 1000 |
| 58 | 曳引驱动乘客电梯 | 汇泰嘉园东区11#三单元北梯 | 2026年4月 | 19 | 1.6M/S | 1000 |
| 59 | 曳引驱动乘客电梯 | 汇泰嘉园东区12#一单元南梯 | 2026年4月 | 19 | 1.6M/S | 1000 |
| 60 | 曳引驱动乘客电梯 | 汇泰嘉园东区12#一单元北梯 | 2026年4月 | 19 | 1.6M/S | 1000 |
| 61 | 曳引驱动乘客电梯 | 汇泰嘉园东区12#二单元南梯 | 2026年4月 | 19 | 1.6M/S | 1000 |
| 62 | 曳引驱动乘客电梯 | 汇泰嘉园东区12#二单元北梯 | 2026年4月 | 19 | 1.6M/S | 1000 |
| 63 | 曳引驱动乘客电梯 | 汇泰嘉园东区12#三单元南梯 | 2026年4月 | 19 | 1.6M/S | 1000 |
| 64 | 曳引驱动乘客电梯 | 汇泰嘉园东区12#三单元北梯 | 2026年4月 | 19 | 1.6M/S | 1000 |
| 65 | 曳引驱动乘客电梯 | 汇泰嘉园东区13#一单元南梯 | 2026年4月 | 19 | 1.6M/S | 1000 |
| 66 | 曳引驱动乘客电梯 | 汇泰嘉园东区13#一单元北梯 | 2026年4月 | 19 | 1.6M/S | 1000 |
| 67 | 曳引驱动乘客电梯 | 汇泰嘉园东区13#二单元南梯 | 2026年4月 | 19 | 1.6M/S | 1000 |
| 68 | 曳引驱动乘客电梯 | 汇泰嘉园东区13#二单元北梯 | 2026年4月 | 19 | 1.6M/S | 1000 |
| 69 | 曳引驱动乘客电梯 | 汇泰嘉园东区13#三单元南梯 | 2026年4月 | 19 | 1.6M/S | 1000 |
| 70 | 曳引驱动乘客电梯 | 汇泰嘉园东区13#三单元北梯 | 2026年4月 | 19 | 1.6M/S | 1000 |
| 71 | 曳引驱动乘客电梯 | 汇泰嘉园东区14#一单元南梯 | 2026年4月 | 19 | 1.6M/S | 1000 |
| 72 | 曳引驱动乘客电梯 | 汇泰嘉园东区14#一单元北梯 | 2026年4月 | 19 | 1.6M/S | 1000 |
| 73 | 曳引驱动乘客电梯 | 汇泰嘉园东区14#二单元南梯 | 2026年4月 | 19 | 1.6M/S | 1000 |
| 74 | 曳引驱动乘客电梯 | 汇泰嘉园东区14#二单元北梯 | 2026年4月 | 19 | 1.6M/S | 1000 |
| 75 | 曳引驱动乘客电梯 | 汇泰嘉园东区14#三单元南梯 | 2026年4月 | 19 | 1.6M/S | 1000 |
| 76 | 曳引驱动乘客电梯 | 汇泰嘉园东区14#三单元北梯 | 2026年4月 | 19 | 1.6M/S | 1000 |
| 77 | 曳引驱动乘客电梯 | 汇泰嘉园东区15#一单元南梯 | 2026年4月 | 19 | 1.6M/S | 1000 |
| 78 | 曳引驱动乘客电梯 | 汇泰嘉园东区15#一单元北梯 | 2026年4月 | 19 | 1.6M/S | 1000 |
| 79 | 曳引驱动乘客电梯 | 汇泰嘉园东区15#二单元南梯 | 2026年4月 | 19 | 1.6M/S | 1000 |
| 80 | 曳引驱动乘客电梯 | 汇泰嘉园东区15#二单元北梯 | 2026年4月 | 19 | 1.6M/S | 1000 |
| 81 | 曳引驱动乘客电梯 | 汇泰嘉园东区15#三单元南梯 | 2026年4月 | 19 | 1.6M/S | 1000 |
| 82 | 曳引驱动乘客电梯 | 汇泰嘉园东区15#三单元北梯 | 2026年4月 | 19 | 1.6M/S | 1000 |
| 83 | 曳引驱动乘客电梯 | 汇泰嘉园东区16#一单元南梯 | 2026年4月 | 19 | 1.6M/S | 1000 |
| 84 | 曳引驱动乘客电梯 | 汇泰嘉园东区16#一单元北梯 | 2026年4月 | 19 | 1.6M/S | 1000 |
| 85 | 曳引驱动乘客电梯 | 汇泰嘉园东区16#二单元南梯 | 2026年4月 | 19 | 1.6M/S | 1000 |
| 86 | 曳引驱动乘客电梯 | 汇泰嘉园东区16#二单元北梯 | 2026年4月 | 19 | 1.6M/S | 1000 |
| 87 | 曳引驱动乘客电梯 | 汇泰嘉园东区16#三单元南梯 | 2026年4月 | 19 | 1.6M/S | 1000 |
| 88 | 曳引驱动乘客电梯 | 汇泰嘉园东区16#三单元北梯 | 2026年4月 | 19 | 1.6M/S | 1000 |
| 89 | 曳引驱动乘客电梯 | 汇泰嘉园东区17#一单元南梯 | 2026年4月 | 19 | 1.6M/S | 1000 |
| 90 | 曳引驱动乘客电梯 | 汇泰嘉园东区17#一单元北梯 | 2026年4月 | 19 | 1.6M/S | 1000 |
| 91 | 曳引驱动乘客电梯 | 汇泰嘉园东区17#二单元南梯 | 2026年4月 | 19 | 1.6M/S | 1000 |
| 92 | 曳引驱动乘客电梯 | 汇泰嘉园东区17#二单元北梯 | 2026年4月 | 19 | 1.6M/S | 1000 |
| 93 | 曳引驱动乘客电梯 | 汇泰嘉园东区18#一单元南梯 | 2026年4月 | 19 | 1.6M/S | 1000 |
| 94 | 曳引驱动乘客电梯 | 汇泰嘉园东区18#一单元北梯 | 2026年4月 | 19 | 1.6M/S | 1000 |
| 95 | 曳引驱动乘客电梯 | 汇泰嘉园东区18#二单元南梯 | 2026年4月 | 19 | 1.6M/S | 1000 |
| 96 | 曳引驱动乘客电梯 | 汇泰嘉园东区18#二单元北梯 | 2026年4月 | 19 | 1.6M/S | 1000 |
| 97 | 曳引驱动乘客电梯 | 汇泰嘉园东区19#一单元南梯 | 2026年4月 | 19 | 1.6M/S | 1000 |
| 98 | 曳引驱动乘客电梯 | 汇泰嘉园东区19#一单元北梯 | 2026年4月 | 19 | 1.6M/S | 1000 |
| 99 | 曳引驱动乘客电梯 | 汇泰嘉园东区19#二单元南梯 | 2026年4月 | 19 | 1.6M/S | 1000 |
| 100 | 曳引驱动乘客电梯 | 汇泰嘉园东区19#二单元北梯 | 2026年4月 | 19 | 1.6M/S | 1000 |
| 101 | 曳引驱动乘客电梯 | 汇泰嘉园东区20#一单元南梯 | 2026年4月 | 19 | 1.6M/S | 1000 |
| 102 | 曳引驱动乘客电梯 | 汇泰嘉园东区20#一单元北梯 | 2026年4月 | 19 | 1.6M/S | 1000 |
| 103 | 曳引驱动乘客电梯 | 汇泰嘉园东区20#二单元南梯 | 2026年4月 | 19 | 1.6M/S | 1000 |
| 104 | 曳引驱动乘客电梯 | 汇泰嘉园东区20#二单元北梯 | 2026年4月 | 19 | 1.6M/S | 1000 |
| 105 | 曳引驱动乘客电梯 | 汇泰嘉园东区21#一单元南梯 | 2026年4月 | 19 | 1.6M/S | 1000 |
| 106 | 曳引驱动乘客电梯 | 汇泰嘉园东区21#一单元北梯 | 2026年4月 | 19 | 1.6M/S | 1000 |
| 107 | 曳引驱动乘客电梯 | 汇泰嘉园东区21#二单元南梯 | 2026年4月 | 19 | 1.6M/S | 1000 |
| 108 | 曳引驱动乘客电梯 | 汇泰嘉园东区21#二单元北梯 | 2026年4月 | 19 | 1.6M/S | 1000 |
| 109 | 曳引驱动乘客电梯 | 汇泰嘉园东区22#一单元南梯 | 2026年4月 | 19 | 1.6M/S | 1000 |
| 110 | 曳引驱动乘客电梯 | 汇泰嘉园东区22#一单元北梯 | 2026年4月 | 19 | 1.6M/S | 1000 |
| 111 | 曳引驱动乘客电梯 | 汇泰嘉园东区22#二单元南梯 | 2026年4月 | 19 | 1.6M/S | 1000 |
| 112 | 曳引驱动乘客电梯 | 汇泰嘉园东区22#二单元北梯 | 2026年4月 | 19 | 1.6M/S | 1000 |
| 113 | 曳引驱动乘客电梯 | 汇泰嘉园东区22#三单元南梯 | 2026年4月 | 19 | 1.6M/S | 1000 |
| 114 | 曳引驱动乘客电梯 | 汇泰嘉园东区22#三单元北梯 | 2026年4月 | 19 | 1.6M/S | 1000 |
| 115 | 曳引驱动乘客电梯 | 汇泰嘉园东区23#一单元南梯 | 2026年4月 | 19 | 1.6M/S | 1000 |
| 116 | 曳引驱动乘客电梯 | 汇泰嘉园东区23#一单元北梯 | 2026年4月 | 19 | 1.6M/S | 1000 |
| 117 | 曳引驱动乘客电梯 | 汇泰嘉园东区23#二单元南梯 | 2026年4月 | 19 | 1.6M/S | 1000 |
| 118 | 曳引驱动乘客电梯 | 汇泰嘉园东区23#二单元北梯 | 2026年4月 | 19 | 1.6M/S | 1000 |
| 119 | 曳引驱动乘客电梯 | 汇泰嘉园东区23#三单元南梯 | 2026年4月 | 19 | 1.6M/S | 1000 |
| 120 | 曳引驱动乘客电梯 | 汇泰嘉园东区23#三单元北梯3 | 2026年4月 | 19 | 1.6M/S | 1000 |
| 121 | 曳引驱动乘客电梯 | 汇泰嘉园东区24#一单元南梯 | 2026年4月 | 19 | 1.6M/S | 1000 |
| 122 | 曳引驱动乘客电梯 | 汇泰嘉园东区24#一单元北梯 | 2026年4月 | 19 | 1.6M/S | 1000 |
| 123 | 曳引驱动乘客电梯 | 汇泰嘉园东区24#二单元南梯 | 2026年4月 | 19 | 1.6M/S | 1000 |
| 124 | 曳引驱动乘客电梯 | 汇泰嘉园东区24#二单元北梯 | 2026年4月 | 19 | 1.6M/S | 1000 |
| 125 | 曳引驱动乘客电梯 | 汇泰嘉园东区24#三单元南梯 | 2026年4月 | 19 | 1.6M/S | 1000 |
| 126 | 曳引驱动乘客电梯 | 汇泰嘉园东区24#三单元北梯 | 2026年4月 | 19 | 1.6M/S | 1000 |
| 127 | 曳引驱动乘客电梯 | 南郊村38#东单元东电梯 | 2026年6月 | 16 | 1.75M/S | 800 |
| 128 | 曳引驱动乘客电梯 | 南郊村38#东单元西电梯 | 2026年6月 | 16 | 1.75M/S | 800 |
| 129 | 曳引驱动乘客电梯 | 南郊村38#中单元西电梯 | 2026年6月 | 16 | 1.75M/S | 800 |
| 130 | 曳引驱动乘客电梯 | 南郊村38#中单元东电梯 | 2026年6月 | 16 | 1.75M/S | 800 |
| 131 | 曳引驱动乘客电梯 | 南郊村38#西单元东电梯 | 2026年6月 | 16 | 1.75M/S | 800 |
| 132 | 曳引驱动乘客电梯 | 南郊村38#西单元西电梯 | 2026年6月 | 16 | 1.75M/S | 800 |
| 133 | 曳引驱动乘客电梯 | 南郊村33#西单元东电梯 | 2026年6月 | 18 | 1.75M/S | 800 |
| 134 | 曳引驱动乘客电梯 | 南郊村33#中单元西电梯 | 2026年6月 | 18 | 1.75M/S | 800 |
| 135 | 曳引驱动乘客电梯 | 南郊村33#东单元东电梯 | 2026年6月 | 18 | 1.75M/S | 800 |
| 136 | 曳引驱动乘客电梯 | 南郊村33#西单元西电梯 | 2026年6月 | 18 | 1.75M/S | 800 |
| 137 | 曳引驱动乘客电梯 | 南郊村33#中单元东电梯 | 2026年6月 | 18 | 1.75M/S | 800 |
| 138 | 曳引驱动乘客电梯 | 南郊村33#东单元西电梯 | 2026年6月 | 18 | 1.75M/S | 800 |
| 139 | 曳引驱动乘客电梯 | 东疆花苑3#东单元东梯 | 2026年6月 | 16 | 1.75 | 800kg |
| 140 | 曳引驱动乘客电梯 | 东疆花苑3#东单元西梯 | 2026年6月 | 16 | 1.75 | 800kg |
| 141 | 曳引驱动乘客电梯 | 东疆花苑3#中单元东梯 | 2026年6月 | 16 | 1.75 | 800kg |
| 142 | 曳引驱动乘客电梯 | 东疆花苑3#中单元西梯 | 2026年6月 | 16 | 1.75 | 800kg |
| 143 | 曳引驱动乘客电梯 | 东疆花苑3#西单元东梯 | 2026年6月 | 16 | 1.75 | 800kg |
| 144 | 曳引驱动乘客电梯 | 东疆花苑3#西单元西梯 | 2026年6月 | 16 | 1.75 | 800kg |
| 145 | 曳引驱动乘客电梯 | 东疆花苑4#东1单元东梯 | 2026年6月 | 16 | 1.75 | 800kg |
| 146 | 曳引驱动乘客电梯 | 东疆花苑4#东1单元西梯 | 2026年6月 | 16 | 1.75 | 800kg |
| 147 | 曳引驱动乘客电梯 | 东疆花苑4#东2单元东梯 | 2026年6月 | 16 | 1.75 | 800kg |
| 148 | 曳引驱动乘客电梯 | 东疆花苑4#东2单元西梯 | 2026年6月 | 16 | 1.75 | 800kg |
| 149 | 曳引驱动乘客电梯 | 东疆花苑4#中单元东梯 | 2026年6月 | 16 | 1.75 | 800kg |
| 150 | 曳引驱动乘客电梯 | 东疆花苑4#中单元西梯 | 2026年6月 | 16 | 1.75 | 800kg |
| 151 | 曳引驱动乘客电梯 | 东疆花苑4#西单元东梯 | 2026年6月 | 16 | 1.75 | 800kg |
| 152 | 曳引驱动乘客电梯 | 东疆花苑4#西单元西梯 | 2026年6月 | 16 | 1.75 | 800kg |
| 153 | 曳引驱动乘客电梯 | 东疆花苑8#东单元东梯 | 2026年6月 | 18 | 1.75 | 800kg |
| 154 | 曳引驱动乘客电梯 | 东疆花苑8#东单元西梯 | 2026年6月 | 18 | 1.75 | 800kg |
| 155 | 曳引驱动乘客电梯 | 东疆花苑8#中单元东梯 | 2026年6月 | 18 | 1.75 | 800kg |
| 156 | 曳引驱动乘客电梯 | 东疆花苑8#中单元西梯 | 2026年6月 | 18 | 1.75 | 800kg |
| 157 | 曳引驱动乘客电梯 | 东疆花苑8#西单元东梯 | 2026年6月 | 18 | 1.75 | 800kg |
| 158 | 曳引驱动乘客电梯 | 东疆花苑8#西单元西梯 | 2026年6月 | 18 | 1.75 | 800kg |
| 159 | 曳引驱动乘客电梯 | 东疆花苑9#东单元东梯 | 2026年6月 | 18 | 1.75 | 800kg |
| 160 | 曳引驱动乘客电梯 | 东疆花苑9#东单元西梯 | 2026年6月 | 18 | 1.75 | 800kg |
| 161 | 曳引驱动乘客电梯 | 东疆花苑9#西单元东梯 | 2026年6月 | 18 | 1.75 | 800kg |
| 162 | 曳引驱动乘客电梯 | 东疆花苑9#西单元西梯 | 2026年6月 | 18 | 1.75 | 800kg |
| 163 | 曳引驱动乘客电梯 | 东疆花苑12#东单元东梯 | 2026年6月 | 18 | 1.75 | 800kg |
| 164 | 曳引驱动乘客电梯 | 东疆花苑12#东单元西梯 | 2026年6月 | 18 | 1.75 | 800kg |
| 165 | 曳引驱动乘客电梯 | 东疆花苑12#中单元东梯 | 2026年6月 | 18 | 1.75 | 800kg |
| 166 | 曳引驱动乘客电梯 | 东疆花苑12#中单元西梯 | 2026年6月 | 18 | 1.75 | 800kg |
| 167 | 曳引驱动乘客电梯 | 东疆花苑12#西单元东梯 | 2026年6月 | 18 | 1.75 | 800kg |
| 168 | 曳引驱动乘客电梯 | 东疆花苑12#西单元西梯 | 2026年6月 | 18 | 1.75 | 800kg |
| 169 | 曳引驱动乘客电梯 | 东疆花苑13#东单元东梯 | 2026年6月 | 18 | 1.75 | 800kg |
| 170 | 曳引驱动乘客电梯 | 东疆花苑13#东单元西梯 | 2026年6月 | 18 | 1.75 | 800kg |
| 171 | 曳引驱动乘客电梯 | 东疆花苑13#中单元东梯 | 2026年6月 | 18 | 1.75 | 800kg |
| 172 | 曳引驱动乘客电梯 | 东疆花苑13#中单元西梯 | 2026年6月 | 18 | 1.75 | 800kg |
| 173 | 曳引驱动乘客电梯 | 东疆花苑13#西单元东梯 | 2026年6月 | 18 | 1.75 | 800kg |
| 174 | 曳引驱动乘客电梯 | 东疆花苑13#西单元西梯 | 2026年6月 | 18 | 1.75 | 800kg |
| 175 | 曳引驱动乘客电梯 | 东疆花苑14#东单元东梯 | 2026年6月 | 18 | 1.75 | 800kg |
| 176 | 曳引驱动乘客电梯 | 东疆花苑14#东单元西梯 | 2026年6月 | 19 | 1.75 | 800kg |
| 177 | 曳引驱动乘客电梯 | 东疆花苑14#中单元东梯 | 2026年6月 | 18 | 1.75 | 800kg |
| 178 | 曳引驱动乘客电梯 | 东疆花苑14#中单元西梯 | 2026年6月 | 19 | 1.75 | 800kg |
| 179 | 曳引驱动乘客电梯 | 东疆花苑14#西单元东梯 | 2026年6月 | 18 | 1.75 | 800kg |
| 180 | 曳引驱动乘客电梯 | 东疆花苑14#西单元西梯 | 2026年6月 | 19 | 1.75 | 800kg |
| 181 | 自动扶梯 | 御河湾农贸市场1-2层 | 2026年6月 |  | 0.5 |  |
| 182 | 曳引驱动乘客电梯 | 御河湾农贸市场大楼南 | 2026年6月 | 4 | 1 | 1000kg |
| 183 | 曳引驱动乘客电梯 | 士清村二期安置房1#1单元北梯 | 2026年7月 | 16 | 1.75M/S | 1050KG |
| 184 | 曳引驱动乘客电梯 | 士清村二期安置房1#1单元南梯 | 2026年7月 | 16 | 1.75M/S | 1050KG |
| 185 | 曳引驱动乘客电梯 | 士清村二期安置房1#2单元北梯 | 2026年7月 | 16 | 1.75M/S | 1050KG |
| 186 | 曳引驱动乘客电梯 | 士清村二期安置房1#2单元南梯 | 2026年7月 | 16 | 1.75M/S | 1050KG |
| 187 | 曳引驱动乘客电梯 | 士清村二期安置房1#3单元北梯 | 2026年7月 | 16 | 1.75M/S | 1050KG |
| 188 | 曳引驱动乘客电梯 | 士清村二期安置房1#3单元南梯 | 2026年7月 | 16 | 1.75M/S | 1050KG |
| 189 | 曳引驱动乘客电梯 | 士清村二期安置房2#1单元北梯 | 2026年7月 | 16 | 1.75M/S | 1050KG |
| 190 | 曳引驱动乘客电梯 | 士清村二期安置房2#1单元南梯 | 2026年7月 | 16 | 1.75M/S | 1050KG |
| 191 | 曳引驱动乘客电梯 | 士清村二期安置房2#2单元北梯 | 2026年7月 | 16 | 1.75M/S | 1050KG |
| 192 | 曳引驱动乘客电梯 | 士清村二期安置房2#2单元南梯 | 2026年7月 | 16 | 1.75M/S | 1050KG |
| 193 | 曳引驱动乘客电梯 | 士清村二期安置房3#1单元 | 2026年7月 | 22 | 1.75M/S | 1050KG |
| 194 | 曳引驱动乘客电梯 | 士清村二期安置房3#2单元 | 2026年7月 | 22 | 1.75M/S | 1000KG |
| 195 | 曳引驱动乘客电梯 | 士清村二期安置房3#3单元 | 2026年7月 | 22 | 1.75M/S | 1050KG |
| 196 | 曳引驱动乘客电梯 | 士清村二期安置房4#1单元东梯 | 2026年7月 | 24 | 1.75M/S | 1050KG |
| 197 | 曳引驱动乘客电梯 | 士清村二期安置房4#2单元西梯 | 2026年7月 | 24 | 1.75M/S | 1050KG |
| 198 | 曳引驱动乘客电梯 | 士清村二期安置房5#1单元北梯 | 2026年7月 | 16 | 1.75M/S | 1050KG |
| 199 | 曳引驱动乘客电梯 | 士清村二期安置房5#1单元南梯 | 2026年7月 | 16 | 1.75M/S | 1050KG |
| 200 | 曳引驱动乘客电梯 | 士清村二期安置房5#2单元北梯 | 2026年7月 | 16 | 1.75M/S | 1050KG |
| 201 | 曳引驱动乘客电梯 | 士清村二期安置房5#2单元南梯 | 2026年7月 | 16 | 1.75M/S | 1050KG |
| 202 | 曳引驱动乘客电梯 | 士清村二期安置房5#3单元北梯 | 2026年7月 | 16 | 1.75M/S | 1050KG |
| 203 | 曳引驱动乘客电梯 | 士清村二期安置房5#3单元南梯 | 2026年7月 | 16 | 1.75M/S | 1050KG |
| 204 | 曳引驱动乘客电梯 | 士清村二期安置房6#1单元东梯 | 2026年7月 | 19 | 1.75M/S | 1050KG |
| 205 | 曳引驱动乘客电梯 | 士清村二期安置房6#1单元西梯 | 2026年7月 | 19 | 1.75M/S | 1050KG |
| 206 | 曳引驱动乘客电梯 | 士清村二期安置房6#2单元东梯 | 2026年7月 | 19 | 1.75M/S | 1050KG |
| 207 | 曳引驱动乘客电梯 | 士清村二期安置房6#2单元西梯 | 2026年7月 | 19 | 1.75M/S | 1050KG |
| 208 | 曳引驱动乘客电梯 | 士清村二期安置房7#1单元 | 2026年7月 | 24 | 1.75M/S | 1050KG |
| 209 | 曳引驱动乘客电梯 | 士清村二期安置房7#2单元 | 2026年7月 | 24 | 1.75M/S | 1050KG |
| 210 | 曳引驱动乘客电梯 | 士清村二期安置房8#1单元北梯 | 2026年7月 | 24 | 1.75M/S | 1050KG |
| 211 | 曳引驱动乘客电梯 | 士清村二期安置房8#1单元南梯 | 2026年7月 | 24 | 1.75M/S | 1050KG |
| 212 | 曳引驱动乘客电梯 | 士清村二期安置房8#2单元北梯 | 2026年7月 | 24 | 1.75M/S | 1050KG |
| 213 | 曳引驱动乘客电梯 | 士清村二期安置房8#2单元南梯 | 2026年7月 | 24 | 1.75M/S | 1050KG |
| 214 | 曳引驱动乘客电梯 | 士清村二期安置房8#3单元北梯 | 2026年7月 | 24 | 1.75M/S | 1050KG |
| 215 | 曳引驱动乘客电梯 | 士清村二期安置房8#3单元南梯 | 2026年7月 | 24 | 1.75M/S | 1050KG |
| 216 | 曳引驱动乘客电梯 | 士清村二期安置房9#1单元 | 2026年7月 | 16 | 1.75M/S | 1050KG |
| 217 | 曳引驱动乘客电梯 | 士清村二期安置房9#2单元 | 2026年7月 | 16 | 1.75M/S | 1050KG |
| 218 | 曳引驱动乘客电梯 | 士清村二期安置房10#1单元东梯 | 2026年7月 | 19 | 1.75M/S | 1050KG |
| 219 | 曳引驱动乘客电梯 | 士清村二期安置房10#2单元西梯 | 2026年7月 | 19 | 1.75M/S | 1050KG |
| 220 | 曳引驱动乘客电梯 | 紫薇雅苑1号楼一单元 | 2026.8 | 6 | 1.0m/s | 800kg |
| 221 | 曳引驱动乘客电梯 | 紫薇雅苑1号楼二单元 | 2026.8 | 6 | 1.0m/s | 800kg |
| 222 | 曳引驱动乘客电梯 | 紫薇雅苑1号楼三单元 | 2026.8 | 6 | 1.0m/s | 800kg |
| 223 | 曳引驱动乘客电梯 | 紫薇雅苑2号楼一单元 | 2026.8 | 6 | 1.0m/s | 800kg |
| 224 | 曳引驱动乘客电梯 | 紫薇雅苑2号楼二单元 | 2026.8 | 6 | 1.0m/s | 800kg |
| 225 | 曳引驱动乘客电梯 | 紫薇雅苑2号楼三单元 | 2026.8 | 6 | 1.0m/s | 800kg |
| 226 | 曳引驱动乘客电梯 | 紫薇雅苑3号楼一单元 | 2026.8 | 6 | 1.0m/s | 800kg |
| 227 | 曳引驱动乘客电梯 | 紫薇雅苑3号楼二单元 | 2026.8 | 6 | 1.0m/s | 800kg |
| 228 | 曳引驱动乘客电梯 | 紫薇雅苑3号楼三单元 | 2026.8 | 6 | 1.0m/s | 800kg |
| 229 | 曳引驱动乘客电梯 | 紫薇雅苑4号楼一单元 | 2026.8 | 6 | 1.0m/s | 800kg |
| 230 | 曳引驱动乘客电梯 | 紫薇雅苑4号楼二单元 | 2026.8 | 6 | 1.0m/s | 800kg |
| 231 | 曳引驱动乘客电梯 | 紫薇雅苑4号楼三单元 | 2026.8 | 6 | 1.0m/s | 800kg |
| 232 | 曳引驱动乘客电梯 | 紫薇雅苑4号楼四单元 | 2026.8 | 6 | 1.0m/s | 800kg |
| 233 | 曳引驱动乘客电梯 | 紫薇雅苑5号楼一单元 | 2026.8 | 6 | 1.0m/s | 800kg |
| 234 | 曳引驱动乘客电梯 | 紫薇雅苑5号楼二单元 | 2026.8 | 6 | 1.0m/s | 800kg |
| 235 | 曳引驱动乘客电梯 | 紫薇雅苑9号楼一单元 | 2026.8 | 7 | 1.0m/s | 800kg |
| 236 | 曳引驱动乘客电梯 | 紫薇雅苑9号楼二单元 | 2026.8 | 7 | 1.0m/s | 800kg |
| 237 | 曳引驱动乘客电梯 | 紫薇雅苑9号楼三单元 | 2026.8 | 7 | 1.0m/s | 800kg |
| 238 | 曳引驱动乘客电梯 | 紫薇雅苑10号楼一单元 | 2026.8 | 7 | 1.0m/s | 800kg |
| 239 | 曳引驱动乘客电梯 | 紫薇雅苑10号楼二单元 | 2026.8 | 7 | 1.0m/s | 800kg |
| 240 | 曳引驱动乘客电梯 | 紫薇雅苑10号楼三单元 | 2026.8 | 7 | 1.0m/s | 800kg |
| 241 | 曳引驱动乘客电梯 | 紫薇雅苑10号楼四单元 | 2026.8 | 7 | 1.0m/s | 800kg |
| 242 | 曳引驱动乘客电梯 | 紫薇雅苑11号楼一单元 | 2026.8 | 7 | 1.0m/s | 800kg |
| 243 | 曳引驱动乘客电梯 | 紫薇雅苑11号楼二单元 | 2026.8 | 7 | 1.0m/s | 800kg |
| 244 | 曳引驱动乘客电梯 | 紫薇雅苑12号楼一单元 | 2026.8 | 7 | 1.0m/s | 800kg |
| 245 | 曳引驱动乘客电梯 | 紫薇雅苑12号楼二单元 | 2026.8 | 7 | 1.0m/s | 800kg |
| 246 | 曳引驱动乘客电梯 | 紫薇雅苑12号楼三单元 | 2026.8 | 7 | 1.0m/s | 800kg |
| 247 | 曳引驱动乘客电梯 | 紫薇雅苑13号楼一单元 | 2026.8 | 7 | 1.0m/s | 800kg |
| 248 | 曳引驱动乘客电梯 | 紫薇雅苑13号楼二单元 | 2026.8 | 7 | 1.0m/s | 800kg |
| 249 | 曳引驱动乘客电梯 | 紫薇雅苑13号楼三单元 | 2026.8 | 7 | 1.0m/s | 800kg |
| 250 | 曳引驱动乘客电梯 | 紫薇雅苑13号楼四单元 | 2026.8 | 7 | 1.0m/s | 800kg |
| 251 | 曳引驱动乘客电梯 | 紫薇雅苑14号楼一单元 | 2026.8 | 7 | 1.0m/s | 800kg |
| 252 | 曳引驱动乘客电梯 | 紫薇雅苑14号楼二单元 | 2026.8 | 7 | 1.0m/s | 800kg |
| 253 | 曳引驱动乘客电梯 | 紫薇雅苑14号楼三单元 | 2026.8 | 7 | 1.0m/s | 800kg |
| 254 | 曳引驱动乘客电梯 | 紫薇雅苑14号楼四单元 | 2026.8 | 7 | 1.0m/s | 800kg |
| 255 | 曳引驱动乘客电梯 | 紫薇雅苑15号楼一单元 | 2026.8 | 7 | 1.0m/s | 800kg |
| 256 | 曳引驱动乘客电梯 | 紫薇雅苑15号楼二单元 | 2026.8 | 7 | 1.0m/s | 800kg |
| 257 | 曳引驱动乘客电梯 | 紫薇雅苑15号楼三单元 | 2026.8 | 7 | 1.0m/s | 800kg |
| 258 | 曳引驱动乘客电梯 | 紫薇雅苑15号楼四单元 | 2026.8 | 7 | 1.0m/s | 800kg |
| 259 | 曳引驱动乘客电梯 | 紫薇雅苑16号楼一单元 | 2026.8 | 7 | 1.0m/s | 800kg |
| 260 | 曳引驱动乘客电梯 | 紫薇雅苑16号楼二单元 | 2026.8 | 7 | 1.0m/s | 800kg |
| 261 | 曳引驱动乘客电梯 | 紫薇雅苑16号楼三单元 | 2026.8 | 7 | 1.0m/s | 800kg |
| 262 | 曳引驱动乘客电梯 | 紫薇雅苑16号楼四单元 | 2026.8 | 7 | 1.0m/s | 800kg |
| 263 | 曳引驱动乘客电梯 | 紫薇雅苑17号楼一单元南 | 2026.8 | 19 | 1.6m/s | 1000kg |
| 264 | 曳引驱动乘客电梯 | 紫薇雅苑17号楼一单元北 | 2026.8 | 19 | 1.6m/s | 1000kg |
| 265 | 曳引驱动乘客电梯 | 紫薇雅苑17号楼二单元南 | 2026.8 | 19 | 1.6m/s | 1000kg |
| 266 | 曳引驱动乘客电梯 | 紫薇雅苑17号楼二单元北 | 2026.8 | 19 | 1.6m/s | 1000kg |
| 267 | 曳引驱动乘客电梯 | 紫薇雅苑17号楼三单元南 | 2026.8 | 19 | 1.6m/s | 1000kg |
| 268 | 曳引驱动乘客电梯 | 紫薇雅苑17号楼三单元北 | 2026.8 | 19 | 1.6m/s | 1000kg |
| 269 | 曳引驱动乘客电梯 | 紫薇雅苑18号楼一单元南 | 2026.8 | 19 | 1.6m/s | 1000kg |
| 270 | 曳引驱动乘客电梯 | 紫薇雅苑18号楼一单元北 | 2026.8 | 19 | 1.6m/s | 1000kg |
| 271 | 曳引驱动乘客电梯 | 紫薇雅苑18号楼二单元南 | 2026.8 | 19 | 1.6m/s | 1000kg |
| 272 | 曳引驱动乘客电梯 | 紫薇雅苑18号楼二单元北 | 2026.8 | 19 | 1.6m/s | 1000kg |
| 273 | 曳引驱动乘客电梯 | 紫薇雅苑18号楼三单元南 | 2026.8 | 19 | 1.6m/s | 1000kg |
| 274 | 曳引驱动乘客电梯 | 紫薇雅苑18号楼三单元北 | 2026.8 | 19 | 1.6m/s | 1000kg |
| 275 | 曳引驱动乘客电梯 | 紫薇雅苑19号楼一单元南 | 2026.8 | 19 | 1.6m/s | 1000kg |
| 276 | 曳引驱动乘客电梯 | 紫薇雅苑19号楼一单元北 | 2026.8 | 19 | 1.6m/s | 1000kg |
| 277 | 曳引驱动乘客电梯 | 紫薇雅苑19号楼二单元南 | 2026.8 | 19 | 1.6m/s | 1000kg |
| 278 | 曳引驱动乘客电梯 | 紫薇雅苑19号楼二单元北 | 2026.8 | 19 | 1.6m/s | 1000kg |
| 279 | 曳引驱动乘客电梯 | 紫薇雅苑19号楼三单元南 | 2026.8 | 19 | 1.6m/s | 1000kg |
| 280 | 曳引驱动乘客电梯 | 紫薇雅苑19号楼三单元北 | 2026.8 | 19 | 1.6m/s | 1000kg |
| 281 | 曳引驱动乘客电梯 | 紫薇雅苑19号楼四单元南 | 2026.8 | 19 | 1.6m/s | 1000kg |
| 282 | 曳引驱动乘客电梯 | 紫薇雅苑19号楼四单元北 | 2026.8 | 19 | 1.6m/s | 1000kg |
| 283 | 曳引驱动乘客电梯 | 紫薇雅苑20号楼一单元南 | 2026.8 | 19 | 1.6m/s | 1000kg |
| 284 | 曳引驱动乘客电梯 | 紫薇雅苑20号楼一单元北 | 2026.8 | 19 | 1.6m/s | 1000kg |
| 285 | 曳引驱动乘客电梯 | 紫薇雅苑20号楼二单元南 | 2026.8 | 19 | 1.6m/s | 1000kg |
| 286 | 曳引驱动乘客电梯 | 紫薇雅苑20号楼二单元北 | 2026.8 | 19 | 1.6m/s | 1000kg |
| 287 | 曳引驱动乘客电梯 | 紫薇雅苑20号楼三单元南 | 2026.8 | 19 | 1.6m/s | 1000kg |
| 288 | 曳引驱动乘客电梯 | 紫薇雅苑20号楼三单元北 | 2026.8 | 19 | 1.6m/s | 1000kg |
| 289 | 曳引驱动乘客电梯 | 紫薇雅苑20号楼四单元南 | 2026.8 | 19 | 1.6m/s | 1000kg |
| 290 | 曳引驱动乘客电梯 | 紫薇雅苑20号楼四单元北 | 2026.8 | 19 | 1.6m/s | 1000kg |
| 291 | 曳引驱动乘客电梯 | 民乐花苑1号楼东单元 | 2026.8 | 10 | 1.5m/s | 800kg |
| 292 | 曳引驱动乘客电梯 | 民乐花苑1号楼中单元 | 2026.8 | 10 | 1.5m/s | 800kg |
| 293 | 曳引驱动乘客电梯 | 民乐花苑1号楼西单元 | 2026.8 | 10 | 1.5m/s | 800kg |
| 294 | 曳引驱动乘客电梯 | 民乐花苑2号楼一单元 | 2026.8 | 10 | 1.5m/s | 800kg |
| 295 | 曳引驱动乘客电梯 | 民乐花苑2号楼二单元 | 2026.8 | 10 | 1.5m/s | 800kg |
| 296 | 曳引驱动乘客电梯 | 民乐花苑2号楼三单元 | 2026.8 | 10 | 1.5m/s | 800kg |
| 297 | 曳引驱动乘客电梯 | 民乐花苑2号楼四单元 | 2026.8 | 10 | 1.5m/s | 800kg |
| 298 | 曳引驱动乘客电梯 | 北上海花园B区39#1单元东电梯 | 2026.9.21 | 18 | 1.75m/s | 825kg |
| 299 | 曳引驱动乘客电梯 | 北上海花园B区39#1单元西电梯 | 2026.9.21 | 18 | 1.75m/s | 825kg |
| 300 | 曳引驱动乘客电梯 | 北上海花园B区39#2单元东电梯 | 2026.9.21 | 18 | 1.75m/s | 825kg |
| 301 | 曳引驱动乘客电梯 | 北上海花园B区39#2单元西电梯 | 2026.9.21 | 18 | 1.75m/s | 825kg |
| 302 | 曳引驱动乘客电梯 | 北上海花园B区39#3单元东电梯 | 2026.9.21 | 18 | 1.75m/s | 825kg |
| 303 | 曳引驱动乘客电梯 | 北上海花园B区39#3单元西电梯 | 2026.9.21 | 18 | 1.75m/s | 825kg |
| 304 | 曳引驱动乘客电梯 | 北上海花园B区40#1单元东电梯 | 2026.9.21 | 18 | 1.75m/s | 825kg |
| 305 | 曳引驱动乘客电梯 | 北上海花园B区40#1单元西电梯 | 2026.9.21 | 18 | 1.75m/s | 825kg |
| 306 | 曳引驱动乘客电梯 | 北上海花园B区40#2单元东电梯 | 2026.9.21 | 18 | 1.75m/s | 825kg |
| 307 | 曳引驱动乘客电梯 | 北上海花园B区40#2单元西电梯 | 2026.9.21 | 18 | 1.75m/s | 825kg |
| 308 | 曳引驱动乘客电梯 | 北上海花园B区40#3单元东电梯 | 2026.9.21 | 18 | 1.75m/s | 825kg |
| 309 | 曳引驱动乘客电梯 | 北上海花园B区40#3单元西电梯 | 2026.9.21 | 18 | 1.75m/s | 825kg |
| 310 | 曳引驱动乘客电梯 | 北上海花园B区40#4单元东电梯 | 2026.9.21 | 18 | 1.75m/s | 825kg |
| 311 | 曳引驱动乘客电梯 | 北上海花园B区40#4单元西电梯 | 2026.9.21 | 18 | 1.75m/s | 825kg |
| 312 | 曳引驱动乘客电梯 | 北上海花园B区43#1单元东电梯 | 2026.9.21 | 18 | 1.75m/s | 825kg |
| 313 | 曳引驱动乘客电梯 | 北上海花园B区43#1单元西电梯 | 2026.9.21 | 18 | 1.75m/s | 825kg |
| 314 | 曳引驱动乘客电梯 | 北上海花园B区43#2单元东电梯 | 2026.9.21 | 18 | 1.75m/s | 825kg |
| 315 | 曳引驱动乘客电梯 | 北上海花园B区43#2单元西电梯 | 2026.9.21 | 18 | 1.75m/s | 825kg |
| 316 | 曳引驱动乘客电梯 | 北上海花园B区43#3单元东电梯 | 2026.9.21 | 18 | 1.75m/s | 825kg |
| 317 | 曳引驱动乘客电梯 | 北上海花园B区43#3单元西电梯 | 2026.9.21 | 18 | 1.75m/s | 825kg |
| 318 | 曳引驱动乘客电梯 | 北上海花园B区44#1单元东电梯 | 2026.9.21 | 18 | 1.75m/s | 825kg |
| 319 | 曳引驱动乘客电梯 | 北上海花园B区44#1单元西电梯 | 2026.9.21 | 18 | 1.75m/s | 825kg |
| 320 | 曳引驱动乘客电梯 | 北上海花园B区44#2单元东电梯 | 2026.9.21 | 18 | 1.75m/s | 825kg |
| 321 | 曳引驱动乘客电梯 | 北上海花园B区44#2单元西电梯 | 2026.9.21 | 18 | 1.75m/s | 825kg |
| 322 | 曳引驱动乘客电梯 | 北上海花园B区44#3单元东电梯 | 2026.9.21 | 18 | 1.75m/s | 825kg |
| 323 | 曳引驱动乘客电梯 | 北上海花园B区44#3单元西电梯 | 2026.9.21 | 18 | 1.75m/s | 825kg |
| 324 | 曳引驱动乘客电梯 | 北上海花园B区48#1单元东电梯 | 2026.9.21 | 16 | 1.75m/s | 825kg |
| 325 | 曳引驱动乘客电梯 | 北上海花园B区48#1单元西电梯 | 2026.9.21 | 16 | 1.75m/s | 825kg |
| 326 | 曳引驱动乘客电梯 | 北上海花园B区48#2单元东电梯 | 2026.9.21 | 16 | 1.75m/s | 825kg |
| 327 | 曳引驱动乘客电梯 | 北上海花园B区48#2单元西电梯 | 2026.9.21 | 16 | 1.75m/s | 825kg |
| 328 | 曳引驱动乘客电梯 | 北上海花园B区48#3单元东电梯 | 2026.9.21 | 16 | 1.75m/s | 825kg |
| 329 | 曳引驱动乘客电梯 | 北上海花园B区48#3单元西电梯 | 2026.9.21 | 16 | 1.75m/s | 825kg |
| 330 | 曳引驱动乘客电梯 | 北上海花园B区48#4单元东电梯 | 2026.9.21 | 16 | 1.75m/s | 825kg |
| 331 | 曳引驱动乘客电梯 | 北上海花园B区48#4单元西电梯 | 2026.9.21 | 16 | 1.75m/s | 825kg |
| 332 | 曳引驱动乘客电梯 | 北上海花园B区49#1单元东电梯 | 2026.9.21 | 18 | 1.75m/s | 825kg |
| 333 | 曳引驱动乘客电梯 | 北上海花园B区49#1单元西电梯 | 2026.9.21 | 18 | 1.75m/s | 825kg |
| 334 | 曳引驱动乘客电梯 | 北上海花园B区49#2单元东电梯 | 2026.9.21 | 18 | 1.75m/s | 825kg |
| 335 | 曳引驱动乘客电梯 | 北上海花园B区49#2单元西电梯 | 2026.9.21 | 18 | 1.75m/s | 825kg |
| 336 | 曳引驱动乘客电梯 | 北上海花园B区49#3单元东电梯 | 2026.9.21 | 18 | 1.75m/s | 825kg |
| 337 | 曳引驱动乘客电梯 | 北上海花园B区49#3单元西电梯 | 2026.9.21 | 18 | 1.75m/s | 825kg |
| 338 | 曳引驱动乘客电梯 | 北上海花园B区50#1单元东电梯 | 2026.9.21 | 18 | 1.75m/s | 825kg |
| 339 | 曳引驱动乘客电梯 | 北上海花园B区50#1单元西电梯 | 2026.9.21 | 18 | 1.75m/s | 825kg |
| 340 | 曳引驱动乘客电梯 | 北上海花园B区50#2单元东电梯 | 2026.9.21 | 18 | 1.75m/s | 825kg |
| 341 | 曳引驱动乘客电梯 | 北上海花园B区50#2单元西电梯 | 2026.9.21 | 18 | 1.75m/s | 825kg |
| 342 | 曳引驱动乘客电梯 | 北上海花园B区50#3单元东电梯 | 2026.9.21 | 18 | 1.75m/s | 825kg |
| 343 | 曳引驱动乘客电梯 | 北上海花园B区50#3单元西电梯 | 2026.9.21 | 18 | 1.75m/s | 825kg |
| 344 | 曳引驱动乘客电梯 | 北上海花园B区53#1单元电梯 | 2026.9.21 | 11 | 1.75m/s | 825kg |
| 345 | 曳引驱动乘客电梯 | 北上海花园B区53#2单元电梯 | 2026.9.21 | 11 | 1.75m/s | 825kg |
| 346 | 曳引驱动乘客电梯 | 北上海花园B区53#3单元电梯 | 2026.9.21 | 11 | 1.75m/s | 825kg |
| 347 | 曳引驱动乘客电梯 | 北上海花园B区54#1单元东电梯 | 2026.9.21 | 18 | 1.75m/s | 825kg |
| 348 | 曳引驱动乘客电梯 | 北上海花园B区54#1单元西电梯 | 2026.9.21 | 18 | 1.75m/s | 825kg |
| 349 | 曳引驱动乘客电梯 | 北上海花园B区54#2单元东电梯 | 2026.9.21 | 18 | 1.75m/s | 825kg |
| 350 | 曳引驱动乘客电梯 | 北上海花园B区54#2单元西电梯 | 2026.9.21 | 18 | 1.75m/s | 825kg |
| 351 | 曳引驱动乘客电梯 | 北上海花园B区54#3单元东电梯 | 2026.9.21 | 18 | 1.75m/s | 825kg |
| 352 | 曳引驱动乘客电梯 | 北上海花园B区54#3单元西电梯 | 2026.9.21 | 18 | 1.75m/s | 825kg |
| 353 | 曳引驱动乘客电梯 | 北上海花园B区54#4单元东电梯 | 2026.9.21 | 18 | 1.75m/s | 825kg |
| 354 | 曳引驱动乘客电梯 | 北上海花园B区54#4单元西电梯 | 2026.9.21 | 18 | 1.75m/s | 825kg |
| 355 | 曳引驱动乘客电梯 | 滨江新城3#东单元南梯 | 2026年10月 | 19 | 1.6m/s | 1000KG |
| 356 | 曳引驱动乘客电梯 | 滨江新城3#东单元北梯 | 2026年10月 | 19 | 1.6m/s | 1000KG |
| 357 | 曳引驱动乘客电梯 | 滨江新城3#中单元北梯 | 2026年10月 | 19 | 1.6m/s | 1000KG |
| 358 | 曳引驱动乘客电梯 | 滨江新城3#中单元南梯 | 2026年10月 | 19 | 1.6m/s | 1000KG |
| 359 | 曳引驱动乘客电梯 | 滨江新城3#西单元北梯 | 2026年10月 | 19 | 1.6m/s | 1000KG |
| 360 | 曳引驱动乘客电梯 | 滨江新城3#西单元南梯 | 2026年10月 | 19 | 1.6m/s | 1000KG |
| 361 | 曳引驱动乘客电梯 | 滨江新城4#东单元东梯 | 2026年10月 | 27 | 1.6m/s | 1000KG |
| 362 | 曳引驱动乘客电梯 | 滨江新城4#东单元西梯 | 2026年10月 | 27 | 1.6m/s | 1000KG |
| 363 | 曳引驱动乘客电梯 | 滨江新城4#中单元东梯 | 2026年10月 | 27 | 1.6m/s | 1000KG |
| 364 | 曳引驱动乘客电梯 | 滨江新城4#中单元西梯 | 2026年10月 | 27 | 1.6m/s | 1000KG |
| 365 | 曳引驱动乘客电梯 | 滨江新城4#西单元东梯 | 2026年10月 | 27 | 1.6m/s | 1000KG |
| 366 | 曳引驱动乘客电梯 | 滨江新城4#西单元西梯 | 2026年10月 | 27 | 1.6m/s | 1000KG |
| 367 | 曳引驱动乘客电梯 | 滨江新城8#东单元南梯 | 2026年10月 | 19 | 1.6m/s | 1000KG |
| 368 | 曳引驱动乘客电梯 | 滨江新城8#东单元北梯 | 2026年10月 | 19 | 1.6m/s | 1000KG |
| 369 | 曳引驱动乘客电梯 | 滨江新城8#二单元北梯 | 2026年10月 | 19 | 1.6m/s | 1000KG |
| 370 | 曳引驱动乘客电梯 | 滨江新城8#二单元南梯 | 2026年10月 | 19 | 1.6m/s | 1000KG |
| 371 | 曳引驱动乘客电梯 | 滨江新城8#三单元南梯 | 2026年10月 | 19 | 1.6m/s | 1000KG |
| 372 | 曳引驱动乘客电梯 | 滨江新城8#三单元北梯 | 2026年10月 | 19 | 1.6m/s | 1000KG |
| 373 | 曳引驱动乘客电梯 | 滨江新城8#四单元南梯 | 2026年10月 | 19 | 1.6m/s | 1000KG |
| 374 | 曳引驱动乘客电梯 | 滨江新城8#西单元北梯 | 2026年10月 | 19 | 1.6m/s | 1000KG |
| 375 | 曳引驱动乘客电梯 | 滨江新城9#东单元东梯 | 2026年10月 | 27 | 1.6m/s | 1000KG |
| 376 | 曳引驱动乘客电梯 | 滨江新城9#东单元西梯 | 2026年10月 | 27 | 1.6m/s | 1000KG |
| 377 | 曳引驱动乘客电梯 | 滨江新城9#中单元东梯 | 2026年10月 | 27 | 1.6m/s | 1000KG |
| 378 | 曳引驱动乘客电梯 | 滨江新城9#中单元西梯 | 2026年10月 | 27 | 1.6m/s | 1000KG |
| 379 | 曳引驱动乘客电梯 | 滨江新城9#西单元东梯 | 2026年10月 | 27 | 1.6m/s | 1000KG |
| 380 | 曳引驱动乘客电梯 | 滨江新城9#西单元西梯 | 2026年10月 | 27 | 1.6m/s | 1000KG |
| 381 | 曳引驱动乘客电梯 | 滨江新城13#东单元南梯 | 2026年10月 | 19 | 1.6m/s | 1000KG |
| 382 | 曳引驱动乘客电梯 | 滨江新城13#东单元北梯 | 2026年10月 | 19 | 1.6m/s | 1000KG |
| 383 | 曳引驱动乘客电梯 | 滨江新城13#中单元北梯 | 2026年10月 | 19 | 1.6m/s | 1000KG |
| 384 | 曳引驱动乘客电梯 | 滨江新城13#中单元南梯 | 2026年10月 | 19 | 1.6m/s | 1000KG |
| 385 | 曳引驱动乘客电梯 | 滨江新城13#西单元北梯 | 2026年10月 | 19 | 1.6m/s | 1000KG |
| 386 | 曳引驱动乘客电梯 | 滨江新城13#西单元南梯 | 2026年10月 | 19 | 1.6m/s | 1000KG |
| 387 | 曳引驱动乘客电梯 | 滨江新城14#东单元东梯 | 2026年10月 | 27 | 1.6m/s | 1000KG |
| 388 | 曳引驱动乘客电梯 | 滨江新城14#东单元西梯 | 2026年10月 | 27 | 1.6m/s | 1000KG |
| 389 | 曳引驱动乘客电梯 | 滨江新城14#中单元东梯 | 2026年10月 | 27 | 1.6m/s | 1000KG |
| 390 | 曳引驱动乘客电梯 | 滨江新城14#中单元西梯 | 2026年10月 | 27 | 1.6m/s | 1000KG |
| 391 | 曳引驱动乘客电梯 | 滨江新城14#西单元东梯 | 2026年10月 | 27 | 1.6m/s | 1000KG |
| 392 | 曳引驱动乘客电梯 | 滨江新城14#西单元西梯 | 2026年10月 | 27 | 1.6m/s | 1000KG |
| 393 | 曳引驱动乘客电梯 | 滨江新城19#东单元东梯 | 2026年10月 | 27 | 1.6m/s | 1000KG |
| 394 | 曳引驱动乘客电梯 | 滨江新城19#东单元西梯 | 2026年10月 | 27 | 1.6m/s | 1000KG |
| 395 | 曳引驱动乘客电梯 | 滨江新城19#中单元东梯 | 2026年10月 | 27 | 1.6m/s | 1000KG |
| 396 | 曳引驱动乘客电梯 | 滨江新城19#中单元西梯 | 2026年10月 | 27 | 1.6m/s | 1000KG |
| 397 | 曳引驱动乘客电梯 | 滨江新城19#西单元东梯 | 2026年10月 | 27 | 1.6m/s | 1000KG |
| 398 | 曳引驱动乘客电梯 | 滨江新城19#西单元西梯 | 2026年10月 | 27 | 1.6m/s | 1000KG |
| 399 | 曳引驱动乘客电梯 | 滨江新城公建房北梯 | 2026年10月 | 5 | 1.0m/s | 1000KG |
| 400 | 曳引驱动乘客电梯 | 滨江新城公建房南梯 | 2026年10月 | 5 | 1.0m/s | 1000KG |
| 401 | 曳引驱动乘客电梯 | 瀛东花苑三期8号楼1单元 | 2026.11 | 8 | 1.75M/S | 800kg |
| 402 | 曳引驱动乘客电梯 | 瀛东花苑三期8号楼2单元 | 2026.11 | 8 | 1.75M/S | 800kg |
| 403 | 曳引驱动乘客电梯 | 瀛东花苑三期8号楼3单元 | 2026.11 | 8 | 1.75M/S | 800kg |
| 404 | 曳引驱动乘客电梯 | 瀛东花苑三期4号楼2单元 | 2026.11 | 8 | 1.75M/S | 800kg |
| 405 | 曳引驱动乘客电梯 | 瀛东花苑三期4号楼3单元 | 2026.11 | 8 | 1.75M/S | 800kg |
| 406 | 曳引驱动乘客电梯 | 瀛东花苑三期4号楼4单元 | 2026.11 | 8 | 1.75M/S | 800kg |
| 407 | 曳引驱动乘客电梯 | 瀛东花苑三期2号楼1单元 | 2026.11 | 8 | 1.75M/S | 800kg |
| 408 | 曳引驱动乘客电梯 | 瀛东花苑三期1号楼2单元 | 2026.11 | 8 | 1.75M/S | 800kg |
| 409 | 曳引驱动乘客电梯 | 瀛东花苑三期1号楼3单元 | 2026.11 | 8 | 1.75M/S | 800kg |
| 410 | 曳引驱动乘客电梯 | 瀛东花苑三期1号楼4单元 | 2026.11 | 8 | 1.75M/S | 800kg |
| 411 | 曳引驱动乘客电梯 | 瀛东花苑三期2号楼2单元 | 2026.11 | 8 | 1.75M/S | 800kg |
| 412 | 曳引驱动乘客电梯 | 瀛东花苑三期2号楼3单元 | 2026.11 | 8 | 1.75M/S | 800kg |
| 413 | 曳引驱动乘客电梯 | 瀛东花苑三期2号楼4单元 | 2026.11 | 8 | 1.75M/S | 800kg |
| 414 | 曳引驱动乘客电梯 | 瀛东花苑三期5号楼1单元 | 2026.11 | 8 | 1.75M/S | 800kg |
| 415 | 曳引驱动乘客电梯 | 瀛东花苑三期4号楼1单元 | 2026.11 | 8 | 1.75M/S | 800kg |
| 416 | 曳引驱动乘客电梯 | 瀛东花苑三期3号楼1单元 | 2026.11 | 8 | 1.75M/S | 800kg |
| 417 | 曳引驱动乘客电梯 | 瀛东花苑三期1号楼1单元 | 2026.11 | 8 | 1.75M/S | 800kg |
| 418 | 曳引驱动乘客电梯 | 瀛东花苑三期3号楼2单元 | 2026.11 | 8 | 1.75M/S | 800kg |
| 419 | 曳引驱动乘客电梯 | 瀛东花苑三期3号楼3单元 | 2026.11 | 8 | 1.75M/S | 800kg |
| 420 | 曳引驱动乘客电梯 | 瀛东花苑三期3号楼4单元 | 2026.11 | 8 | 1.75M/S | 800kg |
| 421 | 曳引驱动乘客电梯 | 瀛东花苑三期5号楼2单元 | 2026.11 | 8 | 1.75M/S | 800kg |
| 422 | 曳引驱动乘客电梯 | 瀛东花苑三期5号楼3单元 | 2026.11 | 8 | 1.75M/S | 800kg |
| 423 | 曳引驱动乘客电梯 | 瀛东花苑三期5号楼4单元 | 2026.11 | 8 | 1.75M/S | 800kg |
| 424 | 曳引驱动乘客电梯 | 瀛东花苑三期6号楼4单元 | 2026.11 | 8 | 1.75M/S | 800kg |
| 425 | 曳引驱动乘客电梯 | 瀛东花苑三期6号楼2单元 | 2026.11 | 8 | 1.75M/S | 800kg |
| 426 | 曳引驱动乘客电梯 | 瀛东花苑三期9号楼1单元 | 2026.11 | 8 | 1.75M/S | 800kg |
| 427 | 曳引驱动乘客电梯 | 瀛东花苑三期9号楼2单元 | 2026.11 | 8 | 1.75M/S | 800kg |
| 428 | 曳引驱动乘客电梯 | 瀛东花苑三期9号楼3单元 | 2026.11 | 8 | 1.75M/S | 800kg |
| 429 | 曳引驱动乘客电梯 | 瀛东花苑三期7号楼1单元 | 2026.11 | 8 | 1.75M/S | 800kg |
| 430 | 曳引驱动乘客电梯 | 瀛东花苑三期7号楼2单元 | 2026.11 | 8 | 1.75M/S | 800kg |
| 431 | 曳引驱动乘客电梯 | 瀛东花苑三期10号楼1单元 | 2026.11 | 8 | 1.75M/S | 800kg |
| 432 | 曳引驱动乘客电梯 | 瀛东花苑三期10号楼2单元 | 2026.11 | 8 | 1.75M/S | 800kg |
| 433 | 曳引驱动乘客电梯 | 瀛东花苑三期10号楼3单元 | 2026.11 | 8 | 1.75M/S | 800kg |
| 434 | 曳引驱动乘客电梯 | 瀛东花苑16号2单元 | 2026.10 | 7 | 1.75M/S | 800kg |
| 435 | 曳引驱动乘客电梯 | 瀛东花苑16号1单元 | 2026.10 | 7 | 1.75M/S | 800kg |
| 436 | 曳引驱动乘客电梯 | 瀛东花苑13号3单元 | 2026.10 | 7 | 1.75M/S | 800kg |
| 437 | 曳引驱动乘客电梯 | 瀛东花苑13号2单元 | 2026.10 | 7 | 1.75M/S | 800kg |
| 438 | 曳引驱动乘客电梯 | 瀛东花苑13号1单元 | 2026.10 | 7 | 1.75M/S | 800kg |
| 439 | 曳引驱动乘客电梯 | 瀛东花苑15号1单元 | 2026.10 | 8 | 1.75M/S | 800kg |
| 440 | 曳引驱动乘客电梯 | 瀛东花苑14号3单元 | 2026.10 | 8 | 1.75M/S | 800kg |
| 441 | 曳引驱动乘客电梯 | 瀛东花苑14号2单元 | 2026.10 | 8 | 1.75M/S | 800kg |
| 442 | 曳引驱动乘客电梯 | 瀛东花苑14号1单元 | 2026.10 | 8 | 1.75M/S | 800kg |
| 443 | 曳引驱动乘客电梯 | 瀛东花苑16号3单元 | 2026.10 | 7 | 1.75M/S | 800kg |
| 444 | 曳引驱动乘客电梯 | 瀛东花苑17号2单元 | 2026.10 | 8 | 1.75M/S | 800kg |
| 445 | 曳引驱动乘客电梯 | 瀛东花苑17号1单元 | 2026.10 | 8 | 1.75M/S | 800kg |
| 446 | 曳引驱动乘客电梯 | 瀛东花苑15号3单元 | 2026.10 | 8 | 1.75M/S | 800kg |
| 447 | 曳引驱动乘客电梯 | 瀛东花苑15号2单元 | 2026.10 | 8 | 1.75M/S | 800kg |
| 448 | 曳引驱动乘客电梯 | 瀛东花苑18号3单元 | 2026.10 | 8 | 1.75M/S | 800kg |
| 449 | 曳引驱动乘客电梯 | 瀛东花苑18号2单元 | 2026.10 | 8 | 1.75M/S | 800kg |
| 450 | 曳引驱动乘客电梯 | 瀛东花苑18号1单元 | 2026.10 | 8 | 1.75M/S | 800kg |
| 451 | 曳引驱动乘客电梯 | 瀛东花苑17号3单元 | 2026.10 | 8 | 1.75M/S | 800kg |
| 452 | 曳引驱动载货电梯 | 南郊农贸市场西北角货梯 | 2026年10月 | 5 | 0.5M/S | 3000 |
| 453 | 自动扶梯 | 南郊村农贸市场1～2层东梯 | 2026年10月 |  | 0.5M/S |  |
| 454 | 自动扶梯 | 南郊村农贸市场1～2层西梯 | 2026年10月 |  | 0.5M/S |  |
| 455 | 自动扶梯 | 南郊村农贸市场2～3层东梯 | 2026年10月 |  | 0.5M/S |  |
| 456 | 自动扶梯 | 南郊村农贸市场2～3层西梯 | 2026年10月 |  | 0.5M/S |  |
| 457 | 自动扶梯 | 南郊村农贸市场3～4层东梯 | 2026年10月 |  | 0.5M/S |  |
| 458 | 自动扶梯 | 南郊村农贸市场3～4层西梯 | 2026年10月 |  | 0.5M/S |  |
| 459 | 曳引驱动乘客电梯 | 鑫城商办楼南梯 | 2026年11月 | 6 | 1.0m/s | 1050 |
| 460 | 曳引驱动乘客电梯 | 鑫城商办楼北梯 | 2026年11月 | 6 | 1.0m/s | 1050 |
| 461 | 曳引驱动乘客电梯 | 永阳村1号楼一单元 | 2026年11月 | 9 | 1.5M/S | 800 |
| 462 | 曳引驱动乘客电梯 | 永阳村1号楼二单元 | 2026年11月 | 9 | 1.5M/S | 800 |
| 463 | 曳引驱动乘客电梯 | 永阳村1号楼三单元 | 2026年11月 | 9 | 1.5M/S | 800 |
| 464 | 曳引驱动乘客电梯 | 永阳村2号楼一单元 | 2026年11月 | 9 | 1.5M/S | 800 |
| 465 | 曳引驱动乘客电梯 | 永阳村2号楼二单元 | 2026年11月 | 9 | 1.5M/S | 800 |
| 466 | 曳引驱动乘客电梯 | 永阳村2号楼三单元 | 2026年11月 | 9 | 1.5M/S | 800 |
| 467 | 曳引驱动乘客电梯 | 永阳村3号楼一单元 | 2026年11月 | 9 | 1.5M/S | 800 |
| 468 | 曳引驱动乘客电梯 | 永阳村3号楼二单元 | 2026年11月 | 9 | 1.5M/S | 800 |
| 469 | 曳引驱动乘客电梯 | 永阳村3号楼三单元 | 2026年11月 | 9 | 1.5M/S | 800 |
| 470 | 曳引驱动乘客电梯 | 永阳村4号楼一单元 | 2026年11月 | 9 | 1.5M/S | 800 |
| 471 | 曳引驱动乘客电梯 | 永阳村4号楼二单元 | 2026年11月 | 9 | 1.5M/S | 800 |
| 472 | 曳引驱动乘客电梯 | 永阳村4号楼三单元 | 2026年11月 | 9 | 1.5M/S | 800 |
| 473 | 曳引驱动乘客电梯 | 永阳村5号楼一单元 | 2026年11月 | 9 | 1.5M/S | 800 |
| 474 | 曳引驱动乘客电梯 | 永阳村5号楼二单元 | 2026年11月 | 9 | 1.5M/S | 800 |
| 475 | 曳引驱动乘客电梯 | 永阳村5号楼三单元 | 2026年11月 | 9 | 1.5M/S | 800 |
| 476 | 曳引驱动乘客电梯 | 永阳村6号楼一单元 | 2026年11月 | 9 | 1.5M/S | 800 |
| 477 | 曳引驱动乘客电梯 | 永阳村6号楼二单元 | 2026年11月 | 9 | 1.5M/S | 800 |
| 478 | 曳引驱动乘客电梯 | 永阳村6号楼三单元 | 2026年11月 | 9 | 1.5M/S | 800 |
| 479 | 曳引驱动乘客电梯 | 永阳村7号楼一单元 | 2026年11月 | 9 | 1.5M/S | 800 |
| 480 | 曳引驱动乘客电梯 | 永阳村7号楼二单元 | 2026年11月 | 9 | 1.5M/S | 800 |
| 481 | 曳引驱动乘客电梯 | 永阳村7号楼三单元 | 2026年11月 | 9 | 1.5M/S | 800 |
| 482 | 曳引驱动乘客电梯 | 永阳村8号楼一单元 | 2026年11月 | 9 | 1.5M/S | 800 |
| 483 | 曳引驱动乘客电梯 | 永阳村8号楼二单元 | 2026年11月 | 9 | 1.5M/S | 800 |
| 484 | 曳引驱动乘客电梯 | 永阳村8号楼三单元 | 2026年11月 | 9 | 1.5M/S | 800 |
| 485 | 曳引驱动乘客电梯 | 永阳村9号楼一单元 | 2026年11月 | 9 | 1.5M/S | 800 |
| 486 | 曳引驱动乘客电梯 | 永阳村9号楼二单元 | 2026年11月 | 9 | 1.5M/S | 800 |
| 487 | 曳引驱动乘客电梯 | 永阳村9号楼三单元 | 2026年11月 | 9 | 1.5M/S | 800 |
| 488 | 曳引驱动乘客电梯 | 永阳村10号楼一单元 | 2026年11月 | 9 | 1.5M/S | 800 |
| 489 | 曳引驱动乘客电梯 | 永阳村10号楼二单元 | 2026年11月 | 9 | 1.5M/S | 800 |
| 490 | 曳引驱动乘客电梯 | 永阳村10号楼三单元 | 2026年11月 | 9 | 1.5M/S | 800 |
| 491 | 曳引驱动乘客电梯 | 永阳村11号楼一单元 | 2026年11月 | 9 | 1.5M/S | 800 |
| 492 | 曳引驱动乘客电梯 | 永阳村11号楼二单元 | 2026年11月 | 9 | 1.5M/S | 800 |
| 493 | 曳引驱动乘客电梯 | 永阳村11号楼三单元 | 2026年11月 | 9 | 1.5M/S | 800 |
| 494 | 曳引驱动乘客电梯 | 永阳村12号楼一单元 | 2026年11月 | 9 | 1.5M/S | 800 |
| 495 | 曳引驱动乘客电梯 | 永阳村12号楼二单元 | 2026年11月 | 9 | 1.5M/S | 800 |
| 496 | 曳引驱动乘客电梯 | 永阳村12号楼三单元 | 2026年11月 | 9 | 1.5M/S | 800 |
| 497 | 曳引驱动乘客电梯 | 永阳村13号楼一单元 | 2026年11月 | 9 | 1.5M/S | 800 |
| 498 | 曳引驱动乘客电梯 | 永阳村13号楼二单元 | 2026年11月 | 9 | 1.5M/S | 800 |
| 499 | 曳引驱动乘客电梯 | 永阳村13号楼三单元 | 2026年11月 | 9 | 1.5M/S | 800 |
| 500 | 曳引驱动乘客电梯 | 永阳村13号楼四单元 | 2026年11月 | 9 | 1.5M/S | 800 |
| 501 | 曳引驱动乘客电梯 | 永阳村14号楼一单元 | 2026年11月 | 9 | 1.5M/S | 800 |
| 502 | 曳引驱动乘客电梯 | 永阳村14号楼二单元 | 2026年11月 | 9 | 1.5M/S | 800 |
| 503 | 曳引驱动乘客电梯 | 永阳村14号楼三单元 | 2026年11月 | 9 | 1.5M/S | 800 |
| 504 | 曳引驱动乘客电梯 | 永阳村14号楼四单元 | 2026年11月 | 9 | 1.5M/S | 800 |
| 505 | 曳引驱动乘客电梯 | 永阳村15号楼一单元 | 2026年11月 | 9 | 1.5M/S | 800 |
| 506 | 曳引驱动乘客电梯 | 永阳村15号楼二单元 | 2026年11月 | 9 | 1.5M/S | 800 |
| 507 | 曳引驱动乘客电梯 | 永阳村15号楼三单元 | 2026年11月 | 9 | 1.5M/S | 800 |
| 508 | 曳引驱动乘客电梯 | 永阳村15号楼四单元 | 2026年11月 | 9 | 1.5M/S | 800 |
| 509 | 曳引驱动乘客电梯 | 永阳村16号楼一单元 | 2026年11月 | 9 | 1.5M/S | 800 |
| 510 | 曳引驱动乘客电梯 | 永阳村16号楼二单元 | 2026年11月 | 9 | 1.5M/S | 800 |
| 511 | 曳引驱动乘客电梯 | 永阳村16号楼三单元 | 2026年11月 | 9 | 1.5M/S | 800 |
| 512 | 曳引驱动乘客电梯 | 永阳村16号楼四单元 | 2026年11月 | 9 | 1.5M/S | 800 |
| 513 | 曳引驱动乘客电梯 | 台角新村41号楼东单元北梯 | 2026年11月 | 17 | 1.5M/S | 800kg |
| 514 | 曳引驱动乘客电梯 | 台角新村41号楼东单元南梯 | 2026年11月 | 17 | 1.5M/S | 800kg |
| 515 | 曳引驱动乘客电梯 | 台角新村41号楼西单元北梯 | 2026年11月 | 17 | 1.5M/S | 800kg |
| 516 | 曳引驱动乘客电梯 | 台角新村41号楼西单元南梯 | 2026年11月 | 17 | 1.5M/S | 800kg |
| 517 | 曳引驱动乘客电梯 | 台角新村42号楼东单元北梯 | 2026年11月 | 17 | 1.5M/S | 800kg |
| 518 | 曳引驱动乘客电梯 | 台角新村42号楼东单元南梯 | 2026年11月 | 17 | 1.5M/S | 800kg |
| 519 | 曳引驱动乘客电梯 | 台角新村42号楼西单元北梯 | 2026年11月 | 17 | 1.5M/S | 800kg |
| 520 | 曳引驱动乘客电梯 | 台角新村42号楼西单元南梯 | 2026年11月 | 17 | 1.5M/S | 800kg |
| 521 | 曳引驱动乘客电梯 | 台角新村43号楼东单元北梯 | 2026年11月 | 15 | 1.5M/S | 800kg |
| 522 | 曳引驱动乘客电梯 | 台角新村43号楼东单元南梯 | 2026年11月 | 15 | 1.5M/S | 800kg |
| 523 | 曳引驱动乘客电梯 | 台角新村43号楼西单元北梯 | 2026年11月 | 15 | 1.5M/S | 800kg |
| 524 | 曳引驱动乘客电梯 | 台角新村43号楼西单元南梯 | 2026年11月 | 15 | 1.5M/S | 800kg |
| 525 | 曳引驱动乘客电梯 | 台角新村44号楼东单元北梯 | 2026年11月 | 17 | 1.5M/S | 800kg |
| 526 | 曳引驱动乘客电梯 | 台角新村44号楼东单元南梯 | 2026年11月 | 17 | 1.5M/S | 800kg |
| 527 | 曳引驱动乘客电梯 | 台角新村44号楼西单元北梯 | 2026年11月 | 17 | 1.5M/S | 800kg |
| 528 | 曳引驱动乘客电梯 | 台角新村44号楼西单元南梯 | 2026年11月 | 17 | 1.5M/S | 800kg |
| 529 | 曳引驱动乘客电梯 | 台角新村45号楼东单元北梯 | 2026年11月 | 17 | 1.5M/S | 800kg |
| 530 | 曳引驱动乘客电梯 | 台角新村45号楼东单元南梯 | 2026年11月 | 17 | 1.5M/S | 800kg |
| 531 | 曳引驱动乘客电梯 | 台角新村45号楼西单元北梯 | 2026年11月 | 17 | 1.5M/S | 800kg |
| 532 | 曳引驱动乘客电梯 | 台角新村45号楼西单元南梯 | 2026年11月 | 17 | 1.5M/S | 800kg |
| 533 | 曳引驱动乘客电梯 | 台角新村46号楼东单元北梯 | 2026年11月 | 15 | 1.5M/S | 800kg |
| 534 | 曳引驱动乘客电梯 | 台角新村46号楼东单元南梯 | 2026年11月 | 15 | 1.5M/S | 800kg |
| 535 | 曳引驱动乘客电梯 | 台角新村46号楼西单元北梯 | 2026年11月 | 15 | 1.5M/S | 800kg |
| 536 | 曳引驱动乘客电梯 | 台角新村46号楼西单元南梯 | 2026年11月 | 15 | 1.5M/S | 800kg |
| 537 | 曳引驱动乘客电梯 | 台角新村47号楼东单元北梯 | 2026年11月 | 17 | 1.5M/S | 800kg |
| 538 | 曳引驱动乘客电梯 | 台角新村47号楼东单元南梯 | 2026年11月 | 17 | 1.5M/S | 800kg |
| 539 | 曳引驱动乘客电梯 | 台角新村47号楼西单元北梯 | 2026年11月 | 17 | 1.5M/S | 800kg |
| 540 | 曳引驱动乘客电梯 | 台角新村47号楼西单元南梯 | 2026年11月 | 17 | 1.5M/S | 800kg |
| 541 | 曳引驱动乘客电梯 | 台角新村48号楼东单元北梯 | 2026年11月 | 17 | 1.5M/S | 800kg |
| 542 | 曳引驱动乘客电梯 | 台角新村48号楼东单元南梯 | 2026年11月 | 17 | 1.5M/S | 800kg |
| 543 | 曳引驱动乘客电梯 | 台角新村48号楼西单元北梯 | 2026年11月 | 17 | 1.5M/S | 800kg |
| 544 | 曳引驱动乘客电梯 | 台角新村48号楼西单元南梯 | 2026年11月 | 17 | 1.5M/S | 800kg |
| 545 | 曳引驱动乘客电梯 | 台角新村49号楼东单元北梯 | 2026年11月 | 15 | 1.5M/S | 800kg |
| 546 | 曳引驱动乘客电梯 | 台角新村49号楼东单元南梯 | 2026年11月 | 15 | 1.5M/S | 800kg |
| 547 | 曳引驱动乘客电梯 | 台角新村49号楼中单元北梯 | 2026年11月 | 15 | 1.5M/S | 800kg |
| 548 | 曳引驱动乘客电梯 | 台角新村49号楼中单元南梯 | 2026年11月 | 15 | 1.5M/S | 800kg |
| 549 | 曳引驱动乘客电梯 | 台角新村49号楼西单元北梯 | 2026年11月 | 15 | 1.5M/S | 800kg |
| 550 | 曳引驱动乘客电梯 | 台角新村49号楼西单元南梯 | 2026年11月 | 15 | 1.5M/S | 800kg |
| 551 | 曳引驱动乘客电梯 | 台角新村50号楼东单元北梯 | 2026年11月 | 17 | 1.5M/S | 800kg |
| 552 | 曳引驱动乘客电梯 | 台角新村50号楼东单元南梯 | 2026年11月 | 17 | 1.5M/S | 800kg |
| 553 | 曳引驱动乘客电梯 | 台角新村50号楼中单元北梯 | 2026年11月 | 17 | 1.5M/S | 800kg |
| 554 | 曳引驱动乘客电梯 | 台角新村50号楼中单元南梯 | 2026年11月 | 17 | 1.5M/S | 800kg |
| 555 | 曳引驱动乘客电梯 | 台角新村50号楼西单元北梯 | 2026年11月 | 17 | 1.5M/S | 800kg |
| 556 | 曳引驱动乘客电梯 | 台角新村50号楼西单元南梯 | 2026年11月 | 17 | 1.5M/S | 800kg |
| 557 | 曳引驱动乘客电梯 | 台角新村51号楼东单元北梯 | 2026年11月 | 17 | 1.5M/S | 800kg |
| 558 | 曳引驱动乘客电梯 | 台角新村51号楼东单元南梯 | 2026年11月 | 17 | 1.5M/S | 800kg |
| 559 | 曳引驱动乘客电梯 | 台角新村51号楼中单元北梯 | 2026年11月 | 17 | 1.5M/S | 800kg |
| 560 | 曳引驱动乘客电梯 | 台角新村51号楼中单元南梯 | 2026年11月 | 17 | 1.5M/S | 800kg |
| 561 | 曳引驱动乘客电梯 | 台角新村51号楼西单元北梯 | 2026年11月 | 17 | 1.5M/S | 800kg |
| 562 | 曳引驱动乘客电梯 | 台角新村51号楼西单元南梯 | 2026年11月 | 17 | 1.5M/S | 800kg |

附件九:

附件十:

拟签订合同格式

采购方(以下称甲方):启东市城建物业管理有限公司

供货方(以下称乙方):

签订地点：启东市城建物业管理有限公司

根据采购相关规定，通过公开招标方式，经过评委的严格审核评定，确定乙方为本次中标供应商，现就本次2026年度安置房小区电梯检测服务采购事宜订立如下合同：

- 采购内容

- 基本情况：

- 1.1本项目估算检测费为     元，

1.2项目服务范围：

（1）电梯检测范围包括北上海花园B区、东疆花苑、滨江新城、瀛东花苑、紫薇雅苑、民乐花苑、南郊村、汇泰嘉园东区、永阳村、士清村二期、台角新村、等安置房小区、1幢商办楼（鑫城）、2个农贸市场（御河湾和南郊），共计约554台乘客电梯、7台扶梯、1台货梯；本次检测的电梯基本情况详见附件《2026年度安置房小区电梯检测服务项目清单》，清单见附件。

- （2）本次检测范围内按规范在2026年度内需要进行125%载荷试验的电梯。

- 2、服务要求：

（1）自行检测内容、要求和方法：检测单位应当确定适用于受检电梯的自行检测内容、要求和方法不少于检测规则中的规定。

（2）自行检测实施：进行现场检测时，检测人员应当配备和穿戴必要的防护用品，遵守检测现场明示的、检测单位制定的安全管理和作业规定。

检测单位对检测过程进行全程录像，录像视频能有效识别检测人员身份、所检电梯信息、工作内容检测时长等，录像资料自行留存备查，保存期至少1年。

（3）自行检测备忘录：所有检测项目经检测后，检测人员应当向使用单位出具《电梯自行检测备忘录》。

（4）确认整改情况：使用单位应当对不符合项目及时进行整改，存在较严重不符合还应当立即停止使用电梯。

整改完成后，使用单位应当及时通知检测单位对整改情况进行确认。检测人员应当通过查看整改见证资料或者现场验证的方式，确认整改情况。

（5）公示检测及整改情况：使用单位应当将《电梯自行检测备忘录》中的全部内容及整改况公示在便于电梯使用者阅读的位置，公示期不少于15日。

（6）出具检测报告：检测单位应当在检测工作(包括整改情况确认)完成后5个工作日内，出具《电梯自行检测报告》。

检测报告应当由具有电梯检验师及以上资格人员审核，由具有电梯检验员及以上资格人员批准。签署检测报告的检测、审核、批准人员应当为不同人员。

（7）安全作业事项：因本项目涉及高空作业，存在相当大的安全风险，供应商必须考虑各种安全因素，如发生任何安全事故，由供应商自行负责，采购人一律不予赔偿。

- 工期要求：

- 根据项目需求中的“小区电梯检测服务到期时间”按期完成各小区相应的电梯检测并提供报告。

第二条  合同总价款

4.1合同价（暂估）为人民币大写：     元整（¥：    元）。

4.2合同价应为完成本合同确定的服务范围内所有服务所发生的费用，合同价包括但不限于：电梯检验、检测、125%载荷试验（按规范在2026年度内需要进行的电梯）等招标范围内的全部内容及为履行合同产生的其它费用。在合同实施期间合同价不随国家政策或法规、标准及市场因素的变化而进行调整，也不因实际服务周期的延长或缩短而调整。电梯检测的电梯数量如有误差，在结算时按实际情况调整（其它任何因素，包括楼层、梯速、载重等误差因素都不调整），调整办法为：按江苏省电梯检测收费标准计算的增加或核减电梯检测服务费*中标折扣率。调整办法为：按江苏省电梯检测收费标准（附件二）计算的调增调减额*中标折扣率。

第三条  组成本合同的有关文件

下列关于本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

(1)邀请文件；

(2)投标文件；

(3)中标通知书；

(4)中标人在投标、评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清；

(5)甲乙双方商定的其他文件等。

第四条  付款方式

完成全部电梯的检测服务，通过启东市市场监督管理局验收并取得年检合格证后三个月内一次性付清。乙方申请付款的程序应符合甲方的财务规定。

第五条  履约保证金

1、履约保证金：人民币     元，成交供应商的履约保证金须在成交通知书发出之日起至合同签订前汇入采购单位账户，递交形式：数字人民币、转账、支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等。成交供应商凭成交通知书与采购单位签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃成交资格。

2、成交供应商全部履约合同义务，经采购单位验收合格无质量、进度等问题的，采购人在验收合格后一个月内一次性退还履约保证金。

第六条  双方的权利和义务

甲方权利义务：

1、在检测实施前，甲方须协调维保单位提供符合规定的技术资料和相应现场条件等并对其真实有效性负责，具备检测条件后通知乙方进场。

2、甲方应协同维保单位配合乙方实施现场检测及其他相关工作，提供乙方所需的相关文件资料并负责对乙方检测中发现的问题进行整改。

3、甲方有权就到期电梯向乙方申请约检，乙方不得无故拒绝受理。

4、甲方应按照本协议的约定及时支付检测费用。

5、乙方必须按投标时人员进行现场检测，如甲方发现实际检测人员非投标人员，则有权要求更换，并进行罚款，罚款金额为500元/次，若乙方拒不更换人员，甲方有权解除合同，并将乙方列入甲方供应商黑名单。

乙方权利义务：

1、乙方应按照国市监特设【2020】56号文《市场监管总局关于进一步做好改进电梯维护保养模式和调整地电梯检验检测方式试点工作的意见》、TSG T7008-2023《电梯自行检测规则》及相关国家标准、规范、本合同约定完成甲方委托的检测业务。

2、乙方委派具备电梯检测资格的人员参加检测，自备检查必备的车辆、检测工作及仪器，现场作业人员不少于2人。

3、检测结果合格，乙方应在10个工作日内出具《电梯检测报告》；检测不合格，甲方按照《检测意见通知书》的要求整改完毕后，乙方应在7个工作日内出具《电梯检测报告》，乙方保证出具的检测报告和检测结论客观公正、正确真实有效，并对其承担法律责任。

4、乙方现场检测完成后告知甲方检测的结论。检测存在不合格项目时，乙方应2个工作日内出具《检测意见通知书》告知甲方存在的问题。

5、现场检测条件不具备或实施检测可能造成人身伤害时，乙方有权终止检测，并2个工作日内日内书面向甲方报告。

6、如甲方约检，甲方电梯约检成功后24小时内（节假日除外），乙方主动联络甲方，约定具体检测时间及相关事宜，并保证在约定的检测时间实施。

7、乙方有义务为甲方提供合同期内电梯技术支持、电梯安全咨询服务。

8、乙方检测人员在甲方现场工作期间，应遵守甲方和被检单位的各项规章制度及安全章程。

承诺履行对甲方及受查项目有关信息资料的保密职责和义务。

第七条  违约责任

1、双方应严格遵守各自的责任条款，不遵守条款方承担相应责任。

2、如乙方未按项目要求的期限完成检测，导致被市场监督管理局处罚或者停止电梯运行影响住户出行的，则没收履约保证金。损失超过履约保证金的，甲方有权进行追偿并在服务费中进行扣减。

3、如乙方未按协议要求对电梯进行有效地检测，甲方有权终止协议。

第八条  责任承担

1、乙方采用转包、分包的形式履行合同的，甲方有权中止或终止合同，没收履约保证金。

2、因乙方产品质量、安装、装卸或其他非甲方原因导致甲方或第三方人身、财产损失的，乙方应予以赔偿并承担全部责任。

第九条  不可抗力

1、不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如战争、动乱、瘟疫、严重火灾、洪水、地震、风暴或其他自然灾害等。

2、任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，应尽快以书面形式将不可抗力的情况、原因及对履行本合同的影响等及时通知另一方。同时，遭受不可抗力影响的一方有义务尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响，因未尽本义务而造成的相关损失由其承担。

3、发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另一方蒙受的任何损失承担责任，法律另有规定的除外。

4、合同各方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止本合同或是继续履行本合同。

第十条  合同的变更和终止

1、除《政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、 除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

第十一条  合同的终止

本合同因下列原因而终止：

(1)本合同正常履行完毕；

(2)因不可抗力导致本合同无法履行或履行不必要；

(3)任何一方行使解除权解除本合同；

(4)合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益。

除上述情形外，甲乙双方不得擅自终止合同。

第十二条  争议的解决

1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应 首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下1种方式解决争议：

(1)向项目所在地的人民法院提起诉讼；

第十三条  合同生效及其他

1、本合同由甲、乙双方签订并加盖公章(同时双方应加盖骑缝章),经甲、乙双方法定代表人或委托代理人签字或盖章后生效，合同一式四份，甲、乙双方各执二份。

2、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

3、 约定事项：在合同履行过程中对标的物的质量发生争议时，以质量技术监督部门鉴定结果为准。

甲方(盖章):                   乙方(盖章):

法定代表人:                   法定代表人:

委托代理人:                   委托代理人:

联系电话:                     联系电话:

开户银行:                     开户银行:

银行账号:                     银行账号:

签订日期:2026年  月  日