江苏锦汇集团有限公司灭火器年度采购前

询价公告

江苏锦汇集团有限公司根据启东市政府采购管理的有关规定，就江苏锦汇集团有限公司及其管理子公司灭火器年度采购进行正式采购前的询价调研。

采购内容：详见下表。

	序号
	设备名称
	规格及参数
	单位
	数量

	1
	2kg车载灭火器
	喷射距离>3m;有效时长:>8S;剂量:+0.08KG;材质:碳钢瓶身，驱动气体:1.2Mpa(20°C);干粉保质期5年，瓶身保质期 8年。
	个
	10

	2
	3kg干粉灭火器
	喷射距离>3.5m;有效时长:>13S;剂量士 0.08KG:材质:碳钢瓶身，驱动气体:1.2Mpa(20°C):干粉保质期 5年，瓶身保质期 8年
	个
	200

	3
	4kg干粉灭火器
	喷射距离>4m;有效时长:>13S;剂量:士0.08KG;材质:碳钢瓶身，驱动气体:1.2Mpa(20°C);干粉保质期5年，瓶身保质期 8年。
	个
	16300

	3
	5kg干粉灭火器
	喷射距离>4m;有效时长:>13S;剂量:士0.08KG:材质:碳钢瓶身，驱动气体:1.2Mpa(20°C);干粉保质期5年，瓶身保质期 8年。
	个
	100

	4
	灭火器箱
	规格：58cm*33cm*18cm，壁厚0.8mm正标。铁皮，防锈高光漆（红色），双翻盖、带立脚、密封性好，能放置5

公斤干粉灭火器2具。
	个
	20

	备注
	1.最后结算以实际采购数量为准。

2.瓶身须有:①3C认证标志，②按消防规定贴S码、A签、B签、二维码可直接扫一扫进入官网查询真伪，③出厂合格证明。


二、约定事项：

1.交货期（服务时间）：自合同签定之日起7日内供货到位。

2.交货（服务）地点：采购人指定地点。

3.报价单位须提供合法有效的营业执照。

4.拟定支付方式及期限：签订框架协议，根据实际需求，单独与各子公司签订采购合同，根据采购人需求，货物供货到位并通过验收合格后付至合同价款的95%，余款在验收合格后五年后一次性付清。

5.上述采购要求为最低要求，若有负偏离，报价时可提出。

6.报价费用说明：本项目采用固定单价报价方式。供应商报价应包括完成本项目服务所需要的所有费用。报价供应商报价时应充分考虑现场环境以及国家政策性调整等风险因素，在合同实施期间，合同价不随国家政策或法规、标准及市场因素的变化而进行调整。
7.市场询价表及相关材料于2025年12月18日17:00前，送或寄启东市林洋路500号一楼锦汇货架）或通过电子邮件发送至邮箱（1103803429@qq.com），联系人：林先生，联系电话：0513-69961334。

三、其他
1.请报价单位认真核算、如实报价，如发现虚假报价的，该单位将被列入黑名单。

2.本次报价仅作为市场调研用，因此价格仅供参考。

3.本次调研询价不接收质疑函，只接收对本项目的建议。

江苏锦汇集团有限公司   

                                   2025年12月15日
附件：江苏锦汇集团有限公司灭火器年度采购前市场询价表

	序号
	设备名称
	规格及参数
	单位
	数量
	单价（元）
	总价（元）

	1
	2kg车载干粉灭火器
	喷射距离>3m;有效时长:>8S;剂量:+0.08KG;材质:碳钢瓶身，驱动气体:1.2Mpa(20°C);干粉保质期5年，瓶身保质期 8年。
	个
	10
	
	

	2
	3kg干粉灭火器
	喷射距离>3.5m;有效时长:>13S;剂量士 0.08KG:材质:碳钢瓶身，驱动气体:1.2Mpa(20°C):干粉保质期 5年，瓶身保质期 8年
	个
	200
	
	

	3
	4kg干粉灭火器
	喷射距离>4m;有效时长:>13S;剂量:士0.08KG;材质:碳钢瓶身，驱动气体:1.2Mpa(20°C);干粉保质期5年，瓶身保质期 8年。
	个
	16300
	
	

	3
	5kg干粉灭火器
	喷射距离>4m;有效时长:>13S;剂量:士0.08KG:材质:碳钢瓶身，驱动气体:1.2Mpa(20°C);干粉保质期5年，瓶身保质期 8年。
	个
	100
	
	

	4
	灭火器箱
	规格：58cm*33cm*18cm，壁厚0.8mm正标。铁

皮，防锈高光漆（红色），双翻盖、带立脚、密封性好，能放置5公斤干粉灭火器2具。
	个
	20
	
	

	5
	3kg干粉灭火器回收处理
	个
	200
	
	

	6
	4kg干粉灭火器回收处理
	个
	15000
	
	

	7
	5kg干粉灭火器回收处理
	个
	100
	
	

	合计
	大写：                       小写： 

	备注
	1.最后结算以实际采购数量为准。

2.瓶身须有:①3C认证标志，②按消防规定贴S码、A签、B签、二维码可直接扫一扫进入官网查询真伪，③出厂合格证明。

3.旧灭火器由报价供应商回收处理，报价时报负值，计算合计时冲抵。


    报价单位（公章）：
联系人：
联系电话：
时间：
