启东·吴江高端制造产业园消防设施维保服务项目

询价公告

江苏晟湖投资建设有限公司根据启东市政府采购管理的有关规定，就启东·吴江高端制造产业园消防设施维保服务项目进行公开询价采购。

项目需求

- 维保服务范围涵盖要求：火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、消火栓系统、防排烟系统、应急照明及疏散指示系统、防火门/卷帘、电气火灾监控系统等全系列消防设施设备进行维修保养。注：200元以下（含200元）的维修、费用、材料等配件均由中标单位免费提供。 - 维保服务内容包括但不限于每月巡查、季度测试、年度检测并委托具有相应资质的第三方机构出具检测报告、故障维修、24小时应急处理、消防台账完善、配合消防检查等，确保符合法律法规要求。 - 维保地点：启东市南阳镇人民路333号（全季酒店南侧）（建筑面积59973.21㎡）。

说明：

- 一、本项目最高限价为人民币 47600.00 元/年，报价超过最高限价的为无效报价。

- 二、供应商资格要求

- 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。

- 2、具有有效的营业执照。

- 3、供应商须为社会消防技术服务信息系统中消防设施维护保养检测类企业，以“社会消防技术服务信息系统”(https://shhxf.119.gov.cn)网站查询结果为准（提供“社会消防技术服务信息系统”网站查询结果截图）。

- 4、项目负责人具备一级注册消防工程师执业资格，该项目负责人为企业正式成员。

- 5、近三年内没有因骗取中标、严重违约、违法经营等问题受到有关部门行政处罚或被暂停投标资格并在暂停期内。

- 6、本项目招标不接受联合体投标。

- 三、 报价注意事项

- 1. 投标报价应包括在服务期内完成服务内容所需要的一切费用，包括但不限于包含维保服务需要的人员酬金、维护保养辅助性材料、器材、工具费、年检准备工作及配合的相关费用、委托第三方机构出具消防检测报告等的费用、合同到期前与下一个维保公司或采购人进行交接涉及的配合费、管理费、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任(充分考虑采购人的管理制度及惩罚措施)等一切费用，如有漏项，视同已包含在其总项目中，即项目履行到项目执行结束的过程中所发生的一切费用及响应文件要求的所有费用。采购单位不接受任何可选择的报价，成交供应商也不得在服务期间提出任何增加费用的要求。请各供应商在报价时充分考虑各种因素，合同价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

- 2、供应商应详细阅读询价文件的全部内容，供应商对询价文件有异议的，请在递交报价文件截止时间2日前以书面形式（加盖单位公章）递交至采购单位。

- 相关技术问题，如需勘探现场的，请与采购单位联系。

- 采购单位：江苏晟湖投资建设有限公司

- 联系人：奚先生

- 联系电话：13584656706

- 3、报价文件构成

（1）法人代表授权委托书原件及被授权人身份证复印件（按附件1格式填写）；

（2）法人身份证复印件；

- （3）营业执照复印件；

- （4）“社会消防技术服务信息系统”网站查询结果截图；

- （5）项目负责人一级注册消防工程师执业资格证书和注册证书复印件，并提供自招标公告发布之日前三个月内任意一个月的养老保险缴费证明（加盖报价单位公章）。

- （6）诚信承诺函（按附件2格式填写）；

- （7）报价表（按附件3格式填写）；

- 有其他情况需要说明的，可附页说明。所有页面均须加盖投标人单位公章，否则视为无效报价文件。

- 报价文件中必须包含上述要求提供的所有材料，否则以未实质性响应询价文件处理。报价文件须装订成册并密封，密封袋上标明：项目名称、报价单位名称，否则视为无效报价。不接受到付件。

- 4、报价文件递交及开标时间

- 报价文件请于2026年5月21日下午15:00截止前密封邮寄至：江苏省启东市公园南路200号启晟大厦前台 (收件人：王女士，联系电话：0513-80920515)。

- 开标时间：2026年5月21日下午15:00

- 开标地点：江苏启晟集团有限公司集采中心开标室

- 注意：本项目为不见面开标，投标人须在规定的投标文件接收截止时间前将投标文件邮寄至规定接收地点。请各潜在投标人充分考虑天气、快递速度、路程等因素，自行选择安全可靠的邮寄方式，不接受到付。未在规定时间内送达的投标文件将不予接收，由各潜在投标人自行承担相关责任。

- 5、报价保证金：本项目不收取报价保证金。

- 四、商务部分要求

1、质量要求：（1）本项目所有消防设施都要定期开展检查、维修、保养、测试等技术服务；及时更换老化、损坏的零部件；确保系统始终处于良好有效的运行状态；每次维保后出具详细检测报告及隐患整改建议；协助消防检测单位做好年度检测工作，并委托具有相应资质的第三方机构出具消防检测报告等。（2）在巡查、巡检中发现消防设施存在问题、故障，或接到采购方通知要求维修的，维保方必须在一小时之内到现场处理，能够当场修复的应当立即修复解决；没有条件立即修复解决的，应当在24小时内组织维修，尽快排除故障。未及时修复的，采购方有权另行安排其他队伍进行维修，所产生的维修费用从合同价款中直接扣除。维保方超时或未在规定的时间内及时维修，造成的损失费用由维保方自行承担。

2、本项目采用的技术标准与规范按国家、省、市有关行业主管部门制定的技术标准、规范执行，如有变更以最新发布的为准。

3、服务周期：服务期为一年，自合同签订之日起生效。

4、投标人应服从采购单位的安全文明生产管理，投标人必须对其公司人员进行安全生产教育，以增强法治观念和增强职工的安全文明意识及自我保护能力，自觉遵守采购单位的各项安全文明生产制度。在合同履行期间如发生人身伤、亡等事故，由投标人承担全部责任和经济赔偿。

- 五、合同的签订及注意事项

- 1、成交结果将在相关网站予以公布，公示期内对成交结果没有异议的，将确定成交候选人为成交供应商。成交供应商须在公示期满后七日内与采购单位签订合同。

- 2、成交供应商因自身原因不能订立合同或不能履行合同的，采购单位将取消其成交资格，同时相关主管部门将对成交供应商作以下处理：记入不良信誉，并按《政府采购法》有关规定，暂停其在启东市场的政府采购资格。

- 六、成交原则

- 符合采购需求，低于平均价且最接近平均价者为成交供应商；如报价有相同者，则采购单位采取抽签的方式确定成交人。

- 投标单位需满三家。

- 七、付款方式

本项目消防维保服务费实行半年一付，每半年度维保服务全面完成，中标单位提交完整维保台账、巡检记录、维保报告等全套资料及增值税专用发票后，采购单位审核无误于30个工作日内支付当期50%维保服务款项。全年维保服务期满，经采购单位整体验收合格后，无服务违约、设施故障遗留问题，结清全部剩余服务费用。（注：中标单位须严格按照合同约定完成日常巡检、季度维保、年度检测并委托具有相应资质的第三方机构出具消防检测报告、应急处置等全部服务内容并提交全套维保资料。若未达标，采购单位有权顺延付款或扣除相应服务费。)

江苏晟湖投资建设有限公司

2026年5月18日