
启东市第二人民医院异地新建项目室内除甲醛项目市场询价公告
启东市第二人民医院异地新建项目室内除甲醛项目即将实施，现就该项目进行市场询价调研。
一、采购内容

启东市第二人民医院在正式运行前进行室内除甲醛工作，室内面积不超过7万平方米(最终以图纸测算面积为准)

二、约定事项
1、合同履行期限：接采购人通知入场后直至验收合格。

2、除甲醛技术要求：

2.1施工前，按照《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2020要求，对室内进行检测，分析治理前室内污染情况。(施工前检测出具实测报告）

2.2根据现场检测情况，结合实际数据，确定材料施工方法，调配产品，做好施工前准备工作，针对室内甲醛及苯系物针对性喷涂2-3次，室内TVOC喷涂1-2次，最后针对室内装修异味喷涂1遍，整体流程喷涂4-5次。

2.3验收要求：空气净化完成后，以低于《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2020Ⅰ类民用建筑工程室内环境污染物浓度限量为验收标准并达到GB18883-2022要求。室内整体喷涂结束满1个月后由甲方对室内污染情况指定点位每层楼5-8点位进行复测，并出具符合要求的检测报告；治理结束满半年后即6个月后对室内污染情况再次进行检测，并出具符合要求的检测报告；治理满1年后对室内进行污染数值检测，并出具符合要求的检测报告。

3.质保：本次治理质保≥5年，质保期内确保甲醛、苯、甲苯、二甲苯，TVOC,数据全部达标。若期间出现检测不合格情况，治理方需无条件对不合格处进行再次治理，直到达标。

4、参与报价的单位需将①营业执照②市场询价报价表等相关材料加盖单位公章后于2026年3月10日17:00前送或寄至（以邮戳为准）启东市汇龙镇万豪花园29幢别墅，或者将市场询价表等相关材料加盖单位公章后扫描发送至邮箱：fgyjszx@163.com。联系人：徐慧慧，联系电话：0513-83357789。
5、报价采用固定单价报价，报价人的报价应包括（但不限于）人员工资、耗材、服装、安全、设备使用与折旧、管理费、水电费、保险、人身意外伤害险、税金、利润等所有费用。费用不随国家政策或法规、标准及市场因素的变化而进行调整，也不因实际周期的延长或缩短而调整，请各报价单位在报价时充分考虑各种因素。

6、其他：（1）请报价单位认真核算、如实报价，如发现虚假报价的，记入黑名单；（2）本次报价仅作为市场调研用，因此价格仅供参考；（3）本次调研询价不接收质疑函，只接收对本项目的建议。                        

                                                   江苏启晟集团有限公司                                                                                              2026年3月5日        

启东市第二人民医院异地新建项目室内除甲醛项目 

市场询价报价表

	项目名称
	面积
	单价报价（元/平方米）
	小计（元）

	启东市第二人民医院异地新建项目室内除甲醛项目
	约70000平方米
	
	


注：以上面积为暂定，最终以图纸测算面积为准。

                  报价人（公章）： 

                   联系人及电话：

                               日期：     年     月     日
