吕四智能重装码头项目消控值班专项服务采购的招标要点

一、项目概况

1、项目名称：智能重装码头消防控制室值班服务采购项目

2、采购人：启东港城物业有限公司。

3、采购预算、最高限价：363750元。

4、资金来源：自筹，已落实。

5、招标方式：公开询价。

二、项目需求

1.消防控制室服务内容

(1)视频监控值班服务。

(2)消防控制系统(报警系统、消防栓系统、喷淋系统、

泵房等)监控服务。

(3)提供相应的值班记录、交接班记录、防火巡查记录等。

(4)对消防控制室值班人员实行双重管理，依据双方确认的岗位职责要求，执行安全防范任务。

(5)对采购人所在地的各类突发事件，及时妥善处理并及时汇报采购人，做好记录。

2.消防控制室人员要求

(1)拟派人员

①男性年龄 57 周岁以下，女性年龄 50 周岁以下；

②具有四级及以上消防设施操作员证书或建（构）筑消防员职业资格证；

③业务能力需符合采购人考核要求，严格遵守消防控制室的各项安全操作规程和各项消防安全管理制度；

④人员配置：不少于5人，双岗，24小时值班。

(2)消防控制室值班人员要求

①本项目要求应实行每日24小时值班制度，应按月制定工作人员值班表，每班至少2人，并注明姓名、联系方式和岗位职责。值班人员应对火灾自动报警控制器进行每日检查，建立消防设施维护制度，及时记录及处置消防控制室内消防设备的火警或故障情况。

②消防控制室值班人员须持证上岗，业务能力需要符合采购人考核要求，上岗工作期间，工作人员需要遵守采购人纪律和服从采购人的管理，严格遵守消防控制室的各项安全操作规程和各项消防安全管理制度。

③消防控制室值班人员应熟练操作消防设施，控制室每班次值班人员其中1人为值机人，负责值机，记录班次内消防报警控制器发生的“故障、火警、动作”信息。另1人为传达人(流动岗位)负责值班时对火灾报警部位的核实和拨打火警电话、启动应急预案等紧急情况的处置，同时负责本区域内重点部位的消防设备检查记录，并及时反馈。

④消防控制室值班人员在控制室接收火警信号时，30分钟以内通知管理人员到达现场，对现场火情进行查看处置。属于误报时，查找误报原因并填写相关记录。确认真实发生火情时，现场巡查人员快速使用手提式灭火器进行灭火，初起火灾扑灭后及时通知采购人相关管理部门，并分析起火原因，填写相关记录上报采购人进行存档。如火灾现场已不具备扑灭条件，巡查人员使用对讲快速联系消防控制室值守人，立即将火灾报警联动控制开关转入自动状态，消防控制室值班人员操作完成后，应立即电话通知相关管理部门，通报起火地点，延烧情况和人员疏散情况，火灾现场巡查人员应拨打“119”火警电话报警。

⑤消防控制室值班人员在控制室接收故障信号时，应在30分钟内到达现场对故障进行查看，并及时向采购人进行汇报，填写记录后上交采购人进行备案。

⑥消防控制室值班人员工作职责明确，应提前10分钟上岗，并做好交接班工作，接班人员未到岗前交班人员不得擅自离岗，交接班记录、值班记录等应完备。

⑦消防控制室值班人员要爱护消防控制室的设施，保持控制室内的卫生；对建筑消防设施要定期检查，保证消防系统全时制、全方位、全功能地安全运转及其设备功能作用的充分发挥。

⑧消防控制室值班人员要按时上岗，并坚守岗位，尽职尽责，不得脱岗、替岗、睡岗，严禁值班前饮酒或在值班时进行娱乐活动，因确有特殊情况不能到岗的，应提前向主管领导请假，经批准后，由同等职务的人员代替值班。

⑨消防控制室值班人员工作期间要求统一着装；政治可靠，作风正派，身体健康，能胜任此岗位，无违法犯罪记录。

3.消防控制室管理要求

①应建立包含队伍建设、工作规范、人员稳定措施、监管措施等相关管理制度。

②应在消防控制室的入口处设置明显的标志；控制室内应设置显示重点部位、疏散通道及消防设备所有位置的平面图或模拟图，制定火灾发生后消防设施的操作规程。

③消防控制室应设置一部外线电话及火灾事故应急照明、灭火器等消防器材。

④严禁无关人员进入消防控制室，随意触动设备。

⑤消防控制室内严禁存放易燃易爆危险物品和堆放与设备运行无关的杂物。

⑥消防控制室内严禁吸烟或动用明火。

⑦须建立完善的消防档案，包括所属楼宇点位图纸、设备清单、重点部位情况、应急预案等，并保存完好。

⑧须配合采购人安全检查、疏散演习、应急处置等消控值守的要求。

⑨须协调好与采购人及相关部门单位之间的业务关系，积极配合采购人整体消防安全工作的开展。做好服务期间与其他单位、部门的综合协调方案。

⑩须遵守采购人其他关于消防控制室管理的规定，由于消防值班造成的失误而引发的一切损失由中标单位承担。

4.质量及考核标准：成交供应商应按照《建筑消防设施的维护管理》 (GB25201)现行标准及《建筑自动消防设施及消防控制室规范化管理标准》等消防技术标准规定的内容、程序、周期等进行消防值班，采购人并对其服务内容和质量进行考核。如果中标人没有达到合同所要求履行条件之一的，则采购人有权在委托期限内随时终止合同。

5.服务期限：服务期1年，如果中标人没有达到合同所要求履行条件之一的，则采购人有权在委托期限内随时终止合同。根据上一年度的考核情况可续签一年。(本项目预算为一年度的预算，除政策性调整(如最低工资等)外，合同金额不作改变。

6.培训要求：成交供应商应定期(每月至少一次)对所有在岗值班人员及现场人员进行培训，并做好培训记录。

三、供应商资格条件

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。

2.本项目的特定资格要求：在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 查询，无被列入失信被执行人、 重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录 名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

3.本次招标不接受联合体投标。

4.禁止情形

拒绝以下投标人参与投标

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本采购项目的其他采购活动。

四、供应商报价注意事项

1.本项目总价最高限价为人民币叁拾陆万叁仟柒佰伍拾圆整（363750元/年）。报价为固定价，报价表价格中应包括在服务期内完成服务内容所需要的一切费用，包括但不限于管理费、设备、服装装备费、人员工资、住宿、就餐、福利、补贴、考核奖励、加班费、各类保险、税金、突发事件处理等一切投标人及投标单位消防监控值班人员可能涉及的一切费用，如有漏项，视同已包含在其总项目中，即项目履行到项目执行结束的过程中所发生的一切费用及采购文件要求的所有费用。

2.供应商获取询价公告方法：从“启东人民政府”网站自行下载。

3.供应商应按照本询价公告的要求编制报价文件，报价文件应对本询价公告提出的要求和条件做出实质性响应。否则，按照不响应处理。请各供应商在报价时请充分考虑各种因素，在合同实施期间，除双方另有约定外，采购人无须向成交供应商支付其他任何费用。

4.供应商应详细阅读询价文件的全部内容，供应商对询价文件有疑问或异议的，请在递交报价文件1日前以书面形式（加盖单位公章）递交至采购单位。有关技术及需求问题，请与采购单位联系。

5.报价文件构成

（1）投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函（格式见附件1）（如分公司参加投标的，另需提供总公司的授权证明）；

（2）法定代表人身份证明书（格式见附件2）；

（3）法定代表人授权委托书原件，授权代表本人身份证复印件（格式见附件3，法定代表人参加的，无需提供授权委托书）；

（4）有效的营业执照复印件（加盖报价单位公章）；

（5）报价承诺书（格式见附件4）；

（6）满足投标人资格要求的其他证明文件复印件（如企业资质证书等）；

（7）投标报价表（格式见附件5），所有涉及报价的页面均必须加盖单位公章，否则视为无效报价文件；

（8）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重 大违法记录和失信记录的书面声明(格式见附件6)。

注：报价文件正本一份、副本二份，报价文件中必须包含上述要求提供的所有材料的复印件并加盖单位公章，否则以未实质性响应询价文件处理。报价文件装订成册并密封，密封袋上标明：项目名称、报价单位名称，否则视为无效报价。

五、响应文件递交

递交时间：2026年3月25日9：00（北京时间）

截止时间：2026年3月25日9：30（北京时间）

开标时间：2026年3月25日9：30（北京时间）

开标地点：江苏吕四港集团（启东吕四港镇香堂路558号）一楼开标室。

特别提醒：拒绝接收未按照采购文件要求密封的响应文件，拒绝接收在截止时间后送达的响应文件，上述情况各潜在供应商充分考虑相关因素，不得就此提出任何异议。

六、保证金

1.响应保证金：免收。

2.履约保证金：本项目成交后的履约保证金为项目成交价的10%，成交供应商的履约保证金须在成交通知书发出之日起至合同签订前汇入采购单位账户（形式：数字人民币或银行汇票或银行转账或银行保函或保险保函），成交供应商凭成交通知书与采购单位签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃成交资格。

七、合同的签订及注意事项

1.采购人将在“启东人民政府网”发布成交结果公告，公告限期为1个工作日。公告成交结果的同时，采购人向成交供应商发放成交通知书。

2.成交供应商应当在成交通知书发出之日起3个工作日内，按照采购文件确定的事项与采购人签订采购合同。

3.采购文件、成交供应商的响应文件及采购过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

4.签订合同后，成交供应商不得将相关服务进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得随意采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。政府采购合同分包履行的，成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

5.成交供应商因自身原因不能订立采购合同的，采购单位将取消其成交资格。

6.成交供应商因自身原因不能履行采购合同的，采购单位将取消其成交资格。

八、成交原则

符合采购需求，总价报价均最低者成交。若遇同等服务质量前提下最低报价相同时，则由采购人通过抽签方式确认成交供应商。本项目第一中标候选人原则上为中标人。当排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提供所有相关原件、提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，由采购人依法重新组织招标。

九、付款方式

本合同为总价合同，每季度服务结束后10个工作日内，甲方根据合同考核条款对乙方进行考核，考核结束后乙方向甲方开具增值税专用发票，甲方确认收到乙方的发票后审批支付服务费用。

注：①乙方须向甲方开具6%税率增值税专用发票，若乙方开具的发票税率低于约定的，则须向甲方补足税率差额，由甲方在合同价款中扣除。

②受托人申请付款的程序应符合发包人的财务规定（提供加盖申请单位公章的付款审批单原件、增值税专用发票原件、合同复印件、成交通知书复印件以及由发包人确认的阶段成果等相关材料），以上付款均不计息。

十、其他要求

1.供应商必须参加开标会，随时接受评委询问，并予解答。

2.评标委员会不公布落榜原因，不退还投标文件。

启东港城物业有限公司

2026 年3月18日

附件1

投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加                （项目名称）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人名称（公章）：

日期：        年    月    日

附件2

法定代表人身份证明

先生/女士，身份证号码：                                ，现任我单位        职务，为法定代表人，特此证明。

单位名称(盖公章)

日 期：     年   月   日

附：法定代表人的身份证复印件盖单位公章

附件3

法 定 代 表 人 授 权 委 托 书

启东港城物业有限公司：

（单位名称） 系中华人民共和国合法企业，法定地址：                      ，特授权代表我公司      全权办理针对            的投标，并签署全部有关文件、协议及合同。我公司对被授权人签名的所有文件负全部责任。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效，本授权书的有效期自招标开始至合同履行完毕止。

被授权人无权转委托。

被授权人（签字）：

身份证号码：

通讯地址：

联系电话（手机）：

法定代表人（签字或盖章）：

供应商（盖章）：

2026年     月    日

附：代理人(被授权人)身份证复印件盖公章

附件4

报 价 承 诺 书

启东港城物业有限公司：

（报价单位全称）授权（姓  名）（职  务）为全权代表，参加XXX采购项目询价的有关活动，并宣布同意如下：

1．我方愿意按照报价文件的全部要求进行报价（报价内容及价格以报价文件为准）。

2．我方完全理解并同意放弃对询价公告有不明及误解的权利。

3．我方将按询价公告的规定履行合同责任和义务。

4．我方同意提供按照贵方可能要求的与其报价有关的一切数据或资料，理解并同意贵方的评标办法。

5．我方的报价文件自开标后60天内有效。

6．与本报价有关的一切往来通讯请寄：

地址：         邮编：

电话：         传真：

报价单位代表姓名：        职务：

报价单位名称：       （加盖单位公章）

年     月      日

附件：5

投标报价表

启东市吕四港智能重装码头消防控制室值班服务项目

| 序号 | 项目服务组成细分内容 | 单位 | 人数 | 综合单价（/人/月) | 总价 （/年） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防控制室值班人员 | 个 |  |  |  |  |

注 ：

(1)本表为固定格式表，必须提供。根据服务人员岗位分布情况分析填报。

(2)投标报价包括但不限于管理费、设备、服装装备费、 人员工资、住宿、就餐、福利、补贴、考核奖励、加班费、各类保险、税金、突发事件处理等一切投标人及投标单位消防监控值班人员可能涉及的一切费用，如有漏项，视同已包含在其总项目中，即项目履行到项目执行结束的过程中所发生的一切费用及响应询价文件要求的所有费用。投标人报价时应充分考虑现场环境以及国家政策性调整等风险因素，在合同实施期间，合同价不随国家政策或法规、标准及市场因素的变化而进行调整。

附件：6

声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我公司在经营活动中没有因 违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

在投标截止时间节点，没有被信用中国、中国政府采购网、信用江苏网站列入失信 被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

供应商名称(公章):

法定代表人或被授权人：（盖章或签字)

日期：   年   月  日

合同附件

合同编号：

消防控制室值班服务项目服务合同

（智能重装码头项目）

委托人：启东港城物业有限公司

受托人：

签订日期：2026年  月  日

委托人：启东港城物业有限公司（以下简称甲方）

受托人：                    （以下简称乙方）

根据《中华人民共和国民法典》、《物业管理条例》等相关法律、法规，在平等、自愿、协商一致的基础上，就甲方委托乙方对甲方规定场所提供专业化物业服务，订立本合同。

- 项目基本情况

一、物业名称：智能重装码头消防值班控制室服务项目

二、服务地址：启东市吕四港镇

三、配备人员的基本要求

1、遵纪守法、爱岗敬业、品行端正、诚实守信，具有良好的道德素养；

2、身体健康，形体端正，具有正常履行岗位职责的身体条件；	乙方应在员工上岗前提供健康体检证明，对于上岗体检国家规定特殊要求的，岗位员工应在甲方所在地对其进行体检，无任何疾病的员工方可上岗。乙方员工的体检、取证费用由乙方承担。

3、消防值班控制室值班人员需持证上岗，爱岗敬业，乐于奉献。有较强的工作责任心，服从管理，听从指挥，有良好团队精神。

第二章  消防控制室值班服务内容和要求

四、消防控制室服务内容

1、视频监控值班服务。

2、消防控制系统(报警系统、消防栓系统、喷淋系统、泵房等)监控服务。

3、提供相应的值班记录、交接班记录、防火巡查记录等。

4、对消防控制室值班人员实行双重管理，依据双方确认的岗位职责要求，执行安全防范任务。

5、对采购人所在地的各类突发事件，及时妥善处理并及时汇报采购人，做好记录。

五、消防控制室人员要求

1、拟派人员

①男性年龄 57 周岁以下，女性年龄 50 周岁以下；

②具有四级及以上消防设施操作员证书或建（构）筑消防员职业资格证；

③业务能力需符合采购人考核要求，严格遵守消防控制室的各项安全操作规程和各项消防安全管理制度；

④人员配置：不少于5人，双岗，24小时值班。

2、消防控制室值班人员要求

①本项目要求应实行每日24小时值班制度，应按月制定工作人员值班表，每班至少2人，并注明姓名、联系方式和岗位职责。值班人员应对火灾自动报警控制器进行每日检查，建立消防设施维护制度，及时记录及处置消防控制室内消防设备的火警或故障情况。

②消防控制室值班人员须持证上岗，业务能力需要符合采购人考核要求，上岗工作期间，工作人员需要遵守采购人纪律和服从采购人的管理，严格遵守消防控制室的各项安全操作规程和各项消防安全管理制度。

③消防控制室值班人员应熟练操作消防设施，控制室每班次值班人员其中1人为值机人，负责值机，记录班次内消防报警控制器发生的“故障、火警、动作”信息。另1人为传达人(流动岗位)负责值班时对火灾报警部位的核实和拨打火警电话、启动应急预案等紧急情况的处置，同时负责本区域内重点部位的消防设备检查记录，并及时反馈。

④消防控制室值班人员在控制室接收火警信号时，30分钟以内通知管理人员到达现场，对现场火情进行查看处置。属于误报时，查找误报原因并填写相关记录。确认真实发生火情时，现场巡查人员快速使用手提式灭火器进行灭火，初起火灾扑灭后及时通知采购人相关管理部门，并分析起火原因，填写相关记录上报采购人进行存档。如火灾现场已不具备扑灭条件，巡查人员使用对讲快速联系消防控制室值守人，立即将火灾报警联动控制开关转入自动状态，消防控制室值班人员操作完成后，应立即电话通知相关管理部门，通报起火地点，延烧情况和人员疏散情况，火灾现场巡查人员应拨打“119”火警电话报警。

⑤消防控制室值班人员在控制室接收故障信号时，应在30分钟内到达现场对故障进行查看，并及时向采购人进行汇报，填写记录后上交采购人进行备案。

⑥消防控制室值班人员工作职责明确，应提前10分钟上岗，并做好交接班工作，接班人员未到岗前交班人员不得擅自离岗，交接班记录、值班记录等应完备。

⑦消防控制室值班人员要爱护消防控制室的设施，保持控制室内的卫生；对建筑消防设施要定期检查，保证消防系统全时制、全方位、全功能地安全运转及其设备功能作用的充分发挥。

⑧消防控制室值班人员要按时上岗，并坚守岗位，尽职尽责，不得脱岗、替岗、睡岗，严禁值班前饮酒或在值班时进行娱乐活动，因确有特殊情况不能到岗的，应提前向主管领导请假，经批准后，由同等职务的人员代替值班。

⑨消防控制室值班人员工作期间要求统一着装；政治可靠，作风正派，身体健康，能胜任此岗位，无违法犯罪记录。

3、消防控制室管理要求

①应建立包含队伍建设、工作规范、人员稳定措施、监管措施等相关管理制度。

②应在消防控制室的入口处设置明显的标志；控制室内应设置显示重点部位、疏散通道及消防设备所有位置的平面图或模拟图，制定火灾发生后消防设施的操作规程。

③消防控制室应设置一部外线电话及火灾事故应急照明、灭火器等消防器材。

④严禁无关人员进入消防控制室，随意触动设备。

⑤消防控制室内严禁存放易燃易爆危险物品和堆放与设备运行无关的杂物。

⑥消防控制室内严禁吸烟或动用明火。

⑦须建立完善的消防档案，包括所属楼宇点位图纸、设备清单、重点部位情况、应急预案等，并保存完好。

⑧须配合采购人安全检查、疏散演习、应急处置等消控值守的要求。

⑨须协调好与采购人及相关部门单位之间的业务关系，积极配合采购人整体消防安全工作的开展。做好服务期间与其他单位、部门的综合协调方案。

⑩须遵守采购人其他关于消防控制室管理的规定，由于消防值班造成的失误而引发的一切损失由中标单位承担。

4、质量及考核标准：成交供应商应按照《建筑消防设施的维护管理》 (GB25201)现行标准及《建筑自动消防设施及消防控制室规范化管理标准》等消防技术标准规定的内容、程序、周期等进行消防值班，采购人并对其服务内容和质量进行考核。如果中标人没有达到合同所要求履行条件之一的，则采购人有权在委托期限内随时终止合同。

5、服务期限：服务期1年，如果中标人没有达到合同所要求履行条件之一的，则采购人有权在委托期限内随时终止合同。根据上一年度的考核情况可续签一年。(本项目预算为一年度的预算，除政策性调整(如最低工资等)外，合同金额不作改变。

6、培训要求：成交供应商应定期(每月至少一次)对所有在岗值班人员及现场人员进行培训，并做好培训记录。

第三章  委托服务期限

六、合同期限自  年  月  日起  年  月  日止。

第四章  双方的权利和义务

七、甲方的权利和义务

1、甲方有权要求乙方根据该项目情况增加或减少服务人员，但应提前15日以书面形式通知乙方。

2、甲方有权对违反合同要求的乙方员工进行批评教育，同时通知乙方并作相应处罚。

3、甲方有权因工作需要调动乙方人员支援甲方活动，乙方接到通知后应积极协助甲方进行活动安排，参加支援人员享受该合同项下的其他服务人员同等待遇。

4、协同乙方对其服务人员进行安全规则、秩序维护场所，以及与乙方履行职责等相关规定内容的教育、培训。

八、乙方的权利和义务

1、每次结算周期前，乙方向甲方提交一份服务报告（包括但不限于人员花名册、岗位证书、服务情况、培训记录、安全管理防范检查等）给甲方。

2、所有上岗人员必须在甲方登记在册，未经甲方同意不得随意更换人员。向甲方书面说明情况并征得同意后，乙方有权更换为甲方提供服务人员。

3、在服务场所及区域范围内提供服务，须严格按照双方确认设立部署岗位，对甲方提供妥善的、有效的、可行性的安全方面建议。乙方人员应严格履行岗位职责，并遵守甲方符合法律规定的各项规章制度和岗位职责要求。维护甲方防范区域正常的工作秩序，确保甲方财产、人员的安全，并完成所在区域交办的其他辅助工作。

4、乙方根据招标岗位要求所派驻或支援的人员，其人事资料、证书及值勤排班表须送交一份给甲方备核，审核通过后方可上岗，同时满足甲方提出的其它具体要求。

5、乙方每班须指派专人作为带班主管负责提供服务区域内各项安全管理工作。

6、根据甲方的合理请求随时更换任何人员。因乙方派驻人员无法胜任工作，乙方须在3日内按甲方要求完成人员调换。

7、为保证乙方服务质量，乙方不得安排人员连续工作12小时以上,乙方每月的员工岗位流动率不得超过20% 。

8、乙方须为派驻人员购买保险限额不低于100万元每人的人身意外伤害保险，保险受益人应为派驻人员本人或夫/妻、子、女、父、母。

9、乙方派驻人员工在工作期间渎职、玩忽职守，发生脱岗、迟到、早退、睡觉、放任闲杂人员、闲杂车辆进入该住宅、怠于履行巡逻值勤、处置等秩序维护义务的，甲方有权通知乙方进行处理。

10、乙方在合同到期前提前解除合同的，甲方有权要求乙方承担如下费用：

（1）向其他服务商另行委托服务，或以自身消控值班服务力量填补空缺，因此产生的高于本合同支出的部分费用；

（2）合同终止后的2个月内，业主不满甲方消控值班服务缺失，拒绝支付的服务费；

（3）甲方提前组织招标而支出的人力成本。

11、区域业主对乙方消控值班服务进行真实有效投诉的，若投诉到甲方集团公司，每次扣减当月合同款200元。

12、乙方应为消防值班人员提供必要的执勤装备、通讯技术设备等。

第五章  合同金额及付款方式

一、合同金额

1、本合同为固定价款合同，总费用（含税）为人民币    元，大写：     ；岗位编制    人（具体编制详见合同附件）；每月费用    元/人（含税），如发生非完整月的结算，折算到    元/人/天标准据实结算。

2、上述费用为甲方应支付乙方的各项费用的总和，包括但不限于派驻人员的工资、加班费、奖金及各种补贴/补助；社会保险及政府部门规定的其他保险、公积金；生活补贴、食宿费、交通费；乙方管理费、税费及乙方利润；工伤补助金、商业保险等消控值班服务人员可能涉及的一切费用。

二、付款方式

1、每季度服务结束后10个工作日内，甲乙双方根据《项目考核细则》进行考核，考核完成后乙方向甲方开具符合甲方财务规定的增值税专用发票。甲方确认收到乙方的发票之日起30个工作日内审批支付服务费用。

第六章  合同的终止与续签

1、乙方在服务期限内存在以下情形，应承担相应的法律后果，甲方有权单方解除合同且无需承担违约责任：

（1）甲方失去对 智能重装码头项目 管理权限，终止时间以甲方通知为准，双方以实际发生费用结清。

（2）乙方在服务中引起重大投诉且经甲方核实有效的。

（3）乙方未能按政策规定实施而产生劳资纠纷，且不能妥善整改解决直接影响服务质量的。

（4）未按照合同要求及甲方整改要求配置或减少人员数量，影响服务质量。

2、一方如需提前解除合同，应提前30日通知对方，乙方在通知时间期满后10日内必须撤离甲方项目管理区，并将相关原接收的项目管理档案资料同时交付甲方。

（1）如因乙方未能达到本合同约定的管理目标，甲方自发出整改通知后4小时内乙方须立即着手整改，如乙方逾期整改或整改不到位的，则甲方有权对乙方进行每次2000元罚款。乙方超过三次出现上述情况的，甲方有权解除合同并要求乙方另行按年服务费用的20％承担违约责任，造成甲方经济损失的，乙方应另行赔偿甲方实际经济损失。

（2）乙方工作人员未经甲方同意的情况下擅离岗位，每发现一次，甲方有权对乙方进行每次2000元罚款。乙方人员出现三次及以上擅离岗位的情况，甲方有权解除合同并有权要求乙方另行按年服务费用的20％承担违约责任。

（3）合同履行期间发生的任何安全责任事故，由乙方承担全部责任，造成甲方经济损失的，乙方应另行赔偿甲方实际经济损失。乙方工作人员在服务过程中因故意或过失对甲方及第三人造成损害的，甲方有权解除合同并要求乙方另行按年服务费用的20％承担违约责任，不足以弥补损失的，甲方有权继续追偿。

（4）乙方应当保证经营资质的持续合法，乙方服务人员均为乙方正式雇员，乙方承担一切雇主责任，产生任何劳资纠纷均与甲方无关。如因用工不当，给甲方及消防值班人员造成的损失由乙方自行承担。

（5）除本合同另有规定以外，未经双方协商一致，任何一方无正当理由提前变更或解除合同的，须向对方支付违约金，违约金按年物业管理费用的20％计算；给对方造成的经济损失超过违约金的，守约方有权另行追偿。

（6）甲乙双方在履行本合同过程中获悉的商业秘密或不便于向任何第三方以及公众透露的内容，未经对方同意，另一方不得以任何方式或途径向任何第三方以及公众泄露或透露。一经发生，权益被侵害一方有权解除合同，且不承担违约责任，同时另一方须向权益被侵害一方支付本合同额20%的违约金，并消除影响，情节严重的还须承担相应的法律责任。保密责任不因合同的终止而无效。

第七章  附  则

1、 经双方协商一致可对本合同的条款按规定进行修订、更改和补充，签订的补充协议与本合同具有同等效力。

2、合同执行期间发生不可抗力事件，致使合同无法履行时，双方均不承担违约责任，按有关法规、政策规定及时协商处理善后事宜。

3、本合同在履行中如发生争议，双方应协商解决；协商不成时，提请主管部门调解；调解不成的，提交甲方所在地有管辖权的人民法院裁判。

4、本合同在双方盖章后生效。

5、本合同一式陆份，双方各执叁份。

附件1：智能重装码头消控值班专项服务报价表

附件2：智能重装码头消控值班服务项目考核细则

附件3：安全管理协议

甲方（盖章）：                    乙方（盖章）：

法定代表人：                      法定代表人：

或委托代理人（盖章或签字）：      或委托代理人（盖章或签字）：

联系电话：                        联系电话：

开户银行：                        开户银行：

银行账号：                        银行账号：

附件1：

# 智能重装码头项目消控值班专项服务报价表

| 序号 | 岗位名称 | 含税单价 （元/人/月） | 岗位 配置人数 | 含税总价（元/年） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消控 值班员 |  |  |  |  |

附件2：

智能重装码头消控值班服务项目考核细则

| 项目名称： 智能重装码头消控值班服务项目 业主单位： 启东港城物业有限公司 服务单位： 考核期限： 年 月 日至 年 月 日 考核日期: 年 月 日 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 考核内容 |  | 分值 | 评分标准 | 得分 |
| 人员要求 | 1、消控值班人员须持证上岗，年龄、健康状况、人数等符合要求。 | 10 | 不符合要求的扣10分 |  |
| 岗位要求 | 1、保持岗位的卫生整洁。严禁无关人员进入消控室，随意触动消防值班室内相关物品；消控室内不得堆放易燃易爆品。 | 10 | 发现不符合要求的每次扣2分 |  |
|  | 2、工作期间统一着装，仪表整洁。按时上岗，尽职尽责，不无故脱岗、离岗，工作期间不得从事与工作无关的事，不睡岗。 | 10 | 发现不符合要求的每次扣2分 |  |
|  | 3、正确使用各类消防、物防、技防器械和设备，能够熟悉、掌握火警、水警、警情应急预案。严格遵守各项安全操作规程和管理制度。 | 10 | 抽检一次不符合要求的扣5分 |  |
|  | 4、日常巡检项目内设施情况，发现故障及时与甲方汇报。对重点区域、重点部位、对发现较为严重的违规、违法行为应及时制止并通知有关部门到现场采取必要措施。 | 10 | 发现情况未在24小时内上报的，发现一次扣5分 |  |
|  | 5、能按工作流程正确处理和应对公共秩序维护工作。 | 10 | 因乙方原因导致投诉或处罚的扣10分 |  |
| 管理要求 | 1、人员岗位职责、工作规范、操作规程、应急管理措施等相关制度完善。 | 10 | 无任何规章制度的扣10分，制度不完善的通知整改，拒不整改的每次扣5分 |  |
|  | 2、按时发放工资、福利，正常缴纳社会保险或商业保险。 | 10 | 拖欠或无故克扣员工工资/福利，未缴纳社会保险/商业保险，发现一次扣10分 |  |
|  | 3、服从甲方管理，积极配合甲方完成安全检查、消防演习、应急处置等消控值班值守的要求。 | 10 | 拒不配合的扣10分 |  |
|  | 4、建立员工培训和考评制度，并做好消控值班等各类过程记录。 | 10 | 无任何台账扣10分，缺失重要台账记录的有一项扣2分 |  |
| 总分合计 |  | 100 |  |  |

注：按照智能重装码头消控值班服务项目考核细则对当季度服务质量进行考核打分，从当季度发放的服务费用中抽取5%作为考核费用，按照最终的考核得分进行发放：
  1.得分91-100分，足额发放考核费用
  2.得分81-90分，发放考核费用的90%
  3.得分71-80分，发放考核费用的80%
  4.得分60-70分，发放考核费用的60%
  5.得分低于60分，扣除当季度的考核费用
  6.连续两个季度考核得分低于60分的，考核人有权提前解除合同。

考核负责人：                      服务方负责人：

附件3：

安全管理协议

甲方：启东港城物业有限公司

乙方：

鉴于：甲、乙双方于     年   月   日签订《 消控值班 外包服务合同 》（下称“合同”），约定甲方委托乙方为 智能重装码头项目提供 消控值班 服务工作。

为明确落实安全管理责任，保证乙方在提供服务的同时遵守甲方的安全管理规定，以确保双方安全，避免给双方造成不必要的损失，依照国家相关法律、法规、条例、专业技术规范要求，结合甲方实际情况，特别就施工、作业的安全事宜制定本协议，甲乙双方一致同意达成本协议并保证严格遵守：

一、甲方安全管理责任

1.负责向乙方通知有关政府部门的指示、规定等及甲方安全管理规定的要求；

2.有权对工作现场进行随时的检查，乙方应给予配合。对于甲方提出的安全问题、隐患或违反甲方安全管理规定之行为等，乙方应在甲方规定的时限内进行整改。对于乙方未及时进行改善、整改或防范时，甲方有权视实际情况要求乙方承担相应的赔偿责任，若情节严重，甲方有权单方要求乙方部分停工或全部停工处理，乙方应予接受；

3.全面配合政府相关部门的检查与监督。

二、乙方安全管理责任

1.接受和服从政府相关部门及甲方的管理、监督与检查，遵守甲方现场提出的其他环境、安全管理要求；

2.乙方是服务/工程项目（包含乙方分包项目）中生产安全、消防安全、车辆交通安全及食品卫生安全等责任方，必须遵守国家、省、市现行安全法律法规，对违反安全规定所造成的所有安全事故由乙方承担全部责任，并承担由此造成的一切经济损失；如造成甲方管理范围内、甲方或甲方客户人员伤害和甲方或甲方客户企业财产损失的，由乙方给予赔偿和处理；

3.乙方为甲方提供的产品/服务等必须符合职业健康安全管理体系的要求；

4.乙方从事特殊工种和危险作业的人员必须经过专门培训并取得相关证书后方可上岗；

5.乙方进入甲方管理区域前必须对职工进行安全培训，遵守甲方的安全管理规定要求；

6.乙方人员严禁酒后进入甲方区域；

7.车辆进入甲方区域乙方服务人员必须进行管理和指挥，不准高鸣喇叭、超速行驶、乱道行驶等；

8.未经同意，乙方保证施工/服务过程中任何人员不得动用甲方的设备、设施，如有违反，一切后果由乙方承担；

9.在服务期间，对乙方全体人员人身及财产、施工作业、机器设备工具车辆等及现场可能涉及到的区域之各项安全事宜负责,并对因安全问题发生的各类安全事故承担全部责任；

10.所有用于施工/服务作业之机器设备工具车辆等物品，应符合国家政府之相关规定并须在每次使用前进行严格仔细的检查和测试，按国家政府之相关规定要求进行维护，以确保达到安全标准后方可使用；若因乙方人员检查、维护不到位而造成任何损失的，由乙方承担全部责任；

11.乙方全体人员须始终严格按照国家政府的相关操作规程规范、规定和甲方要求进行服务/施工作业，严禁违章违规操作作业和野蛮施工作业，现场张贴各项安全管理制度，乙方应设专人对前述制度各方面进行不间断的检查与纠正；

12.不得利用服务/施工作业现场或提供服务/施工作业现场进行各类违法犯罪活动，任何无关人员不得进入服务/施工现场；

13.随时清理并不得随意丢弃堆放垃圾、废物废料及易燃物品；

14.严格执行落实各项消防管理规定，不得破坏损坏、挪用占用、阻塞消防设备设施；

15.服务/施工作业现场应按规范配备合格有效的灭火器材，严禁私接乱拉电线、严禁吸烟、严禁超负荷用电、严禁使用电热器具和液化石油气瓶及乙炔发生器、强热光照明等；

16.严禁使用和存放易腐蚀、放射性物品与材料。

三、服务/施工作业进场前事项

1.乙方须持有乙方公司及与本服务/施工作业内容相对应的政府核发的真实合法有效之全部证照、资质证书、专业特殊工种岗位证照，并在服务/施工作业前三日内向甲方提交上述文本复印件一份以作备案；

2.乙方须指定服务/施工作业现场负责人和安全负责人，并在服务/施工作业开始前提交予甲方，以便于及时联系与沟通：

乙方单位负责人：                     电话：

乙方现场负责人：                     电话：

乙方现场安全负责人：                 电话：

3.乙方现场服务/施工作业全体人员须持有真实合法有效的身份证件、专业技术证件、特殊工种证件等，上述相关证件于进入现场服务/施工作业前提交甲方复印件一份以作备案；

4.乙方在服务/施工作业进行前应对服务/施工作业现场及周边环境进行详尽的查看，并制定合理有效相应的服务/施工作业方案、安全管理方案以及应急预案；上述方案都应在服务/施工作业前提交甲方审核确认，若不符合甲方要求，应及时修改或重作，直至甲方满意为止，需要时在项目发布公共信息后方可组织作业。若因此而导致服务/施工作业延迟，甲方有权要求乙方承担相应的赔偿责任；

5.乙方在服务/施工作业前须对进场全体人员进行专门全面的安全管理方面、应急处理方面、安全防范方面、施工作业规范规程方面等进行专门的教育与培训。

四、乙方施工作业的安全保障义务

（一）机械、电气设备作业禁止事项：

1.禁止非熟练员工独立操作机械设备；

2.禁止多用插座同时插上过多插头；

3.禁止机器超负荷或长时间运作(每小时要停10－15分钟)；

4.禁止使用无插头及老化电缆线；

5.清洁过程中移动机器时，必须切断电源，防止触动电源开关伤及他人；

6.所有机械工具安装，接驳时应锁紧，维修必须由合格及认可的电器技工进行；

7.在机器使用前要进行安全检查，确保螺丝和螺帽固定在切削片上，避免切削片飞出；机器使用中，不得改变或改动机器的防护罩。在使用中如发现有异常响动时应立即停止作业，检查机械并向主管领导汇报；

8.作业用电必须通知专业工程人员进行接电，不得私自拉接电线，避免造成触电及其他损失；

9.严格按要求使用机具，避免对操作者、行人或设施造成伤害、损坏，在使用水管喷淋时，避免对行人和车辆造成不便；

10.喷药后，药械应立即洗刷，剩余药液及冲洗残液，不得乱倒、乱放，应集中处理。

（二）清洁绿化养护作业注意事项：

1.离地两米或以上进行清洁工作时，需要特别小心，必要时提供上落架(台)，如爬梯等；

2.搬运货物或机械时，视大小和重量是否适合个人能力，姿势要正确，保持腰背平直，以免扭伤或砸伤；

3.及时清理积水，作业区域放置提示牌或围护。避免导致积水、结冰滑到摔伤；

4.禁止在恶劣天气条件下作业；

5.绿化养护喷洒时，喷雾不得飘进业户房屋，特别是喷洒药物时，应注意风向，采用合适的喷洒方向并控制喷洒范围，确保避免对业户或设施的损害；

6.大面积病虫害防治，提前一天向园区业主发出通知。注意过往行人和四周住户的安全。遇有食品、水果等物，及居民开窗晾晒衣物等情况应事先联系，待移出或遮盖关闭后喷药。

（三）化学品使用禁止事项：

1.易燃、易爆物品不得存放于园区；

2.化学品必须贴上注明标签，以防错用；

3.清洁剂或去污剂会去掉皮肤油脂保护层，使皮肤干燥或爆裂、容易受到细菌感染，导致发炎，所以作业时需戴上手套；

4.用除虫剂时，需特别小心，应穿着个人防护衣服，以防药水渗漏，进入人体受到感染。此外，凡使用化学品必须戴上不过水胶手套，以防烧伤；

5.各类清洁药剂要按规定配比稀释使用，避免随意倾倒、丢弃在园区；

6.使用清洁剂要看明酸碱度，非中性清洁剂操作要做好防范措施以免伤及自己或客人；

7.在配药、喷药时，严禁谈笑、打闹、吃食物、抽烟等，中途休息及工作结束后必须洗净手脸。 使用后的药剂瓶（袋）须放入垃圾箱内，不得随手乱扔，避免造成人员及宠物中毒。

（四）高空作业注意事项：

1.乙方必须具备政府专门部门发放的真实合法有效的证照与资质；

2.乙方从事高空作业人员须经专门医师进行检查鉴定并出具证明，不得有任何不适合高空作业之病症；

3.从事高空作业人员应取得政府专门部门发放的专门资格证书，并应确保该资格证书真实合法有效；

4.乙方应确保高空作业人员的身体健康、良好的体能和精神状态。乙方应为高空作业人员购买必要相关的保险；

5.乙方须制定专门的合理有效、切实可行的高空作业方案与安全保障方案；

6.乙方应由专门人员对从事高空作业人员进行专门严格的规范规程规定之培训和教育，其本人应具有专门的知识与技术，了解知晓高空作业规范、规定、程序并严格执行；

7.进行高空作业操作时现场不得少于两人；

8.凡遇有不良天气，如大风、雷、雨、雾、高温、高寒等天气，或有可能发生危险之情况出现，应停止高空作业并书面通知甲方；

9.在每次进行高空作业前，乙方须有专门人员对机器设备、工具、绳索、脚手架、安全带、安全帽等相关各类物品本身情况，对机械设备、工具等状态、性能、安全程度及牢固与连接程度等进行全面彻底仔细的检查，在确保无任何安全问题后方可进行使用；

10.在每次进行高空作业前，乙方须有专门人员对作业人员进行相关严格的教育、培训和要求，对作业现场情况、机械设备、工具等相关方面进行认真仔细的了解；

11.在每次进行高空作业前，乙方须对人员安全保障措施与系统及防护用品进行严格检查，确保绝对合理有效；

12.在进行高空作业时，乙方应在现场划出有效可靠的安全区域，设立围栏围挡或警示带等，在明显处设立安全警示标志标识，严禁无关人员进入。高空作业期间，作业现场应安排专门人员全程进行监督、看护和管理；

13.高空作业人员应配备工具袋，以便放置小型物品材料工具等。严禁在钢管、脚手架、建筑物上随意乱放各类物品，防止物品掉落，严禁向下或向上丢弃抛扔各类物品，严禁在高空作业时做与施工作业无关的工作；

14.高空作业人员在作业时，应穿着防滑鞋、防滑手套，带安全帽，不得佩带携带钥匙、硬物、锋利物等有可能造成伤害之各类物品；

15.高空作业人员在作业是必须使用安全可靠并专门的安全带及绳索，采用高挂低用方式。安全绳索上方应独立栓接牢固且严禁与载人设备连接。安全绳索下方应与人员栓接牢固，并应高度不低于腰部；

16.乙方必须严格在设备设施额定荷载范围之内进行操作作业，严禁超载使用；

17.严禁上下层同步进行作业；

18.严禁乙方人员在作业时嬉笑打闹、喝酒吸烟，严禁在高空睡觉等有碍安全的一切行为；

19.高空作业期间，作业点下方直至地面须设置安全区域，乙方应安排专人进行看护，必须设置适当警告牌，如“高空工作进行中”等，再加上围带或屏障，禁止堆放任何物品、禁止任何人员通过与进入；

20.如有高空电气焊，乙方须提前做好各项相关准备与安排，做好各项防护措施。高空作业时，严禁进行切割、材料物品加工等；

21.乙方须对高空作业承担各项全面责任。

（五）现场管理

1.作业过程中须打开井盖时，旁边须要有人看护或放置警示牌；操作完后，要将井盖立即恢复并踏实，确保安全，防止意外发生；

2.道路作业的，必须选派专人维护现场，保证过往行人和车辆安全；

3.在工作进行中要保持现场清洁，所使用的工具及材料要经常整理以保持走道畅通并在收工后离开现场，存放在规定地点；

4.特殊操作中，员工在工作过程中遇到有必要接触任何开关、阀门及控制箱时，必须经相关部门同意后方可操作；

5.严禁在门卫室、消控室、办公区、宿舍区、库房内吸烟，严禁随意乱扔烟头、火柴棒；

6.严禁将易燃易爆物品带入工作场所，发现以上物品或可疑物品要及时报告上级管理人员或有关部门。

五、赔偿责任

1.乙方对在甲方区域违反甲方安全管理规定造成的安全事故，甲方有权要求乙方承担赔偿责任，从乙方向甲方支付的合同押金、履约保证金中直接扣除或乙方直接向甲方另行支付。

2.乙方因违反甲方安全管理规定，必须立即停止服务/施工时，服务/施工作业所发生的一切费用均由乙方自行承担，甲方无需承担。

3.由于乙方承担/承包的项目或提供的产品/服务等质量原因造成的安全事故，乙方承担全部责任或经济损失的赔偿；造成甲方管理区域及甲方客户人员伤害和甲方及甲方客户企业财产损失的由乙方给予赔偿和处理。

4.在乙方与甲方的业务发生过程中，由于乙方违反安全管理规定造成的安全事故（包括人身伤害事故/火灾事故/盗窃事故/职业危害/食物中毒/交通事故等等），甲方有权依据事故严重程度、损失大小、影响程度等实际情况要求乙方承担相应的赔偿责任。情节严重的交由司法机关追究法律责任。

六、其他

1.本协议书自甲乙双方签字盖章之日起生效；

2.本协议书一式陆份，甲、乙双方各执叁份，具有同等法律效力；

3.本协议书如有未尽事宜，双方共同协商并修改补充。如因国家法律法规规定变化，即按国家变化之法律法规规定执行；若协商不成，可以向甲方所在地人民法院提起诉讼；

4.如有必要，本协议书由甲方向政府相关部门提供复印件进行备案。

（以下无正文）

| 甲方（盖章）： 代表： 签约日期： | 乙方（盖章）： 代表： 签约日期： |
| --- | --- |