23036号地块住宅商业配套工程非机动车充电桩采购项目市场询价公告

江苏大雅置业有限公司的23036号地块住宅商业配套工程非机动车充电桩采购项目即将实施，现就本项目进行市场询价调研。

一、采购内容及要求

详见附件一。

二、询价约定事项：

1.报价费用说明：本项目采用全费用综合单价报价方式，报价包括但不限于全部设备（含辅材、零部件）、备品备件、包装、运输、装卸、安装（地面修复至原样、垃圾清运等）、调试、培训、质保售后、税金、利润等本项目所有可能涉及的所有费用。请各供应商在报价时充分考虑各种因素，投标单价在项目实施期间，不因市场价格波动和其他各种风险因素影响而变动，最终按实际安装数量结算。

2.质保要求：项目要求整体质保叁年，本项目所有货物必须提供叁年上门服务及全免费质保等售后服务，若原厂质保期高于供应商承诺质保期的，按原厂质保期计算。

3.售后服务要求：在质保期内，成交供应商应免费维修所有设备。在免费质保期内，供方在接到用户单位电话通知后，须在5小时之内上门服务，一般问题24小时内解决，最长不超过48小时解决问题。质保期内，同一商品、同一质量问题连续二次维修仍无法正常使用，供方须无条件给予更换零部件或退货。

4.供货与安装周期：接采购单位的书面通知后30日内完成供货、安装、调试并经采购单位验收合格。

5.市场询价报价单和营业执照等材料（加盖报价单位公章）后于2026年5月26 日17:00前，送或寄（以邮戳为准）至启东市汇龙镇万豪花园35幢4楼，或以PDF格式文件通过电子邮件方式发送到邮箱437794030.com，联系人：陈亭霖，联系电话：0513-83286202。

6.其他：（1）请报价单位认真核算、如实报价，如发现虚假报价的，该单位今后将记入采购单位黑名单；（2）本次报价仅作为市场调研用，因此价格仅供参考；（3）本次调研询价不接收质疑函，只接收对本项目的建议。

江苏大雅置业有限公司

2026年5月21日

附件一：

23036号地块住宅商业配套工程非机动车充电桩采购项目市场询价报价单

| 序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 数量 | 全费用综合单价（元） | 合价（元） | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电动车智能充电装置 | 4.3寸段式液晶屏，可立柱、挂壁式安装，可同时充10辆电瓶车。 输入/输出电压 ：AC220V/50HZ 输出端口数：10 输入电流 ：20A 额定输出功率:4400W 待机功率:3W 防护等级:IP65 支付方式:刷卡/扫码（微信/支付宝/翼支付） 产品材质：ABS+PC，注塑一体成型 其他：限流防火保护功能过载保护、短路保护、漏电保护(30mA，瞬动)、充满自动断电、定时断电、充电故障报警及自动断电、功率监测、高温报警 | 套 | 67 |  |  |  |
| 2 | 电动自行车充电插座cd | 安全型防护插座,10A,IP65,随充电设备支架安装 | 个 | 558 |  |  |  |
| 3 | 配管 | JDG25含开槽修补 | m | 1425 |  |  |  |
| 4 | 配管 | JDG20含开槽修补 | m | 1605 |  |  |  |
| 5 | 配线 | WDZ-BYJ-4mm² | m | 4343 |  |  |  |
| 6 | 配线 | WDZ-BYJ-2.5 | m | 5312 |  |  |  |
| 合计：大写： ；小写： 元。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 所有报价小数点后最多保留二位有效数字（四舍五入），含 %增值税专用发票。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 参考品牌： - 配管：江苏国强、天津友发、上海劳动、唐山正元 |  |  |  |  |  |  |  |

报价单位（盖章）：

联系人：

联系电话：

日期：