附件1：

法定代表人授权委托书

江苏启晟集团有限公司：

（单位名称）系中华人民共和国合法企业，法定地址：                     ，特授权       代表我公司全权办理针对                     的投标，并签署全部有关文件、协议及合同。我公司对被授权人签名的所有文件负全部责任。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效，本授权书的有效期自招标开始至合同履行完毕止。

被授权人无权转委托。

被授权人（签字）：                性别：

年龄：                           职务：

身份证号码：

通讯地址：

联系电话（手机）：

法定代表人（签字或盖章）：

供应商（盖章）：

2026年01月    日

附件2：

诚信承诺函

江苏启晟集团有限公司：

我单位参与贵单位组织的                   （项目名称）的投标，我单位郑重作出以下承诺：

1、我单位参与本项目投标，提交的投标文件包括资格审查材料均真实可信。证件及有关附件是真实的，绝无提供虚假材料行为。

2、我单位参与本项目投标绝无借资质、挂靠行为。

3、我单位遵守国家廉政相关规定，无失信、行贿等不良行为。

4、我单位参与本项目投标绝无串标、围标等行为。

5、我单位在参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。没有因骗取中标、严重违约、违法经营等问题受到有关部门行政处罚或被暂停投标资格。

6、如中标，我单位将按照招标文件规定在规定的时限内与采购单位签订合同。

7、如中标，我单位将按照招标文件规定以及投标文件中承诺的相关事项向招标人提供完整相关证明材料且配合招标人做好相关工作。若我单位未能兑现以上承诺，愿意放弃本项目中标资格，愿意被招标人列入政府采购黑名单1-3年，愿意接受招标人和监管部门的其它处罚，并愿意承担因违反上述承诺内容所引发的一切责任与后果。

投标人（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

2026年01月    日

附件3：

启晟大楼空调系统维保项目报价表

| 序号 | 名称 | 含税总价 （单位:元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 启晟大楼空调系统维保项目维保项目 |  |  |
| 合计（含税）小写金额： 元，大写金额： 。 |  |  |  |
| 备注：报价包括但不限于人工费、餐费、住宿费、交通费、相关辅助材料费、人员培训费、售后及现场技术服务指导服务费、咨询费、规费、税金、利润等为完成本项目所包含的一切费用。 |  |  |  |

报价单位：                （盖章）

法人代表或授权委托人签字：

联系电话：

2026年01月    日

(注:本报价表须机打并加盖报价单位公章，手填无效。）

附件4：

# 启晟大楼空调系统维保项目要求

# 一、维保内容：

| 序号 | 维保区域 | 货物及数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 启晟大楼1层、4层、17-21层 | 室外机43套，室内机214台 |  |

- 二、维保要求：

1.本维护保养合同是以确保采购单位的空调机组在合同期内正常运行为目标的维护保养、维修服务。

2.变频多联空调系统维保服务须达到并满足国家有关技术规范及标准的要求。

3.本次招标变频多联空调系统维保即负责对变频多联空调系统的日常维保。在日常维保、检测、抢修过程中，单独设备、零部件故障所需更换的易损件单价在1000元及以下的部件和外送修理费由维保单位免费提供。中标单位应在本地具有足够规模的备品备件库，对所有维护设备的故障件均给予现场维修及换件服务，所提供备件必须全新或功能全新，确保发生故障的情况下能迅速处理解决。

4.压缩机如噪声过大或损坏必须进行更换，该项更换内容包含在本次招标范围内，设备由采购单位采购，更换由中标单位负责。

5. 变频多联空调系统定期巡检服务：每年对变频多联空调系统进行不少于1次的常用空调清洗，每月对变频多联空调系统进行不少于2次的日常巡检、维护、保养。

6.要求提供每天24小时的现场服务；接到报修通知后，中标单位必须半小时内响应，一小时内到达现场并提供不间断服务，尽快解决问题，修理或直接免费更换，满足采购单位的正常使用要求。一般故障应在4小时内解决，重大故障应在48小时内解决，特殊故障解决期限双方协商确定。如遇故障时中标单位无法按需提供服务，采购单位将有权临时请第三方技术人员上门维护，费用由中标单位承担。

7.中标单位须在附近或本大楼常驻不少于1人，提供变频多联空调系统日常的维保服务、技术支持并配合采购单位进行变频多联空调系统设备管理。

8.技术支持服务：为采购单位提供变频多联空调系统日常使用、维护、设备管理等的技术支持和技术咨询。