启东新时代文明中心空间氛围提升采购项目（二次）

市场询价公告
启东新时代文明中心空间氛围提升采购项目即将实施，现就启东新时代文明中心空间氛围提升采购项目（二次）进行市场询价调研。

服务内容：启东新时代文明中心空间氛围提升采购项目，通过优化空间功能与体验设计，集文明实践成果展示、文旅产品宣传展销、文化传播体验等多元功能于一体，实现文明宣传生活化、公共服务场景化，聚焦提升群众参与感与获得感，着力营造创新、舒适、富有活力的公共文化活动空间，切实增强社区凝聚力，全力打造具有“全龄友好、场景多元、智慧高效”特征的新时代文明实践阵地。具体内容详见附件《启东新时代文明中心空间氛围提升采购项目（二次）询价表》。

    二、本项目实施过程中须选择不低于推荐材料品牌的等级及标准，未推荐品牌的需选用国产中档以上品牌。
推荐品牌表
	序号
	材料名称
	品牌、材质要求

	1
	雪弗板
	博拓、富美森、新兴

	2
	亚克力
	荣兴、汤臣、博翔

	3
	免漆板
	兔宝宝、莫干山、千年舟

	4
	铝合金窗
	兴发、伟昌、伟业

	5
	铝板
	奥普、新景、至高

	6
	线管
	联塑、中财、公元、保利

	7
	电线、电缆
	远东、正泰、上上

	8
	照明灯具
	雷士、三雄、欧司朗、西顿

	9
	插座
	施耐特、公牛、雷士、西门子

	10
	洁具
	科勒、TOTO、九牧

	11
	摄像头
	海康、大华、水星

	12
	木工板、纸面石膏板
	大王椰、莫干山、龙牌

	13
	轻钢龙骨
	泰山、龙牌、杰科

	14
	乳胶漆
	立邦、多乐士、华润、嘉宝莉

	15
	木器漆
	雄鹰、立邦、华润

	16
	实木复合地板
	大西洋、菲林格尔、圣象、德尔

	17
	地砖
	宏陶、强辉、同益悦

	18
	中央空调
	中广欧特斯、海信、海尔

	19
	舞台专用灯
	战狼、捷创、派顿

	20
	咖啡机
	汉巴赫、T&Z太子、格米莱

	21
	磨豆机
	AMARONI阿玛罗尼、海氏、伽利略

	22
	商用净水器
	奥克斯、荣事达、probarista

	23
	制冰机
	欧顿华、惠康、志高

	24
	冷藏柜
	爱德信、志高、星星

	25
	甜品展示柜
	雪兴、桑客、乐创


三、约定事项：

1.询价表中的采购要求为最低要求，不得负偏离，否则视为无效报价。

2.质保要求：项目整体质保期三年（所有货物质保时间为自验收合格之日起计；货物原厂质保期高于供应商承诺质保期的，按原厂质保期计算）。
3.市场询价表及相关材料于2026年1月23日17:00前，送或寄（以邮戳为准）启东市公园南路200号启晟大厦1513室，或盖单位公章后原件扫描发至872292813@qq.com,联系人：徐启维，联系电话：0513-83320054。
4.报价费用说明：投标人的总报价中包括完成本项目服务内容所需的一切费用，包括但不限于深化设计、拆除及外运、货物采购及制作、运输、装卸、安装、检验检测、验收、调试、各项措施费（脚手架、围网等）、二次搬运、成品保护、保管、保险、管理费、税金、咨询费、专家费、材料价格涨跌风险等为完成本项目采购所需的一切费用。
5.拟定支付方式及期限：所有设备完成供货与安装，经验收合格后三十个工作日内付至合同价的80%，余款从验收合格之日算起至服务期满（服务期以中标供应商承诺时间为准），经采购单位认可后按审计结果结算支付。
6.其他：（1）请报价单位认真核算、如实报价，如发现虚假报价的，该单位今后将记入采购人招标市场的黑名单；（2）报价同时递交企业营业执照（副本）复印件（加盖单位公章）；（3）本次报价仅作为市场调研用，因此价格仅供参考；（4）报价单位若对拆除内容要进行现场踏勘的，可联系上述第2条所述联系人及电话；（5）本次调研询价不接收质疑函，只接收对本项目的建议。
启东思云文化旅游发展有限公司

2026年1月20日

附件：
启东新时代文明中心空间氛围提升采购项目（二次）询价表

	序号
	采购项目
	技术参数要求
	单位
	数量
	报价品牌
	单价（元）
	合价（元）

	一
	一、二层空间
	
	
	
	
	
	

	1
	轻钢龙骨吊顶
	国标主副龙。面层石膏板，符合工艺要求
	平方米
	500
	
	
	

	2
	白色乳胶漆
	符合工艺要求
	平方米
	850.0
	
	
	

	3
	软膜灯箱吊顶
	轻钢龙骨吊顶基层，刷防火涂料，内装LED漫射光源
	平方米
	10.0
	
	
	

	4
	铝格栅吊顶
	40mm*80mm*0.8mm铝方筒
	平方米
	330.0
	
	
	

	5
	黑色乳胶漆
	格栅顶上口
	平方米
	400.0
	
	
	

	6
	顶面弧形吸音棉
	符合工艺要求
	米
	120.0
	
	
	

	7
	入口悬挑雨棚
	钢结构雨棚上口保温板盖瓦，下口封水泥板，面层外墙乳胶漆
	平方米
	9.0
	
	
	

	8
	轻钢龙骨隔墙
	防锈漆补钉眼；拉法基石膏填缝；接缝处贴绷带；阴阳角贴护角条；批灰打磨；两底两面乳胶漆
	平方米
	270.0
	
	
	

	9
	空心水泥砖隔墙
	方孔砖砌成造型墙
	平方米
	4.0
	
	
	

	10
	艺术涂料
	符合工艺要求
	平方米
	300.0
	
	
	

	11
	立体标识牌
	根据文创产品特色设计内容不同大小标识牌，12mm雪弗板UV制作工艺。
	项
	1.0
	
	
	

	12
	嵌入线灯
	LED灯带铝型材外罩
	米
	36.0
	
	
	

	13
	墙面吸音板
	多功能区墙面使用阻燃多层板基础，面层消音板.
	平方米
	40.0
	
	
	

	14
	实木多层洞洞板
	具备任意调节孔档距，方便陈列展示地方多元化文创产品功能.
	平方米
	15.0
	
	
	

	15
	墙面软 膜灯箱
	基础采用防火涂料，70mm型材边框固定，内装LED漫射光源，根据文创产品类型设计UV软膜画面。
	平方米
	90.0
	
	
	

	16
	铝方筒隔断
	40mm*80mm*1.2mm
	米
	140.0
	
	
	

	17
	室内楼梯栏杆
	40mm*40mm*2mm镀锌方管焊接，面层钨钢饰面，12mm钢化玻璃栏杆
	平方米
	10
	
	
	

	18
	弧形舞台制作
	40mm镀锌角铁焊接，面层18mm多层舞台专用板，600mm高度植绒阻燃地毯铺设。
	平方米
	21.0
	
	
	

	19
	梯台
	镀锌角铁焊接，面层18mm多层板，600mm高度多层免漆板铺设
	平方米
	12.0
	
	
	

	20
	遮阳布艺窗帘
	涤纶遮阳帘
	平方米
	58.0
	
	
	

	21
	地砖铺贴
	1500mm*750mm
	平方米
	760.0
	
	
	

	22
	楼梯砖铺贴
	原踏步砖拆除更换
	平方米
	20.0
	
	
	

	23
	多层复合地板
	多层实木复合
	平方米
	39.0
	
	
	

	24
	洗石子地面
	符合工艺要求
	平方米
	30.0
	
	
	

	25
	踢脚线
	金属型材
	米
	270.0
	
	
	

	26
	演奏区立柜
	40mm*2000mm*2400mm（E1级免漆板加工定制）
	件
	1
	
	
	

	27
	演奏区地柜
	6800mm*900mm*400mm（E1级免漆板加工定制）
	件
	1
	
	
	

	28
	会议室茶水柜
	500mm*2000mm*2600mm（E1级免漆板加工定制）
	件
	1
	
	
	

	29
	柱下展台
	8400mm*600mm*700mm（E1级免漆板加工定制）
	件
	6.0
	
	
	

	30
	接待台
	2000mm*800mm*1100mm（E1级免漆板加工定制）
	件
	1.0
	
	
	

	31
	高柜
	1600mm*3000mm*350mm（E1级免漆板加工定制）
	件
	1.0
	
	
	

	32
	弧形展台
	1000mm*1000mm*800mm（E1级免漆板加工定制）
	件
	1.0
	
	
	

	33
	长方形展台
	1800mm*900mm*900mm（E1级免漆板加工定制）
	件
	4.0
	
	
	

	34
	圆展台
	2100mm*900mm（E1级免漆板加工定制）
	件
	2.0
	
	
	

	35
	立体组合台
	600mm*600mm（E1级免漆板加工定制）
	件
	6.0
	
	
	

	36
	地柜1
	3750mm*900mm*400mm（E1级免漆板加工定制）
	件
	1.0
	
	
	

	37
	地柜2
	1500mm*900mm*400mm（E1级免漆板加工定制）
	件
	2.0
	
	
	

	38
	地柜3
	3750mm*900mm*400mm（E1级免漆板加工定制）
	件
	1.0
	
	
	

	39
	地柜4
	4000mm*900mm*400mm（E1级免漆板加工定制）
	件
	1.0
	
	
	

	40
	地柜5
	3300mm*900mm*400mm（E1级免漆板加工定制）
	件
	2.0
	
	
	

	41
	地柜6
	3200mm*900mm*400mm（E1级免漆板加工定制）
	件
	1.0
	
	
	

	42
	双开木门
	2400mm*1600mm（E1级免漆板加工定制）
	套
	1.0
	
	
	

	43
	单开木门
	2400mm*80mm（E1级免漆板加工定制）
	套
	3.0
	
	
	

	44
	会议圆桌及配套椅
	直径3500mm高度800mm，E1级三聚氰胺板，面层三聚氰胺装饰纸，板材的甲醛释放量小于3mg/100g,含水率7.0%，具有优良的物理功能，配套椅12张尼龙万向轮升降金属框架，高PP网配套椅12张木质椅脚皮靠背；甲醛指标均须达到国家检测标准。
	套
	1.0
	
	
	

	45
	会议椅
	金属喷塑骨架，海绵坐垫，高弹力网孔靠背，可折叠收纳。
	张
	50.0
	
	
	

	46
	电线、线管排放
	使用国标阻燃电线、网络线，线管。
	平方米
	890.0
	
	
	

	47
	28P中央空调(一层)
	主机28匹，制冷量80KW、制热量90KW、配6台5P内机
	台
	1.0
	
	
	

	48
	22P匹中央空调（二层）
	主机22匹，制冷量61.5KW、制热量69KW、配5台5P内机
	台
	1.0
	
	
	

	49
	14P中央空调（二层）
	主机14匹，制冷量40KW、制热量45KW，1台5匹内机,2台3匹内机
	台
	1.0
	
	
	

	50
	舞台专用灯具
	200W舞台聚光射灯
	盏
	15.0
	
	
	

	51
	原有LED屏拆移
	包括液晶屏拆装重新布线，配套件损坏换新。
	项
	1.0
	
	
	

	52
	水管
	20mmPPR管热熔焊接
	米
	95.0
	
	
	

	53
	LED长条灯
	光源4000K/3000K;光束角24°/40°
	米
	50.0
	
	
	

	54
	轨道
	1.5米三芯轨道
	米
	98.0
	
	
	

	55
	轨道灯
	光源4000K/3000K;光束角24°/40°
	盏
	110.0
	
	
	

	56
	嵌入式射灯
	光源4000K/3000K;光束角24°/40°
	盏
	110.0
	
	
	

	57
	插座
	10A/16A五孔插座
	只
	40.0
	
	
	

	58
	台盆+龙头
	规格600㎜*400㎜*350㎜
	套
	1.0
	
	
	

	59
	摄像头
	采用1/2.8英寸CMOS传感器，200万像素，最高分辨率可达1920×1080，在此分辨率下可输出30fps实时图像。最低照度彩色模式为0.002Lux，黑白模式为0.0002Lux，补光灯开启时为0Lux。信噪比＞56dB，最大补光距离80m，配备2颗红外灯。
	只
	20.0
	
	
	

	
	小计
	
	
	
	
	
	

	二
	咖啡吧空间
	
	
	
	
	
	

	1
	停车场导视牌
	金属烤漆肌理指引牌折边双面，含基础，长80cm,高220cm,厚20cm
	组
	1.0
	
	
	

	2
	楼梯口导视牌
	金属烤漆肌理指引牌折边双面，含基础，长60cm,高220cm,厚20cm
	组
	1.0
	
	
	

	3
	门头内侧发光字
	不锈钢背光发光字，直径80cm，根据造型文件制作大小
	套
	1.0
	
	
	

	4
	户外鹅卵石铺设
	侧面楼梯下面铺黑色砾石，长8m*宽3m
	项
	1.0
	
	
	

	5
	沿河树木氛围布置
	草坪树木纱幔沿树木悬挂不少于20条，太阳能中式竹编灯笼20个。
	组
	1.0
	
	
	

	6
	户外休息区现浇地坪
	混凝土基础10公分，面层黑石子
	平方米
	20
	
	
	

	7
	户外园艺造景
	楼梯下口10m*1.5m新中式禅意园艺造景，造景与灯光搭配，仿真植物高度2m-2.5m左右，数量不低于8颗。
	项
	1.0
	
	
	

	8
	户外遮阳伞
	2.5m直径高端庭院油布伞，具备太阳能夜光功能
	组
	2.0
	
	
	

	9
	户外休闲桌椅
	碳素钢休闲椅43cm*47cm*高89cm；靠背牛津面，收纳箱茶台PP材质。
	组
	2.0
	
	
	

	10
	多功能吧台
	免漆板柜体制作，304不锈钢，不小于1.2mm厚不锈钢面层，橱柜满足储藏收纳，台面满足设备摆放、水池清洗、收银等功能，高度符合规范需求。
	米
	12.0
	
	
	

	11
	墙面壁画
	材质、规格满足设计需求。
	组
	4.0
	
	
	

	12
	装饰绿植
	落地绿植高度大于150cm，配陶瓷花盆。
	组
	5.0
	
	
	

	13
	吧台灯饰
	现代悬挂吊灯多件组合
	组
	1.0
	
	
	

	14
	包间落地灯
	金属底座仿羊皮灯罩高度不少于175cm
	盏
	1.0
	
	
	

	15
	中庭圆桌、椅
	60cm*75cm圆桌，桌面60cm*2.5cm海洋板开放漆，不锈钢立柱+底座；配3张椅子48cm*46cm*76cm靠背坐垫，1cm海洋板弯曲加工，骨架铝合金+碳素钢。
	套
	3.0
	
	
	

	16
	边厅圆桌、椅
	50cm*75cm圆桌，桌面60cm*2.5cm海洋板开放漆，不锈钢立柱+底座；配1张椅子48cm*46cm*76cm靠背坐垫，1cm海洋板弯曲加工，骨架铝合金+碳素钢。
	套
	4.0
	
	
	

	17
	包厢定制长茶桌
	200cm*80cm*75cm新西兰大叶松，防水防烫功能，主椅橡胶木1张，客椅碳素钢+软包垫3张，配套专业茶具一套，天鹅壶双炉煮茶器一个，纯钛保温杯500ml,纯钛公道杯1个，纯钛茶漏1个，纯钛茶杯4个
	套
	1.0
	定制
	
	

	18
	双人沙发
	180cm*100cm*66cm黑胡桃木框架，高端棉麻面料或高仿牛皮面层，高弹力海绵垫
	套
	1.0
	定制
	
	

	19
	茶几
	高密度多层板贴皮开放漆定制80cm*60cm*40cm
	件
	1.0
	定制
	
	

	20
	休闲躺椅
	黑胡桃木脚藤编靠背坐垫73cm*70cm*63cm
	件
	1.0
	
	
	

	21
	实木矮橱柜
	白蜡木贴皮开放漆，双开橱门，120cm*40cm*120cm
	件
	1.0
	
	
	

	22
	实木方桌、椅
	一桌四椅，榆木方桌定制，80cm*80cm,椅子橡胶木制作，50cm*45cm*68cm。家具的含水率、甲醛指标均须达到国家检测标准。
	套
	1.0
	
	
	

	23
	墙面隔板
	松木贴皮开放漆定制150cm*30cm*5cm
	组
	2.0
	
	
	

	24
	露台桌椅
	60cm*90cm*43cm碳素钢茶桌，可折叠收纳，座椅2张坐椅76cm*48cm*54cm棉麻面料，碳素钢腿架。
	组
	2.0
	
	
	

	25
	装饰摆件
	定制艺术品，装饰摆件不少于10件，如茶壶、器材等工艺品。
	项
	1.0
	
	
	

	26
	咖啡机
	不锈钢萃取锅炉550ml;不锈钢正气锅炉1000ml;复合式冲洗头、进口旋转泵尺寸不超过36mm*28mm*68mm
	台
	1.0
	
	
	

	27
	磨豆机
	刀盘尺寸74mm钢磨盘；触控液晶显示屏；46档精准调节；免手提调节支架；定时出粉方式；电动功率:450W;尺寸不超过24mm*28mm*68mm
	台
	1.0
	
	
	

	28
	开水机
	KADILONG定温定量12L，内胆材质304不锈钢；步进式加热方式
	台
	1.0
	
	
	

	29
	洗杯器+直饮水
	嵌入式设计，整洁美观，水量强劲，冲洗干净；304不锈钢+铜+ABS;尺寸32.5mm*17.7mm；开孔30.5mm*15.5mm
	套
	1.0
	
	
	

	30
	商用净水器
	过滤层次：PAC复合滤芯；进水流量3.5L/min;纯水流量1.56L/min;工作水压：0.1-0.4MPa
	套
	1.0
	
	
	

	31
	制冰机
	制冰产量：日产70KG;风冷、水冷方式；24h出冰70KG；冰块薄厚可调；功率：255W；40格大冰格
	台
	1.0
	
	
	

	32
	冷藏柜
	不锈钢台面；温度范围0-10摄氏度；电子控温1.45kw.h/24h;尺寸150cm*80cm*80cm
	台
	1.0
	
	
	

	33
	甜品展示柜
	尺寸90cm*75cm*50cm直角后开门冷藏展示柜
	台
	1.0
	
	
	

	34
	专用器材
	桨叶式布粉器、恒定压粉机、不锈钢杯架、电子秤、浓缩量杯、粉渣桶、拉花缸
	套
	1.0
	
	
	

	
	小计
	
	
	
	
	
	

	三、
	外立面
	
	
	
	
	
	

	1
	铝合金平开系统窗
	75铝型材系统窗，5mm+12mm+5mm中空钢化玻璃，中间夹铝格造型；定制复古建筑风格窗格造型 （包含旧木窗拆除，窗洞修补）
	平方米
	185.0
	
	
	

	2
	铝合金对开系统门
	90铝材定制开门门扇，5mm+12mm+5mm中空钢化玻璃，中间夹铝格造型；定制复古建筑风格窗格造型 ；含地弹簧等五金安装  （包含旧门拆除，门洞修补）
	平方米
	47.0
	
	
	

	3
	咖啡厅转轴门
	定制铝型材转轴门
	平方米
	17.0
	
	
	

	4
	入口地台
	混凝土地梁止水带，安装转轴门底座
	米
	6.0
	
	
	

	5
	外墙涂料修补翻新
	原建筑墙面破旧铲除修复批灰打磨，两底两面外墙乳胶漆。
	平方米
	620
	
	
	

	6
	木制部分油漆翻新
	原建筑木柱、屋檐木结构造型，修复批原子灰打磨两底两面。
	项
	1.0
	
	
	

	7
	屋面修缮
	符合工艺要求
	项
	1.0
	
	
	

	8
	木制栏杆更换
	原建筑栏杆腐烂，重新定制100mm*100mm木柱，50mm*50mm木结构花格定制加工更换后，再次防腐油漆保护
	米
	8.0
	
	
	

	9
	钢结构楼梯制作安装
	安全时尚网红打卡设计元素
	项
	1.0
	
	
	

	10
	好人榜室外装置
	混凝土基础现浇，钢结构喷涂工艺，造型突出信息清晰，视觉冲击力强，达到传播效果快效果，满足30人以上人物。
	项
	1.0
	
	
	

	11
	入口发光标识装置
	形像logo1600mm*1500mm金属烤漆字体5000mm*600mm*100mm;外罩LED防水光源；悬空安装具备抗风材质防水、防腐、防老化功能。
	项
	1.0
	
	
	

	12
	德润东疆 好人之城立体字牌小品
	混凝土基础现浇，立体字牌双面喷涂工艺;长宽尺寸不小于2500mm*1500mm
	项
	1
	
	
	

	
	小计
	
	
	
	
	
	

	
	合计（元）
	一、二层空间小计+咖啡吧空间小计+外立面小计
	


报价单位（盖章）：

联系人：

联系电话：

日  期：

