启东市渔业发展产业园（A区）、（B区）充电桩采购及安装项目（二次）

询价公告

南通吕四港城市发展有限公司的启东市渔业发展产业园（A区）、（B区）充电桩采购及安装项目（二次）即将实施，现就启东市渔业发展产业园（A区）、（B区）充电桩采购及安装项目（二次）进行询价采购(详细内容见下表)。

采购需求一览表

| 序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 工程量 | 建议品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 充电桩 | 1、名称：充电桩； 2、型号：7KW 220V； 3、安装形式：室外立柱式充电桩(含立柱）；输入电压范围AC 220V±20%，输入模式单相三线制、工作频率45Hz~55Hz，输出电压范围AC 220V土20%，输出电流范围6A~32A，枪线3米； 4、设备需包含设备开关箱（防水防尘型，防护等级不低于IP65，含图示元器件）安装、调试、接地等； 5、其它：含充电运营管理平台及平台使用费用，单价包含运费、安装、调试、措施、规费、税金等全费用，根据图纸、技术规范要求，满足施工所需的一切材料及工序。 | 套 | 64 | 大华、特来电、中天、加特林、辰星、恒致达、博格华纳 |
| 备注：1.上述采购要求为最低要求，不得负偏离，否则视为无效报价。 2.所有货物都必须是全新正品，所有货物及包装、标签、标识符合国家相关规定要求。 3.报价供应商应实地考察现场，综合考虑生产周期等各种因素后报价。 4.本项目中的建议品牌只是建议所采购产品（设备）的档次。投标人可以选择建议品牌，也可以选择建议品牌以外的品牌。投标人如拟投产品不在推荐品牌之列的，报价货物品牌的技术参数不得低于推荐的品牌，同时供应商应当向采购人提供货物的技术资料、相关证明材料及相关单位的成功使用案例（提交材料截止时间：开标截止时间一个工作日前），采购人将组织进行评审，当三分之二及以上评委认定，所投品牌、型号档次等于或高于建议品牌档次的，将以更正公告的形式在相关网站予以公布，所投品牌档次低于推荐品牌档次的，则不予受理。投标响应文件中报价品牌、型号为非推荐品牌且未在规定时间内经采购人评审通过以更正公告形式发布的，将被视作无效文件。 |  |  |  |  |  |

一、最高限价说明：本项目最高限价为人民币147733元（含税），供应商报价低于或等于最高限价的为有效报价，供应商报价高于最高限价的，作废标处理。

二、供应商资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。

2.供应商是具有合法经营资格并能够承担完全民事责任的独立法人，具有有效的营业执照。

3.本项目招标不接受联合体投标。

三、询价采购报价注意事项

1.供应商获取询价公告方法：各供应商可自行从网络下载(下载网址:启东市人民政府网。）

2.供应商应按照本询价公告的要求编制报价文件，报价文件应对本询价公告提出的要求和条件作出实质性响应。否则，均被视为无效投标文件。报价包括全部货物和相关服务所发生的所有费用，投标人所报的综合单价在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

3.本项目为固定单价合同。无论本文件是否以文字形式规定，报价供应商应具备足够的专业知识和能力判定本项目所有产品的制作、运输、保险、装卸、配件、充电桩品牌自有的平台接入及平台使用费、税金、现场安装、调试、售后服务等所有费用，即招标物交付使用前的所有费用以及免保期内的服务费用等。采购方不接受任何可选择的报价，成交供应商也不得在服务期间提出任何增加费用的要求，更不得减少服务项目，不得降低服务质量。请各供应商在报价时请充分考虑各种因素。

4.本项目询价公告发布网址“启东市人民政府网”，供应商应详细阅读询价文件的全部内容，供应商对询价文件有疑问或异议的，请在递交报价文件1日前以书面形式（加盖单位公章）递交至采购单位，如有澄清或补充通知采购单位通过上述网址发布。

有关技术及需求问题，请与采购单位联系。

采购单位：南通吕四港城市发展有限公司

联系人：黄小娟

联系电话：0513-83902702

采购代理机构

名    称：上海祥浦建设工程监理咨询有限责任公司

地    址：启东市汇龙镇江海中路579号建都大厦2#3F

联 系 人：俞桂银

联系电话：0513-83721688

5.报价文件构成

（1）报价承诺书（按照附件一格式填写）；

（2）投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函；（按照附件二格式填写）；

（3）法定代表人授权委托书及被授权人身份证正反面复印件（法定代表人授权委托书按照附件三格式填写，法定代表人亲自参加的，无需提供授权委托书；非法定代表人参加投标时提交）；

（4）法定代表人身份证原件正反面复印件（无论法定代表人是否亲自参加投标，均须提供本项材料）；

（5）有效的营业执照复印件（加盖报价单位公章）；

（6）报价表:报价表必须按提供的报价样表格式填写（按照附件四格式填写）。如有其他情况需要说明的，在备注栏中注明。所有涉及报价的页面均须加盖单位公章，否则视为无效报价；

（7）报价货物采购要求响应表（按照附件五格式填写）；

（8）质保承诺书（按照附件六格式填写）。

注：（1）供应商应仔细阅读询价文件的所有内容，按询价文件的要求提供响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其对询价文件作出实质性响应。

- 上述复印件均需加盖单位公章，否则将被视作资格审查不通过。

- （3）报价文件正本一份、副本二份，报价文件中必须包含上述要求提供的所有材料，否则视为无效报价文件。报价文件装订成册并密封，密封袋上标明：包括但不仅限于项目名称、报价单位名称、日期等，否则视为无效报价文件。

6.纸质询价响应文件递交

纸质响应文件请于2025年08月15日上午9:00-9:30（北京时间）密封送至江苏吕四港集团有限公司开标室并登记（只接受直接送达），逾时则不予受理。

开标时间：2025年08月15日09时30分（北京时间）

项目开标活动模式：见面开标模式

开标地点：江苏吕四港集团有限公司开标室

7.报价保证金

本项目不收取投标保证金。

四、商务部分要求：

1.项目地点：启东市吕四港经济开发区。

2.供货与安装周期：40日历天内完成供货、安装、调试并经采购单位验收合格。

3.质量要求：供应商须提供符合采购需求、符合国家质量检测标准的原装合格产品。

4.质保要求：整体质保两年，本项目所有货物必须提供两年上门服务及全免费质保等售后服务。

5.售后服务要求：在质保期内，运维费用由成交供应商承担，成交供应商应免费维修所有设备。在免费质保期内，接到用户单位电话通知后，需在4小时之内上门服务，并在24小时内负责修复。如需更换货物或送修，必须在48小时内提供备用货物，并在3个工作日内负责维修完毕。

6.履约保证金：本项目成交后的履约保证金为项目成交价的10%，成交供应商的履约保证金须在成交通知书发出之日起至合同签订前汇入采购单位账户（形式：数字人民币或银行汇票或银行转账或银行保函或保险保函），成交供应商凭成交通知书与采购单位签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃成交资格。

成交供应商全部履约合同义务，经采购单位验收合格无质量进度等问题的，采购人在验收合格后一次性退还履约保证金。

7.约定事项：

（1）成交供应商在签订合同后，向采购单位提供符合本次询价要求的货物，经采购单位确认后方可供货，不能提供或逾期提供，将被视为违约。如成交供应商提供货物不符合要求，采购人将向成交供应商签发整改通知书，成交供应商在收到整改通知书后七日内必须按要求整改到位，如再次不符合要求或逾期，将被视为违约。如成交供应商违约，采购人将终止合同履行，履约保证金不予退还，并报相关部门处理。

（2）在成交供应商供货安装完毕后，采购单位将根据询价公告和供应商报价文件对供应商所供货物进行验收。如验收时发现有参数偏离且未在报价文件中说明的，视为验收不合格。

五、合同的签订及注意事项：

1.成交结果将在相关网站予以公布，公示期为一个工作日，公示期内对成交结果无异议的，将确定成交候选人为成交供应商。

2.签订合同

（1）询价公告、补充文件及成交供应商的报价文件等均为签订合同的依据。

（2）成交供应商须在中标（成交）通知书发出之日起三十日内与采购方签订合同。

（3）成交供应商因自身原因不能订立采购合同的，采购单位将取消其成交资格，同时上报相关主管部门，将对成交供应商作相应处理。

（4）成交供应商因自身原因不能履行采购合同的，采购单位将取消其成交资格，履约保证金不予退还，同时上报相关主管部门，将对成交供应商作相应处理。

六、成交原则：

1.询价小组根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且报价最低的原则确定成交供应商，并编写评审报告。若最后报价有相同时，则通过抽签方式确定成交供应商。

2.当成交供应商放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照询价文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人依法重新招标。

七、付款方式：

全部货物安装完成并验收合格后付至合同价的90%，余款在验收合格满二年后付清。

八、其他要求

1.供应商应保证，采购方在中华人民共和国使用该货物或者其任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或其他知识产权的起诉。如发生此类纠纷，一切责任由供应商承担。

2.供应商必须参加开标会，随时接受评委询问，并予解答。

3.评标委员会不公布落标原因，不退还投标文件。

九、合同主要条款

详见附件七。

南通吕四港城市发展有限公司

2025年08月11日

封面

启东市渔业发展产业园（A区）、（B区）充电桩采购及安装项目（二次）

报价文件

招标人名称：南通吕四港城市发展有限公司

投标人名称：                           （盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日期：        年        月        日

附件一：

报价承诺书

南通吕四港城市发展有限公司：

（报价单位全称）授权（姓  名）（职  务）为全权代表，参加启东市渔业发展产业园（A区）、（B区）充电桩采购及安装项目（二次）的有关活动，并作如下承诺：

1.我方愿意按照询价文件的一切要求，参与投标。

2.我方的报价文件自开标后60天内有效。

3.如果我方的报价文件被接受，我们将严格履行询价文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行义务。

4.我方愿意提供在询价文件中要求的所有资料。

5.我方同意你们确定中标人的方式。

6.如被确定为中标人，愿意在签订合同前向采购人交纳履约保证金，如无法通过验收，采购人可对履约保证金作不予退还处理并报相关部门予以处罚；如逾期完成合同任务，采购人可按询价文件予以处理。

7.有关投标事项的函电，请按下列方式联系：

单位：         邮编：             电话：

传真：         联系人：           地址：

报价单位（盖章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

时间：   年  月  日

附件二：

投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加启东市渔业发展产业园（A区）、（B区）充电桩采购及安装项目（二次）（项目名称）的投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

报价单位（公章）：

日期：     年    月    日

附件三：

法定代表人授权委托书

南通吕四港城市发展有限公司：

本人         （姓名）系           （授权单位名称）的法定代表人，现委托       （姓名）（身份证号            ）为我方代理人，以我方名义全权处理与              采购项目有关的一切事务，其法律后果由我方承担。

本授权书于    年    月    日起生效。代理人无转委托权。

代理人(被授权人):

授权单位名称（盖章）：

授权单位法定代表人（签字或盖章）：

年   月   日

注：提供被授权人身份证正反面复印件盖公章

附件四：

报 价 表

项目名称：启东市渔业发展产业园（A区）、（B区）充电桩采购及安装项目（二次）

| 序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 工程量 | 品牌 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 充电桩 | 1、名称：充电桩； 2、型号：7KW 220V； 3、安装形式：室外立柱式充电桩(含立柱）；输入电压范围AC 220V±20%，输入模式单相三线制、工作频率45Hz~55Hz，输出电压范围AC 220V土20%，输出电流范围6A~32A，枪线3米； 4、设备需包含设备开关箱（防水防尘型，防护等级不低于IP65，含图示元器件）安装、调试、接地等； 5、其它：含充电运营管理平台及平台使用费用，单价包含运费、安装、调试、措施、规费、税金等全费用，根据图纸、技术规范要求，满足施工所需的一切材料及工序。 | 套 | 64 |  |  |  |
| 合计：大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注： 1.上述采购要求为最低要求，不得负偏离，否则视为无效报价。 2.所有货物都必须是全新正品，所有货物及包装、标签、标识符合国家相关规定要求。 3.报价供应商应实地考察现场，综合考虑生产周期等各种因素后报价。 4.本项目中的建议品牌只是建议所采购产品（设备）的档次。投标人可以选择建议品牌，也可以选择建议品牌以外的品牌。投标人如拟投产品不在推荐品牌之列的，报价货物品牌的技术参数不得低于推荐的品牌，同时供应商应当向采购人提供货物的技术资料、相关证明材料及相关单位的成功使用案例（提交材料截止时间：开标截止时间一个工作日前），采购人将组织进行评审，当三分之二及以上评委认定，所投品牌、型号档次等于或高于建议品牌档次的，将以更正公告的形式在相关网站予以公布，所投品牌档次低于推荐品牌档次的，则不予受理。投标响应文件中报价品牌、型号为非推荐品牌且未在规定时间内经采购人评审通过以更正公告形式发布的，将被视作无效文件。 5.报价最多保留两位小数。 |  |  |  |  |  |  |  |

报价单位名称（公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

联系电话：

日期：

附件五：

报价货物采购要求响应表

| 序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 工程量 | 报价货物详细规格参数 | 报价设备参数响应（正偏离、满足、负偏离） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 充电桩 | 1、名称：充电桩； 2、型号：7KW 220V； 3、安装形式：室外立柱式充电桩(含立柱）；输入电压范围AC 220V±20%，输入模式单相三线制、工作频率45Hz~55Hz，输出电压范围AC 220V土20%，输出电流范围6A~32A，枪线3米； 4、设备需包含设备开关箱（防水防尘型，防护等级不低于IP65，含图示元器件）安装、调试、接地等； 5、其它：含充电运营管理平台及平台使用费用，单价包含运费、安装、调试、措施、规费、税金等全费用，根据图纸、技术规范要求，满足施工所需的一切材料及工序。 | 套 | 64 |  |  |

报价单位名称：（盖章）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

时间：   年    月    日

附件六：

质保承诺书

南通吕四港城市发展有限公司：

（ 报 价 单 位 全 称 ）授权（姓名）（职务）为全权代表，参加 启东市渔业发展产业园（A区）、（B区）充电桩采购及安装项目（二次） 询价的有关活动，并宣布同意如下：

我方承诺所供货物的免费质保为     年，自验收合格报告签字确认日起，开始进入质保期。否则视为验收不合格，终止合同，扣除履约保证金。

1.在质保期内，同一商品、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，我方无条件给予全套更换或退货。

2.在质保期内，运维费用由我方承担，我方免费维修所有设备。在免费质保期内，接到用户单位电话通知后，在4小时之内上门服务，并在24小时内负责修复。如需更换货物或送修，在48小时内提供备用货物，并在3个工作日内负责维修完毕。

3.质保期内如出现质量问题，且确定为非人为因素的，须对产品的各项质量问题进行免费维修，无法修复的，我方无条件退货更换；免费保修期内如因使用单位的人为原因造成损坏需更换零部件，只收取零部件的成本费。

4.与本项目有关的一切往来通讯请寄：

地址：　　　　　　　　      　　 邮编：

电话：　　　　　　　　      　　 传真：

报价供应商代表姓名：　　　　　 　职务：

报价供应商单位名称（加盖单位公章）：

日期：    年   月   日

附件七：

合同主要条款

采购单位：                               （以下简称甲方）

供货单位：                               （以下简称乙方）

根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就启东市渔业发展产业园（A区）、（B区）充电桩采购及安装项目 及有关事项协商一致，订立本合同。

第一条 采购清单

详见询价文件及报价文件。

第二条 交货期限

2.1供货与安装周期：40日历天内完成供货、安装、调试并经甲方验收合格。（实际进场时间以甲方通知为准。）

2.2交货地点：甲方指定地点。

2.3暂停生产

甲方认为确有必要暂停生产时，应当以书面形式要求乙方全部或局部暂停生产，并在提出要求后48小时内提出书面处理意见。乙方应当按甲方要求停止生产，并妥善保护已完设备直至甲方进一步的指令。因乙方原因造成停产的，由乙方承担发生的费用，工期不予顺延。因甲方原因造成停产的，甲方不承担乙方因暂停生产造成的损失，但工期可以相应顺延。

第三条 合同价款

3.1本合同总价为人民币           元（¥：          元）。合同单价分项价表详见附件。

本项目为固定单价合同。无论本文件是否以文字形式规定，乙方应具备足够的专业知识和能力判定本项目所有产品的制作、运输、保险、装卸、配件、充电桩品牌自有的平台接入及平台使用费、税金、现场安装、调试、售后服务等所有费用，即招标物交付使用前的所有费用以及免保期内的服务费用等。甲方不接受任何可选择的报价，乙方也不得在服务期间提出任何增加费用的要求，更不得减少服务项目，不得降低服务质量。

3.2乙方在签订本合同前对本工程的全部图纸、技术要求及说明、质量标准、招标文件、合同条件、本工程的现场条件及周围环境、交通道路、现场管理要求等已详细研究并完全明确，在合同价款中已予以充分考虑。

第四条 付款方式

4.1本合同付款应按下列方式进行：

4.1.1履约保证金：本项目成交后的履约保证金为项目成交价的10%，乙方的履约保证金须在成交通知书发出之日起至合同签订前汇入甲方账户（形式：数字人民币或银行汇票或银行转账或银行保函或保险保函），乙方凭成交通知书与甲方签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃成交资格。

4.1.2乙方全部履约合同义务，经甲方验收合格无质量进度等问题的，甲方在验收合格后一次性退还履约保证金。

4.1.3全部货物安装完成并验收合格后付至合同价的90%，余款在验收合格满二年后付清。

4.2每次申请货款时乙方应出具相应金额的增值税专用发票。乙方申请付款的程序应符合甲方的财务规定。

4.4实际完成供货量小于合同价时，以实际供货量为付款基数。

第五条 质量标准

5.1乙方提供的货物必须达到或优于招标文件“采购需求”中各项指标参数。

5.2乙方须提供符合采购需求、符合国家质量检测标准的原装合格产品。所有货物必须标识清晰，相关质保、合格证书齐全。

5.3所有货物及辅助材料均由乙方负责采购、运输和保管，乙方应对其供货的材料和工程设备负责。

5.4在生产制作过程中，甲方有权随时对生产现场进行不定期检查，乙方必须无条件予以积极配合。

5.5本合同下乙方所有设计成果的版权及知识产权归甲方所有。未经甲方同意，乙方不得复制、使用其交付的设计成果，或向第三方转让或许可第三方使用，或用于本合同外的项目或向与本项目无关的第三方展示。乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等的起诉。如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和经济赔偿。

5.6乙方在供货过程中提出的合理化建议涉及到对产品要求的更改及对产品的换用，须经甲方及监理书面同意。未经同意擅自更改或换用时，乙方承担由此发生的费用，并赔偿甲方的有关损失，延误的供货期限不予顺延。

5.7本合同履行中甲方要求变更产品质量标准，由合同双方协商解决。

5.8检查与返工

（1）施工中乙方应根据甲方或监理的要求随时提供关于工程的技术资料，如设备与材料出厂合格证、检测报告等文件的复印件，随时接受甲方或监理的检查并为此类检查提供方便。

（2）属乙方按规定应自行检验或送检的费用由乙方承担，检测机构需获得甲方的认可。甲方有权在规范、规定要求的基础上对各类材料、半成品或产品进行额外检验，如检验不合格，费用由乙方承担，该批检验不合格的材料、半成品或产品必须退场且乙方须重新提供合格的材料、半成品或产品；若合格，费用则由甲方承担。

（3）甲方、监理在一切合理时间内均应能进入乙方的材料或设备的制造、加工或制配的所有车间和场所进行检查或检验。尽管有甲方与监理检查或检验，也不能因此而解除乙方对合同所承担的任何责任。

（4）产品质量不符合设计要求或施工要求，乙方必须返工重做，返工的费用由乙方负担，本合同约定的施工工期不予延长。

（5）如果乙方在监理指令规定的时间内，不执行监理的整改指令，则甲方有权雇用他人执行该项指令，并向其支付有关费用。所有由此造成及伴随产生的费用，由乙方承担，甲方将从本合同款中扣除，乙方不得有任何异议。

第六条 双方权利及义务

6.1 甲方

6.1.1按约定的时间向乙方提供技术要求，并对乙方提供的生产加工工艺、包装、运输方式进行审核。

6.1.2办理付合同款项。

6.1.3根据本合同约定的方式向乙方发出增加供货、供货期调整、取消订货等指令。

6.1.4甲方有权提出在货物制造过程中派人到制造厂进行监造，乙方有义务为甲方监造人员提供方便。

6.2 乙方

6.2.1乙方按合同规定以及规范、设计的要求，精心组织生产。如发现施工质量有问题，应及时进行整改，如对甲方造成影响，须赔偿甲方损失。

6.2.2乙方应根据现场实地情况(乙方自行考察)进行施工，规格大小尺寸在生产制作前须进行现场核对，如因乙方未核对导致现场不能正常安装导致返工，由乙方自行负责。货到现场需经监理和甲方验收，如发现规格、尺寸、材质等不符合合同要求，一律退场，并作为乙方违约处理，承担相应的违约责任。

6.2.3乙方在查阅合同文件或在本合同工程实施过程中，有责任对工程设计、规范与补充技术规范、图纸或其它资料进行复核，如发现其中有任何差错、遗漏或缺陷，应在其有关的单项工程开工前及时书面通知监理单位，否则对乙方应能发现但其未能发现的错误造成工程的任何损失，乙方应承担相应的责任。

6.2.4在实施和完成本合同的整个过程中，乙方应该：

（1）乙方、甲方及监理同时参与乙方提供设备的开箱、清点及验收，在出具审计结算报告之前如发现少件或质量、规格、性能等不符合本合同约定及招标文件要求的，由乙方负责免费更换或补回，并承担相关责任和费用。

（2）为了保护本合同工程的半成品及成品免遭损坏，为了现场附近和过往群众的安全与方便，在确有必要的时候和地方，或当监理或有关主管部门要求时，应提供照明、警卫、护栏、警告标志等安全防护设施并承担相关费用。

（3）乙方提供安装、调试资料、竣工图纸，包括有关图纸及产品、配件合格证等一切资料，有关交工资料的收集和整理由乙方负责，交甲方统一汇总整理。

6.2.5【如需深化设计】乙方需对本项目招标图纸进行深化设计，深化设计必须满足相关规范及使用要求并经使用单位和原设计单位确认。深化设计费、出图费及深化设计发生的费用增加，乙方均应综合考虑在投标报价中，不再另行增加费用。

6.2.6合同规定由乙方完成或提供配合的工作（包括合同、会议纪要约定内容以及设计变更等），如乙方拒绝完成或不能按合同要求完成，甲方即可安排其它单位完成，所发生的费用（另加10%的管理费）从乙方当期工程款中直接扣除，影响工期的责任由乙方负责。

6.2.7凡乙方未能完成或未能按期完成合同文件规定的内容，造成甲方损失的，乙方负责赔偿甲方有关损失。

6.2.8在项目实施过程中以及移交后的质保期内，由于乙方责任出现质量问题、安全事故或者其它原因，受到报纸、电视等媒体的曝光或政府有关主管部门的通报批评，给本工程的社会形象造成损失的，每出现一次，由乙方向甲方支付3000元违约金，并由甲方直接从乙方当期进度款或保修款中扣除。

6.2.9乙方应按照招标文件及合同的要求完成承包范围内的各项工作。

6.2.10未经甲方书面批准，乙方不得对本合同工程的全部或任何部分进行转包或分包，否则，甲方有权终止本合同且由乙方承担一切责任。

第七条 产品包装、运输、交货、验收及结算的方式

7.1包装

（1）除甲方有特殊要求外，设备的包装由乙方负责，按适合运输及仓储的方式设计，费用包含在合同价款中。

（2）包装应根据设备特点具备防潮、防雨、防锈、防震、防腐蚀等功能，乙方对包装的风险负责，因包装设计、制作、质量等原因造成产品损失的，由乙方承担责任。对甲方造成工程工期、人力资源浪费等情况的，甲方有权提出索赔。

（3）包装物上必须标注产品名称、规格型号、颜色、数量、产品等级、堆放要求、保存环境要求、生产商等资料标识，因标识缺少或不清导致安装、堆放、保管错误并造成损失的，乙方负责赔偿，对甲方造成工程工期、人力资源浪费等情况的，甲方有权提出索赔。

（4）考虑对环境的保护，如监理或者甲方提出要求，乙方应负责包装物的回收。

7.2运输

本合同设备的运输及风险由乙方负责，运输费用及运输保险费用包含在合同价款中，甲方对此不负任何责任。

7.3交货

（1）交货方式为乙方送货至甲方指定地点，除不可抗力因素外，乙方必须按合同规定的时间、地点安排交货。乙方不能按时供货，应当于不迟于甲方通知的供货日期前5天，以书面形式向甲方提出延期供货的理由和要求。甲方书面同意后供货工期相应顺延。甲方不同意而乙方未按时交货的，甲方有权解除本合同，并向乙方索赔因此造成的所有损失；甲方亦可不解除本合同，乙方除应承担全部责任并赔偿相关损失外，还应向甲方支付合同总价的0.1％/天的违约金。

（2）乙方接受甲方对供货期调整、暂停供货、恢复供货以及增加供货安装的要求，具体方式为：甲方提前十五天发出书面通知，乙方负责人进行书面确认后即可执行。对此甲方不承担违约责任。

（3）乙方交货时应根据甲方要求提供相关资料。

包括但不限于：

①文件目录

②装箱清单

③主要部件的产地证明

④电气原理图及符号说明（如有）

⑤设备使用维修说明书

⑥设备安装调试说明书

⑦安装图册

⑧进口设备报关单（如有）

7.4签收、验收

（1）交货验收应在甲方指定地点落地之后进行。

（2）甲方接收人签收的收（运）货单等材料仅仅表明甲方收到货物，并不用以证明乙方交付的货物符合合同约的数量、质量、规格型号、性能等要求。

（3）验收由乙方报请甲方或监理单位组织，并根据乙方提供交货产品相关的检验检测报告、产品质保书、合格证、安装指导书和技术说明书、其它必要的技术资料等作为验收依据。各方签字后即表示交货、验收完成，但并不免除乙方对交货产品存在数量、规格、质量、制造、设计、性能方面的缺陷和不合格的责任、违约责任和对甲方造成损失的赔偿。乙方应派专业技术人员参与产品验收。

（4）若检验检测报告不合格，甲方有权拒收、部分拒收、退货、部分退货直至解除本合同，并向乙方索赔因此造成的所有损失。

（5）若产品需要通过政府或甲方主管部门专项验收的，乙方应配合相关方组织的验收并保证产品通过验收，相关费用已包含在合同价款中。

（6）本合同中所有产品在安装至竣工前，乙方负责所供产品的安装指导、配合调试及操作培训等，在此期间如产品出现不能达到合同中要求的技术指标、质量要求等情况，乙方必须及时无条件更换，并达到合同中要求的标准，所有费用由乙方负责，并赔偿由此给甲方造成的损失。

7.5计量方法

- 乙方需在产品生产加工前，到工地现场实地测量、复核产品需求量，经过甲方确认后进行生产。

- 甲方对乙方深化设计方案中外形、材质、技术规格、参数、形状、尺寸等保留变更的权利，合同变更时，甲乙双方按下述方式确定调整合同价格：

- A.对合同中已有项目的增加或删除，根据本条款计算调整合同价格；

- 单项货物的变更数量不超过该项合同量的 15%时，单项货物总价的变化按相应的投标单价予以调整；

- 单项货物的变更数量超过该项合同量的 15%时，且乙方在合同中的单价报价合理时，单项货物总价的变化按相应的投标单价予以调整；

- 单项货物的变更数量超过该项合同量的 15%时，且甲方发现乙方在合同中的单价报价明显不合理时，甲方可根据同类项目合理的价格情况，对超出 15%的部分进行重新确认单价。

- B.对合同中已明确并有定价的选项及替代方案，按合同列明的相应的金额计；

- C.对合同中尚未明确和定价的选项及替代方案，其金额须由合同双方按以下一种或多种方法协商确定：

- 根据合同规定的原则计出总价；

- 根据相近材质单价（每平方米）计算；

- 根据合同价格类推或按比例计算而计出总价；

- 根据相应的项目成本确定；

- 按投标时的费率水平取费，且不得超过相应定额水平。

- 其他：货物实际规格尺寸(按平方米计算，视情况)与招标清单偏差在15%(含)内，中标综合单价不予调整，偏差超过15%以外的综合单价由双方协商确定。

（3）甲方接受产品的数量以交货验收合格并移交的数量为准。

7.6乙方应及时配合甲方向档案管理部门办理工程资料和移交。属于甲方应提供的资料由甲方负责及时提供给乙方，乙方未按规定向档案部门移交资料，造成甲方的损失由乙方承担。

第八条 售后服务及人员培训要求

8.1此次采购的所有产品质保期不低于两年（具体以乙方投标时承诺的质保期限为准），从完成移交至使用单位后之日起开始计算。

8.2在质保期内，运维费用由成交供应商承担，成交供应商应免费维修所有设备。在免费质保期内，接到用户单位电话通知后，需在4小时之内上门服务，并在24小时内负责修复。如需更换货物或送修，必须在48小时内提供备用货物，并在3个工作日内负责维修完毕。

8.3乙方需安排设备使用维护的现场培训，培训的人数和深度必须满足投标文件的要求，费用已包含在合同价中，甲方不再另行支付。

8.4 在质保期内因设备本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对经过修理和免费更换零部件后仍然达不到使用要求者，甲方可按以下办法处理：

A 退货处理：乙方应退还甲方支付的设备款，同时应承担因该设备退货而发生的一切费用与损失(包括但不限于运输、保险、检验、组装就位调试、设备款利息、银行手续费及涉及该项目的其它损失费等)。

B更换设备：由乙方承担因更换设备所发生的一切费用与损失【包括但不限于设备、运输（包括卸车至现场及卸车至指定地点）、保险、检验、就位、安装、调试、设备款利息、银行手续费及涉及该项目的其它损失费等】。

甲方有权根据质保期内设备本身质量问题发生的故障严重程度，选择以上任意一种方式，乙方须无条件接受。

8.5 乙方进行就位、安装、调试，以及进行维修、保养等工作时，应当遵守劳动安全等规章制度，听从甲方的安全指挥，对因乙方履行上述工作给甲方与第三人造成的损害责任(包括但不限于人身损害、财产损害等)，以及造成乙方自身的损害责任，均由乙方承担。如甲方先行承担责任的，甲方有权向乙方追偿损失（包括但不限于赔偿费、诉讼费、律师费等），并有权从任何应该支付或将要支付给乙方的金额中扣除该偿还金额。

8.6保修期满后，乙方须承诺提供终身维修服务，并向运营单位提供备品备件及常用材料的价目表，同时保证零配件供应，维修费用按照材料成本收取。

- 违约处理

9.1乙方未能在合同约定期限内交付合格的货物：逾期10天以内的，则乙方需向甲方支付合同价款10%的违约金；逾期超过10天的，甲方有权解除合同并要求乙方支付合同价款20%的违约金。

9.2乙方交付的货物不符合合同规定的，甲方有权拒收并解除合同，乙方同时应向甲方支付该批货物总额10%的违约金。

9.3因乙方不能按期交货，甲方有权购买其他产品替代该批货物，由此产生的差价损失由乙方支付。

9.4如发生下列情况之一者，视为乙方严重违约，甲方可以采取相应的措施，并要求乙方承担由此给甲方造成的一切经济损失。

（1）工期严重滞后，甲方有权单方面终止合同。

（2）工程质量达不到合同的约定。

（3）乙方不服从甲方工地代表的调度指挥或不执行甲方的管理规定。

（4）乙方出现偷工减料行为，经甲方或监理方多次警告后仍未改正，甲方有权单方面解除合同，材料设备必须无条件退场，一切责任由乙方承担。

（5）乙方将其承包的全部或部分工程分包、转包给他人，则甲方有权单方面终止合同。

9.5本合同各项违约金及处罚，甲方有权从各期工程款中扣除。

9.6一方违约后，其它方要求违约方继续履行合同时，违约方在承担违约责任后仍应继续履行合同。

第十条 合同终止及解除

10.1甲方、乙方协商一致，可以解除本合同。

10.2因不可抗力致使合同无法履行的，可以解除本合同。

10.3甲方根据市场需要、工程停建或工程设计修改后，相应的承包工程项目或子项不存在时，甲方可单方面提出解除合同或取消相应工作内容并不予补偿。

10.4依据本条第3款而解除合同时，已经订货的设备、材料由订货方负责退货和解除订货合同。

10.5乙方具有下列违约情形之一的，甲方可以单方解除本合同：

（1）本合同约定的期限内没有完工，且在甲方或监理催告的合理期限内仍未完工的；

（2）产品质量不合格，且乙方拒绝修复或修复后仍不合格的；

（3）未经甲方书面同意，乙方将本工程转包或分包的；

（4）明确表示或以行为表明不履行合同主要义务的。

10.6甲方按本条第5款要求解除合同的，应以书面形式向乙方发出解除合同的通知，应在收到甲方解除合同通知之日起20日内将装备撤出施工场地。否则，甲方有权采取强制清场措施并委托有工程评估资格的估价师对乙方已完工程进行评估，该评估报告对三方均有约束力。

10.7合同解除后，乙方应妥善做好已进入现场的材料、设备的保护和移交工作，在甲方要求的期限内，完成移交手续并将乙方所属机械设备和人员撤出现场。因乙方未完成移交手续擅自撤场时，应赔偿由此给甲方造成的一切损失。乙方撤出现场后开始办理结算手续。

10.8除合同约定的质量保修外，甲方、乙方履行合同的全部义务，乙方交付竣工工程，结算款支付完毕，本合同即告终止。

10.9合同终止后，乙方应当履行保修、协助、保密等义务。

第十一条 其他要求

11.1施工期间的水、电由乙方自行与施工总承包单位协商解决，费用自理。

11.2所有尺寸及数量由乙方现场核实。

11.3乙方在签订合同后10天内应向甲方及监理单位上报供货计划，在合同签订后 5 天内完成深化图纸的设计（如有）；

11.4货物安装前，乙方应及时与甲方、监理单位确认安装轴线、标高等事项，确认后方可安装。

11.5在安装过程中，乙方必须保证施工现场的整洁，做到地面、墙面等均无污染，施工垃圾必须及时清理离场。

11.6所有货物正式移交之前，乙方应已完工程的成品保护工作。如出现损坏、丢失等问题，甲方概不负责。

11.7乙方在项目施工中必须严格遵守相关的法规、规范和甲方的规定，督促现场施工人员规范操作，采取严格有力的安全防护措施，做好安全防护工作（包括施工现场防护等），确保施工安装的人身安全，相关专业技术岗位必须持证上岗，一切安全责任均由乙方自负。

11.8所有货物安装完成并完工竣工合格后，应及时配合甲方与使用单位协调对接及办理移交手续，移交内容包括但不限于移交清单文件、相关货物编号及照片音像及相关人员会签手续。

11.9如乙方未如实履行本合同导致甲方受损的，或因乙方履行合同引发与第三人发生纠纷，导致甲方也被牵连涉诉（仲裁）的，除每次应向甲方支付合同价款2%的违约金，并承担甲方为实现债权或主张权利而支付的一切费用（包括但不限于差旅费、资产处置费、诉讼费、仲裁费、律师费、评估鉴定费、保全费、误工费等）。甲方可在未付工程款或履约保证金直接扣除。

11.10乙方应严格按照国家有关标准和规定进行安装。在设备安装调试期间，如发生人员伤亡等事故，所造成的一切损失或经济赔偿，由乙方全部承担。

第十二条 不可抗力

12.1由于不可抗力因素（指火灾、地震、洪水、战争等）使乙方不能在合同规定的期限内交货时，乙方必须立即以书面形式通知甲方，并以书面形式向甲方提供有关政府机关所出具的不可抗力因素证明。

12.2在不可抗力发生时，乙方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知甲方。除非甲方书面另有要求，乙方应尽可能继续履行合同义务，以及寻求合理的方案履行未受不可抗力影响的其它事项。如因不可抗力导致合同不能履约，并在30天内不能恢复履约，则任何一方可提出终止合同。

第十三条、保险

13.1本合同下提供的设备应对其在制造、购置、运输、存放及交货过程中的丢失或损坏按合同条款第13.2规定的方式，进行全面保险。

13.2设备保险将由乙方办理，支付，以发票金额百分之一百一十（110%）投保一切险。

13.3乙方应对在工地上为货物、系统和材料进行调试、验收协助和试运行测试的乙方包括分包商人员采取必要的人身险及其他有关的险别。

13.4乙方应对所提供的产品投保产品质量保证保险，承担由于产品缺陷造成的所有损失。

第十四条 合同的组成

14.1除合同条款另有说明外，组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

（1）本合同签订后双方约定的其它协议

（2）本合同条款

（3）中标通知书

（4）招标文件及其附件

（5）招标过程中的来往函件

（6）投标文件及其附件

（7）标准、规范、法律法规及有关技术文件

14.2双方签订的有关工程洽商、变更等书面文件均属于本合同的组成部分。

14.3以上解释顺序相同的文件，若出现矛盾或差异，以最晚签订的书面材料为准。

14.5当合同文件内容含糊不清或不相一致时，在不影响工程正常进行的情况下，由合同双方协商解决。

第十五条 争议处理

本合同在履行过程中，如发生争议，双方应通过友好协商解决；协商不成时，任何一方均有权向工程所在地人民法院提起诉讼。

- 第十六条 甲方项目负责人：      （联系电话：          ）；

乙方项目负责人：      （联系电话：          ）。

第十七条 其它

17.1本合同壹式陆份，具有同等法律效力，甲、乙双方各持叁份，自双方签字盖章并于乙方按合同要求向甲方提交履约担保之日起生效。

17.2 本合同未尽事宜，双方可另行协商并签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

甲方：   （盖章）                        乙方：   （盖章）

住所：                                   住所：

邮政编码：                               邮政编码：

法定代表人或授权代理人：（签字）         法定代表人或授权代理人：（签字）

开户银行：                               开户银行：

账号：                                   账号：

电话：                                   电话：

传真：                                   传真：

电子邮箱：                               电子邮箱：

年    月   日