## Sheet1
启东市高新区医院楼宇发光字标识标牌采购及安装项目清单
序号 | 名 称 | 规 格(mm) | 工 艺 | 数量 | 单位 | 备 注
户外部分
1 | 精神堡垒 | 15000*3100*720 | 1:1.5mm304不锈钢，激光切割,围边；无缝焊接； | 1 | 套
2：内置内部支撑方通骨架结构:
3：表面抛光打磨，原子灰修补工艺缝、打磨修整、喷底漆2遍、水砂打磨、面漆（氟碳漆，颜 色定制）3遍；
4;文字内容不锈钢围边立体字内置透光3mm亚克力，内置户外防水LED模组光源
5:透光亚克力，表面UV打印
6:底部预制加强预理件
7:pvc管Φ25mm10m,BRV3*2.5mm²电缆15m
2 | 地下车库引导立牌 | 2600*570*130 | 1;1.5mm304不锈钢，激光切割,围边；无缝焊接 | 8 | 套
2：内置内部支撑方通骨架结构
3：表面抛光打磨，表面颜色电镀工艺（颜色根据打样色板）
4;文字1内容激光雕刻镂空，内衬透光亚克力表面贴膜，内置LED光源
5;文字2内容激光雕刻镂空，内衬黑白板（日间黑色夜间白色）内置LED光源
6：LOGO采用丝网印刷工艺
7:透光亚克力，表面UV打印
8:底部预制加强预理件
9:金属软管5m,BV2.5mm²电线12m
3 | 急救通道指引牌 | 2200*570*130 | 1;1.5mm304不锈钢，激光切割,围边；无缝焊接 | 4 | 套
2：内置内部支撑方通骨架结构
3：表面抛光打磨，表面颜色电镀工艺（颜色根据打样色板）
4;文字内容激光雕刻镂空，内衬透光板，内置LED光源
5：LOGO采用丝网印刷工艺
6:透光亚克力，表面UV打印
7:底部预制加强预理件
8:pvc管Φ25mm10m,BRV3*2.5mm²电缆15m
4 | 人行引导标识 | 2200*570*130 | 1;1.5mm304不锈钢，激光切割,围边；无缝焊接 | 10 | 套
2：内置内部支撑方通骨架结构
3：表面抛光打磨，表面颜色电镀工艺（颜色根据打样色板）
4;文字2内容激光雕刻镂空，内衬黑白班（日间黑色夜间白色）内置LED光源
5：LOGO采用丝网印刷工艺
6:透光亚克力，表面UV打印
7:底部预制加强预理件
8:pvc管Φ25mm10m,BRV3*2.5mm²电缆15m
5 | 宣传公告栏 | 2750*5250*900 | 1;1.5mm304不锈钢，激光切割,围边；无缝焊接 | 8 | 套
2：内置内部支撑方通骨架结构
3：表面抛光打磨，表面颜色电镀工艺（颜色根据打样色板）
4;logo信息部分高清印刷，画面高精度UV打印，可更换
5：内置户外防水LED模组光源，正面8mm钢化玻璃，内置液压杆可开启
6:pvc管Φ25mm10m,BRV3*2.5mm²电缆15m
6 | 禁鸣限速标识牌 | 3000*600*89 | 1:89mm圆管+1.5mm铝板焊接抱箍固定，表面氟碳烤漆埋地安装 | 8 | 套
2：内容3M反光膜
7 | 分类垃圾桶 | 900*730*260 | 1;1.5mm304不锈钢，激光切割,围边；无缝焊接 | 15 | 套
2：内置内部支撑方通骨架结构
3：表面抛光打磨，表面颜色电镀工艺（颜色根据打样色板）
4;图文丝网印刷
8 | 绿化提示牌 | 45*280*50 | 1;1.5mm304不锈钢，激光切割,围边；无缝焊接 | 15 | 套
2：内置内部支撑方通骨架结构
3：表面抛光打磨，表面颜色电镀工艺（颜色根据打样色板）
4;图文丝网印刷
9 | 可移动提示牌 | 600*250*170 | 1;1.5mm304不锈钢，激光切割,围边；无缝焊接 | 40 | 套
2：内置内部支撑方通骨架结构
3：表面抛光打磨，表面颜色电镀工艺（颜色根据打样色板）
4;图文丝网印刷
10 | 禁止攀爬提示牌 | 400*200*1.5 | 1;1.5mm304不锈钢，激光切割,围边；无缝焊接 | 15 | 套
2：内置内部支撑方通骨架结构
3：表面抛光打磨，表面颜色电镀工艺（颜色根据打样色板）
4;图文丝网印刷
11 | 小心台阶 | 200*60*1.5 | 1;1.5mm304不锈钢，激光切割,围边；无缝焊接 | 60 | 块 | 各30块
| 小心地滑提示牌 |  | 2：内置内部支撑方通骨架结构
3：表面抛光打磨，表面颜色电镀工艺（颜色根据打样色板）
4;图文丝网印刷
12 | 七层楼顶发光字 （ 启东高新区医院） | 24555*4150*150 | 主材:3T铝板+5T灯白亚克力+3M点孔膜+LED光源(红色、cengse工艺:采用3T铝板激光切割/内置钢结构骨架/立体围边厚度150mm/汽车烤漆处理，内置欧司朗LED模组/面板采用德固赛5T灯白亚克力/表面为3M点孔膜/颜色采用专色UV处理 安装:采用热镀锌，主骨架100mm方管，支骨架60mm方管，配重水泥桩；发光:发光；金属套管45米、BRV3*4mm²电缆500m | 1 | 套
13 | 三楼正面发光字 （ 启东高新区医院） | 7000*1000*150 | 主材:3T铝板+5T灯白亚克力+3M点孔膜+LED光源(红色、cengse工艺:采用3T铝板激光切割/内置钢结构骨架/立体围边厚度150mm/汽车烤漆处理，内置欧司朗LED模组/面板采用德固赛5T灯白亚克力/表面为3M点孔膜/颜色采用专色UV处理 安装:采用热镀锌，主骨架100mm方管，支骨架60mm方管，配重水泥桩；发光:发光；金属套管95米、BRV3*4mm²电缆100m | 1 | 套
14 | 铜字（住院部、急诊部、门诊部） | 单字：1500*1500*150 | 主材:1.2不锈钢电镀古铜色 安装:采用热镀锌，主骨架100mm方管，支骨架60mm方管， | 3 | 套
室内部分
15 | 大厅综合信息索引 | 2500*1500*80 | 1;1.5mm304不锈钢，激光切割,围边；无缝焊接 | 2 | 个
2：内置内部支撑方通骨架结构
3：表面抛光打磨，表面颜色电镀工艺（颜色根据打样色板）
4;图文丝网印刷
5：内容条可更换形式，不锈钢制作成型，背置磁铁
6：logo采用丝网印刷工艺
16 | 通道吊挂分流标识 | 3000*280*100 | 1.5mm304不锈钢激光切割，立体折弯成型，无缝焊接，表面电镀工艺，文字内容激光雕刻镂空，内衬透光亚克力，内置LED光源内置高亮防水LED模组光源，螺杆吊挂安装，膨胀螺栓固定。金属软管5m,BV2.5mm²电线12m | 38 | 块
17 | 扶梯综合信息索引 | 2400*600*50 | 1;1.5mm304不锈钢，激光切割,围边；无缝焊接 | 6 | 块
2：内置内部支撑方通骨架结构
3：表面抛光打磨，表面颜色电镀工艺（颜色根据打样色板）
4;图文丝网印刷
5：内容条可更换形式，不锈钢制作成型，背置磁铁
6：logo采用丝网印刷工艺
18 | 电梯楼层信息索引 | 1600*500*30 | 1;1.5mm304不锈钢，激光切割,围边；无缝焊接 | 30 | 块
2：内置内部支撑方通骨架结构
3：表面抛光打磨，表面颜色电镀工艺（颜色根据打样色板）
4;图文丝网印刷
5：内容条可更换形式，不锈钢制作成型，背置磁铁
6：logo采用丝网印刷工艺
19 | 电梯内楼层索引 | 1600*500*30 | 1;1.5mm304不锈钢，激光切割,围边；无缝焊接 | 12 | 块
2：内置内部支撑方通骨架结构
3：表面抛光打磨，表面颜色电镀工艺（颜色根据打样色板）
4;图文丝网印刷
5：内容条可更换形式，不锈钢制作成型，背置磁铁
6：logo采用丝网印刷工艺
20 | 门廊通道顶部标识 | 1600*300*30 | 1;1.5mm304不锈钢，激光切割,围边；无缝焊接 | 15 | 块
2：内置内部支撑方通骨架结构
3：表面抛光打磨，表面颜色电镀工艺（颜色根据打样色板）
4;图文丝网印刷
21 | 墙体综合索引 | 2800*500 | 3M透明贴膜，图文UV打印 | 15 | 块 | 根据现场尺寸
22 | 墙体指引标识 | 2500*600 | 3M透明贴膜，图文UV打印 | 15 | 块 | 根据现场尺寸
23 | 医护人员一览表 | 2000*1150*40 | 1;1.5mm304不锈钢，激光切割,围边；无缝焊接 | 15 | 块
2：内置内部支撑方通骨架结构
3：表面抛光打磨，表面颜色电镀工艺（颜色根据打样色板）
4;可更换海报画框
5：名牌透光亚克力插和
24 | 健康教育宣传栏 | 1300*2450*40 | 1;1.5mm304不锈钢，激光切割,围边；无缝焊接 | 15 | 块
2：内置内部支撑方通骨架结构
3：表面抛光打磨，表面颜色电镀工艺（颜色根据打样色板）
4;可更换海报画框
25 | 一站式服务标识 | 中文H200 | 1;1.2mm304不锈钢，激光切割,围边；无缝焊接 | 2 | 套
|  | 英文H100 | 2：表面抛光打磨，表面颜色电镀工艺（颜色根据打样色板）
250*1750*40
26 | 护士站标识 | 中文H200 | 1;1.2mm304不锈钢，激光切割,围边；无缝焊接 | 15 | 套
|  | 英文H100 | 2：表面抛光打磨，表面颜色电镀工艺（颜色根据打样色板）
|  | 宽等比例 | 3：内置5mm亚克力透光板，内置LED光源
27 | 分诊台 | 2000*300*80 | 1;1.5mm304不锈钢，激光切割,围边；无缝焊接 | 2 | 套
2：内置内部支撑方通骨架结构
3：表面抛光打磨，表面颜色电镀工艺（颜色根据打样色板）
3：内置5mm亚克力透光板，内置LED光源，内容丝印
28 | 科室牌 | 280*110*10 | 1.5mm304不锈钢激光切割，立体折弯成型，无缝焊接；表面电镀工艺，内容丝印，背面中性硅酮耐候胶固定。 | 190 | 块
29 | 诊室侧挂标识 | 300*220*30 | 1;1.2mm304不锈钢，激光切割,围边；无缝焊接 | 170 | 块
2：表面抛光打磨，表面颜色电镀工艺（颜色根据打样色板）
3：图文丝印，内容可更换
30 | 诊室贴墙标识 | 320*180*15 | 1;1.2mm304不锈钢，激光切割,围边；无缝焊接 | 120 | 块
2：表面抛光打磨，表面颜色电镀工艺（颜色根据打样色板）
3：图文丝印，内容可更换
31 | 病房侧挂标识 | 260*200*25 | 1;1.2mm304不锈钢，激光切割,围边；无缝焊接 | 100 | 块
2：表面抛光打磨，表面颜色电镀工艺（颜色根据打样色板）
3：图文丝印，
32 | 设备房标识 | 200*65*5 | 1：5mm亚克力雕刻成型，表面金属烤漆 | 220 | 块
2：内容UV打印工艺
33 | 卫生间侧挂标识 | 350*210*28 | 1;1.2mm304不锈钢，激光切割,围边；无缝焊接 | 14 | 块
2：表面抛光打磨，表面颜色电镀工艺（颜色根据打样色板）
3：图文丝印，
34 | 卫生间分项标识 | 450*135*5 | 1：5mm亚克力雕刻成型，表面金属烤漆 | 30 | 块 | 各15块
|  | 450*170*5 | 2：内容UV打印工艺
35 | 热水间标识 | 150*150*5 | 1：5mm亚克力雕刻成型，表面金属烤漆 | 14 | 块
2：内容UV打印工艺
36 | 电梯入口指引 | 360*150*10 | 1;1.2mm304不锈钢，激光切割,围边；无缝焊接 | 16 | 块
2：表面抛光打磨，表面颜色电镀工艺（颜色根据打样色板）
3：图文丝印，
37 | 消防楼梯入口指引 | 360*150*10 | 1;1.2mm304不锈钢，激光切割,围边；无缝焊接 | 30 | 块
2：表面抛光打磨，表面颜色电镀工艺（颜色根据打样色板）
3：图文丝印，
38 | 电梯楼层号 | 字高：250 | 1：5mm亚克力雕刻成型，表面金属漆 | 220 | 块 | 宽等比列
2：内容UV打印工艺
39 | 消防梯楼层号 | 字高：300 | 1：5mm亚克力雕刻成型，表面金属漆 | 40 | 块 | 宽等比列
2：内容UV打印工艺
40 | 电梯停靠标识 | 字高：200 | 1：5mm亚克力雕刻成型，表面金属漆 | 12 | 块 | 宽等比列
|  | 字高：80 | 2：内容UV打印工艺 | 12
|  | 条子高：100 |  | 12
41 | 房号牌 | 300*190*5 | 1：5mm亚克力雕刻成型，表面金属漆 | 202 | 块 | 编号为三位数
2：内容UV打印工艺
42 | 消防疏散图1 | 550*380*5 | 1：5mm亚克力雕刻成型，表面金属烤漆 | 35 | 块
2：内容UV打印工艺
43 | 消防疏散图2 | 300*190*5 | 1：5mm亚克力雕刻成型，表面金属烤漆 | 120 | 块
2：内容UV打印工艺
44 | 七步洗手法 | 400*300*5 | 1：5mm亚克力雕刻成型，表面金属烤漆 | 140 | 块
2：内容UV打印工艺
45 | 温馨提示标识 | 400*300*5 | 1：5mm亚克力雕刻成型，表面金属烤漆 | 120 | 块
2：内容UV打印工艺
46 | 意见箱 | 320*260*180 | 1;1.2mm304不锈钢，激光切割,围边；无缝焊接 | 15 | 套
2：表面抛光打磨，表面颜色电镀工艺（颜色根据打样色板）
3：图文丝印，
47 | 工作制度流程牌 | 850*600*20 | 1：铝型材制作成型，表面金属烤漆 | 260 | 块 | 各130块
|  | 700*500*20 | 2：表面透明亚克力，边框可开启
3：内容写真可更换
48 | 玻璃防撞贴 | 宽：120 | 半透明磨砂膜 | 40 | ㎡ | 长度根据现场尺寸
49 | 病床牌 | 340*200*14 | 1：3mm亚克力雕刻成型，表面金属烤漆 | 220 | 个
2：内容UV打印工艺
50 | 储物柜编号 | 50*50*3 | 1：3mm亚克力雕刻成型，表面金属烤漆 | 220 | 块
2：内容UV打印工艺
地下车库部分
51 | 车库出入口标识 | 6000*600*50 | 1;1.5mm304不锈钢，激光切割,围边；无缝焊接 | 2 | 套
2：内置内部支撑方通骨架结构
3：表面抛光打磨，表面颜色电镀工艺（颜色根据打样色板）
4;内容3M反光膜
52 | 车库通道吊挂分流标识 | 3500*350*100 | 1：1.5mm304不锈钢，激光切割,围边；无缝焊接 | 18 | 套
2：内置内部支撑方通骨架结构
3：表面抛光打磨，表面颜色电镀工艺（颜色根据打样色板）
3：内容激光镂空
4：内置3mm亚克力透光板，内置LED光源
5：螺杆吊挂安装，膨胀螺栓固定
6：金属软管5m,BV2.5mm²电线10m
53 | 电梯厅吊挂指引 | 1500*300*80 | 1：1.5mm304不锈钢，激光切割,围边；无缝焊接 | 6 | 个
2：内置内部支撑方通骨架结构
3：表面抛光打磨，表面颜色电镀工艺（颜色根据打样色板）
3：内容激光镂空
4：内置3mm亚克力透光板，内置LED光源
5：螺杆吊挂安装，膨胀螺栓固定
6：金属软管5m,BV2.5mm²电线10m
54 | 电梯厅入库口功能标识 | 1500*300*80 | 1：1.5mm304不锈钢，激光切割,围边；无缝焊接 | 5 | 个
2：内置内部支撑方通骨架结构
3：表面抛光打磨，表面颜色电镀工艺（颜色根据打样色板）
3：内容激光镂空
4：内置3mm亚克力透光板，内置LED光源
5：螺杆吊挂安装，膨胀螺栓固定
6：金属软管5m,BV2.5mm²电线10m
55 | 车库出入须知 | 1500*300*80 | 1.5mm不锈钢激光切割立体折弯成型，表面金属烤漆（三底两面），内容部分不锈钢激光切割，内衬3mm亚克力板，内置高亮防水LED模组光源，面板可拆卸更换，螺杆吊挂安装，膨胀螺栓固定。含配套安装深化设计、制作、安装、 调试及验收。金属软管5m,BV2.5mm²电线10m | 2 | 个
56 | 车库温馨提示牌 | 1500*300*80 | 1.5mm不锈钢激光切割立体折弯成型，表面金属烤漆（三底两面），内容部分不锈钢激光切割，内衬3mm亚克力板，内置高亮防水LED模组光源，面板可拆卸更换，螺杆吊挂安装，膨胀螺栓固定。含配套安装深化设计、制作、安装、 调试及验收。金属软管5m,BV2.5mm²电线10m | 15 | 个
备注：中标单位在施工前必须出具深化图和效果图，得到使用单位确认后方可施工