附件1：

法定代表人授权委托书

启东江海传媒有限公司：

（单位名称） 系中华人民共和国合法企业，法定地址：                             ，特授权代表我公司        全权办理针对                           （项目名称）的投标，并签署全部有关文件、协议及合同。我公司对被授权人签名的所有文件负全部责任。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效，本授权书的有效期自招标开始至合同履行完毕止。被授权人无权转委托。

被授权人（签字）：                性别：

年龄：                            职务：

身份证号码：

通讯地址：

联系电话（手机）：

法定代表人（签字或盖章）：

供应商（盖章）：

2026年05月  日

附件2：

诚信承诺函

启东江海传媒有限公司：

我单位参与贵单位组织的                        （项目名称）的投标，我单位郑重作出以下承诺：

1、我单位参与本项目投标，提交的投标文件包括资格审查材料均真实可信。证件及有关附件是真实的，绝无提供虚假材料行为。

2、我单位参与本项目投标绝无借资质、挂靠行为。

3、我单位遵守国家廉政相关规定，无失信、行贿等不良行为。

4、我单位参与本项目投标绝无串标、围标等行为。

5、我单位在参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。没有因骗取中标、严重违约、违法经营等问题受到有关部门行政处罚或被暂停投标资格。

6、如中标，我单位将按照招标文件规定在规定的时限内与采购单位签订合同。

7、如中标，我单位将按照招标文件规定以及投标文件中承诺的相关事项向招标人提供完整相关证明材料并配合采购人做好相关工作。若我单位未能兑现以上承诺，愿意放弃本项目中标资格，愿意被招标人列入政府采购黑名单1-3年，愿意接受招标人和监管部门的其它处罚，并愿意承担因违反上述承诺内容所引发的一切责任与后果。

投标人（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

2026年05月  日

附件3：

质保承诺书

启东江海传媒有限公司：

（单位名称）授权         （姓名）          （职务）为全权代表，参加                 （项目名称）询价的有关活动，并宣布同意如下：

- 1、我方承诺对本项目采购货物提供 三年 的全免费质保（配件+人工），（如果货物原厂承诺的保修期高于国家规定的保修期，则按原厂承诺的执行）。

- 2、在免费质保期内，同一商品、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，我方将无条件给予全套更新。

- 3、在免费质保期内，我方在接到用户单位电话通知后，将在24小时内到场并负责修复，确保不影响用户单位实际使用。

- 4、与本项目有关的一切往来通讯请寄：

地址：　　　　　　      　　邮编：

电话：　　　　　　      　　传真：

报价单位代表：　　　　　  　职务：

报价单位代表移动电话：

报价单位（盖章）：

2026年05月  日

附件4：

启东大晟港务有限公司新门头制作安装项目（二次）

报价表

| 序号 | 名称 | 含税总价 （单位:元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 启东大晟港务有限公司新门头制作安装项目（二次） |  |  |
| 合计（含税）小写金额： 元，大写金额： 。 |  |  |  |
| 备注： - 1、报价包括但不限于全部设备及辅材、包装、运杂（运抵现场）、卸货、运输保险、安装调试、培训、质保售后、税金等一切费用。 - 2、投标人必须提供9%的工程专用发票。 |  |  |  |

报价单位：                （盖章）

法人代表或授权委托人签字：

联系电话：

2026年 05月    日

(注:本报价表须机打并加盖报价单位公章，手填无效。）

附件5：

启东大晟港务有限公司新门头制作安装项目（二次）清单

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 西门头21m*1.2m*3.8m（厚0.8m） |  |  |  |  |
| 1 | 预埋铁件 | 1、钢材种类：Q235B,热镀锌 2、规格：600*600*16mm、1200*2400*16mm | t | 1.853 |
| 2 | 钢骨架 | 1、骨架种类、规格：80*80*4mm、60*60*2mm、50*50*2mm热镀锌方管骨架 | t | 4.978 |
| 3 | 钢管柱 | 1、柱类型：圆形铁柱 2、钢材品种、规格：Q235B，φ1000*10mm 3、钢构件进行除锈，除锈后刷防锈漆两遍，再刷面漆两遍（颜色由业主确定） | t | 0.928 |
| 4 | 铝板装饰 | 1、面层材料品种、规格、颜色：2.5mm单面氟碳喷涂铝板（含专用连接件、密封胶等） | m2 | 105 |
| 5 | 吊顶网格栅 | 1、面层材料品种、规格、：铝长城型材吊顶（含专用连接件） 2、规格按照现场情况确定，需满足规范及业主要求 | m2 | 20 |
| 6 | 发光字 | 1、镌字材料品种、颜色：304不锈钢围边亚克力发光字“LOGO”，尺寸：1290mm*670mm 2、蓝鲸灯 | m2 | 0.86 |
| 7 | 发光字 | 1、镌字材料品种、颜色：304不锈钢围边亚克力发光字“大晟港务”，尺寸：1000mm*900mm*4个 2、蓝鲸灯 | m2 | 3.6 |
| 8 | 原伸缩门拆除 | 1、拆除原有伸缩门 2、拆除材料由投标单位自行处理，需考虑残值回收 | 项 | 1 |
| 9 | 不锈钢电动伸缩门 | 1、不锈钢电动伸缩门14.4*1.6米 2、304不锈钢 | 套 | 1 |
| 10 | 声光警戒网络摄像机 | 传感器类型：1/2.7英寸CMOS； 像素：400万； 最大分辨率：2688×1520； 最低照度：0.002lux（彩色模式）；0.0002lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； 最大补光距离：60m（红外）；30m（暖光）；5m（人脸检测距离）； 补光灯：4颗（多晶（红外+暖光）灯）； 镜头类型：电动变焦； 周界防范：绊线入侵；区域入侵；快速移动（三项均支持人车分类及精准检测）；徘徊检测；人员聚集；停车检测；物品遗留；物品搬移。支持周界大模型模式，提升目标检测距离，降低目标误报率。支持自学习，通过自学习过滤误报； ▲支持定时语音播报,最大可添加10个不同语音文件,可设置时间优先、次数优先,播放间隔可设置,支持针对不同语音单独配置播放时间计划； AI编码：H.264：支持；H.265：支持*包含智能编码； 宽动态：120dB； ▲支持针对人、机动车、动物3类有效目标进行检测,并触发报警和设置事件联动； 走廊模式：90°/270°（在2688×1520分辨率及以下支持）； 自适应镜头校正（图像矫正）：支持； 内置麦克风：支持，内置双麦克风； 内置扬声器：支持，内置1个扬声器； 接入标准：ONVIF（Profile S & Profile G & Profile T & Profile M）；GB/T28181-2022（双国标）；GA/T1400； 预览最大用户数：20个（总带宽：80M）； 其他功能：支持定时语音播报功能，最大可支持添加10个不同语音文件，可设置时间优先、次数优先，播放间隔可设置并单独配置播放时间计划； 供电方式：DC12V（±30%）；PoE+（802.3at）； 防护等级：IP67。 | 台 | 1 |
| 11 | 室外摆闸 | 产品类型：摆闸； 机身厚度：1.2mm； 通道宽度：亚克力：600mm～1200mm；不锈钢：600mm～1500mm（1200mm以上，摆臂会超出箱体外）； 状态指示灯：蓝色常亮-工作状态；红色频闪-异常状态；绿色频闪-授权状态；绿色常亮-常开状态； ▲闸机应标配交换机板支持门禁设备接入，无需单独配置交换机，应支持通道闸机之间仅需通过1根网线实 现一组通道主从闸机的同步通讯和网络通讯功能 ▲设备应支持网络在线升级雷达探测器固件升级功能 支持人数统计功能；支持防冲撞功能；支持系统参数恢复默认功能；支持机械防夹、雷达防夹功能；支持出入口记忆功能，可以连续授权过人；支持二次开启功能，人员在通道内可以授权； ▲扬声器音量应支持不少于8档可调，最大音量应支持不小于90dB ▲闸机通道门翼开/关门速度支持不少于 12 档可调， 开门速度≤0.6s（亚克力摆臂/不锈钢抱箍摆 臂，通道宽度 600mm） 读卡距离：0cm～5cm； 开关门速度：≥0.8s； 支持6个雷达检测 ▲设备MCBF不少于2100万次 | 套 | 1 |
| 12 | 人脸识别通用闸机支架 | 外壳材料：铝合金； 安装方式：闸机安装 | 个 | 2 |
| 13 | 不锈钢摆臂 | 材质：304不锈钢； 外观颜色：不锈钢本色； 工作温度：-30℃～+80℃； 工作环境：室内；室外； 安装方式：闸机安装 | 个 | 2 |
| 14 | 出入口-400万变焦LED柜式抓拍显示一体机 | 抓拍显示一体机集相机、LED屏、喇叭于一体，实现抓拍、显示、播报功能，施工维护更方便。 显示屏尺寸：320.0mm×160.0mm×15.0mm（高×宽×厚）； 传感器类型：1/3英寸CMOS； 图像分辨率：2688×1520（不包含OSD黑边）； 视频压缩标准：H.265；H.264B；H.264M；H.264H；MJPEG； 二维码显示：支持； 抓拍距离：2.5m～6m； 除雾功能：支持自动除雾； 供电方式：AC110–230V； 镜头：标配； 镜头类型：变焦； 镜头焦距：2.7mm～13.5mm ▲最低照度：黑白：≤0.0001lx(AGC ON，黑白模式)能基本分辨被摄目标的轮廓特征。彩色：≤0.0002lx(AGC ON，彩色模式)，能基本分辨被摄目标的轮廓特征和色彩； ▲车辆子品牌识别功能：支持车辆子品牌识别功能，可识别数量不少于3500种。 ▲车标识别功能：支持车辆车标识别功能，可识别数量不少于250种。 | 个 | 2 |
| 15 | 出入口右向直臂道闸 （4米） | 杆件类型：栅栏杆； 支持杆长：4米； 起杆速度：2.5s； 电机类型：直流无刷； ▲放行计数控制：设备宜具有放行计数控制功能，设备记录接收放行指令的次数与通过车辆检测器感知车辆通过的次数，判定相等并在车辆检测信号为无车时，设备自动运行到禁行状态； 防砸功能：支持：压力波防砸、雷达防砸、线圈防砸、红外防砸； 断电抬杆：支持； 遇阻反弹：支持； ▲遇阻反弹功能：栏杆机的杆子上标配防砸胶条，胶条采用高分子聚氨酯材料，当杆子下落过程中受阻力时会自动反弹杆子； 断电手摇：支持； 远程遥控：支持遥控器远程开关，最大距离50m； 供电方式：AC186–264V； 工作温度：-40℃～+70℃； 防护等级：IP54。 | 台 | 1 |
| 16 | 出入口-79G防砸雷达 | 发射频率：77GHz～81GHz； 检测区域：0.3m～6m（可调）； 防砸区域：0～2m（可调）； 检测目标：人、车； 在线调试：支持（串口、APP通过wifi进行调试）； 升级功能：支持（串口、APP通过wifi在线升级）； 工作电压：DC9–12V | 个 | 1 |
| 17 | 出入口-256G四车道管理终端（含操作系统） | 内存：8GB，预留1个DDR内存条卡槽； 设备性能：单台最大支持4车道（可自由配置成进出口车道），支持5台级联； 车场管理：支持1个母车场+1个子停车场； 车道配置：车道绑定主相机、辅相机、对讲设备和监控相机，支持车道道闸设置常开、常闭时间段；支持混进混出配置； 车类管理：支持5类车类：免费车、月租车、储值车、临时车和VIP车； 车型管理：支持3种车型：黄牌、蓝牌和绿牌； 收费规则：支持按次收费、按时收费、按时段收费、按日夜收费、分时收费。； 记录中心：支持进出记录、在场车辆、充值记录查询； 中心值守：支持车道对讲接入、车牌号纠正、手动匹配在场记录、远程开闸、车辆费用信息展示等； 监控中心：2/4车道监控，岗亭收费、异常放行； 云平台接入：支持接入云睿平台实现电子支付； 异常处理：手动放行、手动抓拍、手动匹配、手动修改车牌； 系统配置：自动对相机校时、软件开机自启动； | 台 | 1 |
| 18 | 管理电脑 | i5，16G内存，512SSD | 台 | 1 |
| 19 | 显示器 | 屏幕尺寸：21英寸； 分辨率：1920×1080； 亮度：250cd/m²(max)； 面板技术：IPS。 | 台 | 1 |
| 20 | 鼠标键盘 | 国产优质 | 套 | 1 |
| 21 | 交换机 | 交换容量：256Gbps； 包转发率：60Mpps； 业务端口：具备18个10/100/1000BASE-T电口、2个1000BASE-X SFP端口； 环网协议：STP、RSTP； VLAN功能：支持； 链路聚合：支持； 设备管理：WEB管理、APP管理； 供电方式：100–240VAC，47–63Hz，Max 1.2A； 空载功耗：≤4W； 满载功耗：≤14.4W； PoE：不涉及； 散热方式：无风扇，自然散热； 安装方式：桌面式、机架式安装； 工作湿度：5%～95%RH(无凝结)； 工作温度：-10℃～55℃. | 台 | 1 |
| 22 | 网络机柜 | 国产优质，1米18U | 台 | 1 |
| 23 | 超五类线 | 国产优质 | 米 | 300 |
| 24 | 电源线 | RVV2.5 | 米 | 100 |
| 25 | 开挖布管及路面修复 | 1、由投标单位自行考虑 | 项 | 1 |
| 26 | 脚手架、垂直运输 | 1、由投标单位自行考虑 | 项 | 1 |
| 27 | 图纸深化 | 1、施工图纸深化设计（包含效果图） | 项 | 1 |
| 东门头19.5m*3.2m*4.8m（0.6m) |  |  |  |  |
| 28 | 预埋铁件 | 1、钢材种类：Q235B,热镀锌 2、规格：600*600*16mm、1200*2400*16mm | t | 0.904 |
| 29 | 钢骨架 | 1、骨架种类、规格：80*80*4mm、60*60*2mm、50*50*2mm热镀锌方管骨架 | t | 8.467 |
| 30 | 钢管柱 | 1、柱类型：圆形铁柱 2、钢材品种、规格：Q235B，φ1000*10mm 3、钢构件进行除锈，除锈后刷防锈漆两遍，再刷面漆两遍（颜色由业主确定） | t | 0.293 |
| 31 |  |  |  |  |
| 32 | 铝板装饰 | 1、面层材料品种、规格、颜色：2.5mm单面氟碳喷涂铝板（含专用连接件、密封胶等） | m2 | 200 |
| 33 | 吊顶网格栅 | 1、面层材料品种、规格、：铝长城型材吊顶（含专用连接件） 2、2、规格按照现场情况确定，需满足规范及业主要求 | m2 | 25 |
| 34 | 发光字 | 1、镌字材料品种、颜色：304不锈钢围边亚克力发光字“LOGO”，尺寸：2820mm*1500mm 2、蓝鲸灯 | m2 | 4.23 |
| 35 | 发光字 | 1、镌字材料品种、颜色：304不锈钢围边亚克力发光字“大晟港务”，尺寸：1590mm*1540mm*4个 2、蓝鲸灯 | m2 | 9.79 |
| 36 | 门头照明灯 | 1、门头照明灯 2、户外嵌入式高亮筒灯，500W/组 3、含控制系统、4m2电线及配套线管 | 组 | 6 |
| 37 | 不锈钢天沟、落水管 | 1、不锈钢天沟、落水管 | 项 | 1 |
| 38 | 原有门头拆除 | 1、拆除原有钢架门头6150X20000mm 2、拆除材料由投标单位自行处理，需考虑残值回收 | 项 | 1 |
| 39 | 声光警戒网络摄像机 | 传感器类型：1/2.7英寸CMOS； 像素：400万； 最大分辨率：2688×1520； 最低照度：0.002lux（彩色模式）；0.0002lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； 最大补光距离：60m（红外）；30m（暖光）；5m（人脸检测距离）； 补光灯：4颗（多晶（红外+暖光）灯）； 镜头类型：电动变焦； 周界防范：绊线入侵；区域入侵；快速移动（三项均支持人车分类及精准检测）；徘徊检测；人员聚集；停车检测；物品遗留；物品搬移。支持周界大模型模式，提升目标检测距离，降低目标误报率。支持自学习，通过自学习过滤误报； ▲支持定时语音播报,最大可添加10个不同语音文件,可设置时间优先、次数优先,播放间隔可设置,支持针对不同语音单独配置播放时间计划； AI编码：H.264：支持；H.265：支持*包含智能编码； 宽动态：120dB； ▲支持针对人、机动车、动物3类有效目标进行检测,并触发报警和设置事件联动； 走廊模式：90°/270°（在2688×1520分辨率及以下支持）； 自适应镜头校正（图像矫正）：支持； 内置麦克风：支持，内置双麦克风； 内置扬声器：支持，内置1个扬声器； 接入标准：ONVIF（Profile S & Profile G & Profile T & Profile M）；GB/T28181-2022（双国标）；GA/T1400； 预览最大用户数：20个（总带宽：80M）； 其他功能：支持定时语音播报功能，最大可支持添加10个不同语音文件，可设置时间优先、次数优先，播放间隔可设置并单独配置播放时间计划； 供电方式：DC12V（±30%）；PoE+（802.3at）； 防护等级：IP67。 | 台 | 1 |
| 40 | 室外摆闸 | 产品类型：摆闸； 机身厚度：1.2mm； 通道宽度：亚克力：600mm～1200mm；不锈钢：600mm～1500mm（1200mm以上，摆臂会超出箱体外）； 状态指示灯：蓝色常亮-工作状态；红色频闪-异常状态；绿色频闪-授权状态；绿色常亮-常开状态； ▲闸机应标配交换机板支持门禁设备接入，无需单独配置交换机，应支持通道闸机之间仅需通过1根网线实 现一组通道主从闸机的同步通讯和网络通讯功能 ▲设备应支持网络在线升级雷达探测器固件升级功能 支持人数统计功能；支持防冲撞功能；支持系统参数恢复默认功能；支持机械防夹、雷达防夹功能；支持出入口记忆功能，可以连续授权过人；支持二次开启功能，人员在通道内可以授权； ▲扬声器音量应支持不少于8档可调，最大音量应支持不小于90dB ▲闸机通道门翼开/关门速度支持不少于 12 档可调， 开门速度≤0.6s（亚克力摆臂/不锈钢抱箍摆 臂，通道宽度 600mm） 读卡距离：0cm～5cm； 开关门速度：≥0.8s； 支持6个雷达检测 ▲设备MCBF不少于2100万次 | 套 | 1 |
| 41 | 人脸识别通用闸机支架 | 外壳材料：铝合金； 安装方式：闸机安装 | 个 | 2 |
| 42 | 不锈钢摆臂 | 材质：304不锈钢； 外观颜色：不锈钢本色； 工作温度：-30℃～+80℃； 工作环境：室内；室外； 安装方式：闸机安装 | 个 | 2 |
| 43 | 交换机 | 交换容量：256Gbps； 包转发率：60Mpps； 业务端口：具备18个10/100/1000BASE-T电口、2个1000BASE-X SFP端口； 环网协议：STP、RSTP； VLAN功能：支持； 链路聚合：支持； 设备管理：WEB管理、APP管理； 供电方式：100–240VAC，47–63Hz，Max 1.2A； 空载功耗：≤4W； 满载功耗：≤14.4W； PoE：不涉及； 散热方式：无风扇，自然散热； 安装方式：桌面式、机架式安装； 工作湿度：5%～95%RH(无凝结)； 工作温度：-10℃～55℃. | 台 | 1 |
| 44 | 网络机柜 | 国产优质一米18U | 台 | 1 |
| 45 | 电源线 | RVV2.5 | 米 | 100 |
| 46 | 开挖布管及路面修复 | 1、由投标单位自行考虑 | 项 | 1 |
| 47 | 脚手架、垂直运输 | 1、由投标单位自行考虑 | 项 | 1 |
| 48 | 图纸深化 | 1、施工图纸深化设计（包含效果图） | 项 | 1 |