启东中学新校区非机动车充电桩采购项目市场询价公告

江苏大雅置业有限公司的启东中学新校区非机动车充电桩采购项目即将实施，现就本项目进行市场询价调研。

一、采购内容及要求

详见附件一。

二、询价约定事项：

1.报价费用说明：本项目采用全费用综合单价报价方式，报价包括但不限于全部设备（含辅材、零部件）、备品备件、包装、运输、装卸、安装（地面修复至原样、垃圾清运等）、调试、培训、质保售后、税金、利润等本项目所有可能涉及的所有费用。请各供应商在报价时充分考虑各种因素，投标单价在项目实施期间，不因市场价格波动和其他各种风险因素影响而变动，最终按实际安装数量结算。

2.质保要求：项目要求整体质保叁年，本项目所有货物必须提供叁年上门服务及全免费质保等售后服务，若原厂质保期高于供应商承诺质保期的，按原厂质保期计算。

3.售后服务要求：在质保期内，成交供应商应免费维修所有设备。在免费质保期内，供方在接到用户单位电话通知后，须在5小时之内上门服务，一般问题24小时内解决，最长不超过48小时解决问题。质保期内，同一商品、同一质量问题连续二次维修仍无法正常使用，供方须无条件给予更换零部件或退货。

4.供货与安装周期：接采购单位的书面通知后30日内完成供货、安装、调试并经采购单位验收合格。

5.市场询价报价单和营业执照等材料（加盖报价单位公章）后于2026年5月21日17:00前，送或寄（以邮戳为准）至启东市汇龙镇万豪花园29幢，或以PDF格式文件通过电子邮件方式发送到邮箱fgyjszx@163.com，联系人：徐慧慧，联系电话：0513-83357789。

6.其他：（1）请报价单位认真核算、如实报价，如发现虚假报价的，该单位今后将记入采购单位黑名单；（2）本次报价仅作为市场调研用，因此价格仅供参考；（3）本次调研询价不接收质疑函，只接收对本项目的建议。

江苏大雅置业有限公司

2026年5月18日

附件一：

启东中学新校区非机动车充电桩采购项目

市场询价报价单

| 序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 数量 | 全费用综合单价（元） | 合价（元） | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电缆 | WDZ-YJY-5x10 | m | 25 |  |  |  |
| 2 | 电缆 | WDZ-YJY-3x4 | m | 148.1 |  |  |  |
| 3 | 电缆头 | WDZ-YJY-5x10电缆头 | 个 | 2 |  |  |  |
| 4 | 电缆头 | WDZ-YJY-3x4电缆头 | 个 | 10 |  |  |  |
| 5 | 配线 | WDZ-BYJ-2.5 | m | 592.4 |  |  |  |
| 6 | 配电箱 | WAP-CD1（含限流式电气防火保护器、基础及配套箱内元器件）户外型,304不锈钢箱体，防水等级IP65 | 套 | 1 |  |  |  |
| 7 | 电动车智能充电装置 | 4.3寸段式液晶屏，可立柱、挂壁式安装，可同时充10辆电瓶车。 输入/输出电压 ：AC220V/50HZ 输出端口数：10 输入电流 ：25A 额定输出功率:4400W 待机功率:3W 防护等级:IP65 支付方式:刷卡/扫码（微信/支付宝/翼支付） 产品材质：ABS+PC，注塑一体成型 其他：限流防火保护功能过载保护、短路保护、漏电保护(30mA，瞬动)、充满自动断电、定时断电、充电故障报警及自动断电、功率监测、高温报警 | 套 | 5 |  |  |  |
| 8 | 电动自行车充电插座cd | 安全型防护插座,10A,IP65,随充电设备支架安装 | 个 | 48 |  |  |  |
| 9 | 配管 | RC50 | m | 25 |  |  |  |
| 10 | 配管 | RC40 | m | 25 |  |  |  |
| 11 | 配管 | RC25 | m | 10 |  |  |  |
| 12 | 配管 | RC20 | m | 12.5 |  |  |  |
| 13 | 线槽 | MR-75x50 阻燃等级B1级 | m | 54 |  |  |  |
| 14 | 其他零星项目 | 挖填土、支架、埋地管道防腐、电气火灾报警线路等 | 项 | 1 |  |  |  |
| 15 | 手提式干粉灭火器 | 5Kg磷酸氨盐干粉灭火器MF/ABC5 | 只 | 4 |  |  |  |
| 16 | 手提式干粉灭火器箱 | 灭火器箱（可放置2个MF/ABC5灭火器） | 只 | 2 |  |  |  |
| 合计：大写： ；小写： 元。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 所有报价小数点后最多保留二位有效数字（四舍五入），含 %增值税专用发票。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 参考品牌： - 1、电线电缆：远东、江南、上上、无锡黄浦、宝胜科技（宝胜）； - 2、配电箱：正泰，德力西，上科，上海人民电器、南通美通（统美）；箱内主要元器件：正泰、德力西、上海人民电气（上海上联）、施耐德、ABB、欧普； - 3、配管：江苏国强、天津友发、上海劳动、唐山正元 |  |  |  |  |  |  |  |

报价单位（盖章）：

联系人：

联系电话：

日期：