启东市茅家港闸静音型柴油发电机组采购项目

询价公告

启东市水务局堤闸管理所就启东市茅家港闸静音型柴油发电机组采购项目进行询价采购，欢迎符合条件的供应商响应。

一、采购需求

1.采购货物清单

| 序号 | 货物名称 | 规格参数要求 | 单位 | 数量 | 推荐品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 静音型柴油发电机组 | ①额定功率：50KW；备用功率：55KW；频率：50HZ；额定电压：400V；额定电流：90.1A；额定转速：1500r／min；机组噪音：≤75dB(7m) ②外观尺寸：2300*950*1600 ③机组应带底座油箱可供柴油发电机满负荷运行工艺要求时间不低于12小时（油箱容量若不小于150L），且具有静音箱、低噪音。 | 台 | 1 | 上柴、锡柴、玉柴 |
| 注： 1、本项目中的建议品牌只是建议所采购产品（设备）的档次。报价供应商可以选择建议品牌，也可以选择建议品牌以外的品牌。报价供应商如拟投产品不在建议品牌之列的，报价货物品牌的技术参数不得低于建议的品牌，同时报价供应商应当在2025年6月27日17点00分之前，向采购单位提供货物的技术资料、相关证明材料及相关单位的成功使用案例等，采购单位将组织进行评审，当三分之二及以上评委认定新增品牌相关参数符合项目需求的，将以补充通知的形式在启东市人民政府网予以公布。以未经采购单位组织评审通过的品牌参加项目投标的，将被视作无效响应文件。 2、请供应商实地考察现场，综合考虑各种因素后报价。 3、成交供应商须在采购人指定地点和规定时间内安装到位并调试完成，确保采购人正常使用。 4.所提供商品必须为原厂正品，提供产品合格证，必须能通过原厂服务电话或厂家服务站查询真伪。 5、成交供应商在供货时须提供原厂项目授权书原件、加盖原厂公章的技术参数符合性证明文件原件、原厂售后服务承诺书，否则视为违约。 |  |  |  |  |  |

二、本项目的总价最高限价为人民币：肆万玖仟元整 (¥49000.00），报价超过最高限价的响应文件视为无效。

三、响应供应商的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.供应商具有合法的企业法人营业执照。

3.本项目不接受任何形式的联合体投标。

4.禁止情形：

拒绝以下供应商参与投标：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本采购项目的其他采购活动。

四、报价注意事项

1.供应商获取询价公告方法：从“启东市人民政府”网站自行下载。

2.供应商应按照本询价公告的要求编制响应文件，响应文件应对本询价公告提出的要求和条件作出实质性响应。否则，均被视为无效响应文件。报价包括本采购文件所确定的采购范围内的全部内容，供应商须充分考虑本项目的特殊性和不可预见性在内的所有为完成本项目全过程所需的一切费用，包括（但不限于）全部货物采购、制作、附属设备（电缆线、电瓶、排烟波纹管、排烟弯管、消音器等）、安装、调试、使用培训、设备设施、相关附件、辅材、人工、配件、装卸、货物运输、搬运（含二次搬运）、仓储、材料费、工具、劳务费、检测、质保、售后服务、验收、保险、税金、规费等所有与本项目相关的费用。请各供应商在报价时充分考虑各种因素（如现场环境、运输、送货等各种费用），在合同实施期间，合同综合单价不因市场价格波动和各种风险因素的发生而进行调整，由此产生的相关风险由供应商自行承担。除双方另有约定外，采购人无须向成交供应商支付其他任何费用。

2、成交供应商须将原发电机拆除并运送至启东市水务局堤闸所物资仓库内。需自带10升柴油，方便调试，所发生的费用由供应商综合考虑到投标报价中，结算时不做调整。

3、因发电机房空间狭窄，需将外墙敲除并修复，或者直接全部以零件形式在房间内部组装，所发生的费用由供应商综合考虑到投标报价中，结算时不做调整。

4、无论本文件是否以文字形式规定，供应商应具备足够的专业知识和能力判定本项目所需的一切材料、附件、辅材、配件、施工、服务、材料检测等各种未预见费用，采购人不接受任何可选择的报价，成交供应商也不得在供货期间提出任何增加费用的要求，更不得减少供货项目，不得降低货物质量。请各供应商在报价时充分考虑各种因素。

5、本项目的招标代理费（按苏招协[2022]002号及苏建价协[2022]7号文规定的66%计取，低于1000元的按1000元收取）、专家评标费等与本项目有关的费用由成交供应商在签订合同前支付，此费用由供应商综合考虑在投标报价中，不单独立项。

五、报价文件构成

（1）投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函（格式见附件1）（如分公司参加投标的，另需提供总公司的授权证明）；

（2）法定代表人身份证明书原件（格式见附件2）；

（3）法定代表人授权委托书原件（格式见附件3，法定代表人参加的，无需提供授权委托书）；

（4）企业法人营业执照复印件；

（5）供应商信用承诺书（格式见附件4）；

（6）质保承诺书（格式见附件5）

（7）产品技术偏离表（格式见附件6），对采购货物清单中的采购要求进行逐条响应，不允许负偏离，否则视为无效报价文件；所有页面均须加盖报价单位公章，否则视为无效报价文件；

（8）报价表（格式见附件7），如有其他情况需要说明的，可附页说明。所有页面均须加盖单位公章，否则视为无效报价。

注：响应文件正本一份、副本二份，响应文件中必须包含上述要求提供的所有材料并加盖单位公章，否则以未实质性响应采购文件处理。响应文件装订成册并密封，密封袋上标明：项目名称、供应商名称，否则视为无效响应。

六、响应文件递交

递交时间：2025年7月1日上午09:00-09:30（北京时间）

截止时间：2025年7月1日上午09:30（北京时间）

开标时间：2025年7月1日上午09:30（北京时间）

开标地点：启东市水务局113会议室并登记（只接受直接送达），逾时则不予受理。本询价文件工本费每套 100 元，无论是否中标，该费用不予退还。

特别提醒：

拒绝接收未按照采购文件要求密封的响应文件，拒绝接收在截止时间后送达的响应文件，上述情况各潜在供应商充分考虑相关因素，不得就此提出任何异议。

七、保证金

1. 响应保证金：免收。

2.履约保证金：

①本项目成交后的履约保证金为项目成交价的10%，成交供应商的履约保证金须在成交通知书发出之日起至合同签订前汇入采购单位账户（以银行转账或银行汇票或履约保函的形式提交），成交供应商凭成交通知书与采购单位签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃成交资格。

②成交供应商全部履约合同义务，经采购单位验收合格无质量、进度等问题的，采购人在验收合格后一次性退还履约保证金。

③发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：

a.签订合同后，成交供应商不履行合同义务的，采购单位有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，成交供应商还须承担相应的法律赔偿责任。

b.成交供应商在履约过程中发生违约行为，给采购单位造成损失的，采购单位有权在成交供应商缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补采购单位经济损失，不足的部分成交供应商另外补齐。

八、商务部分要求

1.质量要求：供应商必须提供全新、未使用过的产品、符合采购需求、符合本询价公告要求、符合国家质量检测标准的原装合格正品，并在供货时提供相关证明材料、有效产品合格证、随机资料及相关软件资源，如未提供则视为验收不合格，取消其成交资格，履约保证金不予退还。

2. 质保、售后服务要求：本项目所有货物必须提供一年全免费上门质保(配件+人工)并负责终身维修。质保期内成交供应商应免费维修，质保期外的维修收费按国家和供应商的相关规定办理。所有设备质保时间为自验收合格之日起计。质保期内，同一商品、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，成交供应商应无条件给予全套更新。

3.供货与安装周期：接到采购单位书面通知后的45个日历天内完成供货及安装并调试至最佳使用状态，因成交供应商原因延期的，除扣除全部履约保证金外，每推迟一天加罚500元。

4.交货地点：成交供应商应按照采购单位的要求，将货物运送至采购单位指定地点，并及时完成安装、调试，确保可以正常使用。

5.约定事项：

（1）货到指定地点经正常使用后，由供应商向采购人提出书面验收申请【并提供产品清单、质量保证书、产品合格证、中文说明书等必须具备的相关资料】。采购人在收到供应商提交的书面项目验收申请后7个工作日内，将组织验收小组根据采购文件和供应商报价文件对供应商所供货物进行验收。如验收时发现所供货物的数量、技术参数等与采购文件不一致，采购人将向供应商签发整改通知书。供应商在收到整改通知书后七日内必须按要求整改，如再次不符合要求或逾期，采购人将视作项目整体验收不合格，终止合同履行，履约保证金不予退还并报相关部门进行处理。

（2）必要时，采购单位可邀请相关质量监督部门或其他检测机构对成交供应商所供货物进行验收及检测，如在验收及检测过程中成交供应商不能到场配合的，将视采购单位为其委托单位配合抽检，并在相关文书签名确认，必要的情况下，可采取公证抽样取证办法。验收及检测费用和因此所产生的所有费用（包含货物搬运、运输、上楼、检测、通讯等）由成交供应商承担。如有在验收及检测过程中所破坏的货物，由成交供应商补全，所需费用由成交供应商承担。如验收或检测发现所供货物不合格，视为项目整体验收不合格，并按违约处理。

（3）供应商必须开展安全作业，应保尽保。如果发生交通或安全措施不全等造成财产损失和人员伤亡等事故的，其责任概由供应商承担，采购人不承担任何责任。货物在指定地点安装、调试完成后，供应商需将现场打扫干净。

（4）货物清单中的要求为最低要求，不得负偏离，否则视为无效响应。

九、合同的签订及注意事项：

1. 采购人将在“启东市人民政府网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。公告成交结果的同时，采购人向成交供应商发放成交通知书。

2. 成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项与采购人签订采购合同。

3.采购文件、成交供应商的响应文件及采购过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

4.签订合同后，成交供应商不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得随意采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，成交供应商的履约保证金将不予退还。政府采购合同分包履行的，成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

5.成交供应商因自身原因不能订立采购合同的，采购单位将取消其成交资格，同时相关主管部门将对成交供应商作以下处理：记入不良信誉，并按《政府采购法》有关规定，暂停其在启东市水务局的政府采购资格。

6.成交供应商因自身原因不能履行采购合同的，采购单位将取消其成交资格，履约保证金不予退还，同时相关主管部门将对成交供应商作以下处理：记入不良信誉，并按《政府采购法》有关规定，暂停其在启东市水务局的政府采购资格。

十、成交原则：

符合采购需求且总报价最低者成交。若遇同等质量、服务前提下最低报价相同时，则由采购人通过抽签方式确定成交供应商。

九、付款方式：本项目所有货物安装、调试完毕并经验收合格后付至合同价的90％，余款待质保期（一年）满后一个月内付清，不计利息。

十一、其他要求

1.供应商应保证，采购人在中华人民共和国使用该货物或者其任何一部份时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或其他知识产权的起诉。如发生此类纠纷，由供应商承担一切责任。

2.供应商为执行本合同而提供的技术资料的使用权归采购人所有。

3.供应商必须参加开标会，随时接受评委询问，并予解答。

4.评标委员会不公布落标原因，不退还投标文件。

5.在合同的履行过程中对标的物的质量发生争议时，以质量技术监督部门鉴定结果为准。有关技术及需求问题，请与采购单位联系。

十二、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：启东市水务局堤闸管理所

联系人：张先生

联系电话：0513-83212180

地址：南通启东市民乐中路692号

2.采购代理机构信息

名称：江苏伟业项目管理有限公司

联系人：姚女士

联系电话：0513-83106618

联系地址：启东市汇龙镇和平中路810号景都大厦三楼

启东市水务局堤闸管理所

2025年6月24日

附件1

投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加____________ _（项目名称）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人名称（公章）：

日期：______年    月    日

附件2

法定代表人身份证明

先生/女士，身份证号码：              ，现任我单位        职务，为法定代表人，特此证明。

单位名称(盖公章)：

日 期：     年    月   日

附：法定代表人的身份证正反面复印件盖单位公章

附件3

法定代表人授权委托书

本人        （姓名）系        （授权单位名称）的法定代表人，现委托    （姓名）（身份证号                               ）为我方代理人，以我方名义全权处理与                    采购项目有关的一切事务，其法律后果由我方承担。

本授权书于     年      月     日起生效。代理人无转委托权。

代理人(被授权人):

授权单位名称（盖章）：

授权单位法定代表人（签字或盖章）：

年    月   日

附：代理人(被授权人)身份证正反面复印件盖公章

附件4

供应商信用承诺书

启东市水务局堤闸管理所：

我们已收到你们关于的采购文件，经仔细阅读研究，我们决定参加投标，并作如下承诺：

1.愿意按照采购文件的一切要求，参与投标。

2.我单位的响应文件自响应文件递交截止时间后60天内有效。

3.我单位所提交的单位基本信息、人员、从业资质和资格、业绩等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分；

4.严格依照国家和省、市、县关于招标投标等方面的法律、法规、规章、规范性文件，参加招标投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

5.自我约束、自我管理，守合同、重信用，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约、恶意投诉等行为，主动维护招标投标的良好秩序；

6.我单位自愿接受有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良行为或存在其他法律法规对招标投标行为予以限制的情形，自愿接受有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应的法律责任；

7.自觉接受政府部门、行业组织、社会公众、新闻舆论等监督；

8.如果我单位的响应文件被接受，我单位将严格履行采购文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行义务。

9.我单位愿意提供在采购文件中要求的所有资料。

10.我单位同意采购文件中确定成交供应商的方式。

11.如被确定为成交供应商，愿意在签订合同前向采购人交纳履约保证金，如无法履约合同义务，采购人可对履约保证金作不予退还处理并报相关部门予以处罚；如逾期完成合同任务，采购人可按采购文件予以处理。

12.上述承诺已向我单位员工作了宣传教育。

如有违反上述承诺的不良行为，我单位同意将其予以上网公示。

有关本项目事项的函电，请按下列方式联系：

单位：         邮编：             电话：

传真：         联系人：           地址：

供应商（盖章）：

法定代表人（签名或盖章）：

受托代理人（签名或盖章）：

时间：   年  月  日

附件5：

质 保 承 诺 书

启东市水务局堤闸管理所：

（供应商单位全称）参加启东市茅家港闸静音型柴油发电机组采购项目询价的有关活动，并宣布同意如下：

1. 我方同意所有货物提供一年全免费上门质保(配件+人工)并负责终身维修。质保期内提供免费维修，质保期外的维修收费按国家和供应商的相关规定办理。所有设备质保时间为自验收合格之日起计。质保期内，同一商品、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，成交供应商应无条件给予全套更新。

2. 早晨8点至晚上8点内出现故障，我方将在接到采购单位通知后2小时内安排维修人员赶到现场并在24小时内排除故障；晚上8点至第二天早上8点出现故障，我方将在第二天9点前安排维修人员到现场并在24小时内排除故障。若我方违反上述约定，由我方赔偿采购单位相应损失：第一次向采购单位赔偿1000元、第二次向采购单位赔偿5000元。若我方第三次违反上述约定，采购单位有权终止合同，未付款项不再向我方支付，由采购单位另行安排第三方完成余下合同内容，如第三方发生的费用超过合同剩余的未付款项，由我方向采购单位补交差额。

3.在交货时我方将提供有效产品合格证等相关材料。

4.与本项目有关的一切往来通讯请寄：

地址：               邮编：

电话：               传真：

供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

受托代理人（签字或盖章）：

年     月    日

附件6

产品技术偏离表

（由响应供应商据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 产品名称 | 招标技术规格要求 | 投标品牌、型号 | 投标货物详细规格参数 | 偏离度（正偏离、满足、负偏离） | 投标产品图片 （如有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

备注：1.本次招标不接受负偏离，如有正偏离的，在“说明”列予以说明，如填“负偏离”将作无效投标处理。

2.因本表较长，所以要求供应商在所有偏离表页上加盖公章予以确认。

3.投标供应商用不符合询价文件要求的货物故意冒充询价文件要求的货物进行投标的，将取消中标资格并记不良行为记录一次。

响应供应商全称（盖公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：   年  月  日

附件7

报   价   表

启东市茅家港闸静音型柴油发电机组采购项目

| 序号 | 设备名称 | 计量单位 | 数量 | 综合单价（元/台） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 静音型柴油发电机组 | 台 | 1 |  |  |
| 合计总价（人民币大写）： （¥： ） |  |  |  |  |  |

注：本报价表须机打并加盖供应商单位公章，手填无效。

所有涉及报价的页面均须加盖供应商单位公章，否则视为无效响应。

供应商盖章：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

年   月   日