**海事边检大楼电梯曳引钢丝绳更换项目市场询价公告**

海事边检大楼电梯钢丝绳更换项目，采购人为启东市商务局。根据项目进度，现进行公开询价。特邀请有意向的且具有提供标的物能力的潜在供应商（以下简称供应商）参加询价应答。

**一、项目概况与采购内容：**

**（一）项目概况**

完成海事边检大楼电梯曳引钢丝绳的采购及更换服务。

**（二）采购内容**

1.完成海事边检大楼电梯曳引钢丝绳的采购及更换服务。确保海事边检大楼电梯设备正常运行。

2.数量

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 海事大楼大厅南梯 | 558 米 | 合计 2196米 | 以实际测量为准 |
| 海事大楼大厅北梯 | 558米 |
| 边检大楼大厅南梯 | 540米 |
| 边检大楼大厅北梯 | 540米 |

3.钢丝绳参数：

3.1 品牌：天津高盛（日立牌电梯的钢丝绳供应厂商）

3.2 8股西鲁式麻芯钢丝绳

3.3 型号：8X19S+NFC-12MM；公称直径：12mm

4.质量要求

4.1 符合 TSG T7001-2023《电梯监督检验和定期检验规则-曳引与强制 驱动电梯》产品要求。

4.2 符合 GB7588-2020《电梯制造与安装安全规范》中钢丝绳要求。

4.3 符合 GB/T 8903-2018《电梯用钢丝绳》质量要求。

**二、约定事项**

1.参与报价的单位需将有效的法人营业执照复印件（加盖单位公章）和市场询价报价单于 2025 年 5 月 6 日 17:00 前，电子邮件发送至邮箱 qdka02@163.com

联系人：蒋主任，联系电话：0513-83107358。

2.报价费用说明：本项目为固定综合单价合同，包括以下费用：

（1）电梯曳引钢丝绳材料费；

（2）安装钢丝绳产生的费用；

（3）电梯检验费用；

（4）税费；

（5）为履行合同产生的其它合理费用。

3.其他：

（1）请报价单位认真核算、如实报价，如发现虚假报价的，将不接受该单位的投标；

（2）本次报价仅作为市场调研用；

（3）本次调研询价不接收质疑函，只接收对本项目的建议。

启东市商务局 2025年4月29日

**市场询价报价单**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 海事边检大楼电梯曳引钢丝绳更换项目 |
| 响应报价总计 | ￥ 元人民币大写： 。 |

本报价表必须加盖报价单位公章

报价单位（盖公章）： 联 系 人 ： 联系电话： 日 期 ：