启东市卫生健康委员会基层医院卫生专网局域网改造项目咨询监理采购询价公告

根据启东市政府采购管理的有关规定，现就启东市卫生健康委员会基层医院卫生专网局域网改造项目咨询监理进行询价采购。

一、本项目预算：监理费率限额≤3%，报价超过限价的为无效报价。

二、供应商资格要求：

（一）法定基本条件:

符合《政府采购法》第二十二条的相关规定：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）法定特定条件：

1.营业执照中具有相应经营范围且具有信息系统工程监理单位甲级资质；

2.拟任总监理工程师、监理工程师必须具备中国电子企业协会或中国人力资源和社会保障部及工信部颁发的信息系统工程监理工程师资格证书；

3.必须通过ISO27001信息安全管理体系认证；

4.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

5.本项目招标不接受联合体投标。

三、报价注意事项：

1.供应商的总报价为本项目服务期内所包含的一切费用（包括但不限于设计、制造、包装、仓储、运输装卸、保险、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等，“询价文件正文”中所有内容涉及的费用，按常规应当包括的其它费用等），投标时一次包定，结算时除规定调整外不再另行追加。

2.除非询价文件中另有规定，供应商的询价报价应包括完成询价文件所确定的服务所发生的费用，以及为完成上述内容所必须的材料、保险、劳务及所需的全部费用。具体包括全部服务的税金、技术服务指导等一切费用，同时供应商所报的费率在合同实施期间不因市场变化因素而变动。询价报价应是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何可变的或者附有条件的询价报价，采购人均将予以拒绝。

3.除“询价文件正文”中说明并允许外，询价响应文件只允许有一个报价，任何有选择的报价，采购人均将予以拒绝。最低投标价不能作为本次询价采购的成交保证。

4.报价文件构成

（1）报价承诺书（按照附件一格式填写）；

（2）法定代表人授权委托书及被授权人身份证复印件（法定代表人授权委托书按照附件二格式填写，非法定代表人参加投标时提交，身份证原件备查）；

（3）法定代表人身份证复印件（法定代表人参加投标时提交，身份证原件备查）；

（4）供应商的营业执照复印件（原件备查）；

（5）报价表：必须按提供的样表格式（附件三）填写报价，所有涉及报价的页面均必须加盖单位公章，否则视为无效报价文件。

（6）拟任总监理工程师、监理工程师中国电子企业协会或中国人力资源和社会保障部及工信部颁发的信息系统工程监理工程师资格证书证明复印件及以上监理人员近六个月本单位社保证明及劳动合同复印件（加盖单位公章，且在投标时须提供原件备查）；

（7） ISO27001信息安全管理体系认证证明复印件（加盖单位公章，且在投标时须提供原件备查）；

（8）参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（按照附件四格式填写）。

（9）所有供应商全部进入资格审查，由评标委员会根据参加资格审查的供应商递交的资格、资信证明文件，并按照本询价文件供应商资格要求对供应商的资格进行审查。

注意：上述复印件均需加盖单位公章，要求原件备查的材料必须携带原件，原件存放在询价响应文件证明材料原件包中备查（其中养老保险缴费证明已实行网上直接打印的地区，可提供网上打印的彩色材料，但必须注明查询的网址及查询方式）；如原件未携带或原件与复印件内容不一致，否则将被视作资格审查不通过。

报价文件正、副本各一份，报价文件中必须包含上述要求提供的所有材料并加盖投标单位公章，否则视为无效报价文件。报价文件装订成册并密封，密封袋上标明：项目名称、报价单位名称，否则视为无效报价文件。

5.报价文件递交

报价文件请于2019年6月21日下午15:00前密封送至启东市汇龙镇民胜南路公共卫生中心1504室（只接受直接送达），逾时则不予受理。

地址：启东市汇龙镇民胜南路公共卫生中心15楼。

联系电话：信息科0513-83311092。

6.履约保证金

本项目的履约保证金金额为人民币 3000 元，采用现金形式交至卫计委财审科，由卫计委财审科出具履约保证金收据，履约保证金收据单独随投标文件一同递交采购人查验。

注：

（1）供应商提供虚假资料的，经查证核实后所递交的履约保证金将不予退还。

（2）未成交的供应商的履约保证金将按规定予以退还（不计息）。

（3）被确定为成交的供应商,因自身原因不能订立（或不能履行）采购合同的，履约保证金不予退还。

（4）被确定为成交的供应商，履约保证金在项目验收合格一个月内，凭履约保证金收据一次性退还。

四、详细服务需求：

（一）咨询监理目标

项目咨询监理方需遵循国家、省、市和本项目建设和咨询及监理的标准和规范，依据项目建设合同和用户需求，采用适合本项目特点的、先进的、科学的项目管理技巧和手段，对项目的各个层面进行全方位的管理、控制和协调，还将对项目的建设质量、进度和投资等进行全面控制，对项目合同的执行、项目建设文档资料等进行管理，力求项目的质量、进度、投资以及信息安全目标的实现，确保建设行为的合法性、科学性、合理性和经济性。启东市卫生健康委员会基层医院卫生专网局域网改造项目咨询监理服务目标，主要包括：

1.通过项目监理监控、督导和评价项目建设参与者的行为，并采取相应的管理措施，保证本建设行为符合国家法律、法规和有关政策，制止建设行为的随意性和盲目性。

2.通过项目监理服务，界定标准，建立建设方、承建方沟通协调的平台，建立完整的监督控制体系，降低风险，确保系统建设和推广成效。

3.规范项目管理，确保项目有质量、进度、投资三大目标的实现，顺利完成项目建设的全过程并通过竣工验收，并能符合财务、审计部门的相关要求。

4.在项目建设的关键阶段或关键节点，适时提出咨询意见或建议，使得项目建设更加科学、合理和经济。

（二）咨询监理服务内容

1.项目咨询监理范围

1. 启东市卫生健康委员会基层医院卫生专网局域网改造项目具体参数要求：

| 序号 | 名称 | 基本参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 微型数据中心一体化机柜 | 全封闭结构42U标准机柜，前门嵌入式空调（无室外机），2U机架式1KVA UPS，1U机架式PDU，动力环境监测系统（UPS、嵌入式空调、机柜内部温湿度、机柜内烟雾等监控与管理，与声光告警等设备联动）；原厂叁年质保。详细需求见后附件。 推荐品牌：HUAWEI（华为技术有限公司）、SHIP（浙江一舟电子科技股份有限公司）、DTCT（浙江德塔森特数据技术有限公司） | 套 | 35 | 三种货物必须使用同一品牌，供货时必须提供针对本项目的原厂质保服务承诺函并加盖原厂公章，否则采购人有权视作验收不合格，终止双方合同，履约保证金不予退还。 |
| 2 | 六类网线 | 六类4对非屏蔽数据线缆，内部十字骨架，无氧圆铜（纯度99.99%），305米/箱；原厂伍年质保。详细需求见后附件。 推荐品牌：HUAWEI（华为技术有限公司）、SHIP（浙江一舟电子科技股份有限公司）、DTCT（浙江德塔森特数据技术有限公司） | 箱 | 485 |  |
| 3 | 光缆 | 12芯室外单模中心束管式轻铠光缆，PE外护套，皱纹钢带铠装，磷化碳素钢丝加强件；原厂伍年质保。详细需求见后附件。 推荐品牌：HUAWEI（华为技术有限公司）、SHIP（浙江一舟电子科技股份有限公司）、DTCT（浙江德塔森特数据技术有限公司） | 米 | 6260 |  |

微型数据中心一体化机柜详细需求附件：

| 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 柜体系统 | 1.生产标准：ANSI/EIA-310-D-1992、IEC60297-2、DIN41491，PART1、DIN41494，PART7、GB/T19520.2-2007，兼容ETSI； 2.涂层：RAL9005(黑色)塑粉涂层，表面喷塑厚度不少于70-130µm，表面喷塑硬度不少于2H，附着力不低于O级国际标准，符合欧洲ROSH标准，表层外观光洁、色泽均匀、无露底、无流积、无起泡、无裂纹、无桔皮、金属件无毛刺和锈蚀； 3.柜体：优质冷轧钢板(SPCC)，拼装式柜体，安装立柱≥2.0mm、其它≥1.2mm，全封闭结构，静载承重≥800KG，42U标准机柜、带标识刻度，左右两侧配置带锁快开侧板； 4.前门：密封钢板门、上中下三点隐藏式铰链、开启角度≥120度、可拆卸、设有空调安装位及进出风口、带长柄锁，带隐蔽式走线理线及冷凝水管专用槽道，门体四周设有密封条； 5.后门：密封钢板门、上下隐藏式插销、开启角度≥180度、可拆卸，门体四周设有密封条； 6.顶部：整体式顶板、前后预留大容量进线孔、设有应急风扇组（与温度探测器联动，当柜内温度高于设定值时自动开启，送风量≥120m³/h）； 7.底部：整体式底板、前后预留大容量进线孔、中间目字型分段式走线盖板； 8.配件：设备安装螺钉、接地线齐全，提供脚轮+支撑脚组合落地安装、可升降金属支撑脚安装（地面不平整）、框架直接落地安装（不带脚轮和支脚）等多种安装方式根据机房实际进行选择。 |
| 制冷系统 | 1.前门嵌入式空调、无室外机、深度≤175mm，外箱钣金结构，高品质压缩机； 2.运行电压220V±10％、50Hz，来电自启； 3.总制冷量≥800W，制冷功率≤370W； 4.风机≥2，风机标准风量≥240m3/h； 5.RS485标准通信接口和告警接口，RS485通讯线、供电电源线端接位置在空调侧面。 |
| 供配电系统 | 1.UPS：标准19英寸2U机架式（含支撑托架），单进单出，1KVA/800W额定容量，输出额定电压220V、50Hz、功率因数0.8、整机效率≥83%，内置≥3节12V、7AH电池，适用于TCP/IP局域网、支持多种操作系统的智能电源监控管理软件，提供RS232、智能插槽（Intelligent Slot）监控通讯接口； 2.PDU：标准19英寸1U机架式，内部采用整根紫铜或磷青铜铜带作为主母线，插座单元之间连接线采用铆接连接，插座模块的连线与外壳之间有绝缘隔层，1（10A）进8（10A）出，带电源指示灯，提供环形端子和保护盖、电源线和插头等多种接线方式根据机房实际进行选择，多种铝壳颜色可选，根据实际配置合适数量。 |
| 动力环境监测系统 | 1.监测主机：标准机架式，32位酷睿高速中央处理器、64M SDRAM、128M FlashROM、10/100M自适应网卡、RS232≥2、RS422≥1、4路光电隔离干接点接口输入、2路光电隔离继电器遥控输出，TCP/IP、Telnet、HTTP、DHCP、DNS、ARP等多种网络协议，IE直接访问，简体中文，密码登录、IP过滤，硬件固件实现网络更新，耗电量≤35W； 2.系统功能：具有数据日志、SNTP和工作日程安排等管理功能，可通过telnet、超级终端、WEB页面等多种方式进行配置，具备远程自测、关机、重启UPS功能，通过网络远程对UPS、嵌入式空调、机柜内部温湿度（含智能温湿度侦测模块）、机柜内烟雾（含烟感模块）等进行监控与管理，具备完善的UPS事件处理功能（包括事件记录和通知），与声光告警（含声光报警模块）等设备联动，具备历史事件和历史数据记录功能； 3.数据接口：永久免费提供数据接口，配合第三方运维平台实现远程运维、完成数据传输。 |
| 厂商资质 | ISO14001-2016环境认证、ISO9001-2016质量管理认证、ISO18001-2011职业健康认证（供货时必须提供相关证书的原件和复印件，复印件加盖原厂公章由采购方留存） |
| 服务 | 供货时提供叁年免费原厂质保，生产商需在国内设有400技术服务热线；供货时必须提供针对本项目的原厂质保服务承诺函并加盖原厂公章，否则采购人有权视作验收不合格，终止双方合同，履约保证金不予退还 |
| 其他 | 必须按照采购人要求提交安装示意图，经采购人认可后在指定位置利用原有软硬件条件完成安装集成；为实现对微型数据中心一体化机柜动环状态和资产运维大数据的综合集中管控，必须在启东市卫健委数据中心给项目整体免费配套部署壹套资产运维大数据云管理系统（含移动管理运维终端、动环报告打印设备等硬件）和数据备份软件，具体需求见下方单元格。否则采购人有权视作验收不合格，终止双方合同，履约保证金不予退还。 |
| 资产运维大数据云管理系统 | 1.系统功能： （1）采用SOA架构、分布式计算，系统可大规模部署，实现分级、分层的资产监控，满足整体系统的横向弹性扩展，支持包括C/S、B/S、移动端（安卓）等各种软件架构；支持基于Windows或Liunx平台等各种环境部署，硬件环境支持物理服务器、各种虚拟化平台等进行部署； （2）采用自定义通讯协议服务，可以兼容各种数位控制系统以及产品，具有良好的扩展性； （3）实现对资产及运行数据的统一汇总与呈现，包括阶段性设备上架、下架的数据汇总，新增资产、报废资产的统计，资产类型百分比、在线监测资产总数及所占比例、资产在线率及在线状态统计等，支持资产的查找与定位，根据资产查询条件，定位资产位置并进行指示灯指示；可视化资产管理业务导向图，整合资产的各节点功能，包括基础数据的编制，资产的入库、出库、分配、调拨、借出、使用、维修、归还、报废等全生命周期； （4）可构建数据中心、中心机房、分支机房等容器，对用户的物理空间进行有效的分类管理，并能够根据实际情况调整每个资产或集中调整每机柜内所有资产的温湿度阈值，可对重要、关键资产的局部温湿度监测； （5）能够对所有机房的机柜以及设备资产管理，能够显示机柜正面的2D图标，对机柜内设备资产进行监控、IT资产的基本属性展示（包括了资产的名称、类别、供应商、管理IP、维保周期等）以及远程管理管控的功能，并通过标签与资产的关联，预制资产标签所占用的高度，结合机柜总高度，自动计算机柜空间占用率； （6）系统支持3D展示，能够对整体机房进行全方位展示，包括内部机柜以及机柜内资产等进行自动加载、自动展示，并实时展示各资产信息； （7）通过虚拟数据中心，可将需要管理的设备与系统进行分类与汇总，可通过免密的方式进行相关资产的管理与调试，支持包括SSL、telnet与windows server远程桌面等管理方式，设备类型包括网络设备、Linux以及windows server服务器等； （8）支持批量数据操作、移动端NFC“面对面”资产盘点，可以通过专用移动APP进行资产盘点，将资产的品牌、规格型号、U位高度等信息在现场写入电子标签，电子标签上线后，通过系统，自动将该信息传送至后台，后台根据数据进行汇总、完善，从而简单、方便、快捷的完成资产盘点。 （9）支持实时地图的展示，可根据各机房位置信息进行实时无偏差的地图位置定位展示，可集成第三方标准地图系统，支持平面地图和卫星地图的实时切换，当机房或数据中心资产发生了变动，实时展示、报警； （10）支持项目管理，对建设项目、维保项目、协议供货等全过程管理。可支持word、Excel、PPT、VISIO、CAD、PDF等主流的格式文档的编辑操作；通过部门组织架构对部门进行统一管理，并与各数据中心、机房进行绑定； （11）支持不少于1000个控制平台节点的管理，不少于100000个机柜数位节点的管理； （12）系统安装、实施、服务支持一年原厂技术支持服务。 （13）推荐品牌：不限品牌。 |
|  | 2.机柜采集设备： （1）嵌入式硬件平台，独立CPU，分布式计算，控制器采用32-bit内核，主频≥72MMHz，存储容量≥128K，FLASH存储不少于128Kbytes+32Mbits，内部SRAM不小于20Kbytes； （2）支持多种入网接入方式，包括了POE、SATA-Net-Power等方式可选，采用接口和控制器通信，能同时级联不少于9个控制器； （3）支持磁吸感应读写标签，采用RFID读写芯片，其读写距离不大于4cm，单设备最大标签接入数量不少于6个，单套最大数量不少于54个； （4）双磁吸式双回路读写标签，消除干扰，精准定位，标签总长度不小于240mm，内置RFID读、写芯片，存储空间不小于1Kbytes，支持各种移动终端的读、写操作，标签两端及连接线都含有防破坏功能； （5）支持时钟同步功能，能够与主系统进行时钟同步，保证时间统一； （6）自动监测标签的上架、下架信息，自动汇总标签位置状态信息，支持历史信息记录功能，能够在设备离线时，实时记录自身设备以及级联的从设备和标签的运行状态，并在上线时上传，历史记录数量不少于10000条。 （7）读卡器控制器采用32-bit内核，主频>=72MMHz，存储容量>=128K，FLASH存储不少于128Kbytes+32Mbits，内部SRAM不小于20Kbytes； （8）采集温度、湿度信息设备，内嵌CPU，不小于8bit内核，主频≥16MHz，内置不小于4Kb FLASH 和1Kb SRAM，采用485协议，传输距离无限制，需配置采集模块； （9）支持在线升级、硬件原厂叁年质保。 （10）推荐品牌：不限品牌。 （11）数量：同微型数据中心一体化机柜，满足实际应用。 （12）其他：免费提供资产运维大数据归档统计用黑白多功能一体机1套（触摸屏、512MB内存、纸盒≥2、A3A4、网络打印、彩色网络扫描、自动双面输稿器、自动双面打印，品牌不限）、动环报告打印设备3套（≥25页/分钟、≥32MB内存、A4、网络打印、自动双面打印，品牌不限）、移动管理运维终端10套（≥4G、≥128G、Win10或Android8.0、≥10.8英寸、≥2160×1440IPS触摸屏、可拆卸轻薄全尺寸键盘，提供同品牌不少于2款型号由使用人自选，品牌不限）和移动监控管理运维用4G卡45张（全国不限流量，包伍年资费，必须能与移动管理运维终端和机柜动环系统搭配使用）。 |
|  | 3.数据备份软件（打★部分必须满足）： （1）产权：国内自主研发非OEM，供货时必须提供软件著作权证书和软件产品证书的原件和复印件，复印件加盖原厂公章由采购方留存； （2）管理：全图形化的操作界面，完全支持中文操作界面，不需另安装语言补丁包，无需任何脚本；★集中统一管理备份设备、介质、备份恢复任务、用户，保密权限管理（投标时提供管理员权限、审计员权限、安全保密员权限在统一管理界面截图）； （3）操作系统支持：支持IBM AIX、IBM OS/400、IBM i5/OS、Windows全系列、Linux全系列、HP-UX、SUN-Solaris等异构平台；支持麒麟linux，红旗linux, 普华linux等国产操作系统； （4）数据库支持：支持Oracle,DB2,Sybase,SQLServer，MySQL，Informix，Lotus、Exchange；★支持南大通用、人大金仓、武汉达梦、神州奥斯卡、TRS 等国产数据库； （5）备份介质支持：★全面支持各种备份介质，如：磁带机、磁带库、虚拟带库、光盘、蓝光存储、FC存储、IP存储、百度云、360云、金山云、美团云等各种云的格式； （6）备份支持：支持完全备份、增量备份、差量备份、循环备份；★支持磁带库离线归档（投标时需提供磁带库离线归档功能界面截图）；实现本地和可跨网络系统备份、还原、迁移；支持并发传输、多线程、多数据任务；支持一对一、一对多、多对一的远程容灾；支持自动选择备份介质、介质驱动器；支持VMWare、Hyper-V、Xen、KVM等虚拟机备份；★支持磁带机并行操作，支持磁带库驱动器多路存取控制（对多磁带机并行操作），以提高备份和恢复速度；支持对备份磁带介质循环利用的重用机制和方便的管理方法，最大限度保证介质利用率；自定义备份策略，可以根据数据情况、服务器状况、安全要求制定符合自身安全要求的安全策略；★本地备份数据的远程复制功能，将本地备份设备上完成备份的数据定期复制到远程备份设备，以实现远程备份级的数据容灾； （7）断点续传：支持断点续传，可以在界面上对文件系统和数据库进行中断、继续备份操作，备份从断点继续，而不是从头开始，减少备份时间，提升备份效率； （8）自动备份：★支持Oracle、Sybase、Informix、SQL Server等数据库的图形化在线备份，配置Oracle RMAN模块，无须任何脚本，无须通过命令行方式，采用全图形化方式进行数据库备份或恢复作业； （9）重复数据删除技术：★可对文件及数据库进行block级别重复数据删除，节省存储空间（投标时需提供源端重复数据删除功能截图）； （10）磁带库支持：★支持STK、SUN、ADIC、IBM、HP、Quantum等主流磁带库、磁带机、虚拟磁带库； （11）备份模式：支持DAS、NAS以及LAN及LAN-FREE、SERVER-FREE存储备份结构，所有数据库服务器均可实现LAN-FREE数据数据备份模式； （12）备份速率：光纤及千兆网>400MB/sec； （13）恢复速率：光纤及千兆网>400MB/sec； （14）压缩存储比：不低于8：1； （15）备份恢复日志管理：备份管理软件可直接在备份系统中查看Oracle，Informix，SQL等数据库及文件的备份和恢复日志； （16）细粒度恢复技术：★备份管理软件支持对Oracle、SQL或Exchange等一次性备份后，既可恢复数据库又可恢复单个文件或单个表空间的细粒度恢复技术（投标时需提供Oracle单表恢复功能截图）； （17）备份数据检索：★备份文档恢复时候，支持采用全文检索方式，通过文档的内容或者关键字找到备份的文档，加快数据恢复的速度和提升恢复的效率，有效管理备份数据； （18）监控：备份软件实时监控服务器状态； （19）安全权限管理：具有建立不同备份管理员的功能，实现不同备份恢复权限分配； （20）安全审计：★支持数据备份数据流安全审计，阻断非法网络连接；能够对用户执行的备份、恢复、配置修改等操作都自动记录和保存，并按条件提供审计进行事后审计； （21）数据过滤：只备份指定文件和数据功能； （22）穿透：支持通过防火墙的包过滤，允许多个埠可用于备份而不影响性能； （23）智能报警：能够实时监控服务器状态，生成图形化的报表，并能够提供预警功能和邮件通知功能；可以实现对备份/恢复任务进行统计并分析成长趋势； （24）数据压缩：支持通过数据压缩等技术手段节约远程备份网络负载，降低远程备份的网络带宽要求； （25）自动数据迁移技术：支持多种操作系统的数据自动迁移功能； （26）备份过程审计：备份过程审计，统计所备份服务器数据流量及软件使用所占比率分析图； （27）备份服务器集群功能：★可支持备份服务器集群功能，当其中一台备份服务器故障时不影响备份任务； （28）报表：内建管理报表产生器，可依各式报表之个别属性模板，进阶自行定义报表内数据域位及格式，以符合各项管理需求； （29）快照：★备份软件能够采用快照技术或集成设备的快照技术，对数据进行快照式备份及快速恢复； （30）备份路径冗余管理：支持备份路径的冗余设置和自动管理； （31）安全阻断：支持非法连接阻断； （32）安全监听：监听备份网络连接情况； （33）加密：提供128位加密（Encryption）功能数据备份业选件，加密功能在客户端启动此功能后，所有备份数据在Client端即先行加密，再传送给磁带装置储存；支持对备份介质的加密，如磁带加密功能； （34）对服务器、数据库集群的支持：★可以与常用的服务器集群软件例如：HP ServiceGuard、IBM HACMP、SUN Cluster；以及数据库集群软件Oracle 9 RAC协调工作，能够自动根据集群的切换转换备份的目标服务器； （35）客户端代理：在客户端服务器只需要安装客户端代理即可，对数据库、应用有良好的支持能力，在应用上、网络部署上均无安全冲撞； （36）安全性：自定义数据存储格式，自主研发的加密体制保证了传输过程中数据的安全性； （37）备份授权：★配置无限的全备份数据量容量许可、无限客户端授权许可和无限虚拟机备份授权许可； （38）★服务：提供7×24小时技术服务和叁年免费原厂质保，供货时必须提供针对本项目的原厂质保服务承诺函并加盖原厂公章，否则采购人有权视作验收不合格，终止双方合同，履约保证金不予退还； （39）推荐品牌：不限品牌。 |

六类网线详细需求附件：

| 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 网线类型 | 六类4对非屏蔽双绞数据线缆 |
| 内部结构 | 内部十字骨架维持稳定的线对位置 |
| 带宽测试标准 | 通过ANSI/TIA/EIA-568-C.2 250MHz带宽测试要求 |
| 单根导体直流电阻 | ≤9.0Ω/100m |
| 线对直流电阻不平衡 | ≤2.5% |
| 线对对地电容不平衡 | ＜330pF/100m |
| 延迟偏差 | ≤45ns/100m |
| 额定传输速率(NVP) | 68% |
| 绝缘电阻 | ≥5000MΩ/km +20℃ DC (100-500) |
| 导体材料 | 无氧圆铜（纯度99.99%） |
| 线规 | 23AWG |
| 厂商资质 | ISO14001-2016环境认证、ISO9001-2016质量管理认证、ISO18001-2011职业健康认证（供货时必须提供相关证书的原件和复印件，复印件加盖原厂公章由采购方留存） |
| 检测报告 | 第三方权威机构出具的六类非屏蔽系统信道检测报告（供货时必须提供相关报告的原件和复印件，复印件加盖原厂公章由采购方留存） |
| 服务 | 提供伍年免费原厂质保，生产商需在国内设有400技术服务热线；供货时必须提供针对本项目的原厂质保服务承诺函并加盖原厂公章，否则采购人有权视作验收不合格，终止双方合同，履约保证金不予退还 |
| 其他 | 必须按照采购人要求提交安装示意图，经采购人认可后在指定位置利用原有软硬件条件完成安装集成；安装集成过程中使用的主要配件，如：六类非屏蔽数据模块（后盖带线缆固定设计、RJ45端口、弧形磷青铜表面镀金金针、插头与插座插合次数≥1000、线端接次数≥250、卡接导体线规22~26AWG）、面板（86型白色、前后双层面板、与RJ45模块配套、优质ABS、带防尘盖、带标识条）、底盒（86型白色、ABS）、六类非屏蔽配线架（模块化设计、可拆卸式线缆托架、优质高强度冷轧钢材、表面防静电处理、标准19英寸机架式传统安装、RJ45端口、磷青铜表面镀金金针、插头与插座插合次数≥1000、线端接次数≥250、卡接导体线规22~26AWG）、六类4对非屏蔽双绞数据跳线（一次灌胶工艺制作渐变型受力加长注胶外护套、内置十字骨架、纯度99.99%无氧圆铜、阻燃透明聚碳酸酯插头、聚氯乙烯插头护套、磷青铜表面镀金簧片、插合次数≥1000、长度根据实际）等必须与六类网线同品牌。否则采购人有权视作验收不合格，终止双方合同，履约保证金不予退还 |

光缆详细需求附件：

| 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 光缆类型 | 室外单模中心束管式轻铠光缆 |
| 标准 | 符合ISO/IEC11801:2008、ANSI/TIA568-C.3、YD/T769-2010标准 |
| 光缆规格 | GYXTW |
| 光纤规格 | B1.3(或OS2、G652.D) |
| 衰减＠20℃ | ＠1310≤0.36dB/Km，＠1550≤0.22dB/Km |
| 模场直径 | 8.6～9.5μm |
| 包层不圆度 | ≤1.0% |
| 涂覆层剥除力 | ≥1.3N，≤8.9N |
| 温度附加衰减 | ≤0.1dB/km |
| 零色散斜率 | ＠1300nm-1324nm≤0.092ps/n㎡×km |
| 宏弯损耗 | ≤0.1db |
| 短暂/长期允许压扁 | 1000/300N |
| 短暂/长期拉伸力 | 1500/600N |
| 动态/静态最小弯曲半径 | 20/10D |
| 外护套 | PE |
| 铠装 | 皱纹钢带 |
| 加强件 | 磷化碳素钢丝 |
| 芯数 | 12 |
| 使用温度 | -40℃～+60℃ |
| 厂商资质 | ISO14001-2016环境认证、ISO9001-2016质量管理认证、ISO18001-2011职业健康认证（供货时必须提供相关证书的原件和复印件，复印件加盖原厂公章由采购方留存） |
| 检测报告 | 第三方权威机构出具的室外12芯光缆检测报告（供货时必须提供相关报告的原件和复印件，复印件加盖原厂公章由采购方留存） |
| 服务 | 提供伍年免费原厂质保，生产商需在国内设有400技术服务热线；供货时必须提供针对本项目的原厂质保服务承诺函并加盖原厂公章，否则采购人有权视作验收不合格，终止双方合同，履约保证金不予退还 |
| 其他 | 必须按照采购人要求提交安装示意图，经采购人认可后在指定位置利用原有软硬件条件完成安装集成；安装集成过程中使用的主要配件，如：光纤配线架（优质高强度冷扎钢材、表面防静电处理、标准19英寸机架式传统安装、12或24端口根据实际、端口类型根据实际）、光纤配线盒（优质高强度冷扎钢材、表面防静电处理、非机架式安装、背面2个以上光缆固定PG头、盒内配置光缆固定柱和光纤熔接盒、8或12端口根据实际、端口类型根据实际）、光纤适配器（氧化锆陶瓷套管、重复性≥1000、互换性≤0.3dB）、单模光纤跳线（B1.3或OS2或G652.D、氧化锆陶瓷插芯、重复性≥1000、互换性≤0.2dB、插入损耗≤0.2dB、回波损耗≥50dB、长度根据实际、验收前必须提供第三方权威机构出具的光纤预端接检测报告的原件和加盖原厂公章的复印件）等必须与光缆同品牌。否则采购人有权视作验收不合格，终止双方合同，履约保证金不予退还 |

注：本项目的详细要求见启东市政府采购招标文件〔编号：Z320681190084(ZB041)〕，供货方清单详见供货方投标文件；咨询监理周期自咨询监理合同生效之日起，至启东市卫生健康委员会基层医院卫生专网局域网改造项目全部验收合格为止。

2.项目咨询监理内容

按照“四控制、三管理、一协调”的咨询监理原则，对启东市卫生健康委员会基层医院卫生专网局域网改造项目建设进行质量、成本、进度、变更、信息安全、知识产权的全面控制和全程监督，进行相关的合同管理和信息管理，审核硬件设备的批次、品牌、参数、型号、年份、性能、及软件等是否符合招标文件及合同等条款，按照相关建设标准规范，提供专业的咨询监理服务，并负责各项目建设全过程的监督和协调有关单位间的工作关系和项目进度，保证整体项目的顺利完成，协助建设方对启东市卫生健康委员会基层医院卫生专网局域网改造项目进行验收，对相关的提交物进行审核直至验收达标。

咨询监理工作还包括根据业主需求，可对启东市卫生健康委员会基层医院卫生专网局域网改造项目设计方案或子项目的合理性做技术评估，并参考业内相关度量规范、信息系统集成项目实施案列及通信类项目施工定额标准等办法，就项目方案（包括预算）进行科学评价(提供电子和纸质评价报告)。

（1）具体咨询监理工作至少包括但不限于以下内容：

a.项目组织及总体实施方案的把关

协助审查各项目承包商的投标书、合同及实施方案。

在技术上、经济上、性能上和风险上进行分析和评估，为业主方提供建议。

协助审查各项目承包商提交的组织实施方案和项目计划等相关文档。

协助审查各项目承包商的质量保证计划及质量控制体系。

参与制定项目质量控制的关键节点及关键路径。

b.项目质量控制

组织措施：建立质量管理系统、完善职责分工及有关质量监督制度、落实质量控制责任。

系统集成质量控制：审核项目方案；对采购的硬件设备及网络环境的综合质量进行检验、测试和验收；对采购的硬件设备及网络环境在产品型号、性能、数量等方面进行到货验收；参与制定项目验收大纲；对设备安装、系统软件的安装、调试进行验收；对项目进行总体验收。

文档、资料的质量控制：监督审查承包商提供的设备型号、数量、到货时间以及设备的技术资料、系统集成和软件开发在实施过程中所有相关文件的标准性和规范化，在各项目验收时，应监督各项目承包商提交符合规定的各项目的成套资料，包括印刷本和电子版；对咨询监理项目实施过程中的文档进行标准化、规范化管理，在咨询监理项目验收时，应提交符合规定的监理项目的成套资料，包括印刷本和电子版。

c.项目进度控制

组织措施：建立进度控制协调制度，落实进度控制责任。

审查各子系统承包商编制的工作进度计划：分析系统建设进度计划是否能满足合同工期及系统建设总进度计划的要求，特别要对照上阶段计划工程量完成情况进行审查, 对为完成系统建设进度计划所采取的措施是否恰当、设备能否满足要求、管理上有无缺陷进行审查。要根据承包商所能提供的人员及设备性能复核、计算设备能力和人员安排是否满足要求等，分析判断计划是否能落实，审查承包商提出的设备供应计划能否落实。如发现供应计划未落实，应及时报告业主，要求承包商采取应急措施满足系统建设的需求。

系统建设进度的现场检查：随时或定期、全面地对进度计划的执行情况跟踪检查，发现问题及时采取有效措施加以解决。加强项目工作的检查，在项目或部分工序实施前，对情况进行检查，要加强检查设备、人员安排、各项措施的落实情况，确保工作符合要求。

进度计划的分析与调整：要保证建设进度与计划进度一致，经常对计划进度与实际进度进行比较分析，发现实际进度与计划进度不符时，即出现进度偏差时，首先分析原因，分析偏差对后续工作的影响程度，并及时通知承包商采取措施，向承包商提出要求和修改计划的指令。

d.项目投资控制

组织措施：建立健全项目管理组织，完善职责分工及有关质量项目管理制度，落实投资控制的责任。

严格督促承包商按合同实施，严格控制合同外项目的增加，协助业主严格控制设计变更，制定设计变更增加工作量的报批制度；及时了解系统建设情况，协调好各方矛盾，减少索赔事件的发生。对发生的事件严格按合同及法律条款进行处理。

e.项目合同管理

合同管理是加快项目建设进度、降低系统建设造价、保证系统建设质量的有效途径之一。通过合同管理，可以督促承包商在各个阶段按照合同要求保证设备、人员的配备及投入，保证各阶段目标按合同实施，减少索赔事件，控制系统建设结算等。具体如下：

以合同为依据，本着“实事求是、公正”的原则，合情合理地处理合同执行过程中的各种争议；分析、跟踪和检查合同执行情况，确保各项目承包商按时履约；对合同的工期的延误和延期进行审核确认；对合同变更、索赔等事宜进行审核确认；根据合同约定，审核项目承包商的支付申请；建立合同目录、编码和档案；合同管理坚持标准化、程序化，如设计变更、延期、索赔、计量支付等应规定出固定格式和报表。合同价款的增减要有依据，合同外项目增加要严格审批制度。重大合同管理问题的处理，如大的变更、索赔、复杂的技术问题等，组成专门小组进行研究。不符合实际情况的合同条款及时向业主报告，尽早处理，以免造成损失。

f.项目安全管理

审查施工组织设计中的安全技术措施和专项施工方案是否符合项目建设法律、法规和强制性标准，并严格监督施工单位逐条逐项落实。

采取巡视的方式，加强施工现场安全的监督、检查与控制。监督检查施工单位是否按施工组织设计中制定的安全措施组织施工。

要求施工单位正确认识并处理好安全与质量、工期的关系，不得因为抢工期牺牲安全和质量。

对安全有影响的隐蔽工程、关键工序开工前，要求施工单位报送施工对既有设施、地下管线、建筑物结构安全影响程度的报告，审查确认施工方案和安全措施合理、安全、可靠后，方可允许动工。

g.项目信息管理

在项目管理过程中，为了实现对进度、质量、投资的有效控制，处理有关合同管理中的各种问题，咨询监理方需要收集各种有用的信息。信息的来源主要包括业主文件、设计图纸和文件、承包商的文件、建设现场的现场记录（或项目管理日志）、会议记录、验收情况及备忘录等等。其中项目管理日志是进行信息管理的一个最重要的方面。项目管理日志主要包括当天的工作项目和工作内容、投入的人力和机械设备、设备运行情况、计划的完成情况及进度情况、停工和返工及窝工情况。信息管理主要如下：

制定详细的信息收集、整理、汇总、分析、传递和利用制度，力求信息管理的标准化和制度化；由专人负责项目建设信息的收集、分类、整理储存及传递工作。信息传递以文字为主，统一编号，利用计算机进行管理，力求信息管理的高效、迅速、及时和准确，为系统建设提供及时有用的信息和决策依据；在项目实施过程中做好监理日记和工程大事记；做好双方合同、技术建设方案、测试文档、验收报告等各类往来文件的存档；建立必要的会议、例会制度，整理好会议纪要，并监督会议有关事项的执行情况；立足于建设现场，加强动态信息管理，对现场的信息进行详细记录和分析，做到以文字为基础，以数据说明问题。根据收集到的信息与合同进行比较，督促承包商的人员和设备到位，促使承包商按合同完成各项目标，从而实现对进度、质量、投资的控制；建立完整的各项报表制度，规范各种适合本项目的报表。定期将各种报表、信息分类汇总，及时向业主及有关各方报送；咨询监理项目验收时，应提交符合规定的有关项目的成套资料，包括印刷本和电子版。

h.项目项目协调

组织协调与目标控制密不可分，以保证建设单位项目成功实施为目标，是实现项目目标控制不可缺少的方法和手段，是重要的监理措施之一。组织协调涉及与建设单位、承建单位等多方关系，它贯穿于项目建设的全过程，贯穿于咨询监理活动的全过程。

协调好内部人际关系，充分调动系统内部各个组成部分的积极性，保证项目顺利的实施。

协调系统内部组织关系，使项目组都能从整个项目的质量、进度和投资控制的目标出发，并积极主动地完成本组的工作，使整个项目处于有序的良性状态。通过经常开一些工作例会、业务碰头会，会议后应有会议纪要以及采用信息传递卡的方式来沟通信息，这样可使局部的单位了解全局，消除误会，服从并适应全局的需要。

协调系统内部需求关系，达到内部需求的平衡。实现内部资源的合理配置。

协调建设单位与承建单位的关系，本着公正原则进行协商，正确协调好各种矛盾，不同的阶段，需要协调的内容也不尽相同。

做好全面的项目建设，组织协调工作，除了合同方面的组织协调外，还有许多被称为非合同因素或非合同活动的组织协调工作。

协调社团关系，通过反复认真地沟通做好上级、下级、领导、同事之间的关系协调。

依据公平、公正、独立的原则进行协调工作，一定要坚持“一碗水端平”，该是谁的责任就由谁来承担，该维护哪方的权益，就维护那方的权益。

通过监理会议、项目例会、专题会议、监理报告作为主要沟通渠道协调多方关系。

（2）相关要求

a.对咨询监理单位的要求：

咨询监理单位必须具有信息产业部或中国电子企业协会颁发的信息系统监理甲级资质。

咨询监理单位与设计单位、施工单位无经营性的隶属关系和雇佣关系，业绩和履约信誉好，管理水平高、管理设备先进、监理技术班子力量强、报价合理、工程质量和工期有保证。

拟任总监理工程师、监理工程师必须具备中国电子企业协会或中国人力资源和社会保障部及工信部颁发的信息系统工程监理工程师资格证书。

咨询监理单位必须通过ISO27001信息安全管理体系认证。

本项目不接受联合体投标，中标单位不允许转包、分包。

咨询监理机构常驻项目现场，做到关键部分项工程、重点部位24小时跟踪和旁站监理，对每一道工序特别是隐蔽工程都严格把关。

在项目咨询监理过程中因咨询监理方违反国家法律、法规，造成重大质量、工期拖延、安全事故的，并给建设方造成经济损失的，咨询监理单位承担相应的经济责任和法律责任。

b.对监理人员的要求：

总监理工程师、监理工程师要求具备中国电子企业协会或中国人力资源和社会保障部及工信部颁发的信息系统工程监理工程师资格证书。根据本项目的特殊性，至少配备1名（含总监）具有上述资格证书的监理工程师。监理人员不得随意更换，若特殊情况需要更换须经建设单位批准，如擅自更换须承担违约责任。咨询监理合同执行期间建设单位对不称职的监理人员有权提出更换，中标人不得拒绝或拖延。

各阶段所配备的专业人员必须满足该阶段监理的需要。各阶段未明确施工时间，供应商应充分考虑实际施工单位可能安排施工的顺序作业、工期拖延等因素带来的影响。

在投标文件中应明确监理主要管理人员配备人数，并提供监理人员配备表等内容。

咨询监理单位派驻的监理人员总人数应根据咨询监理项目的规模、技术复杂程度、实施工期和各阶段工作等因素确定，以满足本项目监理服务的要求。所有监理人员均须身体健康。在项目进行中，监理人员按照业主要求随时进驻现场，认真遵守“监理工程师守则”的规定，完成各项监理任务，如发现监理人员不能很好的履行监理职责，采购人有权终止合同责令其退场，并由监理单位赔偿由此引起的经济损失。

监理的设备仪器：供应商提供的设备仪器必须保证满足本项目信息化建设监理需要。

监理的办公设备：建设方将为监理人员免费提供必须的办公用房，但必要的办公用品和生活设施、施工现场交通工具及通讯设备由中标人自备。

咨询监理单位按自身职责对工程质量负终身责任。工程竣工验收后，在使用过程中发现工程质量问题，咨询监理单位接到建设单位通知后，应及时协助配合建设单位及有关部门分析原因，商讨处理意见，做好服务工作。

（3）咨询监理服务准则

遵照“GB/T 19668.1-2005 信息化工程监理规范”的规定，以“守法、诚信、公正、科学”的准则执业，维护建设方与承建方的合法权益。具体应做到：

a.执行有关项目建设的法律、法规、规范、标准和制度，履行咨询监理合同规定的义务和职责；

b.不收受被监理单位的任何礼金；

c.不泄漏所咨询监理项目各方认为需要保密的事项；

d.遵守国家的法律和政府的有关条例、规定和办法等；

e.坚持公正的立场，独立、公正地处理有关各方的争议；

f.坚持科学的态度和实事求是的原则；

g.在坚持按咨询监理合同的规定向采购人提供技术服务的同时，帮助被监理者完成担负的建设任务。

（4）咨询监理服务遵照的依据

a.国家工信部和江苏省有关信息系统项目建设和监理管理规范；

b.建设单位与项目承建单位签订的合同；

c.建设单位与咨询监理单位签订的咨询监理合同；

d.有关国家、省、市技术规范和标准。

（三）咨询监理服务要求

1.为启东市卫生健康委员会基层医院卫生专网局域网改造项目制定符合实际需求、可操作性强的项目管理规范和流程，并实际执行管理过程，涵盖项目范围管理、进度管理、风险管理、质量管理、变更管理、沟通管理、文档管理等。

2.审核硬件设备的批次、品牌、参数、型号、年份、性能及各类软件等是否符合招标文件及合同等条款。按照相关建设标准规范，提供专业的监理服务；

3.评审启东市卫生健康委员会基层医院卫生专网局域网改造项目的关键交付件，为项目质量提供保障。

4.协助建设方对启东市卫生健康委员会基层医院卫生专网局域网改造项目进行验收，对相关的提交物进行审核。

5.供应商须配备足够数量的先进的监理设备仪器必须保证满足本项目信息化建设监理需要。

6.建设方将为咨询监理人员免费提供必须的办公用房，但必要的办公用品和生活设施、施工现场交通工具及通讯设备由中标人自备。

7.咨询监理单位按自身职责对工程质量负终身责任。工程竣工验收后，在使用过程中发现工程质量问题，咨询监理单位接到建设单位通知后，应及时协助配合建设单位及有关部门分析原因，商讨处理意见，做好服务工作。

8.中标人在项目正式启动后，咨询监理人员按照建设方要求随时进驻现场，认真遵守“监理工程师守则”的规定，完成各项监理任务，如有违反“监理工程师守则”，则在合同余款中扣除2000元/次的违约金。在项目咨询监理过程中因咨询监理方违反国家法律、法规，造成重大质量、工期拖延、安全事故的，咨询监理单位同时须承担相应的经济责任和法律责任。

五、其他事宜：

1.询价时必须提供信息系统工程监理单位甲级资质证书复印件（加盖单位公章，原件存放在询价响应文件证明材料原件包中备查）。

2.询价时必须提供ISO27001信息安全管理体系认证证书复印件（加盖单位公章，原件存放在询价响应文件证明材料原件包中备查）。

3.询价时必须提供拟任总监理工程师、监理工程师中国电子企业协会或中国人力资源和社会保障部及工信部颁发的的注册信息系统工程监理工程师资格证书复印件（加盖单位公章，原件存放在询价响应文件证明材料原件包中备查）。

4.供应商要制定工作方案、科学分工、严密组织、责任到位、安全到位。

5.供应商在承包合同期满后，采购人因特殊原因需延期的，供应商应配合完成。

6.地点：采购单位指定地点。

7.供应商应详细阅读询价文件的全部内容，供应商对询价文件有疑问或异议的，请在递交报价文件3日前以书面形式（加盖单位公章）递交至采购单位。

有关技术及需求问题，请与采购单位联系。

采购单位：启东市卫生健康委员会。

联系地址：启东市汇龙镇民胜南路公共卫生中心1009室。

联 系 人：董海慧。

联系电话：0513-83311092。

六、合同的签订及注意事项：

1.成交结果将在相关网站(http://www.qidong.gov.cn/)予以公布，公示期为叁个工作日，公示期内对成交结果没有异议的，将确定成交候选人为成交供应商并向其发出中标（成交）通知书。成交供应商须在收到中标（成交）通知书后伍个工作日内与采购单位签订合同。

2.成交供应商因自身原因不能订立或不能履行采购合同的，采购单位将取消其成交资格，同时报政府采购主管部门，由政府采购主管部门对成交供应商作出处理，同时履约保证金不予退还。

七、成交原则：

符合采购需求且总报价最低者成交。如成交供应商因自身原因不能订立或履行合同的则第二名报价供应商自动递补，以此类推；采购单位也可依法重新采购。

若评标委员会认定为恶意报价费率的，作无效投标处理。

八、付款方式：

每家所涉及医院验收合格后（提供监理报告和验收合格表）一个月内一次性付清（各医院以中心为单位统一付款）。

九、服务期限：

咨询监理周期自合同生效之日起，至启东市卫生健康委员会基层医院卫生专网局域网改造项目全部验收合格为止。。

启东市卫生健康委员会

2019年6月18日

附件一：报价承诺书

报 价 承 诺 书

启东市卫生和计划生育委员会：

（报价单位全称）授权（姓  名）（职  务）为全权代表，参加启东市卫生健康委员会基层医院卫生专网局域网改造项目咨询监理项目询价的有关活动，并宣布同意如下：

1．我方愿意按照报价文件的全部要求进行报价（报价内容及价格以报价文件为准）。

2．我方完全理解并同意放弃对询价公告有不明及误解的权利。

3．我方将按询价公告的规定履行合同责任和义务。

4．如果我方在报价有效期内撤回报价文件，履约保证金将不被贵方退还。

5．我方同意提供按照贵方可能要求的与其报价有关的一切服务需求、数据或资料，理解并同意贵方的评标办法。

6．我方的报价文件自开标后60天内有效。

7．与本项目有关的一切往来通讯请寄：

地址：　　　　　　　　　　  　  邮编：

电话：　　　　　　　　　　    　传真：

报价单位代表姓名：　　　　    　职务：

报价单位代表移动电话：

报价单位名称（加盖单位公章）：

年    月    日

附件二：

法 定 代 表 人 授 权 委 托 书

启东市卫生健康委员会：

系中华人民共和国合法企业（或事业单位），法定地址：                         特授权             代表我单位全权办理针对启东市卫生健康委员会基层医院卫生专网局域网改造项目咨询监理项目的投标，并签署全部有关文件、协议及合同。我单位对被授权人签名的所有文件负全部责任。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效，本授权书自投标开始至合同履行完毕止。

被授权人无权转委托。

被授权人（签字）：        性别：     年龄：     职务：

身份证号码：

通讯地址：

联系电话：

法定代表人（签字或盖章）：

供应商（盖章）：

年     月    日

附件三：报价表

报    价    表

启东市卫生健康委员会基层医院卫生专网局域网改造项目咨询监理

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 监理费率（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 启东市卫生健康委员会基层医院卫生专网局域网改造项目咨询监理 | 1套 | % |

本报价表须机打并加盖报价单位公章，手填无效。

报价单位：　　　　           　   　（须盖公章）

法人代表签字：

年   月   日

附件四：

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录和失信记录的书面声明

声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

在投标截止时间节点，没有被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）、“信用江苏”（www.jscredit.cn/index.htm）网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

供应商名称（公章）：

授权代表签字：_______________________

日期：______年月日