启东市消防训练与保障基地厨房设备采购与安装项目分散采购询价公告（重新招标）

启东市合作镇人民政府、启东市消防救援大队根据启东市政府采购管理的有关规定，就启东市消防训练与保障基地厨房设备采购与安装项目（重新招标）进行分散采购询价(详细内容见采购需求一览表)。

采购需求一览表：

| 编号 | 产品名称 | 产品图片 | 尺寸(WxDxH) | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A仓库 |  |  |  |  |  |  |
| A01 | 米面架 |  | 1200*500*200 | 整体采用SUS304不锈钢制作，厚度1.0mm； 横柱用38×25×0.8mm厚不锈钢； 立柱采用38×38×1.0mm厚不锈钢； 配置塑胶脚垫 | 2 | 台 |
| A02 | 四层平板货架 |  | 1200*500*1550 | 整体采用SUS304不锈钢制作，平板厚度≥1.2mm； 立柱采用≥φ38mm*1.0mm厚不锈钢圆管； 条板采用1.2mm厚板折成死边方便清洁并能防止滑伤；并用模具拉伸加强；配不锈钢可调节子弹脚。 | 3 | 台 |
| B加工间 |  |  |  |  |  |  |
| B01 | 四层平板货架 |  | 1200*500*1550 | 整体采用SUS304不锈钢制作，平板厚度≥1.2mm； 立柱采用≥φ38mm*1.0mm厚不锈钢圆管； 条板采用1.2mm厚板折成死边方便清洁并能防止滑伤；并用模具拉伸加强；配不锈钢可调节子弹脚。 | 2 | 台 |
| B02 | 三角砧板架 |  | 600*600*900 | 立柱采用≥φ38mm*1.0mm厚不锈钢圆管； | 1 | 台 |
| B03 | 双层工作台 |  | 1800*800*800 | 条板采用1.2mm厚板折成死边方便清洁并能防止滑伤；并用模具拉伸加强；配不锈钢可调节子弹脚。 | 2 | 台 |
| B04 | 双星盆水池 |  | 1500*700*800 | 采用优质304不锈钢板材制作；台面厚1.0mm；加强处理；盆池≥1.0mm厚不锈钢板制作；立柱采用38mm×38mm×1.2mm不锈钢圆管,横档托撑25mm×25mm×1.0mm，不锈钢调节脚。 （配全铜鹅颈冷热水笼头、不锈钢落水器及金属软管） | 1 | 台 |
| B05 | 四门双温冰箱 |  | 1200*700*1935 | 1、不锈钢门板，门内衬内箱底板一次性拉伸成型，圆角，方便清洁卫生，符合食品卫生安全标准。 2、容积：860L 3、制冷温度：上箱-5℃~+8℃；下箱：-5℃~-15℃ 4、输入功率：450W 5、LED温度显示屏，机械温控器，柜内温度一目了然。 6、制冷方式：直冷 7、外形尺寸：1220*700*1970mm 8、外壳采用优质不锈钢板制作，环戊烷聚氨酯发泡保温层。 | 2 | 台 |
| B06 | 大单星盆水池 |  | 1200*700*800 | 采用优质304不锈钢板材制作；台面厚1.0mm；加强处理；盆池≥1.0mm厚不锈钢板制作；立柱采用38mm×38mm×1.2mm不锈钢圆管,横档托撑25mm×25mm×1.0mm，不锈钢调节脚。 （配全铜鹅颈冷热水笼头、不锈钢落水器及金属软管） | 3 | 台 |
| B07 | 洗地龙头 |  | 10.7米 | 耐压2mpa爆破测试，0.1mpa测试每分钟出水4.5L,碳钢静电喷涂圆形敞开式，10M黑色钢丝液压管。304#旋转便捷拆卸更换接头，水枪可360度旋转，前把手控制出水，按压渐变出水形状,含调温止回阀。 | 1 | 台 |
| B08 | 灭蝇灯 |  | 20W | 1、电压：220V，功率：20W 2、灯管：2*10W紫外线灯管 3、覆盖面积40m2—50m2， 4、灯外壳采用铝合金材料组合而成，灯具有高压网、在高压网的外面加一层护网隔开。耗电低，无气味，无镭射。 | 1 | 台 |
| B09 | 电热水器 |  | 80L | 储水式电热水器，圆筒型；能效等级：二级。额定功率：3000W，220V 机械式，金圭内胆，冷热两用，水电分离，蓝晶硅防结垢加热器。 容量：80L 防水等级：IPX4 加热方式：双管加热。 | 1 | 台 |
| C主厨房 |  |  |  |  |  |  |
| C01 | 平台雪柜 |  | 1800*700*800 | 1、不锈钢门板，门内衬内箱底板一次性拉伸成型，圆角，方便清洁卫生，符合食品卫生安全标准。 2、制冷温度：-5℃~+8℃ 3、输入功率：260W 4、LED温度显示屏，机械温控器，柜内温度一目了然。 5、制冷方式：直冷 6、外形尺寸：1800*700*800mm 7、外壳采用优质不锈钢板制作，环戊烷聚氨酯发泡保温层。 | 1 | 台 |
| C02 | 紫外线消毒灯 |  | 30W | 220V，50HZ，美观大气，杀菌效果好。30W，灯管支架可调角度：0-180度。 | 2 | 台 |
| C03 | 灭蝇灯 |  | 20W | 1、电压：220V，功率：20W 2、灯管：2*10W紫外线灯管 3、覆盖面积40m2—50m2， 4、灯外壳采用铝合金材料组合而成，灯具有高压网、在高压网的外面加一层护网隔开。耗电低，无气味，无镭射。 | 1 | 台 |
| C04 | 单门蒸饭车 |  | 10盘 | 采用优质不锈钢制作10盘，380V/10KW | 1 | 台 |
| C05 | 单星盆水池 |  | 700*700*800 | 采用优质304不锈钢板材制作；台面厚1.0mm；加强处理；盆池≥1.0mm厚不锈钢板制作；立柱采用38mm×38mm×1.2mm不锈钢圆管,横档托撑25mm×25mm×1.0mm，不锈钢调节脚。 （配全铜鹅颈冷热水笼头、不锈钢落水器及金属软管） | 1 | 台 |
| C06 | 双通工作台 |  | 1800*800*800 | 整体采用SUS304不锈钢制作； 台面厚度1.0mm，内衬4mm防水机制板并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固； 层板、底板、侧板及门面采用1.0mm厚不锈钢板制作； 加强筋厚度1.0mm； 配置不锈钢可调子弹脚。 | 2 | 台 |
| C07 | 单头矮汤炉 |  | 单头 | 采用优质SUS304不锈钢板制造，面板1.2mm，其余0.8mm，φ38*1.0mm不锈钢脚，采用节能炉头. | 1 | 台 |
| C08 | 四头煲仔炉 |  | 900*1100*800 | 采用优质不锈钢 1.2板厚制作 特制炉头直径200mm 背板高度150mm 子弹脚直径38mm | 1 | 台 |
| C09 | 炉拼台 |  | 300*1100*800+450 | 优质304#不锈钢磨砂板，面板1.0mm、侧板1.0mm；置高**mm不锈钢后挡炉背板；横通采用￠25*1.0mm不锈钢管连接，立管采用￠38*1.0mm不锈钢管连可调节高度子弹脚。 | 3 | 台 |
| C10 | 厨房中央净水系统 |  | 650*480*1130 | 健康：RO反渗透5级过滤，产水品质纯净稳定； 高效：20寸商用滤芯+20G压力罐； 便捷：配套开水器、管线机等加热终端，满足多点饮水需求。 网器化： 滤芯寿命，出水TDS和设备状态全程监控，水质安全放心； 智能故障诊断，实现主动服务 | 1 | 台 |
| C11 | 余热回收单头单尾炒灶（燃气） |  | 1100*1150*1250 | 外形尺寸：1100×1150×1250mm 额定热负荷35kW，负荷偏差±5%； 烟气中CO含量小于0.02%; 综合热效率大于70%； 炉膛为整体球铁铸造炉膛； 炉头采用预混节能炉头； 具备熄火保护功能，自动电子打火，配点火针和离子火焰探针； 配套80W小功率高速高压静音铸铝风机 配套整体集成式风气联动装置； 炉体外表面及台面均采用食品级SUS304不锈钢板，台面厚度1.5mm，后靠及顶板厚度1.2mm，前面板及左右侧板1.0mm；炉架采用38×38国标不锈钢方管；炉腿采用51×51不锈钢方管，配4只重力调节脚； 炉体后靠双摇摆龙头设计，配全不锈钢摇摆冷水龙头和热水龙头； 开关采用圆形平头金属按钮； 配置余热回收装置，采用食品级不锈钢SUS304制造，外形尺寸400×130×500mm； ★所投余热回收炉灶产品所产生的余热回收开水,符合"生活饮用水卫生标准"GB5749-2006检测报告，投标时提供检测报告复印件加盖投标人公章。 ★所投炉灶产品符合“商用燃气灶具能效限定值及能效等级标准”（GB 30531-2014）且鼓励具备余热回收再利用技术，投标时提供省级或省级以上质量监督检验机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章。 ★提供余热回收原理图加盖投标人公章。 | 2 | 台 |
| C12 | 余热回收单头大锅灶（燃气） |  | 1100*1300*1250 | 外形尺寸：1100*1300*1250mm 额定热负荷35kW，负荷偏差±5%； 烟气中CO含量小于0.02%; 综合热效率大于70%； 炉膛为整体球铁铸造炉膛； 炉头采用预混节能炉头； 具备熄火保护功能，自动电子打火，配点火针和离子火焰探针； 配套80W小功率高速高压静音铸铝风机 配套整体集成式风气联动装置； 炉体外表面及台面均采用食品级SUS304不锈钢板，台面厚度1.5mm，后靠及顶板厚度1.2mm，前面板及左右侧板1.0mm；炉架采用38×38国标不锈钢方管；炉腿采用51×51不锈钢方管，配4只重力调节脚； 炉体后靠双摇摆龙头设计，配全不锈钢摇摆冷水龙头和热水龙头； 开关采用圆形平头金属按钮； 配置余热回收装置，采用食品级不锈钢SUS304制造，外形尺寸400×130×500mm；★所投余热回收炉灶产品所产生的余热回收开水,符合"生活饮用水卫生标准"（GB5749-2006）。检测报告。★所投炉灶产品符合“商用燃气灶具能效限定值及能效等级标准”（GB 30531-2014）且鼓励具备余热回收再利用技术，提供省级或省级以上质量监督检验机构出具的检测报告。★提供余热回收原理图。 | 1 | 台 |
| D备餐间 |  |  |  |  |  |  |
| D01 | 单星盆水池 |  | 500*500*800 | 采用优质304不锈钢板材制作；台面厚1.0mm；加强处理；盆池≥1.0mm厚不锈钢板制作；立柱采用38mm×38mm×1.2mm不锈钢圆管,横档托撑25mm×25mm×1.0mm，不锈钢调节脚。 （配全铜鹅颈冷热水笼头、不锈钢落水器及金属软管） | 1 | 台 |
| D02 | 四门保洁柜 |  | 1200*500*1800 | 整体采用304不锈钢制作； 台面厚度1.0mm； 下层、侧板板厚度1.0mm,并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固； 脚管采用Ф38*1.0mm厚不锈钢圆管； 配置不锈钢可调子弹脚。 | 1 | 台 |
| D03 | 食品留样柜 |  | 600*650*1800 | 有效容积256L,双层钢化玻璃门，艾默生压缩机，制冷方式：制冷，八档可调温控开关0-8度冷藏，制冷剂R134A或600A,功率64W,带锁，配四只移动万向轮. | 1 | 台 |
| D04 | 紫外线消毒灯 |  | 30W | 220V，50HZ，美观大气，杀菌效果好。30W，灯管支架可调角度：0-180度。 | 2 | 台 |
| D05 | 单通工作台 |  | 1800*700*800 | 1.台面板采用国产304#=1.0mmPVC拉丝复膜不锈钢板，配δ=1.0mm做加力筋；2.层板采用国产304# δ=1.0mmPVC拉丝复膜不锈钢板；3.台脚采用Ф38mmX1.0mm不锈钢矩管,配可调性不锈钢子弹脚；4 面板下面采用18mm木工板。 | 1 | 台 |
| D06 | 灭蝇灯 |  | 20W | 1、电压：220V，功率：20W 2、灯管：2*10W紫外线灯管 3、覆盖面积40m2—50m2， 4、灯外壳采用铝合金材料组合而成，灯具有高压网、在高压网的外面加一层护网隔开。耗电低，无气味，无镭射。 | 1 | 台 |
| D07 | 暖饭车 |  | 60型 | 食品级不锈钢制造，加厚保温层 | 2 | 台 |
| D08 | 五格保温售饭工作柜 |  | 1800*700*810 | -电压：220v -功率：2kw | 2 | 台 |
| E洗碗间 |  |  |  |  |  |  |
| E01 | 双门不锈钢门消毒柜 |  | 1350*600*1900 | 采用优质不锈钢板制造，操作方便。多重保护装置，让你用的更放心。具有能效高、无死角、无残毒、寿命长、耗电少等特点，能有效杀灭细菌、及病毒（如大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肝炎病毒等）；采用远红外线对食具进行物理高温消毒，无化学物残留；餐厅、宾馆、饭店、食堂等公共场所对餐具进行消毒理想器具。 | 1 | 台 |
| E02 | 灭蝇灯 |  | 20W | 1、电压：220V，功率：20W 2、灯管：2*10W紫外线灯管 3、覆盖面积40m2—50m2， 4、灯外壳采用铝合金材料组合而成，灯具有高压网、在高压网的外面加一层护网隔开。耗电低，无气味，无镭射。 | 1 | 台 |
| E03 | 洗手池 |  | 2500*500*800+150 | 面板采用优质不锈钢磨砂拉丝板1.0mm厚制作，星盆采用1.0mm厚不锈钢磨砂板制作，设有带过滤网的进口下水,内置成型不锈钢星盆,配∮40的下水器,连接管采用∮25*1.0mm不锈钢圆管,配∮38可调不锈钢子弹脚,带三方围板。 | 2 | 台 |
| F排烟系统 |  |  |  |  |  |  |
| F01 | 油烟净化器一体机 |  | 6800*1300*700 | 1、采用优质不锈钢板制造， 层板δ=1.0mm，超级防火，高效雾化喷头不间断喷淋，降温防火,2、91%油烟净化率。汽液过滤、雾化液沫洗涤、气液分离三大核心技术，使用一年后油烟净化率仍超过90%。采用独有后倾式离心分体式风机，采用进口品牌水泵。3、模块化设计，导轨式抽拉，快速拆装，方便清洗。4、360度排风，适应各种环境安装.5、自动清洗，开机即清洗，自动上水，手动排污.6、设备主机，风机，烟罩分拆包装，不仅方便搬运、安装，还节约物流成本。7、大型内腔设计，匹配的对应扩压区出风口，达到完美抽排效果。8、三大保护功能，电压保护，相序错误保护，缺水保护；大大减少设备运行故障率。 ★9、产品依据GB 4706.1-2005第一部分安全要求；第20.2条款①、活动部件应适当安置或封盖，以提供防止人身伤害的保护。②、保护性外壳、防护罩和类似部件应是不可拆卸的。③、应具有足够的机械强度并牢固固定防护外壳。④考虑到额定脉冲电压，基本绝缘的电气间隙应承受正常使用中出现的过压，测试结果≥3.0mm，上述①②③④均判定为P(P:试验结果符合要求) ；且油烟净化一体机非金属材料部件承受 GB/T 5169.11(idt IEC 60695-2-11)的灼热丝试验，在 550℃的温度下进行，塑料外壳；无引燃；提供满足要求的检测报告。投标时提供带CMA、CNAS认证检测报告复印件加盖投标单位公章。★10、提供所投产品电路板符合检验依据 GB/T 2423.16－2008 ，防霉试验，试验菌种：土曲霉 ATCC 10690、球毛壳霉 ATCC 6205、树脂子囊菌 DSM 1203、宛氏拟青霉 ATCC 18502、绳状青霉 ATCC 36839、短柄帚霉 ATCC 36840、绿色木霉 ATCC9645，56天后，放大 50 倍下，没有发现明显长霉，长霉等级0 级，投标时提供带CMA、CNAS认证检测报告复印件加盖投标单位公章。 | 8.84 | 平方 |
| F03 | 不锈钢管道 |  | 400*500 | 采用不锈钢1.0mm定制 | 30 | 平方 |
| F04 | 百叶窗口 |  | 定制 | 采用不锈钢定制百叶窗口 | 1 | 个 |
| F05 | 直饮机 |  | 360*460*1450 | 健康：RO四级过滤+UVC杀菌+TDS值显，水质全护确保饮水安全； 节能：①双胆双引擎，用水高低峰加热模式自主切换，变频高效； ②微废水1:1-1:1.8（随水质、外部环境变化而微变），节水环保； ③远程设定开关机、待机，节电便捷； 智能：设备状态监控、故障自反馈，滤芯寿命监控，水质监测、远程操作 | 1 | 台 |
| F07 | 设备安装辅材 |  |  | 水池龙头、软管、生料带、排烟管道法兰，吊筋等。 | 1 | 项 |
| 备注：1.上述采购要求为最低要求，不得负偏离，投标时提供满足要求的检测报告，否则视为无效报价。 2.以上产品成交供应商在中标后根据现场踏勘（测量）情况，将详细方案供采购人认可后方可生产及采购，否则引起的尺寸问题等后果有成交供应商自行承担责任。 3.本项目为交钥匙工程，在合同履行过程中，按相关部门的要求进行优化整改，确保项目能通过验收并投入正常使用，相关整改费用包含在合同价中，采购人不再增加额外费用。 4.成交供应商在发布成交结果公告后五个工作日内须提供所投产品（除厂制品外）生产厂家对本项目的授权书。未能按期提供上述材料原件的，取消其成交供应商资格。 |  |  |  |  |  |  |

本项目最高限价为人民币贰拾柒万陆仟壹佰叁拾陆元整（￥276136.00元），报价超过最高限价的作无效标处理。

一、供应商资格要求：

1.供应商须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

2.供应商应为在中华人民共和国境内注册的独立法人，提供有效的营业执照，且有能力提供本次采购项目所要求的货物和服务；

3.供应商参加政府采购活动前3 年内在经营活动中没有重大违法记录和失信记录；

4.本项目不接受联合体投标。

二、报价注意事项：

1.供应商应按照本询价公告的要求编制报价文件，报价文件应对本询价公告提出的要求和条件作出实质性响应。否则，视为无效报价文件。投标人的投标报价应为完成本项目中的全部货物包含设备制造、供货、运输、安装等以及为完成项目所必须的临时项目、材料、保险、劳务及所需的全部。具体包括全部设备及辅材费用、包装费、运杂费（运抵现场）、卸货费、运输保险费、安装费、备品备件费、专用工具费、售后服务费、税金等一切费用。采购方不接受任何可选择的报价，成交供应商也不得在供货、安装期间提出任何增加费用的要求，更不得减少供货项目，不得降低安装质量。请各供应商在报价时充分考虑各种因素，合同价在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

本项目招标代理费和专家评审费由成交供应商承担，请参加报价的供应商自行考虑将其综合在单价内，不得单列。招标代理服务费按照国家计委[计价格（2002）1980号]《招标代理服务收费管理暂行办法》收费标准的70%收取，不满1000元按1000元计取。本项目的专家评审费按实支付。代理服务费和专家评审费应在中标通知书发出前向代理服务机构缴纳。

2.供应商应详细阅读询价文件的全部内容，供应商对询价文件有疑问或异议的，请在递交报价文件3日前以书面形式（加盖单位公章）递交至采购单位。

有关技术及需求问题，请与采购单位联系。

采购单位：启东市合作镇人民政府、启东市消防救援大队

地址：启东市合作镇曹家镇村教育路、启东市汇龙镇江海南路188号

联系人：黄亮、李小祥

联系电话：0513-80921556、0513-83305986

采购代理机构：江苏方桂圆工程项目管理有限公司

地址：启东市汇龙镇万豪花园29幢别墅

联系人：袁甜甜

联系电话：0513-83351660

3.供应商需根据采购单位需求足额送货；在未接到采购单位通知的情况下，送货量超过采购需求的，超过的部分由供应商自行运回，否则视为赠送，采购单位不支付相应货款。

4.报价文件构成

（1）报价承诺书（按照附件一格式填写）；

（2）法定代表人授权委托书（按照附件二格式填写）及被授权人身份证复印件（法定代表人亲自参加的，无需提供授权委托书；非法定代表人参加投标时提交，身份证原件备查）；

（3）法定代表人身份证明书（按照附件三格式填写）及法定代表人身份证复印件（无论法定代表人是否参加，均须提供此项，法定代表人参加投标时，身份证原件备查）

（4）有效的企业法人营业执照复印件；

（5）质保承诺书（按照附件四格式填写）；

（6）供应商参加政府采购活动前3 年内在经营活动中没有重大违法记录和失信记录的书面声明（按照附件五格式填写）

（7）清单中需要提供的检测报告证明材料复印件；

（8）投标报价表、报价明细表：报价表须按提供的报价样表格式填写（按照附件六格式填写），如有其他情况需要说明的，可附页说明。所有页面均须加盖单位公章，否则视为无效报价。

（9）中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函（按照附件七格式填写）供应商根据真实情况按照评审标准中的要求进行填写；如供应商不符合条件的不用填写。

注：（1）报价文件正本一份、副本二份，报价文件中必须包含上述要求提供的所有材料的复印件并加盖单位公章（副本可为复印件），否则以未实质性响应询价文件处理。报价文件装订成册并密封，密封袋上标明：项目名称、供应商名称。

- 如涉及报价人名称变更等情况，须提供行政或行业主管部门出具的有效证明文件。

5.报价文件递交

报价文件请于2023年9月18日8:30-9:00送至江苏方桂圆工程项目管理有限公司一楼会议室（汇龙镇万豪花园南门29幢别墅）并登记（只接受直接送达），逾时则不予受理。

询价文件的相关费用在投标截止前递交报价文件的同时收取，费用为人民币100元，不论何种原因询价文件的相关费用均不退还。

6.投标保证金

根据省财政厅要求，免收投标保证金。

三、商务部分要求：

1.质量要求：产品必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合采购文件规定的质量、规格和性能的要求，达到国家或行业规定的标准。

2.质保要求：供应商报价时须承诺所供货物的免费质保期为叁年（不锈钢制品在质保期内无任何生锈）。质保期自设备完成安装交付使用之日起计算。

3.售后服务要求：

①在质保期内，同一商品、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，供应商无条件给予全套更新或退货。

②在免费质保期内，供应商在接到用户单位电话通知后，须在3小时内到场维修，并在12小时内负责维修完毕。如需更换货物或送修，必须在24小时内提供备用货物，并在3个工作日内负责维修完毕。成交供应商超时或未在规定的时间内及时处理故障，每次罚1000元。更换后的部件质保期自更换之日起重新计算。

③供应商每年走访用户不少于二次，倾听用户意见，将售后服务做得更好、更完善。

④设备保质期内实行质量三包，免费为用户提供易损件并及时派有关人员为用户更换，更换后的部件质保期自更换之日起重新计算，期限按投标时承诺的年限。

4.供货与安装周期：签订合同后根据采购人的通知20个日历天内完成供货并交付使用。如因中标人原因延期交货的，除扣除全部履约保证金外，每推迟一天加罚 1000元，推迟 7 天（含 7 天）以上的每推迟一天加罚2000元。

5.交货、安装地点：业主指定地点。

6.履约保证金：本项目成交后的履约保证金为项目成交价的10%，成交供应商的履约保证金须在成交通知书发出之日起至合同签订前汇入采购单位账户（应当以支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），成交供应商凭成交通知书与采购单位签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃成交资格。

7.项目验收要求：

在成交供应商供货完毕后，由成交供应商向采购单位提出书面验收申请（并提供货物清单、质量保证书、产品合格证、检测报告等必须具备的相关资料）。采购单位在收到成交供应商提交的书面项目验收申请后7个工作日内，将组织验收小组根据询价文件和供应商报价文件对供应商所供货物进行验收。如验收时发现所供货物的数量、技术参数等与询价文件不一致等，采购人将向成交供应商签发整改通知书。成交供应商在收到整改通知书后七日内必须按要求整改，如再次不符合要求或逾期，采购人将视作项目整体验收不合格，终止合同履行，履约保证金不予退还并报相关部门进行处理。必要时，采购人可邀请相关质量监督部门对成交供应商所供货物进行验收及检测，因检测发生的一切费用由成交供应商负责，如验收或检测发现所供货物不合格，将解除双方合同、履约保证金不予退还并进行相关处罚。因检测导致货物损坏的，由供应商免费补足，确保采购人正常使用。验收合格的由采购人组织验收小组进行最终验收并签发验收单。

四、合同的签订及注意事项：

1.成交结果将在相关网站予以公布，公示期为1天，公示期内对成交结果没有异议的，将确定成交候选人为成交供应商。成交供应商须在中标通知书发出之日起30日内签订合同。

2.成交供应商因自身原因不能订立或履行采购合同的，将中标项目进行转包的，采购单位将取消其成交资格，同时将其不良行为报相关部门备案。

五、成交原则：符合采购需求且总价最低者成交，如遇同等质量、服务前提下最低总报价相同则采用抽签方式确定中标单位。

六、本次询价收到的有效投标文件或经评审后有效投标文件少于三个的（不含三个），将依法重新组织采购。

七、付款方式：项目供货安装且调试完成后，经验收合格后付至合同价的97%；余款自验收合格满3年后一次性付清。

八、政府采购政策功能落实：

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小型、微型企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织并与小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体共同参加政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体2%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7、根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的规定，诚信记录分每减10分，按该供应商投标价的2%增加评审价格，增价最多不超过6%。

启东市合作镇人民政府

启东市消防救援大队

2023年9月12日

附件一：

报 价 承 诺 书

：

（报价单位全称）授权（姓  名）（职  务）为全权代表，参加启东市消防训练与保障基地厨房设备采购与安装项目（重新招标）询价的有关活动，并宣布同意如下：

1．我方愿意按照报价文件的全部要求进行报价（报价内容及价格以报价文件为准）。

2．我方完全理解并同意放弃对询价公告有不明及误解的权利。

3．我方将按询价公告的规定履行合同责任和义务。

4．如果我方在报价有效期内撤回报价文件，报价保证金将不被贵方退还。

5．我方同意提供按照贵方可能要求的与其报价有关的一切数据或资料，理解并同意贵方的评标办法。

6．我方的报价文件自开标后60天内有效。

7．与本报价有关的一切往来通讯请寄：

地址：　　　　　　　　　　　邮编：

电话：　　　　　　　　　　　传真：

报价单位代表姓名：　　　　　　职务：

报价单位代表手机：

报价单位名称：　　　　　　　　    　　（加盖单位公章）

年     月     日

附件二：

法 定 代 表 人 授 权 委 托 书

：

系中华人民共和国合法企业（或事业单位），法定地址：　　　　特授权　　　　代表我单位全权办理针对启东市消防训练与保障基地厨房设备采购与安装项目（重新招标）的投标，并签署全部有关文件、协议及合同。我单位对被授权人签名的所有文件负全部责任。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效，本授权书自投标开始至合同履行完毕止。

被授权人无权转委托。

被授权人（签字）：    性别：    年龄：   职务：

身份证号码：

通讯地址：

联系电话：

法定代表人（签字或盖章）：

报价单位（盖章）：

年    月    日

附：授权委托人（即代理人）身份证复印件

附件三：

法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：年月日

经营期限：

姓    名：    性别：    年龄：

职务：  系： (响应供应商名称)   的法定代表人。

特此证明

报价单位(盖公章)：

日期：年月日

附：法定代表人身份证复印件

附件四：

质 保 承 诺 书

：

（报价单位全称）授权（姓  名）（职  务）为全权代表，参加启东市消防训练与保障基地厨房设备采购与安装项目（重新招标）询价的有关活动，并宣布同意如下：

1.我方承诺对本项目所有货物提供    年的全免费质保（配件+人工）并负责终身维修（不锈钢制品在质保期内无任何生锈）。质保期自设备安装合格交付使用之日起计算。

2.免费质保期内，同一商品、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，我方承诺无条件给予全套更新或退货。更换后的货物质保期自更换之日起重新计算，期限按投标时承诺的年限。

3.在免费质保期内，我方在接到用户单位电话通知后，须在3小时内到场维修，并在12小时内负责维修完毕。如需更换货物或送修，必须在24小时内提供备用货物，并在3个工作日内负责维修完毕。如我方超时或未在规定的时间内及时处理故障，每次罚1000元。更换后的部件质保期自更换之日起重新计算。

4.如我方所售产品（含安装）达不到质量要求，将承担相应违约责任：按询价文件要求对不符合质量要求的产品进行整改，如整改仍不符合要求，采购单位有权扣除我方的履约保证金和中止合同处理。

5.与本项目有关的一切往来通讯请寄：

地址：　　　　　　　　　　邮编：

电话：　　　　　　　　　　传真：

报价单位代表：　　　　　　　　　　职务：

报价单位（加盖单位公章）：

年    月    日

附件五：

参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

：

我单位在参加本次启东市消防训练与保障基地厨房设备采购与安装项目（重新招标）采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录，特此承诺。

若采购人或采购代理机构在本项目采购过程中发现我单位近三年内在经营活动中有重大违法记录，我单位将无条件地退出本项目的招标，并承担因此引起的一切后果。

报价单位（盖章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

年    月    日

附件六：报价表

投标报价表

启东市消防训练与保障基地厨房设备采购与安装项目（重新招标）

| 序号 | 项目名称 | 投标报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 启东市消防训练与保障基地厨房设备采购与安装项目（重新招标） | 大写： （小写¥： ） |  |

法定代表人（签字或盖章）：

报价单位（公章）：

年  月  日

报价明细表

启东市消防训练与保障基地厨房设备采购与安装项目（重新招标）

（单位：元）

| 编号 | 产品名称 | 产品图片 | 尺寸(WxDxH) | 技术参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 合价 | 所投品牌及型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A仓库 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A01 | 米面架 |  | 1200*500*200 | 整体采用SUS304不锈钢制作，厚度1.0mm； 横柱用38×25×0.8mm厚不锈钢； 立柱采用38×38×1.0mm厚不锈钢； 配置塑胶脚垫 | 2 | 台 |  |  |  |
| A02 | 四层平板货架 |  | 1200*500*1550 | 整体采用SUS304不锈钢制作，平板厚度≥1.2mm； 立柱采用≥φ38mm*1.0mm厚不锈钢圆管； 条板采用1.2mm厚板折成死边方便清洁并能防止滑伤；并用模具拉伸加强；配不锈钢可调节子弹脚。 | 3 | 台 |  |  |  |
| B加工间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B01 | 四层平板货架 |  | 1200*500*1550 | 整体采用SUS304不锈钢制作，平板厚度≥1.2mm； 立柱采用≥φ38mm*1.0mm厚不锈钢圆管； 条板采用1.2mm厚板折成死边方便清洁并能防止滑伤；并用模具拉伸加强；配不锈钢可调节子弹脚。 | 2 | 台 |  |  |  |
| B02 | 三角砧板架 |  | 600*600*900 | 立柱采用≥φ38mm*1.0mm厚不锈钢圆管； | 1 | 台 |  |  |  |
| B03 | 双层工作台 |  | 1800*800*800 | 条板采用1.2mm厚板折成死边方便清洁并能防止滑伤；并用模具拉伸加强；配不锈钢可调节子弹脚。 | 2 | 台 |  |  |  |
| B04 | 双星盆水池 |  | 1500*700*800 | 采用优质304不锈钢板材制作；台面厚1.0mm；加强处理；盆池≥1.0mm厚不锈钢板制作；立柱采用38mm×38mm×1.2mm不锈钢圆管,横档托撑25mm×25mm×1.0mm，不锈钢调节脚。 （配全铜鹅颈冷热水笼头、不锈钢落水器及金属软管） | 1 | 台 |  |  |  |
| B05 | 四门双温冰箱 |  | 1200*700*1935 | 1、不锈钢门板，门内衬内箱底板一次性拉伸成型，圆角，方便清洁卫生，符合食品卫生安全标准。 2、容积：860L 3、制冷温度：上箱-5℃~+8℃；下箱：-5℃~-15℃ 4、输入功率：450W 5、LED温度显示屏，机械温控器，柜内温度一目了然。 6、制冷方式：直冷 7、外形尺寸：1220*700*1970mm 8、外壳采用优质不锈钢板制作，环戊烷聚氨酯发泡保温层。 | 2 | 台 |  |  |  |
| B06 | 大单星盆水池 |  | 1200*700*800 | 采用优质304不锈钢板材制作；台面厚1.0mm；加强处理；盆池≥1.0mm厚不锈钢板制作；立柱采用38mm×38mm×1.2mm不锈钢圆管,横档托撑25mm×25mm×1.0mm，不锈钢调节脚。 （配全铜鹅颈冷热水笼头、不锈钢落水器及金属软管） | 3 | 台 |  |  |  |
| B07 | 洗地龙头 |  | 10.7米 | 耐压2mpa爆破测试，0.1mpa测试每分钟出水4.5L,碳钢静电喷涂圆形敞开式，10M黑色钢丝液压管。304#旋转便捷拆卸更换接头，水枪可360度旋转，前把手控制出水，按压渐变出水形状,含调温止回阀。 | 1 | 台 |  |  |  |
| B08 | 灭蝇灯 |  | 20W | 1、电压：220V，功率：20W 2、灯管：2*10W紫外线灯管 3、覆盖面积40m2—50m2， 4、灯外壳采用铝合金材料组合而成，灯具有高压网、在高压网的外面加一层护网隔开。耗电低，无气味，无镭射。 | 1 | 台 |  |  |  |
| B09 | 电热水器 |  | 80L | 储水式电热水器，圆筒型；能效等级：二级。额定功率：3000W，220V 机械式，金圭内胆，冷热两用，水电分离，蓝晶硅防结垢加热器。 容量：80L 防水等级：IPX4 加热方式：双管加热。 | 1 | 台 |  |  |  |
| C主厨房 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C01 | 平台雪柜 |  | 1800*700*800 | 1、不锈钢门板，门内衬内箱底板一次性拉伸成型，圆角，方便清洁卫生，符合食品卫生安全标准。 2、制冷温度：-5℃~+8℃ 3、输入功率：260W 4、LED温度显示屏，机械温控器，柜内温度一目了然。 5、制冷方式：直冷 6、外形尺寸：1800*700*800mm 7、外壳采用优质不锈钢板制作，环戊烷聚氨酯发泡保温层。 | 1 | 台 |  |  |  |
| C02 | 紫外线消毒灯 |  | 30W | 220V，50HZ，美观大气，杀菌效果好。30W，灯管支架可调角度：0-180度。 | 2 | 台 |  |  |  |
| C03 | 灭蝇灯 |  | 20W | 1、电压：220V，功率：20W 2、灯管：2*10W紫外线灯管 3、覆盖面积40m2—50m2， 4、灯外壳采用铝合金材料组合而成，灯具有高压网、在高压网的外面加一层护网隔开。耗电低，无气味，无镭射。 | 1 | 台 |  |  |  |
| C04 | 单门蒸饭车 |  | 10盘 | 采用优质不锈钢制作10盘，380V/10KW | 1 | 台 |  |  |  |
| C05 | 单星盆水池 |  | 700*700*800 | 采用优质304不锈钢板材制作；台面厚1.0mm；加强处理；盆池≥1.0mm厚不锈钢板制作；立柱采用38mm×38mm×1.2mm不锈钢圆管,横档托撑25mm×25mm×1.0mm，不锈钢调节脚。 （配全铜鹅颈冷热水笼头、不锈钢落水器及金属软管） | 1 | 台 |  |  |  |
| C06 | 双通工作台 |  | 1800*800*800 | 整体采用SUS304不锈钢制作； 台面厚度1.0mm，内衬4mm防水机制板并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固； 层板、底板、侧板及门面采用1.0mm厚不锈钢板制作； 加强筋厚度1.0mm； 配置不锈钢可调子弹脚。 | 2 | 台 |  |  |  |
| C07 | 单头矮汤炉 |  | 单头 | 采用优质SUS304不锈钢板制造，面板1.2mm，其余0.8mm，φ38*1.0mm不锈钢脚，采用节能炉头. | 1 | 台 |  |  |  |
| C08 | 四头煲仔炉 |  | 900*1100*800 | 采用优质不锈钢 1.2板厚制作 特制炉头直径200mm 背板高度150mm 子弹脚直径38mm | 1 | 台 |  |  |  |
| C09 | 炉拼台 |  | 300*1100*800+450 | 优质304#不锈钢磨砂板，面板1.0mm、侧板1.0mm；置高**mm不锈钢后挡炉背板；横通采用￠25*1.0mm不锈钢管连接，立管采用￠38*1.0mm不锈钢管连可调节高度子弹脚。 | 3 | 台 |  |  |  |
| C10 | 厨房中央净水系统 |  | 650*480*1130 | 健康：RO反渗透5级过滤，产水品质纯净稳定； 高效：20寸商用滤芯+20G压力罐； 便捷：配套开水器、管线机等加热终端，满足多点饮水需求。 网器化： 滤芯寿命，出水TDS和设备状态全程监控，水质安全放心； 智能故障诊断，实现主动服务 | 1 | 台 |  |  |  |
| C11 | 余热回收单头单尾炒灶（燃气） |  | 1100*1150*1250 | 外形尺寸：1100×1150×1250mm 额定热负荷35kW，负荷偏差±5%； 烟气中CO含量小于0.02%; 综合热效率大于70%； 炉膛为整体球铁铸造炉膛； 炉头采用预混节能炉头； 具备熄火保护功能，自动电子打火，配点火针和离子火焰探针； 配套80W小功率高速高压静音铸铝风机 配套整体集成式风气联动装置； 炉体外表面及台面均采用食品级SUS304不锈钢板，台面厚度1.5mm，后靠及顶板厚度1.2mm，前面板及左右侧板1.0mm；炉架采用38×38国标不锈钢方管；炉腿采用51×51不锈钢方管，配4只重力调节脚； 炉体后靠双摇摆龙头设计，配全不锈钢摇摆冷水龙头和热水龙头； 开关采用圆形平头金属按钮； 配置余热回收装置，采用食品级不锈钢SUS304制造，外形尺寸400×130×500mm； ★所投余热回收炉灶产品所产生的余热回收开水,符合"生活饮用水卫生标准"GB5749-2006检测报告，投标时提供检测报告复印件加盖投标人公章。 ★所投炉灶产品符合“商用燃气灶具能效限定值及能效等级标准”（GB 30531-2014）且鼓励具备余热回收再利用技术，投标时提供省级或省级以上质量监督检验机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章。 ★提供余热回收原理图加盖投标人公章。 | 2 | 台 |  |  |  |
| C12 | 余热回收单头大锅灶（燃气） |  | 1100*1300*1250 | 外形尺寸：1100*1300*1250mm 额定热负荷35kW，负荷偏差±5%； 烟气中CO含量小于0.02%; 综合热效率大于70%； 炉膛为整体球铁铸造炉膛； 炉头采用预混节能炉头； 具备熄火保护功能，自动电子打火，配点火针和离子火焰探针； 配套80W小功率高速高压静音铸铝风机 配套整体集成式风气联动装置； 炉体外表面及台面均采用食品级SUS304不锈钢板，台面厚度1.5mm，后靠及顶板厚度1.2mm，前面板及左右侧板1.0mm；炉架采用38×38国标不锈钢方管；炉腿采用51×51不锈钢方管，配4只重力调节脚； 炉体后靠双摇摆龙头设计，配全不锈钢摇摆冷水龙头和热水龙头； 开关采用圆形平头金属按钮； 配置余热回收装置，采用食品级不锈钢SUS304制造，外形尺寸400×130×500mm；★所投余热回收炉灶产品所产生的余热回收开水,符合"生活饮用水卫生标准"（GB5749-2006）。检测报告。★所投炉灶产品符合“商用燃气灶具能效限定值及能效等级标准”（GB 30531-2014）且鼓励具备余热回收再利用技术，提供省级或省级以上质量监督检验机构出具的检测报告。★提供余热回收原理图。 | 1 | 台 |  |  |  |
| D备餐间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D01 | 单星盆水池 |  | 500*500*800 | 采用优质304不锈钢板材制作；台面厚1.0mm；加强处理；盆池≥1.0mm厚不锈钢板制作；立柱采用38mm×38mm×1.2mm不锈钢圆管,横档托撑25mm×25mm×1.0mm，不锈钢调节脚。 （配全铜鹅颈冷热水笼头、不锈钢落水器及金属软管） | 1 | 台 |  |  |  |
| D02 | 四门保洁柜 |  | 1200*500*1800 | 整体采用304不锈钢制作； 台面厚度1.0mm； 下层、侧板板厚度1.0mm,并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固； 脚管采用Ф38*1.0mm厚不锈钢圆管； 配置不锈钢可调子弹脚。 | 1 | 台 |  |  |  |
| D03 | 食品留样柜 |  | 600*650*1800 | 有效容积256L,双层钢化玻璃门，艾默生压缩机，制冷方式：制冷，八档可调温控开关0-8度冷藏，制冷剂R134A或600A,功率64W,带锁，配四只移动万向轮. | 1 | 台 |  |  |  |
| D04 | 紫外线消毒灯 |  | 30W | 220V，50HZ，美观大气，杀菌效果好。30W，灯管支架可调角度：0-180度。 | 2 | 台 |  |  |  |
| D05 | 单通工作台 |  | 1800*700*800 | 1.台面板采用国产304#=1.0mmPVC拉丝复膜不锈钢板，配δ=1.0mm做加力筋；2.层板采用国产304# δ=1.0mmPVC拉丝复膜不锈钢板；3.台脚采用Ф38mmX1.0mm不锈钢矩管,配可调性不锈钢子弹脚；4 面板下面采用18mm木工板。 | 1 | 台 |  |  |  |
| D06 | 灭蝇灯 |  | 20W | 1、电压：220V，功率：20W 2、灯管：2*10W紫外线灯管 3、覆盖面积40m2—50m2， 4、灯外壳采用铝合金材料组合而成，灯具有高压网、在高压网的外面加一层护网隔开。耗电低，无气味，无镭射。 | 1 | 台 |  |  |  |
| D07 | 暖饭车 |  | 60型 | 食品级不锈钢制造，加厚保温层 | 2 | 台 |  |  |  |
| D08 | 五格保温售饭工作柜 |  | 1800*700*810 | -电压：220v -功率：2kw | 2 | 台 |  |  |  |
| E洗碗间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E01 | 双门不锈钢门消毒柜 |  | 1350*600*1900 | 采用优质不锈钢板制造，操作方便。多重保护装置，让你用的更放心。具有能效高、无死角、无残毒、寿命长、耗电少等特点，能有效杀灭细菌、及病毒（如大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肝炎病毒等）；采用远红外线对食具进行物理高温消毒，无化学物残留；餐厅、宾馆、饭店、食堂等公共场所对餐具进行消毒理想器具。 | 1 | 台 |  |  |  |
| E02 | 灭蝇灯 |  | 20W | 1、电压：220V，功率：20W 2、灯管：2*10W紫外线灯管 3、覆盖面积40m2—50m2， 4、灯外壳采用铝合金材料组合而成，灯具有高压网、在高压网的外面加一层护网隔开。耗电低，无气味，无镭射。 | 1 | 台 |  |  |  |
| E03 | 洗手池 |  | 2500*500*800+150 | 面板采用优质不锈钢磨砂拉丝板1.0mm厚制作，星盆采用1.0mm厚不锈钢磨砂板制作，设有带过滤网的进口下水,内置成型不锈钢星盆,配∮40的下水器,连接管采用∮25*1.0mm不锈钢圆管,配∮38可调不锈钢子弹脚,带三方围板。 | 2 | 台 |  |  |  |
| F排烟系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F01 | 油烟净化器一体机 |  | 6800*1300*700 | 1、采用优质不锈钢板制造， 层板δ=1.0mm，超级防火，高效雾化喷头不间断喷淋，降温防火,2、91%油烟净化率。汽液过滤、雾化液沫洗涤、气液分离三大核心技术，使用一年后油烟净化率仍超过90%。采用独有后倾式离心分体式风机，采用进口品牌水泵。3、模块化设计，导轨式抽拉，快速拆装，方便清洗。4、360度排风，适应各种环境安装.5、自动清洗，开机即清洗，自动上水，手动排污.6、设备主机，风机，烟罩分拆包装，不仅方便搬运、安装，还节约物流成本。7、大型内腔设计，匹配的对应扩压区出风口，达到完美抽排效果。8、三大保护功能，电压保护，相序错误保护，缺水保护；大大减少设备运行故障率。 ★9、产品依据GB 4706.1-2005第一部分安全要求；第20.2条款①、活动部件应适当安置或封盖，以提供防止人身伤害的保护。②、保护性外壳、防护罩和类似部件应是不可拆卸的。③、应具有足够的机械强度并牢固固定防护外壳。④考虑到额定脉冲电压，基本绝缘的电气间隙应承受正常使用中出现的过压，测试结果≥3.0mm，上述①②③④均判定为P(P:试验结果符合要求) ；且油烟净化一体机非金属材料部件承受 GB/T 5169.11(idt IEC 60695-2-11)的灼热丝试验，在 550℃的温度下进行，塑料外壳；无引燃；提供满足要求的检测报告。投标时提供带CMA、CNAS认证检测报告复印件加盖投标单位公章。★10、提供所投产品电路板符合检验依据 GB/T 2423.16－2008 ，防霉试验，试验菌种：土曲霉 ATCC 10690、球毛壳霉 ATCC 6205、树脂子囊菌 DSM 1203、宛氏拟青霉 ATCC 18502、绳状青霉 ATCC 36839、短柄帚霉 ATCC 36840、绿色木霉 ATCC9645，56天后，放大 50 倍下，没有发现明显长霉，长霉等级0 级，投标时提供带CMA、CNAS认证检测报告复印件加盖投标单位公章。 | 8.84 | 平方 |  |  |  |
| F03 | 不锈钢管道 |  | 400*500 | 采用不锈钢1.0mm定制 | 30 | 平方 |  |  |  |
| F04 | 百叶窗口 |  | 定制 | 采用不锈钢定制百叶窗口 | 1 | 个 |  |  |  |
| F05 | 直饮机 |  | 360*460*1450 | 健康：RO四级过滤+UVC杀菌+TDS值显，水质全护确保饮水安全； 节能：①双胆双引擎，用水高低峰加热模式自主切换，变频高效； ②微废水1:1-1:1.8（随水质、外部环境变化而微变），节水环保； ③远程设定开关机、待机，节电便捷； 智能：设备状态监控、故障自反馈，滤芯寿命监控，水质监测、远程操作 | 1 | 台 |  |  |  |
| F07 | 设备安装辅材 |  |  | 水池龙头、软管、生料带、排烟管道法兰，吊筋等。 | 1 | 项 |  |  |  |
| 合计：大写： ；小写： 。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注： 1.本项目一次性报价，响应供应商必须详细报出采购清单中各个子项的名称、品牌、数量、单价等。且本表各分项报价合计应当与报价总表中的响应总报价相等。请各供应商务必按照以上要求填报，否则作为无效响应处理。

2.各响应供应商响应文件中的响应总报价高于本项目预算金额或最高限价的为无效报价，作无效响应处理。

本项目报价最多保留2位小数，本报价表须机打并加盖报价单位公章，手填无效。

报价单位（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年   月   日

附件七：

格式一

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

（注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。）

行业：工业

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属 于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属 于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

（注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。）

（备注：供应商如不提供上述声明函，价格将不做相应扣除）

格式二 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）圆整（￥：     ）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、成交供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（盖章）：

日  期：