启东市寅阳镇和合镇人民路（江海路-兴和路）外立面亮化项目

市场询价公告

启东市寅阳镇和合镇人民路（江海路-兴和路）外立面亮化项目即将实施，现就启东市寅阳镇和合镇人民路（江海路-兴和路）外立面亮化项目进行市场询价调研。

一、采购内容：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名 称** | **规 格** | **单 位** | **数 量** |
| 1 | 线条灯（1） | 12W,1.0M,DC24V,LED光源，色温3500k | 套 | 1203 |
| 2 | 线条灯（1'） | 6W,0.5M,DC24V,LED光源，色温3500k | 套 | 58 |
| 3 | 线条灯（1”） | 3.6W,0.3M,DC24V,LED光源，色温3500k | 套 | 235 |
| 4 | 洗墙灯（2'） | 9W,0.5M,DC24V,LED光源，色温3000k | 套 | 35 |
| 5 | 洗墙灯（2”） | 5.4W,0.3M,DC24V,LED光源，色温3000k | 套 | 6 |
| 6 | 点光源(d） | 2W,DC24V,LED光源，色温3000k | 套 | 3353 |
| 7 | 点光源(d1） | 5W,DC24V,LED光源，色温3000k | 套 | 22 |
| 8 | 配电箱 | 不锈钢箱体，含智能控制器 | 台 | 28 |
| 9 | 开关电源 | DC24V，400W | 套 | 93 |
| 10 | 电力电缆 | YJV-3\*6mm2 | 米 | 140 |
| 11 | 电力电缆 | YJV-3\*4mm2 | 米 | 420 |
| 12 | 铝合金线槽 | MR40\*30（YJV-3\*4mm2,YJV-3\*6mm2用） | 米 | 140 |
| 13 | 电力电缆 | YJV-3\*2.5mm2 | 米 | 186.4 |
| 14 | 电力电缆 | RVV-2\*2.5mm2 | 米 | 3350.92 |
| 15 | 电力电缆 | RVV-3\*1.5mm2 | 米 | 46.5 |
| 16 | 铝合金线槽 | MR40\*30（RVV2\*2.5mm2用） | 米 | 295.38 |
| 17 | 铝合金线槽 | MR30\*20 | 米 | 1713.28 |
| 注：报价包含主辅材料费、运输费、安装费、税金等完成项目所需的全部费用，安装要求详见图纸 | | | | |

二、报价供应商的要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

2.具有有效的营业执照

三、约定事项

1.质保要求：项目要求整体质保三年，本项目所有货物必须提供三年上门服务及全免费质保等售后服务。

2.售后服务要求：在三年免费保修期内，成交供应商在接到用户单位电话维修通知后，供应商到达现场不超过2小时，一般质量问题在3小时内负责修复，确保不影响用户单位实际使用。12小时内不能排除故障的，在24小时内提供备用设备供用户方使用。质保期内，同一商品、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，成交供应商应无条件给予全套更新，更换后的部件质保期自更换之日起重新计算。

3.供货与安装周期：签订合同之日起30日历天。

4.参与报价的单位必须选用招标人的推荐品牌【灯具：深圳明之辉、南京库柏、江苏林洋、无锡朗辉、济南三星；配电箱元器件：正泰、德力西、上海人民电气（上海上联）、施耐德；电缆：远东、江南、远程、上上。】

5.参与报价的单位需将法人营业执照复印件、市场询价表于2024年5月 20日17:00前，送或寄或发送电子邮件，联系地址：启东市南苑路国动产业园18号楼501，联系人：陈燕，联系电话：18932203970，邮箱：514361830@qq.com。

6.拟定支付方式及期限：凭启东市市场监督管理局合格的检测报告或有效的证明文件作为付款依据。合同签订后，货物运送到采购方指定地点安装完成，并经业主组织验收通过合格后一个月内合同价款90%，余款待质保期（三年，从验收合格之日算起）满时提供使用单位出具的无质量问题后付清（不计利息）。

7.其他：⑴请报价单位认真核算、如实报价，如发现虚假报价的，报上级主管部门；⑵本次报价仅作为市场调研用，因此价格仅供参考；⑶本次调研询价不接收质疑函，只接收对本项目的建议。

启东市寅阳镇人民政府

2024年5月16日

启东市寅阳镇和合镇人民路（江海路-兴和路）外立面亮化项目报价表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名 称** | **规 格** | **单 位** | **数 量** | **单价** | **合价** |
| 1 | 线条灯（1） | 12W,1.0M,DC24V,LED光源，色温3500k | 套 | 1203 |  |  |
| 2 | 线条灯（1'） | 6W,0.5M,DC24V,LED光源，色温3500k | 套 | 58 |  |  |
| 3 | 线条灯（1”） | 3.6W,0.3M,DC24V,LED光源，色温3500k | 套 | 235 |  |  |
| 4 | 洗墙灯（2'） | 9W,0.5M,DC24V,LED光源，色温3000k | 套 | 35 |  |  |
| 5 | 洗墙灯（2”） | 5.4W,0.3M,DC24V,LED光源，色温3000k | 套 | 6 |  |  |
| 6 | 点光源(d） | 2W,DC24V,LED光源，色温3000k | 套 | 3353 |  |  |
| 7 | 点光源(d1） | 5W,DC24V,LED光源，色温3000k | 套 | 22 |  |  |
| 8 | 配电箱 | 不锈钢箱体，含智能控制器 | 台 | 28 |  |  |
| 9 | 开关电源 | DC24V，400W | 套 | 93 |  |  |
| 10 | 电力电缆 | YJV-3\*6mm2 | 米 | 140 |  |  |
| 11 | 电力电缆 | YJV-3\*4mm2 | 米 | 420 |  |  |
| 12 | 铝合金线槽 | MR40\*30（YJV-3\*4mm2,YJV-3\*6mm2用） | 米 | 140 |  |  |
| 13 | 电力电缆 | YJV-3\*2.5mm2 | 米 | 186.4 |  |  |
| 14 | 电力电缆 | RVV-2\*2.5mm2 | 米 | 3350.92 |  |  |
| 15 | 电力电缆 | RVV-3\*1.5mm2 | 米 | 46.5 |  |  |
| 16 | 铝合金线槽 | MR40\*30（RVV2\*2.5mm2用） | 米 | 295.38 |  |  |
| 17 | 铝合金线槽 | MR30\*20 | 米 | 1713.28 |  |  |
| 18 | 合计 |  | |  | | |
| 注：报价包含主辅材料费、运输费、安装费、税金等完成项目所需的全部费用，安装要求详见图纸 | | | | | | |

附营业执照

报价单位：

联系人：

联系电话：

日期：