启东市寅阳镇2025年新能源汽车充电桩建设项目

招标文件

招 标 人：启东市寅阳镇人民政府

代理机构：上海碧凌工程咨询有限公司

日    期：2025年10月9日

目 录

第一部分  投标邀请

第二部分  投标须知

第三部分  项目需求

第四部分  开标和评标

第五部分  投标文件组成

- 第一部分  投标邀请

启东市寅阳镇人民政府就启东市寅阳镇2025年新能源汽车充电桩建设项目进行公开招标，欢迎符合条件的投标人前来投标。

项目概况

启东市寅阳镇人民政府的启东市寅阳镇2025年新能源汽车充电桩建设项目的潜在投标人应在启东市人民政府网获取招标文件，并于2025年10月30日09时00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目名称：启东市寅阳镇2025年新能源汽车充电桩建设项目

项目类型：服务

所属行业：工业

最高限价：本次招标采用效益分成比例报价，采购人分成比例须≥10.00%（例：采购人分成比例11.00%＞采购人分成比例10.00%），未填报分成比例的将被视为无效响应文件。报价须保留小数点后两位。

项目需求：详见招标文件，请仔细研究。

合同履行期限：详见招标文件第三部分项目需求

本项目不接受联合体投标。

本项目不接受分包。

二、投标人的资格要求：

投标人须具有有效的营业执照。

三、获取招标文件

时间：2025年10月9日至2025年10月30日

方式：本项目资格审查采用资格后审方式，无报名环节，投标人直接从启东市人民政府网自行下载招标文件、澄清答疑等招标资料。

四、投标文件邮寄截止时间和开标时间、地点：

本项目为不见面开标，投标人无需现场提交投标文件。

纸质投标文件邮寄（以邮件到达指定接收地址为准（只接受顺丰，不接受到付））截止时间为：2025年10月30日09时00分（北京时间）。

开标时间：2025年10月30日09时00分（北京时间）。

地点：启东市南苑西路国动产业园18号501室，如有变动另行通知。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、投标保证金：免收

2、项目开标活动模式：不见面开标

3、项目演示、样品、答辩等：无

4、对项目需求部分（投标人资格要求、项目需求、商务技术评分标准）的询问、质疑请向招标人提出，由招标人负责答复；对项目招标文件其他部分的询问请向招标文件制作人或项目开标评标经办人提出。

5、投标人应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但中标人应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

6、资料费在投标截止前递交响应文件的同时收取，费用为人民币100元（随同响应文件一起邮寄），不论何种原因文件的相关费用售后不退。

友情提醒：拒绝接收未按照磋商文件要求密封的响应文件，拒绝接收在响应文件接收截止时间后寄达（以送达签收时间为准）的响应文件，上述情况各潜在投标人充分考虑相关因素，不得就此提出任何异议。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.招标人信息

名 称：启东市寅阳镇人民政府

地址：启东市寅阳镇人民政府

联系人：朱帅帅

联系方式：0513-68957528

2.招标代理机构

名  称：上海碧凌工程咨询有限公司

地  址：启东市南苑西路国动产业园18号501室

联系人：陈燕

联系方式：18932203970

本项目为不见面开标，投标人无需现场提交投标文件，各潜在投标人在纸质投标文件邮寄截止时间之前自行将投标文件（资格审查证明材料、商务技术标、价格标）密封后邮寄至启东市南苑西路国动产业园18号501室，上海碧凌工程咨询有限公司，接收联系人：陈燕，联系电话：18932203970。纸质投标文件接收截止时间：2025年10月30日09时00分，以邮件到达指定接收地址为准（只接受顺丰，不接受到付），各投标人应当充分预判因各种因素导致邮件到达滞后情况，提前做好相关准备。迟到的投标文件将被拒绝。

- 第二部分  投标须知

### （一）总则

#### 1.招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

#### 2.合格的投标人

2.1满足招标公告中投标人的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

#### 3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

#### 4.投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

#### 5.招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目招投标活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

#### 6.招标文件的解释

6.1招标文件需求部分（投标人资格要求、项目需求、商务技术评分标准）由招标人解释，其他部分由代理机构解释。

### （二）招标文件

#### 1.招标文件构成

1.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标须知

（3）项目需求

（4）开标和评标

（5）投标文件组成

（6）附件（如有）

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

1.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

#### 2.招标文件的澄清

2.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知招标人。招标人有权对发出的招标文件进行必要的澄清或修改

2.2招标人视情组织答疑会

#### 3.招标文件的修改

3.1 在投标截止时间前，招标人可以对招标文件进行修改。

3.2 招标人有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

3.3 招标文件的修改将在启东市人民政府网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

### （三）投标文件的编制

#### 1.投标文件的语言及度量衡单位

1.1 投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构及招标人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

1.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

#### 2.投标文件构成

2.1 投标人编写的投标文件应包括资格审查证明材料文件、商务技术标文件、价格标文件。投标人按“第五部分 投标文件组成”要求编写投标文件

#### 3.投标有效期

3.1投标有效期为投标文件提交截止时间后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

#### 4.投标有效期的延长

4.1在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

### （四）投标文件的递交

#### 1.投标文件的递交

1.1本项目为不见面开标，投标人无需现场提交投标文件，各潜在投标人在纸质投标文件邮寄截止时间之前自行将投标文件（资格审查证明材料、商务技术标、价格标）密封后邮寄至启东市南苑西路国动产业园18号501室，上海碧凌工程咨询有限公司，接收联系人：陈燕，联系电话：18932203970。纸质投标文件接收截止时间：2025年10月12日09时00分，以邮件到达指定接收地址为准（只接受顺丰，不接受到付），各投标人应当充分预判因各种因素导致邮件到达滞后情况，提前做好相关准备。迟到的投标文件将被拒绝。

1.2投标文件均需用A4纸打印并装订成册，签字使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认，如因响应文件字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。供应商应在响应文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

1.3投标文件必须提供正本一份、副本二份；文件分三包密封：一包资格审查文件、一包商务技术标、一包价格标（每包内含相应文件1份正本，2份副本），否则视为无效投标文件。投标人应在投标文件密封袋上标明：招标人名称、项目名称、投标单位名称、投标文件名称（如：“资格审查证明材料”、“商务技术标”、“价格标”），密封袋封口处均应加盖投标人印章，否则视为无效投标文件。

### （五）开标与评标

#### 1开标

1.1 招标人将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。本项目为不见面开标。

#### 2评标委员会

2.1 开标后，招标人将组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

2.2 评委会由招标人代表和有关技术、经济等方面的专家组成。

2.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

#### 3.评标过程的保密与公正

3.1公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，招标人、评委、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

3.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

3.3在评标期间，代理机构将设专门人员与投标人联系。

3.4 代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

3.5 采用综合评分法的项目，公布评标结果时一并公布所有投标人的评审得分及排序情况。

#### 4.投标的澄清

4.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

4.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会规定的时间和格式做出澄清，澄清的内容作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。

4.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

#### 5对投标文件的初审

5.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

5.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由评委会对投标文件中的资格证明文件进行审查，以确定投标人是否具备参加投标的资格。

评委会在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

5.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

5.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将告知其未通过资格审查或符合性审查的原因。

5.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

5.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中报价总表内容与投标文件中相应内容不一致的，以报价总表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价总表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

5.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

5.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

5.7 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与代理机构及评标委员会联系。

#### 6.无效投标条款和废标条款

6.1无效投标条款

6.1.1 投标人未按照招标文件要求递交投标文件的。

6.1.2 同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

6.1.3投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

6.1.4投标人的报价低于最高限价的。

6.1.5未通过符合性检查的。

6.1.6不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的。

6.1.7 投标文件含有招标人不能接受的附加条件的。

6.1.8 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

6.1.9投标文件未按照招标文件要求加盖签章。

6.1.10其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

6.2废标条款：

6.2.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的。

6.2.2出现影响公正的违法、违规行为的。

6.2.3因重大变故，任务取消的。

6.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

6.3 投标截止时间结束后投标人不足三家的处理：则本项目流标。

### （六）定标

#### 1.确定中标单位

1.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第四部分规定。

1.2招标人授权评委会在中标候选人中直接确定中标人。

1.3招标人将在“启东市人民政府网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

1.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

1.4.1提供虚假材料谋取中标的。

1.4.2向招标人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

1.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

1.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

1.4.5与招标人或者其他投标人恶意串通的。

1.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的。

1.5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

1.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

1.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

1.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

1.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

1.5.5不同投标人的投标文件相互混装；

#### 2.质疑处理

2.1 提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目投标人。投标人依法获取其可质疑的招标文件的，可以对招标文件提出质疑。

2.2投标人认为招标文件、招投标过程和结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向代理机构或招标人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

2.2.1对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；
　　2.2.2对招标过程提出质疑的，为各招投标程序环节结束之日；
　　2.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一招投标程序环节的质疑。

2.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。投标人如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

2.4对招标方式、招标文件中项目需求、投标人资格条件、评标方法和评标标准、资格审查结果等应当由招标人答复的质疑，请向招标人提出，由招标人负责答复。投标人对其他事项的质疑，请向代理机构提出，由代理机构负责答复。

招标人质疑接收人及联系方式，见招标文件第一章。

2.5 以下情形的质疑不予受理

2.5.1 超出法定期限的质疑。

2.5.2 未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑。

2.5.3投标人组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

2.6 投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，招标人有权依据有关规定，对该投标人进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。

3中标通知书

3.l 中标结果确定后，招标人将向中标人发出中标通知书（详见招标文件第四部分）。

3.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对招标人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

### （七）授予合同

#### 1.签订合同

1.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与招标人签订合同。

1.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

1.3签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包。未经招标人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则招标人有权终止合同，中标人的履约保证金将不予退还。

- 第三部分  项目需求

一、项目需求：

1、①建设项目并支付建设费（完成项目所需的全部内容的建设），在合作期限内，由采购人提供建设公共充电桩的场地，成交供应商负责充电桩建设、运营维护、车位的卫生及日常巡视；②收取运营期收益；③运营期满后场地恢复成普通停车位。

2、建设投资费用包含内容：建设前期阶段、建设准备阶段、建设实施阶段、验收与保修阶段等所有支出的费用。

3、充电桩建设完成并投入使用后由供应商通过国家批准的充电管理平台进行线上运营，用户可以通过微信或者支付宝在充电桩上完成充电交易，供应商负责资金管理、充电费用清分、结算服务等。

4、充电桩安装的位置如下，具体的位置图详见附件：

| 序号 | 站点位置 | 车位需求（个） | 供电需求（KW） | 双枪直流桩（台） | 交流桩（台） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 寰宇职工之家南侧停车场 | 8 | 195 | 2 | 4 |
| 2 | 江欣花园西门靠马路停车场 | 8 | 195 | 2 | 4 |
| 3 | 和合苑 1号楼北侧 | 6 | 195 | 2 | 2 |
| 4 | 海欣花苑1号楼西侧车位 | 5 | 195 | 2 | 1 |
| 5 | 海宏花苑5号楼北侧停车位 | 8 | 195 | 2 | 4 |
| 6 | 人民路停车场 | 8 | 195 | 2 | 4 |

5、充电桩的技术要求如下：

| 序号 | 货物名称 | 主要组成及技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 交流充电桩 | 1.额定功率：7kW； 2.外观结构： 1）安装方式：壁挂式/立柱式； 2）走线方式：下进线、下出线； 3）设备重量：≤5 kg（不含立柱） 4）线缆长度：≥5m（机柜外出线长度） 3.电气指标： 1）输入电压：AC220V±15%； 2）输入频率：50±1Hz； 3）额定功率：7kW； 4）输出电压：AC220V±15%； 5）输出电流：32A； 6）限流保护值：≥110%； 7）计量精度：≥1.0级 4.功能设计： 1）充电模式：充电机采用GB/T18487.1-2015中规定的充电模式3和连接方式C对电动汽车进行充电。； 2）充电方式：扫码充电/刷卡充电；支付方式：扫码支付/刷卡支付； 3）联网方式：4G/WiFi/以太网/蓝牙通信模块； 5.安全设计： 1）安全功能：过压保护、欠压保护、过载保护、短路保护、接地保护、过温保护、通讯异常保护、急停保护、漏电保护； 2）安规标准：符合GB/T18487.1-2015、NB/T33001-2018要求； 3）通讯协议：通信协议应能满足GB/T18487.1-2015附录A中规定； 4）产品规范：满足GB_T18487.1-2015、GB/T 20234.1-2023、GB_T20234.2-2015等充电设备相关标准； 5）工作温度：-30℃～+50℃； 6）存储温度：-40℃～+70℃ 6.环境指标： 1）工作湿度：5%～95%无凝霜； 2）工作海拔：<2000m； 3）防护等级：≥IP65； 4）冷却方式：自然风冷； 5）待机功耗：≤5W； 7.运营管理平台及手机APP需要具备： （1）实时监控：运营数据、告警数据； （2）智能运维：远程运维调度、工单等功能； （3）数据导出：支持到处excel格式的运营、告警数据； （4）权限管理：支持根据不同角色设置相应权限。 |
| 2 | 一体式直流充电桩（双枪） | 1.额定功率：120kW； 2.充电设备 1）安装方式：落地安装； 2）走线方式：下进下出； 3）输入电压：AC380V±15%； 4）输入频率：45-65Hz； 5）输出电压：150-1000VDC； 6）恒功率工作范围：300-1000VDC； 7）单枪输出电流范围：0-250A； 8）充电枪数量：2把； 9）IP防护等级：≥IP55 10）充电枪配置：GBT250A； 11）充电枪线缆长度：≥5m（机柜外出线长度）； 12）设备的平均无故障时间（MTBF）不低于26280h。 3.电气指标 1）限流保护值：≥110%； 2）峰值效率：≥94%； 3）稳压精度：≤±0.2%； 4）稳流精度：≤±0.3%； 5）电压纹波：≤±0.35%； 6）电流纹波：≤1.5mA； 7）效率：15%～50%负载率：≥93%；50%～100%负载率：≥94%；峰值效率：≥94%； 8）功率因数：半载以下≥0.95，半载及以上≥0.99； 9）谐波含量THD：≤5%(50%负载以上） 4.功能设计 1）人机界面：≥7寸高亮彩色触摸屏； 2）充电模式：自动充满/定电量/定金额/定时间； 3）充电方式：刷卡充电/扫码充电； 4）支付方式：刷卡支付/扫码支付； 5）联网方式：以太网/4G； 5.安全设计 1）执行标准：GB/T20234、GB/T18487、GB/T27930、NB/T33008、NB/T33002； 2）耐腐蚀：300小时及以上盐雾测试：“充电桩外部无明显腐蚀，能正常工作” 3）安全功能：充电枪温度检测、过压保护、欠压保护、过载保护、短路保护、接地保护、过温保护、低温保护、绝缘监测保护、极性反接保护、防雷保护、急停保护、漏电保护； 6.环境指标 1）工作温度：-30℃～+70℃； 2）工作湿度：5%～95%无凝霜； 3）工作海拔：<2000m； 4）防护等级：≥IP55； 5）冷却方式：风冷； 6）噪声控制：≤60dB； 7.充电模块要求 1）最大恒功率输出：≥30KW。 2）电气性能及安全、电磁兼容符合GB/T 18487.2-2017、NB/T 33001-2018、NB/T 33008.1-2018标准的要求。 8.扩容与功率智能调配 每2～5台标准桩可以并联环网实现大容量充电堆的充电容量和功率智能调配，以提升白天单台电动汽车的充电速度 |

二、商务部分要求：

1、服务期限：自合同签订之日起六年，根据实际履约情况可续签一次（六年）。

2、合作期限内遇到故障在半小时内响应，普通问题在6小时内解决，需要维修配件等问题在3日内解决。投标人应保证充电桩的正常稳定运行，满足合同其他责任和义务的同时使本项目符合相关达标验收的要求。

3、场地恢复保证金：中标单位进场后，向甲方缴纳3万元场地恢复保证金 ，场地恢复保证金须在乙方施工前汇入甲方账户（应当以数字人民币、支票、汇票或者转账），场地恢复保证金在供应商服务期到期后，一个月内乙方将充电设施拆除，场地恢复成普通停车位，由采购单位返还(履约期间利息不计)。

4、履约保证金：免收

三、付款方式

每年6月30日和12月30日为结算节点，成交供应商于次月的10日前将收益按照约定比例向采购人一次性付清。

收益=充电服务费*中标费率。其中充电服务费=汽车充电经营收入-充电桩电费，充电桩电费以供电公司开具的供电售电发票作为依据，上述费用均为不含税费用。

四、合同条款：

甲方：启东市寅阳镇人民政府

乙方：

启东市寅阳镇人民政府根据有关规定，就启东市寅阳镇2025年新能源汽车充电桩建设项目进行公开招标，经过评委的严格审核评定，确定                  为本次中标人。现就本次服务事宜订立如下合同：

第一条  合作模式

甲乙方的合作模式为：效益分享。

第二条  合作内容

2.1  本协议双方合作开展充电站建设运营合作业务，在合作期限内，由甲方提供建设公共充电桩的场地，乙方负责充电桩建设、运营维护、车位的卫生及日常巡视；

2.2  充电站建设地址为见下表。

| 序号 | 站点位置 | 车位需求（个） | 供电需求（KW） | 双枪直流桩（台） | 交流桩（台） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 寰宇职工之家南侧停车场 | 8 | 195 | 2 | 4 |
| 2 | 江欣花园西门靠马路停车场 | 8 | 195 | 2 | 4 |
| 3 | 和合苑 1号楼北侧 | 6 | 195 | 2 | 2 |
| 4 | 海欣花苑1号楼西侧车位 | 5 | 195 | 2 | 1 |
| 5 | 海宏花苑5号楼北侧停车位 | 8 | 195 | 2 | 4 |
| 6 | 人民路停车场 | 8 | 195 | 2 | 4 |

2.3乙方提供充电设施和相应配套的安全必需消防设施及运维工作。确保充电设施完好，能为小区居民服务。

2.4充电桩建设完成并投入使用后由乙方通过国家批准的充电管理平台进行线上运营，用户可以通过微信或者支付宝在充电桩上完成充电交易，乙方负责资金管理、充电费用清分、结算服务等。

第三条  结算条款

3.1充电用户在完成充电时，支付的充电费用包括充电电费和充电服务费。收费标准由乙方根据相关法律规定、内部运营策略、市场因素等决定，充电管理平台进行发布。甲方有权对于充电价格行为进行监督、规范。乙方保证对充电收费的定价不违反相关法律法规的规定。

3.2充电桩综合充电单价为：充电电费+充电服务费 （充电服务费可根据市场需要进行调整），乙方按照供电公司安装的计量电表计量的电量向供电公司按月缴纳电费。

3.3本协议双方一致同意，建设充电桩所占用的场地由甲方免费提供，乙方作为运营管理公司向甲方支付充电服务费的  %来对甲方在日常工作的费用支出。

收益=充电服务费*中标费率。其中充电服务费=汽车充电经营收入-充电桩电费，充电桩电费以供电公司开具的供电售电发票作为依据，上述费用均为不含税费用。

每年6月30日和12月30日为结算节点，成交供应商于次月的10日前将收益按照约定比例向甲方一次性付清。

3.4充电服务费用由乙方收取。

第四条  充电设备的质保义务和充电场站的运营

4.1乙方为合作充电场站的运营主体，乙方应当负责承担合作充电设施运营过程中的安全责任、用户投诉等。

4.2双方方应共同协作并保证服务质量，不得擅自无故中断、停止向用户提供充电服务。

4.3双方应当按照如下约定对充电场站承担运营义务：

（1）乙方应当确保充电场站内处于安全、干净和整洁状态，并及时应对和处理安全事故等突发事件；

（2）与充电场站的日常运营相关的其他事宜。

第五条  纠纷处理和责任承担

5.1  本协议双方各自享有其自有信息、数据、物料、技术方案、计算机软件等的所有权及知识产权。双方应当保证上述产品、技术、所有程序等不侵犯其他主体的知识产权及其他合法权益。若因侵犯其他主体知识产权和或其他合法权益导致的任何费用与责任（包括但不限于损失赔偿、律师费等）由责任方自行承担。

5.2  双方保证按照本合同约定享有合作所带来的经济收益及其他收益。

5.3  双方确定的合作内容须配备团队人员，全力支持与配合。

5.4  任何一方不得利用合作方平台提供的数据危害国家安全、泄露国家秘密，不得侵犯国家社会集体的和公民的合法权益，不得利用合作方平台提供的数据制作、复制和传播下列信息：

（1）煽动抗拒、破坏宪法和法律、行政法规实施的；

（2）煽动颠覆国家政权，推翻社会主义制度的；

（3）煽动分裂国家、破坏国家统一的；

（4）煽动民族仇恨、民族歧视，破坏民族团结的；

（5）捏造或者歪曲事实，散布谣言，扰乱社会秩序的；

（6）宣扬封建迷信、淫秽、色情、赌博、暴力、凶杀、恐怖、教唆犯罪的；

（7）公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人的，或者进行其他恶意攻击的；

（8）损害国家机关信誉的；

（9）其他违反宪法和法律行政法规的。

5.5  双方均同意并确认，如任何一方（以下简称“违约方”）违反本协议项下所做出的任何一项约定、任何承诺和保证，或未履行本协议的任何一项义务，守约方有权要求违约方在合理期限内补正或采取补救措施；致使其它方承担任何费用、责任或遭受任何损失（包括但不限于因违约而支付或损失的利息以及守约方为此进行诉讼或者仲裁而产生的费用，包括但不限于诉讼费、律师费、保全费、公证费、差旅费等，但不包括任何性质的间接损失），违约方应承担违约责任并赔偿守约方相应损失（按充电设备每根6000元赔偿）。

第六条  甲乙方的权利和义务

6.1甲方负责提供建设公共充电桩所需的场地，为达到建设充电桩的目的可能涉及到的场地平整等工作，由乙方自行完成，相关费用由乙方自行承担。甲方对充电桩所在车位场所周边设施、场地的后续利用，不得影响充电设施的正常对外运营。合作期内，同等条件下，不得引入其他第三方从事相同的充电业务。

6.2甲方有义务配合乙方办理用电申请、项目备案、工程验收、补贴申领等手续，协助提供所需材料，办理手续需要缴纳的相关费用由乙方自行承担。

6.3甲方建设充电桩所用场地的使用权并在合同期限内持续拥有相应营业许可和场地使用权。甲方应当特别注意场地的合规性和稳定性，保证对于充电场地的使用权长于本合同的有效期限。但合作期内如遇政府拆迁或不可抗力因素导致场地无法继续使用，甲方应及时通知乙方，并出具相应的凭证。

6.4充电桩建设完成符合对外运营条件后，乙方应及时将充电设施直连至充电管理平台进行线上运营。乙方通过平台可实时获取充电设施数据、信息等并为用户提供便捷支付等服务。在合作期限内，乙方有权基于充电引流宣传之目的将相关数据信息等开放至其他平台。

6.5甲方负责充电桩车位的环卫、停车秩序管理，有义务协助看管充电站设施，防止丢失和人为破坏，如场地内的充电设施发生盗损或遭到人为破坏，应及时报警并告知乙方，配合乙方向责任方追偿。如发现充电桩存在故障，应立即暂停使用。

6.6在合作协议期限内，甲方需保证充电站24小时对社会车辆开放。

6.7乙方应采取措施保障充电区域范围安全运行，包括但不限于措施：进入充电站区域人员或车辆，应严格遵守充电站安全管理制度、车辆进出充电站区域慢进慢出等。目标停车场若出现非电车占位比例过高、充满占位比例过高、充电设备故障率过高、场地环境恶劣、充电场站无法进入等任一情形的，应及时予以干预处理，若前述情形持续时间过长未得到改善，则乙方有权要求甲方予以整改。

6.8乙方负责充电设施的建设、安装调试、设施运维、日常巡视、消防，相关成本由乙方承担，充电设备及附属设施产权归乙方所有，乙方确保合作期内充电桩能够安全、稳定运行，如充电设施出现故障及时维修，确保为用户提供高质量充电服务。

6.9合同期内乙方有权对充电桩进行升级改装，但在设备改装期间中需要对用户做出必要提醒。

6.10乙方作为线下运营主体，承担充电设施运营过程中的安全责任，定期对充电设施的电气安全、消防安全、防雷设施安全、以及充电设备等进行检查、维护和保养，保证充电设施处于安全、可正常使用状态，如遇到设施故障，影响到用户使用，应当及时告知甲方，并在1个工作日内给出修复故障充电设施的具体方案并及时完成修复。

6.11 乙方保证为充电桩配备健全的消防设施，一旦出现事故，能够及时对事故进行处理，如因站内消防设施不符合规定导致未能对现场事故进行及时救援，由乙方承担对事故损失扩大的赔偿责任。

6.12 乙方应购买足额保险。保险理赔范围外的安全事故，乙方承担其相应的责任与费用。若因乙方未积极妥善处理，导致甲方先行垫付赔偿的，甲方有权全额追偿；追偿款应在5个工作日内全部予以赔偿，逾期按每日千分之五支付违约金。

6.13 合作期限内，任何一方均不得单方面移装、拆除充电桩及配套设施，不得对充电桩进行商业开发、涂改外观、出租、抵押等行为。未经一方书面授权，任意一方不得私自在充电设施设备上增加对方商标、标志、LOGO等。因上述行为引发的设备故障、人身损害及经济损失由行为方负责赔偿。

6.14 充电桩建设完成并投入运行后，双方应按照本合同约定保证服务质量，不得擅自无故中断、停止向用户提供充电服务。

第二章 通用条款

第七条  合作期限

7.1 本协议自签订之日起生效，协议期为六年，自【2025】年【】月【】日到【   】年【】月【】日。

7.2 本协议项下任一充电场站因场地租赁问题无法使用的，乙方有权应按照甲方指令对该场站进行乙方充电平台下线处理，并按照本合同约定的合作终止后的办法处理该场站的充电设备。

第八条  陈述和保证

8.1 双方向其他方提供的所有信息和文件在任何方面均真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

8.2 双方保证其具备中国法律规定的签订和履行本协议的完全、独立的能力，并已就本协议的签订和履行取得全部授权和许可。

8.3 甲方保证本合同生效期间，未经乙方同意，不得将本合同项下的桩站、充电桩全部或部分转让给他人。

8.4 双方保证其签署和交付本协议、完成本协议、或遵守本协议的任何条款，均不会抵触或导致违反：①公司章程或类似组织文件；②任何合同或许可；③任何第三方权利；④任何适用法律法规。

8.5 甲方保证，充电设施所在场地的用地性质符合中国法律的规定，且不存在导致在合作期限内无法继续使用该等土地和充电设施的情形，包括但不限于第三方主张对土地的使用权、因用地不符合规划导致充电设施被主管部门拆除。

第九条  知识产权

9.1 双方承诺保护对方在本协议合作下提供的内容、资料、信息和文件享有知识产权等合法权利，并不会或不将侵犯对方及任何其他方的合法权利。

9.2 双方在履行本协议中开发以及提供的所有的产品、技术与所有程序的知识产权，均归属各自所有（包括但不限于著作权、商标权、专利权、商业信息等），且并未授权其他方享有。双方不因本协议的签署而获得其他方的任何知识产权及相关权利。双方应当保证上述产品、技术与所有程序不侵犯第三方的知识产权及其他合法权益。因产品、技术和/或任何程序等侵犯第三方知识产权和/或其他合法权益导致的任何费用与责任（包括但不限于损失赔偿、律师费等）由责任方自行承担；若一方因此而向任何第三方承担任何费用与责任的，有权向责任方全额追偿。

第十条  违约责任

10.1 双方同意并确认，如任何一方（以下简称“违约方”）违反本协议项下所作的任何一项约定、任何承诺和保证，或未履行本协议的任何一项义务，守约方有权要求违约方在合理期限内补正或采取补救措施；致使其它方承担任何费用、责任或遭受任何损失，违约方应就上述任何费用、责任或损失（包括但不限于因违约而支付或损失的利息以及守约方为此进行诉讼或者仲裁而产生的费用，如诉讼费、律师费、保全费、公证费、差旅费等，但不包括任何性质的间接损失），向守约方进行赔偿。

第十一条  协议变更和终止

11.1 本协议的任何修改、补充必须以书面形式进行，并由本协议双方适当签署后方能生效。

11.2 除本协议另有约定外，本协议于下列情形之一发生时终止：

（1）双方协商一致终止本协议；

（2）任一方进入破产申请或清算程序导致合作不能继续的，任何一方均有权终止本协议；

（3）因出现行业政策变化、行业限制、不可抗力、或任意一方不单独针对对方做出的经营策略调整（即合同一方不再从事本协议项下的业务）导致合同目的不能实现时，任何一方有权终止本协议；

11.3 本协议根据本协议相关约定终止后，双方在本协议下的违约赔偿责任在本协议终止后依然有效。

第十二条  安全服务要求：

12.1 确保设施安全：①乙方应确保充电桩设施的安全、可靠运行，符合国家相关法规、标准和规定。②乙方应对充电桩进行定期检查、维护和保养，确保设施不存在危及用户人身和财产安全的隐患。③乙方应在充电桩显著位置设置安全警示标志和操作指南，提醒使用者注意安全。

12.2 操作人员培训：①乙方应安排专人对充电桩的使用者进行详细讲解操作流程及注意事项，使其熟悉充电桩的操作流程，安全注意事项和应急处理方法。②乙方应在充电桩附近粘贴详细操作流程指示牌等。

12.3 故障处理：①在充电桩发生故障或异常情况时，乙方应及时告知使用者，并采取必要的措施确保使用者的人身和财产安全。②乙方应及时修复充电桩故障，确保设施的正常运行。

第十三条  保密条款

13.1 双方都应对在本协议履行过程中所获悉的有关对方的商业秘密、专有信息、双方共有的用户信息及其他相关资料、用户信息以及任何其他一方非公开的信息（以下合称为“保密信息”）进行严格保密。除经对方事先书面同意或根据有关法律、法规的规定或相关证券交易所规则的要求必须向第三方披露外，接收保密信息的一方（以下简称“接受方”）不得向其他任何第三方披露保密信息或其中的任何部分：除为本协议履行之目的外，接受方亦不得使用或间接使用保密信息或其中的任何部分。

13.2 接受方可将保密信息透露给其相关的雇员、代理人或其所聘请的专业人士，但接受方应确保上述人员亦应受本协议的约束，使保密信息处于保密状态，并仅为本协议履行之目的使用该等保密信息。

13.3 一旦本协议终止，保密信息的接收方应当将载有保密信息的任何文件、资料或软件，归还给保密信息的原所有人或提供方，或经原所有人或提供方同意后销毁，包括从任何有关记忆装置中删除任何保密信息，并且不得继续使用这些保密信息。

第十四条  不可抗力

14.1 如果双方确认发生不可抗力事件致使本协议无法履行或延期履行，任何一方有权中止履行本协议，但应提前 5 日书面通知其他方。如果上述不可抗力事件的影响未能在不可抗力事件发生之日起 30 日内消除，且双方未能就本协议变更达成一致意见，任何一方有权终止本协议，本协议自一方向其他方发出书面终止通知之日起终止。

14.2 双方根据该不可抗力事件对本协议履行的影响程度，商定本协议是否应当部分免除履行，或者延期履行。对因不可抗力事件给双方带来的经济损失，双方均不负赔偿责任。

第十五条  争议解决

15.1 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，双方应首先通过友好协商 解决如果协商不能解决争议，则采取以下方式解决争议:

向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

15.2 除双方发生争议的事项外，双方仍应当本着善意的原则按照本协议的规定继续履行各自义务。

第十六条  其他

16.1场地恢复保证金：中标单位进场后，向甲方缴纳3万元场地恢复保证金，场地恢复保证金须在乙方施工前汇入甲方账户（应当以数字人民币、支票、汇票或者转账），场地恢复保证金在供应商服务期到期后，一个月内乙方将充电设施拆除，场地恢复成普通停车位，由采购单位返还(履约期间利息不计)。

16.2 本协议未尽或有变更、补充事项，经由相关方友好协商达成一致后，另行签署具体合作协议或者补充协议。如果没有特别说明，本协议各项条款同样适用于协议附件。如果协议附件中的条款与本协议相抵触，以协议附件为准。

16.3 本协议经双方加盖公章或者合同专用章后之次日起生效。

16.4 本协议一式【陆】份，双方各执【叁】份，具有同等法律效力。

(以下无正文为签字页）

甲方：                            乙方：

地址：                            地址：

法定代表人：                      法定代表人：

委托代理人：                      委托代理人：

电话：                            电话：

传真：                            传真：

邮政编码：                        邮政编码：

开户银行：

银行账号：

同签订地点:江苏省启东市

合同签订日期：         年       月

- 第四部分  开标和评标

一、开标

线下开标模式

二、评标流程和评标标准

采用综合评分法。分资格审查、商务技术标、价格标、三部分评审，总分值为100分，加分和减分因素除外。

首先由招标人对投标人资格进行审查，然后评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，最后评标委员会对符合性审查合格的投标文件商务、技术部分进行评估，综合比较与评价。待商务技术标评审结束后，进行价格标的评审。投标人商务、技术部分和价格部分的合计分值，为该投标人的评标总得分。

评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列，确定中标候选人名单并按顺序确定中标人。得分相同的，按投标报价由高到低顺序排列，得分且投标报价相同的并列。

评委在认真审阅投标文件的基础上，根据各投标文件的响应程度独立评判，不得统一打分。

（一）招标人（代表）对投标人资格进行审查。

投标人资格不合格的，其投标文件判定为无效投标文件。

（二）评标委员会对符合资格投标人的投标文件进行符合性审查。

未通过符合性审查的投标文件，将被判为不满足招标文件实质性要求。

（三）技术标评审（80分）

各投标人得分为评委会成员评分的算术平均分，分值保留小数点后两位。

| 序号 | 评分因素 | 评分细则 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目组人员配备（8分） | （1）拟派项目负责人具有机电工程专业一级建造师并取得安全生产考核B证的，得3分。 （2）拟投入本项目的人员（不含项目负责人）中具有机电或电气专业中级及以上职称的，得3分。 （3）拟投入本项目的人员（不含项目负责人）中具有省厅级及以上颁发的电工作业证的得2分。 注：①同一人员不重复计分。提供上述人员的相应证书、社保机构出具的投标人为上述人员缴纳的近三个月内任意一个月的社保缴纳证明,注册不到三个月的新公司以注册日之后至今（开标日）的社保缴费证明，不少于一个月。）未按要求提供者不得分。②如职称证书上专业为建设工程或未明确专业的则另须提供所要求专业的学历证书或注册证或职称专业证明材料或职称评审表（职称评审表须齐全，不得漏页）。 |
| 2 | 拟投入本项目使用的养护设备（3分） | 投标人配备巡视检修车辆，有一辆得3分。 注：以上车辆自有或租赁均可①如车辆为自有的，则须同时提供行驶证和照片，车主必须与投标单位名称或法定代表人姓名一致，且年检合格，否则不得分；②如车辆为租赁的，则须同时行驶证、照片、租赁合同和租赁费用发票，租赁合同期限必须满足本项目的服务期限，否则不得分。 |
| 3 | 企业业绩（18分） | 提供自2022年6月1日（以合同签订时间为准）以来，投标人承担过小区的充电站（桩）建设并运营业绩的，有一项得6分，最多得18分；否则不得分。 注：须提供合同及供电公司开具的供电售电发票（发票内注明的地址与提供的业绩地址一致）。 |
| 4 | 直流充电桩产品检测报告（10分） | 投标人提供由国家级检测中心出具的产品检测报告【峰值效率：≥94%，功率因数：半载以下≥0.95，半载及以上≥0.99，IP防护等级≥IP55】的复印件并加盖投标单位公章【检测报告的封面必须带有 CMA及CNAS标志、有电子版报告的二维码、内页附有充电桩照片及外形尺寸）】。全部符合得10分，如有任何一项不符合或不提供的均不得分。 |
| 5 | 直流充电桩产品检测报告（10分） | 投标人提供由国家级检测中心出具的产品检测报告【300小时及以上盐雾测试报告结果“充电桩外部无明显腐蚀，能正常工作”】的复印件并加盖投标单位公章【检测报告的封面必须带有 CMA及CNAS标志、有电子版报告的二维码、内页附有充电桩照片及外形尺寸）】，得10分；不提供不得分。 |
| 6 | 直流充电桩充电模块产品检测报告（6分） | 投标人提供由国家级检测中心出具的充电模块产品检测报告【电气性能及安全、电磁兼容符合GB/T 18487.2-2017、NB/T 33001-2018、NB/T 33008.1-2018标准的要求，模块的最大恒功率输出：≥30KW】的复印件并加盖投标单位公章【检测报告的封面必须带有 CMA及CNAS标志、有电子版报告的二维码、内页附充电模块照片）】。全部符合得6分，如有任何一项不符合或不提供的均不得分。 |
| 7 | 项目实施方案（10分） | 投标人现场勘察后提出有针对性的详细实施方案（包含现场安全文明施工及环境保护措施方案,合理的施工进度计划和工期保证措施、施工方案及质量保证等实质性措施），方案详实、完整、合理得10分，方案较完整、合理得5分，方案基本完整、基本合理得1分，不提供的不得分。 |
| 8 | 安全文明施工措施（5分） | 安全文明施工制度及保证措施，施工现场扬尘、噪声污染防治措施，废弃物管理等环境保护方面的措施，提供内容科学完善、合理全面、可实施性强、实施便捷的得5分；提供内容科学相对完善、较全面、可操作性良好的得3分；内容缺失、可操作性差，内容描述少的得1分；未提供不得分。 |
| 9 | 运营方案（5分） | 投标人对项目运营进行规范化、成熟化管理，提供相对完善、合理全面的运营方案的得5分，提供的运营方案相对完善、可操作性良好的得3分；运营方案可操作性差，内容描述少的得1分；未提供不得分。 |
| 10 | 售后维修方案（5分） | 投标人提供2名人员驻场进行维修服务，并在规定时间内处理完成的得5分，否则不得分。（注：一般故障处理时间：6小时内处理完毕；重大故障：72小时内处理完毕）。提供人员的身份证、相关证书及承诺书（格式自拟）。 |

（四）价格标评审（20分）

价格分统一采用高价优先法计算，即满足招标文件要求且报价最高的投标人的价格为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100

（五）中标人的确定

评委会汇总各评委评分后，按照得分从高到低的顺序推荐三名中标候选人，并编写评标报告。

招标人委托评标委员会直接确定排名第一的中标候选人为中标人。若总得分者有相同时，则投标报价高者排名优先，均相同时则通过抽签方式随机确定排名顺序。

（六）招标人代表宣布评标结果。

（七）公告中标结果

自确定中标人之日起2个工作日内，在启东市人民政府网公告中标结果，公告期限为1个工作日。

（八）发放中标通知书

公告中标结果的同时，招标人向中标人发放中标通知书。

中标通知书发出后，招标人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

- 第五部分  投标文件组成

投标文件由资格审查证明材料、商务技术标、价格标、三部分组成。请投标人根据本招标文件的要求递交投标材料。

一、资格审查证明材料（不能出现商务技术标、价格标）

1.有效的营业执照复印件；

2.法定代表人身份证明书（格式见附件1）；

3.法定代表人授权委托书原件，投标代表本人身份证复印件（格式见附件2，法定代表人参加的，无需提供授权委托书）；

4.投标人信用承诺书（格式见附件7）；

5.其他需要提交的资格审查证明材料。

二、商务技术标（不能出现价格标）

1.投标人情况一览表；（格式见附件3）

2.商务部分正负偏离表；（格式见附件4）

3.技术部分正负偏离表；（格式见附件5）

填制正负偏离表，完全响应的，请以空白表列示。不完全响应的，

必须在偏离表中列示；列示不全的，视同故意隐瞒。

4.投标方案、货物（服务）清单。具有项目、数量、品牌、型号、配置性能等；

5.商务技术评分标准中须提供的相关得分佐证材料；

6.投标人认为需要提交的其他商务技术材料。

三、价格标

1.投标报价表（格式见附件6）；

附件1

法定代表人身份证明

先生/女士，身份证号码：                                ，现任我单位        职务，为法定代表人，特此证明。

单位名称(盖公章)

日 期：     年   月   日

附：法定代表人的身份证复印件盖单位公章

附件2

法定代表人授权委托书

本人             （姓名）系             （授权单位名称）的法定代表人，现委托             （姓名）（身份证号             ）为我方代理人，以我方名义全权处理与             项目有关的一切事务，其法律后果由我方承担。

本授权书于     年     月     日起生效。代理人无转委托权。

代理人(被授权人):

授权单位名称（盖章）：

授权单位法定代表人（签字或盖章）：

年  月    日

附：代理人(被授权人)身份证复印件盖公章

附件3

投标人情况一览表

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位 概况 | 职工总数 |  | 人 |  | 上一年主要经济指标 | 营业额 |  |  | 实现利润 |  |  |
|  | 流动资金 |  | 万元 |  |  | 主要 产品 | 1. |  |  |  |  |
|  | 固定资产 （万元） |  | 原值： 净值： |  |  |  | 2. |  |  |  |  |
|  | 占地面积 |  | M2 |  |  |  | 3. |  |  |  |  |
| 本次 投标 主要 产品 情况 | 本次投标 主要产品名称 |  |  | 型 号 |  | 上年 产销量 | 产品技术 先进水平 | 曾获何级 何种奖励 |  | 主要用户 名称 |  |
| 其他 | 近3年完成及正在执行的合同中发生的由于投标人违约或部分违约而引起诉讼和受到索赔的案件具体情况及结果（须如实填写，若对此进行隐瞒，尔后又被招标人或招标代理机构发现，或被它人举证成立，其投标资格将被取消）。 |  |  |  |  |  | 如有名称变更（非因该单位出现了与资格预审（如果经此程序）时的营业性质的根本改变以至不再满足本次招标的要求），说明原名称因何种原因变更为现名称，并提供由工商管理部门出具的变更证明文件。 |  |  |  |  |

附件4

商务部分正负偏离表

（由投标人据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 招标文件要求的商务条款 | 投标文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：

1.投标人提交的投标文件中与招标文件第三部分“项目需求”中的商务部分的要求，应逐条填列在偏离表中。

2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应招标文件，由评委认定。

3.投标人若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

附件5

技术部分正负偏离表

（由投标人据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 招标文件要求的技术要求 | 投标文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：

1.投标人提交的投标文件中与招标文件第三部分“项目需求”中的技术部分的要求，应逐条填列在偏离表中。

2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应招标文件，由评委认定。

3.投标人若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

附件6

投标报价表

投标人全称（加盖公章）：

项目名称：

| 投标货物、服务名称 | 投标报价（效益分成比例） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 启东市寅阳镇2025年新能源汽车充电桩建设项目 | % | 报价须保留小数点后两位。（如11.00%） |

日期：

填写说明：

1、投标报价表必须加盖投标单位公章（复印件无效）。

附件7

投标人信用承诺书

为营造公开、公平、公正的公共资源交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

一、本单位对所提交的单位基本信息、单位负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分；

二、严格依照国家和省、市、县关于招投标等方面的法律、法规、规章、规范性文件，参加公共资源交易招标投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

三、严格遵守即时信息公示规定，及时更新公共资源交易中心主体信息库中信息；

四、自我约束、自我管理，守合同、重信用，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约、恶意投诉等行为，主动维护公共资源交易招标投标的良好秩序；

五、本单位自愿接受有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良行为或存在其他法律法规对招标投标行为予以限制的情形，自愿接受有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应的法律责任；

六、自觉接受各部门、行业组织、社会公众、新闻舆论等监督；

七、上述承诺已向本单位员工作了宣传教育；

如有违反上述承诺的不良行为，本单位同意将其予以上网公示。

投标人全称(盖公章)：

法定代表人（签字或盖章）：

时间：  年  月   日