竞争性谈判文件

项目名称：启东市寅阳镇平安乡村视频监控维护服务项目

启东市寅阳镇人民政府

二〇二五年九月十八日

**目 录**

**第一部分 竞争性谈判公告**

**第二部分 谈判须知**

**第三部分 项目需求**

**第四部分 谈判程序和内容**

**第五部分 合同签订与验收付款**

**第六部分 质疑提出和处理**

**第七部分 投标文件组成**

**第八部分 拟签订的合同文本**

**第九部分 附件-谈判投标文件格式**

**第一部分 竞争性谈判公告**

项目概况：**启东市寅阳镇平安乡村视频监控维护服务项目**的潜在投标人应在**启东市人民政府网**获取招标文件，并于**2025年9月24日10点30分**（北京时间）前提交投标文件。

**一、项目基本情况**

项目名称：启东市寅阳镇平安乡村视频监控维护服务项目

预算金额：18万元

最高限价：本项目最高限价综合单价：25元/月/点位。预计点位600个（实际点位数量变化，中标供应商须无条件按采购要求实施，最终费用按实际点位计算），最终投标报价单价高于最高限价单价的为无效投标。

所属行业：其他未列明行业

采购需求：详见谈判文件，请仔细研究。

合同履行期限：详见谈判文件第三部分。

本项目不接受联合体投标。

本项目不接受分包。

**二、供应商的资格要求**

①符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

②供应商必须具有有效的营业执照；

③供应商自2022年8月1日以来（以合同签订时间或为准）承担过类似监控维保业绩的。类似业绩证明材料：提供合同复印件或建设单位相关证明材料；

④投标人拟派项目负责人须具有机电工程专业二级及以上注册建造师及安全生产考核合格证书（B证）；

⑤本项目招标不接受联合体投标。

⑥禁止情形：

拒绝以下投标人参与投标：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）为采购项目提供整体设计或者项目管理、监理等服务的投标人，不得再参加本采购项目的其他采购活动。

**三、获取竞争性谈判文件**

时间：**2025年9月18日至2025年9月24日**。

地点：启东市人民政府网

**四、投标文件提交**

截止时间：**2025年9月24日10点30分**（北京时间）

逾时，采购人将拒绝接受投标文件。

地点：启东市寅阳镇人民政府一楼开标室。

1. **开启**

时间：**2025年9月24日10点30分**（北京时间）

地点：启东市寅阳镇人民政府一楼开标室。

**六、公告期限**

自本公告发布之日起3个工作日。

**七、其他补充事宜**

1、保证金：本项目免收投标保证金。

2、对项目需求部分（供应商资格要求、项目需求）的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复；

**八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。**

1、采购人信息

单位名称：启东市寅阳镇人民政府

联系人：朱帅帅，联系电话：15896231337

联系地址：启东市寅阳镇人民政府

2、采购代理机构信息

单位名称：江苏希地丰华项目管理集团有限公司

联系人：黄工，联系电话：0513-83109381

联系地址：启东市经济开发区林洋路377号皇冠假日酒店501室

**第二部分 谈判须知**

**一、谈判文件由采购人解释。**

1.供应商在网上下载谈判文件后，应仔细检查谈判文件的所有内容，如对政府采购活动事项有疑问的，应向采购人以书面形式提出，否则视同供应商理解并接受本谈判文件所有内容，并由此引起的损失自负。供应商不得在谈判结束后针对谈判文件所有内容提出质疑事项。

2.供应商应认真审阅谈判文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果供应商没有按照谈判文件要求提交投标文件，或者投标文件没有对谈判文件做出实质性响应，将被拒绝参与谈判。

**二、谈判文件的澄清、修改、答疑**

采购人可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为谈判文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人将在提交首次投标文件截止之日3个工作日前，以网上公告书面形式通知所有接收谈判文件的供应商，不足3个工作日的，应当顺延提交首次投标文件截止之日。

供应商由于对谈判文件的任何推论和误解以及采购人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由供应商自负。

采购单位可视情组织答疑会。

**三、投标文件的编制**

1.投标文件的语言及度量衡单位

1.1供应商提交的投标文件以及供应商与采购人就有关谈判的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

1.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

2.投标文件构成

2.1 供应商编写的投标文件应包括资格审查证明材料文件、价格标文件。供应商按“第七部分 投标文件组成”要求编写投标文件。

3.谈判响应有效期

3.1谈判响应有效期为投标文件提交截止时间后六十（60）天。谈判响应有效期比规定短的将被视为非实质性响应而予以拒绝。

4.谈判响应有效期的延长

4.1在特殊情况下，于原谈判响应有效期满之前，可向谈判供应商提出延长谈判响应有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购人或代理单位的这一要求而放弃谈判响应，同意延长谈判响应有效期的供应商既不能要求也不允许修改其投标文件。受谈判响应有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

**四、报价准备**

5.1资格评审结束后，供应商必须就所有内容进行报价，少报无效。

5.2本项目采用固定单价报价，投标报价应包括完成采购文件所确定的全部服务的费用，包括供应商为完成本项目的维保服务需要的备品备件、工具材料费、巡检、维修、安装调试、检测、验收、技术培训、售后服务与维保、其他费用（含售后培训、产品维护等）等全部费用及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及供应商企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，即项目交付使用前的所有费用以及交付时和交付使用后的免保期内的费用等，同时还包含为完成本项目所必须的其他辅助工作的相关费用及响应招标文件要求的所有费用，同时投标人所报的单价在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

5.3**最后报价将作为谈判小组评定成交供应商的依据。**

**友情提醒：资格审查评审结束后进入最后报价环节，最后报价将作为评审价。所有的响应供应商须在20分钟内填写并提交最后报价。**

**五、竞争性谈判程序简介**

谈判小组审查响应供应商资格，符合资格的供应商接受谈判小组的各轮谈判。在质量和服务相等的前提下，最后报价最低者为成交供应商。

**六、相关费用**

7.1供应商承担参与谈判可能发生的全部费用，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

7.2采购人不收取任何费用。

1. **项目需求**

**一、服务范围**

供应商按国家有关标准和技术规范为安防监控系统（包括所有设备、线缆、基础设施等）提供全面的巡检、故障维修与应急处理服务，确保采购人正常使用监控系统的所有功能。服务区域包括：启东市寅阳镇范围内26村，包含全镇范围内所有已建设的600路视频监控及监控系统。

**二、服务内容**

2.1监控及监控系统维护保养

供应商须按国家有关标准和技术规范为安防监控系统（包括所有设备、线缆、基础设施等）提供全面的巡检、故障维修与应急处理服务。

监控系统巡检内容

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 监控系统巡检内容 | 时间 |
| 1 | 检查摄像机支架及外罩 | 每3个月一次 |
| 2 | 各分点监控室的所有终端设备进行检查 | 每3个月一次 |
| 3 | 室外机箱内外设备的检查 | 每3个月一次 |
| 4 | 对所有设备、线缆定期巡检 | 每半年一次 |

2.2故障维修与应急处理

设备出现故障，接到故障报修通知中标方应半小时内响应，服务人员需2小时到达现场，及时诊断排除故障。一般故障处置需在3个工作日内完成；特殊情况需提供不间断维修服务，直至故障修复。

**三、服务要求**

（一）巡查要求

（1）村一级巡查

可通过电脑、ITV等方式将视频投影至电视机；

（2）镇二级巡查

镇域指挥中心通过自建的视频平台，将视频投影至大屏；

（二）功能要求

（1）地图点位展示

所有的位置能在地图中展示，通过点击地图视频图标，可以打开视频。

（2）视频巡查上墙

以村、镇二级巡查室要求，可以将视频投影至大屏中。

（3）视频要求

①视频存储30日；

②视频码流不低于1M；

③视频编码格式和存储为H.264；

④提供的视频服务要稳定、连续。

(四)联网要求

中标方需确保服务期内监控系统必须与与市级联网共享平台进行无缝对接，同时无论在哪一级平台，同时打开20路视频，延时性不超过5秒。

①平台对接

每个乡镇都有一个平台，通过国标与市级联网共享平台进行对接。中标方服务期内需确保镇市平台连接，能与市级联网共享平台进行无缝对接。

中标方需根据接入的视频数量，确保相应规模的视频并发量。因并发量不够导致巡查视频卡顿，纳入不合格点位。

②按照国家标准，做好网络安全联网工作。因为服务期内未达到安全联网要求而发生网络炒作事件，或者视频非人为泄露，一次扣款5万元，同时按法律对中标方进行追责。

(五)其它满足《启东市新一代雪亮技防工程建设实施方案（2021—2022年度）（征求意见稿）》的相关要求，符合江苏省智慧广电工程建设相关要求。

(六)相关说明如下：

①项目中所涉及到的所有内容（如网络专线、供电、安装、协商）除监控所产生的电费由村委会负责以外，其它皆由中标商负责，同时做好视频运维故障发现和处理。

②所投监控平台必须与启东市寅阳镇域治理现代化指挥平台对接、与市公安局110指挥中心汇聚共享平台对接（对接要求如下：实现启东市寅阳镇域治理现代化指挥平台及市公安局110指挥中心汇聚共享平台一点登录，在综合执法界面可以显示监控点位，并能调用监控画面），其中产生任何的对接及软件开发、软件更新升级费用均由中标方负责，中标方在中标后五个工作日内提供对接测试账号（现场演示，演示内容同对接要求），否则不予签订合同并作为废标处理。

③各村的视频监控先要接入村指挥室，然后再由村指挥室接入镇域治理指挥中心，每个村里配置一个显示屏。

④优先采购：政府采购优先采购节能产品和环境标志产品。

⑤产品要求：产品完全符合采购文件规定的质量、规格和性能的要求，达到国家或行业规定的标准，实行生产许可证制度的，应提供生产许可证；属于国家强制认证的产品，必须通过认证。

⑥各村的视频监控先要接入村指挥室，然后再由村指挥室接入镇域治理指挥中心，

(七)设备联网要求：二类、三类视频要主动对接市“雪亮办”，对接技术标准必须符合国标GB/T28181标准,前端视频监控编码格式为H264,按格式要求对前端相机进行四级标注。

**四、售后服务考核标准**

（一）前端故障运维服务

①24小时内修复。不能在规定时间内修复的，每小时扣款10元（以镇指挥中心派单为准，派单至修复时间在24小时以内）；

②24小时内不能修复的，提供替换设备；

③相关点位供电方面协商由村委会协调负责，招标方可以协助；

④该点位一个月损坏天数超过10天，扣除该点位相关租赁费用，并扣款 20 元；

⑤视频质量不合格点位，应扣除相应的租赁费。

（二） 平台运维服务

①故障48小时内提供正常服务；

②不能在规定时间内提供正常服务的，且不属于不可抗力每48小时扣款 500元；不可抗力包括：地震、台风、暴雨、泥石流、供电局停电等，可免除相应扣款。但是因为是借电过程中引起的摄像机无电，不属于不可抗力因素；

（三）监控室服务

①对相关报修4小时内响应并到现场，未响应或未到现场的，扣款100元/次；

②对工作人员应进行全方面培训（如操作、安全、防范等），未培训的，扣款100元。

（四）巡检要求

每半年到现场进行巡查，并做好巡查台账，每少一次扣款 500 元；

（五）工程维保要求

①确保维保点位正常运行，包括补光、录像、传输、监控中心和后台管理、网站信息等；

②全天候（24小时\*7天）实时电话响应；

③提供维修备件或替换件，确保故障及时修复；

④定期巡检，及时发现故障和隐患；

⑤定期清洁，对设备应定期除尘，对摄像机罩应定期和及时清洁，摄像机清洁应至少三月一次；

⑥建立维护台账，检修和维护必须在监控中心维修台账上按要求登记，并建立公司维保总台账；

⑦积极配合各类对公安监控系统的业务考核和检查；

⑧设备返修，维保施工单位对设备故障不能自行修复的，可送原厂返修或送专业单位修理，相关修理费用由维保施工单位支付；

⑨维保消耗的线缆、接头等附件由维保施工单位免费提供；

⑩由维保施工造成的监控设备损坏或摄像机前玻璃因清洁不当造成磨损等由维保施工单位赔偿；

⑪对工程资料应保密，不得将点位信息、录像资料等外传；

⑫维保施工应符合监控工程行业规范；

**五、服务地点：**启东寅阳镇；

**六、服务期：**自合同签订之日起一年。根据《政府购买服务管理办法》第二十四条规定，本项目根据采购结果，采取一次招标三年沿用。一年合同期满后，采购人未获得预算批复或因政策变化采购需求取消，则经采购人书面通知供应商后，合同到期终止不再续签。服务期自合同签订之日起一年，采购人有权单方决定是否续签后一年度合同，合同金额不作改变。如果成交供应商没有达到合同所要求履行条件之一的，则采购人有权在委托期限内随时终止合同。

**七、履约保证金：**本项目中标后的履约保证金为项目成交价的10%，中标供应商的履约保证金须在成交通知书发出之日起至合同签订前汇入采购单位账户（应当以数字人民币、支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），中标供应商凭中标通知书与采购单位签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃成交资格。

③中标供应商全部履约合同义务，经采购单位验收合格无质量、进度等问题的，采购人在验收合格后一次性退还履约保证金，采购人若逾期退还履约保证金的，按照逾期部分的每日0.05%支付违约金。

④发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：

a.签订合同后，中标供应商不履行合同义务的，采购单位有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，中标供应商还须承担相应的法律赔偿责任。

b.中标供应商在履约过程中发生违约行为，给采购单位造成损失的，采购单位有权在中标供应商缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补采购单位经济损失，不足的部分中标供应商另外补齐。

**八、其他要求**

（1）监控设备是原供应商提供的，采购人享有永久使用权。新的供应商进场前要与原供应商做好交接，对于出故障的探头及时维修或更换（探头等设备更换维修费用均包含在本次投标报价中），确保设备正常运行。

（2）如因部件停产等原因致使前端设备无法更换为相同型号的，经采购人同意后可选用不低于原部件性能、功能的产品进行替代。中标供应商进场后若对现有设备更换量超过100个点位，需向采购单位提交书面申请，经采购单位书面同意后才可进行更换。

（3）向采购人提供标准硬件接口，开放系统软件开发接口，并根据用户要求免费做到软件接口适应性升级调整。本项目所有软件和硬件采购单位享有永久使用权，中标供应商不得植入“加密狗”、"软件锁"等授权控制。

**九、现场考察**

(1)采购人不组织谈判供应商对现场及其周围环境进行考察。如谈判供应商需要，可自行组织现场考察，以便了解现场情况，获得有关编制谈判文件和签署合同所必需的一切资料。采购人对谈判供应商自行组织的现场考察给予必要的协助。现场考察的费用由谈判供应商自行负担。

(2)采购人向谈判供应商提供的有关现场的数据和资料，是采购人或招标代理人现有的能被谈判供应商利用的资料，采购人对谈判供应商作出的任何推论、理解和结论均不负责任。谈判供应商应充分了解工地位置、情况、原道路、储存空间，装卸限制及任何其它足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准。

(3)经采购人允许，谈判供应商可为踏勘目的进入采购人的项目现场，但谈判供应商不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失，谈判供应商应承担踏勘现场的责任和风险。

(4)谈判供应商应充分考虑标书制作过程中的数据变化因素，检查确认标书内容的正确完整和对谈判文件的响应程度。

**十、合同的签订及注意事项：**

1.成交结果将在启东市人民政府网予以公布，采购人确定成交供应商后将向成交供应商发出成交通知书。

2.签订合同：

成交供应商必须在成交通知书发出之日起三十日内与采购人签订合同（格式见第八部分）。

签订合同后，中标人不得将相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标人的履约保证金将不予退还。

3.成交供应商因自身原因不能订立政府采购合同的，采购人将取消其成交资格，同时相关主管部门将对成交供应商作以下处理：记入不良信誉，并按《政府采购法》有关规定，暂停其在启东市场的政府采购资格。

4.成交供应商因自身原因不能履行政府采购合同的，采购人将取消其成交资格，履约保证金不予退还，同时相关主管部门将对成交供应商作以下处理：记入不良信誉，并按《政府采购法》有关规定，暂停其在启东市场的政府采购资格。

**十一、成交原则：谈判小组在提交最后报价的供应商中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价单价最低的原则确定成交供应商。若最后报价单价有相同时，则通过抽签方式确定成交供应商。**

资格审查评审结束后进入最后报价环节，最后报价将作为评审价。所有的响应供应商须在20分钟内填写并提交最后报价，未在规定时间内提交最后报价的，视作无效响应处理。

当成交供应商放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照谈判文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，由第二中标候选人中标，采购人也可依法重新招标。

**十二、付款方式：根据合同履约情况每六个月结算一次，不计利息。结算时开具正式税务发票。**

**履约保证金在供应商服务周期到期后一个月内由采购单位返还。**

**第四部分 评审方法和评审标准**

**一、组织竞谈活动**

**1、成立竞争性谈判小组。**竞争性谈判小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于竞争性谈判小组成员总数的2/3。采购人不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审。

达到公开招标数额标准的货物或者服务采购项目，或者达到招标规模标准的政府采购工程，经监管部门批准后采用竞争性谈判采购方式的，竞争性谈判小组应当由5人以上单数组成。

采用竞争性谈判的政府采购项目，评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。技术复杂、专业性强的竞争性谈判采购项目，通过随机方式难以确定合适的评审专家的，经主管预算单位同意，可以自行选定评审专家。技术复杂、专业性强的竞争性谈判采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。

**2、竞争性谈判小组的职责：**

确认或者制定谈判文件；从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于3家的供应商参加谈判；审查供应商的投标文件并作出评价；要求供应商解释或者澄清其投标文件；编写评审报告；告知采购人、代理机构在评审过程中发现的供应商的违法违规行为。

**3、竞争性谈判小组成员的义务：**

遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；根据采购文件的规定独立进行评审，对个人的评审意见承担法律责任；参与评审报告的起草；配合采购人、代理机构答复供应商提出的质疑；配合监管部门的投诉处理和监督检查工作。

**二、谈判程序、内容**

谈判小组审查响应供应商资格，符合资格的供应商接受谈判小组的各轮谈判，在质量和服务相等的前提下，最后报价最低者为成交供应商。如最后报价有相同者，则采购人采取抽签的方式确定成交供应商。

**资格审查评审结束后进入最后报价环节，最后报价将作为评审价。所有的响应供应商须在20分钟内填写并提交最后报价，未在规定时间内提交最后报价的，视作无效响应处理。未在规定时间内提交最后报价或超过第一轮报价的，视作无效响应处理。**

最后报价是供应商投标文件的有效组成部分，提交最后报价的供应商不得少于3家；只有符合《政府采购非招标采购方式管理暂行办法》第二十七条第二款规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

各供应商最后报价结束后,如谈判小组认为最后最低的供应商的报价明显低于其自身成本，涉嫌恶意竞争，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，则有权要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。若该供应商拒绝说明或未在规定期限内提供说明，或虽有书面说明但仍无法证明其报价合理性的，则谈判小组有权取消其谈判成交资格，按顺序由最后报价次低的供应商递补，以此类推。

评委在认真审阅投标文件的基础上，根据各投标文件的响应程度独立评判。

（一）谈判小组对供应商资格进行审查。

供应商资格不合格的，其投标文件判定为无效投标文件。

（二）谈判小组对符合资格供应商的投标文件进行符合性审查。

未通过符合性审查的投标文件，将被判为不满足谈判文件实质性要求。

（三）政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、大中型企业与小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）分包的，对联合协议或者分包意向协议约定小微企业合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受上述同类价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7、专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

8、根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》的规定，对有失信行为的供应商将根据信用评价结果按规定予以扣分或价格加成。

**三、评定方法**

谈判小组在提交最后报价的供应商中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商，并编写评审报告。若最后报价有相同时，则通过抽签方式确定成交供应商。

**当成交供应商放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照谈判文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，由第二中标候选人中标，采购人也可依法重新招标。**

**（一）审查投标文件的有效性、完整性、响应程度**

1、供应商资格是否符合；

2、投标文件是否完整；

3、投标文件是否恰当地签署；

4、是否作出实质性响应（**是否有实质性响应，只根据投标文件本身，而不寻求外部证据）；**

5、是否有计算错误。

**（二）误差纠正**

1、如果单价汇总金额与总价金额有出入，以单价金额计算结果为准；

2、单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准；

3、若文件大写表示的数据与数字表示的有差别，以大写表示的数据为准。

**（三）出现下列情形之一的，作无效响应处理;**

1、未按照谈判文件规定要求签署、盖章的；

2、不具备谈判文件中规定的资格要求的；

3、响应报价超出预算的；

4、不符合法律、法规和谈判文件中规定的其他实质性要求的。

**（四）变更为其他方式采购的情形**

投标文件提交截止时间出现：参加响应的供应商不足3家的，及评审中出现符合专业条件的供应商或对谈判文件作实质响应的供应商不足3家如下情形时，除采购任务取消外，采购人有权视情采取其他方式采购。本次采购文件中对供应商资质、技术等要求，将作为其他方式采购的基本要求和依据。原已经参加投标并符合要求的供应商，根据自愿原则，参加其他方式采购。

**四、成交通知**

成交结果在启东市人民政府网公示1个工作日。《成交通知书》一经发出，采购人改变成交结果，或者成交供应商放弃成交的，各自承担相应的法律责任。《成交通知书》是采购合同的组成部分。

**第五部分 合同签订与验收付款**

一、成交供应商和采购单位在成交通知书发出之日起三十日内签订合同。合同签订后成交供应商方可履约，否则引起的一切后果由成交人自行承担。纸质合同一式六份，采购人四份、供应商两份；所签合同不得对采购文件作实质性修改。采购单位不得向成交供应商提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离采购文件实质性内容的协议。

**二**、采购人按合同约定积极配合成交供应商履约，成交供应商履约到位后，请以书面形式向采购单位提出验收申请，采购人接到申请后原则上在5个工作日内及时组织相关专业技术人员，必要时邀请采购中心、质检等部门共同参与验收，并出具验收报告，验收合格的原则上5个工作日内支付相应款项。

三、采购人故意推迟项目验收时间的，与成交供应商串通或要求成交供应商通过减少货物数量或降低服务标准的，在履行合同中采取更改配置、调换物品等手段的，要求成交供应商出具虚假发票或任意更改销售发票的，谋取不正当利益的，承担相应的法律责任。

四、成交供应商出现违约情形，应当及时纠正或补偿；造成损失的，按合同约定追究违约责任；发现有假冒、伪劣、走私产品、商业贿赂等违法情形的，应由采购人移交工商、质监、公安等行政执法部门依法查处。

**五、采购资金的支付方式、时间、条件：详见第三章。**

**第六部分 质疑提出和处理**

一、质疑的提出

(一)质疑人的身份要求

1.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

2.潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

(二)质疑提出的格式要求

1.质疑必须按《政府采购法》、《政府采购法实施条例》及《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的相关规定提交，质疑实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑，未按上述要求提交的质疑函，采购人有权不予受理。

2.质疑函应包括：

（1）质疑供应商的名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）具体、明确的质疑事项及明确的请求；

（3）质疑的事实依据和必要的法律依据；

（4）提起质疑的日期；

（5）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

（6）质疑函应当署名：质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章（质疑人为联合体的，则联合体各方法定代表人均须签字并加盖单位公章），未按要求签字和盖章的为无效质疑，采购人将不予受理。质疑人委托代理质疑的，应当向采购人提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

3.质疑函需遵循的原则：

提出质疑时，必须坚持“谁主张，谁举证”、“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给招标人。招标人不具有法定调查、认定权限。

4.供应商应在法定质疑期一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

二、《质疑函》的受理和答复

1. 采购人收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购人将告知质疑人进行补正。

2. 质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购人将不予受理。

3.采购人或采购代理机构答复供应商质疑应当采用书面方式并依法送达，质疑供应商或其委托代理人拒绝签收的视为已经送达。

4.虚假质疑的处理

（1）供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚。

（2）在江苏省范围内一年累计三次以上质疑，均查无实据的供应商将按失信行为记入该注册供应商诚信档案中。

**第七部分 投标文件组成**

**投标文件由资格审查证明材料、价格标二部分组成。请供应商根据本谈判文件的要求在以上二部分中分别递交响应的材料。**

**一、资格审查证明材料（不能出现价格标）**

（1）投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函（按照谈判文件第九部分附件一格式填写）；

（2）竞谈承诺书（按照谈判文件第九部分附件二格式填写）；

（3）法定代表人身份证明书（无论法定代表人是否参加投标，均必须提供本项材料，按照谈判文件第九部分附件三格式填写）；

（4）法定代表人授权委托书及被授权人身份证正反面（加盖单位公章）（法定代表人授权委托书按照谈判文件第九部分附件四格式填写，非法定代表人参加投标时提交）；

（5）企业有效的营业执照复印件（加盖单位公章）；

（6）供应商自2022年8月1日以来（以合同签订时间或为准）承担过类似监控维保业绩的。类似业绩证明材料：提供合同复印件或建设单位相关证明材料（加盖单位公章）；

（7）提供拟派项目负责人须具有机电工程专业二级及以上注册建造师证书及安全生产考核合格证书（B证）（加盖单位公章）；

（8）参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（按照谈判文件第九部分附件五填写）。

**注意：如涉及供应商名称变更、资质证书到期换证等情况，须提供行政或行业主管部门出具的有效证明文件，租赁合同需在有效期内。**

**二、价格标文件**

（1）报价表：必须按提供的样表第九部分附件六填写报价，所有涉及报价的页面均必须加盖单位公章，否则视为无效投标文件。

（2）中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函、监狱和戒毒企业证明材料（按照附件七格式填写）（投标供应商根据真实情况按照评审标准中的要求进行填写；如投标供应商不符合条件的不用填写）

（3）其他（如有）。

**注：谈判响应文件必须提供正本一份、副本二份；文件分两包密封：一包资格审查证明材料、一包价格标（每包内含相应文件1份正本，2份副本），否则视为无效投标文件。供应商应在谈判响应文件密封袋上标明：采购单位名称、项目名称、供应商名称、谈判响应文件名称（如：“资格审查证明材料”、“价格标”），密封袋封口处均应加盖供应商印章，否则视为无效投标文件。**

**第八部分 拟签订的合同文本**

**合同范本**

**启东市寅阳镇平安乡村视频监控维护服务项目**

**服务合同**

委托方： 启东市寅阳镇人民政府

承揽方：

**服务合同**

委托方：启东市寅阳镇人民政府 （以下简称“甲方”）

承揽方： （以下简称“乙方”）

根据《中华人民共和国民法典》等相关法律的规定，甲方、乙方本着自愿、平等、协商的原则，就**启东市寅阳镇平安乡村视频监控维护服务项目**的事宜达成协议如下：

**一、服务范围：**

乙方按国家有关标准和技术规范为安防监控系统（包括所有设备、线缆、基础设施等）提供全面的巡检、故障维修与应急处理服务，确保甲方正常使用监控系统的所有功能。服务区域包括：启东市寅阳镇范围内26村，包含全镇范围内所有已建设的600路视频监控及监控系统。

**二、服务内容：**

2.1监控及监控系统维护保养

乙方须按国家有关标准和技术规范为安防监控系统（包括所有设备、线缆、基础设施等）提供全面的巡检、故障维修与应急处理服务。

监控系统巡检内容

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 监控系统巡检内容 | 时间 |
| 1 | 检查摄像机支架及外罩 | 每3个月一次 |
| 2 | 各分点监控室的所有终端设备进行检查 | 每3个月一次 |
| 3 | 室外机箱内外设备的检查 | 每3个月一次 |
| 4 | 对所有设备、线缆定期巡检 | 每半年一次 |

2.2故障维修与应急处理

设备出现故障，接到故障报修通知乙方应半小时内响应，服务人员需2小时到达现场，及时诊断排除故障。一般故障处置需在3个工作日内完成；特殊情况需提供不间断维修服务，直至故障修复。

**三、服务要求：**

（一）巡查要求

（1）村一级巡查

可通过电脑、ITV等方式将视频投影至电视机；

（2）镇二级巡查

镇域指挥中心通过自建的视频平台，将视频投影至大屏；

（二）功能要求

（1）地图点位展示

所有的位置能在地图中展示，通过点击地图视频图标，可以打开视频。

（2）视频巡查上墙

以村、镇二级巡查室要求，可以将视频投影至大屏中。

（3）视频要求

①视频存储30日；

②视频码流不低于1M；

③视频编码格式和存储为H.264；

④提供的视频服务要稳定、连续。

(四)联网要求

乙方需确保服务期内监控系统必须与与市级联网共享平台进行无缝对接，同时无论在哪一级平台，同时打开20路视频，延时性不超过5秒。

①平台对接

每个乡镇都有一个平台，通过国标与市级联网共享平台进行对接。乙方服务期内需确保镇市平台连接，能与市级联网共享平台进行无缝对接。

乙方需根据接入的视频数量，确保相应规模的视频并发量。因并发量不够导致巡查视频卡顿，纳入不合格点位。

②按照国家标准，做好网络安全联网工作。因为服务期内未达到安全联网要求而发生网络炒作事件，或者视频非人为泄露，一次扣款5万元，同时按法律对乙方进行追责。

(五)其它满足《启东市新一代雪亮技防工程建设实施方案（2021—2022年度）（征求意见稿）》的相关要求，符合江苏省智慧广电工程建设相关要求。

(六)相关说明如下：

①项目中所涉及到的所有内容（如网络专线、供电、安装、协商）除监控所产生的电费由村委会负责以外，其它皆由乙方负责，同时做好视频运维故障发现和处理。

②所投监控平台必须与启东市寅阳镇域治理现代化指挥平台对接、与市公安局110指挥中心汇聚共享平台对接（对接要求如下：实现启东市寅阳镇域治理现代化指挥平台及市公安局110指挥中心汇聚共享平台一点登录，在综合执法界面可以显示监控点位，并能调用监控画面），其中产生任何的对接及软件开发、软件更新升级费用均由乙方负责，乙方在中标后五个工作日内提供对接测试账号（现场演示，演示内容同对接要求），否则不予签订合同并作为废标处理。

③各村的视频监控先要接入村指挥室，然后再由村指挥室接入镇域治理指挥中心，每个村里配置一个显示屏。

④优先采购：政府采购优先采购节能产品和环境标志产品。

⑤产品要求：产品完全符合采购文件规定的质量、规格和性能的要求，达到国家或行业规定的标准，实行生产许可证制度的，应提供生产许可证；属于国家强制认证的产品，必须通过认证。

⑥各村的视频监控先要接入村指挥室，然后再由村指挥室接入镇域治理指挥中心，

(七)设备联网要求：二类、三类视频要主动对接市“雪亮办”，对接技术标准必须符合国标GB/T28181标准,前端视频监控编码格式为H264,按格式要求对前端相机进行四级标注。

**四、售后服务考核标准：**

（一）前端故障运维服务

①24小时内修复。不能在规定时间内修复的，每小时扣款10元（以镇指挥中心派单为准，派单至修复时间在24小时以内）；

②24小时内不能修复的，提供替换设备；

③相关点位供电方面协商由村委会协调负责，甲方可以协助；

④该点位一个月损坏天数超过10天，扣除该点位相关租赁费用，并扣款 20 元；

⑤视频质量不合格点位，应扣除相应的租赁费。

（二） 平台运维服务

①故障48小时内提供正常服务；

②不能在规定时间内提供正常服务的，且不属于不可抗力每48小时扣款 500元；不可抗力包括：地震、台风、暴雨、泥石流、供电局停电等，可免除相应扣款。但是因为是借电过程中引起的摄像机无电，不属于不可抗力因素；

（三）监控室服务

①对相关报修4小时内响应并到现场，未响应或未到现场的，扣款100元/次；

②对工作人员应进行全方面培训（如操作、安全、防范等），未培训的，扣款100元。

（四）巡检要求

每半年到现场进行巡查，并做好巡查台账，每少一次扣款 500 元；

（五） 工程维保要求

①确保维保点位正常运行，包括补光、录像、传输、监控中心和后台管理、网站信息等；

②全天候（24小时\*7天）实时电话响应；

③提供维修备件或替换件，确保故障及时修复；

④定期巡检，及时发现故障和隐患；

⑤定期清洁，对设备应定期除尘，对摄像机罩应定期和及时清洁，摄像机清洁应至少三月一次；

⑥建立维护台账，检修和维护必须在监控中心维修台账上按要求登记，并建立公司维保总台账；

⑦积极配合各类对公安监控系统的业务考核和检查；

⑧设备返修，维保施工单位对设备故障不能自行修复的，可送原厂返修或送专业单位修理，相关修理费用由维保施工单位支付；

⑨维保消耗的线缆、接头等附件由维保施工单位免费提供；

⑩由维保施工造成的监控设备损坏或摄像机前玻璃因清洁不当造成磨损等由维保施工单位赔偿；

⑪对工程资料应保密，不得将点位信息、录像资料等外传；

⑫维保施工应符合监控工程行业规范；

**五、合同期限：**

2025年 月 日起至2026年 月 日止。自合同签订之日起一年。根据《政府购买服务管理办法》第二十四条规定，本项目根据采购结果，采取一次招标三年沿用。一年合同期满后，甲方未获得预算批复或因政策变化采购需求取消，则经甲方书面通知乙方后，合同到期终止不再续签。服务期自合同签订之日起一年，甲方有权单方决定是否续签后一年度合同，合同金额不作改变。如果乙方没有达到合同所要求履行条件之一的，则甲方有权在委托期限内随时终止合同。

**六、合同金额：**

1. 本合同中标单价为： /月/点位。暂定合同总价： 元。

**七、付款方式：**

根据合同履约情况每六个月结算一次，不计利息。结算时开具正式税务发票。

履约保证金在供应商服务周期到期后一个月内由采购单位返还。

乙方公司账户名称：

公司账号：

开户银行：

**八、履约保证金：**

本合同履约保证金金额： 元，乙方的履约保证金须在成交通知书发出之日起至合同签订前汇入甲方账户（应当以数字人民币、支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），乙方凭中标通知书与甲方签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃成交资格。 ③乙方全部履约合同义务，经甲方验收合格无质量、进度等问题的，甲方在验收合格后一次性退还履约保证金，甲方若逾期退还履约保证金的，按照逾期部分的每日0.05%支付违约金。 ④发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还： a.签订合同后，乙方不履行合同义务的，甲方有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时甲方亦有权终止合同，乙方还须承担相应的法律赔偿责任。

b.乙方在履约过程中发生违约行为，给甲方造成损失的，甲方有权在乙方缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补甲方经济损失，不足的部分乙方另外补齐。

九、本协议一式**肆**份，甲方、乙方各执**贰**份。如乙方服务完全达标，在甲方下一轮招标招标过程中，同等条件下，乙方享有优先权利。

备注：本协议未尽事宜双方可另作友好协商补充。

委托方（盖章）： 承揽方（盖章）：

法定代表人： 法定代表人：

委托代理人： 委托代理人：

联系电话： 联系电话：

开户银行： 开户银行：

银行帐号： 银行帐号：

签订时间： 年 月 日

**第九部分 附件-谈判投标文件格式**

附件一：

**投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函**

我单位参加\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（项目名称）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人名称（公章）：

日期：\_\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日

附件二 ：

**竞谈承诺书**

启东市寅阳镇人民政府：

我们已收到你们关于启东市寅阳镇平安乡村视频监控维护服务项目的谈判文件，经仔细阅读研究，我们决定参加投标，并作如下承诺：

1. 我方愿意按照谈判文件的全部要求进行投标（投标内容及价格以投标文件为准）。
2. 如果我们的谈判投标文件被接受，我们将严格履行谈判文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行义务。
3. 我方完全理解并同意放弃对谈判文件有不明及误解的权利。

4．我方将按谈判文件的规定履行合同责任和义务。

5．我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，理解并同意贵方的评标办法及评分细则。

6．我方的投标文件自开标后60天内有效。

7．与本投标有关的一切往来通讯请寄：

单位： 邮 编： 电话：

传真： 联系人： 地址：

供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

被授权人（签字或盖章）：

时间： 年 月 日

附件三：

**法定代表人身份证明**

先生/女士： 现任我单位职务，为法定代表人，特此证明。

身份证号码：

**注：提供法定代表人的身份证复印件盖公章**

附件四：

**法 定 代 表 人 授 权 委 托 书**

启东市寅阳镇人民政府：

（供应商全称）系中华人民共和国合法企业（或事业单位），法定地址: ，特授权（姓 名）（职 务）代表我单位全权办理针对启东市寅阳镇平安乡村视频监控维护服务项目的投标，并签署全部有关文件、协议及合同。我单位对被授权人签名的所有文件负全部责任。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效，本授权书自投标开始至合同履行完毕止。

被授权人无权转委托。

被授权人：性别：年龄：职务：

身份证号码：

通讯地址：

联系电话：

法定代表人（签字或盖章）：

供应商（盖章）：

年 月 日

**注：提供被授权人身份证正反面复印件并加盖公章**

附件五：

**参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录和失信记录的书面声明**

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

在投标截止时间节点，没有被“信用中国”、“中国政府采购网”、“信用江苏”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

供应商（公章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日

附件六：

**谈 判 报 价 表**

**项目名称：启东市寅阳镇平安乡村视频监控维护服务项目**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **投标报价（元/月/点位）** | **备注** |
| 1 | 启东市寅阳镇平安乡村视频监控维护服务项目 |  | 预计点位600个（实际点位数量变化，中标供应商须无条件按采购要求实施，最终费用按实际点位计算） |

谈判供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

年 月 日

**谈 判 报 价 表（最终）**

**项目名称：启东市寅阳镇平安乡村视频监控维护服务项目**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **投标报价（元/月/点位）** | **备注** |
| 1 | 启东市寅阳镇平安乡村视频监控维护服务项目 |  | 预计点位600个（实际点位数量变化，中标供应商须无条件按采购要求实施，最终费用按实际点位计算） |

谈判供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

年 月 日

**（说明：本表无须密封在价格标文件中，本表加盖公章后带至开标现场进行填写！）**

附件七：

**中小企业声明函（工程、服务）**

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合 体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

**残疾人福利性单位声明函**

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_\_的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（盖章）：

日 期：

**监狱和戒毒企业证明材料**

**（格式自拟）**

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的，供应商属于监狱企业的证明文件。

附件八

**质疑函范本**

一、质疑投标人基本信息

质疑投标人：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址： 邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)： 公章：

日期：

**质疑函制作说明：**

1.投标人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑投标人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑投标人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑投标人若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑投标人为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑投标人为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

7. 对其他资格要求、项目需求、评分标准的质疑，请向采购人提出，由采购人负责答复。