启东市政府分散采购磋商公告（征询意见稿）

启东市住房和城乡建设局根据启东市政府采购管理的有关规定，就2022年启东市城区桥梁检测项目进行竞争性磋商，欢迎具有相应服务能力及法律法规规定应具备的其他条件的供应商前来参与磋商（本项目不接受联合体投标）。

一、采购人及代理单位名称、地址和联系方法：

采购人：启东市住房和城乡建设局

地  址：启东市汇龙镇世纪大道2099号启睿产业中心11号楼

联系人：戴新

电  话：0513-83313293

采购代理单位：上海祥浦建设工程监理咨询有限责任公司

地址：启东市汇龙镇江海中路579号建都大厦2#3F

联系人：俞女士

联系电话：0513-83721688

- 采购项目的名称、预算金额、最高限价

项目名称：2022年启东市城区桥梁检测项目

预算金额、最高限价：人民币150万元，投标报价超过或等于最高限价的视为无效报价。

三、采购人的采购需求：具体内容详见磋商文件第一部分。

四、供应商的资格要求：

（一）法定基本条件:

符合《政府采购法》第二十二条的相关规定：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）法定特定条件：

1.投标人须具有独立的企业法人资格，具有工商行政管理部门颁发的有效法人营业执照；

2.投标人须具有交通运输部颁发的公路工程试验检测综合甲级资质或桥梁隧道工程专项试验检测资质，同时具有省级及以上质量技术监督部门颁发的《计量认证证书》（《计量认证证书》中包括承担本次招标的检测项目内容）；

3.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

4.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）及相关文件的规定，本项目投标供应商必须是中小企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）；并提供企业声明函、残疾人福利性单位声明函（按照磋商文件第二部分附件五格式填写）；

5.本项目不接受任何形式的联合体投标。

（三）禁止情形：

拒绝以下供应商参与投标：

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本采购项目的其他采购活动。

五、获取磋商文件的时间期限、地点、方式：

1.获取磋商文件的时间、期限：自本招标公告上网发布之日起。

2.获取磋商文件的地点、方式：磋商文件附于本招标公告后，与本招标公告一并发布上网，供应商可在江苏省政府采购网自行下载标书。

六、磋商文件的递交、磋商时间和地点

投标申请人应于2022年  月  日17时00分之前将投标文件邮寄至启东市汇龙镇江海中路579号建都大厦2#3F业务部。

开标（磋商）时间：2022年  月  日09:00（北京时间）

开标（磋商）地点：启东市住房和城乡建设局会议室

特别提醒：各投标人须在规定时间内将投标文件邮寄（只接收顺丰）至以下地点：启东市汇龙镇江海中路579号建都大厦2#3F业务部，接收联系人：俞女士，联系电话：0513-83721688。投标单位授权委托人可根据疫情实际情况到现场参加本项目开标。

投标人应充分考虑天气、快递速度、路程等因素，不接受到付。未在规定时间内送达的投标文件将不予接收，后果由各潜在投标人自行承担。供应商应密切注意启东市当地的疫情防控要求，避免因防控要求的限制而延误投标文件的送达。

启东市住房和城乡建设局

2022年  月  日

附：磋商文件

启东市政府采购磋商文件

磋商文件目录

第一部分、磋商文件正文；

第二部分、磋商响应文件格式。

第一部分 磋商文件正文

- 磋商邀请：

启东市住房和城乡建设局根据启东市政府采购管理的有关规定，就2022年启东市城区桥梁检测项目进行竞争性磋商，欢迎具有相应服务能力及法律法规规定应具备的其他条件的供应商前来参与磋商（不接受联合体投标）。

- 供应商须知：

（一）磋商文件的阅读

供应商应详细阅读磋商文件的全部内容，供应商对磋商文件有疑问或异议的，必须截止递交磋商响应文件的五日前以书面形式向采购人提出。

（二）磋商文件的修改

1．采购人可对磋商文件用补充文件的方式进行修改，并在“江苏省政府采购网”予以发布。

2．补充文件将作为磋商文件的组成部分，对所有供应商有约束力。

3．若采购人认为需要推迟投标截止日期和开标日期，并在“江苏省政府采购网”予以发布。

（三）磋商响应文件的密封、签署、提交

1．磋商响应文件必须提供1份正本4份副本。

2．磋商响应文件由供应商的法定代表人或授权委托人提交。

3．磋商响应文件均需采用A4纸（图纸等除外）打印并装订成册，不允许使用活页夹、拉杆夹、文件夹、塑料方便式书脊（插入式或穿孔式）装订，并应在磋商响应文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

4．供应商的磋商响应文件分三包密封，一包资格审查文件、一包商务技术标、一包价格标（每包内含相应文件正副本）。

5．供应商应在磋商响应文件密封袋上标明：采购人名称、项目名称、供应商名称、磋商响应文件名称（如：“资格审查文件”、“商务技术标”、“价格标”）、联系电话。

6．所有磋商响应文件密封袋的封口处均应加盖供应商印章。

7．如果供应商未按上述要求密封及加写标记，将作无效磋商响应文件处理。

（四）磋商响应文件的盖章要求

1．磋商响应文件必须加盖骑缝章或每页盖章。

2．磋商响应文件如有修改、行间内插字和增删，修改处应由供应商加盖供应商的印章。

（五）磋商响应文件提交的截止时间

1．供应商应于磋商文件中规定的投标截止时间前将磋商响应文件送至指定的投标地点，在规定的投标截止时间以后提交的磋商响应文件，将被拒收。

2.如到投标截止时间为止，收到的有效响应文件或经评审后有效的响应文件少于三个的（不含三个），项目废标，采购人将依法重新组织采购。

3．采购人推迟投标截止时间，采购人和供应商的权利和义务将受到新的截止时间的约束。

（六）磋商响应文件的修改和撤回

供应商在投标截止时间前，可以对所递交的磋商响应文件进行补充、修改或者撤回，供应商必须将修改磋商响应文件的书面材料并密封后提交给采购代理机构，同时在封套上标明“修改磋商响应文件”和“开标时启封”字样。采购人或采购代理机构可以予以接收，但不退换磋商响应文件。补充、修改的内容应当按照磋商文件要求签署、盖章、密封后，作为磋商响应文件的组成部分。

三、供应商应当提交的资格审查文件：

1.磋商响应承诺书（按照磋商文件第二部分附件一格式填写）；

2.法定代表人授权委托书及被授权人身份证复印件（法定代表人授权委托书按照磋商文件第二部分附件二格式填写）；

3.法定代表人身份证复印件；

4.提供合法有效的营业执照复印件；

5.投标人须具有交通运输部颁发的公路工程试验检测综合甲级资质或桥梁隧道工程专项试验检测资质，同时具有省级及以上质量技术监督部门颁发的《计量认证证书》（《计量认证证书》中包括承担本次招标的检测项目内容）（提供证书复印件并加盖公章）；

6.投标人参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（按照磋商文件第二部分附件三格式填写）；

7.中小企业声明函，如是残疾人福利性单位，则提供残疾人福利性单位声明函（按照磋商文件第二部分附件五格式填写）。

注意：上述复印件均需加盖单位公章。

四、磋商响应文件编制要求、投标报价要求和投标保证金；

（一）磋商响应文件编制要求：

磋商响应文件包括下列内容：

磋商响应文件由资格审查文件、商务技术标、价格标组成。

1.资格审查文件

详见本标书第一部分“磋商文件正文”中 第三条“供应商应当提交的资格审查文件”要求。

2.商务技术标

供应商应根据本标书“磋商文件正文”中 第六条“采购项目内容及要求”提供的主要技术规范，要求标准等，仔细阅读并在理解的基础上结合本项目商务技术标评标办法的要求提供相应材料。

注：商务技术标文件中的所涉相关证明材料复印件均须加盖单位公章，否则将导致商务技术标对应的评分项不得分。

3.价格标

（1）磋商报价表（按照磋商文件第二部分附件四表一格式填写）；

（2）磋商报价表（最终）（按照磋商文件第二部分附件四表二格式填写），最终报价表将在商务技术部分评审结束后填写，不得密封在竞争性磋商响应文件中。

注：磋商报价表（最终）需提前加盖公章，投标报价请空着，将在商务技术部分评审结束后进入最终报价环节，采购人（或招标代理）通知最终报价填报后，所有的响应供应商须在15分钟内填写并提交最终报价。本表不得密封在竞争性磋商响应文件中，标后邮寄。

（二）投标报价要求：

1.供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按磋商文件的要求提供磋商响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对磋商文件作出实质性响应。

2.本项目采用固定总价报价方式。投标报价应为完成招标文件约定的所有服务所发生的费用，包括（但不限于）完成本项目检测、试验、评定、招标代理费、评审费、各项规费、税金、直至达到合同约定质量要求所发生的全部费用。合同价在合同实施期间不因市场价格波动和各种风险因素的发生而变动。任何可变的或者附有条件的投标报价，采购方均将予以拒绝。

3.除本标书“磋商文件正文”中第六条“采购项目内容及要求”中说明并允许外，磋商响应文件只允许有一个报价，任何有选择的报价，招标人均将予以拒绝。

4.投标报价应是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何可变的或者附有条件的投标报价，招标人均将予以拒绝。

5.投标报价中的计价一律采用人民币。若投标总价与单价不一致，以单价为准；大写与小写不一致，以大写为准。

6.最低投标价不能作为本次招标采购的中标保证。

（三）投标保证金

根据省财政厅要求，免收投标保证金。

五、采购项目最高限价：150万元。投标报价超过或等于最高限价的视为无效报价。

六、采购项目内容及要求

（一）服务内容：对启东城区约150座桥梁（具体以实施数量为准）进行桥梁健康状况评定(常规检测、静载试验、结构定期检测、评定桥梁荷载等级等)。（详细检测清单见附件）

（二）服务要求：①根据《城市桥梁养护技术标准》要求完善城市桥梁资料卡。按《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017）附录A填写城市桥梁日常巡查报表，登记所检查桥梁病害的损坏类型、损坏程度、损坏位置等，提出相应的养护措施，按月出具巡检报告，当巡检过程中发现明显损坏、影响车辆和行人安全时，应立即设置警示标志，及时向主管部门报告。每月及时将巡查数据录入省住建厅城市桥梁信息管理系统数据库。②由采购人和成交供应商根据市区桥梁实际情况，在“头兴港（南苑路、紫薇路、人民路）、中央河（江海北桥、公园路桥）”中任选一座桥梁进行荷载检测。

（三）检测标准及依据

1、《城市桥梁养护技术标准》（CJJ 99-2017）；

2、《城市桥梁检测与评定技术规范》（CJJ/T 233-2015）；

3、《公路桥梁承载能力检测评定规程》（JTG/T J21-2011）；

4、《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》（JTG 3362-2018）；

5、《城市桥梁设计规范》（CJJ 11-2011）；

6、《公路桥涵设计通用规范》（JTG D 60-2015）；

7、《混凝土结构现场检测技术标准》（GB/T 50784-2013）；

8、《回弹法检测砼抗压强度技术规程》（JGJ/T 23-2011）；

9、《混凝土中钢筋检测技术规程》（JGJ/T 152--2019）；

10、《公路桥梁荷载试验规程》JTG/T J21-01-2015；

11、其它现行的相关设计、施工技术规范及相关桥梁图纸、竣工资料等。

（四）检测内容

1、经常性检查

根据《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017）4.2条，应对启东城区约150座城市桥梁开展经常性检查，桥梁清单详见附件。

（1）经常性检查应对结构变异、桥梁及桥梁安全保护区域设施工作业情况和桥面系、限载标志、限高标志、交通标志及其他附属设施等状况进行日常巡检。

（2）经常性检查应包括下列内容

①检查城市桥梁各组成结构的完好状态，主要检查内容见下表：

| 组成结构 | 部位 | 检查要点 |
| --- | --- | --- |
| 桥面系及附属结构 | 桥面铺装 | 平整性及裂缝、坑槽、拥包、车辙、积水、沉陷、碎边、桥头跳车等 |
|  | 伸缩装置 | 连接松动、异常变形、破损、脱落、漏水、阻塞等；是否造成明显跳车 |
|  | 排水设施 | 泄水口堵塞；排水设施缺损等 |
|  | 人行道铺装 | 裂缝、松动或变形、残缺等 |
|  | 栏杆、防撞护栏 | 污秽、破损、缺失、露筋、锈蚀、断裂、松动等 |
|  | 防护网、声屏障 | 锈蚀、缺损、变形、松动等 |
|  | 挡土墙、护坡、调制构造物 | 开裂、破损、塌陷、倾斜等 |
| 上部结构、下部结构 |  | 异常变化、缺陷、变形、沉降、位移等 |
| 人形天桥和人形地下通道的自动扶梯、照明设施及其封闭结构等附属设施 |  | 异常变化、缺陷、积水等 |

②检查城市桥梁安全保护区域内的施工作业情况。

③城市桥梁限载标志及交通标志设施等各类标志完好情况。

④其他较明显的损坏及不正常现象。

（3）检测资料及结果

按《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017）附录A现场填写城市桥梁日常巡查报表，登记所检查桥梁病害的损坏类型、损坏程度、损坏位置等，提出相应的养护措施，按月出具巡检报告，当巡检过程中发现明显损坏、影响车辆和行人安全时，应立即设置警示标志，及时向主管部门报告。每月及时将巡查数据录入省住建厅城市桥梁信息管理系统数据库。

（4）桥梁经常性检测（日常巡查）服务期为1年。

（5）成交供应商须根据城市桥梁养护标准及要求，配合采购人完成相关工作。

2、常规定期检测

（1）常规定期检测应包括下列范围：

①桥面系包括桥面铺装、桥头搭板、伸缩装置、排水系统、人行道、栏杆或护栏等。

②上部结构包括主梁、主桁架、主拱圈、横梁、横向联系、主节点、挂梁、连接件等。

③下部结构包括支座、盖梁、墩身、台帽、台身、基础、挡土墙、护坡及河床冲刷情况等。

（2）常规定期检测的情况记录、评分及养护维修管理措施的建议，均应及时整理、归档。已建立信息管理系统的应及时纳入城市桥梁管理系统数据库。

（3）根据常规定期检测的结果，进行桥梁技术状况的评估和分级。Ⅰ类养护的城市桥梁应按影响结构安全状况进行评估；Ⅱ~Ⅴ类养护的城市桥梁应按《城市桥梁养护技术标准》（CJJ 99-2017）附录D对桥面系、上部结构、下部结构评分等级、扣分表进行评估，并应符合《城市桥梁养护技术标准》（CJJ 99-2017）第4.5节的有关规定。

3、结构定期检测

（1）结构定期检测应包括下列内容：

①查阅历次检测报告和常规定期检测（外观检查）；

②桥梁结构各构件的砼强度以及砼的碳化深度检测；

③桥梁结构主要构件的表层钢筋的保护层厚度检测；

④桥梁结构主要构件的表层钢筋锈蚀情况检测；

⑤桥梁裂缝检测，包括裂缝的位置、长度、宽度、缝宽超限裂缝的深度检测；

⑥主桥桥面线形测量；

⑦拉索结构专项检测：拉索索力检测；

⑧桥梁结构承载力检算和静载试验检测（根据结构定期检测分析评估结果，选择必要的桥梁进行检算或静载试验）。

⑨通过综合检测评定，提出相应的养护措施。

（2）结构定期检测应有现场记录，应按CJJ 99-2017标准附录F填写结构定期检测现场记录表，并应符合下列规定：

①技术状况评定应符合常规定期检测中的评分标准，I类养护的城市桥梁技术状况应按标准附录F表中的损坏状况进行；II类~V类养护的城市桥梁，按标准附录F表中的损坏状况，依据标准附录D的评分等级，扣分表进行评估，并应符合标准4.5的有关规定。同时填写下列相关内容：

Ⅰ 所有桥梁构件的侵蚀环境情况；

Ⅱ 构件的实测损坏类型和程度。

②对I类养护的城市桥梁评为不合格级的，或退化速度过快的构件，II类~V类养护的城市桥梁技术状况评定为D级、E级的，应在构件状态记录表中记录下列相关内容：

Ⅰ 构件编号；

Ⅱ 构件描述；

Ⅲ 构件在结构中的位置；

Ⅳ 损坏状况描述：包括损坏位置、程度、产生的原因和可能的退化、照片编号、所有材料试验的细节和材料在结构中的部位。

③照片记录表中的照片应针对构件损坏拍摄，并应按顺序编号。

（3）结构定期检测应对桥梁构件进行侵蚀环境分类（按CJJ 99-2017标准4.3.14条进行）

（4）加宽桥梁应将原桥与加宽部分分开评估。

（五）检测服务要求及结论

1、现场建立或校核桥梁基本数据表；

2、根据检查结果，进行桥梁技术状况等级评定；

3、填写桥梁检查数据表，记录各部件缺损状况并配图片说明；

4、根据结构检测情况，填写状态评定表、结构缺陷记录表、特殊构件信息表和照片记录表；

5、详细叙述检查部位的损坏程度及原因，并提出结构部件和总体的维修、加固或改建的建议方案；

6、对难以判断损坏原因和程度的部件，提出特殊检查（专门检查）的要求；

7、对损坏严重、危及安全运行的危险桥梁，提出暂时限制交通的建议；

8、如果有进一步检测的需求，需提出检测项目及内容；

9、根据城市桥梁技术状况，确定下次检测的时间；

10、根据检测结果及评估分析，必要时进行结构承载力检算或静载试验，明确给出桥梁限载建议值（结合桥梁建设年代、图纸和设计荷载等进行综合判断）。

（六）检测成果文件

对每座受检测桥梁应分别出具详细的检测报告，检测报告的用词、用语必须准确、明了，定性、定量确定；不得使用“大概”、“可能”、“基本”等不确定的词语。

检测报告应包括以下工作内容：

（1）检测情况总体结论，根据 BCI 计算值明确划分技术状况等级；

（2）检测目的、依据、概述检测的一般情况、检查的组织、时间、背景和工作过程；

（3）典型缺损和病害的数码照片及说明，缺损状况的描述应尽量采用专业标准术语，应说明缺损的部位、类型、性质、范围、数量和程度等；

（4）两张桥梁总体照片，一张桥面正面照片，一张桥梁侧立面照片；

（5）对于无竣工图纸的设施，通过现成调查，应完成设施的平面图，立面图及结构简图，均应标注相关尺寸。

（6）桥梁无损检测的详细结果，需指明数量及测试部位；

根据检测结果，明确被检测桥梁的安全状态，若桥梁的安全状态不满足要求则需论证其合理的处理方式，并提出初步方案。

根据检测结果，提出应有养护维修加固措施建议、桥梁结构使用限载值建议及进一步检测、试验、结构分析评估及建议。

①检测单位提供的所有文件均应提供电子版（刻录制成光盘），其中文字采用Word格式、表格采用 Excel格式、图形采用 AutoCAD格式、数码照片采用 jpg格式；

②本项目的一切技术资料成果检测单位不得对外公布。检测成果归启东市住房和城乡建设局所有，检测单位不得外传，也不得作盈利目的应用。

（七）检测成果文件数量

1、定期检测评估报告以每座设施单独出具（一桥一报告）及桥梁加固、改造建议书，数量：纸质 6套，电子文档2套。

2、在定期检测现场工作完成后，成交供应商向采购人提交通过专家评审会评审后，签署合格的所有桥梁及设施定期检测评估报告。

3、定期检测报告主要顺序(可按照实际情况进行调整)

A、工程概况

B、检测依据

C、检测主要内容

D、检测主要设备

E、编号说明

F、检测内容及结果

G、检测评估内容及结果

（八）采购资金的支付方式、时间、条件：

1、采购资金的支付方式：银行转账。

2、采购资金的支付时间、条件：完成所有的检测工作，提供有效的检测报告并通过专家评审后支付至合同价的60%，余款在报告通过专家评审一年后付清。

乙方必须提供检测费清单，并由甲方负责人核对签字，否则甲方有权拒付。

七、评标方法和投标无效情形：

本项目采用综合评分法，满分为100分，其中商务技术部分占70分，价格部分占30分。由评标委员会各成员根据本招标文件的要求，对供应商的投标响应文件，按本项目的具体评分项目及分值进行评分。

（一）开标、评标程序

评标流程：评审资格审查文件—评审商务技术标—评审价格标。

（二）资格审查

1.所有投标的供应商全部进入资格审查，由评标委员会根据参加资格审查的供应商递交的资格文件，并按照本招标文件供应商资格要求对供应商的资格进行审查。

2.只有资格条件评审合格的供应商，才可参加技术标评分。

（三）商务技术标评分标准

由评标委员会对供应商的商务技术标文件根据以下几个方面进行综合评估后打分，取评委打分的平均值，得分保留两位小数。评分细则如下：

| 序号 | 评分项 | 评分内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 服务技术方案 （15分） | （1）根据本项目桥梁结构类型和受力特点，对本项目的难点、重点的技术分析和采取的对策措施是否合理，较优的得4.1-5分，良好的得3.1-4分，一般的得2.1-3分，没有提供不得分。 （2）项目整体工作实施方案、进度计划及任务划分、进度控制是否合理进行综合打分，较优的得8.1-10分、良好的得6.1-8分、一般的得4.1-6分、没有提供不得分。 |
| 2 | 拟派项目组实力 （13分） | （1）投入本项目的项目负责人具有副高级及以上职称且同时具有一级注册结构工程师执业资格证书和国家行政主管部门颁发的桥梁试验检测工程师资格证书的得3分。 （2）投入的主要人员（除项目负责人外）具有路桥专业副高级及以上职称且同时具有国家行政主管部门颁发的桥梁试验检测工程师资格证书的有一个得2分，本项最多得6分。 （3）投入主要人员（除项目负责人外）具有路桥专业中级及以上职称且同时具有国家行政主管部门颁发的桥梁试验检测员（或助理试验检测工程师）及以上资格证书的有一个得1分，本项最多得4分。 注：①以上人员不得重复计分。②投入人员必须为本公司的正式人员，提供劳动合同、投标人为其缴纳的2022年1-6月的社保缴费清单。 |
| 3 | 服务设备及售后服务方案（11分） | （1）投标人自有桥梁检测车的得2分，每增加一辆得2分，本项最多得4分。 注：提供投标人或法定代表人的车辆购车发票及有效的车辆保险单据，提供不全者不得分。 （2）投标人自有登高车（规格20米及以上）的得2分。 注：提供投标人或法定代表人的车辆购车发票及有效的车辆保险单据，提供不全者不得分。 |
|  |  | 售后服务方案的合理性和保障可行性。根据服务内容、故障解决方案、响应时间、专业技术人员保障等进行综合打分，较优的得4.1-5分，良好的得3.1-4分，一般2.1-3分，没有提供不得分。 |
| 4 | 企业业绩 （18分） | （1）投标人自2017年至投标截止时间承担过市政桥梁定期检测项目的，有一个得2分，最多得6分。 （2）投标人自2017年至投标截止时间承担过市政桥梁结构定期检测项目的有一个得2分，最多得6分。 （3）投标人投标人自2017年至投标截止时间承担过市政桥梁经常性检查项目的有一个得2分，最多得6分。 注：①提供合同。②若同一份合同中包括上述二项或以上内容的，则仅计一次分值。 |
| 5 | 履约信誉 （6分） | 根据《江苏省公路水运建设市场信用信息管理办法》的规定对投标人信誉进行评价： 最近一次信用等级评为AA（好）级的，评审委员会应给予其信誉分评6分。 最近一次信用等级评为A（较好）级的，评审委员会应给予其信誉分4分。 最近一次信用等级暂定为A级的，评审委员会应当给予其信誉分2分。 最近一次信用等级暂定为A级以下的，评审委员会应当给予其信誉分0分。 |
| 6 | 企业综合实力 （7分） | （1）投标人通过质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康管理体系认证的，每项得1分，最高得3分； （2）投标人具有“中国合格评定国家认可委员会”（CNAS）颁发的检验机构认可证书得2分； （3）投标人具备较强的技术能力，获得过桥梁工程技术相关的国家科学科技进步奖的得2分，没有不得分。 |
| 备注：1、上述评分项中所有证明材料均须提供复印件并加盖单位公章，若经查实投标人提供的证明材料弄虚作假的，则作废标处理或取消中标资格。 2、如投标人的商务标技术分不满30分的则视为无效投标文件。 |  |  |

- （四）商务报价响应评分：（30分）

综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分30分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×30分

项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。

注意：供应商在磋商时递交最后报价，最后报价不得超过磋商响应文件中的报价。（五）定标

1、各投标人的商务技术标、价格标得分之和为其总得分；

2、由评标委员会按照总得分由高到低进行排序，依次推荐前三名为第一、第二、第三中标候选人。

3、若总得分者有相同时，则价格低者优先，均相同时则抽签确定。

4、若中标人毁标或在中标结果公示期间被查证确实存在影响中标结果的违法违规行为等情形，不符合中标条件的，记不良记录一次，同时，采购人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可依法重新招标。

注意：供应商在开标现场递交最后报价，最后报价不得超过响应文件中的报价。

5、评标委员会认定供应商的报价低于成本价或涉嫌恶意竞争的，可要求供应商作出澄清，供应商无法以正当理由进行澄清说明的，评标委员会可对该响应文件作无效响应处理。

本办法未尽事宜，由评标委员会依据相关法规研究确定。

（六）投标无效情形

1．磋商响应文件未按照磋商文件的要求进行制作或密封的；

2．磋商响应文件未按规定加盖供应商印章，投标报价部分未盖章的；

3．磋商响应文件的关键内容字迹模糊，无法辨认的；

4．供应商的资格审查文件不符合磋商文件要求的；

5. 供应商属于投标禁止情形的；

6. 磋商响应文件除价格标外出现报价的；

7. 投标报价超过或等于最高限价的；

8. 商务技术分不足30分的作无效标处理；

9. 磋商文件明确为无效投标的其他情形。

八、投标有效期：

投标有效期为60天（从提交磋商响应文件的截止之日起算）。

九、投标截止时间、开标时间及地点：详见招标公告。

十、省级以上财政部门规定的其他事项：

根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》第三十条规定：

供应商提出质疑，应当采取书面形式，在法定时间内向采购人或者采购代理机构提交质疑函。

质疑函应当包括下列内容：

（一）质疑供应商的名称、地址、邮编、联系人、联系电话；

（二）具体的质疑事项及事实根据；

（三）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

（四）提起质疑的日期；

（五）质疑函应当署名：质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章。

供应商委托代理质疑的，应当向被质疑人提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

十一、其他注意事项

1．在投标开标期间，供应商不得向评委询问情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。

2．评标委员会不公布落标原因，不退还磋商响应文件。

3．在投标、评标过程中，如有供应商联合故意抬高报价或其他不正当行为，采购人有权中止评标。

4.授予合同

⑴成交通知

中标结果将在“江苏省政府采购网”予以公布，公示期为1个工作日，公示期内对中标结果无异议的，将确定中标候选人为中标人。

⑵签订合同

①磋商文件、补充文件及成交供应商的磋商响应文件等均为签订合同的依据。

②成交供应商必须在中标（成交）通知书发出之日起十五天内与招标人签订合同。

5.成交供应商因自身原因不能订立政府采购合同的，招标人将取消其中标资格，同时相关主管部门将对成交供应商作以下处理：记入不良信誉，并按《政府采购法》有关规定，暂停其在启东市场的政府采购投标资格。

6.成交供应商因自身原因不能履行政府采购合同的，招标人将取消其中标资格，同时相关主管部门将对成交供应商作以下处理：记入不良信誉，并按《政府采购法》有关规定，暂停其在启东市场的政府采购投标资格。

| 附件： 启东桥梁一览表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 起点 | 终点 | 桥梁名称 |
| 一、启东市区 |  |  |  |
| 1 | 中央大道 | 中央大道 | 惠阳河中央大道桥 |
| 2 | 港东中路 | 港东中路 | 民乐西路与头兴港交接处 |
| 3 | 江海路 | 江海路 | 江海路上（永南南路与青年路之间） |
| 4 | 永南南路 | 庆繁路 | 公园北路与永南南路交接处 |
| 5 | 公园北路 | 公园北路 | 公园北路上（永南南路与青年路之间） |
| 6 | 青年路 | 青年路 | 青年路与公园北路桥 |
| 7 | 跃龙路 | 跃龙路 | 跃龙路与公园北路桥 |
| 8 | 和平北路 | 和平北路 | 和平路与发展路桥 |
| 9 | 江海路 | 江海路 | 江海路与发展路桥 |
| 10 | 杨沙路 | 杨沙路 | 公园北路与扬沙路桥 |
| 11 | 发展路 | 公园北路 | 发展路与公园北路桥 |
| 12 | 中央大道西路 | 中央大道西路 | 中央大道头兴港桥 |
| 13 | 和平北路 | 和平北路 | 和平路中央河桥 |
| 14 | 台角一路 | 长安路 | 台角一路公园北路桥 |
| 15 | 江海路 | 江海北路 | 江海北路中央河桥 |
| 16 | 公园北路 | 公园北路 | 公园北路中央河桥 |
| 17 | 紫薇西路 | 紫薇西路 | 紫薇路头兴港桥 |
| 18 | 长龙中路 | 长龙中路 | 长龙路庙港河桥 |
| 19 | 人民中路 | 人民中路 | 人民路头兴港桥 |
| 20 | 长龙东路 | 长龙东路 | 长龙东路惠阳河桥 |
| 21 | 紫薇中路 | 紫薇中路 | 紫薇中路庙港河桥 |
| 22 | 桃源路 | 惠阳北路 | 桃源路惠阳河桥 |
| 23 | 港东中路 | 河南西路 | 河南路南城河桥 |
| 24 | 长江中路 | 长江中路 | 长江中路庙港河桥 |
| 25 | 学华路 | 惠阳北路 | 学华路惠阳河桥 |
| 26 | 和平中路 | 和平中路 | 和平路南城河桥 |
| 27 | 紫薇东路 | 紫薇东路 | 紫薇东路惠阳河桥 |
| 28 | 民乐中路 | 民乐中路 | 民乐路庙港河桥 |
| 29 | 江海中路 | 江海中路 | 江海路南城河桥 |
| 30 | 南苑西路 | 南苑西路 | 南苑西路头兴港河 |
| 31 | 人民中路 | 人民中路 | 人民路庙港河桥 |
| 32 | 长江东路 | 惠阳中路 | 长江东路惠阳河桥 |
| 33 | 河南中路 | 河南中路 | 河南中路庙港河桥 |
| 34 | 民乐东路 | 民乐东路 | 民乐东路惠阳河桥 |
| 35 | 灵秀中路 | 民胜中路 | 灵秀中路庙港河桥 |
| 36 | 人民东路 | 惠阳中路 | 人民东路惠阳河桥 |
| 37 | 港西南路 | 世纪大道 | 世纪大道港西路桥 |
| 38 | 南苑中路 | 民胜中路 | 南苑中路庙港河桥 |
| 39 | 世纪大道（北） | 世纪大道（北） | 世纪大道头兴港桥 |
| 40 | 世纪大道（南） | 世纪大道（南） | 世纪大道头兴港桥 |
| 41 | 河南东路（西侧） | 惠阳中路（西侧） | 河南东路惠阳河桥 |
| 42 | 河南东路（东侧） | 惠阳中路（东侧） | 河南东路惠阳河桥 |
| 43 | 松花江中路 | 民胜南路 | 松花江路庙港河桥 |
| 44 | 牡丹江中路 | 公园南路 | 公园路牡丹江路桥 |
| 45 | 世纪大道 | 和平南路 | 和平路世纪大道桥 |
| 46 | 灵秀东路 | 惠阳中路 | 灵秀东路惠阳河桥 |
| 47 | 牡丹江中路 | 民胜南路 | 牡丹江中路庙港河桥 |
| 48 | 民胜南路 | 牡丹江中路 | 牡丹江中路民胜路桥 |
| 49 | 世纪大道（北） | 江海南路 | 世纪大道江海南路桥 |
| 50 | 南苑东路 | 惠阳中路 | 南苑东路惠阳河桥 |
| 51 | 江海南路 | 世纪大道 | 世纪大道江海路桥 |
| 52 | 人民东路 | 人民东路 | 人民东路丁仓港桥 |
| 53 | 世纪大道（南） | 江海南路 | 世纪大道江海路桥 |
| 54 | 公园南路 | 世纪大道 | 世纪大道公园南路桥 |
| 55 | 松花江东路 | 惠阳南路 | 松花江路惠阳河桥 |
| 56 | 岷江路 | 岷江路 | 岷江路丁仓港桥 |
| 57 | 世纪大道（北） | 民胜南路 | 世纪大道庙港河桥 |
| 58 | 青松路 | 和平南路 | 和平路青松路桥 |
| 59 | 民胜南路 | 世纪大道 | 世纪大道庙港河桥 |
| 60 | 世纪大道（南） | 民胜南路 | 世纪大道庙港河桥 |
| 61 | 牡丹江东路 | 惠阳南路 | 牡丹江路惠阳河桥 |
| 62 | 青松路 | 衡山路 | 青松路衡山路桥 |
| 63 | 世纪大道 | 建设南路 | 世纪大道建设路桥 |
| 64 | 大兴西复线 | 大兴西复线 | 大兴线岷江路北侧 |
| 65 | 金沙江路 | 惠阳南路 | 金沙江路惠阳河桥 |
| 66 | 岷江路 | 汇大线 | 岷江路汇大线桥 |
| 67 | 黄浦江路 | 民胜南路 | 黄浦江路民胜南路 |
| 68 | 惠阳南路 | 世纪大道 | 世纪大道惠阳路桥 |
| 69 | 钱塘江路 | 钱塘江路 | 江海路钱塘江路东侧50米 |
| 70 | 沿江公路（跨头兴港） | 沿江公路（跨头兴港） | 沿江公路头兴港桥 |
| 71 | 江海路 | 新安江中路 | 江海路新安江路桥 |
| 72 | 丁仓港南路 | 世纪大道 | 世纪大道丁仓港桥 |
| 73 | 世纪大道（北）跨丁仓港 | 世纪大道（北）跨丁仓港 | 丁仓港世纪大道桥 |
| 74 | 世纪大道（南）跨丁仓港 | 世纪大道（南）跨丁仓港 | 丁仓港世纪大道桥 |
| 75 | 江海路 | 沿江公路 | 江海路沿江公路桥 |
| 76 | 新安江中路（跨庙港河） | 新安江中路（跨庙港河） | 新安江中路庙港河桥 |
| 77 | 江海路 | 江海路 | 江海路南引河桥 |
| 78 | 公园路 | 公园路 | 公园路南城河桥 |
| 79 | 西苑路 | 西苑路 | 西苑路南苑路桥 |
| 80 | 英邦路 | 公园北路 | 英邦路公园北路桥 |
| 81 | 兴龙路 | 公园北路 | 兴龙路公园北路桥 |
| 82 | 庆余路 | 公园北路 | 庆余路公园北路桥 |
| 83 | 新镇路 | 公园北路 | 新镇路公园北路桥 |
| 84 | 东汇线 | 公园北路 | 东汇线公园北路桥 |
| 85 | 东汇线 | 江海北路 | 东汇线江海北路桥 |
| 86 | 公园北路 | 公园北路 | 公园北路永阳路口引桥 |
| 87 | 江海北路 | 江海北路 | 江海北路高速口引桥 |
| 88 | 紫薇路 | 紫薇路 | 元洪贸易北桥（2座） |
| 89 | 紫薇路 | 紫薇路 | 垃圾中转站北门 |
| 90 | 紫薇路 | 紫薇路 | 富康花园北门（3座） |
| 91 | 紫薇路 | 紫薇路 | 配电站北门 |
| 92 | 紫薇路 | 紫薇路 | 道达尔加油站（2座） |
| 93 | 紫薇路 | 紫薇路 | 紫薇苑（2座） |
| 94 | 紫薇路 | 紫薇路 | 长龙苑 |
| 95 | 紫薇路 | 紫薇路 | 恒佳浴室南门 |
| 96 | 紫薇路 | 紫薇路 | 中医院（2座） |
| 97 | 紫薇路 | 紫薇路 | 紫薇中路512号 |
| 98 | 紫薇路 | 紫薇路 | 紫薇中路518号 |
| 99 | 紫薇路 | 紫薇路 | 紫薇中路528号 |
| 100 | 紫薇路 | 紫薇路 | 农业农村局南门 |
| 101 | 紫薇路 | 紫薇路 | 紫薇中路600号 |
| 102 | 紫薇路 | 紫薇路 | 玛利亚医院（2座） |
| 103 | 紫薇路 | 紫薇路 | 中国石化加油站（2座） |
| 104 | 紫薇路 | 紫薇路 | 拆迁区域 |
| 105 | 紫薇路 | 紫薇路 | 启东生态环境局南门 |
| 106 | 紫薇路 | 紫薇路 | 启东市场监督局南门 |
| 107 | 紫薇路 | 紫薇路 | 永泰锅炉安装公司（2座） |
| 108 | 紫薇路 | 紫薇路 | 城市管理综合大队南门 |
| 109 | 紫薇路 | 紫薇路 | 运输管理处南门 |
| 110 | 紫薇路 | 紫薇路 | 瑞金医院南门 |
| 111 | 紫薇路 | 紫薇路 | 玲榕地板厂（2座） |
| 112 | 青松路 | 青松路 | 南郊家园B区北门 |
| 113 | 青松路 | 青松路 | 南郊家园A区北门 |
| 114 | 牡丹江路 | 牡丹江路 | 妇幼保健站北门 |
| 115 | 牡丹江路 | 牡丹江路 | 牡丹江路与泰山路交接处 |
| 116 | 牡丹江路 | 牡丹江路 | 黄山路与牡丹江路东侧50米处 |
| 117 | 牡丹江路 | 牡丹江路 | 黄山路与牡丹江路交接处 |
| 118 | 牡丹江路 | 牡丹江路 | 华山路与牡丹江路交接处 |
| 119 | 牡丹江路 | 牡丹江路 | 南苑中学北门桥 |
| 120 | 牡丹江路 | 牡丹江路 | 市场监督管理局北门 |
| 121 | 牡丹江路 | 牡丹江路 | 启东海事处北门 |
| 122 | 牡丹江路 | 牡丹江路 | 财政局北门 |
| 123 | 牡丹江路 | 牡丹江路 | 市政府3号门 |
| 124 | 牡丹江路 | 牡丹江路 | 市政府4号门 |
| 125 | 牡丹江路 | 牡丹江路 | 二建北门 |
| 126 | 牡丹江路 | 牡丹江路 | IFC对面临时桥 |
| 127 | 牡丹江路 | 牡丹江路 | 皇家花园对面2座小桥 |
| 128 | 牡丹江路 | 牡丹江路 | 银州万和华庭北门 |
| 129 | 牡丹江路 | 牡丹江路 | 翡翠壹号北门 |
| 130 | 牡丹江路 | 牡丹江路 | 江苏宏远北门 |
| 131 | 牡丹江路 | 牡丹江路 | 启东市大阳照明器材有限公司 |
| 132 | 牡丹江路 | 牡丹江路 | 启东市银乐建材有限公司 |
| 二、开发区 |  |  |  |
| 1 | 牡丹江路 | 牡丹江路 | 牡丹江路上（新洪路与海洪路之间） |
| 2 | 科苑路 | 科苑路 | 世纪大道科苑路（东侧）桥 |
| 3 | 华石南路东侧 | 华石南路东侧 | 华石路世纪大道向南00米向东桥 |
| 4 | 科汇路 | 科汇路 | 科汇路通江路桥 |
| 5 | 林洋路 | 世纪大道 | 林洋路世纪大道桥 |
| 6 | 林洋路 | 林洋路 | 林洋路通江路桥 |
| 7 | 科苑路 | 科苑路 | 科苑路世纪大道桥 |
| 8 | 华石南路 | 华石南路 | 华石路世纪大道（南侧100米） |
| 9 | 海洪路 | 世纪大道 | 海洪路世纪大道（南侧） |
| 10 | 华石南路 | 华石南路 | 通江路华石路桥 |
| 11 | 科汇路 | 世纪大道 | 世纪大道科汇路桥 |
| 12 | 新洪路 | 新洪路 | 人民西路新洪路桥 |
| 13 | 灵峰路 | 灵峰路 | 灵峰路西欧路桥 |
| 14 | 惠港西路 | 惠港西路 | 通江路港西路桥 |
| 15 | 华石南路 | 华石南路 | 华石路世纪大道桥 |
| 16 |  |  | 通江路科苑路（东侧）桥 |
| 17 | 新洪路 | 世纪大道 | 新洪路世纪大道桥 |
| 18 | 海洪路 | 海洪路 | 海洪路世纪大道桥 |
| 19 | 富源路 | 富源路 | 富源路（海洪路向西100米左右） |
| 20 | 世纪大道 | 世纪大道 | 世纪大道三星河桥（新洪路东侧） |
| 21 | 海洪路 | 海洪路 | 海洪路人民西路桥 |
| 22 | 海洪路 | 海洪路 | 海洪路银河路桥 |
| 23 | 林洋路 | 林洋路 | 林洋路银河路桥 |
| 24 | 富源路 | 富源路 | 西欧路富源路桥 |
| 25 | 花安路 | 科苑路 | 通江路科苑路桥 |

第二部分  磋商响应文件格式

附件一：

磋  商  响  应  承  诺  书

启东市住房和城乡建设局：

我们已收到你们关于                  项目的磋商文件，经仔细阅读研究，我们决定参加投标，并作如下承诺：

- 愿意按照磋商文件的一切要求，参与投标。

- 我方的磋商响应文件自开标后60天内有效。

3.如果我们的磋商响应文件被接受，我们将严格履行磋商文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行义务。

4.我们愿意提供在磋商文件中要求的所有资料。

5.我们同意你们的确定成交供应商的方式。

6.有关投标事项的函电，请按下列方式联系：

单位：          邮  编：          电话：

传真：          联系人：          地址：

供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

受托代理人（签字或盖章）：

时间：  年  月  日

附件二：

法 定 代 表 人 授 权 委 托 书

启东市住房和城乡建设局：

系中华人民共和国合法企业（或事业单位），法定地址：          特授权          代表我单位全权办理针对          的投标，并签署全部有关文件、协议及合同。我单位对被授权人签名的所有文件负全部责任。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效，本授权书自投标开始至合同履行完毕止。

被授权人无权转委托。

被授权人（签字）：          性别：          年龄：          职务：

身份证号码：

通讯地址：

联系电话：

法定代表人（签字或盖章）：

供应商（盖章）：

年  月  日

附件三：

参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录和失信记录的书面声明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

在投标截止时间节点，没有被“信用中国”、“中国政府采购网”、“信用江苏”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

投标人名称（公章）：

授权代表签字：

日期：       年    月    日

附件四：

表一：磋商报价表

项目名称：2022年启东市城区桥梁检测项目

| 项目名称 | 投标报价 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 2022年启东市城区桥梁检测项目 | 大写： （¥： 元） |  |

供应商名称：（盖章）

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

时间：    年    月    日

表二：磋商报价表（最终）

项目名称：2022年启东市城区桥梁检测项目

| 项目名称 | 投标报价 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 2022年启东市城区桥梁检测项目 | 大写： （¥： 元） |  |

供应商名称：（盖章）

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

时间：    年    月    日

注：磋商报价表（最终）需提前加盖公章，投标报价请空着，将在商务技术部分评审结束后进入最终报价环节，采购人（或招标代理）通知最终报价填报后，所有的响应供应商须在15分钟内填写并提交最终报价。本表不得密封在竞争性磋商响应文件中，标后邮寄。

附件五：

格式一

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：                                                             日 期：

（注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。）

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属 于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属 于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

（注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。）

（备注：供应商如不提供上述声明函，价格将不做相应扣除）

格式二 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为Z320681210142(ZB089)的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）圆整（￥：     ）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、成交供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（盖章）：

日  期：