启东市城市生命线安全工程监理及软件

测试服务项目

竞争性磋商文件

启东市住房和城乡建设局

2025年9月1日

目 录

第一部分  竞争性磋商公告

第二部分  磋商须知

第三部分  项目需求

第四部分  评审方法和评审标准

第五部分  响应文件组成

- 第一部分  投标邀请

启东市住房和城乡建设局就启东市城市生命线安全工程监理及软件测试服务项目进行竞争性磋商采购，欢迎符合条件的供应商磋商。

项目概况

启东市城市生命线安全工程监理及软件测试服务项目的潜在供应商应在启东市人民政府网获取磋商文件，并于2025年9月11日09点00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目名称：启东市城市生命线安全工程监理及软件测试服务

项目类型：服务

所属行业：其他未列明行业

预算金额：45万元

最高限价：45万元，报价超过最高限价均为无效报价。

采购需求：详见磋商文件，请仔细研究。

合同履行期限：详见磋商文件第三部分项目需求。

本项目不接受联合体投标。

本项目不接受分包。

二、供应商的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3、本项目的特定资格要求：未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

4、本项目不接受联合体投标。

5、以下与被监理项目存在利害关系的单位不得参加本项目投标（被监理项目为：“启东市城市生命线监管平台项目”、“启东市城市生命线安全工程（二期）项目）”）：

（1）被监理项目的所有参与单位（包括被监理项目的所有实施单位和为被监理项目提供整体设计、规范编制等服务的单位）；

（2）单位负责人与被监理项目的参建单位为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位。

三、获取采购文件

获取磋商文件的时间：自本招标公告上网发布之日起

获取磋商文件的地点、方式：启东市人民政府网

获取磋商文件的方式：凡有意参与磋商的供应商须自行从启东市人民政府网下载采购文件。

四、提交响应文件截止时间、开标时间和地点

1.本项目为不见面开标，供应商须在规定的磋商响应文件接收截止时间前将响应文件邮寄（只接收顺丰）至规定接收地点。请各潜在供应商充分考虑天气、快递速度、路程等因素，不接受到付。未在规定时间内送达的磋商响应文件将不予接收，后果由各潜在供应商自行承担。

2.磋商响应文件接收截止时间及接收地点：2025年9月11日上午09:00前寄达（以送达签收时间为准），接收地点：江苏天宏华信工程投资管理咨询有限公司（启东市南苑西路国动产业园2号楼402室），接收联系人：周鸣华，联系电话：13862871813。

本项目采用腾讯会议方式组织开标，请各投标人于本项目开标时间（即2025年9月11日上午9:00）法人或委派授权代表准时进入本项目腾讯会议（会议号为：793-271-178，会议名称为项目名称：启东市城市生命线安全工程监理及软件测试服务项目开标会；进入会议室时请将姓名改为单位名称），法人或未委派授权代表参加腾讯会议的视为无效标处理。

五、其他补充事宜

1、投标保证金：免收。

2、项目磋商活动模式：不见面开标。

3、项目演示、样品、答辩等：无。

4、对项目需求部分（供应商资格要求、项目需求、商务技术评分标准）的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复；对项目磋商文件其他部分的询问请向采购代理机构提出。

六、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：启东市住房和城乡建设局

地址：启东市民乐中路305号城建交通工程总指挥部北楼203室

联系人：杨兴全

联系方式：0513-83117618

2.采购代理机构

名  称：江苏天宏华信工程投资管理咨询有限公司

地  址：启东市南苑西路1168号国动产业园2号楼402室

联系人：周鸣华

联系方式：0513-83248588

附件:磋商文件

- 第二部分  磋商须知

### （一）总则

#### 1.招标方式

1.1 本次采购采取竞争性磋商方式，本招标文件仅适用于磋商公告中所述项目。

#### 2.合格的供应商

2.1满足磋商公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

#### 3.适用法律

3.1 本次采购及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

#### 4.磋商费用

4.1 供应商应自行承担所有与参与磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

#### 5.磋商文件的约束力

5.1 供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。

#### 6.磋商文件的解释

6.1磋商文件需求部分（供应商资格要求、项目需求、商务技术评分标准）由采购人解释。

### （二）磋商文件

#### 1.磋商文件构成

1.1 磋商文件由以下部分组成：

（1）采购邀请

（2）磋商须知

（3）项目需求

（4）评审方法和评审标准

（5）响应文件

（6）附件（如有）

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购人联系解决。

1.2 供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

#### 2.磋商文件的澄清

2.1 任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在提交首次响应文件截止时间五日前按磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人。采购人有权对发出的磋商文件进行必要的澄清或修改。

2.2采购人视情组织答疑会

#### 3.磋商文件的修改

3.1在响应文件提交截止时间前，采购人可以对磋商文件进行修改。

3.2采购人有权按照法定的要求推迟响应文件提交截止日期和磋商日期。

3.3磋商文件的修改将在启东市人民政府网公布，补充文件将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

### （三）响应文件的编制

- 1.响应文件的语言及度量衡单位

1.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购人就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

1.2除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

- 2.响应文件构成

2.1供应商编写的响应文件应包括资格审查证明材料文件、商务技术标文件、价格标文件。供应商按“第五部分 响应文件组成”要求编写响应文件。

- 3.磋商响应文件的密封、签署、提交

3.1磋商响应文件必须提供1份正本2份副本。

3.2磋商响应文件均需采用A4纸打印并装订成册，不允许使用活页夹、拉杆夹、文件夹、塑料方便式书脊（插入式或穿孔式）装订，并应在磋商响应文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

3.3供应商的磋商响应文件分三包密封，一包资格、资信证明文件、一包商务技术标、一包价格标（每包内含相应文件正副本）；投标人必须将资格、资信证明文件，商务技术标，价格标分开封装。

3.4供应商应在磋商响应文件密封袋上标明：采购人名称、项目名称、供应商名称、磋商响应文件名称（如：“资格、资信证明文件”、“商务技术标”、“价格标”）。

3.5所有磋商响应文件密封袋的封口处均应加盖供应商印章。

3.6如果供应商未按上述要求装订密封及加写标记，将作无效磋商响应文件处理。

- 4.磋商响应文件的盖章要求

4.1磋商响应文件必须加盖骑缝章或每页盖章。

4.2磋商响应文件如有修改、行间内插字和增删，修改处应加盖供应商的印章。

5.磋商响应有效期

5.1磋商响应有效期为采购人规定的响应文件提交截止时间后六十（60）天。磋商响应有效期比规定短的将被视为非实质性响应而予以拒绝。

- 6.磋商响应有效期的延长

6.1在特殊情况下，采购人于原磋商响应有效期满之前，可向磋商供应商提出延长磋商响应有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购人的这一要求而放弃磋商响应，同意延长磋商响应有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商响应有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

### （四）响应文件的递交

- 1.响应文件的提交

1.1供应商应当在响应文件提交截止时间前提交按照磋商文件要求密封的响应文件。

2.响应文件截止日期

2.1供应商提交响应文件的时间不得迟于磋商公告中规定的响应文件提交截止时间。

2.2采购人可以按照规定，通过修改响应文件酌情延长响应文件提交截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

- 3.响应文件的拒收

3.1采购人拒绝接收未按照磋商文件要求密封的磋商响应文件拒绝接收在磋商响应文件接收截止时间后送达的磋商响应文件。

- 4.响应文件的撤回和修改

4.1 响应文件的撤回

4.1.1 响应文件的撤回

供应商可在响应文件提交截止时间前，撤回其响应文件。

4.1.2 供应商撤回响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。

4.2 响应文件的修改

供应商可在响应文件提交截止时间前，对其响应文件进行修改，供应商必须将修改磋商响应文件的书面材料密封后提交给采购代理机构，同时在封套上标明“修改磋商响应文件”和“开标时启封”字样。采购人或采购代理机构可以予以接收，但不退换磋商响应文件。补充、修改的内容应当按照磋商文件要求签署、盖章、密封后，作为磋商响应文件的组成部分。

4.3 在响应文件提交截止时间之后，供应商不得对其响应文件作任何修改。

4.4 在响应文件截止时间至响应文件中规定的磋商响应有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

（五）磋商与评审

1.磋商仪式

1.1采购人将在磋商公告中规定的时间和地点组织磋商开始仪式。

1.2磋商活动的文件开标由采购人组织，在磋商公告中规定的时间和地点进行磋商，并公布各供应商的最后报价。

2.磋商小组

2.1磋商开始仪式结束后，采购人将组织磋商小组进行评审。

2.2磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。采购人不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审。

2.3超过公开招标限额标准的项目，磋商小组应当由5人以上单数组成。

2.4磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交侯选人。

3.磋商评审过程的保密与公正

3.1磋商小组、采购人与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

3.2在磋商评审过程中，磋商供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

3.3磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

3.4评审开始后，直至向成交供应商授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较响应的有关资料以及授标建议等，采购人、磋商小组均不得向供应商或与评标无关的其他人员透露。

3.5在评审期间，采购人将设专门人员与供应商联系。

3.6采购人和评审小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

4、评审过程的澄清

4.1评审期间，为有助于对响应文件的审查、评价和比较，磋商小组有权以电子函件形式要求响应人对其响应文件进行澄清，但并非对每个供应商都作澄清要求。

4.2接到磋商小组澄清要求的供应商应派人按磋商小组规定的时间和格式做出澄清，澄清的内容作为响应文件的补充部分，但实质性的内容不得做任何更改。

4.3接到磋商小组澄清要求的供应商如未按规定做出澄清，其风险由供应商自行承担。

5.对响应文件的初审

5.1响应文件初审为资格性审查。

5.1.1资格性检查：依据法律法规和磋商文件的规定，首先对响应文件中的资格审查证明材料进行审查。进入评标程序后，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

如接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

5.1.2未通过资格审查的供应商人，采购人或招标代理将告知未通过资格审查的原因，评审结束后，采购人或招标代理将不再告知未通过资格审查的原因。

5.2在正式磋商之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大负偏离或保留。

所谓重大负偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5.3如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其响应文件成为实质性响应的文件。

5.4磋商小组将对确定为实质性响应的文件进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）响应文件中报价总表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价总表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价总表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

5.5磋商小组将按上述修正错误的方法调整响应文件中的报价，并告知供应商，调整后的价格应对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其磋商活动将被拒绝。

5.6磋商小组将允许修正响应文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何供应商相应的名次排列。

5.7提供相同品牌相同型号产品且通过资格审查的不同供应商参加同一合同项下磋商的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌同型号供应商获得成交人推荐资格；评审得分相同的，由磋商小组采取随机抽取的方式确定一个成交候选人，其他同品牌供应商不作为成交候选人。

非单一产品采购项目，磋商文件中将载明其中的核心产品。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

5.8供应商在评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购人及磋商小组联系。

6. 被认定为未实质性响应磋商文件的响应文件的情形。

6.1出现下列情形之一的，作无效响应处理。

6.1.1磋商响应文件未按照磋商文件的要求进行制作或密封的。

6.1.2 磋商响应文件未按磋商文件的要求签字或签章的。

6.1.3磋商响应文件未按规定加盖供应商印章，投标报价部分未盖章的。

6.1.4磋商响应文件的关键内容字迹模糊，无法辨认的。

6.1.5不具备磋商文件中规定的资格要求的。

6.1.6供应商属于投标禁止情形的。

6.1.7磋商响应文件除价格标外出现报价的。

6.1.8响应报价超过了采购预算或最高限价的。

6.1.9同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应报价的。

6.1.10供应商的磋商最终报价大于自己前一轮的。

6.1.11不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求的。

6.1.12商务技术分低于35分的。

6.1.13供应商被 “信用中国”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

6.1.14响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

6.1.15磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过资格审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过电话形式要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

6.1.16本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而供应商所投标产品不在强制采购范围内的。（所投产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件）。

6.1.17投标人的商务技术部分得分相差异常悬殊，评标委员会一致认为得分畸低者有可能影响产品质量或者不能诚信履约的。

6.1.18其他法律、法规及本磋商文件规定的属无效响应的情形。

6.2出现下列情形之一的，磋商失败。

6.2.1符合条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的供应商不足3家的（市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目可以是2家）；

6.2.2出现影响采购公正的违法违规行为的；

6.2.3因重大变故，采购任务取消的。

6.2.4磋商小组认定磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

6.3 响应文件提交截止时间结束后参加磋商的供应商不足三家的处理：

6.3.1如出现响应文件提交截止时间结束后参加磋商的供应商或者在评审期间对磋商文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

- （六）成交

- 1.确定成交单位

1.1成交候选供应商的选取原则和数量见磋商文件第四部分规定。

1.2采购人授权磋商小组在成交候选供应商中直接确定成交供应商。

1.3 采购人将在“启东市人民政府网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

1.4若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

1.4.1提供虚假材料谋取成交的。

1.4.2向采购人行贿或者评审专家提供其他不正当利益的。

1.4.3恶意竞争，最终总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

1.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。

1.4.5与采购人或者其他供应商恶意串通的。

1.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

1.5.有下列情形之一的，视为供应商串通参与磋商，响应无效：

1.5.1不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

1.5.2不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

1.5.3不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

1.5.4不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异。

- 2.质疑处理

2.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的磋商文件的，可以对磋商文件提出质疑。

2.2供应商认为磋商文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

2.2.1对可以质疑的磋商文件提出质疑的，为收到磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日；

2.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
2.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2.3质疑函必须按照本磋商文件中《质疑函范本》要求的格式（格式详见附件9）和内容进行填写。供应商如组成联合体参加磋商，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

2.4对采购方式、磋商文件中项目需求、供应商资格条件、评审方法和评审标准、资格审查结果等应当由采购人答复的质疑，请向采购人提出，由采购人负责答复。

为方便供应商提起质疑，供应商可通过邮寄方式向采购人提交以书面形式的质疑。

采购人质疑接收人及联系方式，见磋商文件第一部分。

2.5以下情形的质疑不予受理

2.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

2.5.2超出政府采购法定期限的质疑。

2.5.3未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

2.5.4供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

2.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

- 3．成交通知书

3.l成交结果确定后，采购人将向成交供应商发出成交通知书（详见磋商文件第四部分）。

3.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃磋商项目的，应当依法承担法律责任。

### （七）授予合同

- 1.签订合同

1.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

1.2磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

1.3签订合同后，成交供应商不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。政府采购合同分包履行的，成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

- 2.货物和服务的追加、减少和添购。

2.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

2.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

### （八）采购合同

委托人（全称）：（下简称甲方）

监理人（全称）：（下简称乙方）

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及其他有关法律、法规本项目采购文件和成交结果规定，结合本项目的具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就下述项目委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、项目概况

城市生命线是保障城市安全运行的重要基础设施，涉及的行业领域众多，包括燃气、供水、排水、道路、桥梁、综合管线等系统。甲方立项建设启东市城市生命线监管平台（一期）和启东市城市生命线安全工程（二期）项目。

启东市城市生命线监管平台项目主要为软件建设项目，采用市县复用模式建设，监管范围为城区，基本底数为建城区（燃气、供水等场景可能骨干管线延伸至全市域或气源、水源）。完成不同类型专业场景（包括但不限于燃气、供水、排水、地下管线综合管理、第三方施工破坏、道路、桥梁、路灯）的数据采集、数据治理、数据脱密脱敏、数据发布，为启东市相关系统提供服务，最终旨在实现省、市、县三级监管系统互通互联、数据共享、业务协同。

启东市城市生命线安全工程（二期）项目主要为智能化物联网感知设备以及应用支撑物联网平台建设，所采集的监测数据接入一期软件平台，提升城市运行智慧监测水平、提高对于城市生命线工程运行数据的感知监控、自动采集、监测分析、报警预警能力，以全面掌握城市基础设施安全运行现状。同时对启东市城市生命线安全工程整体项目进行运营维护管理。

为进一步提升启东市城市生命线监管平台（一期）和启东市城市生命线安全工程（二期）项目的质量，加强对承建单位的管控，构建规范高效的信息系统建设保障体系，拟委托专业的监理及软件检测单位，对启东市城市生命线两个项目进行监理和第三方软件测试。

二、采购内容

（一）启东市城市生命线监管平台项目的监理及软件测试服务。

乙方需遵循国家信息系统工程建设和监理的标准及规范，依据项目建设合同和用户需求，应用现代的项目管理技术及手段，对受监理项目的各个层面实施全过程、全方位监理。乙方应结合项目的数据资源体系建设、软件应用建设及硬件设备建设特点，对各项建设内容进行合同、信息/文档、安全、知识产权、风险的全面管理。具体工作包含项目实施建设过程，硬件设备购置，定制软件开发、项目培训、系统试运行、项目验收、项目移交、信息安全、知识产权管理等；做好各类项目会议组织、记录、项目文档的起草、归档、移交等管理工作，确保项目质量、进度和投资计划的顺利实施；受甲方委托，负责监督安全生产管理、文明施工管理，协调项目涉及的各相关单位之间的工作关系，协调解决项目建设过程中的各类纠纷；协助甲方出具和审核各种论证报告、技术报告、变更报告，按照甲方需求在监理过程中提供合理化建议和意见，确保受监理项目从合同签订、实施建设、验收等各环节均符合相关要求，保障启东市城市生命线监管平台项目能够“按期、保质、高效、节约”地完成建设。根据软件开发合同，对开发成果进行软件调试，确保达到招标文件、合同及甲方要求。

（二）启东市城市生命线安全工程（二期）项目监理服务。

为确保启东市城市生命线安全工程（二期）的顺利进行，根据信息化监理和设备安装监理要求，对启东市城市生命线安全工程（二期）项目进度、质量、投资、变更等进行控制，协助甲方对项目提供全过程监理服务。

（三）启东市城市生命线安全工程全过程咨询服务

根据政务信息化管理办法要求，协助甲方对启东市城市生命线安全工程立项、招标、验收等实施规范化管理。

三、总监理工程师

总监理工程师姓名：，身份证号码： 注册号：

四、合同总价

合同总价为人民币大写元（小写：元），本合同总价包括：为完成本①启东市城市生命线监管平台（暂定名）②启东市城市生命线安全工程（二期）两个项目全部监理及软件测试服务的所有费用，包含并不限于人工、管理、保险、利润、规费、税金等相关一切费用。本合同虽未提及但乙方为完成本项目必须支付的与本项目相关的其他费用，均已含在合同价中。

五、服务范围

（一）启东市城市生命线监管平台项目的监理及软件测试服务。

为启东市城市生命线监管平台项目提供监理服务，包括对应用支撑平台、数据资源体系、门户系统、综合应用、基础应用、燃气专项、供水专项、排水防涝专项、污水专项、道路专项、桥梁专项、第三方施工专项、地下管线专项、路灯专项、系统对接、道路桥梁路灯亮化养护专项等子系统，以及终端设备的采购、安装、调试等进行监督和管理。

乙方需要对受监理项目的需求分析、数据资源体系设计与实施、软件开发与部署、终端设备安装调试、试运行、验收等关键环节进行监理。平台开发完成后，对系统软件检测，确保符合合同及甲方要求。

（二）启东市城市生命线安全工程（二期）项目监理服务。

对启东市城市生命线安全工程（二期）实施的全部工作内容（包括设备供货安装阶段和监管中心5年运营服务期）进行全过程监理检查。具体包括：全过程质量控制、工期控制，对承建单位的工作内容、进度、设备、人员、作业方式、数据采集、处理、共享、入库、成果表编制、图纸编绘、成果提交等进行监理检查。

六、服务内容

（一）启东市城市生命线监管平台项目的监理及软件测试服务。

乙方应按照项目建设目标和要求，遵循政务信息化项目建设管理办法、监理行业的标准和规范以及项目关联的国家相关标准、行业标准、地方标准，结合项目建设特点，开展质量控制、进度控制、投资控制、变更控制、合同管理、信息/文档管理、安全管理、知识产权管理、风险管理等监理服务工作，沟通并协调各相关方，确保启东市城市生命线监管平台项目能够按期高质量完成。具体内容包括：

1.全流程监理

（1）项目组织及总体实施方案确认

协助甲方结合项目建设内容和要求，明确项目里程碑节点，督促承建单位按照里程碑要求制定总体实施方案和计划。监理单位对承建单位提交的总体实施计划、关键需求文档、实施方案、项目进度计划、质量保证计划、质量控制体系、安全管理体系等材料进行审查，保障项目可以按照预期计划推进。

（2）项目质量控制

对项目过程质量进行全面控制，对项目承建单位的项目工作说明书、项目管理计划、项目阶段汇报材料、需求规格说明书、系统概要设计说明书、系统详细设计说明书、测试类文档、系统安装和配置文件、数据库设计说明书、操作手册、运维手册、项目验收方案、售后和培训方案进行审查；对项目开发过程中的重要部分进行质量检查；对项目开发完成的软件功能进行完成情况检查，包括制定系统对接清单核对系统集成对接情况、检查单点登录成功率、检查权限配置等；对终端设备开展到货验收、安装调试进行旁站；对项目推进过程中产生的问题持续跟进，直至问题关闭。

（3）项目进度控制

主要审核项目承建单位的进度分解计划，对实施进度进行实时跟踪，以确保项目的阶段和总体进度目标的实现。当工期目标严重偏离时，及时组织建设单位和承建单位进行分析讨论，提出合理有效的对策及建议，并督促承建单位采取措施追赶工期。

（4）项目投资控制

将付款进度与工程质量和工程进度结合起来，项目中的款项支付须经乙方检查确认是否达到付款条件，控制项目的投资不偏离预期。

（5）项目变更控制

明确项目建设范围边界，严格控制项目变更。对于项目过程中产生的变更，乙方需根据国家、江苏省及地方关于政务信息化项目建设管理办法等有关要求，对变更的必要性、可行性进行评估，并组织各方按照相关管理要求执行变更程序，提交变更材料，保证变更的合法性、合规性。

（6）项目合同管理

定期跟踪检查项目相关合同的执行情况，对合同规定工期的延误和延期、合同变更、索赔等事宜进行审核确认。若项目过程中产生合同变更及经济索赔事件，供应商须客观、专业地处理，确保项目实施过程合法合规。

（7）项目信息/档案管理

对项目过程中产生的文件进行规范管理，对相关的会议纪要、项目周报、项目各类实施技术文档、阶段性项目总结、项目管理记录等原始技术文档进行整理和审核，并定期存档。项目通过验收后，乙方需按照要求向甲方移交项目相关文档。

（8）项目安全管理

确保项目实施过程达到国家安全规范要求，监督和管理项目过程中的信息安全。

（9）沟通与协调

通过正式/非正式会议、电话、群组消息、邮件等方式，组织项目各方共同讨论问题、解决问题，对于项目中出现的争议、矛盾应积极协调解决，以项目各方合力推进项目建设为目标，保障项目按照预期目标建设。

（10）项目验收

根据采购文件及合同要求，对项目开展预验收工作，对其数据资源体系建设、软件建设、硬件建设内容的完成情况进行检查，对项目整体材料的合规性、完整性进行审查，预验收通过后，协助甲方根据《江苏省政府采购履约验收管理办法》，完成项目验收工作。

2.针对数据资源体系建设专项监理

（1）方案设计阶段监理

根据采购文件中数据治理服务要求及甲方需求，协助组织专家评审数据治理实施方案，确保方案架构设计符合数据分类分级相关要求、与对接系统接口对接规范，确保方案满足江苏省城市生命线安全工程建设标准、政务信息资源目录体系等要求，确保方案内容涵盖数据资源现状梳理、数据汇聚、数据开发实施、数据资源池建设、数据服务封装实施、数据运维等各项工作，总体实施目标与甲方目标一致。

（2）实施阶段监理

实施过程中，定期检查数据治理服务进度，确保进度符合总体计划要求；协助甲方定期开展质量检查，针对受监理项目中涉及与多个外部系统对接数据的工作要求，对项目接口规范进行审查，检查数据对接协议、接口文档、安全评估报告是否完整，抽样比对源数据与对接数据的一致性。

（3）专项验收阶段监理

根据甲方需求协助组织专项验收工作，根据采购文件及合同要求，对数据资源体系建设工作完成情况进行检查，核查各项工作对应的成果物，包括数据资源现状梳理结果、数据汇聚对接方案、数据开发实施情况、数据资源池建设情况、数据服务封装实施情况、数据运维情况、数据脱敏脱密情况、信息资源共享方案、省市数据对接情况等，并给出监理专项验收意见。

3.针对软件应用建设专项监理

（1）需求分析阶段监理

参与主体（重要）需求的调研工作，掌握甲方的主体需求，结合采购文件中软件应用建设要求及甲方需求，对项目承建单位的《需求规格说明书》进行审查，提出专业、合理的审查意见，确保需规内容涵盖应用支撑平台、数据资源体系、门户系统、综合应用、基础应用、燃气专项、供水专项、排水防涝专项、污水专项、道路专项、桥梁专项、第三方施工专项、地下管线专项、路灯专项、系统对接、道路桥梁路灯亮化养护专项等子系统，符合采购文件及合同要求。《需求规格说明书》审查通过后，组织协调各方对需求进行确认。

（2）实施阶段监理

根据经过审查确认的项目实施计划和需求规格说明书制定检查计划，按照检查计划定期开展进度/质量检查工作，包括对过程文档的审查、对各项应用功能的检查验证、对集成情况的检查验证等；对采购文件规定的关键节点进行重点检查，包括基础环境搭建和市县复用版本部署上线检查、地理信息数据和管线数据的脱密脱敏并上图展示情况检查、基础设施数据和监测设备数据的接入、治理、上报情况检查等，必要时可组织监理人员开展旁站工作，确保软件应用建设成果满足采购人预期。

检查计划的执行结果定期反映到监理周报、监理月报中，并向甲方和项目承建单位等相关方予以通报，如若项目出现进度或质量风险，应及时向甲方预警，并提出相应的措施，组织相关方做出调整，以规避风险。

（3）试运行阶段监理

软件应用建设部分完成全部功能开发，正式进入试运行阶段前，乙方应对全量软件功能开展完成情况检查工作，并协助业主审查试运行方案的合规性、合理性、完整性，结合试运行目标及相关工作要求，核查试运行准备工作是否完备，包括环境部署、数据对接、使用手册编制、应急预案制定等内容，确保系统具备试运行条件，进而保障试运行质量。

试运行期间，定期收集试运行记录、应急响应报告等相关过程材料，检查试运行期间运行保障质量，评估试运行效果是否达到预期。试运行结束后，收集并审查项目承建单位的《试运行报告》。

（4）专项验收监理

根据甲方需求协助组织专项验收工作，根据采购文件及合同要求，对软件应用建设工作完成情况进行检查，对各子系统功能建设情况进行检查，包括应用支撑平台、门户系统、综合应用、基础应用、燃气专项、供水专项、排水防涝专项、污水专项、道路专项、桥梁专项、第三方施工专项、地下管线专项、路灯专项、系统对接、道路桥梁路灯亮化养护专项等内容；对实施过程中的技术文档进行合规性、完整性审查，包括系统概要设计说明书、系统详细设计说明书、测试类文档、系统安装和配置文件、数据库设计说明书、操作手册、运维手册等内容；根据检查结果提出监理专项验收意见。

4.针对终端设备建设专项监理

（1）到货验收阶段监理

根据采购文件中终端设备的参数要求，对设备清单中各终端设备的参数进行核查，确保采购设备满足招采和实际使用要求。依据核查确认的终端设备品牌、型号、数量、参数等指标，组织终端设备到货验收，核对设备品牌、型号、数量、配件完整性，对外观及初步功能进行检查，对设备合格证、质量证明文件进行检查，确保实际到货的设备符合采购要求。同时，还应收集并妥善保存终端设备质量证明文件、终端设备开箱记录等材料，待项目验收通过后统一移交甲方。

（2）安装调试阶段监理

对终端设备的安装调试过程开展旁站工作，确保设备安装符合相关规范，监督设备联调测试过程，记录旁站过程中发现的问题，并督促项目承建单位完成整改。

（3）专项验收监理

根据甲方需求协助组织专项验收工作，根据采购文件及合同要求，对终端设备建设工作完成情况进行检查，对各项设备交付情况进行检查，包括笔记本电脑、台式电脑、4G智能电子工牌的到货、安装、调试情况；对实施过程中的相关文档进行合规性、完整性审查，包括设备质量证明文件、设备开箱记录、安装调试记录、设备使用说明等内容；根据检查结果提出监理专项验收意见。

5.软件第三方检测

针对“启东市城市生命线监管平台项目”中软件部分提供第三方检测服务，检测结果作为项目验收的依据。

验收测试是指软件系统基本满足试运行条件后，经甲方通知开展第三方软件验收测试。测试范围应涵盖本项目的所有的软件功能模块。按照GB/T25000.51-2016《系统与软件工程系统与软件质量要求和评价（SQuaRE）第51部分：就绪可用软件产品（RUSP）的质量要求和测试细则》要求，对本项目的功能性、性能效率、信息安全性、兼容性、易用性、维护性、可移植性、可靠性开展测试。对测试过程中发现缺陷进行详细记录，督促项目承建方完成整改并对整改后的系统开展回归验证。最终提交经CMA认证的《软件验收测试报告》。项目整体合同验收通过后，视为服务结束。

乙方需切实理解本项目的业务需求，紧贴项目数据采集、传输、脱敏、发布的要求，结合项目实时感知-决策-控制闭环的特点，对项目的软件系统关键功能进行测试需求分析；制定科学有效的测试技术方案，方案应包含各参数的测试技术要求、常用的测试策略、用例设计方案等；需围绕本项目数据脱密脱敏和外部系统数据对接要求制定安全测试方案和性能效率测试方案；需针对本项目测试内容选择适合的测试工具，制定工具选择方案；针对整体测试实施工作进行规划并制定测试实施方案，方案应至少包含工作计划、人员配置、项目管理规范和质量保证措施。

具体测评参数如下：

（1）功能性测试

根据GB/T25000.51-2016《系统与软件工程系统与软件质量要求和评价（SQuaRE）第51部分：就绪可用软件产品（RUSP）的质量要求和测试细则》的要求，功能性测试包括但不限于适合性、完备性、正确性、依从性等。

（2）性能效率测试

根据GB/T25000.51-2016《系统与软件工程系统与软件质量要求和评价（SQuaRE）第51部分：就绪可用软件产品（RUSP）的质量要求和测试细则》的要求对软件的性能效率进行测试。性能效率测试包括但不限于时间特性、资源利用率等。

（3）信息安全性测试

根据GB/T25000.51-2016《系统与软件工程系统与软件质量要求和评价（SQuaRE）第51部分：就绪可用软件产品（RUSP）的质量要求和测试细则》的要求对软件进行信息安全性测试，信息安全性测试包括但不限于保密性、完整性、真实性、抗抵赖性等。

（4）兼容性测试

根据GB/T25000.51-2016《系统与软件工程系统与软件质量要求和评价（SQuaRE）第51部分：就绪可用软件产品（RUSP）的质量要求和测试细则》的要求对软件进行兼容性测试，包括但不限于软件共存性、互操作性等。

（5）易用性测试

根据GB/T25000.51-2016《系统与软件工程系统与软件质量要求和评价（SQuaRE）第51部分：就绪可用软件产品（RUSP）的质量要求和测试细则》的要求对软件进行易用性测试，包括但不限于软件易学性、易操作性、用户界面舒适性等。

（6）维护性

根据GB/T25000.51-2016《系统与软件工程系统与软件质量要求和评价（SQuaRE）第51部分：就绪可用软件产品（RUSP）的质量要求和测试细则》的要求对软件进行维护性测试，包括但不限于软件可重用性、易分析性、易修改性、易测试性等。

（7）可移植性

根据GB/T25000.51-2016《系统与软件工程系统与软件质量要求和评价（SQuaRE）第51部分：就绪可用软件产品（RUSP）的质量要求和测试细则》的要求对软件进行可移植性测试，包括但不限于易安装性、易替换性等。

（8）可靠性

根据GB/T25000.51-2016《系统与软件工程系统与软件质量要求和评价（SQuaRE）第51部分：就绪可用软件产品（RUSP）的质量要求和测试细则》的要求对软件进行可靠性测试，包括不限于成熟性、可用性、容错性、易恢复性等。

（二）启东市城市生命线安全工程（二期）项目监理服务。

1、项目监理基本原则

（1）遵守执行有关项目建设的国家法律、法规、规范、标准和制度，履行监理合同规定的义务和职责；

（2）监理工作应公正、独立、自主，严格遵守职业道德，以“守法、诚信、公正、科学”为执业准则，维护甲方与承建单位的合法权益；

（3）坚持科学的态度和实事求是的原则；

（4）贯彻“预控为主、检验为辅、安全第一”的方针；

（5）由于监理单位监督不力而造成招标人经济损失的，监理单位要负责赔偿造成的全部经济损失；如由于承建单位的责任造成招标人的经济损失，监理单位必须协助追究承建单位的经济责任；

（6）对于本项目市生命线安全建设二期项目成果，监理单位应遵守成果资料保密原则，不得向第三人以任何方式泄漏。

2、方案控制

（1）审核和确认承建单位的启东市城市生命线安全工程（二期）技术设计书；

（2）审核和确认项目建设过程中的各种关键技术方案；

（3）审核和确认承建单位的项目质量保证计划、质量控制体系（含质量控制的关键性节点）；

（4）审核和确认承建单位的项目进度计划、进度控制节点。

3、质量控制

（1）对市生命线安全建设二期工作实施全过程的质量控制，并为市生命线安全建设二期成果验收提供依据。

（2）由监理单位全权负责，由监理单位制定出《项目监理方案》和《项目监理细则》，并报采购方备案。

（3）经监理检查，对达不到技术要求的，监理单位应责成承建单位立即整改或返工，两次检查达不到技术要求，监理单位均上报采购方。

（4）实施过程中发现存在隐患及时监督上报。

（5）对市生命线安全建设二期实施成果做综合质量检验。

（6）制定验收大纲，并协助采购方组织验收。

（7）负责承建单位的协调管理。

4、进度控制

（1）审核市生命线安全建设二期进度分解计划，确认分解计划可以保证总体计划目标的实现。

（2）对项目实施进度进行实时跟踪，并要求承建单位对进度计划进行动态调整，以确保项目阶段目标和总体进度目标的实现。

（3）当项目目标出现偏离时，应及时指出，并提出对策和建议，同时督促项目承建单位尽快采取措施。

5、变更控制

（1）与甲方确定项目变更流程和程序，对变更进行严格的控制。

（2）协助甲方核准承建单位在项目建设过程中工作量核减和新增情况。

（3）协助甲方与承建单位关于项目变更、索赔、有关争议而进行的谈判。

6、合同管理

（1）跟踪检查合同的执行情况，确保承建单位按时履约。

（2）对合同工期的延误和延期进行审核确认并及时将相关情况上报甲方。

（3）对合同变更、索赔等事宜进行审核确认并及时将相关情况上报甲方。

7、文档管理

（1）在项目实施过程中作好监理日记及大事记。

（2）作好双方合同、技术设计方案、验收报告等各类往来文件的存档。

（3）作好项目协调会、技术专题会的会议纪要工作，并监督会议有关事项的执行。

（4）通过计算机管理手段对项目的技术类文档进行分类管理。

8、安全管理

（1）监督和落实承建单位制定安全生产管理制度，负责项目承建过程中安全控制，确保不出现安全事故。

（2）负责项目建设过程中所涉及的政府涉密数据和资料的保护，保证不被非授权使用。

（3）监督和落实项目承建单位保密协议签订，项目相关工作人员的保密承诺书签订。

（4）确保本项目系统整体施工、实施过程达到国家安全规范要求，监督和项目过程中的安全、保密。

（5）知识产权管理对本项目系统建设过程中所产生成果的知识产权进行保护，负责本项目系统建设过程中涉及知识产权的产品和系统的使用审核，保证不出现违反知识产权的行为。

（6）项目风险管理主要针对本项目系统全过程的各类风险进行风险评估并提出监理意见。

9、经采购人委托，负责协调本项目所涉及的承建单位与使用方之间的工作关系，并协调解决项目建设过程中的各类纠纷。

监理方应该通过必要的会议制度来实施协调工作，主要包括：

（1）现场会；

（2）监理交底会；

（3）周例会；

（4）监理协调会；

（5）专题讨论会；

（6）专家论证会；

（7）阶段工作总结会；

（8）问题通报会；

（9）阶段及最终验收会。

（三）项目成果

1、监理实施细则。

2、监理实施方案。

3、监理技术总结报告。内容至少应包括以下内容：

（1）概况；

（2）监理工作依据；

（3）监理工作原则；

（4）监理工作内容；

（5）监理工作方法；

（6）遗留问题及处理意见；

（7）项目工作量与质量评价；

（8）结论与建议；

（9）提交的监理成果资料。

4、监理日志、会议纪要、监理通知单。

5、各类监理质量检查记录表。

6、工程质量监督的点位数据以及管线图记录表。

7、中间、成果数据文件及其他各种文件的验收证明。

七、其他要求

1、在项目监理实施期间，乙方必须按照响应文件要求配备合理人员设备的项目监理部，并将有关人员名单和联络方式报甲方。

2、乙方如需更换项目负责人或专业技术人员，应提前10天以书面形式通知甲方，并征得甲方同意。甲方认为乙方不称职的人员，乙方应当在收到甲方方的通知10天内更换。

3、乙方应自备本项目使用的法规、标准和其他规划依据资料，该费用包含在响应报价中而不另行支付，并严格按照有关规定开展工作。

4、乙方应定期征求甲方的意见，反馈甲方的建议。

5、乙方向甲方承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。

八、合同价款与支付

1、本合同含税总价款（人民币）元（大写：）

2、合同价款的支付及付款方式

项目满足试运行条件并进入试运行后，支付合同价的50%；被监理项目全部建设完成、完成软件检测服务、通过竣工验收后，支付至合同价的70%；被监理项目完成2年售后服务、运营维护期后，支付至合同价的85%；余款在被监理项目售后服务、运营维护期结束后支付。

支付监理费前要求乙方向甲方提供增值税专用发票，乙方申请付款的程序应符合甲方的财务规定。

九、甲乙双方的责任与义务

（一）甲方责任与义务

1、按照合同对乙方作业质量、安全作业情况进行定期检查考评，有权查阅、复制合同项目的有关文件和资料以及进入现场开展检查，但不得干扰乙方的正常作业。检查考评结果作为支付给乙方合同价款的依据。

2、甲方对乙方在工作过程中提出的有关问题应及时认真解答，及时做好文件的审查报批工作。

4、监督检查乙方对法律、法规、规章和相关作业标准、行业规范的履行情况。

5、按合同规定及时支付服务费用。

6、甲方不提供为开展本合同工作所需的设施和物品，所有为展开本合同工作所需的设施和物品，包括现场办公、生活用房、交通等均需乙方自行负责。

（二）乙方责任与义务

1、乙方必须根据有关技术规范、规程等进行监理工作，并接受甲方及相关主管部门对监理服务工作的审查，按审查意见进行整改。

2、乙方应积极配合甲方进行各项工作，按甲方规定的时间提供监理服务报告。乙方应按照国家有关规范和标准做好监理服务质量管理工作，质量保证体系，监理服务全过程的质量控制，建立完善的质量、监理、复核、审核、会签和批准制度，明确项目责任人。

3、在现场工作的乙方人员，应遵守甲方的安全保卫及其他有关的规章制度，承担其资料保密义务。

4、乙方按本合同规定内容、时间及份数向甲方交付监理报告；服务报告的内容、时间及份数符合甲方要求。

5、乙方人员在现场试验监理过程中，如果发生意外人身伤亡、财务或其他事故及损失，由乙方自行承担责任，与甲方无关。

6、乙方内部管理：乙方负有对自己员工的安全责任，乙方应执行国家有关规定（如最低工资标准和其他规定），负责乙方员工的生病、事故、伤残、死亡和劳务纠纷，甲方不承担任何相关责任，且乙方不得因内部管理问题影响项目的正常进行。

7、乙方监理人员职业操守：乙方应加强对监理人员的管理，乙方及其工作人员经严格遵守法律法规，恪尽职守，在施工中发现问题应立即以书面形式通知甲方，不得与现场建设单位或他人进行恶意串通实施损害甲方权益的行为。

8、补充协议中乙方应负的其他责任。

十、监理团队成员要求

1.乙方须指派1名具有丰富监理工作经验的人员作为总监理工程师。项目验收阶段，须派遣监理人员配合竣工验收及重点工程主管部门的综合检查。项目质保期阶段，须派遣监理人员定期对巡检情况、问题处理情况等进行检查、跟踪。

2.总监理工程师须能够对本项目进行全过程管理，并有较强的安全服务意识和服务能力，特别是能够识别并降低本项目中所涉及的网络和数据等安全风险。同时，总监理工程师应能够对本项目中的投资进行精准控制，对于可能存在的变更能够进行造价评估，并提供相应意见和建议。

3.总监理工程师代表须能够对本项目进行全面管理，具备一定工程咨询能力，能够在项目过程中为甲方针对项目过程管理、财政资金管理、网络安全管理、项目验收管理等提出咨询建议。总监理工程师代表须具有信息安全管理能力，在项目现场对各项目承建单位的实施过程进行信息安全管控，防止出现信息安全问题，协助甲方对软硬件交付物进行质量检验，保证承建单位交付产品的合格。

4.监理服务团队成员专业须搭配须合理，配置项目管理、信息安全、系统集成等方面的专业监理工程师开展日常的监理工作，确保监理合法合规，所有的监理输出物和工作流程满足相关技术服务要求。

5、乙方应按响应文件中承诺的人员投入工作，并在监理服务过程中保持人员的相对稳定。所有监理人员必须在本企业注册。

6、总监每周至少6天全职到位，否则缺勤天数按1000元/天价格扣除该项费用。其他监理人员：每周6天全职到位，否则缺勤天数按500元/天·人价格扣除该项费用。

7、乙方项目部人员变动，须提前10日以书面形式向甲方申报，待甲方批准后方可实施,且应代之以同等技能的人员,该人员在其前任离岗前到岗；

8、若监理人员履行合同不力，甲方有权要求更换乙方相关人员，乙方在接到甲方通知后10日内予以更换符合该岗位要求的人员, 该人员（需经甲方面试同意）在其前任离岗同时到岗；

9、对于乙方的人员配置、进场时间要求，若有变动，以甲方通知为准；

10、总监应制定各岗位监理人员的考核细则，定期把考核情况通报甲方。同时，甲方将定期对各岗位监理人员进行考核，并保留对不称职的监理人员要求调换的权力。

11、如果乙方人员不能胜任工作、渎职等，甲方有权提出更换要求，乙方应立即派出具有同等资历的人员替换。

12、乙方负责定期向甲方报告工作进展情况。

十一、违约与赔偿

11.1 乙方的违约责任

11.1.1乙方赔偿金额按下列方法确定：

赔偿金＝直接经济损失×正常工作酬金÷工程概算投资额（或建筑安装工程费）

十二、合同的生效、变更与终止

1、合同书自双方签字盖章后所有合同文件生效。乙方工作的内容、开始和完成时间按照合同书的规定执行。

2、由于地震、台风、战争、罢工、政府行为、非因双方原因发生的火灾、基础电信网络意外中断造成的及其他双方不能预见并且对其发生和后果不能防止或避免的不可抗力原因，乙方可以在不可抗力发生后的10内以书面形式通知甲方，待甲方书面确认后方可终止合同。如因乙方原因迟延通知或者擅自终止合同的，乙方应承担由此给甲方带来的一切损失和法律责任。甲方根据乙方实际完成的工作量向乙方支付服务费。

3、 甲方认为乙方无正当理由而未履行本合同规定的责任与义务时，应书面通知乙方，并说明理由。乙方应在10日内书面回复，逾期不回复视为乙方承认乙方无正当理由而未履行本合同规定的责任与义务，甲方有权在乙方回复期满后向乙方发出终止合同通知，自乙方收到通知之日时合同终止。

4、合同终止不影响权利和责任，不论何种原因，本合同的终止，不应损害和影响各方应有的权利、索赔要求和应负的责任。

十三、安全生产要求

1、建立、健全安全生产责任制；

2、组织制定本项目安全生产规章制度和操作规程；

3、保障本项目安全生产投入的有效实施；

4、督促、检查本项目的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

5、组织制定并实施本项目的生产安全事故应急救援预案；

6、及时、如实报告生产安全事故；

7、组织制定并实施本项目安全生产教育和培训计划；

8、事故责任自负。

十四、其它

1、法律和法规本合同必须服从国家现行法律和法规，对合同的解释应以国家现行法律和法规为准。

2、转包和分包

2.1 禁止乙方将本合同规定的监理服务转包。

2.2 乙方不能将本项目工作的任何部分分包。

2.3 利益的冲突除合同另有规定外，乙方及其雇员不应接受本合同规定以外的与本项目有关的利益和报酬。

3、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决；如果协商不能解决争议，甲乙双方同意采取下列两种方式的第（1）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

（2）向启东市仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

4、本合同生效起，如任何一方违约，守约方为维护权益向违约方的律师费、公证费、鉴定费、保全费和诉讼费等一切费用由违约方承担。

十五、合同生效

1、乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

2、合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

3、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

4、本合同正本一式 六 份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执二份，代理机构存档一份，政府采购监管部门备案一份。

甲方（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

联系电话：

签约时间：    年  月  日

乙方（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

联系电话：

开户银行：

帐    号：

签约时间：    年  月  日

- 第三部分  项目需求

供应商在制作响应文件时仔细研究项目需求说明。项目需求包括技术要求和商务要求：技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等；商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。

供应商不能简单照搬照抄磋商文件项目需求说明中的技术、商务要求，必须做实事求是的响应。如供应商提供的服务同采购人提出的项目需求说明中的技术、商务要求不同的，必须在响应文件中的《商务技术文件》上明示。

一、项目概况

城市生命线是保障城市安全运行的重要基础设施，涉及的行业领域众多，包括燃气、供水、排水、道路、桥梁、综合管线等系统。启东市住房和城乡建设局立项建设启东市城市生命线监管平台（一期）和启东市城市生命线安全工程（二期）项目。

启东市城市生命线监管平台项目主要为软件建设项目，采用市县复用模式建设，监管范围为城区，基本底数为建城区（燃气、供水等场景可能骨干管线延伸至全市域或气源、水源）。完成不同类型专业场景（包括但不限于燃气、供水、排水、地下管线综合管理、第三方施工破坏、道路、桥梁、路灯）的数据采集、数据治理、数据脱密脱敏、数据发布，为启东市相关系统提供服务，最终旨在实现省、市、县三级监管系统互通互联、数据共享、业务协同。

启东市城市生命线安全工程（二期）项目主要为智能化物联网感知设备以及应用支撑物联网平台建设，所采集的监测数据接入一期软件平台，提升城市运行智慧监测水平、提高对于城市生命线工程运行数据的感知监控、自动采集、监测分析、报警预警能力，以全面掌握城市基础设施安全运行现状。同时对启东市城市生命线安全工程整体项目进行运营维护管理。

为进一步提升启东市城市生命线监管平台（一期）和启东市城市生命线安全工程（二期）项目的质量，加强对承建单位的管控，构建规范高效的信息系统建设保障体系，拟委托专业的监理及软件检测单位，对启东市城市生命线两个项目进行监理和第三方软件测试。

二、采购内容

（一）启东市城市生命线监管平台项目的监理及软件测试服务。

供应商需遵循国家信息系统工程建设和监理的标准及规范，依据项目建设合同和用户需求，应用现代的项目管理技术及手段，对受监理项目的各个层面实施全过程、全方位监理。供应商应结合项目的数据资源体系建设、软件应用建设及硬件设备建设特点，对各项建设内容进行合同、信息/文档、安全、知识产权、风险的全面管理。具体工作包含项目实施建设过程，硬件设备购置，定制软件开发、项目培训、系统试运行、项目验收、项目移交、信息安全、知识产权管理等；做好各类项目会议组织、记录、项目文档的起草、归档、移交等管理工作，确保项目质量、进度和投资计划的顺利实施；受采购人委托，负责监督安全生产管理、文明施工管理，协调项目涉及的各相关单位之间的工作关系，协调解决项目建设过程中的各类纠纷；协助采购人出具和审核各种论证报告、技术报告、变更报告，按照采购人需求在监理过程中提供合理化建议和意见，确保受监理项目从合同签订、实施建设、验收等各环节均符合相关要求，保障启东市城市生命线监管平台项目能够“按期、保质、高效、节约”地完成建设。根据软件开发合同，对开发成果进行软件调试，确保达到招标文件、合同及采购人要求。

（二）启东市城市生命线安全工程（二期）项目监理服务。

为确保启东市城市生命线安全工程（二期）的顺利进行，根据信息化监理和设备安装监理要求，对启东市城市生命线安全工程（二期）项目（详见附件：启东市城市生命线安全工程（二期）招标文件）项目进度、质量、投资、变更等进行控制，协助采购人对项目提供全过程监理服务。

（三）启东市城市生命线安全工程全过程咨询服务

根据政务信息化管理办法要求，协助采购人对启东市城市生命线安全工程立项、招标、验收等实施规范化管理。

三、服务范围

（一）启东市城市生命线监管平台项目的监理及软件测试服务。

为启东市城市生命线监管平台项目提供监理服务，包括对应用支撑平台、数据资源体系、门户系统、综合应用、基础应用、燃气专项、供水专项、排水防涝专项、污水专项、道路专项、桥梁专项、第三方施工专项、地下管线专项、路灯专项、系统对接、道路桥梁路灯亮化养护专项等子系统，以及终端设备的采购、安装、调试等进行监督和管理。

供应商需要对受监理项目的需求分析、数据资源体系设计与实施、软件开发与部署、终端设备安装调试、试运行、验收等关键环节进行监理。平台开发完成后，对系统软件检测，确保符合合同及采购人要求。

（二）启东市城市生命线安全工程（二期）项目监理服务。

对启东市城市生命线安全工程（二期）实施的全部工作内容（包括设备供货安装阶段和监管中心5年运营服务期）进行全过程监理检查。具体包括：全过程质量控制、工期控制，对承建单位的工作内容、进度、设备、人员、作业方式、数据采集、处理、共享、入库、成果表编制、图纸编绘、成果提交等进行监理检查。

四、服务内容

（一）启东市城市生命线监管平台项目的监理及软件测试服务。

供应商应按照项目建设目标和要求，遵循政务信息化项目建设管理办法、监理行业的标准和规范以及项目关联的国家相关标准、行业标准、地方标准，结合项目建设特点，开展质量控制、进度控制、投资控制、变更控制、合同管理、信息/文档管理、安全管理、知识产权管理、风险管理等监理服务工作，沟通并协调各相关方，确保启东市城市生命线监管平台项目能够按期高质量完成。具体内容包括：

- 1.全流程监理

（1）项目组织及总体实施方案确认

协助采购人结合项目建设内容和要求，明确项目里程碑节点，督促承建单位按照里程碑要求制定总体实施方案和计划。监理单位对承建单位提交的总体实施计划、关键需求文档、实施方案、项目进度计划、质量保证计划、质量控制体系、安全管理体系等材料进行审查，保障项目可以按照预期计划推进。

（2）项目质量控制

对项目过程质量进行全面控制，对项目承建单位的项目工作说明书、项目管理计划、项目阶段汇报材料、需求规格说明书、系统概要设计说明书、系统详细设计说明书、测试类文档、系统安装和配置文件、数据库设计说明书、操作手册、运维手册、项目验收方案、售后和培训方案进行审查；对项目开发过程中的重要部分进行质量检查；对项目开发完成的软件功能进行完成情况检查，包括制定系统对接清单核对系统集成对接情况、检查单点登录成功率、检查权限配置等；对终端设备开展到货验收、安装调试进行旁站；对项目推进过程中产生的问题持续跟进，直至问题关闭。

（3）项目进度控制

主要审核项目承建单位的进度分解计划，对实施进度进行实时跟踪，以确保项目的阶段和总体进度目标的实现。当工期目标严重偏离时，及时组织建设单位和承建单位进行分析讨论，提出合理有效的对策及建议，并督促承建单位采取措施追赶工期。

（4）项目投资控制

将付款进度与工程质量和工程进度结合起来，项目中的款项支付须经供应商检查确认是否达到付款条件，控制项目的投资不偏离预期。

（5）项目变更控制

明确项目建设范围边界，严格控制项目变更。对于项目过程中产生的变更，供应商需根据国家、江苏省及地方关于政务信息化项目建设管理办法等有关要求，对变更的必要性、可行性进行评估，并组织各方按照相关管理要求执行变更程序，提交变更材料，保证变更的合法性、合规性。

（6）项目合同管理

定期跟踪检查项目相关合同的执行情况，对合同规定工期的延误和延期、合同变更、索赔等事宜进行审核确认。若项目过程中产生合同变更及经济索赔事件，供应商须客观、专业地处理，确保项目实施过程合法合规。

（7）项目信息/档案管理

对项目过程中产生的文件进行规范管理，对相关的会议纪要、项目周报、项目各类实施技术文档、阶段性项目总结、项目管理记录等原始技术文档进行整理和审核，并定期存档。项目通过验收后，供应商需按照要求向建设单位移交项目相关文档。

（8）项目安全管理

确保项目实施过程达到国家安全规范要求，监督和管理项目过程中的信息安全。

（9）沟通与协调

通过正式/非正式会议、电话、群组消息、邮件等方式，组织项目各方共同讨论问题、解决问题，对于项目中出现的争议、矛盾应积极协调解决，以项目各方合力推进项目建设为目标，保障项目按照预期目标建设。

（10）项目验收

根据采购文件及合同要求，对项目开展预验收工作，对其数据资源体系建设、软件建设、硬件建设内容的完成情况进行检查，对项目整体材料的合规性、完整性进行审查，预验收通过后，协助采购人根据《江苏省政府采购履约验收管理办法》，完成项目验收工作。

- 2.针对数据资源体系建设专项监理

（1）方案设计阶段监理

根据采购文件中数据治理服务要求及采购人需求，协助组织专家评审数据治理实施方案，确保方案架构设计符合数据分类分级相关要求、与对接系统接口对接规范，确保方案满足江苏省城市生命线安全工程建设标准、政务信息资源目录体系等要求，确保方案内容涵盖数据资源现状梳理、数据汇聚、数据开发实施、数据资源池建设、数据服务封装实施、数据运维等各项工作，总体实施目标与采购人目标一致。

（2）实施阶段监理

实施过程中，定期检查数据治理服务进度，确保进度符合总体计划要求；协助采购人定期开展质量检查，针对受监理项目中涉及与多个外部系统对接数据的工作要求，对项目接口规范进行审查，检查数据对接协议、接口文档、安全评估报告是否完整，抽样比对源数据与对接数据的一致性。

（3）专项验收阶段监理

根据采购人需求协助组织专项验收工作，根据采购文件及合同要求，对数据资源体系建设工作完成情况进行检查，核查各项工作对应的成果物，包括数据资源现状梳理结果、数据汇聚对接方案、数据开发实施情况、数据资源池建设情况、数据服务封装实施情况、数据运维情况、数据脱敏脱密情况、信息资源共享方案、省市数据对接情况等，并给出监理专项验收意见。

- 3.针对软件应用建设专项监理

（1）需求分析阶段监理

参与主体（重要）需求的调研工作，掌握采购人的主体需求，结合采购文件中软件应用建设要求及采购人需求，对项目承建单位的《需求规格说明书》进行审查，提出专业、合理的审查意见，确保需规内容涵盖应用支撑平台、数据资源体系、门户系统、综合应用、基础应用、燃气专项、供水专项、排水防涝专项、污水专项、道路专项、桥梁专项、第三方施工专项、地下管线专项、路灯专项、系统对接、道路桥梁路灯亮化养护专项等子系统，符合采购文件及合同要求。《需求规格说明书》审查通过后，组织协调各方对需求进行确认。

（2）实施阶段监理

根据经过审查确认的项目实施计划和需求规格说明书制定检查计划，按照检查计划定期开展进度/质量检查工作，包括对过程文档的审查、对各项应用功能的检查验证、对集成情况的检查验证等；对采购文件规定的关键节点进行重点检查，包括基础环境搭建和市县复用版本部署上线检查、地理信息数据和管线数据的脱密脱敏并上图展示情况检查、基础设施数据和监测设备数据的接入、治理、上报情况检查等，必要时可组织监理人员开展旁站工作，确保软件应用建设成果满足采购人预期。

检查计划的执行结果定期反映到监理周报、监理月报中，并向采购人和项目承建单位等相关方予以通报，如若项目出现进度或质量风险，应及时向采购人预警，并提出相应的措施，组织相关方做出调整，以规避风险。

（3）试运行阶段监理

软件应用建设部分完成全部功能开发，正式进入试运行阶段前，供应商应对全量软件功能开展完成情况检查工作，并协助业主审查试运行方案的合规性、合理性、完整性，结合试运行目标及相关工作要求，核查试运行准备工作是否完备，包括环境部署、数据对接、使用手册编制、应急预案制定等内容，确保系统具备试运行条件，进而保障试运行质量。

试运行期间，定期收集试运行记录、应急响应报告等相关过程材料，检查试运行期间运行保障质量，评估试运行效果是否达到预期。试运行结束后，收集并审查项目承建单位的《试运行报告》。

（4）专项验收监理

根据采购人需求协助组织专项验收工作，根据采购文件及合同要求，对软件应用建设工作完成情况进行检查，对各子系统功能建设情况进行检查，包括应用支撑平台、门户系统、综合应用、基础应用、燃气专项、供水专项、排水防涝专项、污水专项、道路专项、桥梁专项、第三方施工专项、地下管线专项、路灯专项、系统对接、道路桥梁路灯亮化养护专项等内容；对实施过程中的技术文档进行合规性、完整性审查，包括系统概要设计说明书、系统详细设计说明书、测试类文档、系统安装和配置文件、数据库设计说明书、操作手册、运维手册等内容；根据检查结果提出监理专项验收意见。

- 4.针对终端设备建设专项监理

（1）到货验收阶段监理

根据采购文件中终端设备的参数要求，对设备清单中各终端设备的参数进行核查，确保采购设备满足招采和实际使用要求。依据核查确认的终端设备品牌、型号、数量、参数等指标，组织终端设备到货验收，核对设备品牌、型号、数量、配件完整性，对外观及初步功能进行检查，对设备合格证、质量证明文件进行检查，确保实际到货的设备符合采购要求。同时，还应收集并妥善保存终端设备质量证明文件、终端设备开箱记录等材料，待项目验收通过后统一移交采购人。

（2）安装调试阶段监理

对终端设备的安装调试过程开展旁站工作，确保设备安装符合相关规范，监督设备联调测试过程，记录旁站过程中发现的问题，并督促项目承建单位完成整改。

（3）专项验收监理

根据采购人需求协助组织专项验收工作，根据采购文件及合同要求，对终端设备建设工作完成情况进行检查，对各项设备交付情况进行检查，包括笔记本电脑、台式电脑、4G智能电子工牌的到货、安装、调试情况；对实施过程中的相关文档进行合规性、完整性审查，包括设备质量证明文件、设备开箱记录、安装调试记录、设备使用说明等内容；根据检查结果提出监理专项验收意见。

- 5.软件第三方检测

针对“启东市城市生命线监管平台项目”中软件部分提供第三方检测服务，检测结果作为项目验收的依据。

验收测试是指软件系统基本满足试运行条件后，经采购人通知开展第三方软件验收测试。测试范围应涵盖本项目的所有的软件功能模块。按照GB/T25000.51-2016《系统与软件工程系统与软件质量要求和评价（SQuaRE）第51部分：就绪可用软件产品（RUSP）的质量要求和测试细则》要求，对本项目的功能性、性能效率、信息安全性、兼容性、易用性、维护性、可移植性、可靠性开展测试。对测试过程中发现缺陷进行详细记录，督促项目承建方完成整改并对整改后的系统开展回归验证。最终提交经CMA认证的《软件验收测试报告》。项目整体合同验收通过后，视为服务结束。

供应商需切实理解本项目的业务需求，紧贴项目数据采集、传输、脱敏、发布的要求，结合项目实时感知-决策-控制闭环的特点，对项目的软件系统关键功能进行测试需求分析；制定科学有效的测试技术方案，方案应包含各参数的测试技术要求、常用的测试策略、用例设计方案等；需围绕本项目数据脱密脱敏和外部系统数据对接要求制定安全测试方案和性能效率测试方案；需针对本项目测试内容选择适合的测试工具，制定工具选择方案；针对整体测试实施工作进行规划并制定测试实施方案，方案应至少包含工作计划、人员配置、项目管理规范和质量保证措施。

具体测评参数如下：

（1）功能性测试

根据GB/T25000.51-2016《系统与软件工程系统与软件质量要求和评价（SQuaRE）第51部分：就绪可用软件产品（RUSP）的质量要求和测试细则》的要求，功能性测试包括但不限于适合性、完备性、正确性、依从性等。

（2）性能效率测试

根据GB/T25000.51-2016《系统与软件工程系统与软件质量要求和评价（SQuaRE）第51部分：就绪可用软件产品（RUSP）的质量要求和测试细则》的要求对软件的性能效率进行测试。性能效率测试包括但不限于时间特性、资源利用率等。

（3）信息安全性测试

根据GB/T25000.51-2016《系统与软件工程系统与软件质量要求和评价（SQuaRE）第51部分：就绪可用软件产品（RUSP）的质量要求和测试细则》的要求对软件进行信息安全性测试，信息安全性测试包括但不限于保密性、完整性、真实性、抗抵赖性等。

（4）兼容性测试

根据GB/T25000.51-2016《系统与软件工程系统与软件质量要求和评价（SQuaRE）第51部分：就绪可用软件产品（RUSP）的质量要求和测试细则》的要求对软件进行兼容性测试，包括但不限于软件共存性、互操作性等。

（5）易用性测试

根据GB/T25000.51-2016《系统与软件工程系统与软件质量要求和评价（SQuaRE）第51部分：就绪可用软件产品（RUSP）的质量要求和测试细则》的要求对软件进行易用性测试，包括但不限于软件易学性、易操作性、用户界面舒适性等。

（6）维护性

根据GB/T25000.51-2016《系统与软件工程系统与软件质量要求和评价（SQuaRE）第51部分：就绪可用软件产品（RUSP）的质量要求和测试细则》的要求对软件进行维护性测试，包括但不限于软件可重用性、易分析性、易修改性、易测试性等。

（7）可移植性

根据GB/T25000.51-2016《系统与软件工程系统与软件质量要求和评价（SQuaRE）第51部分：就绪可用软件产品（RUSP）的质量要求和测试细则》的要求对软件进行可移植性测试，包括但不限于易安装性、易替换性等。

（8）可靠性

根据GB/T25000.51-2016《系统与软件工程系统与软件质量要求和评价（SQuaRE）第51部分：就绪可用软件产品（RUSP）的质量要求和测试细则》的要求对软件进行可靠性测试，包括不限于成熟性、可用性、容错性、易恢复性等。

（二）启东市城市生命线安全工程（二期）项目监理服务。

1、项目监理基本原则

（1）遵守执行有关项目建设的国家法律、法规、规范、标准和制度，履行监理合同规定的义务和职责；

（2）监理工作应公正、独立、自主，严格遵守职业道德，以“守法、诚信、公正、科学”为执业准则，维护招标人与承建单位的合法权益；

（3）坚持科学的态度和实事求是的原则；

（4）贯彻“预控为主、检验为辅、安全第一”的方针；

（5）由于监理单位监督不力而造成招标人经济损失的，监理单位要负责赔偿造成的全部经济损失；如由于承建单位的责任造成招标人的经济损失，监理单位必须协助追究承建单位的经济责任；

（6）对于本项目市生命线安全建设二期项目成果，监理单位应遵守成果资料保密原则，不得向第三人以任何方式泄漏。

2、方案控制

（1）审核和确认承建单位的启东市城市生命线安全工程（二期）技术设计书；

（2）审核和确认项目建设过程中的各种关键技术方案；

（3）审核和确认承建单位的项目质量保证计划、质量控制体系（含质量控制的关键性节点）；

（4）审核和确认承建单位的项目进度计划、进度控制节点。

3、质量控制

（1）对市生命线安全建设二期工作实施全过程的质量控制，并为市生命线安全建设二期成果验收提供依据。

（2）由监理单位全权负责，由监理单位制定出《项目监理方案》和《项目监理细则》，并报采购方备案。

（3）经监理检查，对达不到技术要求的，监理单位应责成承建单位立即整改或返工，两次检查达不到技术要求，监理单位均上报采购方。

（4）实施过程中发现存在隐患及时监督上报。

（5）对市生命线安全建设二期实施成果做综合质量检验。

（6）制定验收大纲，并协助采购方组织验收。

（7）负责承建单位的协调管理。

4、进度控制

（1）审核市生命线安全建设二期进度分解计划，确认分解计划可以保证总体计划目标的实现。

（2）对项目实施进度进行实时跟踪，并要求承建单位对进度计划进行动态调整，以确保项目阶段目标和总体进度目标的实现。

（3）当项目目标出现偏离时，应及时指出，并提出对策和建议，同时督促项目承建单位尽快采取措施。

5、变更控制

（1）与采购方确定项目变更流程和程序，对变更进行严格的控制。

（2）协助采购方核准承建单位在项目建设过程中工作量核减和新增情况。

（3）协助采购方与承建单位关于项目变更、索赔、有关争议而进行的谈判。

6、合同管理

（1）跟踪检查合同的执行情况，确保承建单位按时履约。

（2）对合同工期的延误和延期进行审核确认并及时将相关情况上报采购人。

（3）对合同变更、索赔等事宜进行审核确认并及时将相关情况上报采购人。

7、文档管理

（1）在项目实施过程中作好监理日记及大事记。

（2）作好双方合同、技术设计方案、验收报告等各类往来文件的存档。

（3）作好项目协调会、技术专题会的会议纪要工作，并监督会议有关事项的执行。

（4）通过计算机管理手段对项目的技术类文档进行分类管理。

8、安全管理

（1）监督和落实承建单位制定安全生产管理制度，负责项目承建过程中安全控制，确保不出现安全事故。

（2）负责项目建设过程中所涉及的政府涉密数据和资料的保护，保证不被非授权使用。

（3）监督和落实项目承建单位保密协议签订，项目相关工作人员的保密承诺书签订。

（4）确保本项目系统整体施工、实施过程达到国家安全规范要求，监督和项目过程中的安全、保密。

（5）知识产权管理对本项目系统建设过程中所产生成果的知识产权进行保护，负责本项目系统建设过程中涉及知识产权的产品和系统的使用审核，保证不出现违反知识产权的行为。

（6）项目风险管理主要针对本项目系统全过程的各类风险进行风险评估并提出监理意见。

9、经采购人委托，负责协调本项目所涉及的承建单位与使用方之间的工作关系，并协调解决项目建设过程中的各类纠纷。

监理方应该通过必要的会议制度来实施协调工作，主要包括：

（1）现场会；

（2）监理交底会；

（3）周例会；

（4）监理协调会；

（5）专题讨论会；

（6）专家论证会；

（7）阶段工作总结会；

（8）问题通报会；

（9）阶段及最终验收会。

（三）项目成果

1、监理实施细则。

2、监理实施方案。

3、监理技术总结报告。内容至少应包括以下内容：

（1）概况；

（2）监理工作依据；

（3）监理工作原则；

（4）监理工作内容；

（5）监理工作方法；

（6）遗留问题及处理意见；

（7）项目工作量与质量评价；

（8）结论与建议；

（9）提交的监理成果资料。

4、监理日志、会议纪要、监理通知单。

5、各类监理质量检查记录表。

6、工程质量监督的点位数据以及管线图记录表。

7、中间、成果数据文件及其他各种文件的验收证明。

五、服务期限

本项目监理服务期从签订监理合同之日起五年。

六、投标报价要求

1、本项目为固定总价报价，报价应包括完成①启东市城市生命线监管平台（暂定名）②启东市城市生命线安全工程（二期）两个项目全部监理及软件测试服务的所有费用，包含并不限于人工、管理、保险、利润、规费、税金等相关一切费用。以及供应商认为需要的其他所有费用。

2、本项目的招标代理费及专家评审费等与本项目有关的费用由成交供应商承担，成交供应商不得以任何理由要求额外支付。

七、付款方式：项目满足试运行条件并进入试运行后，支付合同价的50%；被监理项目全部建设完成、完成软件检测服务、通过竣工验收后，支付至合同价的70%；被监理项目完成2年售后服务、运营维护期后，支付至合同价的85%；余款在被监理项目售后服务、运营维护期结束后支付。

支付监理费前要求监理单位向发包人提供增值税专用发票，监理人申请付款的程序应符合发包人的财务规定。

八、履约保证金：

1、本项目成交后的履约保证金为项目成交价的10%，成交供应商的履约保证金须在成交通知书发出之日起至合同签订前汇入采购单位账户（应当以数字人民币、支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），成交供应商凭成交通知书与采购单位签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃成交资格。

2、成交供应商全部履约合同义务，经采购单位验收合格无质量、进度等问题的，采购人在验收合格后一次性退还履约保证金。

- 第四部分  评审方法和评审标准

一、磋商方式

本项目为不见面开标。

二、磋商程序及评审方法和标准

（一）评审方法：综合评分法。

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

最后报价将作为评审价。所有的响应供应商须在规定的时间内填写并提交最后报价，未在规定时间内提交最后报价的或超过第一轮报价的，视作无效响应处理。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。提交最后报价的供应商不得少于3家；只有符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

供应商价格部分和商务、技术部分的合计分值，为该供应商的评审总得分。

评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列，确定成交候选供应商名单并按顺序确定成交供应商。得分相同的，按响应报价由低到高顺序排列，得分且响应报价相同的并列。

评委在认真审阅响应文件的基础上，根据各响应文件的响应程度独立评判，不得统一打分。

1.磋商小组对供应商资格进行审查。

供应商资格不合格的，其响应文件判定为无效响应文件。

2.磋商小组对符合资格供应商的响应文件进行符合性审查。

未通过符合性审查的响应文件，将被判为不满足磋商文件实质性要求。

（二）评审标准

1.商务技术分：80分

各供应商得分为磋商小组成员评分的算术平均分，分值保留小数点后两位。

评分细则如下：

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术方案 （35分） | 1.项目需求理解（6分） 投标人应充分理解本项目的建设需求，运用自身经验和知识结合本项目特点，编制方案描述对本项目的理解，包括不限于项目的需求分析、建设目标分析、总体架构分析等。 总体思路清晰，方案体系阐述透彻，完全满足并优于采购需求得6分；总体思路较明确，方案体系阐述完整，能够满足采购需求得4分；总体思路笼统，方案体系阐述粗略的，能够基本满足采购需求的得 2分。不提供不得分。 | 6 |
|  |  | 2.项目重难点分析及相应解决方案（6分） 对本项目监理重点、难点、风险认识深刻、描述全面准确，解决方案科学、系统、安全、经济，可操作性强，得6分；对本项目监理重点、难点、风险认识比较深刻、描述比较全面准确，解决方案比较科学、系统、安全、经济，可操作性比较强，得4分；对本项目监理重点、难点、风险认识不够深刻、描述不够全面准确，解决方案不够科学、系统、安全、经济，可操作性不够强，得2分。不提供不得分。 | 6 |
|  |  | 3.项目监理服务方案（15分） 投标人应根据招标文件及本项目特点，编制监理服务方案，包含质量控制方案、进度控制方案、投资成本控制方案、合同管理方案、信息管理及沟通协调方案。 ①质量控制（3分） 根据本项目的特点和要求，制定质量控制方案，至少包括不同环节的质量控制目标及采购的质量控制、应用系统建设的质量控制、保修期与培训的质量控制、移交的质量控制等方案。方案内容完整详细、严谨、目标清晰明确、措施切实可行得3分；方案内容较完整详细、严谨、目标较清晰明确、措施可行得2分；方案内容粗略模糊、不易实施得1分。不提供不得分。 ②进度控制方案（3分） 进度控制方案，至少包括进度控制目标、进度控制流程、进度控制方法、进度变更控制等方案。方案内容完整详细、目标明确、合理可行得3分；方案内容基本完整详细、目标基本明确、基本可行得2分；方案内容粗略模糊、不易实施得1分。不提供不得分。 ③投资成本控制（3分） 根据本项目的特点和要求，制定投资成本控制方案，至少包括投资控制目标、投资风险控制、进度款支付控制、投资成本变更控制等方案。方案内容完整详实、目标明确、合理可行得3分；方案内容基本完整详实、目标明确、基本可行得2分；方案内容粗略模糊、不易实施得1分。不提供不得分。 ④合同管理方案（3分） 根据本项目的特点和要求，制定合同管理方案，至少包括合同管理目标、管理流程、管理措施、合同变更管理等方案。方案内容完整严谨、管理流程规范、完全响应需求得3分；方案内容基本完整严谨、管理基本流程规范、基本响应需求的得2分；方案内容粗略、不易实施得1分。不提供不得分。 ⑤信息管理及沟通协调（3分） 根据本项目的特点和要求，制定信息管理方案，至少包括信息管理内容及目标、管理流程、管理措施；制定项目的组织协调方案，至少包括组织协调内容、组织协调内容、沟通协调机制、组织协调主要措施方案。方案内容详尽、针对性强、措施切实可行得3分；方案内容较详尽、针对性较强、措施基本可行得2分；方案内容粗略、不易实施得1分。不提供不得分。 | 15 |
|  |  | 4.第三方软件测试方案（8分） 投标人应根据招标文件及本项目特点，编制第三方软件检测方案，包括但不限于项目测试需求分析方案、测试技术方案、安全测试方案和性能效率测试方案、测评工具选择方案。针对性强，方案最全面，很好地满足服务需要的得8分；较为详细，无明显缺陷的得5分；基本符合本项目需求的得2分；内容较少，表述的内容较一般不得分。 | 8 |
| 2 | 投标人资质 （10分） | 1.投标人具有ISO9001质量管理体系认证证书、ISO27001信息安全管理体系认证证书、ISO20000信息技术服务管理体系认证证书的，每提供一项得1分，最高得3分；（提供有效证书复印件和国家认监委官网认证证书有效状态截图并加盖公章，未提供或提供不符合要求不得分。） 2.投标人具有CMA检验检测机构资质认定证书的得3分；（提供有效证书复印件和国家认监委官网认证证书有效状态截图并加盖公章，未提供或提供不符合要求不得分。） 3.投标人具有CNAS实验室认可证书的得2分；（提供有效证书复印件和国家认监委官网认证证书有效状态截图并加盖公章，未提供或提供不符合要求不得分。） 4.投标人具有信息安全服务资质证书、信息系统工程监理项目风险查询系统证书的，每提供一项得1分，最高得2分； （投标文件中提供有效证书复印件加盖公章，未提供或提供不符合要求不得分。） | 10 |
| 3 | 团队配置 （25分） | 1.总监理工程师： 在具备信息系统监理师证书的基础上，总监理工程师具有系统集成项目管理工程师证书的得2分，具有系统分析师证书的得2分，具有二级及以上注册建造师证书（市政或机电安装专业）或市政公用工程专业国家注册监理工程师证书的得2分，具有高级及以上职称证书的得2分。本项最高得8分，无信息系统监理师证书本项不得分。 注：总监理工程师的在监项目不超过2个，提供在监项目清单和承诺书并加盖公章；提供有效证书复印件及投标人近半年内任意一个月为其缴纳社保的证明材料并加盖公章，未提供不得分；信息系统监理师证书、系统集成项目管理工程师证书、系统分析师证书需提供“全国计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试”网站查询结果截图；市政公用工程专业注册监理工程师证书、二级及以上注册建造师证书需提供“全国建筑市场监管公共服务平台” 网站查询结果截图。 | 8 |
|  |  | 2.总监理工程师代表（与总监理工程师不可兼任）： 在具备信息系统监理师证书的基础上，总监理工程师代表具有系统集成项目管理工程师证书的得1.5分，具有电子政务师证书的得1.5分，具有安全防范工程师证书的得1.5分，具有二级及以上注册建造师证书（市政或机电安装专业）或市政公用工程专业国家注册监理工程师证书的得1.5分。本项最高得6分。无信息系统监理师证书本项不得分。 注：总监理工程师代表不得有在监项目，提供承诺书并加盖公章；提供有效证书复印件及投标人近半年内任意一个月为其缴纳社保的证明材料并加盖公章，未提供不得分；信息系统监理师证书、系统集成项目管理工程师证书需提供“全国计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试”网站查询结果截图；电子政务师证书、安全防范工程师证书还需提供“工信教考”网站查询结果截图；市政公用工程专业注册监理工程师证书、二级及以上注册建造师证书需提供“全国建筑市场监管公共服务平台” 网站查询结果截图。 | 6 |
|  |  | 3.软件测试负责人（与总监理工程师、总监理工程师代表不可兼任）： 在具备软件评测师证书的基础上，测试服务负责人具有软件质量检验师证书、软件工程造价师证书、注册信息安全管理人员（CISO）证书的，有一个得1分，最高得3分。 无软件评测师证书本项不得分。 注：提供有效证书复印件及投标人近半年内任意一个月为其缴纳社保的证明材料并加盖公章，未提供不得分；软件评测师证书还需提供“全国计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试”网站查询结果截图；软件质量检验师证书、软件工程造价师证书还需提供“工信教考”网站查询结果截图；注册信息安全管理人员（CISO）证书还需提供“中国信息安全测评中心”网站查询结果截图。 | 3 |
|  |  | 4.团队其他成员（除项目总监理工程师、总监理工程师代表、软件测试负责人以外）： 监理团队：在具有信息系统监理师证书的基础上，同时具有数据库工程师证书、信息系统项目管理师证书、大数据分析师证书、网络工程师证书、注册信息系统审计师（CISP-A）证书的，有一人得1分，最高得5分。无信息系统监理师证书的团队成员不得分。 软件测试团队：具有软件评测师证书或高级软件测试工程师证书的，有一人得1分，本项最多得3分。 若同一人员具有以上多个证书，仅可选择其中一项得分，同一证书不重复计算得分。 注：提供有效证书复印件及投标人近半年内任意一个月为其缴纳社保的证明材料并加盖公章，未提供不得分；信息系统监理师证书、信息系统项目管理师证书、网络工程师、软件评测师证书还需提供“全国计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试”网站查询结果截图；高级数据库工程师证书、大数据分析师（高级）证书、高级软件测试工程师证书还需提供“工信教考”网站查询结果截图；注册信息系统审计师（CISP-A）还需提供“中国信息安全测评中心” 网站查询结果截图。 | 8 |
| 5 | 企业业绩 （10分） | 投标人自2021年1月1日以来（时间以合同签订时间为准）承接过信息化系统监理服务的，每提供一项业绩得1分，最多得6分； 投标人自2021年1月1日以来（时间以合同签订时间为准）承接过软件测试服务的，每个加1分，最多加4分。 同一项目包含信息化监理服务和软件测试服务的，可同时得分。 | 10 |

注：所涉及的相关证明材料均须上传原件扫描件并加盖单位公章，如发现有弄虚作假的，取消中标资格。如投标人商务技术分低于35分，则视为无效投标。

2.价格分：20分

价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100

（三）政府采购政策功能落实

1．小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定自行填写。

2．残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3．监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4．残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5．大中型企业与小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）分包的，对联合协议或者分包意向协议约定小微企业合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

6．联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受上述同类价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7．专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

8．根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》的规定，供应商信用评价结果为三星的扣2分，评价结果为二星的扣3分，评价结果为一星的扣4分。

（四）成交供应商的确定

磋商小组汇总各评委评分后，综合评审得分最高的供应商为成交候选供应商，若总得分者有相同时，则投标报价低者排名优先，均相同时则通过抽签方式随机确定排名顺序。

本项目选取1名成交候选供应商，并编写评标报告。采购人应根据磋商小组推荐的成交候选供应商确定成交供应商。

（五）公告成交结果

自确定成交供应商之日起2个工作日内，在启东市人民政府网公告成交结果，公告期限为1个工作日。

（六）发放成交通知书

公告成交结果的同时，采购人向成交供应商发放中标通知书。

成交通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，成交供应商无正当理由不得放弃中标。

- 第五部分  响应文件组成

响应文件由资格审查证明材料、商务技术文件、价格文件三部分组成。请供应商根据本磋商文件的要求按以上三部分提交响应的材料。

一、资格审查证明材料（不能出现商务技术文件、价格文件）

1.投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函（格式见附件1）（如分公司参加投标的，另需提供总公司的授权证明）；

2.法定代表人身份证明及法定代表人的身份证正反面复印件（格式见附件2）；

3.法定代表人授权委托书原件，磋商代表本人身份证正反面复印件（格式见附件3，法定代表人参加的，无需提供授权委托书）；

4.提供合法有效的企业营业执照复印件（复印件加盖单位公章）；

5.参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见附件4）

二、商务技术文件（不能出现价格文件）

1.供应商应根据本标书“磋商文件”中第三部分“项目需求”，仔细阅读并在理解的基础上结合本项目第四部分“评审方法和评审标准”中评标办法的要求提供相应材料。

注：①商务技术文件所涉相关证明材料复印件均须加盖单位公章，否则将导致商务技术文件对应的评分项不得分。②为方便评委评审，请供应商严格按评审办法中所涉及的事项顺序进行编制，可以补充相关材料。

三、价格文件

1.磋商响应报价表（格式见附件5）；

2.中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函、监狱和戒毒企业证明材料(格式见附件6、7、8)

附件1

投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加________________ _（项目名称）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人名称（公章）：

日期：______年    月    日

附件2

法定代表人身份证明

先生/女士，身份证号码：                                ，现任我单位        职务，为法定代表人，特此证明。

单位名称(盖公章)

日 期：     年   月   日

附：法定代表人的身份证正反面复印件盖单位公章

附件3

法定代表人授权委托书

本人------（姓名）系————（授权单位名称）的法定代表人，现委托-------（姓名）（身份证号——————）为我方代理人，以我方名义全权处理与启东市城市生命线安全工程监理及软件测试服务采购项目有关的一切事务，其法律后果由我方承担。

本授权书于---年---月---日起生效。代理人无转委托权。

代理人(被授权人) （签字或盖章）:------

授权单位名称（盖章）：-----

授权单位法定代表人（签字或盖章）：-----

XXXX年XX月XX日

附：代理人(被授权人)身份证正反面复印件盖公章

附件4

参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录和失信记录的书面声明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

在投标截止时间节点，没有被“信用中国”、“中国政府采购网”、“信用江苏”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

投标人名称（公章）：

授权代表签字：

日期：       年    月    日

附件5

磋商响应报价表

- 项目名称：启东市城市生命线安全工程监理及软件测试服务项目

| - 项目名称 | - 启东市城市生命线安全工程监理及软件测试服务项目 |
| --- | --- |
| - 投标报价 | - 人民币大写： （￥： 元） |
| - 备注 | - 1.投标报价响应采购文件全部内容 - 2.最后报价根据开标当天腾讯会议通知，各投标供应商填写盖章扫描或拍照后发送至指定邮箱 |

报价单位（盖章）：

联 系 人：

联系电话：

日    期：

- 附件6

- 中小企业声明函（货物）

- 本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小微企业制造。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订分包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

- 1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- ……

- 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

- 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 注：1.如项目属性为“货物”，请按本表填写。

- 2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 3.投标供应商须根据上述要求，详细列明货物清单中所有产品制造商的具体情况，否则不能享受中小微企业扶持政策。

- 4.中标（成交）供应商的《中小企业声明函》将随中标（成交）结果公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- 企业名称（盖章）：

- 日期：

- 中小企业声明函（工程、服务）

- 本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小微企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小微企业承接）。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订分包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

- 1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- ……

- 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

- 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 注：1.如项目属性为“服务”或“工程”，请按本表填写。

- 2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 3.中标（成交）供应商的《中小企业声明函》将随中标（成交）结果公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- 企业名称（盖章）：

- 日期：

- 附件7

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的项目编号为______的________项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

2、中标（成交）供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标（成交）结果同时公告，接受社会监督。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

供应商全称（盖章）：

日  期：

- 附件8

- 监狱和戒毒企业证明材料

（格式自拟）

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的，供应商属于监狱企业的证明文件。

- 注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

2、中标（成交）供应商为监狱企业的，此声明函将随中标（成交）结果同时公告，接受社会监督。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

附件9

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                邮编：

联系人：              联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：           包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。