启东市疾病预防控制中心PCR实验室空调过滤器滤膜更换安装项目公开询价采购公告

启东市疾病预防控制中心根据启东市政府采购管理的有关规定，就中心PCR实验室空调过滤器滤膜更换安装项目采购进行询价采购(详细内容见下表)。

| 名称 | 规格型号 | 数量 | 预算单价（元） | 预算总价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 初效板式滤膜 | 290*595*46mm | 2片 | 110 | 220 |
| 初效板式滤膜 | 595*595*46mm | 2片 | 150 | 300 |
| 中效袋式滤膜 | 287*592*381mm | 2片 | 200 | 400 |
| 中效袋式滤膜 | 592*592*381mm | 2片 | 280 | 560 |
| 高效过滤器 | 320*320*96mm | 7套 | 600 | 4200 |
| 高效过滤器 | 484*484*96mm | 2套 | 800 | 1600 |
| 高效过滤器 | 630*630*90mm | 4套 | 1200 | 4800 |
| 合计预估总价（元） | 12080元 |  |  |  |

一、上表中货物的财政预算总限价为12080元，单价报价不得超过单价限价，单超过限价的为无效报价。

二、供应商资格要求

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。

2.对于参与报价的供应商，需具有有效的营业执照。

3.需更换滤膜后将设备调试至标准状态并正常运行。

4.规格型号为参考大小可能存在较小误差，具体实际大小以中标供应商实地测量为准。

三、报价注意事项

1.供应商应按照本询价公示的要求编制报价文件，报价文件应对本询价公示提出的要求和条件作出实质性响应。否则，按照不响应处理。报价中含空调滤膜的运输、装卸、安装、税金等所有相关费用。

2. 履约保证金（质量保证金）：本次不收取履约保证金。

3.有关需求问题，请与采购单位联系。

采购单位：启东市疾病预防控制中心

地址：启东市汇龙镇民胜南路公共卫生中心6楼

联系电话：15896238991

- 报价文件构成

1、报价承诺书（按照附件一格式填写）；

2、投标供应商的资格、资质证明文件（加盖单位公章）；

3、法人营业执照；

4、法定代表人授权委托书（按照附件二格式填写，法定代表人亲自参加的，无需提供法定代表人授权委托书）；

被授权人身份证复印件（加盖单位公章，原件备查，法定代表人亲自参加的，无需提供被授权人身份证复印件）；

5、质保承诺书（按照附件三格式填写）；

6、法定代表人身份证复印件（加盖单位公章，法定代表人亲自参加的，原件备查）；

7、报价表：按提供的样表格式（附件四）填写报价，所有涉及报价的页面均必须加盖单位公章，否则视为无效投标文件；

（8）符合《中华人民共和国政府采购法》相关规定。

- 投标文件中必须包含上述要求提供的所有材料并加盖投标单位公章，否则视为无效投标文件。投标文件装订成册并密封，密封袋上标明：项目名称、投标单位名称，否则视为无效投标文件。

五、报价文件递交或寄送

报价文件请于2025年9月5日9：00-9：30期间密封送至启东市卫生公共大楼内疾病预防控制中心六楼小会议室（只接受现场送达），逾时则不予受理。开标时间：2025年9月5日9：30。

- 合同的签订及注意事项

符合采购需求且报价最低者成交。符合采购需求且投标总报价最低价成交。若最低投标报价有相同者，则采取二次现场报价方式，价低者中标。如提交投标文件的投标人不足3家或经评审后有效投标文件的投标人不足3家的，本次招标将暂时终止。

成交结果将在相关网站(http://www.qidong.gov.cn/)予以公布，公示期为壹个工作日，公示期内对成交结果没有异议的，将确定成交候选人为成交供应商。成交供应商须在公示期满后叁个工作日内与采购单位签订合同,签订合同时成交供应商应向采购单位提供原厂针对本项目采购货物的授权书，不能提供的将取消成交资格。

（1）报价供应商在投标时提供虚假资料的，经查证核实后取消成交资格，并报上级部门处理。

（2）报价供应商用虚假资料获得成交资格，经查实取消成交资格，并报上级部门处理。

（3）报价供应商如有串标、围标行为的。成交候选人或成交供应商如有串标、围标行为的，经查实后取消其成交资格，并报上级部门处理。

七、其他要求

1.质量要求：供应商须提供符合采购需求、从未使用过的全新设备，产品质量符合询价文件要求、行业及国家标准（供货时提供相关证明材料、有效产品合格证）。

2.交货期：成交公示结束后，签订合同后5个工作日完成测量实际尺寸，10个工作日内完成供货安装调试。

3.交货地点：成交供应商应按照采购方要求，送达指定地点（供需双方另有约定除外）；每延误一天扣以总价款2‰的违约金。

4.项目验收：货物送达后将根据询价公示和供应商报价文件对供应商所供货物进行验收。

5.成交供应商因自身原因不能订立或不能履行采购合同的，采购单位将取消其成交资格，同时报政府采购主管部门，由政府采购主管部门对成交供应商作出处理。

八、成交原则：符合采购需求且单价最低价成交。

九、付款方式

成交供应商供货配送安装完成后，在确认实物无质量问题后，根据收货完成后依据发票30日内100%转账支付。

启东市疾病预防控制中心

2025年9月1日

附件一：

报 价 承 诺 书

启东市疾病预防控制中心：

（报价单位全称）授权（姓  名）（职  务）为全权代表，参加										项目询价的有关活动，并宣布同意如下：

1．我方愿意按照报价文件的全部要求进行报价（报价内容及价格以报价文件为准）。

2．我方完全理解并同意放弃对询价公告有不明及误解的权利。

3．我方将按询价公告的规定履行合同责任和义务。

4．我方同意提供按照贵方可能要求的与其报价有关的一切数据或资料，理解并同意贵方的评标办法。

5．我方的报价文件自开标后60天内有效。

6．与本报价有关的一切往来通讯请寄：

地址：　　　　　　　　　　　　　邮编：

电话：　　　　　　　　　　　　　传真：

报价单位代表姓名：　　　　　　　　职务：

报价单位名称：（加盖单位公章）

年     月      日

附件二：

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：本人（姓名）             系(投标单位名称)                                   的法定代表人，现授权委托 (姓名)				为本人授权委托代理人，以本单位的名义参与（项目名称）                                的相关事宜。授权委托代理人所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本人均予以承认。

授权委托代理人无转委权，特此委托。

授权委托代理人         性别：           身份证号码：

部门：                      职务：            联系电话：

单位名称：(盖法人章)

法定代表人签字：

日期：         年     月     日

附件三：

质 保 承 诺 书

启东市疾病预防控制中心：

（报价供应商全称）授权（姓  名）（职  务）为全权代表，参加										项目询价的有关活动，并宣布同意如下：

1. 我方承诺对本项目整体提供壹年的全免费质保及上门质保(含部件及人工)及售后服务。

2. 在免费质保期内，同一商品、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，我方将无条件给予全套更新或退货。

3．在免费质保期内，我方在接到用户单位电话通知后，将在8小时之内上门服务，并在24小时内负责修复。如需更换货物或送修，必须在72小时内提供备用货物，并在7个工作日内负责维修完毕。

4．与本项目有关的一切往来通讯请寄：

地址：　　　　　　　　　　　　　邮编：

电话：　　　　　　　　　　　　　传真：

报价单位代表：　　　　　　　　  职务：

报价单位名称（加盖单位公章）：

年    月    日

附件四：

报    价    表

启东市疾病预防控制中心PCR实验室空调过滤器滤膜更换安装项目

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 报价单价（元） | 总报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 初效板式滤膜 | 290*595*46mm | 2片 |  |  |  |
| 2 | 初效板式滤膜 | 595*595*46mm | 2片 |  |  |  |
| 3 | 中效袋式滤膜 | 287*592*381mm | 2片 |  |  |  |
| 4 | 中效袋式滤膜 | 592*592*381mm | 2片 |  |  |  |
| 5 | 高效过滤器 | 320*320*96mm | 7套 |  |  |  |
| 6 | 高效过滤器 | 484*484*96mm | 2套 |  |  |  |
| 7 | 高效过滤器 | 630*630*90mm | 4套 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

本报价表须机打并加盖报价单位公章，手填无效。

报价单位（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

时间：        年     月     日