启东市疾病预防控制中心新型冠状病毒2019-nCoV、甲型流感病毒、乙型流感病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法）第二次公开询价采购公告

启东市疾病预防控制中心根据启东市政府采购管理的有关规定，就需采购第二批新型冠状病毒2019-nCoV、甲型流感病毒、乙型流感病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法）25人份/盒，35盒进行公开询价采购（采购标准及详细参数内容如下）。

- 下述货物的财政预算总限价为31500元（叁万壹仟伍佰元整），供应商总报价不得超过 31500元，新型冠状病毒2019-nCoV、甲型流感病毒、乙型流感病毒核酸检测试剂盒单价限价900元，超过单价限价和总限价的为无效报价。

试剂名称：新型冠状病毒2019-nCoV、甲型流感病毒、乙型流感病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法）

适用机型：开放型平台，可适用于实验室的Q7，罗氏，伯乐仪器的多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。

样品种类：呼吸道咽拭子标本。

检测原理：根据荧光PCR技术原理，针对新型冠状病毒（ORF1ab/N）、甲型流感病毒（FluA）和乙型流感病毒（FluB）设计特异性引物和探针，通过荧光PCR扩增仪进行检测，实现对新型冠状病毒、甲型流感病毒和乙型流感病毒核酸的鉴别。

针对新型冠状病毒（2019-nCoV）ORF1ab基因、甲型流感病毒MA基因和乙型流感病毒NEP基因高度保守区域设计特异性引物和Taqman探针，使用荧光PCR检测技术对样本进行定性分析。

主要组成成分：包含RT-PCR反应液425μL*1管，引物探针混合液50μL*1管，混合酶液25μL*1管， 阳性对照200μL*1管，阴性对照200μL*1管。

反应程序：逆转录50℃，30min；预变性95℃，3min；变性95℃，5 s；退火/延伸/检测荧光55℃，60 s；共45次，在每次循环第二步（55℃，40s）收集荧光信号。

结果判读：阴性：Ct值＞41或未检出；阳性：扩增曲线呈S型，且Ct值≤41。

最低检测限：500copies/mL。

特异性：与人类冠状病毒（HKU1，OC43，NL63和229E）、SARS冠状病毒（假病毒）、MERS冠状病毒（假病毒）、呼吸道腺病毒（1、2、3、4、5、7、55型）、EV71、CA16、人副流感病毒（1、2、3、4型）、麻疹病毒、风疹病毒、人偏肺病毒、腮腺炎病毒、呼吸道合胞病毒（A型、B型）、大肠杆菌、铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌、鼻病毒1A型、EB病毒、巨细胞病毒、轮状病毒A型、诺如病毒GⅠ亚型、诺如病毒GⅡ亚型、水痘-带状疱疹病毒、百日咳杆菌、流感嗜血杆菌、肺炎支原体、肺炎衣原体、脑膜炎奈瑟菌、肺炎链球菌、化脓链球菌、肺炎克雷伯菌、无毒结核分枝杆菌、鼻病毒B组、鼻病毒C组、军团菌、烟曲霉、白色念球菌、光滑念珠菌、新生隐球菌、停滞棒状杆菌、口乳杆菌、表皮葡萄球菌、鲍氏不动杆菌、嗜麦芽寡养单胞菌、洋葱伯克霍尔德氏菌、脓肿诺卡氏菌、褪色沙雷氏菌（粘质沙雷氏菌）、弗氏柠檬酸杆菌、黄曲霉、单纯疱疹病毒1型、卡他莫拉菌、唾液链球菌、博卡病毒、肺孢子菌、高浓度人类基因组DNA均不会发生交叉反应。

保存条件：试剂盒在-15℃ 以下冷冻避光储存，有效期12个月。

公司资质：质量控制：通过ISO13485和ISO9001认证，提供效期内质量认证证书。

提供的货品需为近期生产，效期不得过短。

考虑到产品的性能与质控，投标人提供新型冠状病毒2019-nCoV、甲型流感病毒、乙型流感病毒核酸联检检测试剂盒的《医疗器械注册证》。

注：投标人必须在投标文件中对以上资格要求逐条响应并提供有效证明材料及相关承诺书，否则将视为无效投标。

二、供应商资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

3.对于参与报价的供应商，营业执照经营范围中必须具有相关产品销售资质。

三、报价注意事项

1.供应商应按照本采购公告的要求编制报价文件，报价文件应对本采购公告提出的要求和条件作出实质性响应。否则，按照不响应处理。供应商的投标报价应包括运输、税金等，请各供应商在报价时充分考虑各种因素。

2.供应商应详细阅读采购文件的全部内容，供应商对采购文件有疑问或异议的，请在递交报价文件3日前以书面形式（加盖单位公章）递交至采购单位。

采购单位：启东市疾病预防控制中心

地址：启东市汇龙镇民胜南路公共卫生中心6楼

联系电话：15896238911

联系人：陈行

四、报价文件构成

1、报价承诺书（按照附件一格式填写）；

2、投标供应商的资格、资质证明文件（加盖单位公章）；

3、法人营业执照；

4、法定代表人授权委托书（按照附件二格式填写，法定代表人亲自参加的，无需提供法定代表人授权委托书）；

被授权人身份证复印件（加盖单位公章，原件备查，法定代表人亲自参加的，无需提供被授权人身份证复印件）；

5、质保承诺书（按照附件三格式填写）；

6、法定代表人身份证复印件（加盖单位公章，法定代表人亲自参加的，原件备查）；

7、报价单：按提供的样表格式（附件四）填写报价，需附投标产品的详细参数；

8、需提供投标货品的说明书，并盖投标单位公章。

9、符合《中华人民共和国政府采购法》相关规定。

有其他情况需要说明的，可附页说明。

所有页面均须加盖单位公章，否则视为无效报价文件。报价文件正本一份，副本一份。报价文件中必须包含上述要求提供的所有材料，否则以未实质性响应询价文件处理。报价文件装订并密封，密封袋上标明：项目名称、报价单位名称，否则视为无效报价。

五、报价文件递交

本项目采用现场开标方式报价文件请于2025年7月25日上午8：30--9：00密封送至启东市公共卫生大楼内疾病预防控制中心6楼小会议室，只接受直接送达，逾时则不予受理。

注：

（1）报价供应商在投标时提供虚假资料的，经查证核实后取消成交资格，并报上级部门处理。

（2）报价供应商用虚假资料获得成交资格，经查实取消成交资格，并报上级部门处理。

（3）报价供应商如有串标、围标行为的。成交候选人或成交供应商如有串标、围标行为的，经查实后取消其成交资格，并报上级部门处理。

六、合同的签订及注意事项

符合采购需求且报价最低者成交。若最低投标报价有相同者，则采取抽签办法确定中标人。如提交投标文件的投标人不足3家或经评审后有效投标文件的投标人不足3家的，本次招标将暂时终止。

成交结果将在相关网站(http://www.qidong.gov.cn/)予以公布，公示期为叁个工作日，公示期内对成交结果没有异议的，将确定成交候选人为成交供应商。成交供应商须在公示期满后三个工作日内与采购单位签订合同。

八、其他要求

1.质量要求：供应商须提供符合采购需求、从未使用过的全新设备产品，产品质量符合询价文件要求、行业及国家标准（供货时提供相关证明材料、有效产品合格证）。

2.交货期：成交公示结束签订合同后10个工作日内将全新产品运输到购货方指定地点并完成验收。

3.交货地点：成交供应商应按照采购方要求，送达指定地点（供需双方另有约定除外）；每延误一天扣以总价款2‰的违约金。

4.项目验收：货物送达后将根据询价公示和供应商报价文件对供应商所供货物进行验收。

5.成交供应商因自身原因不能订立或不能履行采购合同的，采购单位将取消其成交资格，同时报政府采购主管部门，由政府采购主管部门对成交供应商作出处理。

九、成交原则：符合采购需求且投标总报价最低价成交。若最低投标报价有相同者，则采取二次现场报价方式，价低者中标。

十、付款方式

成交供应商供货配送完成后，在确认实物无质量问题后，根据发票转账支付全款的100%。

启东市疾病预防控制中心

2025年7月22日

附件一：

报 价 承 诺 书

启东市疾病预防控制中心：

（报价单位全称）授权（姓  名）（职  务）为全权代表，参加										项目询价的有关活动，并宣布同意如下：

1．我方愿意按照报价文件的全部要求进行报价（报价内容及价格以报价文件为准）。

2．我方完全理解并同意放弃对询价公告有不明及误解的权利。

3．我方将按询价公告的规定履行合同责任和义务。

4．我方同意提供按照贵方可能要求的与其报价有关的一切数据或资料，理解并同意贵方的评标办法。

5．我方的报价文件自开标后60天内有效。

6．与本报价有关的一切往来通讯请寄：

地址：　　　　　　　　　　　　　邮编：

电话：　　　　　　　　　　　　　传真：

报价单位代表姓名：　　　　　　　职务：

报价单位名称：（加盖单位公章）

年     月      日

附件二：

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：本人（姓名）             系(投标单位名称)                                   的法定代表人，现授权委托 (姓名)				为本人授权委托代理人，以本单位的名义参与（项目名称）                                的相关事宜。授权委托代理人所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本人均予以承认。

授权委托代理人无转委权，特此委托。

授权委托代理人         性别：           身份证号码：

部门：                      职务：            联系电话：

单位名称：(盖法人章)

法定代表人签字：

日期：         年     月     日

法定代表人身份证明

先生/女士： 现任我单位        职务，为法定代表人，特此证明。

身份证号码：

注：提供法定代表人的身份证复印件盖公章

附件三：

质 保 承 诺 书

启东市疾病预防控制中心：

（报价供应商全称）授权（姓  名）（职  务）为全权代表，参加										项目询价的有关活动，并宣布同意如下：

1. 我方承诺对本项目整体提供壹年的全免费质保及上门质保(含部件及人工)及售后服务。

2. 在免费质保期内，同一商品、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，我方将无条件给予全套更新或退货。

3．在免费质保期内，我方在接到用户单位电话通知后，将在8小时之内上门服务，并在24小时内负责修复。如需更换货物或送修，必须在72小时内提供备用货物，并在7个工作日内负责维修完毕。

4．与本项目有关的一切往来通讯请寄：

地址：　　　　　　　　　　　　　邮编：

电话：　　　　　　　　　　　　　传真：

报价单位代表：　　　　　　　　  职务：

报价单位名称（加盖单位公章）：

年    月    日

附件四：

报    价    表

启东市疾病预防控制中心新型冠状病毒2019-nCoV、甲型流感病毒、乙型流感病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法）第二次公开询价采购项目

| 名称 | 品牌，规格 | 数量 （盒） | 报价单价（元） | 报价总价 （元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 新型冠状病毒2019-nCoV、甲型流感病毒、乙型流感病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法） |  |  |  |  |

本报价表须机打并加盖报价单位公章，手填无效。

报价单位（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

时间：        年     月     日